## Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

- Tên gói thầu: Mua vật tư điện, điện lạnh; vật tư thông tin; vách nhôm kính, bàn ghế; ống nhựa PVC và các vật tư khác.

- Tên dự toán: Triển khai lắp đặt thay thế tổng đài TDM bằng tổng đài IP.

- Giá gói thầu: 1.143.019.000 đồng (Một tỷ, một trăm bốn mươi ba triệu, không trăm mười chín nghìn đồng)

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước chi thường xuyên cho quốc phòng năm 2025 	- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

- Địa điểm thực hiện:

+ Phường An Khê, tỉnh Gia Lai.

+ Xã Đắk Pơ , tỉnh Gia Lai.

+ Xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi.

+ Xã EHleo, Tỉnh Đăk Lắk.

+ Xã Cư Bao, Tỉnh Đăk Lắk.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung.

- Hàng hóa được sản xuất từ năm 2024 trở lại đây; đóng gói theo quy cách, trên bao bì ghi đầy đủ thông tin, có tem chống hàng giả.

- Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp hàng hóa đến địa bàn tỉnh Gia Lai, tỉnh Đăk Lắk; tỉnh Quảng Ngãi.

- Sản phẩm mới 100%, được đóng gói theo tiêu chuẩn và theo quy định của nhà sản xuất, còn nguyên đai, nguyên kiện, nguyên tem nhãn, mác sản phẩm.

- Nhà thầu phải cam kết cung cấp đầy đủ các tài liệu chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng hàng hóa (CO/CQ) trước khi bàn giao cho chủ đầu tư đưa vào sử dụng;

- Bảo hành: Nhà thầu cam kết đảm bảo có mặt trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo bằng điện thoại hoặc email của Chủ đầu tư về việc phát sinh các vấn đề liên quan đến chất lượng hàng hóa và có phương án xử lý, thu hồi khẩn cấp lô hàng kém chất lượng đồng thời có cơ chế khắc phục thiệt hại.

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể.

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

1.3. Các yêu cầu khác

Nhà thầu phải chủ động về tài chính; Chủ đầu tư sẽ thực hiện thanh toán sau khi hàng hóa được nghiệm thu, kết thúc hợp đồng.

Nhà thầu có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn sử dụng các thiết bị, hàng hóa; thực hiện dịch vụ bảo hành; thay thế hàng hóa hư hỏng, sai sót (nếu có).

Bảng yêu cầu kỹ thuật đối với các hàng hóa như sau:

| STT | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ắc quy kín khí 12V/100Ah (có phụ kiện đồng bộ) | Loại ắc quy: Ắc quy khô GS hoặc tương đương - Điện áp danh định: 12V - Số cell: 6; Tuổi thọ thiết kế: 10 năm - Dung lượng danh định: Tại 77 độF(25 độ C):20 hour rate (0.25A, 10.5V) :10 hour rate (0.47A, 10.5V) : 65 Ah 5 hour rate (0.85A, 10.5V) : 56.5Ah1 hour rate (3.25A, 9.6V) : 44.2Ah - Nội trở: Ắc quy đã được sạc đầy 77oF(25 độ C): ≤ 6mOhms.Tự phóng điện: Giảm trung bình 3% dung lượng / tháng ở nhiệt độ 20 độ C - Dải nhiệt độ vận hành: Nhiệt độ phóng điện : -20~60 độ C - Dòng phóng cực đại : 650A(5s); Dòng ngắn mạch : 1700A - Phương thức sạc : Constant Voltage Charge 77 độF(25 độ C) - Điện áp sạc tăng cường: 2.40V – 2.45V/Cell - Điện áp sạc duy trì: 2.23 – 2.30V/Cell - Dòng sạc lớn nhất: 19.5 A - Kích thước và trọng lượng: Dài (mm / inch): 350 / 13.8; Rộng (mm / inch): 167 / 6.57; Cao (mm / inch): 179 / 7.05 - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 2 | Bàn gỗ nhóm 4, KT: 750mmx1400mmx800mm | Bàn gỗ dổi hoặc tương đương - KT: 750mmx1400mmx800mm - Kiểu cách: Bàn trực, để máy tính làm việc có hộc để CPU, bàn phím, ngăn kéo để tài liệu. - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 3 | Bảng nội quy phòng máy khung nhôm rộng 30mm, dày 15mm KT: 600mmx840mm | - Nhôm trắng rộng 3,0mm, dày 15mm (KT: 600mmx840mm) - Nền trắng, in màu và ép lụa trong 2 mặt; Phía sau gắn tấm formica chống cong, vênh. - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 4 | Biển báo độ cao | - Chất liệu: Mặt bằng kim loại hoặc Hợp chất hữu cơ PD có độ bền cao dày 2mm - Kích thước: 25 cm x 30 cm - Màu sắc: Nền đỏ, chữ vàng in theo yêu cầu. - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 5 | Biển tên cáp | - Chất liệu: Mặt bằng kim loại hoặc Hợp chất hữu cơ PD có độ bền cao dày 2mm - Kích thước: 6 cm x 9 cm - Màu sắc: Nền đỏ, chữ vàng in theo yêu cầu. - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 6 | Bộ dự phòng cáp | - Vật liệu: Thép mạ kẽm (chống rỉ, chống ăn mòn, tia UV); - Hình dáng: Hình vuông - Phụ kiện: Bộ ty tán M14x300mm, bulong M14x90 đầu tròn cổ vuông, kẹp cố địnhvà bằng thép không gỉ đai siết inox - Trọng lượng: ≤3,5kg. - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 7 | Cáp mạng cat6 | Loại cáp: Cate6 Snagless; Hỗ trợ tốc độ dữ liệu: 10/100/1000Base-T; Chiều dài: 305/mét cuộn - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 8 | Cáp thuê bao 25x2x0,5 | Cáp điện thoại bọc PVC 25 đôi 50 lõi đường kính lõi 0,5mm - Vỏ cáp chịu được sự mài mòn - Có màn chống nhiễu điện từ trường - Dây dẫn bằng đồng đặc. - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 9 | Dao nhấn phiến | Dao nhấn phiến Krone LSA - Sử dụng được cài phiến LSA-Plus (phiến KH21,Kh23, Highband, NT) hoặc cài modunle Rf45; hoặc đế ân tường; cắt lõi đồng từ 0,35mm-0,9mm và đường kính vỏ ngoài từ 0,7-2,6mm. - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 10 | Đầu RJ45 | Chân được bao bọc kim loại chất lượng cao; Chất lượng nhựa cao cấp, đẹp và bền; Chân RJ45 bọc bởi kim loại độ mịn bóng cao, bản to giúp cho độ tiếp xúc tốt nhất, ổn định tín hiệu đường – truyền và giảm độ suy hao tín hiệu tối đa; Hộp: 50 chiếc đầu bấm - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 11 | Dây đấu nhảy mạ thiếc (trắng đỏ) 500m/cuộn | Đồng nguyên chất, hàm lượng tinh chất 99,97%, nhựa PE - Chỉ tiêu cơ lý: Đường kính dây dẫn 0,5±0,01mm; Cường độ kéo đứt của dây dẫn: 20kgf/mm2; Độ dãn dài khi đứt của dây≥15%; điện trở vòng trung bình 117,4/km; mức độ mất cân bằng điện trở ≤1,5%; điện trở cách điện dây dẫn: 20000 MΩ.km; điện dung công tác tại 1khz: 54nF/km; Suy hao truyền dẫn tại 1kHz: 1,43 dB/km - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 12 | Dây line điện thoại 1,5m 2 đầu có RJ45 | Dây line điện thoại - Chiều dài: 1,5m - Màu sắc: Màu trắng - Cổng kết nối: RJ11 -Vật liệu: Nhựa PVC ROHS Compliant - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 13 | Điều hòa 12000BTU | Điều hòa Panasonic CU/CS-U12VKH-8 hoặc tương đương - 1 chiều Inverter, ga R32 - Công suất làm lạnh: 11.900 BTU - Công suất điện: 920W - Khử ẩm: 2.0l/h - Lưu lượng gió: 11.3m3/ph - Độ ồn: 40/28/25dBA - Kích thước: 295 x 919 x 199mm - Phạm vi hiệu quả: 15 - 20m2 - Tiện ích: Hoạt động siêu êm Hẹn giờ bật/tắt máy - Kiểu máy: Treo tường - Tính năng nổi bật Công nghệ: Inverter - Tấm lọc: Bộ lọc khử mùi - Chế độ lọc: Lọc bụi mịn PM 2.5 - Công nghệ làm lạnh nhanh Powerful Tính năng: - Hoạt động siêu êm, Làm lạnh nhanh tức thì - Tự khởi động lại khi có điện - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 14 | Đinh bê tông 2cm | - Chất liệu: Thép mạ kẽm - Kích thước: Dài 2cm, có đầu nhọn - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 15 | Ghế tựa gỗ 3 nan, KT: 430mmx520mmx1050mm | Ghế tựa 3 nan gỗ dổi hoặc tương đương - KT: 430mmx520mmx1050mm - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 16 | Giá ắc quy 2 tầng | Giá đỡ khung làm bằng thép không rỉ L50x50x2, thanh đỡ làm bằng sắt dẹt 30x2 được mạ kẽm, sơn màu xám kích thước dài 90cm, rộng 40cm, cao 60cm - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 17 | Gông cột điện tròn | Chất liệu sắt mạ kẽm đường kính 500mm-1000mm, dày 3mm; bu lông, ốc... - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 18 | Hóa chất giảm điện trở (gem) | Bột gem tiếp địa (phù hợp với TCVN) - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 19 | Hộp cáp 100x2 | Hộp cáp 100x2 POSTEF KP100 hoặc tương đương. - Vật liệu chế tạo: Composit SMC/BMC - Dung lượng đấu nối: 100 đôi dây; - Độ kín nước: Chịu được mưa bão cấp 12, nước không lọt vào; - Nhiệt độ môi trường làm việc: -200C ~ +800C - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 20 | Hộp cáp 10x2 | Hộp cáp 10x2 POSTEF KP10 hoặc tương đương. - Vật liệu chế tạo: Composit SMC/BMC; - Dung lượng đấu nối: 10 đôi dây; - Độ kín nước: Chịu được mưa bão cấp 12, nước không lọt vào; - Nhiệt độ môi trường làm việc: -200C ~ +800C - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 21 | Hộp cáp 20x2 | Hộp cáp 20x2 POSTEF KP20 hoặc tương đương. - Vật liệu chế tạo: Composit SMC/BMC - Dung lượng đấu nối: 20 đôi dây - Độ kín nước: Chịu được mưa bão cấp 12, nước không lọt vào - Nhiệt độ môi trường làm việc: -200C ~ +800C. - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 22 | Hộp cáp 30x2 | Hộp cáp 30x2 POSTEF KP30 hoặc tương đương. - Vật liệu chế tạo: Composit SMC/BMC - Dung lượng đấu nối: 30 đôi dây - Độ kín nước: Chịu được mưa bão cấp 12, nước không lọt vào - Nhiệt độ môi trường làm việc: -200C ~ +800C. - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 23 | Hộp cáp 50x2 | Hộp cáp 50x2 POSTEF KP50 hoặc tương đương. - Vật liệu chế tạo: Composit SMC/BMC - Dung lượng đấu nối: 50 đôi dây - Độ kín nước: Chịu được mưa bão cấp 12, nước không lọt vào - Nhiệt độ môi trường làm việc: -200C ~ +800C - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 24 | Hộp chia điện AC 4 cửa (đồng bộ phụ kiện) | - Số đầu ra: 04; Điện áp: 240VAC; Chống cháy, chống nước; TCVN 9208:2012 - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 25 | Hộp nối điện thoại chống sét 1 line | - Dùng để nối cáp điện thoại 1 đôi ra 1 cổng RJ11 6P4C 6P42C; có thể treo tường hoặc cố định trên bề mặt phẳng |
| 26 | Kẹp 2 rãnh 3 lỗ | - Kết cấu của kẹp cáp 2 rãnh 3 lỗ gồm có 2 má kẹp bằng thép dầy 6mm. - Chất liệu thép bản CT3 có kích thước 130x40x6mm mạ kẽm bề ngoài để chống rỉ - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 27 | Máng gen nhựa 24x14mm | Loại ống luồn dẹt SP hoặc tương đương - Độ dài: 2000 mm - Kích thước: 24x14 mm - Chất liệu: Nhựa. - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 28 | Móc J | - Làm bằng thép mạ kẽm; độ dày 3,2mm; Có gờ chịu lực ở dưới đáy tăng độ cứng cho móc J và giảm lực cản khi kéo cáp ngang qua móc J; Các góc cạnh được mài bóng nhẵn không gây hư hỏng cáp. - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 29 | Nguồn độc lập P401-CT | Nguồn độc lập P401-CT - Điện áp vào: 220VAC, 1P L + N - Dải điện áp vào: 85VAC-280VAC - Tần số: 45 - 66 Hz; - Hệ số công suất: ≤ 98% (tải từ 50% ~ 100%); Hiệu suất: ≤ 92% (tải từ 50% ~ 100%); - Điện áp ra: 110 VDC; - Điện áp Float: 115VDC - Điệp áp Boost: 125VDC - Số tổ ắc quy: 01 – 02 tổ (50-1000A / 1 tổ) - Độ ổn định điện áp đầu ra: ≤ 0.5%; - Dòng điện ra: Max 100A; - Phân phối AC: 1 MCB AC 2 P 20A; - Thiết bị chống sét đầu vào : 20KA/40KA - Phần DC ra tài: MCB: 5 MCB LOAD - Phần DC ra ắc quy: MCB: 01 hoặc 02 MCB 125A Điều khiển: Màn hình LCD - Cổng giao tiếp : RJ 45 - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 30 | Ổn áp 10KVA DRI 1000II (50v-250v) | Kiểu: Lioa DRII-10000 II hoặc tương đương. - Công suất : 10kVA - Điện áp vào : 50V ÷ 250V - Điện áp ra : 220V – 110V (100V) ± 2 ~ 3% - Tần số : 49Hz ÷ 62Hz - Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi : - Nhiệt độ môi trường : -5 ̊ C ÷ + 40 ̊ C - Nguyên lý điều khiển : Động cơ Servo - Kiểu dáng : kích thước, trọng lượng thay đổi không cần báo trước - Độ cách điện : Lớn hơn 3MΩ ở điện áp 1 chiều 500V - Độ bền điện : Kiểm tra ở điện áp 2000V trong vòng 1 phút - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 31 | Phiến chống sét luồng | Phiến chống sét luồng ESP-K10 - Số đường bảo vệ: 10 đôi dây - Loại phiến: Gắn trên phiến Krone LSA - Băng thông: Tối đa 1MHz - Dòng xung sét: Cắt xung sét 20kA với sóng 8/20µs - Điện áp hoạt động: Tối đa 190v - Trở kháng vòng lặp: 6,6ohm - Kích thước: Dài 136mm x rộng 39mm x cao 20mm - Trọng lượng: 80g - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 32 | Phiến chống sét thuê bao | Phiến chống sét thuê bao K5-110 - Phiến chống sét cho 10 đường điện thoại - Theo tiêu chuẩn TCN68-167:1997, TCN68-174:1998 - Bảo vệ quá áp, quá dòng, đề phòng các dòng sét đánh - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 33 | Thiết bị cắt và lọc sét 1 pha protector proline 1.20 | Thiết bị cắt và lọc sét 1 pha protector proline 1.20 - Loại 1 pha - Dòng tải 32A - Công nghệ chế tạo: MOV+GDT - Cấu hình bảo vệ: L-N, N-E - Bảo vệ sơ cấp L-N Iimp: 30 kA xung 10/350µs - Bảo vệ sơ cấp L-N In: 100 kA xung 8/20 µs Bảo vệ sơ cấp L-N Imax: 150kA xung 8/20µs - Bảo vệ thứ cấp L-N Imax: 50kA xung 8/20µs - Tổng dòng cắt sét Itotal: 200kA xung 8/20µs - Mạch lọc cuộn cảm và tụ điện: L/C - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 34 | Tiếp đất bảo vệ cáp | Bộ gồm cọc đất mạ đồng D16, L2,4m, đầu hàn ốc bắt cốt phi 10; 5,5m dây tiếp địa 1x10mm, 2 đầu dây bóp cốt phi10 |
| 35 | Tủ cáp 200x2 | Tủ cáp 200x2 POSTEF KP200 hoặc tương đươmg. - Vật liệu chế tạo: Composit SMC/BMC - Dung lượng đấu nối: 200 đôi dây - Độ kín nước: Chịu được mưa bão cấp 12, nước không lọt vào - Nhiệt độ môi trường làm việc: -200C ~ +800C - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 36 | Tủ MDF 200P | Tủ MDF 200 pair POSTEF KP200 hoặc tương đương - Dung lượng đấu nối: từ 200 đôi dây; Hệ thống khoá 3 chốt an toàn - Cánh tủ được gia cường bằng các thanh inox - Đế phân phối đường cáp chính tới các hộp đấu thuê bao - Cấu hình lắp phiến kiểu đối xứng, cho phép đấu nối rẽ ngang giá MDF. - Thích hợp lắp các phiến IDC,FL, cũng có thể lắp Mô-đun cáp quang. - Vật liệu chế tạo:ABS hoặc Composit SMC/BMC Độ kín nước: - Chịu được mưa bão cấp 12, nước không lọt vào, Nhiệt độ môi trường làm việc: -200C ~ +800C. - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 37 | Tủ MDF 100P | Tủ MDF 100 pair POSTEF KP100 hoặc tương đương - Dung lượng đấu nối: từ 100 đôi dây; Hệ thống khoá 3 chốt an toàn - Cánh tủ được gia cường bằng các thanh inox - Đế phân phối đường cáp chính tới các hộp đấu thuê bao - Cấu hình lắp phiến kiểu đối xứng, cho phép đấu nối rẽ ngang giá MDF. - Thích hợp lắp các phiến IDC,FL, cũng có thể lắp Mô-đun cáp quang. - Vật liệu chế tạo:ABS hoặc Composit SMC/BMC Độ kín nước: - Chịu được mưa bão cấp 12, nước không lọt vào, Nhiệt độ môi trường làm việc: -200C ~ +800C - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 38 | Tủ rack 19 inch 37U | Khung giá máy (rack); Model: 37U-D1000 - Kích thước: cao 1620* rộng 600 * sâu 1000 mm - Vật liệu: Tôn mạ kẽm dày 1,2mm - 1,8 mm, sơn tĩnh điện - Cửa mở: Cửa trước dạng lưới/ mica + Ổ khóa bật, Cửa sau dạng tấm/lưới + Ổ khóa bật, 02 Cánh hông có khóa tròn dễ dàng tháo lắp - Quạt thông gió: 04 Quạt thông gió. - Bánh xe: 01 bộ chân đế điều chỉnh + 04 bánh xe chịu tải - Mô tả khác: 06 Thanh giằng đỡ khung;04 Thanh gắn thiết bị dày 1.5mm TC EIA 310D; tải trọng 400 kg - Màu sắc: Màu đen sần hoặc Ghi sần - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 39 | Tủ sắt 8 ngăn | Tủ hồ sơ Hòa Phát TU09K2D - Cánh tủ: gồm 2 khoang cánh mở - Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện màu trắng nâu; chân tủ nằm sát đất - KT: W1000 x D450xH1830mm. - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 40 | Vách kính: Kính trắng 5mm (KT: 1mx1m) | - Khung bằng nhôm Việt Nhật sơn tĩnh điện màu trắng sữa; đố đứng (32*63)mm; kính dày 5mm (KT: 1mx1m) - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 41 | Aptomat 1 pha 63A | - Dòng điện định mức: 63A - Tần số hoạt động : 50/60 Hz - Số cực: 1 Pha - Bảo vệ quá tải và ngắn mạch ở dòng cắt 10kA tại 415V AC - Điện áp định mức: AC 240/415V - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 42 | Aptomat 1 pha 10A | - Dòng điện định mức: 10A - Số cực: 1 Pha - Dòng cắt ngắn mạch: 4.5kA - Điện áp định mức: 230V - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 43 | Băng cách điện | - Chất liệu: PVC, Special PVC film; Chiều rộng: 18mm; Chiều dài: 20y (yards) = 18.288m; Độ dày: 0.18mm; Chịu lực: ≧32N/cm; Độ giãn: 150% ~ 220%; Điện áp tối đa: 600V; Đặc điểm: Cách điện, không thấm nước - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 44 | Băng dính 15x20.000mm | Chất liệu nhựa, bền, dẻo, dính, chịu lạnh, chịu nhiệt tốt - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 45 | Bu lông M8-M10 | - Bulông sắt đường kính (8-10mm) dài(30-40)mm - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 46 | Cầu dao 2 cực đảo chiều 100A/600V | Cầu dao điện đảo chiều 2 pha 100A/600V -Thông số: Có đèn LED báo nguồn điện; Iđm = 100 A (In); Udđ = 600 V (Ue); TCVN: 6480-1 : 2008 - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 47 | Cồn công nghiệp | -Chất lỏng, không màu, dễ bay hơi; Nồng độ: 70 % |
| 48 | Đầu bọc | Vật liệu: Nhựa mềm cách điện - Nhiệt độ vận hành: Lên đến 105℃ - Điện áp vận hành: Lên đến 600V - Đặc tính: Mềm, cách nhiệt, cách điện - Màu sắc: Xanh-Đỏ... - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 49 | Đầu cốt M10mm | - Vật liệu đồng 99.99 % - Hình dạng: Đầu Cos tròn (Cos khuyên). - Kích thước: 10 ly - 10 mm - Được bọc sẵn chụp Cos các màu đỏ, vàng, xanh, đen. - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 50 | Đầu cốt M25mm | - Vật liệu đồng 99.99 % - Hình dạng: Đầu Cos tròn (Cos khuyên). - Kích thước: 25 ly - 25 mm - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 51 | Đầu cốt M50mm | - Vật liệu đồng 99.99 % - Hình dạng: Đầu Cos tròn (Cos khuyên). - Kích thước: 50 ly - 50 mm - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 52 | Đầu cốt D10mm | - Vật liệu đồng 99.99 % - Hình dạng: Đầu Cos tròn (Cos khuyên). - Kích thước: 10 ly - 10 mm - Được bọc sẵn chụp Cos các màu đỏ, vàng, xanh, đen. - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 53 | Dây đất M10 | Theo tiêu chuẩn TCVN 6610-3:2000; Lõi đồng nhiều sợi, vỏ nhựa màu vàng, xanh. - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 54 | Dây dẫn điện 2x10 | -Cadi-vi hoặc tương đương TCVN 6610-4/ IEC 60227-4• TCVN 6612/ IEC 60228 Lõi đồng nhiều sợi, vỏ nhựa 2 lớp màu. - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 55 | Dây dẫn điện 2x6 | -Cadivi hoặc tương đương -TCVN 6610-4/ IEC 60227-4• TCVN 6612/ IEC 60228 Lõi đồng nhiều sợi, vỏ nhựa 2 lớp màu - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 56 | Dây đồng M50 bọc nhựa PVC | Hãng Cadivi hoặc tương tương; Theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1:2000 - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 57 | Dây đồng trần M70mm | Hãng Cadivi hoặc tương tương; Theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1:2000 - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 58 | Điện cực tiếp đất L = 2,4m; D =16mm | Cọc đồng Ø16 dài 2,4m hoặc tương đươmg. Chiều dài: 2,4m; Đường kính: 16mm; 1 đầu cọc được vót nhọn đầu; Lớp mạ dày bóng đẹp - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 59 | Đinh vít nở M12 | - Theo tiêu chuẩn TCVN 2505:1978 sseens TCVN 2508:1978 - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 60 | Dung dịch làm sạch (ALcohol) | - ALcohol là chất lỏng dễ cháy, không màu - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 61 | Giá đỡ máy điều hòa | -Chất liệu Inox 304 kích thước dài 80cm, rộng 60cm, cao 60cm (mặt, đế lót cao su cách điện) - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 62 | Giá đỡ thiết bị | -Chất liệu Inox 304 kích thước dài 80cm, rộng 60cm, cao 60cm (mặt, đế lót cao su cách điện) - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 63 | Giấy giáp số 0 | - Nhám tờ: Loại giấy nhám này có kích thước là 230x280mm; Độ nhám: P40 - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 64 | Giấy giáp số 1 | - Nhám tờ: Loại giấy nhám này có kích thước là 230x280mm; Độ nhám: P150 - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 65 | Giấy giáp số 2 | Nhám tờ: Loại giấy nhám này có kích thước là 230x280mm; Độ nhám: P150 - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 66 | Hộp và bóng đèn 1,2m (2 bóng) | - Độ bền cao, mẫu mã đẹp, gọn nhẹ, siêu mỏng; Điện áp: 100-240VAC; Tuổi thọ: 30 000 giờ; Chip LED: SMD2835; RA>80 PF>0.9; Instant Light 0s - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 67 | Keo dán nhựa | Có độ bám dính cao, không co, không chảy sệ, khô nhanh - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 68 | Khí ga | Theo tiêu chuẩn LPG QCVN 8:2019/BKHCN - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 69 | Lạt thít nhựa | Chất liệu: nhựa dẻo; Chiều dài: 25cm; Chiều rộng: 5mm; Màu sắc: trắng hoặc đen - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 70 | Ống ghen | Sino hoặc tương đương; Chất liệu: Sợi thủy tinh, amiang, có phủ một lớp nhựa silicon; màu trắng; Chịu được nhiệt độ đến 300 độ c; Đường kính ϕ10mm - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 71 | Máng nhựa 60x40 | Máng ghen luồn dây điện có nắp SP 60x40mm – GA60/02 - 2m/cây Ghen hộp, 60x40. Kích thước: 600x40mm - 2m, Chất liệu: Nhựa PVC - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 72 | Ông nhựa PVC D90mm nong một đầu | - Tiêu chuẩn BS 3505:1968 (hệ Inch); TCVN 6151:1996, TCVN 6151:2002 -ISO 4422:1990/1996 (hệ mét) - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 73 | Quạt treo tường | Hãng Senko TC1688XN hoặc tương đương - Loại: Quạt treo 2 dây - Công suất: 47W - Cánh: 40cm - Gió: 64,4m3/phút - Điện áp: 220v-50Hz - Màu sắc: Đen - Điều chỉnh tốc độ: Dật dây - 3 tốc độ gió - Trọng lượng: 2,8kg - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 74 | Que hàn đồng | Model: HS221, Tiêu chuẩn: HS221, thành phần hóa học: Cu: 59,8%; Sn: 1%; Si: 0,25%; Pb: 0,.15%; Chứng chỉ: ISO 9001; kích thước que hàn đồng: 1,6x1000mm; Quy cách 10kg/bó - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 75 | Sơn màu | Hãng sơn Bạch Tuyết hoặc tương đương - Độ nhớt (ATSM D562) ở 250C ≥ 70 - Tỷ lệ pha trộn (theo thể tích): Đóng rắn/Sơn = ¼ - Tỷ trọng hỗn hợp pha trộn (ATSM D1475) ở 250C = 1,38 (±0.05) - Độ bám dính (ATSM 3359) ≥ 5B - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 76 | Tem đánh dấu | Giấy trắng hoặc màu, có keo dán và ghi chú được - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 77 | Thép Φ1mm | Độ dẻo dai cao, dễ uốn cong, màu sắc đen bóng, bao phủ bởi lớp oxit mỏng bên ngoài; chịu lực kéo 300-400N/mm2 - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 78 | Thiếc hàn | Thành phần: 99.3Sn- 0.7Cu Nhiệt độ nóng chảy: ~227oC Đường kính: 0.8mm Kích thước(chiều cao x đường kính): 66x 72mm - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 79 | Thuốc hàn | Dạng bột mịn, trắng, là chất rắn kết tinh, đạt độ sáng bóng cho mối hàn, ngăn chặn tạo rỗ mối hàn... - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 80 | Bu lông M6 | Bulông sắt đường kính 6mm dài 30mm |
| 81 | Thanh nối | Đồng nguyên chất mạ thiếc ≥10µm; kích thước: Rộng 20mm, dài 140mm, dày 4mm - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 82 | Bu lông M12 | - Bulông sắt đường kính 12mm dài 40mm - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 83 | Đinh vít nở M8-M12 | - Theo tiêu chuẩn TCVN 1876-76, TCVN 1877-76, TCVN 1889-76, TCVN 1890-76 - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 84 | Đinh + vít nở M14 | - Theo tiêu chuẩn TCVN 1876-76, TCVN 1877-76, TCVN 1889-76, TCVN 1890-76 - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |
| 85 | Dây cáp nguồn mềm M25 | - Ruột đồng nguyên chất, sợi đồng nhỏ; Nhiệt độ làm việc dài hạn lên 70 độ c; Cách điện bằng lớp vải không dệt chịu nhiệt độ tới 200 độ c; Lớp cách điện bằng PVC đặc biệt, hoặc cao su tổng hợp; Khả năng chống cháy cao, thân thiện môi trường, có đặc tính mềm dẻo và đàn hồi cao...; đạt tiêu chuẩn IEC 60245 - Bao gồm cả chi phí vận chuyển - Bàn giao và tiếp nhận tại chân công trình |

Mục 2. Bản vẽ

E-HSMT này “Không có bản vẽ”

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Kiểm tra, thử nghiệm sẽ được tiến hành khi hàng đến địa điểm bàn giao theo yêu cầu của E-HSMT và chạy thử trước khi bàn giao đưa vào sử dụng.

- Kiểm tra xuất xứ, mẫu mã, chất lượng hàng hóa đáp ứng theo E-HSMT trước khi đưa vào lăp đặt.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng trong công tác kiểm nghiệm, kiểm tra:

- Các thông số kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt, hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.