Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

  - Giới thiệu chung về dự toán mua sắm.

- Tên công trình: Sửa chữa mương thoát nước chính, sửa chữa hàng rào (NTU).

- Nội dung công việc chính:

  - Sửa chữa mương thoát nước chính NTU.

  - Sửa chữa hàng rào NTU.

- Thời gian thực hiện: 60 ngày.

- Địa điểm: KCN Nam Tân Uyên, Phường Tân Hiệp, Tp. Hồ Chí Minh.

  - Yêu cầu về kỹ thuật

- Các hạng mục cần sửa chữa chính là Sửa chữa mương thoát nước chính NTU và sửa chữa hàng rào NTU.

- Yêu cầu vật liệu chính khi sửa chữa: Đá hộc, Cát, Đá hộc, Đá các loại, Gạch bê tông, Xi măng PCB40.

- Thời gian bảo hành: 12 tháng.

- Các yêu cầu chi tiết công việc tham khảo tại chương III.

  - Các yêu cầu khác

Tiêu chuẩn nghiệm thu, thí nghiệm được áp dụng cho công tác nghiệm theo quy định hiện hành.

Mục 2. Bản vẽ

Đính kèm theo hồ sơ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Chủ đầu tư và Nhà thầu sẽ kiểm tra nghiệm thu.