Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Tên công trình: Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông thôn Nà Lầu, xã Thượng Lâm, tỉnh Tuyên Quang.

2. Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình.

3. Giá gói thầu: 4.164.082.000 đồng (thuế VAT 8%).

4. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV.

5. Địa điểm xây dựng: Xã Thượng Lâm, tỉnh Tuyên Quang.

6. Chủ đầu tư: Văn phòng HNĐ và UBND xã Thượng Lâm.

7. Quy mô xây dựng: Theo Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 27/10/2025 của Chủ tịch UBND xã Thượng Lâm về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Nhà thầu phải hoàn thành toàn bộ các công việc trong thời gian tối đa là 3 tháng (90 ngày) tính từ ngày khởi công.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

1. Quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn chủ yêu áp dụng

Trong quá trình thực hiện thi công, nhà thầu phải tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành của công tác quản lý chất lượng, thi công xây dựng do Nhà nước, các Bộ ban hành có liên quan.

Toàn bộ các yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu công trình phải tuân thủ theo các qui định của Hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN). Trong phần trình bày các giải pháp kỹ thuật thi công, tổ chức và thi công chi tiết các công việc, hạng mục công trình của HSMT, các nhà thầu cần trích dẫn cụ thể tên, mã hiệu tiêu chuẩn và những điểm chính trong tiêu chuẩn phải tuân thủ cho các công tác đó. Chủ đầu tư giới thiệu một số tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu để tham khảo như sau:

| STT | Loại công tác | Quy chuẩn, tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tổ chức thi công | TCVN 4055:2012 |
| 2 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | TCVN 9115:2012 |
| 3 | Cống hộp Bê tông cốt thép | TCVN 9116: 2012 |
| 4 | Ống bê tông cốt thép thoát nước | TCVN 9113: 2012 |
| 5 | Vữa xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 4314:2022 |
| 6 | Công tác đất - Thi công và nghiệm thu | TCVN 4447:2012 |
| 7 | Kết cấu gạch đá - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu | TCVN 4085:2011 |
| 8 | Tiêu chuẩn Quốc gia về thép cốt bê tông | TCVN 1651-1:2018 TCVN 1651-2:2018 TCVN 1651-3:2018 |
| 9 | Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 7570:2006 |
| 10 | Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử | TCVN 7572:2006 |
| 11 | Xi măng Póoc lăng | TCVN 2682:2020 |
| 12 | Nước trộn bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 4506:2012 |
| 13 | Màng phản quang dùng cho báo hiệu đường bộ | TCVN 7887:2018 |
| 14 | Sơn tín hiệu giao thông - vật liệu kẻ đường phản quang nhiệt dẻo - yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, thi công và nghiệm thu | TCVN 8791:2018 |
| 15 | Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung | TCVN 9398:2012 |
| 16 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép – Thi công và nghiệm thu | TCVN 9115-2019 |
| 17 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu. | TCVN 4453:1995 |
| 18 | Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên | TCVN 8828:2011 |
| 19 | Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu | TCVN 9340:2012 |
| 20 | Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên | TCVN 8828:2011 |
| 21 | Hỗn hợp bê tông – Phương pháp xác định độ sụt | TCVN 3106:2022 |
| 22 | Hỗn hợp bê tông và bê tông – Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử | TCVN 3105:2022 |
| 23 | Bê tông – phương pháp xác định cường độ chịu nén | TCVN 3118:2022 |
| 24 | Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường – Thi công và nghiệm thu | TCVN 8859:2023 |
| 25 | Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng – Thi công và nghiệm thu | TCVN 13567:2022 |
| 26 | Nền đường ô tô – Thi công và nghiệm thu | TCVN 9436:2012 |
| 27 | Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung. | TCVN 9358:2012 |
| 28 | Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công nghiệp | TCVN 9208:2012 |
| 29 | Ống nhựa gân xoắn HDPE | TCVN 9070-2012 |
| 30 | Gạch bê tông | TCVN 6477:2016 |
| 31 | Đèn điện dùng cho chiếu sáng đường phố | TCVN 7722-2-3:2019 |
| 32 | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ | QCVN 41:2024/BGTVT |

- Ngoài các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn nêu trên, áp dụng các Quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước cho việc thi công, nghiệm thu công trình.

- Nhà thầu phải tuân thủ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

2. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát

a) Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công:

Khi vận chuyển tập kết vật tư nhà thầu phải chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông đường bộ tránh trường hợp rơi rớt vật tư trên đường gây ô nhiễm môi trường, cản trở giao thông. Ngoài ra nhà thầu cần có kế hoạch tổ chức giao thông hợp lý, phải lập bảng tiến độ thi công, tổng mặt bằng thi công và mặt bằng thi công từng hạng mục của công trình, nơi tập kết vật tư, kho bãi trong quá trình thi công, nhà thầu xây dựng cần phải đảm bảo:

- Thi công trong khu vực đã được chỉ định và theo bản vẽ mặt bằng thi công đã nêu khi tham gia dự thầu. Định vị công trình đúng tim mốc đã được bàn giao từ chủ đầu tư và đơn vị thiết kế.

- Thi công đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo vệ sinh môi trường, không được gây khói bụi và tiếng ồn ảnh hưởng đến các khu vực lân cận, sau khi thi công xong phải dọn dẹp mặt bằng thi công sạch sẽ.

- Quá trình thi công đảm bảo không làm ảnh hưởng, hư hỏng đến cơ sở hạ tầng của khu vực: đường giao thông, cống thoát nước, đường dây điện, điện thọai, đường cáp quang...

Để đảm bảo yêu cầu đó nhà thầu phải có biện pháp che chắn, ngăn cách và có những quy định cụ thể cho công nhân, những vật tư thiết bị tập kết về công trường phải để đúng nơi quy định theo tổ chức mặt bằng thi công.

Nếu có vướng mắc kỹ thuật kết nối với các hạng mục đã thi công như móng hành lang nối, mương hoặc cống ngầm v.v...nhà thầu phải báo chủ đầu tư, thiết kế xử lý và khi thi công phải đảm bảo thông đường ống, không làm hư hỏng chỗ ghép và hạng mục đã thi công.

Nhà thầu phải lập danh sách công nhân vào thi công và đăng ký với chính quyền địa phương, tuân thủ các qui định của chính quyền địa phương. Phải chịu trách nhiệm trong trường hợp công nhân của mình làm hư hao tổn hại đến tài sản tại mặt bằng được giao.

Về điện nước phục vụ thi công nhà thầu tự lo việc dẫn dắt vào mặt bằng thi công công trình, chịu trách nhiệm trả tiền tiêu thụ trong quá trình sử dụng và đồng thời có trách nhiệm bảo quản nguồn cũng như nội quy sử dụng.

Trong quá trình thi công nhà thầu phải mua bảo hiểm cho công nhân làm việc tại công trường, phải đảm bảo quyền lợi của công nhân theo quy định của Nhà nước, chấp hành tốt việc an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường theo tổ chức mặt bằng thi công khi tham gia dự thầu.

* Nhà thầu không được sai phạm về các vấn đề nêu trên dẫn đến các khiếu nại, kiện tụng từ phía người bị hại. Nếu để xảy ra tình trạng đó thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm đền bù thêm về khoản thiệt hại đó. Nếu nhà thầu không giải quyết thỏa đáng thì chủ đầu tư được quyền trích một khoản tiền trả cho người bị hại để thay thế việc đền bù cho nhà thầu.

b) Yêu cầu về chất lượng, giám sát, biện pháp bảo đảm chất lượng công trình

+ Trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng nhà thầu phải chấp hành sự giám sát của chủ đầu tư và Tư vấn giám sát theo qui định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

+ Nhà thầu có trách nhiệm thi công công trình đúng tiến độ, đúng thiết kế, bảo đảm chất lượng công trình theo các quy trình, quy phạm các tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng về thi công và nghiệm thu hiện hành của Nhà nước.

+ Thông báo cho Chủ đầu tư mọi sự chưa hợp lý hoặc không đầy đủ của thiết kế kỹ thuật, đồng thời cùng kết hợp với các bên liên quan tìm biện pháp xử lý phù hợp.

+ Nhà thầu chịu trách nhiệm khảo sát hiện trường, kiểm tra, xác định toàn bộ các kích thước, cao độ và điều kiện làm việc trước khi thi công.

+ Nhà thầu phải có các biện pháp thi công chi tiết (Bản vẽ thi công và thuyết minh biện pháp tổ chức thi công). Nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức kỹ thuật thi công trong đó mô tả chi tiết biện pháp kỹ thuật thi công, công việc chủ yếu và nguồn nhân lực, máy móc thiết bị sử dụng để hoàn tất công trình đúng thời hạn. Yêu cầu kỹ thuật đòi hỏi thực hiện thi công các hạng mục… tuân thủ theo các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành của Nhà nước về công tác xây dựng và chỉ định kỹ thuật trong bản vẽ thi công. Biện pháp tổ chức kỹ thuật thi công phải đảm bảo những quy định về an toàn lao động, an toàn giao thông, phóng cháy chữa cháy, đảm bảo vệ sinh môi trường cũng như các tiêu chuẩn khác có liên quan do Nhà nước ban hành.

+ Nhà thầu phải thuyết minh đầy đủ, chi tiết các biện pháp đảm bảo chất lượng trong quá trình thi công (Bao gồm các biện pháp, tiêu chuẩn chất lượng, thiết bị phục vụ công tác kiểm tra chất lượng)

+ Nhà thầu phải thuyết minh và có bảng kê chi tiết các thiết bị để kiểm tra chất lượng vật tư, vật liệu, thiết bị theo quy định về xây lắp công trình.

+ Nhà thầu phải có bảng kê khai đầy đủ, chi tiết về chủng loại, chất lượng vật tư, vật liệu, các tiêu chuẩn kỹ thuật, nguồn gốc vật tư, vật liệu chính dùng xây dựng công trình.

+ Trong quá trình thi công, yêu cầu nhà thầu phối hợp với chủ đầu tư, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế và các bên liên quan để đảm bảo công tác thi công và nghiệm thu công trình được thực hiện đảm bảo tiến độ, đúng thiết kế và theo đúng quy định của pháp luật.

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử)

Vật liệu xây dựng và chất lượng sản phẩm phải đạt yêu cầu tốt nhất và phải thoả mãn các quy định theo yêu cầu của thiết kế, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và Tiêu chuẩn quy phạm. Trong trường hợp không có các quy định và tiêu chuẩn của Việt Nam thì phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn Quốc tế tương đương do Nhà thầu đề xuất và được sự chấp thuận của Chủ đầu tư, cơ quan thiết kế và Kỹ sư giám sát chất lượng.

Vật tư thiết bị đưa vào sử dụng trong công trình phải có xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các chứng chỉ thí nghiệm, các kết quả kiểm tra do một phòng thí nghiệm hợp chuẩn cung cấp.

Bằng kinh phí và năng lực của mình, nhà thầu phải tổ chức một bộ phận thí nghiệm có đủ tư cách pháp nhân, để kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công của mình. Toàn bộ quá trình thí nghiệm phải được tư vấn giám sát kiểm tra, giám sát. Các kết quả thí nghiệm phải được thể hiện bằng văn bản và được tư vấn giám sát chấp thuận.

Khi có bất cứ sự nghi ngờ nào về chất lượng công trình và công tác thí nghiệm hoặc có bất cứ nghi ngờ nào về sự gian dối của nhà thầu trong quá trình thi công, chủ đầu tư có quyền yêu cầu một đơn vị thí nghiệm độc lập khác tiến hành lại và mọi chi phí của việc này phải do nhà thầu chi trả.

Nhà thầu chỉ được phép dùng nguồn vật liệu đã làm thí nghiệm và được chấp thuận của chủ đầu tư, tư vấn giám sát. Với mọi sự thay đổi nguồn cung cấp vật liệu, nhà thầu đều phải tiến hành các thủ tục thí nghiệm kiểm tra như ban đầu. Nghiêm cấm nhà thầu tự ý thay đổi chủng loại vật liệu.

Các vật tư, thiết bị không liệt kê trong bảng này lấy theo quy định của thiết kế và tuân theo tiêu chuẩn Việt Nam.

| STT | Tên vật tư, thiết bị | Đặc tính kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
|  | Xi măng | Xi măng Póoc lăng – TCVN 2682:2020. |
|  | Cát vàng | Không lẫn tạp chất, TCVN 7570:2006 |
|  | Đá dăm | ## Không lẫn tạp chất, Theo TCVN 7570:2006 |
|  | Đá hộc | Theo TCVN 10321:2014 về Đá xây dựng. |
|  | Bê tông | Đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật theo yêu cầu thiết kế về thành phần cấp phối, cường độ, độ sụt. |
|  | Vữa xây dựng | Tuân theo tiêu chuẩn TCVN 4314:2022 |
|  | Nước cho bê tông và vữa | Tuân theo tiêu chuẩn TCVN 4506:2012. |
|  | Thép cốt bê tông | Tuân theo tiêu chẩn TCVN 1651: 2018, cường độ theo yêu cầu thiết kế. |
|  | Gạch xây | Gạch bê tông không nung, tuân theo tiêu chuẩn TCVN 6477: 2016 |
|  | Các loại vật liệu khác | Tuân thủ theo quy định của thiết kế và tuân theo tiêu chuẩn Việt Nam |

4. Yêu cầu về trình tự thi công

Nhà thầu phải lập biểu tiến độ thi công, trong đó nêu rõ dây chuyền thi công, trình tự thi công các công việc và biểu đồ nhân lực, máy móc để thực hiện gói thầu, đảm bảo thi công gói thầu theo đúng biện pháp kỹ thuật thi công và tiến độ hoàn thành công trình.

Việc thi công một công trình bao gồm rất nhiều hạng mục, công việc liên quan với nhau vì vậy cần phải xác định thi công các hạng mục kết hợp và cuốn chiếu, bố trí công tác thi công hợp lý để tận dụng tối đa máy móc, thiết bị và nhân lực đã huy động cho công trình, bảo đảm tiến độ thực hiện

Hình thức thi công: Thi công đồng bộ, cơ giới kết hợp thủ công.

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn

Trước khi bắt đầu chạy thử khi hoàn thành, nhà thầu phải trình Chủ đầu tư các tài liệu hoàn công, các sổ tay vận hành và bảo trì phù hợp với đặc tính kỹ thuật với đầy đủ chi Tiết để vận hành, bảo trì, tháo dỡ lắp đặt lại, Điều chỉnh và sửa chữa.

Bên nhận thầu phải cung cấp các máy móc, sự trợ giúp, tài liệu và các thông tin khác, điện, thiết bị, nhiên liệu, vật dụng, dụng cụ, người lao động, vật liệu và nhân viên có trình độ và kinh nghiệm cần thiết để tiến hành chạy thử cụ thể một cách hiệu quả. Bên nhận thầu phải thống nhất với Bên giao thầu về thời gian, địa Điểm tiến hành chạy của thiết bị, vật liệu và các hạng Mục công trình.

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm hướng dẫn vận hành sử dụng cho Chủ đầu tư trước khi bàn giao đưa công trình vào sử dụng. Công trình bàn giao đưa vào sử dụng phải đảm bảo an toàn trong suốt quá trình sử dụng sau này.

6. Các yêu cầu về phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, và an toàn lao động, an toàn giao thông

Nhà thầu phải tuân thủ và thực hiện theo đúng các quy định của Nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công.

Nhà thầu phải đề xuất phương án trang bị bảo hộ lao động, phương pháp đảm bảo vệ sinh công nghiệp trong quá trình làm việc, đề xuất phương án bố trí hệ thống phòng chống cháy nổ, qui đinh nội qui phòng chống cháy nổ, giải pháp chống ồn chống bụi trong quá trình thi công.

Biện pháp tổ chức thi công phải đề cập chi tiết đến điều kiện công trình, đảm bảo an toàn cho các công trình lân cận.

Toàn bộ phần thiết kế, lắp đặt và độ an toàn của hệ thống dàn giáo, cột chống thi công thuộc về trách nhiệm của nhà thầu.

Trong quá trình thi công xây dựng có nhiều nguyên vật liệu dễ cháy, nổ được sử dụng như xăng, dầu, khí gas hoặc gỗ,...v.v. Ngoài ra, một số vật liệu khác như giấy dầu, tải, bạt.... cũng thường được sử dụng trong quá trình thi công. Do đó đơn vị thi công cần tuân thủ các biện pháp phòng, chống cháy nổ trên công trường theo đúng các quy định về phòng chống cháy nổ hiện hành của Nhà nước.

Nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường.... Thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đến nơi quy định.

Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.

Nhà thầu thi công xây dựng phải có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường, đồng thời chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp nhà thầu thi công không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền đình chỉ thi công xây dựng và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường.

Nếu để xảy ra hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

Trong quá trình thi công nhà thầu phải mua bảo hiểm cho công nhân, máy móc thiết bị làm việc tại công trường, phải đảm bảo quyền lợi của công nhân theo đúng quy định của Nhà nước, chấp hành tốt công tác an toàn lao động trên công trường.

Cán bộ, công nhân thi công trên công trường phải được tập huấn về an toàn lao động. Phải cấp phát đầy đủ bảo hộ lao động cho cán bộ cũng như công nhân.

Trước khi khởi công công trình, nhà thầu tổ chức lập, trình chủ đầu tư chấp thuận kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động trên công trường.

Tổ chức bộ phận quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình tuân thủ quy định của pháp luật vê an toàn lao động và tổ chức thực hiện kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động đối với phần việc do mình thực hiện.

Nhà thầu chính có trách nhiệm kiểm tra công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình đối với phần việc do nhà thầu phụ thực hiện. Nhà thầu phụ có trách nhiệm thực hiện các quy định tương ứng đối với phần việc do mình thực hiện.

Tổ chức lập biện pháp thi công riêng, chi tiết đối với những công việc đặc thù, có nguy cơ mất an toàn lao động cao được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động.

Dừng thi công xây dựng khi phát hiện nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động và có biện pháp khắc phục để đảm bảo an toàn trước khi tiếp tục thi công.

Khắc phục hậu quả tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động xảy ra trong quá trình thi công xây dựng công trình. Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo chủ đầu tư về kết quả thực hiện công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình theo quy định của hợp đồng xây dựng.

Nhà thầu phải lập biện pháp đảm bảo giao thông chi tiết trên cơ sở hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được duyệt và nghiên cứu phạm vi mặt bằng thi công của nhà thầu, đảm bảo các điều kiện khi thi công trên đường bộ đang khai thác.

7. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công

Nhà thầu phải bố trí đủ lực lượng cán bộ có chuyên môn để thực hiện gói thầu, đồng thời phải có biện pháp dự phòng thay thế nhân sự trong những trường hợp cần thiết. Lực lượng cán bộ kỹ thuật giám sát phải là kỹ sư có thâm niên công tác trong lĩnh vực thi công xây dựng công trình.

Nhà thầu phải bố trí đủ số lượng công nhân kỹ thuật phù hợp với các công việc đảm nhận nề, mộc, sắt, điện, nước, hàn, vận hành máy… có tay nghề cao, kinh nghiệm lâu năm làm nòng cốt.

Nhà thầu phải có sơ đồ tổ chức của ban chỉ huy công trường, trong đó phân công rõ trách nhiệm của từng bộ phận...

Nhà thầu phải có biện pháp cụ thể huy động trang thiết bị máy móc thi công, phương án cung cấp vật tư vật liệu xây dựng, nhân lực và nhà xưởng thi công để hoàn thành gói thầu. Nhà thầu cũng cần nêu rõ những giải pháp dự phòng để huy động trang thiết bị máy móc thi công khi sảy ra sự cố hỏng hóc, mất điện…

8. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục

a) Biện pháp tổ chức thi công.

Nhà thầu phải nộp Hồ sơ thiết kế tổ chức thi công trong HSDT gồm: Thuyết minh + bản vẽ và bảng sơ đồ tổ chức thi công cho các hạng mục công trình. Trong sơ đồ đó cần nêu rõ vị trí và chức năng của những người điều hành chủ chốt.

Trong gói thầu nếu có những hạng mục thi công có tính phức tạp về tổ chức cần có các biện pháp tổ chức thi công cụ thể cho các công tác này.

Biện pháp tổ chức thi công cần nêu rõ sự phối hợp giữa các đơn vị thi công và các đơn vị quản lý về nhân lực, tiến độ và chất lượng.

b) Biện pháp kỹ thuật thi công.

Nhà thầu phải nộp Hồ sơ thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công gồm: Thuyết minh về biện pháp thi công kèm với HSDT trong đó mô tả chi tiết biện pháp thi công được đề xuất để thi công công trình và nguồn nhân lực sử dụng để hoàn tất công trình đúng thời hạn.

Nhà thầu phải nêu rõ những biện pháp cụ thể tại hiện trường thi công của gói thầu sau khi đã nghiên cứu và khảo sát thực địa. Biện pháp thi công cần được lập sao cho đảm bảo việc thi công không ảnh hưởng đến các hoạt động khác của BMT và môi trường xung quanh của khu vực thi công.

Nhà thầu phải nêu rõ những biện pháp cụ thể để triển khai thi công theo tiến độ bàn giao mặt bằng đã được BMT thông báo.

Nhà thầu phải phối hợp với các nhà thầu phụ (nếu có) trong các vấn đề theo đúng chỉ định của bản vẽ kỹ thuật.

Nhà thầu chịu trách nhiệm khảo sát hiện trường, kiểm tra, xác định toàn bộ các kích thước, cao độ và điều kiện làm việc trước khi thi công.

Mọi công tác thi công xây lắp, bao gồm cả những công tác xây lắp đặc biệt phải tiến hành theo đúng quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành có liên quan của Nhà nước

Biện pháp tổ chức và kỹ thuật thi công phải đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, chất lượng, quy trình quy phạm kỹ thuật, an toàn và vệ sinh môi trường, các hạng mục thi công một cách hợp lý, tạo ra mối liên hệ chặt chẽ giữa các hạng mục thi công với nhau để dễ dàng trong việc quản lý, tổ chức và điều hành sản xuất trên công trường

9. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu

Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô công trình xây dựng, trong đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận thi công xây dựng công trình trong việc quản lý chất lượng công trình xây dựng

Các tiêu chuẩn áp dụng trong công tác quản lý chất lượng của nhà thầu phải phù hợp với quy định hiện hành.

Thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình trước khi xây dựng vào công trình theo tiêu chuẩn và yêu cầu thiết kế.

Lập và kiểm tra thực hiện biện pháp thi công, tiến độ thi công.

Lập và ghi nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định.

Kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ bên trong và bên ngoài công trường.

Lập bản vẽ hoàn công cho bộ phận công trình xây dựng, hạng mục công trình xây dựng và công trình xây dựng hoàn thành.

Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Nhà thầu thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về chất lượng công việc do mình đảm nhận, bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng, sử dụng vật liệu không đúng chủng loại, thi công, không đảm bảo chất lượng hoặc gây hư hỏng, gây ô nhiễm môi trường và các hành vi khác gây ra thiệt hại.

10. Yêu cầu về kiểm soát tải trọng xe và kích thước thùng hàng

Nhà thầu chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các phương tiện vận chuyển của mình trên công trường (kể cả phương tiện của các đơn vị cung ứng vật liệu), phương tiện đi thuê, mượn đảm bảo việc tuân thủ theo các quy định về kích thước thùng hàng, tải trọng quy định đối với phương tiện.

Không tiếp nhận vật tư, vật liệu của các xe vi phạm về kích thước thùng hàng và chở hàng vượt quá tải trọng quy định do các đơn vị cung cấp; Không bốc xếp, xúc vật tư, vật liệu cho xe quá tải, xe vi phạm kích thước thùng hàng.

Cấm các xe vi phạm kích thước thùng hàng hoạt động tại khu vực công trường. Nhà thầu phải yêu cầu Chủ phương tiện vận chuyển vật liệu của Nhà thầu cam kết không sử dụng xe vi phạm kích thước thùng hàng, nếu Chủ phương tiện vận chuyển vật liệu vi phạm thì không được nhận vật liệu vào công trường và sẽ chấm dứt hợp đồng vận chuyển. Trường hợp Nhà thầu để xe ô tô vi phạm kích thước thùng hàng vận chuyển vật liệu cho công trình sẽ bị tạm dừng thi công có thời hạn đến khi có phương án thay thế phương tiện đủ điều kiện vận chuyển vật liệu.

11. Yêu cầu về bảo hành công trình

Thực hiện việc bảo hành công trình tối thiểu là 12 tháng được tính từ ngày nghiệm thu bàn giao công trình hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng.

Trong thời gian bảo hành công trình bên nhận thầu phải sửa chữa mọi sai sót, khiếm khuyết do lỗi của bên nhận thầu gây ra trong quá trình thi công công trình bằng chi phí của bên nhận thầu. Việc sửa chữa các lỗi này phải được bắt đầu trong vòng không quá 20 ngày sau khi nhận được thông báo của bên giao thầu về các lỗi này. Nếu quá thời hạn này mà bên nhận thầu không bắt đầu thực hiện các công việc sửa chữa thì bên giao thầu có quyền thuê một nhà thầu khác (bên thứ ba) thực hiện các công việc này và toàn bộ chi phí cho việc sửa chữa để chi trả cho bên thứ ba sẽ do bên nhận thầu chịu và sẽ được khấu trừ vào tiền bảo hành của bên nhận thầu và thông báo cho bên nhận thầu giá trị trên, bên nhận thầu buộc phải chấp thuận giá trị trên.

Trách nhiệm của nhà thầu sau thời gian bảo hành: Nhà thầu chịu trách nhiệm về chất lượng đối với phần việc do mình thực hiện kể cả sau thời gian bảo hành. Trường hợp có tranh chấp giữa nhà thầu với cơ quan quản lý, cấp có thẩm quyền chỉ đạo giám định, kiểm định, đánh giá chất lượng để xác định rõ trách nhiệm của nhà thầu. Nếu lỗi do nhà thầu thì nhà thầu phải chịu cả chi phí giám định, kiểm định, đánh giá.

12. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu

Trong quá trình thi công, nhà thầu cần báo cho Chủ đầu tư và cơ quan thiết kế biết về những vấn đề còn chưa rõ ràng trong Hồ sơ thiết kế để xử lý.

Những thay đổi về thiết kế và những công tác phát sinh ngoài thiết kế phải được sự đồng ý của Chủ đầu tư và phải được ghi chép, vẽ chi tiết, lưu giữ để làm cơ sở thanh toán hợp đồng, lập Hồ sơ hoàn công sau khi được nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

VI. Các bản vẽ

Liệt kê các bản vẽ là tệp tin PDF/CAD cùng E-HSMT trên Hệ thống.

VII. Một số lưu ý

- Đối với các công tác vận chuyển, bốc xếp vật tư, vật liệu, thiết bị không có trong bảng tiên lượng mời thầu, yêu cầu nhà thầu chiết tính đơn giá phần công tác vào trong đơn giá của công việc tương ứng, không đề xuất các công tác này thành khoản mục công việc riêng.

- “Chứng thực” hoặc “Công chứng” được hiểu như sau: Là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính. Trường hợp các tài liệu do nhà thầu ban hành (ví dụ: hợp đồng lao động, quyết định bổ nhiệm, giao việc… nhà thầu có thể đóng dấu treo hoặc giáp lai vào bản sao các tài liệu này thay cho việc chứng thực/công chứng).