## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu Mua sắm hóa chất xét nghiệm huyết học và hóa chất xét nghiệm điện giải năm 2026;

- Bên mời thầu: Trung tâm xét nghiệm thuộc Trường Đại học Y tế công cộng;

- Địa điểm, quy mô gói thầu: Trung tâm xét nghiệm thuộc Trường Đại học Y tế công cộng; gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ.

- Địa chỉ thực hiện bàn giao hàng hóa: Trung tâm xét nghiệm thuộc Trường Đại học Y tế công cộng.

- Địa chỉ: Số 1A đường Đức Thắng, P. Đông Ngạc, TP. Hà Nội.

- Nguồn vốn: Nguồn dịch vụ tại Trung tâm xét nghiệm.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025;

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định ;

Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

- Yêu cầu về kỹ thuật chung:

- Nhà thầu phải chào rõ các thông tin về hàng hóa dự thầu, bao gồm: Ký mã hiệu/ Nhãn mác hàng hóa, Hãng sản xuất, Xuất xứ.

- Nhà thầu phải có cam kết: Hàng hóa mới 100%, hàng hóa phải có đầy đủ bao bì, còn nguyên đai nguyên kiện, hàng hóa sản xuất từ năm 2024 trở đi.

- Cung cấp giấy báo lô sản xuất, hạn sử dụng của hàng hóa khi giao hàng.

- Nhà thầu đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế theo yêu cầu của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021, Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023.

- Trang thiết bị y tế dự thầu phải đáp ứng điều kiện lưu hành đối với trang thiết bị y tế quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021, Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023.

- Đối với nhà thầu tham dự Lô 1. Hóa chất xét nghiệm huyết học: Nhà thầu trúng thầu cam kết chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị y tế để sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm đó theo yêu cầu của chủ đầu tư để sử dụng được đầy đủ tính năng của vật tư, hóa chất trúng thầu (Nhà thầu không phải chuyển giao quyền sở hữu, chỉ chuyển giao quyền sử dụng thiết bị y tế cho chủ đầu tư).

- Nhà thầu có cam kết đảm bảo cung ứng hàng ổn định và liên tục, đạt yêu cầu về chất lượng và theo đúng E-HSDT và giao hàng đúng thời gian (trong vòng 05 ngày sau khi nhận được đơn đặt hàng). Trường hợp cấp cứu nhà thầu có cam kết cung cấp hàng ngay khi nhận được thông tin đề nghị giao hàng của bên mời thầu (tối đa là 24 giờ).

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Catalogue và các tài liệu có liên quan cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật (kèm bản dịch Tiếng Việt nếu tài liệu sản phẩm là ngôn ngữ khác).

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue và tài liệu kỹ thuật bản gốc và bản dịch. Nhà thầu chào các thông số kĩ thuật của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào/mục nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật.

- Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây:

| STT | Mã phần(lô) | Tên phần lô | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Mô tả hàng hóa tối thiểu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP2500508491 | Lô 1. Hóa chất xét nghiệm huyết học |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Hóa chất pha loãng cho máy huyết học 5 thành phần bạch cầu | thùng | 40 | Thành phần: Muối (muối natri, muối sulfate); Chất đệm; Chất kháng khuẩn và kháng nấm Chứng nhận: ISO, CE Quy cách: Tối thiểu 450 test/thùng (Trường hợp quy ra test cần đính kèm bảng quy đổi) |
| 1.2 |  |  | Dung dịch phân tách bạch cầu và bạch cầu ưa bazơ cho máy huyết học 5 thành phần bạch cầu | lọ | 32 | Thành phần: dung môi hữu cơ, muối Chứng nhận: ISO, CE Quy cách: Tối thiểu 950 test/lọ (Trường hợp quy ra test cần đính kèm bảng quy đổi) |
| 1.3 |  |  | Dung dịch phân tách hồng cầu và bạch cầu Lympho cho máy huyết học 5 thành phần bạch cầu | lọ | 40 | Thành phần: - Chất hoạt động bề mặt; Chất đệm; Chất kháng khuẩn và kháng nấm Chứng nhận: ISO, CE Quy cách : Tối thiểu 550 test/lọ (Trường hợp quy ra test cần đính kèm bảng quy đổi) |
| 1.4 |  |  | Dung dịch phân tách bạch cầu trung tính và bạch cầu ưa axit cho máy huyết học 5 thành phần bạch cầu | lọ | 32 | Thành phần:Chất hoạt động bề mặt, Chất đệm, Chất kháng khuẩn và kháng nấm Chứng nhận: ISO, CE Quy cách: Tối thiểu 1350 test/lọ (Trường hợp quy ra test cần đính kèm bảng quy đổi) |
| 1.5 |  |  | Dung dịch rửa bảo trì cho máy huyết học | lọ | 3 | Thành phần: Chất hoạt động bề mặt, Muối natri (NaClO, NaOH) Chứng nhận: ISO, CE Quy cách: Tối thiểu 50 mL/lọ |
| 1.6 |  |  | Dung dịch rửa máy cho máy huyết học 5 thành phần bạch cầu | chai | 1 | Thành phần: Chất hoạt động bề mặt, Chất đệm, Chất kháng khuẩn và kháng nấm Chứng nhận: ISO, CE Quy cách: Tổi thiểu 1 Lít/chai |
| 1.7 |  |  | Hóa chất kiểm chuẩn máy huyết học 5 thành phần bạch cầu | bộ | 4 | Mô tả: dùng để kiểm chuẩn máy xét nghiệm huyết học 5 thành phần Quy cách tối thiểu: Bộ 3ml/ lọ x 3 lọ |
| 2. | PP2500508492 | Lô 2. Hóa chất xét nghiệm điện giải |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Hóa chất xét nghiệm điện giải | Hộp | 12 | 1. Mô tả: Hóa chất đo các chất điện giải Na/K/Cl (hóa chất điện giải đổ sử dụng trên máy EC 90) 2. Quy cách tối thiểu: 500 test/hộp |

Ghi chú:

Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng ” tương đương” với yêu cầu tối thiểu.

1.3. Các yêu cầu khác

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Kiểm tra hàng hoá cung cấp có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của mặt hàng trúng thầu khi giao hàng.

- Trường hợp hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm thì nhà thầu phải thay mới và phải chịu mọi chi phí phát sinh cho việc thay thế. Nếu việc thay thế không thành công, nhà thầu phải hoàn trả lại toàn bộ tiền của các hàng hóa không đạt và phải bồi thường các thiệt hại cho chủ đầu tư theo đúng các quy định đã nêu trong mục E-HSMT.