# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

  - Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Thông tin về Dự toán: Mua sắm vật tư, thiết bị dùng để niêm phong hệ thống đo đếm và kiểm định thiết bị đo đếm năm 2026.

- Thời gian thực hiện gói thầu: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, trong đó thời gian giao hàng là 35 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Địa điểm giao hàng: Hàng hóa sẽ giao tại kho Công ty Điện lực Đồng Nai -  Số 1, KP1, đường Nguyễn Ái Quốc, P. Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai.

- Thời gian bảo hành của hàng hóa chào thầu: 12 tháng kể từ ngày đưa hàng hóa vào vận hành nhưng không quá 18 tháng kể từ ngày hàng hóa được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. Trường hợp sửa chữa, thay thế hàng hóa trong thời gian bảo hành thì thời gian bảo hành cho thiết bị (bộ phận) được sửa chữa hoặc thay thế sẽ được tính là 12 tháng kể từ ngày đưa thiết bị (bộ phận) vào vận hành nhưng không quá 18 tháng kể từ ngày hàng hóa được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. Toàn bộ chi phí liên quan đến việc sửa chữa thay thế do bên bán chịu.

- Mức thuế suất giá trị gia tăng bên mời thầu đang áp dụng là 10%, yêu cầu nhà thầu áp dụng mức thuế giá trị gia tăng là 10% trong giá chào thầu. Tuy nhiên, tại thời điểm giao hàng, cung cấp dịch vụ và nghiệm thu sẽ áp dụng mức thuế suất thực tế Nhà nước quy định.

- Đánh giá chất lượng VTTB trong giai đoạn vận hành: Các VTTB sau khi được mua sắm, lắp đặt trên lưới sẽ tiếp tục được đánh giá chất lượng theo quy định của EVN trong quá trình vận hành, bao gồm cả giai đoạn bảo hành và sau bảo hành (Theo VB 7748/EVN-QLĐT ngày 17/12/2021).

- Nhà thầu có trách nhiệm trao đổi, làm việc với nhà sản xuất để tìm hiểu kỹ về hàng hóa chào thầu. Trong trường hợp trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp đầy đủ hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT và hợp đồng. Nếu nhà thầu không cung cấp được hàng hóa hoặc cung cấp không đầy đủ hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT và hợp đồng với lý do nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối không bán hàng cho nhà thầu dẫn đến nhà thầu không thể cấp được hàng cho Chủ đầu tư (Bên mua hàng) thì đây không được xem xét là sự kiện bất khả kháng và nhà thầu sẽ bị xử lý theo quy định.

- Giá gói thầu đã bao gồm 5% chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh là   1.070.508.863 VNĐ.

- Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm 5% chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và không được vượt giá gói thầu.

1.2. Bảng giá dự thầu:

1.2.1. Đơn giá chi tiết đối với vật tư thiết bị sản xuất trong nước:

| Đơn giá xuất xưởng trước thuế | Chi phí vận chyển, bảo hiểm vận chuyển trước thuế | Các chi phí khác trước thuế | Thuế VAT 10% | Đơn giá tổng cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)+(2)+(3)+(4) |

Ghi chú:

1. Theo điều kiện giao hàng quy định tại HSMT để vận dụng linh hoạt các cột yêu cầu.

2. Trường hợp giao hàng tại xưởng sản xuất thì bỏ cột (2); trường hợp không phát sinh chi phí khác trước thuế thì bỏ cột (3).

3. Yêu cầu nhà thầu phải điền đầy đủ tất cả các cột, không được bỏ trống.

1.2.2. Đơn giá chi tiết đối với vật tư thiết bị nhập khẩu từ nước ngoài:

| Đơn giá hàng hóa nhập khẩu |  |  | Thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu | Chi phí vận chuyển nội địa và dịch vụ nội địa khác có liên quan | Chi phí khác trước VAT | Thuế VAT 10% | Đơn giá tổng cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn giá hàng hóa | Vận chuyển quốc tế | Bảo hiểm hàng hóa |  |  |  |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)=(1)+…+(7) |
| [Ghi đơn giá FOB theo Incoterms phiên bản áp dụng cụ thể] | [Ghi đơn giá vận chuyển quốc tế (Freight) theo Incoterms phiên bản áp dụng cụ thể] | [Ghi đơn giá Bảo hiểm hàng hóa trong quá trình vận chuyển quốc tế (Insurance) Incoterms phiên bản áp dụng cụ thể] | [Thuế nhập khẩu được tính trên giá trị tính thuế là giá hàng hóa + Giá vận chuyển + Bảo hiểm hàng hóa (nếu có)] | [Ghi đơn giá vận chuyển nội địa và dịch vụ nội địa có liên quân (như bảo hiểm trong quá trình vận chuyển nội địa, chi phí bốc, dỡ hàng hóa, …) tính đến địa điểm giao hàng] |  |  |  |

Ghi chú:

1. Theo điều kiện giao hàng quy định tại HSMT để vận dụng linh hoạt các cột yêu cầu.

2. Áp dụng cụ thể trong một số điều kiện giao hàng phổ biến theo Incoterms 2010 như sau:

- CIF: Bỏ cột (5).

- CFR: Bỏ cột (3); cột (5).

- DAP, DDP: Sử dụng tất cả các cột.

- Lưu ý: Đối với CIF; CFR; DAP: Nếu Bên Mua thực hiện thông quan hàng hóa và thực hiện nộp "Thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu - Cột (4)" và "VAT nhập khẩu - Cột (7)" thì cần ghi chú cụ thể trong Giá hợp đồng (nhà thầu vẫn được yêu cầu chào tất cả các cột về thuế, phí, lệ phí theo quy định).

3. Yêu cầu nhà thầu phải điền đầy đủ tất cả các cột, không được bỏ trống.

- Đơn giá tổng cộng nhà thầu kê khai tại Mục 1.2.1 hoặc Mục 1.2.2 này phải bằng đơn giá dự thầu trên webform, trường hợp có sự sai lệch giữa đơn giá tổng cộng này và đơn giá dự thầu trên webform thì lấy đơn giá dự thầu trên webform làm căn cứ để đánh giá E-HSDT và nhà thầu phải có trách nhiệm điều chỉnh lại đơn giá tổng cộng nhà thầu kê khai tại Mục 1.2.1 hoặc Mục 1.2.2 cho phù hợp với đơn giá dự thầu trên webform khi có văn bản làm rõ của Bên mời thầu.

Mục 2. Yêu cầu về kỹ thuật và tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật:

A. Yêu cầu về kỹ thuật:

- Thông số kỹ thuật mặt kìm niêm phong/mặt kìm kiểm định:

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất/nhà thầu | Nhà thầu chào |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nhà thầu chào |  |
| 3 | Mã hiệu | Nhà thầu chào |  |
| 4 | Tiêu chuẩn ISO của nhà sản xuất | ISO 9001:2015 hoặc cao hơn |  |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất | Kích cỡ và cách bố trí các chữ số trên mặt kìm niêm chì hộp đấu dây theo quy định tại Mẫu 15.DKĐ của Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN |  |
| 6 | Vật liệu | Thép được nhiệt luyện cứng CT45. |  |
| 7 | Đường kính khuôn ngoài mặt kìm | Đường kính khuôn ngoài mặt kìm = 12 mm |  |
| 8 | Đường kính sử dụng khuôn hình mặt kìm | Đường kính sử dụng khuôn hình mặt kìm =10 mm |  |
| 9 | Kích thước đế cặp chì | Kích thước đế cặp chì 10 x 6 mm (dung sai cho phép ± 1 mm) |  |
| 10 | Kích thước chuôi đế cặp chì. | Kích thước chuôi đế cặp chì 6 x 9 mm (dung sai cho phép ± 1 mm) |  |
| 11 | Thiết kế bộ mặt kìm | Dạng gấp khúc giữ chặt dây niêm phong |  |
| 12 | Hàng mẫu và yêu cầu của ký hiệu trên mặt niêm chì | Nhà thầu cung cấp hàng mẫu: 01 bộ mặt kìm bao gồm 02 mặt kìm kèm theo hồ sơ dự thầu. Yêu cầu ký hiệu trên mặt niêm chì, do vấn đề bảo mật nên Chủ đầu tư sẽ cung cấp thông tin, ký hiệu (mã hiệu) niêm phong của các mặt kìm niêm phong cho nhà thầu trong quá trình hoàn thiện hợp đồng. |  |

(Do vấn đề bảo mật nên Chủ đầu tư sẽ cung cấp thông tin, ký hiệu (mã hiệu) niêm phong/kiểm định của mặt kìm niêm phong cho nhà thầu trong quá trình hoàn thiện hợp đồng)

- Thông số kỹ thuật thân kìm niêm phong:

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất/nhà thầu | Nhà thầu chào |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nhà thầu chào |  |
| 3 | Mã hiệu | Nhà thầu chào |  |
| 4 | Tiêu chuẩn ISO của nhà sản xuất | ISO 9001:2015 hoặc cao hơn |  |
| 5 | Cấu tạo | Kiểu cộng lực , kết cấu nhỏ gọn, lực bóp nhẹ |  |
| 6 | Kích thước | Chiều dài :200 mm. Chiều rộng :50 mm. Chiều cao :22 mm. |  |
| 7 | Lỗ gắn mặt kìm niêm phong | Kích thước phù hợp với kích thước của mặt kìm niêm phong để lắp dễ dàng. |  |
| 8 | Hàng mẫu gửi kèm | Nhà thầu cung cấp 01 thân kìm kèm theo HSDT |  |

- Thông số kỹ thuật viên chì niêm phong:

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất/nhà thầu | Nhà thầu chào |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nhà thầu chào |  |
| 3 | Mã hiệu | Nhà thầu chào |  |
| 4 | Tiêu chuẩn ISO của nhà sản xuất | ISO 9001:2015 hoặc cao hơn |  |
| 5 | Vật liệu chế tạo | Vật liệu làm bằng chì nguyên chất, đặc ruột, không bọng rỗng. Bền vững tối thiểu trong 6 năm với điều kiện khí hậu trong nhà và ngoài trời. |  |
|  |  | Vật liệu làm bằng chì nguyên chất với hàm lượng chì ≥ 99,6% (*) |  |
| 7 | Hình dáng | Hình trụ (*) |  |
| 8 | Đường kính viên chì | 10 mm, sai số cho phép ( 3%) (*) |  |
| 9 | Chiều dày viên chì | 4 mm, sai số cho phép ( 3%) (*) |  |
| 10 | Số lượng lỗ trên viên chì | 2 lỗ song song để luồn dây chì |  |
| 11 | Đường kính lỗ | 1.5 mm, sai số cho phép ( 3%) xuyên qua thân viên chì để luồn dây chì (*) |  |
| 12 | Hàng mẫu | Nhà thầu cung cấp 10 mẫu viên chì kèm theo HSDT, bao gồm Biên bản thử nghiệm xuất xưởng. |  |
| 13 | Quy cách đóng gói | 500-1000 viên/gói, đóng bằng túi polyme trong, đủ độ bền bao gói khối lượng viên chì trong gói. |  |

- Thông số kỹ thuật dây chì niêm phong:

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất/nhà thầu | Nhà thầu chào |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nhà thầu chào |  |
| 3 | Mã hiệu | Nhà thầu chào |  |
| 4 | Tiêu chuẩn ISO của nhà sản xuất | ISO 9001:2015 hoặc cao hơn |  |
| 5 | Vật liệu chế tạo | Dây chì làm bằng hợp kim không rỉ gồm 2 sợi đơn xoắn đồng trục lại với nhau. Bền vững tối thiểu trong 6 năm với điều kiện khí hậu trong nhà và ngoài trời. |  |
| 6 | Chiều dài dây chì | 160 mm ( 3%); 2 sợi xoắn vào nhau, số vòng xoắn tối thiểu là 5 vòng/cm (*) |  |
| 7 | Đường kính sợi đơn | 0,25 mm, sai số cho phép ( 3%) (*) |  |
| 8 | Hàng mẫu | Nhà thầu cung cấp 10 mẫu dây chì kèm theo HSDT, bao gồm Biên bản thử nghiệm xuất xưởng. |  |
| 9 | Quy cách đóng gói | 500 hoặc 1000 dây/gói, đóng bằng túi polyme trong, đủ độ bền bao gói khối lượng dây chì trong gói. |  |

Ghi chú:

- (*) Nhà thầu cung cấp bản kết quả thử nghiệm của đơn vị thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng/Ủy Ban tiêu chuẩn đo lường Quốc gia thực hiện để chứng minh thông số chào thầu, các thông số còn lại nhà thầu cung cấp catalogue, tài liệu để chứng minh thông số chào thầu.

- Nhà thầu cung cấp hàng mẫu (đối với hàng hóa có yêu cầu hàng mẫu) để chứng minh thông số chào thầu.

B. Tiêu chí đánh giá kỹ thuật

- Tiêu chí đánh giá kỹ thuật mặt kìm niêm phong/mặt kìm kiểm định:

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đạt | Chấp nhận | Không đạt |
| 1 | Tên nhà sản xuất/nhà thầu | Nhà thầu chào |  |  |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nhà thầu chào |  |  |  |
| 3 | Mã hiệu | Nhà thầu chào |  |  |  |
| 4 | Tiêu chuẩn ISO của nhà sản xuất | ISO 9001:2015 hoặc cao hơn |  |  |  |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất | Kích cỡ và cách bố trí các chữ số trên mặt kìm niêm chì hộp đấu dây theo quy định tại Mẫu 15.DKĐ của Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN |  |  |  |
| 6 | Vật liệu | Thép được nhiệt luyện cứng CT45. |  |  |  |
| 7 | Đường kính khuôn ngoài mặt kìm | Đường kính khuôn ngoài mặt kìm = 12 mm |  |  |  |
| 8 | Đường kính sử dụng khuôn hình mặt kìm | Đường kính sử dụng khuôn hình mặt kìm =10 mm |  |  |  |
| 9 | Kích thước đế cặp chì | Kích thước đế cặp chì 10 x 6 mm (dung sai cho phép ± 1 mm) |  |  |  |
| 10 | Kích thước chuôi đế cặp chì. | Kích thước chuôi đế cặp chì 6 x 9 mm (dung sai cho phép ± 1 mm) |  |  |  |
| 11 | Thiết kế bộ mặt kìm | Dạng gấp khúc giữ chặt dây niêm phong |  |  |  |
| 12 | Hàng mẫu và yêu cầu của ký hiệu trên mặt niêm chì | Nhà thầu cung cấp hàng mẫu: 01 bộ mặt kìm bao gồm 02 mặt kìm kèm theo hồ sơ dự thầu. Yêu cầu ký hiệu trên mặt niêm chì, do vấn đề bảo mật nên Chủ đầu tư sẽ cung cấp thông tin, ký hiệu (mã hiệu) niêm phong của các mặt kìm niêm phong cho nhà thầu trong quá trình hoàn thiện hợp đồng. |  |  |  |

(Do vấn đề bảo mật nên Chủ đầu tư sẽ cung cấp thông tin, ký hiệu (mã hiệu) niêm phong/kiểm định của mặt kìm niêm phong cho nhà thầu trong quá trình hoàn thiện hợp đồng)

- Tiêu chí đánh giá kỹ thuật thân kìm niêm phong:

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đạt | Chấp nhận | Không đạt |
| 1 | Tên nhà sản xuất/nhà thầu | Nhà thầu chào |  |  |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nhà thầu chào |  |  |  |
| 3 | Mã hiệu | Nhà thầu chào |  |  |  |
| 4 | Tiêu chuẩn ISO của nhà sản xuất | ISO 9001:2015 hoặc cao hơn |  |  |  |
| 5 | Cấu tạo | Kiểu cộng lực , kết cấu nhỏ gọn, lực bóp nhẹ |  |  |  |
| 6 | Kích thước | Chiều dài :200 mm. Chiều rộng :50 mm. Chiều cao :22 mm. |  |  |  |
| 7 | Lỗ gắn mặt kìm niêm phong | Kích thước phù hợp với kích thước của mặt kìm niêm phong để lắp dễ dàng. |  |  |  |
| 8 | Hàng mẫu gửi kèm | Nhà thầu cung cấp 01 thân kìm kèm theo HSDT |  |  |  |

- Tiêu chí đánh giá kỹ thuật viên chì niêm phong:

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đạt | Chấp nhận | Không đạt |
| 1 | Tên nhà sản xuất/nhà thầu | Nhà thầu chào |  |  |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nhà thầu chào |  |  |  |
| 3 | Mã hiệu | Nhà thầu chào |  |  |  |
| 4 | Tiêu chuẩn ISO của nhà sản xuất | ISO 9001:2015 hoặc cao hơn |  |  |  |
| 5 | Vật liệu chế tạo | Vật liệu làm bằng chì nguyên chất, đặc ruột, không bọng rỗng. Bền vững tối thiểu trong 6 năm với điều kiện khí hậu trong nhà và ngoài trời. |  |  |  |
|  |  | Vật liệu làm bằng chì nguyên chất với hàm lượng chì ≥ 99,6% (*) |  |  |  |
| 7 | Hình dáng | Hình trụ (*) |  |  |  |
| 8 | Đường kính viên chì | 10 mm, sai số cho phép ( 3%) (*) |  |  |  |
| 9 | Chiều dày viên chì | 4 mm, sai số cho phép ( 3%) (*) |  |  |  |
| 10 | Số lượng lỗ trên viên chì | 2 lỗ song song để luồn dây chì |  |  |  |
| 11 | Đường kính lỗ | 1.5 mm, sai số cho phép ( 3%) xuyên qua thân viên chì để luồn dây chì (*) |  |  |  |
| 12 | Hàng mẫu | Nhà thầu cung cấp 10 mẫu viên chì kèm theo HSDT, bao gồm Biên bản thử nghiệm xuất xưởng. |  |  |  |
| 13 | Quy cách đóng gói | 500-1000 viên/gói, đóng bằng túi polyme trong, đủ độ bền bao gói khối lượng viên chì trong gói. |  |  |  |

- Tiêu chí đánh giá kỹ thuật dây chì niêm phong:

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đạt | Chấp nhận | Không đạt |
| 1 | Tên nhà sản xuất/nhà thầu | Nhà thầu chào |  |  |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nhà thầu chào |  |  |  |
| 3 | Mã hiệu | Nhà thầu chào |  |  |  |
| 4 | Tiêu chuẩn ISO của nhà sản xuất | ISO 9001:2015 hoặc cao hơn |  |  |  |
| 5 | Vật liệu chế tạo | Dây chì làm bằng hợp kim không rỉ gồm 2 sợi đơn xoắn đồng trục lại với nhau. Bền vững tối thiểu trong 6 năm với điều kiện khí hậu trong nhà và ngoài trời. |  |  |  |
| 6 | Chiều dài dây chì | 160 mm ( 3%); 2 sợi xoắn vào nhau, số vòng xoắn tối thiểu là 5 vòng/cm (*) |  |  |  |
| 7 | Đường kính sợi đơn | 0,25 mm, sai số cho phép ( 3%) (*) |  |  |  |
| 8 | Hàng mẫu | Nhà thầu cung cấp 10 mẫu dây chì kèm theo HSDT, bao gồm Biên bản thử nghiệm xuất xưởng. |  |  |  |
| 9 | Quy cách đóng gói | 500 hoặc 1000 dây/gói, đóng bằng túi polyme trong, đủ độ bền bao gói khối lượng dây chì trong gói. |  |  |  |

Ghi chú:

+ Ký hiệu “” tại mục “MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG” cột Đạt: Nhà thầu chào đúng hoặc tốt hơn yêu cầu kỹ thuật và có cung cấp tài liệu của nhà sản xuất, biên bản thử nghiệm (đối với hàng hóa có yêu cầu thử nghiệm), hàng mẫu (đối với hàng hóa có yêu cầu hàng mẫu) chứng minh được thông số chào thầu.

+ Ký hiệu “” tại mục “MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG” cột Không đạt: Nhà thầu chào không đúng hoặc chào thấp hơn hoặc không chào yêu cầu kỹ thuật; hoặc không cung cấp được tài liệu của nhà sản xuất hoặc biên bản thử nghiệm (đối với hàng hóa có yêu cầu thử nghiệm) hoặc hàng mẫu (đối với hàng hóa có yêu cầu hàng mẫu) để chứng minh thông số chào thầu; hoặc có cung cấp tài liệu của nhà sản xuất hoặc biên bản thử nghiệm (đối với hàng hóa có yêu cầu thử nghiệm) hoặc hàng mẫu (đối với hàng hóa có yêu cầu hàng mẫu) nhưng không chứng minh được thông số chào thầu.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

+ Thử nghiệm xuất xưởng của nhà sản xuất cho hàng hóa trong trường hợp trúng thầu.

+  Ngoài ra, chủ đầu tư có quyền thử nghiệm (nếu cần thiết) để kiểm tra chất lượng, Bên bán không chịu chi phí.