BẢNG 01 – YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA HÀNG HÓA/DỊCH VỤ

VÀ KHỐI LƯỢNG DỰ KIẾN

- Khối lượng tại cột (4) trong bảng này chỉ có giá trị tham khảo, nhà thầu có trách nhiệm chuẩn xác hạng mục công việc phù hợp với thiết kế và yêu cầu kỹ thuật tại Chương IV. Sau khi chuẩn xác hạng mục công việc, khối lượng theo thiết kế, Nhà thầu chào giá theo thứ tự quy định cho từng hạng mục theo Mẫu số 11 và Mẫu số 12.

- Nhà thầu phải đề xuất rõ nội dung kỹ thuật chi tiết, chủng loại, xuất xứ cho hàng hóa/dịch vụ chào thầu tại cột (5) bảng này.

| STT | Danh mục yêu cầu | ĐVT | Khối lượng tham khảo | Đề xuất kỹ thuật của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| I | TẦNG 1 |  |  |  |
| A | SÀN, TRẦN, TƯỜNG, CỬA |  |  |  |
| 1 | Đục sàn và cán nền lấy cao độ mới cho công việc lắp đặt nền đá, chống thấm sàn đá. | m2 | 130,00 |  |
| 2 | Cung cấp và lắp đặt sàn đá xám vân mây - Thổ Nhĩ Kỳ/Ý (hoặc tương đương) kích thước theo thiết kế được duyệt tại khu vực sảnh thang máy - hành lang giao thông. | m2 | 130,00 |  |
| 3 | Cung cấp và thi công cắt đá CNC kích thước theo thiết kế - Chống thấm hai mặt - dán decan bảo vệ, đánh bóng tạo mặt phẳng đá hoàn thiện phủ bóng. | m2 | 130,00 |  |
| 4 | Cung cấp và lắp đặt vách thạch cao cách âm hai lớp dày 10cm, khung xương Vĩnh Tường/vật liệu tương đương, cao đụng trần bê tông có chiều cao 4.0m tại vị trí vách ngăn các không gian phòng làm việc, phòng họp. | m2 | 147,90 |  |
| 5 | Cung cấp và lắp đặt vách thạch cao hai mặt dày 10cm khung xương Vĩnh Tường/vật liệu tương đương, cao đụng trần bê tông tại vị trí vách ngăn các không gian làm việc khác nhau. | m2 | 250,00 |  |
| 6 | Cung cấp và thi công xây tô tường gạch 100 cao 4500 tại khu vực ngăn chia phòng Pantry | m2 | 10,88 |  |
| 7 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách kính cường lực 12mm cao vượt khổ 3m3 ngăn chia các không gian làm việc và hành lang. | m2 | 32,76 |  |
| 8 | Cung cấp và lắp đặt trần thạch cao khung chìm chống ẩm - chất liệu khung xương Vĩnh Tường/vật liệu tương đương, tại khu vực không gian phòng họp, không gian trưởng phòng theo thiết kế được duyệt. | m2 | 130,00 |  |
| 9 | Cung cấp và lắp đặt hệ đá ốp vách - Marble tự nhiên vân gỗ Hoàng Gia - Thổ Nhĩ Kỳ/Ý (hoặc tương đương) ốp vách thang máy kết hợp vách inox màu đồng của thang máy tại vị trí sảnh thang tầng 1 kích thước theo bản vẽ thiết kế được duyệt. Ký hiệu (VĐ1-1). | m2 | 22,00 |  |
| 10 | Cung cấp và lắp đặt hệ đá ốp vách - Marble tự nhiên vân gỗ Hoàng Gia - Thổ Nhĩ Kỳ/Ý (hoặc tương đương) ốp vách sảnh hành lang vị trí sảnh hành lang kích thước theo bản vẽ thiết kế được duyệt. Ký hiệu (VĐ1-2). | m2 | 13,48 |  |
| 11 | Cung cấp và lắp đặt hệ đá ốp vách - Marble tự nhiên vân gỗ Hoàng Gia - Thổ Nhĩ Kỳ/Ý (hoặc tương đương) ốp vách sảnh hành lang vị trí sảnh đôi diện của thang máy kích thước theo bản vẽ thiết kế được duyệt. Ký hiệu (VĐ1-3). | m2 | 10,40 |  |
| 12 | Cung cấp và lắp đặt hệ đá ốp vách - Marble tự nhiên vân gỗ Hoàng Gia - Thổ Nhĩ Kỳ/Ý (hoặc tương đương) ốp vách sảnh hành lang vị trí sảnh đôi diện của thang máy kích thước theo bản vẽ thiết kế được duyệt. Ký hiệu (VĐ1-4). | m2 | 12,71 |  |
| 13 | Cung cấp và lắp đặt hệ đá ốp vách - Marble tự nhiên vân gỗ Hoàng Gia - Thổ Nhĩ Kỳ/Ý (hoặc tương đương) ốp vách tại vị trí sảnh lối vào kích thước theo bản vẽ thiết kế được duyệt. Ký hiệu (VĐ1-5). | m2 | 13,48 |  |
| 14 | Cung cấp và lắp đặt hệ đá ốp vách - Marble tự nhiên vân gỗ Hoàng Gia - Thổ Nhĩ Kỳ/Ý (hoặc tương đương) ốp vách tại vị trí sảnh lối vào kích thước theo bản vẽ thiết kế được duyệt. Ký hiệu (VĐ1-6). | m2 | 13,48 |  |
| 15 | Cung cấp và lắp đặt hệ đá ốp vách - Marble tự nhiên vân gỗ Hoàng Gia - Thổ Nhĩ Kỳ/Ý (hoặc tương đương) ốp vách hậu reception kích thước theo bản vẽ thiết kế được duyệt. Ký hiệu (VĐ1-7). | m2 | 10,78 |  |
| 16 | Cung cấp và lắp đặt hệ đá ốp vách - Marble tự nhiên vân gỗ Hoàng Gia - Thổ Nhĩ Kỳ/Ý (hoặc tương đương) ốp vách hậu reception kích thước theo bản vẽ thiết kế được duyệt. Ký hiệu (VĐ1-8). | m2 | 3,85 |  |
| 17 | Cung cấp và thi công cắt đá CNC kích thước theo thiết kế - Chống thấm hai mặt - dán decan bảo vệ, đánh bóng tạo mặt phẳng đá hoàn thiện phủ bóng. | m2 | 94,50 |  |
| 18 | Cung cấp và lắp đặt vật tư phụ (ty, bulon, tán, băng keo, rivet, …) | Gói | 1,00 |  |
| 19 | Cung cấp và thi công bả matit và sơn hoàn thiện trần thạch cao thương hiệu sơn Jotun (hoặc tương đương). | m2 | 260,00 |  |
| 20 | Cung cấp và thi công bả matit và sơn hoàn thiện vách dựng khe trần thương hiệu sơn Jotun (hoặc tương đương). | md | 144,00 |  |
| 21 | Cung cấp và thi công bả matit và sơn hoàn thiện tường ngăn chia các không gian thương hiệu sơn Jotun (hoặc tương đương). | m2 | 465,85 |  |
| 22 | Cung cấp và lắp đặt hệ khung gia cố treo màn hình Tivi Led ở các khu vực phòng họp. | Gói | 1,00 |  |
| 23 | Cung cấp và lắp đặt hệ cửa một cánh (200X1000x2400) khung gỗ sồi tự nhiên, Pano mặt gỗ, tay nắm bảng gỗ rộng (120x24x1600), bao gồm khóa cửa Hafele, tại khu vực lối vào phòng (ký hiệu (D1-1) - SL06 | Bộ | 6,00 |  |
| 24 | Cung cấp và lắp đặt hệ cửa một cánh (200X1200x2400) khung gỗ sồi tự nhiên, Pano mặt gỗ, tay nắm bảng gỗ rộng (120x24x1600), bao gồm khóa cửa Hafele, tại khu vực lối vào phòng ký hiệu (D1-2) | Bộ | 1,00 |  |
| 25 | Cung cấp và lắp đặt chốt chặn cửa Hafele. | Bộ | 7,00 |  |
| 26 | Cung cấp và lắp đặt cùi chỏ hơi Hafele âm cánh | Bộ | 7,00 |  |
| 27 | Cung cấp và lắp đặt hệ bản lề cửa âm Hafele cho các cánh cửa | Hệ | 7,00 |  |
| 28 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu PU theo thiết kế được duyệt. Ký hiệu (VC1-1) | m2 | 13,51 |  |
| 29 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu PU theo thiết kế được duyệt. Ký hiệu (VC1-2) | m2 | 22,33 |  |
| 30 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu PU theo thiết kế được duyệt. Ký hiệu (VC1-3) | m2 | 7,20 |  |
| 31 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt. Ký hiệu (VC1-4) | m2 | 12,00 |  |
| 32 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt. Ký hiệu (VC1-5) | m2 | 13,20 |  |
| 33 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt. Ký hiệu (VC1-6) | m2 | 10,78 |  |
| 34 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt. Ký hiệu (VC1-7) | m2 | 11,47 |  |
| 35 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt. Ký hiệu (VC1-8) | m2 | 4,26 |  |
| 36 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt. Ký hiệu (VC1-9) | m2 | 5,55 |  |
| 37 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt. Ký hiệu (VC1-10) | m2 | 5,55 |  |
| 38 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt. Ký hiệu (VC1-11) | m2 | 13,88 |  |
| 39 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí vách hậu bàn làm việc Trưởng phòng KTSX. Ký hiệu (VC1-12) | m2 | 8,50 |  |
| 40 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách lam âm dương 20x20 (1220x3300) Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí vách hậu bàn làm việc Trưởng phòng KTSX. Ký hiệu (VC1-13) | m2 | 3,36 |  |
| 41 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí vách tivi phòng họp số 01 ký hiệu (VC1-14) | m2 | 18,63 |  |
| 42 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu trắng theo thiết kế trình duyệt tại vị trí vách phòng họp số 01. Ký hiệu (VC1-15) | m2 | 12,43 |  |
| 43 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu trắng theo thiết kế trình duyệt tại vị trí vách phòng họp số 01. Ký hiệu (VC1-16) | m2 | 18,63 |  |
| 44 | Cung cấp và lắp đặt hộc đèn trang trí âm tường (100x50x3450) chất liệu Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu trắng theo thiết kế trình duyệt tại vị trí các vách phòng họp số 01 | hệ | 4,00 |  |
| 45 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu trắng theo thiết kế trình duyệt tại vị trí vách phòng họp số 02. Ký hiệu (VC1-17) | m2 | 8,46 |  |
| 46 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu trắng theo thiết kế trình duyệt tại vị trí vách phòng họp số 02. Ký hiệu (VC1-18) | m2 | 18,63 |  |
| 47 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí vách tivi phòng họp số 02. Ký hiệu (VC1-19) | m2 | 18,63 |  |
| 48 | Cung cấp và lắp đặt hộc đèn trang trí âm tường (100x50x3450) chất liệu Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu trắng theo thiết kế trình duyệt tại vị trí các vách phòng họp số 02 | hệ | 4,00 |  |
| 49 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu trắng theo thiết kế trình duyệt tại vị trí vách đối diện bàn làm việc Trưởng phòng ATSKMT. Ký hiệu (VC1-20) | m2 | 13,80 |  |
| 50 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu trắng theo thiết kế trình duyệt tại vị trí vách hậu bàn làm việc Trưởng phòng ATSKMT. Ký hiệu (VC1-21) | m2 | 6,38 |  |
| 51 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách lam âm dương 20x20 (1150x3300) Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu trắng theo thiết kế trình duyệt tại vị trí vách hậu bàn làm việc Trưởng phòng ATSKMT. Ký hiệu (VC1-22) | m2 | 3,36 |  |
| 52 | Cung cấp và lắp đặt các hệ vách trên đầu các hệ tủ TC1 chất liệu Laminate/ Melamine An Cường theo phương án được duyệt theo thiết kế. | gói | 1,00 |  |
| B | NỘI THẤT DÍNH TƯỜNG |  |  |  |
| 1 | Cung cấp và lắp đặt hệ tủ hồ sơ cố định âm tường (1000x500x2400) chất liệu Laminate/ Melamine An Cường bao gồm phụ kiện khóa, bản lề Hafele tại vị trí không gian làm việc phòng KTSX. Ký hiệu (TC1-1). | m2 | 3,70 |  |
| 2 | Cung cấp và lắp đặt hệ tủ hồ sơ cố định âm tường (1100x500x2400) chất liệu Laminate/ Melamine An Cường bao gồm phụ kiện khóa, bản lề Hafele tại vị trí không gian làm việc phòng KTSX. Ký hiệu (TC1-2). | m2 | 2,64 |  |
| 3 | Cung cấp và lắp đặt hệ tủ hồ sơ cố định âm tường (2100x500x2400) chất liệu Laminate/ Melamine An Cường bao gồm phụ kiện khóa, bản lề Hafele tại vị trí không gian làm việc phòng KTSX. Ký hiệu (TC1-3). | m2 | 5,04 |  |
| 4 | Cung cấp và lắp đặt hệ tủ hồ sơ cố định âm tường (650x500x3300) chất liệu Laminate/ Melamine An Cường bao gồm phụ kiện khóa, bản lề Hafele tại vị trí không gian làm việc Trưởng phòng KTSX. Ký hiệu (TC1-4). | m2 | 2,15 |  |
| 5 | Cung cấp và lắp đặt hệ tủ hồ sơ cố định âm tường (1000x400x2400) chất liệu Laminate/ Melamine An Cường bao gồm phụ kiện khóa, bản lề Hafele tại vị trí không gian làm việc phòng ATSKMT. Ký hiệu (TC1-5). | m2 | 2,40 |  |
| 6 | Cung cấp và lắp đặt hệ tủ hồ sơ cố định âm tường (650x500x3300) chất liệu Laminate/ Melamine An Cường bao gồm phụ kiện khóa, bản lề Hafele tại vị trí không gian làm việc Trưởng phòng ATSKMT. Ký hiệu (TC1-6). | m2 | 2,64 |  |
| 7 | Cung cấp và lắp đặt hệ tủ hồ sơ cố định âm tường (2000x600x3300) chất liệu Laminate/ Melamine An Cường bao gồm phụ kiện khóa, bản lề Hafele tại vị trí không gian khu vực máy in hành lang. Ký hiệu (TC1-7). | m2 | 4,80 |  |
| 8 | Cung cấp và lắp đặt kệ tủ trang trí cố định âm tường (750x500x3300) chất liệu Laminate/ Melamine An Cường bao gồm phụ kiện khóa, bản lề Hafele tại vị trí không gian làm việc Trưởng phòng KTSX. Ký hiệu (TK1-1). | m2 | 2,48 |  |
| 9 | Cung cấp và lắp đặt kệ tủ trang trí cố định âm tường (350x500x3300) chất liệu Laminate/ Melamine An Cường bao gồm phụ kiện khóa, bản lề Hafele tại vị trí không gian làm việc Trưởng phòng KTSX. Ký hiệu (TK1-2). | m2 | 1,65 |  |
| 10 | Cung cấp và lắp đặt kệ tủ trang trí cố định âm tường (750x500x3300) chất liệu Laminate/ Melamine An Cường bao gồm phụ kiện khóa, bản lề Hafele tại vị trí không gian làm việc Trưởng phòng ATSKMT. Ký hiệu (TK1-3). | m2 | 2,48 |  |
| 11 | Cung cấp và lắp đặt kệ tủ trang trí cố định âm tường (350x500x3300) chất liệu Laminate/ Melamine An Cường bao gồm phụ kiện khóa, bản lề Hafele tại vị trí không gian làm việc Trưởng phòng ATSKMT ký hiệu (TK1-4). | m2 | 1,65 |  |
| C | HỆ THỐNG ĐIỆN NGUỒN, ĐÈN CHIẾU SÁNG VÀ ĐÈN TRANG TRÍ |  |  |  |
| 1 | Cung cấp và lắp đặt bộ ổ cắm đôi 3 chấu Schneider Việt Nam/Panasonic tại các vị trí không gian làm việc của phòng theo thiết kế (bao gồm đế) | Cái | 30,00 |  |
| 2 | Cung cấp và lắp đặt điểm công tắc của Schneider Việt Nam/Panasonic | Bộ | 8,00 |  |
| 3 | Cung cấp và lắp đặt hệ ổ cắm âm sàn Schneider/ Panasonic bằng hợp kim chống rò. | Bộ | 8,00 |  |
| 4 | Cung cấp và lắp đặt thi công dây điện nguồn ổ cắm khu vực làm việc Trưởng phòng, phòng họp, không gian sảnh hành lang. Cadivi - 3 màu dây 2.5mm, đưa về đến vị trí điều khiển cấp chờ | Cuộn | 30,00 |  |
| 5 | Cung cấp và lắp đặt thi công dây điện nguồn đèn chiếu sáng và trang trí khu vực làm việc Trưởng phòng, phòng họp, không gian sảnh hành lang. Cadivi - 3 màu dây 1.5mm, đưa về đến vị trí điều khiển cấp chờ | Cuộn | 30,00 |  |
| 6 | Cung cấp và lắp đặt ống luồn đàn hồi chống cháy đi điện trần. | Cuộn | 15,00 |  |
| 7 | Cung cấp và lắp đặt nhựa PVC D25 chống cháy đi điện trần. | Mét | 250,00 |  |
| 8 | Cung cấp và lắp đặt hệ Co nối ống điện PVC D25 chống cháy đi hệ điện trần và sàn | Gói | 1,00 |  |
| 9 | Cung cấp và lắp đặt vật tư phụ (ty, bulon, tán, băng keo, rivet, …). | Gói | 1,00 |  |
| 10 | Cung cấp và lắp đặt đèn Led Panasonic chiếu sáng khu vực phòng họp, hành lang giao thông và sảnh | Cái | 40,00 |  |
| 11 | Cung cấp và lắp đặt đèn Led chiếu sáng thương hiệu AFC - D105 -12W dấu viền tại vị trí sảnh thang máy và sảnh đợi | Cái | 16,00 |  |
| 12 | Cung cấp và lắp đặt đền Led Profile- Led thương hiệu Zegal mặt mica trẳng bảng rộng 65 mm tạo viền trang trí chiếu sáng trần phòng hộ theo thiết kế duyệt | md | 32,00 |  |
| 13 | Cung cấp và lắp đặt hệ MCB 2P 32A Schneider Electric EZ9F34232 chia nguồn điện cho khu vực phòng họp phòng làm việc Trưởng phòng | Cái | 18,00 |  |
| II | TẦNG 2 |  |  |  |
| A | SÀN, TRẦN, TƯỜNG, CỬA |  |  |  |
| 1 | Đục sàn và cán nền lấy cao độ mới cho công việc lắp đặt nền đá, chống thấm sàn đá | m2 | 25,00 |  |
| 2 | Cung cấp và lắp đặt sàn đá xám vân mây- Thổ Nhĩ Kỳ/Ý (hoặc tương đương) kích thước theo thiết kế được duyệt tại khu vực sảnh thang máy tầng 2 | m2 | 25,00 |  |
| 3 | Cung cấp và thi công cắt đá CNC kích thước theo thiết kế - Chống thấm hai mặt - dán decan bảo vệ, đánh bóng tạo mặt phẳng đá hoàn thiện phủ bóng. | m2 | 25,00 |  |
| 4 | Cung cấp và lắp đặt vách thạch cao, cách âm hai lớp dày 10cm, khung xương Vĩnh Tường/vật liệu tương đương, cao đụng trần bê tông có chiều cao 4.0m tại vị trí vách ngăn các không gian phòng làm việc, phòng họp. | m2 | 294,32 |  |
| 5 | Cung cấp và lắp đặt vách thạch cao hai mặt dày 10cm khung xương Vĩnh Tường/vật liệu tương đương, cao đụng trần bê tông tại vị trí vách ngăn các không gian làm việc khác nhau | m2 | 138,60 |  |
| 6 | Cung cấp và lắp đặt trần thạch cao khung chìm chống ẩm - chất liệu khung xương Vĩnh Tường/vật liệu tương đương, tại khu vực sảnh hành lang giao thông, không gian phòng họp theo thiết kế được duyệt | m2 | 745,00 |  |
| 7 | Tháo dỡ trần thạch cao khung nổi 600x600, di dời điều chỉnh toàn bộ hệ kỹ thuật trần hiện hữu | m2 | 745,00 |  |
| 8 | Cung cấp và lắp đặt hệ thạch cao mặt dựng các vị trí khe đèn âm hắt trần khung xương Vĩnh Tường/vật liệu tương đương. | md | 332,00 |  |
| 9 | Lắp đặt hệ vách kính cường lực 10 mm ngăn chia các không gian làm việc. | m2 | 27,44 |  |
| 10 | Cung cấp và lắp đặt hệ khung sắt hộp (40x80) gia cố cạnh vách, đầu cửa, khung kính. | Gói | 1,00 |  |
| 11 | Cung cấp và lắp đặt hệ đá ốp vách - Marble tự nhiên vân gỗ Hoàng Gia - Thổ Nhĩ Kỳ/Ý (hoặc tương đương) ốp vách thang máy kết hợp vách inox màu đồng của thang máy tại vị trí sảnh thang tầng 1 kích thước theo bản vẽ thiết kế được duyệt. Ký hiệu (VĐ2-1) | m2 | 15,64 |  |
| 12 | Cung cấp và thi công cắt đá CNC kích thước theo thiết kế - Chống thấm hai mặt - dán decan bảo vệ, đánh bóng tạo mặt phẳng đá hoàn thiện phủ bóng | m2 | 15,64 |  |
| 13 | Cung cấp và lắp đặt vật tư phụ (ty, bulon, tán, băng keo, rivet, …) | Gói | 1,00 |  |
| 14 | Cung cấp và thi công bả matit và sơn hoàn thiện trần thạch cao thương hiệu sơn Jotun (hoặc tương đương) | m2 | 745,00 |  |
| 15 | Cung cấp và thi công bả matit và sơn hoàn thiện vách dựng khe trần thương hiệu sơn Jotun (hoặc tương đương) | md | 332,00 |  |
| 16 | Cung cấp và thi công bả matit và sơn hoàn thiện tường ngăn chia các không gian thương hiệu sơn Jotun (hoặc tương đương) | m2 | 420,00 |  |
| 17 | Cung cấp và lắp đặt hệ khung gia cố treo màn hình Tivi Led ở các khu vực phòng họp | Gói | 1,00 |  |
| 18 | Cung cấp và lắp đặt hệ cửa một cánh (1000x2400) khung gỗ sồi tự nhiên, Pano mặt gỗ, tay nắm bảng gỗ rộng (120x24x1600), bao gồm khóa cửa Hafele, tại khu vực lối vào phòng. Ký hiệu (D2-2) | Bộ | 1,00 |  |
| 19 | Cung cấp và lắp đặt hệ cửa một cánh (1200x2400) khung gỗ sồi tự nhiên, Pano mặt gỗ - kính cường lực, tay nắm bảng gỗ rộng (120x24x1600), bao gồm khóa cửa Hafele, tại khu vực lối vào phòng. Ký hiệu (D2-3) | Bộ | 2,00 |  |
| 20 | Cung cấp và lắp đặt chốt chặn cửa Hafele | Bộ | 13,00 |  |
| 21 | Cung cấp và lắp đặt cùi chỏ hơi Hafele âm cánh | Bộ | 13,00 |  |
| 22 | Cung cấp và lắp đặt hệ bản lề cửa âm Hafele cho các cánh cửa | Hệ | 13,00 |  |
| 23 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí không gian làm việc nhân viên. Ký hiệu (VC2-1) | m2 | 6,24 |  |
| 24 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí không gian làm việc nhân viên. Ký hiệu (VC2-2) | m2 | 10,44 |  |
| 25 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí không gian làm việc nhân viên. Ký hiệu (VC2-3) | m2 | 15,28 |  |
| 26 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí không gian làm việc nhân viên. Ký hiệu (VC2-4) | m2 | 7,56 |  |
| 27 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí không gian làm việc nhân viên. Ký hiệu (VC2-5) | m2 | 7,56 |  |
| 28 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí không gian làm việc nhân viên. Ký hiệu (VC2-6) | m2 | 26,88 |  |
| 29 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí không gian làm việc nhân viên. Ký hiệu (VC2-7) | m2 | 26,88 |  |
| 30 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí không gian làm việc nhân viên. Ký hiệu (VC2-8) | m2 | 7,98 |  |
| 31 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí hành lang giao thông. Ký hiệu (VC2-9) | m2 | 16,80 |  |
| 32 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí hành lang giao thông. Ký hiệu (VC2-10) | m2 | 5,54 |  |
| 33 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí sảnh tầng. Ký hiệu (VC2-11) | m2 | 5,04 |  |
| 34 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí sảnh tầng. Ký hiệu (VC2-12) | m2 | 13,08 |  |
| 35 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí sảnh tầng. Ký hiệu (VC2-13) | m2 | 9,80 |  |
| 36 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí không gian làm việc nhân viên. Ký hiệu (VC2-14) | m2 | 18,63 |  |
| 37 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí không gian làm việc nhân viên. Ký hiệu (VC2-15) | m2 | 12,60 |  |
| 38 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí không gian làm việc nhân viên. Ký hiệu (VC2-16) | m2 | 25,20 |  |
| 39 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí vách phòng họp số 02. Ký hiệu (VC2-17) | m2 | 8,52 |  |
| 40 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí vách phòng họp số 02. Ký hiệu (VC2-18) | m2 | 11,28 |  |
| 41 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí BOX thư giãn. Ký hiệu (VC2-19) | m2 | 9,52 |  |
| B | NỘI THẤT DÍNH TƯỜNG |  |  |  |
| 1 | Cung cấp và lắp đặt hệ tủ hồ sơ cố định âm tường (2600x400x2800) chất liệu Laminate/ Melamine An Cường bao gồm phụ kiện khóa, bản lề Hafele tại vị trí không gian làm việc phòng thiết kế. Ký hiệu (TC2-1) - SL02 | m2 | 14,56 |  |
| 2 | Cung cấp và lắp đặt hệ tủ hồ sơ cố định âm tường (5200x400x2800) chất liệu Laminate/ Melamine An Cường bao gồm phụ kiện khóa, bản lề Hafele tại vị trí không gian làm việc phòng thiết kế. Ký hiệu (TC2-2) - SL02 | m2 | 29,12 |  |
| 3 | Cung cấp và lắp đặt hệ tủ hồ sơ cố định âm tường (4900x400x2800) chất liệu Laminate/ Melamine An Cường bao gồm phụ kiện khóa, bản lề Hafele tại vị trí không gian làm việc phòng thiết kế. Ký hiệu (TC2-3). | m2 | 13,72 |  |
| 4 | Cung cấp và lắp đặt hệ tủ hồ sơ cố định âm tường (6000x400x2800) chất liệu Laminate/ Melamine An Cường bao gồm phụ kiện khóa, bản lề Hafele tại vị trí không gian làm việc phòng thiết kế. Ký hiệu (TC2-4). | m2 | 16,80 |  |
| 5 | Cung cấp và lắp đặt hệ tủ hồ sơ cố định âm tường (1100x450x2800) chất liệu Laminate/ Melamine An Cường bao gồm phụ kiện khóa, bản lề Hafele tại vị trí không gian làm việc phòng làm việc đơn, làm việc đôi. Ký hiệu (TC2-5).- SL07 | m2 | 21,56 |  |
| 6 | Cung cấp và lắp đặt hệ ghế ngồi cố định khu vực Box thư giãn tại sảnh hành lang giao thông, chất liệu khung gỗ thông kết hợp đệm mút bọc da PU theo thiết kế được duyệt. Ký hiệu (S2-1) - SL02 | Cái | 2,00 |  |
| 7 | Cung cấp và lắp đặt hệ bàn cố định vào vách gỗ khu vực Box thư giãn tại cuối hành lang, chất liệu mặt gỗ tự nhiên, chân sắt sơn tỉnh điện PU màu theo thiết kế được duyệt. Ký hiệu (BT2-2) | Cái | 1,00 |  |
| C | HỆ THỐNG ĐIỆN NGUỒN, ĐÈN CHIẾU SÁNG VÀ ĐÈN TRANG TRÍ |  |  |  |
| 1 | Cung cấp và lắp đặt bộ ổ cắm đôi 3 chấu Schneider Việt Nam/Panasonic tại các vị trí không gian làm việc của phòng thiết kế (bao gồm đế) | Cái | 520,00 |  |
| 2 | Cung cấp và lắp đặt điểm công tắc của Schneider Việt Nam/Panasonic | Bộ | 35,00 |  |
| 3 | Cung cấp và lắp đặt hệ ổ cắm âm sàn Schneider/ Panasonic bằng hợp kim chống rò | Bộ | 12,00 |  |
| 4 | Cung cấp và lắp đặt thi công dây điện nguồn ổ cắm khu vực làm việc Trưởng phòng, phòng họp, không gian sảnh hành lang. Cadivi - 3 màu dây 2.5mm, đưa về đến vị trí điều khiển cấp chờ | Cuộn | 30,00 |  |
| 5 | Cung cấp và lắp đặt thi công dây điện nguồn đèn chiếu sáng và trang trí khu vực làm việc Trưởng phòng, phòng họp, không gian sảnh hành lang. Cadivi - 3 màu dây 1.5mm, đưa về đến vị trí điều khiển cấp chờ | Cuộn | 30,00 |  |
| 6 | Cung cấp và lắp đặt thi công ống luồn đàn hồi chống cháy đi điện trần | Cuộn | 20,00 |  |
| 7 | Cung cấp và lắp đặt nhựa PVC D25 chống cháy đi điện trần | Mét | 250,00 |  |
| 8 | Cung cấp và lắp đặt hệ Co nối ống điện PVC D25 chống cháy đi hệ điện trần và sàn | Gói | 1,00 |  |
| 9 | Cung cấp và lắp đặt vật tư phụ (ty, bulon, tán, băng keo, rivet, …) | Gói | 1,00 |  |
| 10 | Cung cấp và lắp đặt hệ MCB 2P 32A Schneider Electric EZ9F34232 chia nguồn điện cho khu vực phòng họp phòng làm việc Trưởng phòng | Cái | 12,00 |  |
| III | TẦNG 3 |  |  |  |
| A | SÀN, TRẦN, TƯỜNG, CỬA |  |  |  |
| 1 | Đục sàn và cán nền lấy cao độ mới cho công việc lắp đặt nền đá, chống thấm sàn đá | m2 | 25,00 |  |
| 2 | Cung cấp và lắp đặt sàn đá xám vân mây - Thổ Nhĩ Kỳ kích thước theo thiết kế được duyệt tại khu vực sảnh thang máy tầng 3 | m2 | 25,00 |  |
| 3 | Cung cấp và thi công cắt đá CNC kích thước theo thiết kế - Chống thấm hai mặt - dán decan bảo vệ, đánh bóng tạo mặt phẳng đá hoàn thiện phủ bóng | m2 | 25,00 |  |
| 4 | Cung cấp và lắp đặt vách thạch cao cách âm hai lớp dày 10cm, khung xương Vĩnh Tường/vật liệu tương đương, cao đụng trần bê tông có chiều cao 4.0m tại vị trí vách ngăn các không gian phòng làm việc, phòng họp | m2 | 284,04 |  |
| 5 | Cung cấp và lắp đặt vách thạch cao hai mặt dày 10cm khung xương Vĩnh Tường/vật liệu tương đương, cao đụng trần bê tông tại vị trí vách ngăn các không gian làm việc khác nhau | m2 | 96,30 |  |
| 6 | Cung cấp và lắp đặt trần thạch cao khung chìm chống ẩm - chất liệu khung xương Vĩnh Tường/vật liệu tương đương, tại khu vực không gian phòng họp theo thiết kế được duyệt | m2 | 54,00 |  |
| 7 | Tháo dỡ và lắp mới hệ trần thạch cao nổi 600x600 thay thế bằng trần thạch cao chìm khung xương Vĩnh Tường | m2 | 40,00 |  |
| 8 | Lắp đặt hệ vách kính cường lực 10 mm ngăn chia các không gian làm việc | m2 | 40,46 |  |
| 9 | Cung cấp và lắp đặt hệ khung sắt hộp (40x80) gia cố cạnh vách, đầu cửa, khung kính | Gói | 1,00 |  |
| 10 | Cung cấp và lắp đặt hệ đá ốp vách - Marble tự nhiên vân gỗ Hoàng Gia - Thổ Nhĩ Kỳ/Ý (hoặc tương đương) ốp vách kết hợp vách inox màu đồng của thang máy tại vị trí sảnh thang tầng 4 kích thước theo bản vẽ thiết kế được duyệt. Ký hiệu (VĐ4-1) | m2 | 15,64 |  |
| 11 | Cung cấp và thi công cắt đá CNC kích thước theo thiết kế - Chống thấm hai mặt - dán decan bảo vệ, đánh bóng tạo mặt phẳng đá hoàn thiện phủ bóng | m2 | 15,64 |  |
| 12 | Cung cấp và lắp đặt vật tư phụ (ty, bulon, tán, băng keo, rivet, …) | Gói | 1,00 |  |
| 13 | Cung cấp và thi công bả matit và sơn hoàn thiện trần thạch cao thương hiệu sơn Jotun (hoặc tương đương) | m2 | 185,00 |  |
| 14 | Cung cấp và thi công bả matit và sơn hoàn thiện vách dựng khe trần thương hiệu sơn Jotun (hoặc tương đương) | md | 160,00 |  |
| 15 | Cung cấp và thi công bả matit và sơn hoàn thiện tường ngăn chia các không gian thương hiệu sơn Jotun (hoặc tương đương) | m2 | 320,00 |  |
| 16 | Cung cấp và lắp đặt hệ khung gia cố treo màn hình Tivi Led ở các khu vực phòng họp | Gói | 1,00 |  |
| 17 | Cung cấp và lắp đặt giấy dán tường nhập khẩu Hàn Quốc tại các vị trí tường theo thiết kế | Cuộn | 38,00 |  |
| 18 | Cung cấp và lắp đặt hệ cửa một cánh (1000x2400) khung gỗ sồi tự nhiên, Pano mặt gỗ, tay nắm bảng gỗ rộng (120x24x1600), bao gồm khóa cửa Hafele, tại khu vực lối vào phòng. Ký hiệu (D3-1) - SL11 | Bộ | 11,00 |  |
| 19 | Cung cấp và lắp đặt hệ cửa một cánh (1000x2400) khung gỗ sồi tự nhiên, Pano mặt gỗ, tay nắm bảng gỗ rộng (120x24x1600), bao gồm khóa cửa Hafele, tại khu vực lối vào phòng. Ký hiệu (D3-2) | Bộ | 1,00 |  |
| 20 | Cung cấp và lắp đặt hệ cửa một cánh (1200x2400) khung gỗ sồi tự nhiên, Pano mặt gỗ - kính cường lực, tay nắm bảng gỗ rộng (120x24x1600), bao gồm khóa cửa Hafele, tại khu vực lối vào phòng. Ký hiệu (D3-3) - SL02 | Bộ | 2,00 |  |
| 21 | Cung cấp và lắp đặt chốt chặn cửa Hafele. | Bộ | 12,00 |  |
| 22 | Cung cấp và lắp đặt cùi chỏ hơi Hafele âm cánh | Bộ | 12,00 |  |
| 23 | Cung cấp và lắp đặt hệ bản lề cửa âm Hafele cho các cánh cửa | Hệ | 12,00 |  |
| 24 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí sảnh tầng. Ký hiệu (VC3-1) | m2 | 5,70 |  |
| 25 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí sảnh tầng. Ký hiệu (VC3-2) | m2 | 5,04 |  |
| 26 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí sảnh tầng. Ký hiệu (VC3-3) | m2 | 9,80 |  |
| 27 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí sảnh tầng. Ký hiệu (VC3-4) | m2 | 2,68 |  |
| 28 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí lối vào phòng họp BH4-1. Ký hiệu (VC3-5) | m2 | 5,12 |  |
| 29 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí không gian làm việc nhân viên. Ký hiệu (VC3-6) | m2 | 7,98 |  |
| 30 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí không gian làm việc nhân viên. Ký hiệu (VC3-7) - SL04 | m2 | 33,60 |  |
| 31 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí không gian làm việc nhân viên. Ký hiệu (VC3-8) - SL04 | m2 | 35,84 |  |
| 32 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí cửa hành lang giao thông. Ký hiệu (VC3-9) | m2 | 1,68 |  |
| 33 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí cửa hành lang giao thông. Ký hiệu (VC3-10) | m2 | 1,68 |  |
| 34 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí BOX thư giãn. Ký hiệu (VC3-11) | m2 | 18,48 |  |
| 35 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí hành lang giao thông. Ký hiệu (VC3-12) | m2 | 16,80 |  |
| 36 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí làm việc Trưởng phòng. Ký hiệu (VC3-13) | m2 | 4,16 |  |
| 37 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu trắng theo thiết kế trình duyệt tại vị trí vách hậu bàn làm việc Trưởng phòng BDA. Ký hiệu (VC3-14) | m2 | 7,00 |  |
| 38 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách lam âm dương 20x20 (1150x2800) Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu trắng theo thiết kế trình duyệt tại vị trí vách hậu bàn làm việc Trưởng phòng BDA. Ký hiệu (VC3-15) | m2 | 3,22 |  |
| 39 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí phòng họp BH3-1. Ký hiệu (VC3-16) | m2 | 2,76 |  |
| 40 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí vách tivi phòng họp BH3-1. Ký hiệu (VC3-17) | m2 | 12,60 |  |
| 41 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí không gian làm việc nhân viên. Ký hiệu (VC3-18) - SL04 | m2 | 16,24 |  |
| 42 | Cung cấp và lắp đặt hệ gỗ sồi viền cửa sổ (200x1800x2600) tại không gian làm việc BDA. Ký hiệu (KG3-1) - SL05 | md | 84,25 |  |
| B | NỘI THẤT DÍNH TƯỜNG |  |  |  |
| 1 | Cung cấp và lắp đặt hệ tủ hồ sơ cố định âm tường (2600x400x2800) chất liệu Laminate/ Melamine An Cường bao gồm phụ kiện khóa, bản lề Hafele tại vị trí không gian làm việc BDA ký hiệu (TC3-1) - SL02 | m2 | 14,56 |  |
| 2 | Cung cấp và lắp đặt hệ tủ hồ sơ cố định âm tường (5200x400x2800) chất liệu Laminate/ Melamine An Cường bao gồm phụ kiện khóa, bản lề Hafele tại vị trí không gian làm việc BDA. Ký hiệu (TC3-2) - SL02 | m2 | 29,12 |  |
| 3 | Cung cấp và lắp đặt hệ tủ hồ sơ cố định âm tường (4700x400x2800) chất liệu Laminate/ Melamine An Cường bao gồm phụ kiện khóa, bản lề Hafele tại vị trí không gian làm việc BDA. Ký hiệu (TC3-3) | m2 | 13,16 |  |
| 4 | Cung cấp và lắp đặt hệ tủ hồ sơ cố định âm tường (3600x400x2800) chất liệu Laminate/ Melamine An Cường bao gồm phụ kiện khóa, bản lề Hafele tại vị trí không gian làm việc BDA. Ký hiệu (TC3-4) | m2 | 10,08 |  |
| 5 | Cung cấp và lắp đặt hệ tủ hồ sơ cố định âm tường (650x500x2800) chất liệu Laminate/ Melamine An Cường bao gồm phụ kiện khóa, bản lề Hafele tại vị trí không gian làm việc Trưởng phòng BDA. Ký hiệu (TC3-5) | m2 | 1,82 |  |
| 6 | Cung cấp và lắp đặt hệ tủ hồ sơ cố định âm tường (6000x450x2800) chất liệu Laminate/ Melamine An Cường bao gồm phụ kiện khóa, bản lề Hafele tại vị trí không gian làm việc phòng làm việc BDA. Ký hiệu (TC3-6) | m2 | 16,80 |  |
| 7 | Cung cấp và lắp đặt hệ tủ hồ sơ cố định âm tường (7600x450x2800) chất liệu Laminate/ Melamine An Cường bao gồm phụ kiện khóa, bản lề Hafele tại vị trí không gian làm việc phòng làm việc BDA. Ký hiệu (TC3-7) | m2 | 21,28 |  |
| 8 | Cung cấp và lắp đặt hệ tủ hồ sơ cố định âm tường (1450x450x2800) chất liệu Laminate/ Melamine An Cường bao gồm phụ kiện khóa, bản lề Hafele tại vị trí không gian làm việc phòng làm việc BDA. Ký hiệu (TC3-8) - SL02 | m2 | 8,12 |  |
| 9 | Cung cấp và lắp đặt hệ tủ hồ sơ cố định âm tường (1100x450x2800) chất liệu Laminate/ Melamine An Cường bao gồm phụ kiện khóa, bản lề Hafele tại vị trí không gian làm việc phòng làm việc đơn, làm việc đôi ký hiệu (TC3-19) - SL07 | m2 | 21,56 |  |
| 10 | Cung cấp và lắp đặt kệ tủ trang trí cố định âm tường (750x500x3300) chất liệu Laminate/ Melamine An Cường bao gồm phụ kiện khóa, bản lề Hafele tại vị trí không gian làm việc Trưởng phòng BDA. Ký hiệu (TK1-1) | Hệ | 1,00 |  |
| 11 | Cung cấp và lắp đặt kệ tủ trang trí cố định âm tường (350x500x3300) chất liệu Laminate/ Melamine An Cường bao gồm phụ kiện khóa, bản lề Hafele tại vị trí không gian làm việc Trưởng phòng BDA. Ký hiệu (TK1-2) | Hệ | 1,00 |  |
| 12 | Cung cấp và lắp đặt kệ tủ trang trí cố định treo tường (350x1200x850) chất liệu Laminate/ Melamine An Cường bao gồm phụ kiện khóa, bản lề Hafele tại vị trí không gian đặt máy in. Ký hiệu (TH3-1) - SL02 | Hệ | 2,00 |  |
| C | HỆ THỐNG ĐIỆN NGUỒN, ĐÈN CHIẾU SÁNG VÀ ĐÈN TRANG TRÍ |  |  |  |
| 1 | Cung cấp và lắp đặt bộ ổ cắm đôi 3 chấu Schneider Việt Nam/Panasonic tại các vị trí không gian làm việc của phòng thiết kế (bao gồm đế) | Cái | 350,00 |  |
| 2 | Cung cấp và lắp đặt điểm công tắc của Schneider Việt Nam/Panasonic | Bộ | 22,00 |  |
| 3 | Cung cấp và lắp đặt hệ ổ cắm âm sàn Schneider/ Panasonic bằng hợp kim chống rò. | Bộ | 12,00 |  |
| 4 | Cung cấp và lắp đặt thi công dây điện nguồn ổ cắm khu vực làm việc Trưởng phòng, phòng họp, không gian sảnh hành lang Cadivi - 3 màu dây 2.5mm, đưa về đến vị trí điều khiển cấp chờ | Cuộn | 39,00 |  |
| 5 | Cung cấp và lắp đặt thi công dây điện nguồn đèn chiếu sáng và trang trí khu vực làm việc Trưởng phòng, phòng họp, không gian sảnh hành lang Cadivi - 3 màu dây 1.5mm, đưa về đến vị trí điều khiển cấp chờ | Cuộn | 36,00 |  |
| 6 | Cung cấp và lắp đặt thi công ống luồn đàn hồi chống cháy đi điện trần | Cuộn | 45,00 |  |
| 7 | Cung cấp và lắp đặt nhựa PVC D25 chống cháy đi điện trần | Mét | 150,00 |  |
| 8 | Cung cấp và lắp đặt hệ Co nối ống điện PVC D25 chống cháy đi hệ điện trần và sàn | Gói | 1,00 |  |
| 9 | Cung cấp và lắp đặt vật tư phụ (ty, bulon, tán, băng keo, rivet, …) | Gói | 1,00 |  |
| 10 | Cung cấp và lắp đặt đèn Led Panasonic chiếu sáng khu vực phòng họp, hành lang giao thông và sảnh | Cái | 45,00 |  |
| 11 | Cung cấp và lắp đặt đèn Led chiếu sáng thương hiệu AFC - D105 -12W dấu viền tại vị trí sảnh thang máy và sảnh đợi | Cái | 18,00 |  |
| 12 | Cung cấp và lắp đặt hệ MCB 2P 32A Schneider Electric EZ9F34232 chia nguồn điện cho khu vực phòng họp phòng làm việc Trưởng phòng | Cái | 5,00 |  |
| IV | TẦNG 4 |  |  |  |
| A | SÀN, TRẦN, TƯỜNG, CỬA |  |  |  |
| 1 | Đục sàn và cán nền lấy cao độ mới cho công việc lắp đặt nền đá, chống thấm sàn đá | m2 | 25,00 |  |
| 2 | Cung cấp và lắp đặt sàn đá xám vân mây- Thổ Nhĩ Kỳ kích thước theo thiết kế được duyệt tại khu vực sảnh thang máy tầng 4 | m2 | 25,00 |  |
| 3 | Cung cấp và thi công cắt đá CNC kích thước theo thiết kế - Chống thấm hai mặt - dán decan bảo vệ, đánh bóng tạo mặt phẳng đá hoàn thiện phủ bóng | m2 | 25,00 |  |
| 4 | Cung cấp và lắp đặt vách thạch cao cách âm hai lớp dày 10cm, khung xương Vĩnh Tường/vật liệu tương đương, cao đụng trần bê tông có chiều cao 4.0m tại vị trí vách ngăn các không gian phòng làm việc, phòng họp | m2 | 136,40 |  |
| 5 | Cung cấp và lắp đặt vách thạch cao hai mặt dày 10cm khung xương Vĩnh Tường/vật liệu tương đương, cao đụng trần bê tông tại vị trí vách ngăn các không gian làm việc khác nhau | m2 | 83,52 |  |
| 6 | Cung cấp và lắp đặt trần thạch cao khung chìm chống ẩm - chất liệu khung xương Vĩnh Tường/vật liệu tương đương, tại khu vực không gian phòng họp theo thiết kế được duyệt | m2 | 54,00 |  |
| 7 | Tháo dỡ và lắp mới hệ trần thạch cao nổi 600x600 thay thế bằng trần thạch cao chìm khung xương Vĩnh Tường | m2 | 35,00 |  |
| 8 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách kính cường lực 10 mm ngăn chia các không gian làm việc | m2 | 26,32 |  |
| 9 | Cung cấp và lắp đặt hệ khung sắt hộp (40x80) gia cố cạnh vách, đầu cửa, khung kính | Gói | 1,00 |  |
| 10 | Cung cấp và lắp đặt hệ đá ốp vách - Marble tự nhiên vân gỗ Hoàng Gia - Thổ Nhĩ Kỳ/Ý (hoặc tương đương) ốp vách kết hợp vách inox màu đồng của thang máy tại vị trí sảnh thang tầng 4 kích thước theo bản vẽ thiết kế được duyệt. Ký hiệu (VĐ4-1) | m2 | 15,64 |  |
| 11 | Cung cấp và thi công cắt đá CNC kích thước theo thiết kế - Chống thấm hai mặt - dán decan bảo vệ, đánh bóng tạo mặt phẳng đá hoàn thiện phủ bóng | m2 | 15,64 |  |
| 12 | Cung cấp và lắp đặt vật tư phụ (ty, bulon, tán, băng keo, rivet, …) | Gói | 1,00 |  |
| 13 | Cung cấp và thi công bả matit và sơn hoàn thiện trần thạch cao thương hiệu sơn Jotun (hoặc tương đương) | m2 | 220,00 |  |
| 14 | Cung cấp và thi công bả matit và sơn hoàn thiện vách dựng khe trần thương hiệu sơn Jotun (hoặc tương đương) | md | 190,00 |  |
| 15 | Cung cấp và thi công bả matit và sơn hoàn thiện tường ngăn chia các không gian thương hiệu sơn Jotun (hoặc tương đương) | m2 | 170,62 |  |
| 16 | Cung cấp và lắp đặt hệ khung gia cố treo màn hình Tivi Led ở các khu vực phòng họp | Gói | 1,00 |  |
| 17 | Cung cấp và lắp đặt giấy dán tường nhập khẩu Hàn Quốc tại các vị trí tường theo thiết kế | Cuộn | 50,00 |  |
| 18 | Cung cấp và lắp đặt hệ cửa một cánh (1000x2400) khung gỗ sồi tự nhiên, Pano mặt gỗ, tay nắm bảng gỗ rộng (120x24x1600), bao gồm khóa cửa Hafele, tại khu vực lối vào phòng. Ký hiệu (D4-1) - SL05 | Bộ | 5,00 |  |
| 19 | Cung cấp và lắp đặt hệ cửa một cánh (1000x2400) khung gỗ sồi tự nhiên, Pano mặt gỗ, tay nắm bảng gỗ rộng (120x24x1600), bao gồm khóa cửa Hafele, tại khu vực lối vào phòng. Ký hiệu (D4-2) | Bộ | 1,00 |  |
| 20 | Cung cấp và lắp đặt hệ cửa một cánh (1200x2400) khung gỗ sồi tự nhiên, Pano mặt gỗ - kính cường lực, tay nắm bảng gỗ rộng (120x24x1600), bao gồm khóa cửa Hafele, tại khu vực lối vào phòng. Ký hiệu (D4-3) - SL02 | Bộ | 2,00 |  |
| 21 | Cung cấp và lắp đặt chốt chặn cửa Hafele | Bộ | 7,00 |  |
| 22 | Cung cấp và lắp đặt cùi chỏ hơi Hafele âm cánh | Bộ | 7,00 |  |
| 23 | Cung cấp và lắp đặt hệ bản lề cửa âm Hafele cho các cánh cửa | Hệ | 7,00 |  |
| 24 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí sảnh tầng. Ký hiệu (VC4-1) | m2 | 5,70 |  |
| 25 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí sảnh tầng ký hiệu (VC4-2) | m2 | 5,04 |  |
| 26 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí sảnh tầng ký hiệu. Ký hiệu (VC4-3) | m2 | 9,80 |  |
| 27 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí sảnh tầng ký hiệu. Ký hiệu (VC4-4) | m2 | 2,68 |  |
| 28 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí lối vào phòng họp BH4-1. Ký hiệu (VC4-5) | m2 | 5,12 |  |
| 29 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí không gian làm việc nhân viên. Ký hiệu (VC4-6) | m2 | 10,64 |  |
| 30 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí không gian làm việc nhân viên ký hiệu (VC4-7) - SL04 | m2 | 33,60 |  |
| 31 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí không gian làm việc nhân viên. Ký hiệu (VC4-8) - SL04 | m2 | 35,84 |  |
| 32 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí cửa hành lang giao thông. Ký hiệu (VC4-9) | m2 | 1,68 |  |
| 33 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí cửa hành lang giao thông. Ký hiệu (VC4-10) | m2 | 1,68 |  |
| 34 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí BOX thư giãn. Ký hiệu (VC4-11) | m2 | 18,48 |  |
| 35 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí hành lang giao thông. Ký hiệu (VC4-12) | m2 | 16,80 |  |
| 36 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí phòng họp BH4-2 ký hiệu (VC4-13) | m2 | 16,80 |  |
| 37 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí phòng họp BH4-2. Ký hiệu (VC4-14) | m2 | 16,80 |  |
| 38 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí vách tivi phòng họp BH4-2. Ký hiệu (VC4-15) | m2 | 5,10 |  |
| 39 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí không gian làm việc Trưởng phòng BDA. Ký hiệu (VC4-16) | m2 | 4,16 |  |
| 40 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu trắng theo thiết kế trình duyệt tại vị trí vách hậu bàn làm việc Trưởng phòng BDA ký hiệu (VC4-17) | m2 | 7,00 |  |
| 41 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách lam âm dương 20x20 (1150x2800)Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu trắng theo thiết kế trình duyệt tại vị trí vách hậu bàn làm việc Trưởng phòng BDA. Ký hiệu (VC4-18) | m2 | 3,22 |  |
| 42 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí vách tivi phòng họp BH4-1. Ký hiệu (VC4-19) | m2 | 12,60 |  |
| 43 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí phòng họp BH4-1. Ký hiệu (VC4-20) | m2 | 2,76 |  |
| 44 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí không gian làm việc nhân viên. Ký hiệu (VC4-21) - SL04 | m2 | 32,48 |  |
| 45 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí không gian làm việc nhân viên. Ký hiệu (VC4-22) | m2 | 3,60 |  |
| 46 | Cung cấp và lắp đặt hệ gỗ sồi viền cửa sổ (200x1800x2600) tại không gian làm việc BDA. Ký hiệu (KG4-1) - SL05 | md | 84,25 |  |
| B | NỘI THẤT DÍNH TƯỜNG |  |  |  |
| 1 | Cung cấp và lắp đặt hệ tủ hồ sơ cố định âm tường (2600x400x2800) chất liệu Laminate/ Melamine An Cường bao gồm phụ kiện khóa, bản lề Hafele tại vị trí không gian làm việc BDA. Ký hiệu (TC4-1) - SL02 | m2 | 14,56 |  |
| 2 | Cung cấp và lắp đặt hệ tủ hồ sơ cố định âm tường (5200x400x2800) chất liệu Laminate/ Melamine An Cường bao gồm phụ kiện khóa, bản lề Hafele tại vị trí không gian làm việc BDA. Ký hiệu (TC4-2) - SL02 | m2 | 29,12 |  |
| 3 | Cung cấp và lắp đặt hệ tủ hồ sơ cố định âm tường (4700x400x2800) chất liệu Laminate/ Melamine An Cường bao gồm phụ kiện khóa, bản lề Hafele tại vị trí không gian làm việc BDA. Ký hiệu (TC4-3) | m2 | 13,16 |  |
| 4 | Cung cấp và lắp đặt hệ tủ hồ sơ cố định âm tường (3600x400x2800) chất liệu Laminate/ Melamine An Cường bao gồm phụ kiện khóa, bản lề Hafele tại vị trí không gian làm việc BDA. Ký hiệu (TC4-4) | m2 | 10,08 |  |
| 5 | Cung cấp và lắp đặt hệ tủ hồ sơ cố định âm tường (650x500x2800) chất liệu Laminate/ Melamine An Cường bao gồm phụ kiện khóa, bản lề Hafele tại vị trí không gian làm việc Trưởng phòng BDA. Ký hiệu (TC4-5) | m2 | 1,82 |  |
| 6 | Cung cấp và lắp đặt hệ tủ hồ sơ cố định âm tường (6000x450x2800) chất liệu Laminate/ Melamine An Cường bao gồm phụ kiện khóa, bản lề Hafele tại vị trí không gian làm việc phòng làm việc Projec Control team. Ký hiệu (TC4-6) | m2 | 16,80 |  |
| 7 | Cung cấp và lắp đặt hệ tủ hồ sơ cố định âm tường (6000x450x2800) chất liệu Laminate/ Melamine An Cường bao gồm phụ kiện khóa, bản lề Hafele tại vị trí không gian làm việc phòng làm việc Projec Control team. Ký hiệu (TC4-7) | m2 | 16,80 |  |
| 8 | Cung cấp và lắp đặt hệ tủ hồ sơ cố định âm tường (1850x400x2800) chất liệu Laminate/ Melamine An Cường bao gồm phụ kiện khóa, bản lề Hafele tại vị trí không gian làm việc BDA. Ký hiệu (TC4-8) | m2 | 5,18 |  |
| 9 | Cung cấp và lắp đặt hệ tủ hồ sơ cố định âm tường (2150x400x2800) chất liệu Laminate/ Melamine An Cường bao gồm phụ kiện khóa, bản lề Hafele tại vị trí không gian làm việc BDA. Ký hiệu (TC4-9) | m2 | 6,02 |  |
| 10 | Cung cấp và lắp đặt hệ tủ hồ sơ cố định âm tường (1450x400x2800) chất liệu Laminate/ Melamine An Cường bao gồm phụ kiện khóa, bản lề Hafele tại vị trí không gian làm việc BDA. Ký hiệu (TC4-10) - SL02 | m2 | 7,28 |  |
| 11 | Cung cấp và lắp đặt kệ tủ trang trí cố định âm tường (750x500x3300) chất liệu Laminate/ Melamine An Cường bao gồm phụ kiện khóa, bản lề Hafele tại vị trí không gian làm việc Trưởng phòng BDA ký hiệu (TK1-1) | Hệ | 1,00 |  |
| 12 | Cung cấp và lắp đặt kệ tủ trang trí cố định âm tường (350x500x3300) chất liệu Laminate/ Melamine An Cường bao gồm phụ kiện khóa, bản lề Hafele tại vị trí không gian làm việc Trưởng phòng BDA. Ký hiệu (TK1-2) | Hệ | 1,00 |  |
| 13 | Cung cấp và lắp đặt hệ ghế ngồi cố định khu vực Box giải lao tại sảnh hành lang giao thông (2100x550x450) chất liệu khung gỗ thông kết hợp đệm mút bọc da PU/ vải bố màu sắc theo thiết kế được duyệt. Ký hiệu (D4-1) - SL02 | Cái | 2,00 |  |
| 14 | Cung cấp và lắp đặt hệ bàn cố định vào vách gỗ khu vực Box giải lao tai cuối hành lang, chất liệu mặt gỗ tự nhiên, chân sắt sơn tĩnh điện PU màu theo thiết kế được duyệt. Ký hiệu (BT4-3) | Cái | 1,00 |  |
| C | HỆ THỐNG ĐIỆN NGUỒN, ĐÈN CHIẾU SÁNG VÀ ĐÈN TRANG TRÍ |  |  |  |
| 1 | Cung cấp và lắp đặt bộ ổ cắm đôi 3 chấu Schneider Việt Nam/Panasonic tại các vị trí không gian làm việc của phòng thiết kế (bao gồm đế) | Cái | 340,00 |  |
| 2 | Cung cấp và lắp đặt điểm công tắc của Schneider Việt Nam/Panasonic | Bộ | 32,00 |  |
| 3 | Cung cấp và lắp đặt đèn Led E-ROU -A73 hắt khe trần chiếu sáng nghệ thuật tại khu vực sảnh hành lang và phòng họp | Mét | 140,00 |  |
| 4 | Cung cấp và lắp đặt đèn Led E-ROU -A73 hắt khe tường chiếu sáng nghệ thuật tại khu vực vách đá và vách gỗ trang trí | Mét | 26,00 |  |
| 5 | Cung cấp và lắp đặt hệ ổ cắm âm sàn Schneider/ Panasonic bằng hợp kim chống rò | Bộ | 12,00 |  |
| 6 | Cung cấp và lắp đặt thi công dây điện nguồn ổ cắm khu vực làm việc Trưởng phòng, phòng họp, không gian sảnh hành lang. Cadivi - 3 màu dây 2.5mm, đưa về đến vị trí điều khiển cấp chờ | Cuộn | 39,00 |  |
| 7 | Cung cấp và lắp đặt thi công dây điện nguồn đèn chiếu sáng và trang trí khu vực làm việc Trưởng phòng, phòng họp, không gian sảnh hành lang. Cadivi - 3 màu dây 1.5mm, đưa về đến vị trí điều khiển cấp chờ | Cuộn | 30,00 |  |
| 8 | Cung cấp và lắp đặt thi công ống luồn đàn hồi chống cháy đi điện trần | Cuộn | 40,00 |  |
| 9 | Cung cấp và lắp đặt nhựa PVC D25 chống cháy đi điện trần | Mét | 150,00 |  |
| 10 | Cung cấp và lắp đặt hệ Co nối ống điện PVC D25 chống cháy đi hệ điện trần và sàn | Gói | 1,00 |  |
| 11 | Cung cấp và lắp đặt vật tư phụ (ty, bulon, tán, băng keo, rivet, …) | Gói | 1,00 |  |
| 12 | Cung cấp và lắp đặt đèn Led Panasonic chiếu sáng khu vực phòng họp, hành lang giao thông và sảnh | Cái | 45,00 |  |
| 13 | Cung cấp và lắp đặt đèn Led chiếu sáng thương hiệu AFC - D105 -12W dấu viền tại vị trí sảnh thang máy và sảnh đợi | Cái | 18,00 |  |
| 14 | Cung cấp và lắp đặt hệ MCB 2P 32A Schneider Electric EZ9F34232 chia nguồn điện cho khu vực không gian làm việc | Cái | 5,00 |  |
| V | TẦNG 5 |  |  |  |
| A | SÀN, TRẦN, TƯỜNG, CỬA |  |  |  |
| 1 | Đục sàn và cán nền lấy cao độ mới cho công việc lắp đặt nền đá, chống thấm sàn đá | m2 | 25,00 |  |
| 2 | Cung cấp và lắp đặt sàn đá xám vân mây- Thổ Nhĩ Kỳ kích thước theo thiết kế được duyệt tại khu vực sảnh thang máy tầng 4 | m2 | 25,00 |  |
| 3 | Cung cấp và thi công cắt đá CNC kích thước theo thiết kế - Chống thấm hai mặt - dán decan bảo vệ, đánh bóng tạo mặt phẳng đá hoàn thiện phủ bóng | m2 | 25,00 |  |
| 4 | Cung cấp và lắp đặt vách thạch cao cách âm hai lớp dày 10cm, khung xương Vĩnh Tường/vật liệu tương đương, cao đụng trần bê tông có chiều cao 4.0m tại vị trí vách ngăn các không gian phòng làm việc, phòng họp | m2 | 260,61 |  |
| 5 | Cung cấp và lắp đặt vách thạch cao hai mặt dày 10cm khung xương Vĩnh Tường/vật liệu tương đương, cao đụng trần bê tông tại vị trí vách ngăn các không gian làm việc khác nhau | m2 | 145,16 |  |
| 6 | Cung cấp và lắp đặt trần thạch cao khung chìm chống ẩm - chất liệu khung xương Vĩnh Tường/vật liệu tương đương, tại khu vực không gian phòng họp theo thiết kế được duyệt | m2 | 70,00 |  |
| 7 | Tháo dỡ và lắp mới hệ trần thạch cao nổi 600x600 thay thế bằng trần thạch cao chìm khung xương Vĩnh Tường | m2 | 40,00 |  |
| 8 | Lắp đặt hệ vách kính cường lực 10 mm ngăn chia các không gian làm việc | m2 | 58,24 |  |
| 9 | Cung cấp và lắp đặt hệ khung sắt hộp (40x80) gia cố cạnh vách, đầu cửa, khung kính | Gói | 1,00 |  |
| 10 | Cung cấp và lắp đặt hệ đá ốp vách - Marble tự nhiên vân gỗ Hoàng Gia - Thổ Nhĩ Kỳ/Ý (hoặc tương đương) ốp vách kết hợp vách inox màu đồng của thang máy tại vị trí sảnh thang tầng 4 kích thước theo bản vẽ thiết kế được duyệt. Ký hiệu (VĐ5-1) | m2 | 15,64 |  |
| 11 | Cung cấp và thi công cắt đá CNC kích thước theo thiết kế - Chống thấm hai mặt - dán decan bảo vệ, đánh bóng tạo mặt phẳng đá hoàn thiện phủ bóng | m2 | 15,64 |  |
| 12 | Cung cấp và lắp đặt vật tư phụ (ty, bulon, tán, băng keo, rivet, …) | Gói | 1,00 |  |
| 13 | Cung cấp và thi công bả matit và sơn hoàn thiện trần thạch cao thương hiệu sơn Jotun (hoặc tương đương) | m2 | 175,00 |  |
| 14 | Cung cấp và thi công bả matit và sơn hoàn thiện vách dựng khe trần thương hiệu sơn Jotun (hoặc tương đương) | md | 190,00 |  |
| 15 | Cung cấp và thi công bả matit và sơn hoàn thiện tường ngăn chia các không gian thương hiệu sơn Jotun (hoặc tương đương) | m2 | 570,00 |  |
| 16 | Cung cấp và lắp đặt hệ khung gia cố treo màn hình Tivi Led ở các khu vực phòng họp | Gói | 1,00 |  |
| 17 | Cung cấp và lắp đặt hệ cửa một cánh (1000x2400) khung gỗ sồi tự nhiên, Pano mặt gỗ, tay nắm bảng gỗ rộng (120x24x1600), bao gồm khóa cửa Hafele, tại khu vực lối vào phòng. Ký hiệu (D5-1) - SL12 | Bộ | 12,00 |  |
| 18 | Cung cấp và lắp đặt hệ cửa một cánh (1000x2400) khung gỗ sồi tự nhiên, Pano mặt gỗ, tay nắm bảng gỗ rộng (120x24x1600), bao gồm khóa cửa Hafele, tại khu vực lối vào phòng. Ký hiệu (D5-2) | Bộ | 1,00 |  |
| 19 | Cung cấp và lắp đặt hệ cửa một cánh (1200x2400) khung gỗ sồi tự nhiên, Pano mặt gỗ - kính cường lực, tay nắm bảng gỗ rộng (120x24x1600), bao gồm khóa cửa Hafele, tại khu vực lối vào phòng. Ký hiệu (D5-3) | Bộ | 2,00 |  |
| 20 | Cung cấp và lắp đặt chốt chặn cửa Hafele | Bộ | 14,00 |  |
| 21 | Cung cấp và lắp đặt cùi chỏ hơi Hafele âm cánh | Bộ | 14,00 |  |
| 22 | Cung cấp và lắp đặt hệ bản lề cửa âm Hafele cho các cánh cửa | Hệ | 14,00 |  |
| 23 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí sảnh tầng ký hiệu (VC5-1) | m2 | 5,70 |  |
| 24 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí sảnh tầng. Ký hiệu (VC5-2) | m2 | 5,04 |  |
| 25 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí sảnh tầng. Ký hiệu (VC5-3) | m2 | 9,80 |  |
| 26 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí sảnh tầng. Ký hiệu (VC5-4) | m2 | 2,68 |  |
| 27 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí lối vào phòng họp BH5-1. Ký hiệu (VC5-5) | m2 | 10,32 |  |
| 28 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí không gian làm việc nhân viên. Ký hiệu (VC5-6) | m2 | 16,80 |  |
| 29 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí không gian làm việc nhân viên. Ký hiệu (VC5-7) - SL02 | m2 | 5,60 |  |
| 30 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí không gian làm việc nhân viên. Ký hiệu (VC5-8) - SL02 | m2 | 16,80 |  |
| 31 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí không gian làm việc nhân viên ký hiệu (VC5-9) - SL04 | m2 | 35,84 |  |
| 32 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí cửa hành lang giao thông. Ký hiệu (VC5-10) | m2 | 1,82 |  |
| 33 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí cửa hành lang giao thông. Ký hiệu (VC5-11) | m2 | 1,82 |  |
| 34 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí không gian làm việc Trưởng phòng. Ký hiệu (VC5-12) | m2 | 40,96 |  |
| 35 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu trắng theo thiết kế trình duyệt tại vị trí vách hậu bàn làm việc Trưởng phòng BDA. Ký hiệu (VC5-13) | m2 | 7,00 |  |
| 36 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách lam âm dương 20x20 (1150x2800) Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu trắng theo thiết kế trình duyệt tại vị trí vách hậu bàn làm việc Trưởng phòng BDA. Ký hiệu (VC5-14) | m2 | 3,22 |  |
| 37 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, kết hợp hệ tủ treo tivi màu xanh, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí phòng họp BH5-1 ký hiệu (VC5-15) | m2 | 8,92 |  |
| 38 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí không gian làm việc nhân viên ký hiệu (VC5-16) - SL02 | m2 | 16,80 |  |
| 39 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ Melamine An Cường, phôi ván vượt khổ mã màu theo thiết kế trình duyệt tại vị trí không gian làm việc nhân viên. Ký hiệu (VC5-17) | m2 | 3,60 |  |
| B | NỘI THẤT DÍNH TƯỜNG |  |  |  |
| 1 | Cung cấp và lắp đặt hệ tủ hồ sơ cố định âm tường (5200x400x2800) chất liệu Laminate/ Melamine An Cường bao gồm phụ kiện khóa, bản lề Hafele tại vị trí không gian làm việc BDA. Ký hiệu (TC5-1) | m2 | 14,56 |  |
| 2 | Cung cấp và lắp đặt hệ tủ hồ sơ cố định âm tường (4700x400x2800) chất liệu Laminate/ Melamine An Cường bao gồm phụ kiện khóa, bản lề Hafele tại vị trí không gian làm việc BDA. Ký hiệu (TC5-3) | m2 | 13,16 |  |
| 3 | Cung cấp và lắp đặt hệ tủ hồ sơ cố định âm tường (2500x400x2800) chất liệu Laminate/ Melamine An Cường bao gồm phụ kiện khóa, bản lề Hafele tại vị trí không gian làm việc BDA. Ký hiệu (TC5-4) | m2 | 7,00 |  |
| 4 | Cung cấp và lắp đặt hệ tủ hồ sơ cố định âm tường (3300x400x2800) chất liệu Laminate/ Melamine An Cường bao gồm phụ kiện khóa, bản lề Hafele tại vị trí không gian làm việc BDA. Ký hiệu (TC5-5) | m2 | 9,24 |  |
| 5 | Cung cấp và lắp đặt hệ tủ hồ sơ cố định âm tường (5900x400x2800) chất liệu Laminate/ Melamine An Cường bao gồm phụ kiện khóa, bản lề Hafele tại vị trí không gian làm việc BDA. Ký hiệu (TC5-6) | m2 | 16,52 |  |
| 6 | Cung cấp và lắp đặt hệ tủ hồ sơ cố định âm tường (650x500x2800) chất liệu Laminate/ Melamine An Cường bao gồm phụ kiện khóa, bản lề Hafele tại vị trí không gian làm việc Trưởng phòng BDA. Ký hiệu (TC5-7) | m2 | 1,82 |  |
| 7 | Cung cấp và lắp đặt hệ tủ hồ sơ cố định âm tường (6000x400x2800) chất liệu Laminate/ Melamine An Cường bao gồm phụ kiện khóa, bản lề Hafele tại vị trí không gian làm việc phó phòng BDA. Ký hiệu (TC5-8) | m2 | 16,80 |  |
| 8 | Cung cấp và lắp đặt hệ tủ hồ sơ cố định âm tường (6000x400x2800) chất liệu Laminate/ Melamine An Cường bao gồm phụ kiện khóa, bản lề Hafele tại vị trí không gian làm việcProject control team. Ký hiệu (TC5-9) | m2 | 16,80 |  |
| 9 | Cung cấp và lắp đặt hệ tủ hồ sơ cố định âm tường (4550x400x2800) chất liệu Laminate/ Melamine An Cường bao gồm phụ kiện khóa, bản lề Hafele tại vị trí không gian làm việc BDA 4 người. Ký hiệu (TC5-10) | m2 | 12,74 |  |
| 10 | Cung cấp và lắp đặt hệ tủ hồ sơ cố định âm tường (2150x400x2800) chất liệu Laminate/ Melamine An Cường bao gồm phụ kiện khóa, bản lề Hafele tại vị trí không gian làm việc phòng 5 người. Ký hiệu (TC5-11) | m2 | 6,02 |  |
| 11 | Cung cấp và lắp đặt hệ tủ hồ sơ cố định âm tường (1100x450x2800) chất liệu Laminate/ Melamine An Cường bao gồm phụ kiện khóa, bản lề Hafele tại vị trí không gian làm việc phòng làm việc đơn, làm việc đôi. Ký hiệu (TC5-12) - SL05 | m2 | 15,40 |  |
| 12 | Cung cấp và lắp đặt hệ tủ hồ sơ cố định âm tường (1600x400x2800) chất liệu Laminate/ Melamine An Cường bao gồm phụ kiện khóa, bản lề Hafele tại vị trí không gian làm việc Trưởng phòng BDA. Ký hiệu (TC5-13) - SL02 | m2 | 4,48 |  |
| 13 | Cung cấp và lắp đặt hệ tủ hồ sơ cố định âm tường (2200x400x2800) chất liệu Laminate/ Melamine An Cường bao gồm phụ kiện khóa, bản lề Hafele tại vị trí không gian làm việc BDA 5 người. Ký hiệu (TC5-14) | m2 | 6,16 |  |
| 14 | Cung cấp và lắp đặt kệ tủ trang trí cố định âm tường (750x500x3300) chất liệu Laminate/ Melamine An Cường bao gồm phụ kiện khóa, bản lề Hafele tại vị trí không gian làm việc trưởng BDA. Ký hiệu (TK5-1) | Hệ | 1,00 |  |
| 15 | Cung cấp và lắp đặt kệ tủ trang trí cố định âm tường (350x500x3300) chất liệu Laminate/ Melamine An Cường bao gồm phụ kiện khóa, bản lề Hafele tại vị trí không gian làm việc trưởng BDA. Ký hiệu (TK5-2) | Hệ | 1,00 |  |
| C | HỆ THỐNG ĐIỆN NGUỒN, HỆ THỐNG ĐÈN CHIẾU SÁNG VÀ ĐÈN TRANG TRÍ - TẦNG 5 |  |  |  |
| 1 | Cung cấp và lắp đặt bộ ổ cắm đôi 3 chấu Schneider Việt Nam/Panasonic tại các vị trí không gian làm việc của phòng thiết kế (bao gồm đế) | Cái | 355,00 |  |
| 2 | Cung cấp và lắp đặt điểm công tắc của Schneider Việt Nam/Panasonic | Bộ | 16,00 |  |
| 3 | Cung cấp và lắp đặt đèn Led E-ROU -A73 hắt khe trần chiếu sáng nghệ thuật tại khu vực sảnh hành lang và phòng họp | Mét | 120,00 |  |
| 4 | Cung cấp và lắp đặt thi công dây điện nguồn ổ cắm khu vực làm việc Trưởng phòng, phòng họp, không gian sảnh hành lang. Cadivi - 3 màu dây 2.5mm, đưa về đến vị trí điều khiển cấp chờ | Cuộn | 48,00 |  |
| 5 | Cung cấp và lắp đặt thi công dây điện nguồn đèn chiếu sáng và trang trí khu vực làm việc Trưởng phòng, phòng họp, không gian sảnh hành lang. Cadivi - 3 màu dây 1.5mm, đưa về đến vị trí điều khiển cấp chờ | Cuộn | 36,00 |  |
| 6 | Cung cấp và lắp đặt thi công ống luồn đàn hồi chống cháy đi điện trần | Cuộn | 50,00 |  |
| 7 | Cung cấp và lắp đặt nhựa PVC D25 chống cháy đi điện trần | Mét | 450,00 |  |
| 8 | Cung cấp và lắp đặt hệ Co nối ống điện PVC D25 chống cháy đi hệ điện trần và sàn | Gói | 1,00 |  |
| 9 | Cung cấp và lắp đặt vật tư phụ (ty, bulon, tán, băng keo, rivet, …). | Gói | 1,00 |  |
| 10 | Cung cấp và lắp đặt hệ MCB 2P 32A Schneider Electric EZ9F34232 chia nguồn điện cho khu vực không gian làm việc | Cái | 8,00 |  |
| VI | TẦNG 6 |  |  |  |
| A | SÀN, TRẦN, TƯỜNG, CỬA |  |  |  |
| 1 | Đục sàn và cán nền lấy cao độ mới cho công việc lắp đặt nền đá, chống thấm sàn đá | m2 | 40,00 |  |
| 2 | Cung cấp và lắp đặt sàn đá xám vân mây - Thổ Nhĩ Kỳ kích thước theo thiết kế được duyệt tại khu vực hành lang giao thông, sảnh thang máy tầng 6 | m2 | 40,00 |  |
| 3 | Cung cấp và thi công cắt đá CNC kích thước theo thiết kế - Chống thấm hai mặt - dán decan bảo vệ, đánh bóng tạo mặt phẳng đá hoàn thiện phủ bóng | m2 | 40,00 |  |
| 4 | Cung cấp và lắp đặt vách thạch cao cách âm hai lớp dày 10cm, khung xương Vĩnh Tường/vật liệu tương đương, cao đụng trần bê tông có chiều cao 4.0m tại vị trí vách ngăn các không gian phòng làm việc, phòng họp | m2 | 430,70 |  |
| 5 | Cung cấp và lắp đặt vách thạch cao hai mặt dày 10cm khung xương Vĩnh Tường/vật liệu tương đương, cao đụng trần bê tông tại vị trí vách ngăn các không gian làm việc khác nhau | m2 | 110,28 |  |
| 6 | Cung cấp và lắp đặt trần thạch cao khung chìm chống ẩm - chất liệu khung xương Vĩnh Tường/vật liệu tương đương, tại khu vực sảnh hành lang giao thông, không gian phòng họp theo thiết kế được duyệt | m2 | 560,00 |  |
| 7 | Cung cấp và lắp đặt hệ thạch cao mặt dựng các vị trí khe đèn âm hắt trần khung xương Vĩnh Tường/vật liệu tương đương | md | 340,00 |  |
| 8 | Cung cấp và lắp đặt hệ form mẫu chi tiết decor đèn trần trang trí theo hình thức thiết kế được duyệt | gói | 1,00 |  |
| 9 | Lắp đặt hệ vách kính cường lực 10 mm ngăn chia các không gian làm việc | m2 | 45,92 |  |
| 10 | Cung cấp và lắp đặt hệ khung sắt hộp (40x80) gia cố cạnh vách, đầu cửa, khung kính | Gói | 1,00 |  |
| 11 | Cung cấp và lắp đặt hệ đá ốp vách - Marble tự nhiên vân gỗ Hoàng Gia - Thổ Nhĩ Kỳ/Ý (hoặc tương đương) ốp vách kết hợp vách inox màu đồng của thang máy tại vị trí sảnh thang tầng 4 kích thước theo bản vẽ thiết kế được duyệt. Ký hiệu (VĐ6-1). | m2 | 15,64 |  |
| 12 | Cung cấp và thi công cắt đá CNC kích thước theo thiết kế - Chống thấm hai mặt - dán decan bảo vệ, đánh bóng tạo mặt phẳng đá hoàn thiện phủ bóng | m2 | 15,64 |  |
| 13 | Cung cấp và lắp đặt vật tư phụ (ty, bulon, tán, băng keo, rivet, …) | Gói | 1,00 |  |
| 14 | Cung cấp và thi công bả matit và sơn hoàn thiện trần thạch cao thương hiệu sơn Jotun (hoặc tương đương) | m2 | 560,00 |  |
| 15 | Cung cấp và thi công bả matit và sơn hoàn thiện vách dựng khe trần thương hiệu sơn Jotun (hoặc tương đương) | md | 340,00 |  |
| 16 | Cung cấp và thi công bả matit và sơn hoàn thiện tường ngăn chia các không gian thương hiệu sơn Jotun (hoặc tương đương) | m2 | 110,00 |  |
| 17 | Cung cấp và lắp đặt hệ cửa một cánh (1100x2400x45) khung gỗ sồi tự nhiên, pano mặt gỗ kết hợp da PU, tay nắm bảng gỗ rộng (120x24x1600), bao gồm khóa cửa hafele, tại khu vực lối ra vào phòng họp. Ký hiệu (D6-1) - SL13 | Bộ | 13,00 |  |
| 18 | Cung cấp và lắp đặt hệ cửa giấu khung một cánh (900x2400) khung gỗ sồi tự nhiên, pano mặt gỗ, (120x24x1600), bao gồm khóa cửa hafele, tại khu vực lối vào phòng kỹ thuật. Ký hiệu (D6-2) | Bộ | 1,00 |  |
| 19 | Cung cấp và lắp đặt hệ cửa hai cánh (1500x2400) khung gỗ sồi tự nhiên, pano mặt gỗ - kính cường lực, tay nắm bảng gỗ rộng (120x24x1600), bao gồm khóa cửa hafele, tại khu vực lối ra vào phòng pantry. Ký hiệu (D6-3) | Bộ | 1,00 |  |
| 20 | Cung cấp và lắp đặt chốt chặn cửa Hafele | Bộ | 15,00 |  |
| 21 | Cung cấp và lắp đặt cùi chỏ hơi Hafele âm cánh | Bộ | 15,00 |  |
| 22 | Cung cấp và lắp đặt hệ bản lề cửa âm Hafele cho các cánh cửa | Hệ | 14,00 |  |
| 23 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ HDF veneer An Cường phôi ván plywood vượt khổ 2m8 mã màu theo thiết kế trình duyệt vách phòng họp A2-1. Ký hiệu (V6-1) | m2 | 10,58 |  |
| 24 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ HDF veneer An Cường phôi ván plywood vượt khổ 2m8 mã màu theo thiết kế được duyệt tại vị trí vách phòng họp A2-1. Ký hiệu (V6-2) | m2 | 10,58 |  |
| 25 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ HDF veneer An Cường phôi ván plywood vượt khổ 2m8 mã màu theo thiết kế được duyệt tại vị trí vách phòng họp A2-1. Ký hiệu (V6-3) | m2 | 19,32 |  |
| 26 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ HDF veneer An Cường phôi ván plywood vượt khổ 2m8 màu xám theo thiết kế trình duyệt vách phòng họp A2-2 ký hiệu (V6-4) | m2 | 10,58 |  |
| 27 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ HDF veneer An Cường phôi ván plywood vượt khổ 2m8 mã màu theo thiết kế được duyệt tại vị trí vách phòng họp A2-2. Ký hiệu (V6-5) | m2 | 10,58 |  |
| 28 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ HDF veneer An Cường phôi ván plywood vượt khổ 2m8 mã màu theo thiết kế được duyệt tại vị trí vách phòng họp A2-2. Ký hiệu (V6-6) | m2 | 5,70 |  |
| 29 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ HDF veneer An Cường phôi ván plywood vượt khổ 2m8 mã màu theo thiết kế trình duyệt vách phòng họp A2-3. Ký hiệu (V6-7) | m2 | 10,58 |  |
| 30 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ HDF veneer An Cường phôi ván plywood vượt khổ 2m8 mã màu theo thiết kế trình duyệt vách phòng họp A2-3. Ký hiệu (V6-8) | m2 | 10,58 |  |
| 31 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ HDF veneer An Cường phôi ván plywood vượt khổ 2m8 mã màu theo thiết kế trình duyệt vách phòng họp A2-3. Ký hiệu (V6-9) | m2 | 13,12 |  |
| 32 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ HDF veneer An Cường phôi ván plywood vượt khổ 2m8 mã màu theo thiết kế trình duyệt vách phòng họp A2-4. Ký hiệu (V6-10) | m2 | 10,58 |  |
| 33 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ HDF veneer An Cường phôi ván plywood vượt khổ 2m8 mã màu theo thiết kế được duyệt tại vị trí vách phòng họp A2-4. Ký hiệu (V6-11) | m2 | 5,28 |  |
| 34 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ HDF veneer An Cường phôi ván plywood vượt khổ 2m8 mã màu theo thiết kế được duyệt tại vị trí vách phòng họp khu A1 (KT 4600X2800). Ký hiệu (V6-12) | m2 | 12,88 |  |
| 35 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ HDF veneer An Cường phôi ván plywood vượt khổ 2m8 mã màu theo thiết kế được duyệt tại vị trí vách phòng họp khu A1 (KT 3750X2800). Ký hiệu (V6-13) | m2 | 10,50 |  |
| 36 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ HDF veneer An Cường phôi ván plywood vượt khổ 2m8 mã màu theo thiết kế được duyệt tại vị trí vách phòng họp khu A1 ký hiệu (V6-14) | m2 | 5,34 |  |
| 37 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ HDF veneer An Cường phôi ván plywood vượt khổ 2m8 mã màu theo thiết kế được duyệt tại vị trí vách phòng họp khu A1 (KT 4600X2800). Ký hiệu (V6-15) | m2 | 12,88 |  |
| 38 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ HDF veneer An Cường phôi ván plywood vượt khổ 2m8 mã màu theo thiết kế được duyệt tại vị trí vách phòng họp khu A1 (KT 4600X2800). Ký hiệu (V6-16) | m2 | 12,88 |  |
| 39 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ HDF veneer An Cường phôi ván plywood vượt khổ 2m8 mã màu theo thiết kế được duyệt tại vị trí vách phòng họp khu A1 (KT 3750X2800) ký hiệu (V6-17) | m2 | 10,50 |  |
| 40 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ HDF veneer An Cường phôi ván plywood vượt khổ 2m8 mã màu theo thiết kế được duyệt tại vị trí vách phòng họp khu A1. Ký hiệu (V6-18) | m2 | 5,34 |  |
| 41 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ HDF veneer An Cường phôi ván plywood vượt khổ 2m8 mã màu theo thiết kế được duyệt tại vị trí vách phòng họp khu A1 (KT 4600X2800). Ký hiệu (V6-19) | m2 | 12,88 |  |
| 42 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ HDF veneer An Cường phôi ván plywood vượt khổ 2m8 mã màu theo thiết kế được duyệt tại vị trí vách phòng họp khu A1 (KT 4600X2800). Ký hiệu (V6-20) | m2 | 12,88 |  |
| 43 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ HDF veneer An Cường phôi ván plywood vượt khổ 2m8 mã màu theo thiết kế được duyệt tại vị trí vách phòng họp khu A1 (KT 3750X2800). Ký hiệu (V6-21) | m2 | 10,50 |  |
| 44 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ HDF veneer An Cường phôi ván plywood vượt khổ 2m8 mã màu theo thiết kế được duyệt tại vị trí vách phòng họp khu A1. Ký hiệu (V6-22) | m2 | 5,34 |  |
| 45 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ HDF veneer An Cường phôi ván plywood vượt khổ 2m8 mã màu theo thiết kế được duyệt tại vị trí vách phòng họp khu A1 (KT 4600X2800). Ký hiệu (V6-23) | m2 | 12,88 |  |
| 46 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ HDF veneer An Cường phôi ván plywood vượt khổ 2m8 mã màu theo thiết kế được duyệt tại vị trí vách phòng họp khu A3 (KT 6750X2800). Ký hiệu (V6-24) | m2 | 18,90 |  |
| 47 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ HDF veneer An Cường phôi ván plywood vượt khổ 2m8 mã màu theo thiết kế được duyệt tại vị trí vách phòng họp khu A3 (KT 5750X2800). Ký hiệu (V6-25) | m2 | 16,10 |  |
| 48 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ HDF veneer An Cường phôi ván plywood vượt khổ 2m8 mã màu theo thiết kế được duyệt tại vị trí vách phòng họp khu A3 (KT 5750X2800). Ký hiệu (V6-26) | m2 | 16,10 |  |
| 49 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ HDF veneer An Cường phôi ván plywood vượt khổ 2m8 mã màu theo thiết kế được duyệt tại vị trí vách phòng họp khu A3 (KT 5750X2800). Ký hiệu (V6-27) | m2 | 14,22 |  |
| 50 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ HDF veneer An Cường phôi ván plywood vượt khổ 2m8 mã màu theo thiết kế được duyệt tại vị trí vách phòng họp khu A3 (KT 5750X2800). Ký hiệu (V6-28) | m2 | 16,10 |  |
| 51 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ HDF veneer An Cường phôi ván plywood vượt khổ 2m8 mã màu theo thiết kế được duyệt tại vị trí vách phòng họp khu A3 (KT 5750X2800). Ký hiệu (V6-29) | m2 | 11,42 |  |
| 52 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ HDF veneer An Cường phôi ván plywood vượt khổ 2m8 mã màu theo thiết kế được duyệt tại vị trí vách phòng họp khu A3 (KT 5750X2800). Ký hiệu (V6-30) | md | 5,84 |  |
| 53 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ HDF veneer An Cường phôi ván plywood vượt khổ 2m8 mã màu theo thiết kế được duyệt tại vị trí vách phòng họp khu A3 (KT 5750X2800). Ký hiệu (V6-31) | m2 | 16,10 |  |
| 54 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Verner An Cường PU 4K theo mã màu theo thiết kế được duyệt tại vị trí vách phòng pantry (KT 6000X2800). Ký hiệu (V6-32) | m2 | 16,80 |  |
| 55 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Verner An Cường PU 4K theo mã màu theo thiết kế được duyệt tại vị trí vách phòng pantry (KT 5000X2800). Ký hiệu (V6-33) | m2 | 14,00 |  |
| 56 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ HDF veneer An Cường phôi ván plywood vượt khổ 2m8 mã màu theo thiết kế được duyệt tại vị trí khu vực vách phòng pantry (KT 8700X2800). Ký hiệu (V6-34) | m2 | 13,44 |  |
| 57 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ HDF veneer An Cường phôi ván plywood vượt khổ 2m8 mã màu theo thiết kế được duyệt tại vị trí khu vực sảnh hành lang giao thông (KT 9950X2800). Ký hiệu (V6-35) | m2 | 14,28 |  |
| 58 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ HDF veneer An Cường phôi ván plywood vượt khổ 2m8 mã màu theo thiết kế được duyệt tại vị trí khu vực sảnh hành lang giao thông (KT 15500X2800). Ký hiệu (V6-36) | m2 | 30,80 |  |
| 59 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ HDF veneer An Cường phôi ván plywood vượt khổ 2m8 mã màu theo thiết kế được duyệt tại vị trí khu vực sảnh hành lang giao thông (KT 5800X2800). Ký hiệu (V6-37) | m2 | 11,16 |  |
| 60 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ HDF veneer An Cường phôi ván plywood vượt khổ 2m8 mã màu theo thiết kế được duyệt tại vị trí khu vực sảnh hành lang giao thông (KT 5000X2800). Ký hiệu (V6-38) | m2 | 5,44 |  |
| 61 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ HDF veneer An Cường phôi ván plywood vượt khổ 2m8 mã màu theo thiết kế được duyệt tại vị trí khu vực sảnh hành lang giao thông (KT 9000X2800) ký hiệu (V6-39) | m2 | 17,42 |  |
| 62 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ HDF veneer An Cường phôi ván plywood vượt khổ 2m8 mã màu theo thiết kế được duyệt tại vị trí khu vực sảnh hành lang giao thông (KT 2350X2800). Ký hiệu (V6-40) | m2 | 6,58 |  |
| 63 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ HDF veneer An Cường phôi ván plywood vượt khổ 2m8 mã màu theo thiết kế được duyệt tại vị trí khu vực sảnh hành lang giao thông (KT 2350X2800). Ký hiệu (V6-41) | m2 | 19,60 |  |
| 64 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ HDF veneer An Cường phôi ván plywood vượt khổ 2m8 mã màu theo thiết kế được duyệt tại vị trí khu vực trần sảnh thang máy ( KT:3300x6000) | m2 | 19,80 |  |
| 65 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ HDF veneer An Cường phôi ván plywood vượt khổ 2m8 mã màu theo thiết kế được duyệt tại vị trí khu vực sảnh hành lang giao thông (KT 12750X2800). Ký hiệu (V6-42) | m2 | 35,70 |  |
| 66 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ HDF veneer An Cường phôi ván plywood vượt khổ 2m8 mã màu theo thiết kế được duyệt tại vị trí khu vực sảnh hành lang giao thông (KT 8050X2800). Ký hiệu (V6-43) | m2 | 22,54 |  |
| 67 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ HDF veneer An Cường phôi ván plywood vượt khổ 2m8 mã màu theo thiết kế được duyệt tại vị trí khu vực sảnh hành lang giao thông (KT 9450X2800). Ký hiệu (V6-44) | m2 | 26,46 |  |
| 68 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ HDF veneer An Cường phôi ván plywood vượt khổ 2m8 mã màu theo thiết kế được duyệt tại vị trí khu vực sảnh hành lang giao thông (KT 9150X2800). Ký hiệu (V6-45) | m2 | 25,62 |  |
| 69 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ HDF veneer An Cường phôi ván plywood vượt khổ 2m8 mã màu theo thiết kế được duyệt tại vị trí khu vực sảnh hành lang giao thông (KT 6600X2800). Ký hiệu (V6-46) | m2 | 18,48 |  |
| 70 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ HDF veneer An Cường phôi ván plywood vượt khổ 2m8 mã màu theo thiết kế được duyệt tại vị trí khu vực sảnh hành lang giao thông (KT 7000X2800). Ký hiệu (V6-47) | m2 | 19,60 |  |
| 71 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ HDF veneer An Cường phôi ván plywood vượt khổ 2m8 mã màu theo thiết kế được duyệt tại vị trí khu vực sảnh hành lang giao thông (KT 6900X2800). Ký hiệu (V6-48) | m2 | 19,32 |  |
| 72 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ HDF veneer An Cường phôi ván plywood vượt khổ 2m8 mã màu theo thiết kế được duyệt tại vị trí khu vực sảnh hành lang giao thông (KT 6900X2800). Ký hiệu (V6-49) | m2 | 15,68 |  |
| 73 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ HDF veneer An Cường phôi ván plywood vượt khổ 2m8 mã màu theo thiết kế được duyệt tại vị trí khu vực sảnh hành lang giao thông (KT3300X2800). Ký hiệu (V6-50) | m2 | 9,24 |  |
| 74 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ HDF veneer An Cường phôi ván plywood vượt khổ 2m8 mã màu theo thiết kế được duyệt tại vị trí khu vực sảnh hành lang giao thông (KT3800X2800). Ký hiệu (V6-51) | m2 | 10,64 |  |
| 75 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ HDF veneer An Cường phôi ván plywood vượt khổ 2m8 mã màu theo thiết kế được duyệt tại vị trí khu vực phong họp B-1 (KT5500X2800). Ký hiệu (V6-52) | m2 | 10,84 |  |
| 76 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ HDF veneer An Cường phôi ván plywood vượt khổ 2m8 mã màu theo thiết kế được duyệt tại vị trí khu vực phong họp B1-1 (KT 7500X2800). Ký hiệu (V6-53) | m2 | 21,00 |  |
| 77 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ HDF veneer An Cường phôi ván plywood vượt khổ 2m8 mã màu theo thiết kế được duyệt tại vị trí khu vực phong họp B1-1 (KT 5500X2800). Ký hiệu (V6-54) | m2 | 15,40 |  |
| 78 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ HDF veneer An Cường phôi ván plywood vượt khổ 2m8 mã màu theo thiết kế được duyệt tại vị trí khu vực phong họp B1-1 (KT 7500X2800). Ký hiệu (V6-55) | m2 | 21,00 |  |
| 79 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ HDF veneer An Cường phôi ván plywood vượt khổ 2m8 mã màu theo thiết kế được duyệt tại vị trí khu vực phong họp B1-2 (KT 9500X2800). Ký hiệu (V6-56) | m2 | 26,60 |  |
| 80 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ HDF veneer An Cường phôi ván plywood vượt khổ 2m8 mã màu theo thiết kế được duyệt tại vị trí khu vực phong họp B1-2 (KT 9500X2800). Ký hiệu (V6-57) | m2 | 26,60 |  |
| 81 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ HDF veneer An Cường phôi ván plywood vượt khổ 2m8 mã màu theo thiết kế được duyệt tại vị trí khu vực phong họp B1-2 (KT 6600X2800). Ký hiệu (V6-58) | m2 | 18,48 |  |
| 82 | Cung cấp và lắp đặt hệ vách Laminate/ HDF veneer An Cường phôi ván plywood vượt khổ 2m8 mã màu theo thiết kế được duyệt tại vị trí vách tivi khu vực phong họp B1-2 (KT 3000X2800). Ký hiệu (V6-58) | m2 | 8,40 |  |
| B | NỘI THẤT DÍNH TƯỜNG |  |  |  |
| 1 | Cung cấp và lắp đặt hệ tủ hồ sơ cố định âm tường (1100x400x2800) chất liệu Laminate/ HDF veneer An Cường phôi ván plywood vượt khổ 2m8 bao gồm phụ kiện khóa, bản lề Hafele tại vị trí không Phòng họp B1-1 ký hiệu (TC6-1) - SL02 | m2 | 6,16 |  |
| C | HỆ THỐNG ĐIỆN NGUỒN, ĐÈN CHIẾU SÁNG VÀ ĐÈN TRANG TRÍ |  |  |  |
| 1 | Cung cấp và lắp đặt bộ ổ cắm đôi 3 chấu Schneider Việt Nam/Panasonic tại các vị trí không gian làm việc của phòng thiết kế (bao gồm đế) | Cái | 110,00 |  |
| 2 | Cung cấp và lắp đặt điểm công tắc của Schneider Việt Nam/Panasonic | Bộ | 18,00 |  |
| 3 | Cung cấp và lắp đặt hệ ổ cắm âm sàn Schneider/ Panasonic bằng hợp kim chống rò | Bộ | 12,00 |  |
| 4 | Cung cấp và lắp đặt thi công dây điện nguồn ổ cắm khu vực làm việc trưởng phòng, phòng họp, không gian sảnh hành lang. Cadivi - 3 màu dây 2.5mm, đưa về đến vị trí điều khiển cấp chờ | Cuộn | 60,00 |  |
| 5 | Cung cấp và lắp đặt thi công dây điện nguồn đèn chiếu sáng và trang trí khu vực làm việc trưởng phòng, phòng họp, không gian sảnh hành lang. Cadivi - 3 màu dây 1.5mm, đưa về đến vị trí điều khiển cấp chờ | Cuộn | 30,00 |  |
| 6 | Cung cấp và lắp đặt thi công ống luồn đàn hồi chống cháy đi điện trần | Cuộn | 35,00 |  |
| 7 | Cung cấp và lắp đặt nhựa PVC D25 chống cháy đi điện trần | Mét | 450,00 |  |
| 8 | Cung cấp và lắp đặt hệ Co nối ống điện PVC D25 chống cháy đi hệ điện trần và sàn | Gói | 1,00 |  |
| 9 | Cung cấp và lắp đặt vật tư phụ (ty, bulon, tán, băng keo, rivet, …). | Gói | 1,00 |  |
| 10 | Cung cấp và lắp đặt đèn led Panasonic chiếu sáng khu vực phòng họp, hành lang giao thông và sảnh | Cái | 80,00 |  |
| 11 | Cung cấp và lắp đặt hệ MCB 2P 32A Schneider Electric EZ9F34232 chia nguồn điện cho khu vực không gian làm việc | Cái | 8,00 |  |
| 12 | Cung cấp và lắp đặt đền Led Profile- Led thương hiệu Zegal mặt mica trắng bản rộng 65 mm tạo viền trang trí chiếu sáng trần phòng hộ theo thiết kế duyệt | md | 50,00 |  |

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)