## Sheet1
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:
E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí dưới đây được đánh giá là đạt.
STT | Tên sản phẩm | Thông số | Thông số đáp ứng của sản phẩm chào thầu | Tài liệu tham chiếu | Đạt | Không đạt
Hệ thống mạng và an ninh thông tin
I | Hệ thống mạng nội bộ
1 | SWITCH CORE | 02 bộ |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Model | Cisco Catalyst 9500 Series hoặc tương đương |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Loại Switch | Core/Distribution Layer, Fixed Configuration |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Dung lượng Switching | Lên đến 6.4 Tbps |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Tốc độ chuyển tiếp (Forwarding Rate) | Lên đến 3 Bpps |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Giao diện Uplink | 2x10G SFP+ (quang) |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
|  | 4 x 25G SFP28 (quang) |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Cổng Downlink | 24 hoặc 48 cổng 1G/10G/25G/40G/100G (tùy model) |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Bộ nhớ RAM | 16GB DDR4 |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Bộ nhớ Flash | 16GB |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Bảng MAC Address | 64,000 địa chỉ |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Bảng Routing IPv4/IPv6 | Lên đến 128,000 routes |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Hỗ trợ Stacking | StackWise Virtual, Multi-Chassis EtherChannel (MEC) hoặc tương đương |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Hỗ trợ SDN | Cisco DNA hoặc tương đương, SD-Access hoặc tương đương |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Tính năng Layer 3 | OSPF, BGP, EIGRP, IS-IS, VRF, PBR |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| QoS & Security | QoS Per-Port & Per-Flow |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
|  | MACsec 256-bit Encryption |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
|  | TrustSec, Secure Group Tags (SGT) |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Tính năng High Availability | Redundant PSU, Hot-swappable Fans, Stateful Switchover (SSO) |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Nguồn cấp | AC hoặc DC ( tùy chọn) |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Hỗ trợ quản lý | WebUI, CLI, SNMP, NETCONF, REST API |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Kích thước | 1U Rackmount |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Nhiệt độ hoạt động | 0° đến 45°C |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
2 | SWITCH ACCESS (PoE) | 02 bộ |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Model | Cisco Catalyst 9200 Series hoặc tương đương |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Loại Switch | Layer 2 / Layer 3 Managed Switch |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Số cổng Downlink | 48 x 10/100/1000 Mbps (PoE/PoE+) |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Số cổng Uplink | 2x 25G SFP28 |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Công suất PoE | 740W hoặc 1440W (tùy model) |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Tốc độ chuyển tiếp (Forwarding Rate) | Lên đến 216 Mpps |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Tốc độ xử lý (Switching Capacity) (Stacking) | 432Gbps |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Bộ nhớ RAM | 4GB DDR4 |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Bộ nhớ Flash | 16GB |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Bảng MAC Address | 32,000 địa chỉ |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Bảng Routing IPv4/IPv6 | Lên đến 8,000 routes |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Hỗ trợ Stacking | Cisco StackWise-160 (Lên đến 160 Gbps) hoặc tương đương |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Hỗ trợ SDN | Cisco DNA hoặc tương đương, SD-Access hoặc tương đương |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Tính năng Layer 3 | OSPF, BGP, EIGRP, IS-IS, VRF, PBR |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| QoS & Security | QoS Per-Port & Per-Flow |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
|  | TrustSec, Secure Group Tags (SGT) |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
|  | MACsec 256-bit Encryption |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Tính năng High Availability | Redundant PSU, Hot-swappable Fans, Stateful Switchover (SSO) |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Nguồn cấp | 1 hoặc 2 PSU AC ( Redundant PSU tùy chọn) |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Hỗ trợ quản lý | WebUI, CLI, SNMP, NETCONF, RESTAPI hoặc tương đương |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Kích thước | 1U Rackmount |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C đến 45°C |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
3 | FIREWALL | 02 bộ |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Hiệu năng và năng lực xử lý |  |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Model | Palo Alto PA-3430 hoặc tương đương |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Hiệu suất Firewall | 10 Gbps (App-ID enable) |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Hiệu suất Threat Prevention | 5 Gbps |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Hiệu suất IPsec VPN | 5 Gbps |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Thông lượng SSL Inspection | 4.6 Gbps |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Session tối đa | 4.5 triệu |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Số lượng kết nối mới mỗi giây | 250000 |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Giao diện mạng | - 2 x 10G SFP+ (quang) |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
|  | - 8 x 1G RJ-45 |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
|  | - 8 x 1G SFP (quang) |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Cổng quản lý | 1 x 1G RJ-45 (out-of-band) |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Cổng console | RJ-45 và Micro USB |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Nguồn cấp | AC (Redundant PSU tùy chọn) |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Hỗ trợ HA | Active/Active & Active/Passive |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Tính năng bảo mật | - Ngăn chặn tấn công DoS/DDoS |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
|  | - URL Filtering, WildFire Sandbox hoặc tương đương |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
|  | - IPS/IDS, Threat Protection |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Hỗ trợ ảo hóa | VPN, SD-WAN, QoS |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Hỗ trợ quản lý | Panorama hoặc tương đương, CLI, API, Web UI |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Kích thước | 1U Rackmount |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C đến 40°C |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Ổ cứng lưu trữ | 2 x 480Gb |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Định tuyến | Hỗ trợ định tuyến tĩnh, định tuyến chính sách. |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
|  | Hỗ trợ giao thức định tuyến động: RIPv1 and v2, OSPF v2 and v3, ISIS, BGP4. |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
|  | Hỗ trợ định tuyến nội dung: WCCP and ICAP |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| VPN | Hỗ trợ VPN với các cơ chế trao đổi khóa IKEv1, IKEv2 (hỗ trợ xác thực bằng pre-shared key hoặc chứng chỉ). Cung cấp các thuật toán mã hóa 3DES, AES (128/192/256-bit) và cơ chế xác thực MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512. |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| NAT | Hỗ trợ cấu hình NAT theo chính sách và bảng NAT trung tâm |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
|  | Hỗ trợ NAT64, NAT46, NAT tĩnh, NAT động, PAT, NAT Full Cone, STUN |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
|  | Hỗ trợ lưu lượng đa hướng chế độ thưa thớt, dày đặc, PIM |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Chế độ kiểm tra chính sách bảo mật | Hỗ trợ flow-based và proxy-based trong chính sách hoặc tương đương |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Hỗ trợ SD-WAN | Có, tích hợp sẵn |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Bảo mật phần cứng | Tích hợp TPM giúp tăng cường bảo mật cho các thiết bị mạng vật lý bằng cách tạo, lưu trữ và xác thực khóa mật mã. Các cơ chế bảo mật dựa trên phần cứng bảo vệ chống lại phần mềm độc hại và các cuộc tấn công lừa đảo. |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Yêu cầu trang bị sẵn các tính năng Threat Prevention/Protection trên thiết bị tường lửa | Có license kèm theo thời hạn 1 năm |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật 24/7 từ Hãng sản xuất trong vòng 1 năm | Có |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
4 | Hệ thống cáp mạng + tủ mạng |  |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
4.1 | Hệ thống cáp mạng |  |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
4.1.1 | CÁP MẠNG U/FTP CAT6A 23AWG | 3.050 mét |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Loại cáp | Cat6A F/UTP có chống nhiễu |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Tiêu chuẩn | ANSI/TIA-568.2-D và ISO/IEC 11801 Class EA |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Cấu tạo | Lõi đồng, đường kính 23AWG |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Vỏ bọc | LSZH |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Suy hao | 45.3 dB/100m ở 500MHz |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Độ trễ lan truyền | Tối đa 536ns/100m@500MHz |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Đường kính danh định | 7.188 mm |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Dây thoát | 26AWG |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Tính đồng bộ | Cùng hãng sản xuất với patch panel, dây nhảy |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
4.1.2 | CÁP MẠNG UTP CAT6 23AWG | 43.310 mét |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Loại cáp | Cat6 U/UTP không chống nhiễu |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Tiêu chuẩn | ANSI/TIA-568.2-D, CENELEC EN 50288-6-1 và ISO/IEC 11801 Class E |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Cấu tạo | Lõi đồng, đường kính 23AWG |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Vỏ bọc | PVC |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Suy hao | 32.8 dB/100m ở 250MHz |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Đường kính danh định | 6.401 mm |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Tính đồng bộ | Cùng hãng sản xuất với patch panel, dây nhảy |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
4.2 | Tủ mạng |  |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
4.2.1 | Tủ mạng | 01 bộ |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Kích thước | Cao tối thiểu 42U |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
|  | Rộng 600mm |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
|  | Sâu tối thiểu 1000mm |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Kết cấu | Tủ dạng đứng, có thể tháo rời các cánh bên và các thanh lắp thiết bị. Độ thoáng khí 80%. Tải trọng tối đa 1300kg. |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Màu sơn | Sơn tĩnh điện màu đen |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Cửa trước | Kiểu đột lưới, có khóa an toàn mở sang 1 bên. Góc quay lên tới 180 độ |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Cửa sau | Tháo lắp dễ dàng để lắp đặt thiết bị |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Vật liệu | Thép dày từ 1-2mm được xử lý bề mặt và sơn tĩnh điện |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Phụ kiện | 4 bánh xe xoay đa hướng, 4 chân tăng cứng, 2 quạt thông gió, 1 ổ cắm 6 cổng tiêu chuẩn |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
4.2.2 | Switch access đi kèm | 04 bộ |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Model | Cisco Catalyst 9200 Series hoặc tương đương |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Loại Switch | Layer 2 / Layer 3 Managed Switch |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Số cổng Downlink | 24 port hoặc 48 port Gigabit (Tùy model) |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Số cổng Uplink | 4 x 1/10G fixed |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Tốc độ chuyển tiếp (Forwarding Rate) | 130.97 Mpss hoặc 95.23 Mpps (Tùy model) |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Tốc độ xử lý (Switching Capacity) | 176 Gbps hoặc 128Gbps (Tùy model) |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Bộ nhớ RAM | 2GB |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Bộ nhớ Flash | 4GB |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Bảng MAC Address | 16,000 địa chỉ |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Bảng Routing IPv4/IPv6 | 1,500 địa chỉ |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Hỗ trợ Stacking | Cisco StackWise-80 hoặc tương đương(Lên đến 80 Gbps) |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Hỗ trợ SDN | Cisco DNA hoặc tương đương, SD-Access hoặc tương đương |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Tính năng Layer 3 | Static route, OSPF, RIP, PBR |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| QoS & Security | QoS Per-Port & Per-Flow |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
|  | MACsec-128 |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Tính năng High Availability | Redundant PSU, Hot-swappable Fans, Stateful Switchover (SSO) |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Nguồn cấp | 2 nguồn AC 125W |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Hỗ trợ quản lý | WebUI, CLI, SNMP, NETCONF, RESTCONF |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Kích thước | 1U Rackmount |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Nhiệt độ hoạt động | -5°C đến +45°C |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
4.2.3 | Switch access poe đi kèm | 02 bộ |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Model | Cisco Catalyst 9200 Series hoặc tương đương |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Loại Switch | Layer 2 / Layer 3 Managed Switch |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Số cổng Downlink | 24 port full PoE+ |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Số cổng Uplink | 4 x 1G fixed |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Công suất PoE | 740W |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Tốc độ chuyển tiếp (Forwarding Rate) | 41.67Mpps |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Tốc độ xử lý (Switching Capacity) | 56Gbps |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Bộ nhớ RAM | 2GB |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Bộ nhớ Flash | 4GB |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Bảng MAC Address | 16,000 địa chỉ |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Bảng Routing IPv4/IPv6 | 1,500 routes |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Hỗ trợ Stacking | Cisco StackWise-80 hoặc tương đương (Lên đến 80 Gbps) |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Hỗ trợ SDN | Cisco DNA hoặc tương đương, SD-Access hoặc tương đương |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Tính năng Layer 3 | Static route, OSPF, RIP, PBR |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| QoS & Security | QoS Per-Port & Per-Flow |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
|  | MACsec-128 |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Tính năng High Availability | Redundant PSU, Hot-swappable Fans, Stateful Switchover (SSO) |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Nguồn cấp | 2 nguồn AC 600W |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Hỗ trợ quản lý | WebUI, CLI, SNMP, NETCONF, RESTCONF |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Kích thước | 1U Rackmount |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Nhiệt độ hoạt động | -5°C đến +45°C |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
Yêu cầu khác cho hệ thống mạng nội bộ
4.2.4 | Module quang SINGLEMODE 10G | 12 cái |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Tốc độ dữ liệu | 10Gbps |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Loại đầu nối | Dual LC/PC |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Khoảng cách truyền | Lên đến 10km |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Bước sóng | 1310nm |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Công suất phát | Tối thiểu -8.2dBm, tối đa 0.5dBm |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Công suất nhận | Tối thiểu -14.4dbm, tối đa 0.5dBm |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Tiêu chuẩn | IEEE 802.3: 10-Gigabit Ethernet, SFP+ MSA SFF-8431 |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
4.2.5 | Module quang SINGLEMODE 1G | 4 cái |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Tốc độ dữ liệu | 1Gbps |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Loại đầu nối | Dual LC/PC |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Khoảng cách truyền | Lên đến 10km |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Bước sóng | 1310nm |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Công suất phát | Tối thiểu -9.5dBm, tối đa -3dBm |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Công suất nhận | Tối thiểu -20dbm, tối đa -3dBm |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Tiêu chuẩn | IEEE 802.3z |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
4.2.6 | Dây Stack 100G 3m (switch core) | 02 cái |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
4.2.7 | Adapter chuyển đổi cổng 40G sang cổng SFP10G | 16 cái |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
4.2.8 | Adapter chuyển đổi cổng 100G sang cổng SFP25G | 04 cái |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
II | TỔNG ĐÀI (Cloud) |  |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
1 | DỊCH VỤ TỔNG ĐÀI VoIP | 01 gói thuê 03 năm |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Số máy lẻ | Tối thiểu 200 số máy lẻ |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Ghi âm | Lưu trữ ghi âm 60 ngày |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Giao thức | SIP và H.323 trunking |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Cuộc gọi đồng thời | 200 cuộc |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Tính năng | Ghi âm, IVR, ACD, LCR, routing chuyển mạng giữ số (MNP), phát hiện số không nhận quảng cáo DNC, Voicemail to Email và SMS, routing danh sách VIP, danh sách Whitelist và danh sách Blacklist |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
2 | ĐIỆN THOẠI IP NHÂN VIÊN | 38 cái |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Giao diện mạng | Hỗ trợ 2 cổng mạng 10/100Mbps |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Màn hình hiển thị | Màn hình LCD phát sáng ban đêm 2.41” |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Phím tính năng | Hỗ trợ 2 line, 4 tài khoản sip |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| QoS | Hỗ trợ L2, L3 |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Bảo mật | SRTP, TLS, 802.1x, secure boot |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
3 | ĐIỆN THOẠI IP LÃNH ĐẠO | 04 cái |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Giao diện mạng | Hỗ trợ 2 cổng mạng 10/100/1000Mbps POE, hỗ trợ wifi |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Màn hình hiển thị | Màn hình LCD 2.8” |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Phím tính năng | Hỗ trợ 8 line, 4 tài khoản sip |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| QoS | Hỗ trợ L2, L3 |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| Bảo mật | SRTP, TLS, 802.1x, secure boot |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng
| KẾT LUẬN |  |  |  | * | **
Ghi chú: Các yêu cầu nêu trên là yêu cầu tối thiểu * Nhà thầu đáp ứng tất cả các yêu cầu trên thì được đánh giá là Đạt yêu cầu kỹ thuật. ** Nhà thầu không đáp ứng 1 trong các yêu cầu trên thì đánh giá là Không đạt yêu cầu kỹ thuật. - Nhà thầu phải có bảng tuyên bố đáp ứng về kỹ thuật bằng tiếng Việt tại cột "Thông số đáp ứng của sản phẩm chào thầu" và trích dẫn nội dung đáp ứng được tham chiếu ở mục nào, trang nào trong tài liệu kỹ thuật (nếu có) tại cột "Tài liệu tham chiếu" hoặc bản cam kết đáp ứng của nhà sản xuất (trong trường hợp tài liệu kỹ thuật không có) kèm theo E-HSDT.