Phần 2. YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP

Chương V. YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu: Sửa chữa đường nội bộ, vỉa hè khu vực 500kV TBA 500kV Đà Nẵng.

- Tiên lượng mời thầu chi tiết như sau:

| TT | Nội dung công việc | ĐVT | Khối lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Phần vỉa hè: |  |  |  |
| 1 | Vệ sinh bụi bẩn toàn bộ mặt bê tông vỉa hè | m2 | 3948,8 |  |
| 2 | San gạt, bổ sung cấp phối những chỗ bị lún, lu lèn: 0,5*0,30*12 chổ | m3 | 1,8 |  |
| 3 | Tưới nước xi măng tạo kết dính giữa lớp bê tông cũ và mới | m2 | 3948,8 |  |
| 4 | Đổ lớp bê tông mới trên nền bê tông vỉa hè cũ hiện có, dày 100, bê tông M250, đá 2x4. | m3 | 395 |  |
| 5 | Tháo dỡ và lắp lại đan mương cáp qua đường | tấn | 86,8 |  |
| 6 | Đổ bê tông nâng cốt thành mương cáp, bê tông M250, đá 2x4 bằng độ cao vỉa hè mới | m3 | 0,96 | Phần nằm trên vỉa hè |
| 7 | Đổ bê tông nâng cốt thành mương cáp, bê tông M250, đá 2x4 bằng độ cao nền đường mới. | m3 | 2,0 | Phần nằm trên lòng đường |
| II | Phần bó vỉa: |  |  |  |
| 1 | Phá bỏ phần bó vỉa cũ bị hư hỏng kích thước 0,15x0,13m, dài 1579,5m. | m3 | 30,8 |  |
| 2 | Đào móng bó vỉa mới kích thước: sâu: 0,10m, rộng: 0,28m, dài 1579,5m đất cấp 3 | m3 | 44,2 |  |
| 3 | Đổ bê tông móng bó vỉa mới kích thước: sâu: 0,10m, rộng: 0,26m, dài: 1579,5m, đá 1x2, M200 | m3 | 41,1 |  |
| 4 | Đổ bê tông thanh vỉa mới kích thước: sâu: 0,23m *rộng: 0,26m * dài: 1579,5m, đá 1x2, M200#. | m3 | 94,5 |  |
| 5 | Lắp bó vỉa mới bằng bê tông đúc sẵn kích thước: 230x260x1000mm, M200 | m | 1579,5 |  |
| 6 | Lấp đất chân móng bó vỉa sâu: 0,10m, rộng: 0,02m, dài: 1592m, đầm đến độ chặt K=0.98 | m3 | 3,2 |  |
| 7 | Vận chuyển xà bần ra bãi thải với khoảng cách 3km (30,8+44,2-3,2-1,8) | m3 | 70 |  |
| III | Phần mặt đường: |  |  |  |
| 1 | San gạt, sửa các vị trí bị lồi lõm, bù vênh mặt đường cũ | m3 | 3,3 |  |
| 2 | Vệ sinh lòng đường trước khi rải bê tông nhựa. | m2 | 7079,3 |  |
| 3 | Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhũ tương gốc axít, để tạo bám dính với đường cũ: | m2 | 7079,3 | 01 kg/m2 |
| 4 | Rải bê tông nhựa hạt mịn dày 70mm, thực hiện lu lèn đến độ chặt K=0.98: 7079,3*0,070= 495,6 m3 | m3 | 495,6 |  |

* Lưu ý quan trọng

- Bảng tiên lượng chi tiết nêu trên được tham chiếu theo quyết định phê duyệt phương án kỹ thuật số 1235/QĐ-PTC2 ngày 02/7/2024 của Công ty Truyền tải điện 2 (có đính kèm).

- Nhà thầu có trách nhiệm đối chiếu phương án kỹ thuật được duyệt và bản vẽ thiết kế đính kèm để chào thầu cho phù hợp.

- Trường hợp nhà thầu phát hiện khối lượng mời thầu trong bảng tiên lượng chi tiết thiếu hoặc thừa so với khối lượng cần thực hiện theo đảm bảo các yêu cầu theo phương án được duyệt tại quyết định nói trên và bản vẽ thiết kế đính kèm thì lập bảng chào thầu riêng để Bên mời thầu xem xét.

2. Địa điểm thực hiện: TBA500kV, Đường Trường Sơn TP Đà Nẵng.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng: 25 ngày

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

1. Các Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng:

Nhà thầu cập nhật các quy trình, quy phạm dưới đây áp dụng cho việc thi công và nghiệm thu công trình để nhằm đảm bảo chất lượng. Nhà thầu có thể thêm các quy trình, quy phạm hiện hành (còn hiệu lực) để áp dụng cho phù hợp với gói thầu này.

| Stt | Tên tiêu chuẩn | Số hiệu tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Công trình xây dựng - Tổ chức thi công | TCVN 4055:2012 |
| 2 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép- toàn khối: Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN- 4453-1995 |
| 3 | Công tác đất- Thi công và nghiệm thu | TCVN- 4447- 2012 |
| 4 | Quy phạm kỹ thuật an toàn trong lao động | TCVN- 5308-1991 |
| 5 | Nghiệm thu các công trình xây dựng | TCVN 4091:1985 |
| 6 | Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công | TCVN 4252:2012 |
| 7 | Bàn giao công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản | TCVN 5640:1991 |
| 8 | Các mối nối tiếp xúc điện - Quy tắc nghiệm thu và phương pháp thử | TCVN 3624:1981 |
| 9 | Công việc sơn - Yêu cầu chung về an toàn | TCVN 2292:1978 |
| 10 | Công việc hàn điện - Yêu cầu chung về an toàn | TCVN 3146:1986 |
| 11 | An toàn cháy - Yêu cầu chung | TCVN 3254:1989 |
| 12 | An toàn nổ - Yêu cầu chung | TCVN 3255:1986 |
| 13 | ###### Dàn giáo - Các yêu cầu về an toàn | TCXDVN 296.2004 |
| 14 | Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản | TCVN 5637 - 1991 |
| 15 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng | QCVN 16:2011/BXD |
| II | Các Quy trình, Quy định pháp lý khác hiện hành |  |

2. Yêu cầu về vật liệu xây dựng: theo Tiêu chuẩn Việt Nam, cụ thể như sau:

| STT | Vật liệu | Tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xi măng |  |
| - | Xi măng Poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 2682: 2009 |
| - | Xi măng Poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 6260:2009 |
| - | Xi măng poóc lăng trắng | TCVN 5691-2009 |
| - | Xi măng xây trát | TCVN 9202:2012 |
| 2 | Cốt liệu và nước trộn cho bê tông và vữa |  |
| - | Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 7570:2006 |
| - | Cốt liệu cho bê tông và vữa - Các phương pháp thử | TCVN 7572:2006 |
| - | Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 4506:2012 |
| 3 | Bê tông |  |
| - | Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp xác định thời gian đông kết | TCVN 9338:2012 |
| - | Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu | TCVN 9340:2012 |
| - | Phụ gia hóa học cho bê tông | TCVN 8826:2011 |
| 4 | Gạch xây không nung |  |
| - | Đá dăm các loại - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 8859: 2011 |
| - | Gạch bê tông | TCVN 6477:2016 |

3. Yêu cầu giải pháp kỹ thuật:

- Nhà thầu thi công phải có bảng mô tả chủng loại vật liệu đưa vào sử dụng, nguồn gốc xuất xứ vật tư, nhà cung cấp.

- Tất cả các loại vật liệu, nhà thầu thi công phải trình tài liệu liên quan, khi được chủ đầu tư hoặc giám sát của chủ đầu tư chấp thuận mới được đưa vào thi công.

- Các công tác tháo dỡ, xử lý sửa chữa phải đảm bảo yêu cầu theo phương án được duyệt.

3.1. Giải pháp kỹ thuật:

3.1.1. Phần bó vỉa đường nội bộ:

-  Phá bỏ phần bó vỉa cũ bị hư hỏng kích thước 0,15x0,13m, dài 1579,5m.

- Đào móng bó vỉa mới kích thước: sâu: 0,10m, rộng: 0,28m, dài 1579,5m đất cấp 3.

- Đổ bê tông móng bó vỉa mới kích thước: sâu: 0,10m, rộng: 0,26m, dài: 1579,5m, đá 1x2, M200.

- Lắp bó vỉa mới bằng bê tông đúc sẵn kích thước: 230x260x1000mm, M200.

- Lấp đất chân móng bó vỉa sâu: 0,10m, rộng: 0,02m, dài: 1592m, đầm chặt.

3.1.2. Phần vỉa hè đường nội bộ:

- Giữ nguyên các kết cấu hiện trạng.

- Vệ sinh bụi bẩn, đánh sạch rêu mốc toàn bộ mặt bê tông vỉa hè, bổ sung cấp phối những chỗ bị lún, lu lèn đầm chặt.

- Tưới nước xi măng tạo kết dính giữa lớp bê tông cũ và mới.

- Đổ lớp bê tông mới trên nền bê tông vỉa hè cũ hiện có, dày 100, bê tông M200, đá 2x4 cách khoản 3m theo chiều dài vỉa hè tạo các khe co giãn nhiệt chống nứt.

- Nâng cốt đoạn mương qua đường bằng cốt nền vỉa hè và đường mới, bằng cách tháo dỡ đan mương cáp khỏi vị trí, đổ bù lớp bê tông M250, đá 2x4 nâng cao thành mương cáp lên 10cm, sau khi bê tông khô cứng lắp lại đan mương cáp.

3.1.3. Phần mặt đường nội bộ:

- Thực hiện san gạt, sửa các vị trí bị lồi lõm, bù vênh mặt đường cũ.

- Vệ sinh lòng đường trước khi rải bê tông nhựa.

- Vệ sinh sạch mặt đường, tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhũ tương gốc axít, lượng nhũ tương 1kg/m2.

- Rải bê tông nhựa nóng bằng máy chuyên dụng; trước khi đổ bê tông vào

máy phải kiểm tra nhiệt độ hỗn hợp bằng nhiệt kế đảm bảo nhiệt độ hỗn hợp ≥1200C.

- Rải bê tông nhựa hạt mịn chiều dày đã lèn ép 7cm độ chặt K=0,98.

- Vận chuyển xà bần ra khỏi khuôn viên trạm khoảng cách 3km

3.2. Yêu cầu kỹ thuật thi công:

- Tuân thủ thiết kế xây dựng được duyệt, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho công trình.

- Bảo đảm an toàn cho công trình xây dựng, người, thiết bị thi công, công trình ngầm và các công trình liền kề; có biện pháp cần thiết hạn chế thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra sự cố gây mất an toàn trong quá trình thi công xây dựng.

- Thực hiện các biện pháp kỹ thuật an toàn riêng đối với những hạng mục công trình, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, phòng, chống cháy, nổ.

- Sử dụng vật tư, vật liệu đúng chủng loại quy cách, số lượng theo yêu cầu của thiết kế xây dựng, bảo đảm tiết kiệm trong quá trình thi công xây dựng.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát và nghiệm thu công việc xây dựng, giai đoạn chuyển bước thi công quan trọng khi cần thiết, nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng hoàn thành để đưa vào khai thác, sử dụng.

- Tổ chức thi công tới đâu gọn tới đó không thi công dàn trải ảnh hưởng đến vận hành.

- Ván khuôn:

+ Phải đảm bảo độ cứng, ổn định, dễ tháo lắp, thuận tiện cho việc đặt cốt thép, đổ và đầm bê tông.

+ Ván mặt, cây chống không dùng gỗ tươi, cong vênh, nứt nẻ, u sẹo, mục nát..

+ Tháo dỡ ván khuôn: ván thành là 2 ngày, ván đáy tùy theo khẩu độ dầm, nhưng không ít hơn 7 ngày

- Chọn thành phần bê tông:

+ Đối với bê tông ≤M100: lấy theo cấp phối của định mức

+ Đối với bê tông M150 trở lên: Phải được thiết kế thông qua phòng thí nghiệm có chức năng.

+ Trộn và đổ bê tông:

+ Hỗn hợp bê tông phải được trộn bằng máy. Chỉ khi nào khối lượng ít (≤ 0,1 m3) mới trộn bằng tay

+ Vận chuyển bể tông phải chọn phương tiện vận chuyển hợp lý, hỗn hợp bê tông không được phân tầng và chảy nước xi măng

+ Chiều cao rơi tự do của hỗn hợp bê tông khi đổ ≤ 1,5 m

+ Khi đổ bê tông phải luôn theo dõi hiện trạng của ván khuôn, cốt thép, đà chống, giằng giáo.

+ Phải có biện pháp che nắng, mưa hợp lý trong và sau khi đổ bê tông xong

+ Bê tông phải được đổ liên tục, liền khối, trường hợp không đổ liên tục được phải đặt mạch ngừng (theo TCVN 4453-1995)

- Đầm bê tông:

+ Có thể dùng nhiều loại đầm khác nhau, nhưng phải đảm bảo bê tông sau khi đầm được đầm chặt và không bị rỗ.

+ Dầu hiệu để nhận biết bê tông được đầm kỹ là vữa xi măng nổi trên bề mặt và không còn bọt khí (thời gian đầm tại 1 vị trí từ 20- 40 giây)

+ Khi sử dụng đầm dùi, bước di chuyển của đầm≤1,5 bán kính tác dụng và phải ngập sâu vào lớp bê tông đổ trước 10 cm

- Bảo dưỡng bê tông:

Công tác bảo dưỡng bê tông tuân thủ theo TCVN 5592-1991 và mục 6.5 TCVN 4453-1995.

- Yêu cầu về điều kiện thi công bê tông nhựa.

+ Phải làm sạch bụi bẩn và vật liệu không thích hợp rơi vãi trên bề mặt sẽ rải bê tông nhựa lên bằng máy quét, máy thổi, vòi phun nước (nếu cần) và bắt buộc phải hong khô. Bề mặt chuẩn bị phải rộng hơn sang mỗi phía lề đường ít nhất là 20 cm so với bề rộng sẽ được tưới thấm bám hoặc dính bám.

+ Trước khi rải bê tông nhựa trên mặt đường cũ phải tiến hành công tác sửa chữa chỗ lồi lõm, vá ổ gà, bù vênh mặt. Nếu dùng hỗn hợp đá nhựa rải nguội hoặc bê tông nhựa rải nguội để sửa chữa thì phải hoàn thành trước ít nhất 15 ngày, nếu dùng bê tông nhựa rải nóng thì phải hoàn thành trước ít nhất 1 ngày.

+ Tưới vật liệu thấm bám hoặc dính bám: trước khi rải bê tông nhựa phải tưới vật liệu thấm bám hoặc dính bám.

+ Chỉ được thi công lớp bê tông nhựa khi nhiệt độ không khí lớn hơn 15 0C. Không được thi công khi trời mưa hoặc có thể mưa.

+ Cần đảm bảo công tác rải và lu lèn được hoàn thiện vào ban ngày. Trường hợp đặc biệt phải thi công vào ban đêm, phải có đủ thiết bị chiếu sáng để đảm bảo chất lượng và an toàn trong quá trình thi công và được Tư vấn giám sát chấp thuận.

Đối với các loại vật tư, vật liệu sau, nhà thầu phải điền chủng loại vật tư sau, sử dụng cho công trình nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ, hãng sản xuất (cơ sở sản xuất), tiêu chuẩn, tính năng kỹ thuật cơ bản của toàn bộ các loại vật tư, thiết bị sẽ đưa vào sử dụng thi công công trình, theo Biểu 1 dưới đây

Biểu 1

| Stt | Tên vật liệu, vật tư, sản phẩm, thiết bị | Nguồn gốc, xuất xứ, hãng sản xuất (cơ sở sản xuất), tiêu chuẩn, tính năng kỹ thuật cơ bản | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Xi măng PC30, PC40 | Nhà thầu ghi rõ |  |
|  | Đá dăm các loại | Nhà thầu ghi rõ |  |
|  | Cát đúc, xây, tô | Nhà thầu ghi rõ |  |
|  | Nhựa đường | Nhà thầu ghi rõ |  |

c. Công tác nghiệm thu:

- Công tác nghiệm thu tuân thủ thực hiện nghiệm thu theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng, cũng như mọi văn bản liên quan đến chất lượng công trình theo qui định của Nhà nước.

- Hồ sơ nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng do Nhà thầu chịu trách nhiệm lập. Tất cả các tài liệu trên sau khi Ban nghiệm thu cơ sở kiểm tra và xác nhận đã đạt các yêu cầu chất lượng, được chuyển giao cho Chủ đầu tư bảo quản và trình lên Hội đồng nghiệm thu cơ sở.

- Các biên bản nghiệm thu trong thời gian xây dựng và biên bản nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng là căn cứ để thanh toán sản phẩm xây lắp và quyết toán giá thành công trình.

- Các biểu mẫu biên bản nghiệm thu do Công ty Truyền tải điện 2 ban hành và theo quy định.

4. Yêu cầu về tổ chức thi công, giám sát:

a. Trách nhiệm của nhà thầu:

- Đơn vị nhận thầu chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ các thiết bị, dụng cụ lao động, phương tiện kiểm tra cũng như bảo hộ và đảm bảo an toàn thi công.

- Trước khi triển khai thi công, đơn vị nhận thầu phải đệ trình cho chủ đầu tư để thỏa thuận đầy đủ, chi tiết về phương án tổ chức thi công bao gồm: tiến độ thi công chi tiết, kế hoạch sử dụng nhân lực, sơ đồ tổ chức hiện trường, số lượng và chủng loại thiết bị sử dụng cho công trình, danh sách cán bộ và nhân viên chủ chốt, cán bộ kỹ thuật thị công tại hiện trường.

- Đơn vị nhận thầu phải phê duyệt biện pháp tổ chức thi công đã được chủ đầu tư thống nhất để làm cơ sở cho đơn vị thi công thực hiện và chịu trách nhiệm an toàn cho người và thiết bị thi công trên công trường.

b. Trách nhiệm của giám sát: Đơn vị được giao nhiệm vụ tư vấn giám sát phải thực hiện như sau:

- Kiểm tra về quyết định biện pháp tổ chức thi công của Đơn vị nhận thầu (sau khi được chủ đầu tư thống nhất): Đảm bảo phù hợp với hợp đồng giao nhận thầu xây lắp

- Kiểm tra chất lượng vật liệu, thiết bị sẽ sử dụng vào công trình. Chỉ cho phép sử dụng vào công trình những vật liệu, thiết bị đảm bảo chất lượng theo các biên bản thử nghiệm.

- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ toàn bộ hoạt động thi công tại công trường: Đảm bảo mọi khâu công tác đều được thi công đúng phương án được duyệt, bản vẽ thi công và tiêu chuẩn quy phạm được áp dụng.

- Đảm bảo trước khi tiến hành công việc sau thì công việc trước đó phải được tư vấn giám sát kiểm tra, xác nhận, theo đúng trình tự xây dựng.

-  Đôn đốc đơn vị thi công tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn, quy phạm trong thi công. Khi phát hiện sai phạm thì thông báo và kiến nghị ngay cho đơn vị thi công để khắc phục.

- Thống nhất với đơn vị thi công về các phát sinh, báo cho Công ty để có hướng giải quyết kịp thời.

- Kiểm tra các hồ sơ, các tài liệu về chất lượng do đơn vị thi công cung cấp.

- Kiểm tra, đánh giá chất lượng công việc hoàn thành và tham gia nghiệm thu.

- Định kỳ hàng tuần phải báo cáo cho Công ty về tình hình chất lượng, tiến độ thi công của công trình.

- Thu thập, bảo quản, lưu trữ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến chất lượng công trình

5. Yêu cầu điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động:

- Nhà thầu phải có các phương án bảo vệ môi trường, các phương án phòng chống cháy nổ, an toàn lao động.

- Nhà thầu phải trình bày giải pháp đảm bảo an toàn cho con người, thiết bị trong suốt quá trình thi công xây lắp hệ thống tiếp địa tại hiện trường.

- Nhà thầu có trách nhiệm thu dọn, làm sạch và hoàn trả lại mặt bằng mà trong quá trình thi công đã bị hư hại hoặc chiếm dụng. Tất cả các máy móc, vật tư thiết bị, các nguyên vật liệu và đất thừa còn dư trong quá trình thi công phải được dọn dẹp sạch sẽ, đảm bảo mỹ quan chung của khu vực.

- Công tác này chỉ được công nhận là hoàn tất khi được tư vấn giám sát chủ đầu tư xác nhận, và phải được hoàn tất trước ngày nghiệm thu.

- Mọi người lao động trên công trường phải được tập huấn và phải được phổ biến cụ thể các biện pháp về phòng chống cháy nổ, an toàn lao động trong suốt quá trình thi công.

- Tất cả các công nhân, các nhóm phải thực hiện các công việc trong hợp đồng đều phải được huấn luyện, hướng dẫn đầy đủ các quy trình, quy định về xây dựng, kỹ thuật an toàn... và được kiểm tra, xác nhận đảm bảo tiêu chuẩn về an toàn của cấp có thẩm quyền theo đúng quy định hiện hành.

6. Yêu về bảo hành: thời gian bảo hành ít nhất 24 tháng

7. Yêu cầu về đảm bảo chất lượng: Quản lý chất lượng thi công và nghiệm thu công trình phải tuân thủ chặt chẽ:

- Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, Điều 1, Điều 4, từ Phụ lục I đến Phụ lục IX Nghị định 100/2018/NĐ-CP;

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, ban hành ngày 26/01/2021.

- Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về việc Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Các Qui phạm, Tiêu chuẩn Nhà nước, Tiêu chuẩn ngành hiện hành.

- Nhà thầu phải thực hiện đảm bảo chất lượng, thể hiện đầy đủ, rõ ràng sự tuân thủ các yêu cầu của Hợp đồng giao thầu Xây lắp.

- Trong vòng 01 tuần kể từ ngày Khởi công, Nhà thầu phải trình nộp cho Chủ đầu tư (Tư vấn của chủ đầu tư) để phê duyệt Biện pháp tổ chức thi công và Đảm bảo chất lượng bao gồm tất cả các công việc liên quan đến gói thầu. Nhà thầu phải chỉ rõ các cá nhân tham gia trực tiếp và trách nhiệm cụ thể.

- Đơn vị thi công phải có kế hoạch, phương tiện thi công để đảm bảo công trình thi công đạt chất lượng theo thiết kế.

8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;

- Nhà thầu phải đệ trình giải pháp cụ thể công tác huy động: Nhân lực, phương tiện, thiết bị để phục vụ công tác thi công xây lắp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và tiến độ.

9.  Các bản vẽ (như phụ lục đính kèm).