Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

1.1. Khái quát về gói thầu:

- Tên công trình: Sửa chữa thủy lợi Nà Rồm, bản Mật, xã Chiềng Lương (nay là xã Phiêng Pằn), tỉnh Sơn La.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Thi công xây dựng.

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV QLKTCTTL Sơn La.

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh 2025 (tại các Quyết định 2668/QĐ-UBND ngày 10/12/2024, Quyết định số 2346/QĐ-UBND ngày 16/09/2025 của UBND tỉnh Sơn La).

- Địa điểm xây dựng: Bản Mật, xã Chiềng Lương (nay là xã Phiêng Pằn), tỉnh Sơn La.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

- Mục đích tuyển chọn nhà thầu: Tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình: Sửa chữa thủy lợi Nà Rồm, bản Mật, xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La theo đúng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đúng theo HSTK được duyệt, đảm bảo các yêu cầu chỉ dẫn kỹ thuật, tiêu chuẩn quy chuẩn chuyên ngành hiện hành. Nhà thầu được lựa chọn là nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm, tư cách hợp lệ và có biện pháp thi công khả thi, đề xuất tài chính hợp lý để thực hiện toàn bộ gói thầu nêu trên.

- Mục tiêu công trình: Cải tạo, sửa chữa đập đầu mối đã có và kiên cố hóa
tuyến kênh và các công trình trên kênh để cấp nước chủ động tưới cho 18,0ha diện
tích lúa hai vụ của bản Mật, xã Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La.

1.2. Quy mô xây dựng:

a) Quy mô đầu tư xây dựng: Cải tạo, sửa chữa đập đầu mối đã có và kiên cố hóa tuyến kênh và các các công trình trên kênh.

b) Giải pháp kỹ thuật chính

* Đầu mối lấy nước:

- Cải tạo, sửa chữa đập đầu mối chắn ngang suối. Chiều rộng Btran =17,0m, cao đập Pđ=6,2m. Kết cấu lõi đập bê tông M150, tường cánh cống lấy nước bê tông M200, móng đập và phần bọc đập bê tông cốt thép M200.

* Tuyến kênh và công trình trên kênh:

- Kênh tưới bên tả: Kiên cố hóa tuyến kênh đất sẵn có thành kênh bê tông. Kết cấu BTXM M200 có mặt cắt hình chữ nhật, kích thước bxh=(0,4x0,3)m, có chiều dài L=560,0m. Cứ 10m bố trí 01 khớp nối giấy dầu tẩm nhựa đường.

+ Làm mới cống qua đường từ cọc T27-:-T27(+3m) chiều dài L=3m, kết cấu BTXM M200, tấm đan BTCT M200.

+ Bố trí 02 mố đỡ kênh tại cọc T21-:-T23 kết cấu BTXM M200, kích thước bxlxh=(0,5x0,8x1,0)m.

- Kênh tưới bên hữu: Kiên cố hóa tuyến kênh đất sẵn có thành kênh bê tông. Kết cấu BTXM M200 có mặt cắt hình chữ nhật, kích thước (bxh)=(0,4x0,4)m, có chiều dài L=677,0m. Cứ 10m bố trí 01 khớp nối giấy dầu tẩm nhựa đường.

+ Làm mới 01 cống qua đường từ cọc H20-:-H21, chiều dài L = 3m. Kết cấu BTXM M200, tấm đan BTCT M200.

- Tuyến kênh và công trình trên kênh nối tiếp đầu mối số 02:

+ Kiên cố hóa tuyến kênh đất sẵn có thành kênh bê tông. Kết cấu BTXM M200 có mặt cắt hình chữ nhật, kích thước (bxh)=(0,4x0,4)m, có chiều dài L=482,89m. Cứ 10m bố trí 01 khớp nối giấy dầu tẩm nhựa đường.

1.3. Các hạng mục chi tiết: Các hạng mục, khối lượng, chi tiết cụ thể: theo hồ sơ thiết kế cơ sở được Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định tại Thông báo kết quả thẩm định số 5601/SNNMT-CCTLTNN ngày 07/11/2025.

2. Thời hạn hoàn thành: 30 ngày.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

- Nhà thầu phải hoàn thành tiến độ thi công cho toàn bộ công trình trong thời gian tối đa 30 ngày.

- Nhà thầu cần tổ chức lập tiến độ thi công trên cơ sở khối lượng và biện pháp tổ chức thi công gói thầu (về bố trí nhân lực, bố trí thiết bị ...) do nhà thầu đề xuất một cách hợp lý. Tiến độ thi công cần có tính toán cụ thể theo sự bố trí nhân lực, số lượng, năng suất các thiết bị thi công.

- Tiến độ thi công hoàn thành gói thầu này tối đa 30 ngày (E-HSDT của nhà thầu có tiến độ thi công > 30 ngày sẽ bị loại).

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

| 1 | Tổ chức thi công | TCVN | 4055 - 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Công tác đất. Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCXD | 4447 - 2012 |
| 3 | Thi công và nghiệm thu công tác nền móng | TCXD | 9361:2012 |
| 4 | Kết cấu gạch đá. Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN | 4085 - 2011 |
| 5 | Kết cấu BTCT toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN | 4453 - 95 |
| 6 | Kết cấu BTCT lắp ghép. Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN | 9115:2019 |
| 7 | Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN | 5674 - 1992 |
| 8 | Bê tông. kiểm tra đánh giá độ bền. Quy định chung | TCVN | 5440 - 1991 |
| 9 | Xi măng pooclăng | TCVN | 2682 - 2020 |
| 10 | Xi măng - Phương pháp thử | TCVN | 6016 - 2011 |
| 11 | Cốt liệu cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật | TCVN | 7570:2006 |
| 12 | Bê tông. Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên | TCVN | 8828:2011 |
| 13 | Vữa xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật | TCVN | 4314 - 2022 |
| 14 | Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa xây dựng | TCVN | 4459 - 87 |
| 16 | Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động. Quy định cơ bản | TCVN | 2287 - 78 |
| 17 | Nước cho bê tông và vữa - yêu cầu kỹ thuật | TCVN | 4506 - 2012 |
| 18 | Hỗn hợp bê tông và bê tông - lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử | TCVN | 3105 - 2022 |
| 19 | Hỗn hợp bê tông - Phương pháp thử độ sụt | TCVN | 3106 - 2022 |
| 20 | Thép cốt bê tông | TCVN | 1651 - 2018 |
| 21 | Quy trình thí nghiệm xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm | 22 TCN | 332-06. |
| 22 | Công trình thủy lợi đường ống dẫn nước bằng thép thiết kế, chế tạo, thi công và nghiệm thu | TCVN | 13807:2023 |
| 23 | Hệ thống ống bằng chất dẻo dùng cho hệ thống cấp nước, thoát nước và hệ thống cống rãnh được đặt ngầm và nổi trên mặt đất trong điều kiện có áp suất | TCVN | 8491-1:2011 |
| 24 | Quản lý chất lượng, nghiệm thu công trình, giám sát công trình | NĐ 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 | Quản lý chất lượng, nghiệm thu công trình, giám sát công trình |
| 25 | Các tiêu chuẩn, quy phạm và quy định chuyên ngành hiện hành khác |  |  |

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

Tổ chức thi công thực hiện theo tiêu chuẩn TCVN 4055:2012 - Tổ chức thi công. Tuân theo quy định kỹ thuật thi công, giám sát (quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

- Định vị vị trí công trình.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm tổ chức và cung ứng tất cả nhân lực vật tư, thiết bị, máy móc thi công và các thứ cần thiết khác cho việc thi công xây dựng.

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho thi công và nghiệm thu theo quy định.

- Phải tiến hành nghiệm thu nội bộ trước khi chủ đầu tư tiến hành nghiệm thu.

- Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng thi công xây dựng công trình trước Pháp luật và Chủ đầu tư.

+ Thực hiện đầy đầy đủ khối lượng, nội dung của hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Phải thực hiện đúng qui trình kỹ thuật thi công và đảm bảo các chỉ tiêu về kỹ thuật, chất lượng qui định trong Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu hiện hành của Nhà nước.

+ Phải thực hiện đúng qui định về quản lý chất lượng công trình xây dựng theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

+ Ngoài những khối lượng phát sinh do yêu cầu của Chủ đầu tư phải thay đổi thiết kế, bổ xung thiết kế. Bên Nhà thầu không được vịn vào bất kỳ lý do gì để tăng thêm giá trị của hợp đồng.

- Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư về nguồn gốc các vật tư thiết bị và chứng chỉ chất lượng vật liệu chủ yếu của công trình.

- Có trách nhiệm bố trí đầy đủ tiền vốn, vật tư, thiết bị và nhân lực để thực hiện tốt tiến độ thi công đã thống nhất và cam kết với Chủ đầu tư.

- Có trách nhiệm tổ chức và thực hiện tốt an toàn lao động, vệ sinh môi trường, an ninh nội bộ trong công trường xây dựng của mình. Mọi hậu quả do mất an toàn lao động nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước người bị hại và Pháp luật.

- Trước khi thi công các phần việc tiếp theo phải báo cho Chủ đầu tư (hoặc đại diện của Chủ đầu tư) để tiến  hành nghiệm  thu  phần việc đã thi công; đồng thời phải chuẩn bị xong các điều kiện cho công tác nghiệm thu (như tính toán khối lượng, chứng chỉ chất lượng, bản vẽ hoàn công).

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):

3.1. Nguồn cung cấp: Các loại vật liệu có thể mua hoặc khai thác trên địa bàn xã Phiêng Pằn, các địa bàn xã lân cận... vận chuyển đến công trình.

3.2.  Yêu cầu về vật liệu sử dụng cho công trình:

3.2.1. Xi măng: Xi măng sử dụng cho công tác xây lắp, bê tông của công trình phải đạt các tiêu chuẩn TCVN 6016:2011.

3.2.2. Cốt liệu trong xây dựng:

- Cát dùng cho bê tông: Theo đúng chỉ định trong hồ sơ thiết kế, đồng thời phải đạt các yêu cầu kỹ thuật quy định trong tiêu chuẩn TCVN 7570:2006 và TCVN 7572:2006.

- Cát cho công tác xây trát: Phải đạt các tiêu chuẩn TCVN 7570:2006 và TCVN 7572:2006.

- Đá dăm: Đá dăm sử dụng cho công trình theo đúng chỉ định trong hồ sơ thiết kế, đồng thời phải đạt các yêu cầu kỹ thuật quy định trong tiêu chuẩn TCVN 7570:2006 và TCVN 7572:2006.

- Đá: Đá sử dụng cho công trình phải đạt đạt các tiêu chuẩn TCVN 7572:2006 và đúng theo quy định trong hồ sơ thiết kế, đảm bảo các yêu cầu về kích thước với từng khối xây, khối đổ.

3.2.3. Thép xây dựng: Thép sử dụng phải đúng với quy định trong hồ sơ thiết kế. Thép tròn, thép hình sử dụng đưa vào sử dụng đều có lý lịch và chứng chỉ chất lượng xuất xưởng của thép, đảm bảo đúng chủng loại và cường độ theo thiết kế, phù hợp với TCVN 4453-1995.

3.2.4. Công tác ống và phụ kiện:

- Ống thép: Ống thép sử dụng phải đúng với quy định trong hồ sơ thiết kế. Ống thép đưa vào sử dụng đều phải có lý lịch và chứng chỉ xuất xưởng, đảm bảo đúng chủng loại đáp ứng yêu cầu về chất lượng.

- Ống HDPE và phụ tùng: Ống HDPE và phụ tùng được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế DIN 8047; ISO 4427-2:2007/TCVN 7305-2:2008. Ống được sản xuất ở dạng thẳng, tròn, thành ống đều, nhẵn, không bị nổi sần, chất lượng nhựa đồng nhất, toàn bộ cây ống phải được ghi nhãn cố định bằng màu xanh cách quãng đều nhau không quá 3m tên nhà sản xuất, số chi tiết kỹ thuật, kích cỡ định danh; nối ống bằng phương pháp hàn gia nhiệt.

3.2.4. Nước thi công: Nước dùng trong xây dựng, đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 4506:2012.

3.2.5. Các vật liệu khác: Ngoài các vật liệu đó nêu trên còn các vật liệu khác trước khi đưa vào xây dựng công trình đều phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn xây dựng của Nhà nước và theo các văn bản hiện hành của Chính quyền sở tại về sử dụng vật liệu trên địa bàn và được sự chấp thuận của Chủ đầu tư.

Tóm lại các vật tư, máy móc, thiết bị đưa vào công trình phải đảm bảo các thông số đúng hồ sơ thiết kế và các tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước, tuân thủ quy trình kiểm tra chất lượng vật liệu như sau:

*  Chất lượng vật liệu:

- Chất lượng vật liệu theo hướng dẫn trong HSMT, hồ sơ thiết kế.

- Vật liệu sử dụng phải nêu rõ tên hãng sản xuất, nhãn hiệu, các tiêu chuẩn chất lượng ưu tiên các vật liệu của Nhà cung cấp đạt tiêu chuẩn ISO.

- Trong quá trình thi công, nếu không đúng chủng loại trong HSDT thì có thể đề xuất vật liệu tương đương thay thế. Nhà thầu phải chứng minh chất lượng vật liệu là tương đương. Khi có sự chấp thuận của Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư, Bên thiết kế thì mới được phép sử dụng.

- Nhà thầu phải duy trì tại công trường một bản sao của tất cả các tiêu chuẩn và quy phạm liên quan đến công trình phục vụ cho quá trình thi công, quá trình giám sát.

- Sau khi vận chuyển đến chân công trình, lấy mẫu thử theo từng lô. Số lượng mẫu trên 1 lô theo quy định của TCVN. Mỗi chứng chỉ phải có các thông tin như: Địa chỉ của nhà thầu, tên công trình và địa điểm, lô hàng cung cấp cho công trường, số lượng mẫu, thời gian cung cấp, cơ quan thí nghiệm, địa chỉ của phòng thí nghiệm và thời gian của các thí nghiệm trong báo cáo, người thí nghiệm, ký tên và đóng dấu.

- Những vật liệu hiện nay theo tiêu chuẩn Việt Nam còn căn cứ vào các tiêu chuẩn nước ngoài thì thí nghiệm theo tiêu chuẩn cam kết của nhà sản xuất vật liệu đó.

- Nếu kết quả thí nghiệm không đạt yêu cầu thì Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư sẽ từ chối không cho thi công. Nhà thầu phải thay thế lô vật liệu khác. Chi phí do Nhà thầu chịu.

- Phương pháp lấy mẫu theo chỉ định của Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư.

- Khi cần thiết Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư sẽ lấy mẫu độc lập để thuê một đơn vị kiểm định khác kiểm tra.

* Chỉ dẫn của các nhà cung cấp:

Khi bốc dỡ, vận chuyển, xếp đống, bảo quản, cố định hay lắp đặt, Nhà thầu phải tuân theo đúng các chỉ dẫn của nhà cung cấp. Nhà thầu sẽ phải chịu trách nhiệm nắm vững chỉ dẫn này vào trước thời gian đặt hàng.

* Vật liệu bị hư hỏng hay có khiếm khuyết:

- Nếu có vật liệu bị hư hỏng hay có khiếm khuyết gỡ thì phải xếp đống riêng có đánh dấu, báo cáo cho Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư.

Nếu có thể sửa tại chỗ, phải được sự thống nhất ý kiến của Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư. Nếu không thể khắc phục, Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư sẽ yêu cầu chuyển ngay ra khỏi công trường.

3.3. Chủng loại máy móc, thiết bị:

Tất cả các chủng loại, máy móc, thiết bị chính cung cấp cho công trình phải là sản phẩm của các nhà sản xuất có chứng chỉ hợp chuẩn chất lượng và phải đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;

Có biện pháp thi công các hạng mục công trình, giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn;

Khi thi công xong mỗi hạng mục công trình, Nhà thầu phải theo dõi lún, nứt, độ võng, độ vồng đảm bảo an toàn của các hạng mục công trình. Tuyến ống sau khi lắp đặt xong phải được kiểm tra, thử áp lực. Nhà thầu phải chuẩn bị đồng hồ đo áp lực đã được kiểm nghiệm và có chứng chỉ về độ chính xác ghi rõ ngày tháng cho KSGSTC kiểm tra trong khi thử áp lực. Áp lực thử nghiệm không được nhỏ hơn 1,25 lần áp lực nước cao nhất trong ống trong trường hợp vận hành bình thường và không được nhỏ hơn áp lực nước cao nhất trong ống trong trường hợp làm việc đặc biệt. Nếu có sự cố xảy ra phải báo ngay cho Chủ đầu tư, đơn vị thiết kế, đơn vị giám sát để tìm giải pháp xử lý.

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có);

- Nhà thầu trúng thầu phải có trách nhiệm xây dựng phương án đảm bảo phòng chống cháy nổ cho công trường, các công trình lân cận và trang bị dụng cụ chữa cháy. Mạng điện phục vụ thi công và sinh hoạt phải được lắp đặt tốt nhất, đảm bảo an toàn trong suốt quá trình thi công.

- Mọi sự cố xảy ra mà nguyên nhân từ nguyên nhân không chấp hành quy định trong quá trình thi công thì mọi thiệt hại nhà thầu phải chịu trách nhiệm.

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;

- Từ lúc khởi công cho đến khi kết thúc việc xây dựng công trình, nhà thầu phải tiến hành các biện pháp hợp lý để tránh làm hư hỏng đường xá, cầu cống, cản trở đi lại, xâm chiếm đất đai, gây ra tai nạn, gây mất trật tự, làm thiệt hại đến nhà cửa tải sản công trình của những người xung quanh, làm ô nhiễm môi trường,ảnh hưởng đến sinh thái mỹ quan và các sai sót khác.

- Mọi chi phí công trình tạm thời phục vụ thi công đều đã được đưa vào giá dự thầu.Vì vậy các nhà thầu phải đứng ra liên hệ với các chủ công trình đường xá, bến bãi mà nhà thầu cần thuê mướn để sử dụng tạm thời, tự giải quyết mọi thủ tục với họ.

- Nhà thầu không được có sai phạm về các vấn đề nêu trên, dẫn đến các khiếu nại, kiện tụng từ phía người bị hại. Nếu có thể xảy ra tình trạng đó thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm đền bù về khoản thiệt hại đó. Nếu nhà thầu không giải quyết thoả đáng thì chủ đầu tư được quyền trích một phần khoản tiền sẽ trả cho nhà thầu để đền bù thay cho nhà thầu.

8. Yêu cầu về an toàn lao động;

- Nhà thầu phải mua bảo hiểm cho vật tư thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công, kể cả phần công trình đã thi công như chưa được chủ đầu tư nghiệm thu để thanh toán, bảo hiểm tai nạn con người, bảo hiểm trách nhiệm đối với người thứ ba như quy định trong điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng, quyết định ban hành quy tắc bảo hiểm của Bộ Tài chính.

- Công nhân làm việc trên công trường phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của công việc được giao về tuổi, giới tính, sức khoẻ, trình độ bậc thợ, các kỹ thuật viên phải có chứng chỉ học tập an toàn lao động.

- Mọi công nhân làm việc trên công trường phải được trang bị và sử dụng đúng các phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp với tính chất của công việc....

- Phí bảo hiểm tính vào chi phí sản xuất mà nhà thầu đã đưa vào dự toán đấu thầu của mình.

- Trừ những nguyên nhân theo quy định tại mục II điểm a, b trong quy tắc bảo hiểm của Bộ tài chính (Chiến tranh, hành động thù địch của nước ngoài, chiến sự, bạo loạn, nội chiến) hoặc tổn thất thiệt hại do CĐT gây ra hoặc do những thiên tai mà một nhà thầu có kinh nghiệm cũng không có biện pháp phòng ngừa, còn lại những rủi ro thiệt hại trong phạm vi quản lý của nhà thầu, hoặc do nhà thầu gây ra, nhà thầu phải tự lo kinh phí cho việc sửa chữa, khắc phục tổn thất để đảm bảo cho việc xây dựng công trình được duy trì.

- Những rủi ro của CĐT thì do CĐT chi trả và nhà thầu có trách nhiệm thực hiện việc khắc phục theo yêu cầu của CĐT và KSTVSG. Nếu nhà thầu không thực hiện quy định trên thì CĐT được quyền trích khoản tiền thanh toán cho nhà thầu để thực hiện đảm bảo tiến độ xây dựng.

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;

- Nhà thầu có trách nhiệm huy động nhân lực và thiết bị thi công ngay sau khi khởi công xây dựng công trình, bố trí nhân lực, thiết bị phù hợp với điều kiện thi công, đối tượng thi công, đúng chủng loại theo đề suất của nhà thầu; trường hợp thay đổi thiết bị phục vụ thi công so với hồ sơ dự thầu thì phải được chủ đầu tư chấp thuận.

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;

- Nhà thầu phải có biện pháp tổ chức thi công cho từng phần việc của công trình và tổng thể công trình.

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;

Việc kiểm tra chất lượng được tiến hành theo yêu cầu của chủ nhiệm điều hành dự án khi được nhà thầu thông báo về đề nghị nghiệm thu chất lượng hạng mục công trình để thanh toán hoặc chuyển tiếp giai đoạn thi công, hoặc theo yêu cầu của tư vấn giám sát cho rằng trong quá trình thi công không đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

Công tác kiểm tra chất lượng phải ghi rõ kết quả kiểm tra, thông số đo đạc về kích thước hình học, độ cao cùng các tiêu chuẩn kỹ thuật và kết quả thí nghiệm liên quan. Kết quả kiểm tra chất lượng được lập thành biên bản kiểm tra, đặc biệt chú ý với các hạng mục công trình ẩn khuất.

Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các số liệu, thông số cần thiết để sử dụng làm căn cứ kiểm tra nghiệm thu chất lượng công trình.

Nhà thầu cũng phải thực hiện bất kỳ kiểm tra, thí nghiệm theo yêu cầu của CĐT khi xét thấy cần thiết để đảm bảo chất lượng công trình.

IV. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

| STT | Ký hiệu | Tên bản vẽ | Phiên bản/ngày phát hành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HSTKBVTC | Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công | 07/11/2025 |