## TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT

## BU LÔNG LẮP ĐÀ ĐỠ DÂY

| TT | Tiêu chí |  | Đánh giá tính đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng | Chấp nhận được | Không đáp ứng |
| (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu | Nêu cụ thể | Nêu rõ |  | Không nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | TCVN 1916-95 hoặc tương đương | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 6 | Vật liệu bu lông | Gia công bằng thép CT3, mạ kẽm nhúng nóng-ly tâm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 7 | Bề mặt của bu lông, đai ốc | Phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật . | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 8 | Loại Bu lông - Boulon - Boulon VRS | - Loại một đầu lục giác, một đầu ven răng. - Ven răng suốt toàn thân | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 9 | Kích thước bu lông: Bu lông 12x25 Bu lông 12x30 Bu lông 12x50 Bu lông 16x100 Bu lông 16x150 Bu lông 16x250 Bu lông 16x300 Bu lông 16x350 Bu lông 16x40 Bu lông 16x400 Bu lông 16x450 Bu lông 16x50 Bu lông 16x500 Bu lông 16x550 Bu lông 16x600 Bu lông 16x850 Bu lông 8x25 Bu lông VRS 16x100 Bu lông VRS 16x150 Bu lông VRS 16x300 Bu lông VRS 16x350 Bu lông VRS 16x400 Bu lông VRS 16x450 Bu lông VRS 16x50 Bu lông VRS 16x500 Bu lông VRS 16x600 Bu lông VRS 16x650 Bu lông VRS 16x800 Bu lông VRS 16x850 | Đáp ứng đường kính và chiều dài: Bu lông 12x25 Bu lông 12x30 Bu lông 12x50 Bu lông 16x100 Bu lông 16x150 Bu lông 16x250 Bu lông 16x300 Bu lông 16x350 Bu lông 16x40 Bu lông 16x400 Bu lông 16x450 Bu lông 16x50 Bu lông 16x500 Bu lông 16x550 Bu lông 16x600 Bu lông 16x850 Bu lông 8x25 Bu lông VRS 16x100 Bu lông VRS 16x150 Bu lông VRS 16x300 Bu lông VRS 16x350 Bu lông VRS 16x400 Bu lông VRS 16x450 Bu lông VRS 16x50 Bu lông VRS 16x500 Bu lông VRS 16x600 Bu lông VRS 16x650 Bu lông VRS 16x800 Bu lông VRS 16x850 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 10 | Dung sai: + Đường kính (mm) + Chiều dài tối thiểu (mm) | 0,4 2,0 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 11 | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm nóng (µm) - Boulon đường kính < Ф16 - Boulon đương kính ≥ Ф16 | > 55 > 80 | > 55 > 80 |  | < 55 < 80 |
| 12 | Sức chịu kéo tối thiểu không bị tuột răng (kN) - Boulon Ф12 - Boulon Ф14 - Boulon Ф16 | > 31 > 42 > 58 | > 31 > 42 > 58 |  | < 31 < 42 < 58 |
| 13 | Giới hạn bền đứt (N/mm²) | > 400 | > 400 |  | < 400 |
| 14 | Giới hạn chảy (N/mm²) | > 240 | > 240 |  | < 240 |
| 15 | Độ dãn dài tương đối khi đứt (%) | > 22 | > 22 |  | < 22 |
| 16 | Thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu ở mục IV (Đặc tính kỹ thuật) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

Ghi chú: (*): trên cơ sở các đường kính Ф12 Ф14 Ф16, Người mua sẽ chọn chiều dài bu-lông phù hợp với nhu cầu.