## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

Tên gói thầu: Bình hỗn hợp 2, 3 khí chuẩn.

+ Tên chủ đầu tư/ Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam.

+ Nguồn vốn: Vốn sản xuất, kinh doanh.

+ Thời gian thực hiện dự án: 90 ngày.

+ Địa điểm giao hàng: Tổng Kho - Tổng công ty Giấy Việt Nam (xã Phù Ninh - tỉnh Phú Thọ).

+ Thời gian giao hàng: trong vòng 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

| Số TT | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan hoặc tương đương | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn hoặc tương đương | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bình hỗn hợp 2 khí chuẩn | - O2 9,92% - NO2 98 ppm - N2 Balance - Áp xuất 100 bar - Chai nhôm loại 8 lít |  |
| 2 | Bình hỗn hợp 3 khí chuẩn | - CO 505 ppm - NO 490 ppm - SO2 496 ppm - N2 Balance - Áp xuất 100 bar - Chai nhôm loại 8 lít |  |

Nhà thầu phải cung cấp trong E-HSDT toàn bộ các tài liệu, các catalogue của Nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm nhà thầu chào đáp ứng các yêu cầu trong E-HSMT.

1.3. Các yêu cầu khác

- Yêu cầu về cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu: Đạt chất lượng, số lượng và thời gian thực hiện gói thầu.

# - Hàng hóa do nhà thầu cung cấp phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật sau:

- Tiêu chuẩn kỹ thuật: Hàng mới 100%, đảm bảo chất lượng, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu của Tổng công ty Giấy Việt Nam. Phải có giấy chứng nhận phân tích (COA) khi giao nhận hàng hoá.

- Thời gian giao hàng: trong vòng 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

- Thời gian bảo hành: 06 tháng kể từ ngày đưa sử dụng hoặc 12 tháng kể từ ngày bàn giao hàng hoá.

- Địa điểm giao hàng: Tổng kho - Tổng công ty Giấy Việt Nam (xã Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ).

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Phương thức thanh toán: Thanh toán 100% bằng chuyển khoản qua ngân hàng. Đồng tiền ký hợp đồng và đồng tiền thanh toán là tiền Việt Nam đồng.

- Điều kiện thanh toán: Thanh toán theo phương thức chuyển khoản qua ngân hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao hàng.

Mục 2. Bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Không có bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- Tổ chức kiểm tra hàng hóa tại địa điểm giao hàng: Tổng kho - Tổng công ty Giấy Việt Nam - xã Phù Ninh - tỉnh Phú Thọ.

- Khi nhận hàng, Chủ đầu tư sẽ tiến hành kiểm tra chất lượng, số lượng, quy cách hàng hóa nếu không đảm bảo thì Nhà thầu phải nhận lại và chịu mọi phí tổn của lô hàng hóa đó.