#### Đánh giá theo phương pháp chấm điểm:

Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật đối với từng HSDT được thực hiện theo phương pháp chấm điểm theo thang điểm 100, bao gồm các nội dung sau đây:

| STT | Nội dung và tiêu chuẩn đánh giá | Chấm điểm với thang điểm 100 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Điểm tối đa | Điểm tối thiểu |
|  |  | 100 | 80 |
| I | GIẢI PHÁP THIẾT KẾ GÓI THẦU | 31 | 25 |
| 1.1 | Tổng quan dự án, khảo sát hiện trạng, mặt bằng trạm XLNT | 2 |  |
| a | - Nhà thầu trình bày đầy đủ tổng quan dự án; thuyết minh kiểm tra tình trạng thực tế của công trình trình bày Nhiệm vụ khảo sát hiện trạng, mặt bằng XLNT phù hợp với mục đích tham gia gói thầu, đáp ứng yêu cầu hồ sơ mời thầu - Sơ đồ tổ chức thiết kế, bố trí đầy đủ nhân sự thiết kế phù hợp gói thầu | 2 |  |
| b | Không trình bày hoặc trình bày không đầy đủ, phù hợp tổng quan dự án, khảo sát hiện trạng, mặt bằng trạm XLNT, tổ chức thiết kế. | 0 |  |
| 1.2 | Giải pháp thiết kế công nghệ xử lý nước thải | 10 |  |
| A | - Thuyết minh, bản vẽ, lưu đồ và tính toán chi tiết, đúng, đầy đủ (kích thước, hiệu quả xử lý, thời gian lưu nước) các công trình đơn vị xử lý. - Thuyết minh, trình bày sự đồng bộ giữa 2 giai đoạn trong quá trình thi công và vận hành xử lý nước thải; Sự đồng bộ trong quá trình phát, nhận tín hiệu của các thiết bị giữa 2 giai đoạn, tránh trường hợp xung đột thiết bị. - Bản vẽ mặt bằng đường ống công nghệ (nước thải, bùn, khí) - Đầy đủ thuyết minh, bản vẽ giải pháp khắc phục sự cố chất lượng nước thải đầu ra không đạt yêu cầu. | 10 |  |
| b | - Có đầy đủ theo các yêu cầu mục 1.2.a nhưng có 1 mục chưa hợp lý, hoặc chưa đầy đủ, hoặc chưa phù hợp với yêu cầu của hồ sơ mời thầu. | 7 |  |
| c | - Có đầy đủ theo các yêu cầu mục 1.2.a nhưng có từ 2 mục chưa hợp lý, hoặc chưa đầy đủ, hoặc chưa phù hợp với yêu cầu của hồ sơ mời thầu. | 0 |  |
| 1.3 | Giải pháp thiết kế kiến trúc, kết cấu xây dựng | 8 |  |
| a | - Có thuyết minh, bản vẽ kết cấu đúng, đầy đủ tất cả các hạng mục, phù hợp với khối lượng mà nhà thầu đề xuất - Thiết kế kiến trúc thỏa mãn yếu tố mỹ quan, cảnh quan, tạo cảm giác gần gũi thiên nhiên bảo vệ môi trường. Cung cấp bản vẽ phối cảnh 3D.. | 8 |  |
| b | - Có đầy đủ các mục theo yêu cầu tại mục 1.3.a nhưng có 1 mục chưa đúng hoặc chưa phù hợp. | 5 |  |
| c | - Không có, hoặc có không đầy đủ hoặc không phù hợp từ 1 mục theo yêu cầu tại mục 1.3.a. | 0 |  |
| 1.4 | Giải pháp thiết kế Hệ thống điện và điều khiển | 4 |  |
| a | - Thuyết minh, bản vẽ chi tiết, đúng, đầy đủ. - Có bảng tính toán công suất điện Giải pháp khắc phục sự cố về điện. | 4 |  |
| b | - Có đầy đủ các mục theo yêu cầu tại mục 1.4.a nhưng có 1 mục chưa đúng hoặc chưa phù hợp. | 2 |  |
| c | Thiếu từ 1 nội dung hoặc có từ 2 nội dung nào đó trình bày chưa hợp lý, chưa đầy đủ yêu cầu của hồ sơ mời thầu. | 0 |  |
| 1.5 | Tính toán đầy đủ chi phí vận hành phù hợp với công nghệ và thiết bị đã đề xuất bao gồm: Mức tiêu thụ điện năng; Chi phí hóa chất và nước sạch tiêu thụ; Chi phí nhân công; Chi phí bảo trì, bảo dưỡng thiết bị. | 7 |  |
| a | - Có bảng tính toán đầy đủ, hợp lý và sát với thực tế - Bảng cam kết chi phí vận hành của Nhà thầu - Chi phí vận hành thấp nhất so với các nhà thầu khác được điểm tối đa. Chi phí vận hành cao hơn liền kề bị trừ 1 điểm, nhưng không trừ quá 2 điểm. | 7 |  |
| b | - Có trình bày thuyết minh tính toán và cam kết chi phí vận hành nhưng có 1 mục không đầy đủ hoặc không phù hợp hoặc không sát thực tế theo yêu cầu tại mục 1.5.a | 4 |  |
| c | - Không trình bày hoặc trình bày không đầy đủ, không phù hợp, không sát thực tế theo yêu cầu tại mục 1.5.a | 0 |  |
| II | GIẢI PHÁP CUNG ỨNG VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ - Liệt kê đầy đủ vật tư thiết bị theo yêu cầu (thông số kỹ thuật, nguồn gốc xuất xứ) theo yêu cầu của HSMT. | 24 | 20 |
| 2.1 | Khả năng cung cấp vật tư cho gói thầu | 4 |  |
| a | - Có danh mục vật tư xây dựng, nguồn gốc, xuất xứ chủng loại vật tư phù hợp với yêu cầu gói thầu; - Nhà thầu chứng minh được khả năng cung cấp các loại vật tư xây dựng chủ yếu cho gói thầu (cát, đá, xí măng, cốt thép) | 4 |  |
| b | Không có hoặc không phù hợp: Đặc tính kỹ thuật, nguồn gốc xuất xứ và chủng loại phù hợp với yêu cầu hoặc không chứng minh được khả năng cung cấp các loại vật tư chủ yếu cho gói thầu. | 0 |  |
| 2.2 | Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ | 8 |  |
| a | - Nhà thầu trình bày bảng đặc tính kỹ thuật thiết bị, đầy đủ các thiết bị, đường ống kỹ thuật công nghệ, điện cho gói thầu, đáp ứng yêu cầu hồ sơ mời thầu, phù hợp với công nghệ đề xuất, rõ ràng chi tiết chủng loại (model - đối với hàng hóa nhập khẩu), nguồn gốc xuất xứ (nhà sản xuất và Quốc gia). | 8 |  |
| b | Như mục a, nhưng không đầy đủ hoặc không đáp ứng một trong các yêu cầu của 1 hàng hóa trong dây chuyền công nghệ (hàng hóa rời, phụ trợ) | 5 |  |
| c | Như mục a, nhưng không đầy đủ hoặc không đáp ứng một trong các yêu cầu của 2 hàng hóa trong dây chuyền công nghệ (hàng hóa rời, phụ trợ) | 0 |  |
| 2.3 | Khả năng cung ứng thiết bị cho gói thầu | 10 |  |
| a | - Cam kết các thiết bị sản xuất từ năm 2025 trở lại đây. - Đối với thiết bị nhập khẩu chính có yêu cầu xuất xứ (quy định cụ thể tại Chương V, mục “Quy định vật tư phần thiết bị công nghệ”): nhà thầu chứng minh khả năng cung ứng thiết bị đáp ứng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật của thiết bị đề xuất cho gói thầu (kèm tài liệu chứng minh). - Đối với các thiết bị gia công cơ khí, nhà thầu phải chứng minh có đủ năng lực sản xuất, gia công, lắp đặt các thiết bị đáp ứng cho gói thầu hoặc chứng minh khả năng cung ứng thiết bị cho gói thầu (kèm tài liệu chứng minh). | 10 |  |
| b | - Đầy đủ như mục 2.3.a nhưng không đáp ứng một trong các yêu cầu cho 1 hàng hóa trong dây chuyền công nghệ (hàng hóa rời, phụ trợ) | 7 |  |
| c | - Đầy đủ như mục 2.3.a nhưng không đáp ứng một trong các yêu cầu cho 2 hàng hóa trong dây chuyền công nghệ (hàng hóa rời, phụ trợ) | 0 |  |
| 2.4 | Các thiết bị hỗ trợ trong an toàn vận hành: | 2 |  |
| a | - Đối với các thiết bị an toàn phải có đáp ứng trong điều kiện vận hành (an toàn điện trong việc bảo trì thiết bị hoặc hoạt động cấp và pha hóa chất, xử lý hơi hóa chất, ồn hoặc thiết bị rửa mắt trong pha chế hóa chất…) | 2 |  |
| b | - Có nhưng không đáp ứng yêu cầu vận hành tại mục 2.4a | 0 |  |
| III | CÁC GIẢI PHÁP VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ | 15 | 12 |
| 3.1 | Tổ chức mặt bằng công trường: | 2 |  |
| a | Giải pháp tổ chức mặt bằng công trường hợp lý, đầy đủ, phù hợp với hiện trạng mặt bằng và điều kiện hoạt động thực tế tại công trường, đáp ứng đầy đủ các mục yêu cầu của hồ sơ mời thầu. | 2 |  |
| b | Có trình bày giải pháp như mục a nhưng không đầy đủ hoặc không phù hợp 1 hạng mục cụ thể của hồ sơ mời thầu. | 1 |  |
| c | Có trình bày giải pháp như mục a nhưng không đầy đủ hoặc không phù hợp từ 2 hạng mục cụ thể của hồ sơ mời thầu. | 0 |  |
| 3.2 | Thiết kế tổ chức công trường, bộ máy quản lý thi công (Sơ đồ hệ thống tổ chức của Nhà thầu tại công trường: Các bộ phận quản lý tiến độ, kỹ thuật, hành chính kế toán, chất lượng, vật tư, thiết bị, an toàn…Các tổ đội thi công.) | 1 |  |
| a | Sơ đồ hệ thống tổ chức của Nhà thầu tại công trường: bao gồm đầy đủ các bộ phận và có thuyết minh sơ đồ rõ ràng. | 1 |  |
| c | Không có sơ đồ hoặc thuyết minh không đầy đủ, chi tiết sơ đồ tổ chức của Nhà thầu tại công trường. | 0 |  |
| 3.3 | Biện pháp Thi công phần xây dựng: | 5 |  |
| a | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công tất cả các hạng mục chính và phụ, phù hợp với thiết kế, đầy đủ thuyết minh và bản vẽ - Giải pháp trắc đạc định vị các cấu kiện, hạng mục công trình; - Giải pháp thi công vận chuyển vận liệu đảm bảo vệ sinh môi trường thường xuyên trong quá trình thi công; - Giải pháp thi công phần đào, vận chuyển đất cho các bể xây mới; - Giải pháp thi công phần thô cụm bể xây mới; - Giải pháp thi công phần hoàn thiện, hạ tầng. | 5 |  |
| b | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công, phù hợp với thiết kế nhưng thiếu 1 trong các hạng mục ở mục a. | 3 |  |
| c | Không có giải pháp kỹ thuật hoặc không hợp lý, không phù hợp với thiết kế, biện pháp thi công, tiến độ thi công từ 2 hạng mục trở lên. | 0 |  |
| 3.4 | Biện pháp thi công phần công nghệ: gồm các công tác thi công lắp đặt đường ống, lắp đặt thiết bị, lắp đặt điện điều khiển, giải pháp kết nối giữa các hạng mục cũ và hạng mục mới theo công nghệ, đảm bảo tính đồng bộ cho HTXLNT đầy đủ bản vẽ và thuyết minh | 5 |  |
| a | - Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công lắp đặt, tiến độ thi công tất cả các loại thiết bị chính và phụ. | 5 |  |
| b | - Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công lắp đặt, tiến độ thi công nhưng thiếu 1 loại thiết bị chính và phụ. | 3 |  |
| c | - Không có giải pháp kỹ thuật hoặc có nhưng không đầy đủ, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công lắp đặt, tiến độ thi công từ 2 thiết bị chính và phụ. | 0 |  |
| 3.5 | Giải pháp kiểm soát, giảm thiểu mùi và độ ồn: Đầy đủ thuyết minh và lưu đồ đảm bảo đạt hiệu quả tối ưu | 2 |  |
| a | - Có giải pháp kiểm soát, giảm thiểu độ mùi của hệ thống - Có giải pháp kiểm soát, giảm thiểu độ ồn của hệ thống | 2 |  |
| b | Thiếu hoặc không đầy đủ thuyết minh, lưu đồ, không đảm bảo hiệu quả tối ưu của 1 trong các các giải pháp ở mục 3.5.a | 1 |  |
| c | Không có giải pháp kiểm soát, giảm thiểu hoặc có nhưng không phù hợp, không đảm bảo hiệu quả tối ưu của 1 giải pháp ở mục 3.5.a | 0 |  |
| IV | BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG | 8 | 6 |
| 4.1 | Sơ đồ quản lý chất lượng | 2 |  |
| a | - Có sơ đồ quản lý chất lượng | 2 |  |
| b | - Không có sơ đồ quản lý chất lượng | 0 |  |
| 4.2 | Biện pháp đảm bảo chất lượng | 4 |  |
| a | Biện pháp đảm bảo chất lượng cho từng công tác thi công công trình; bao gồm các biện pháp dự phòng cho các tình huống xảy ra; biện pháp bảo quản khi mưa bão; biện pháp sửa chữa hư hòng, bao gồm cả bảo đảm công tác bảo quản vật tư, thiết bị; giải pháp xử lý vật tư, vật liệu và thiết bị phát hiện không phù hợp với yêu cầu của gói thầu, | 4 |  |
| b | Có biện pháp đảm bảo chất lượng thi công công trình nhưng không đầy đủ cho ít nhất 1 tình huống xảy ra, hoặc không bao gồm đảm bảo đầy đủ các công tác bảo quản tất cả các vật tư, thiết bị. | 2 |  |
| b | Không đáp ứng các yêu cầu trên | 0 |  |
| 4.3 | Biện pháp quản lý, xử lý, lưu trữ tài liệu, hồ sơ chất lượng | 2 |  |
| a | Nhà thầu trình bày quy trình biện pháp quản lý, xử lý, lưu trữ tài liệu, hồ sơ chất lượng trong giai đoạn thi công, giai đoạn nghiệm thu, thanh toán và giai đoạn hoàn công, thuyết minh cho từng giai đoạn. | 2 |  |
| b | Có trình bày đầy đủ, chi tiết nhưng thiếu hoặc không đầy đủ 1 trong các mục yêu cầu ở mục a | 1 |  |
| c | Không trình bày hoặc không đầy đủ yêu cầu theo yêu cầu ở mục a | 0 |  |
| V | AN TOÀN LAO ĐỘNG, PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG | 10 | 8 |
| 5.1 | An toàn lao động: | 6 |  |
| a | Nhà thầu trình bày đầy đủ, chi tiết thuyết minh và bản vẽ biện pháp bảo đảm an toàn lao động cho từng công đoạn thi công, từng công tác cụ thể; an toàn thi công móng, lắp dựng giàn giáo, sàn thao tác, thi công trên cao, an toàn giao thông ra vào công trường, an toàn hóa chất, thiết bị nâng, an toàn hàn cắt khí ga đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Biện pháp xử lý sự cố khi mất an toàn, tai nạn lao động. Có cam kết mua bảo hiểm tai nạn lao động cho toàn bộ công nhân trên công trường. Có chính sách an toàn lao động, hình ảnh đào tạo chứng minh có tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động cho nhân sự ngoài công trình. | 6 |  |
| b | Có trình bày đầy đủ, chi tiết nhưng thiếu hoặc không đầy đủ 1 trong các mục yêu cầu ở mục a | 3 |  |
| c | Không có hoặc trình bày không đầy đủ, chi tiết từ 2 trong các mục yêu cầu ở mục a | 0 |  |
| 5.2 | Phòng cháy, chữa cháy: | 2 |  |
| a | Có Các giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy, nổ trong tất cả các giai đoạn trong quá trình thi công tại công trường và khu vực lân cận; có sơ đồ và thuyết minh tổ chức bộ máy quản lý hệ thống phòng cháy chữa cháy; | 2 |  |
| b | Có trình bày đầy đủ nhưng thiếu hoặc không đầy đủ 1 trong các mục yêu cầu ở mục a | 1 |  |
| c | Không có hoặc trình bày thiếu từ 2 trong các mục yêu cầu ở mục a | 0 |  |
| 5.3 | Các biện pháp giảm thiểu, bảo vệ môi trường: | 2 |  |
| a | Bao gồm đầy đủ các nội dung: Tiếng ồn; Bụi và khói; Rung; Kiểm soát nước thải; Kiểm soát rác thải, vệ sinh, các biện pháp là khả thi, đầy đủ phương tiện, thiết bị, nhân sự, đơn vị xử lý bùn thải; cam kết sẽ chỉ tiến hành công tác thi công gây tiếng ồn trong thời gian làm việc chủ đầu tư cho phép | 2 |  |
| b | Thiếu một trong các nội dung ở mục a hoặc không đầy đủ, không phù hợp | 1 |  |
| c | Không có một trong các nội dung tại mục a | 0 |  |
| VI | TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN | 5 | 4 |
| 6.1 | Biểu đồ thể hiện tiến độ tổng thể và chi tiết: - Triển khai thực hiện gói thầu từ giai đoạn khảo sát lập thiết kế, thi công, cung cấp lắp đặt thiết bị, vận hành, chạy thử, đào tạo, huấn luyện và chuyển giao công nghệ. - Thời gian: 420 ngày kể từ ngày ký hợp đồng đến khi hoàn thành vận hành thử nghiệm và xin giấy phép môi trường (bao gồm chủ nhật, không bao gồm ngày lễ theo quy định của nhà nước). - Nhà thầu phải lập tiến độ thi công trên phần mềm quản lý tiến độ Microsoft Project hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT | 4 |  |
| a | - Có đủ, chi tiết theo yêu cầu | 4 |  |
| b | - Không có hoặc không chi tiết theo yêu cầu | 0 |  |
| 6.2 | Biện pháp đảm bảo tiến độ, duy trì thực hiện, đảm bảo thiết bị trên công trường hoạt động liên tục khi xảy ra sự cố mất điện, mất nước, v.v……: - Có thuyết minh chi tiết, rõ ràng và phù hợp thực tế. | 1 |  |
| a | - Có đủ theo yêu cầu | 1 |  |
| b | - Không có theo yêu cầu | 0 |  |
| VII | VẬN HÀNH, ĐÀO TẠO, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI VÀ CÔNG TÁC BẢO TRÌ | 7 | 5 |
| 7.1 | - Vận hành | 2 |  |
| a | Hướng dẫn vận hành chi tiết, đầy đủ; Đề xuất giải pháp tiết kiệm nhân công vận hành hệ thống, hạn chế vận hành bằng tay một cách hợp lý; | 2 |  |
| b | Không có theo yêu cầu tại mục a hoặc không chi tiết, không đầy đủ | 0 |  |
| 7.2 | - Đào tạo, chuyển giao công nghệ xử lý nước thải | 1 |  |
| a | Kế hoạch và nội dung đào tạo, chuyển giao công nghệ đầy đủ, hợp lý, trình bày chi tiết. | 1 |  |
| b | Không có hoặc có nhưng không đầy đủ, không chi tiết và không hợp lý theo yêu cầu tại mục a | 0 |  |
| 7.3 | - Công tác bảo trì | 1 |  |
| a | Bảng kế hoạch và nội dung bảo trì đầy đủ, chi tiết và hợp lý | 1 |  |
| b | Không có hoặc có bảng kế hoạch và nội dung bảo trì không đầy đủ, chi tiết và không hợp lý | 0 |  |
| 7.4 | - Bảo hành | 3 |  |
| a | - Thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 24 tháng (phần xây dựng và phần thiết bị). - Đề xuất lịch trình bảo trì máy móc thiết bị trong và sau thời gian bảo hành hợp lý. | 3 |  |
| b | - Thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng (phần xây dựng và phần thiết bị). - Không đề xuất lịch trình bảo trì máy móc thiết bị trong và sau thời gian bảo hành hợp lý. | 0 |  |

Nguyên tắc đánh giá:

-  Hồ sơ dự thầu phải đạt mức tổng điểm tối thiểu  ≥ 80 điểm đối với các tiêu chuẩn tổng quát I, II, III, IV, V, VI, VII. VIII;  Ngoài ra Hồ sơ dự thầu phải đạt điểm tối thiểu tại các mục I, II, III, IV, V, VI, VII. VIII theo quy định tại bảng trên sẽ được đánh giá là đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật và được tiếp tục xem xét đánh giá về tài chính.