# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Tên dự án: Thuê dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại năm 2026-2028;

- Tên gói thầu: Thuê dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại năm 2026-2028;

- Nội dung gói thầu: Thuê dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại năm 2026-2028;

- Địa điểm sử dụng dịch vụ: Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ, địa chỉ: 12/1, đường 3/2, Phường Tân An, TP Cần Thơ.

Thời gian thực hiện gói thầu: 36 tháng.

2. Mục tiêu công việc:

Thuê dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại năm 2026-2028.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

| STT | Tên hàng hoá/dịch vụ | Trạng thái tồn tại | Mã CTNH | ĐVT | Số lượng Dự kiến |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Chất thải lây nhiễm (bao gồm cả chất thải sắc nhọn) | Rắn | 130101 | Kg | 17.000 |
| 02 | Hóa chất bao gồm hoặc có thành phần nguy hại | Lỏng | 130102 | Kg | 100 |
| 03 | Dược phẩm thải bỏ thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất | Rắn/lỏng | 130103 | Kg | 100 |
| 04 | Các thiết bị y tế vỡ, hỏng, đã qua sử dụng có chứa thủy ngân và các kim loại nặng | Rắn | 130302 | Kg | 100 |
| 05 | Hộp mực in thải có các thành phần nguy hại | Rắn | 080204 | Kg | 100 |
| 06 | Bóng đèn huỳnh quang thải bỏ | Rắn | 160106 | Kg | 100 |
| 07 | Các loại dầu mỡ thải | Lỏng | 160108 | Kg | 50 |
| 08 | Pin, ắc quy thải | Rắn | 160112 | Kg | 100 |
| 09 | Bao bì mềm, giẻ lau thải (từ quá trình sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị nhiễm dầu mỡ, chứa các hóa chất Độc hại) thải bỏ | Rắn | 180101 | Kg | 50 |
| 10 | Vỏ chai thuốc, lọ thuốc, các dụng cụ dính thuốc thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất | Rắn | 180104 | Kg | 50 |
| 11 | Các thiết bị, linh kiện điện tử thải hoặc các thiết bị điện khác (khác với các loại nêu tại mã 16 01 06, 16 01 12) có các linh kiện điện tử (trừ bản mạch điện tử không chứa các chi tiết có các thành phần nguy hại vượt ngưỡng chất thải nguy hại) thải bỏ | Rắn | 160113 | Kg | 100 |
| 12 | Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải y tế | Rắn | 100203 | Kg | 100 |
| 13 | Chai bi | Rắn |  | Kg | 50 |

- Nhà thầu cam kết chịu trách nhiệm đóng gói chất thải nguy hại theo quy trình giám sát của Bệnh viện.

- Nhà thầu cung cấp phương tiện, thiết bị, công nghệ phục vụ cho việc thu gom vận chuyển, xử lý chất thải theo pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trường và được cơ quan chức năng cấp phép hành nghề.

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2.  Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Chủ đầu tư sẽ căn cứ kết quả thực hiện dịch vụ của nhà thầu để làm căn cứ nghiệm thu công việc của hợp đồng.