Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu:

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc

- Tên Dự toán mua sắm: Mua bổ sung hóa chất xét nghiệm của Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc lần 2 năm 2025.

- Tên gói thầu: Mua bổ sung hóa chất xét nghiệm của Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc lần 2 năm 2025.

- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Mua bổ sung hóa chất xét nghiệm lần 2 năm 2025 gồm 39 mặt hàng, chia thành 8 phần.

- Giá gói thầu: 2.894.608.693 VND

- Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ khám chữa bệnh BHYT, viện phí trực tiếp và các nguồn thu hợp pháp khác.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 50 ngày

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Từ tháng 11 năm 2025

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, qua mạng

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định

- Thời gian thực hiện gói thầu: 8 tháng.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung

- Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng; Thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất.

- Hàng hóa đảm bảo tương thích, phù hợp với điều kiện môi trường, khí hậu và điện áp của Việt Nam.

1.2.2. Yêu cầu về tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa (Trường hợp tài liệu tiếng nước ngoài cần có bản dịch tiếng Việt được chứng thực):

- E-HSDT có giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương, đáp ứng yêu cầu sau:

+ Thiết bị y tế sản xuất trong nước: Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực.

+ Thiết bị y tế nhập khẩu: Bản đã được hợp pháp hóa lãnh sự hoặc bản sao có chứng thực của bản đã được hợp pháp hóa lãnh sự.

- Bản phân loại thiết bị y tế.

- Giấy phép lưu hành hoặc Chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế hoặc Giấy phép nhập khẩu do Bộ y tế cấp… hoặc tương đương.

- Tài liệu chứng minh thiết bị y tế thuộc quy định tại TT số 29/2024/TT-BYT ngày 3/11/2024 của Bộ y tế được thực hiện kê khai giá theo quy định của thông tư này (nếu có).

1.2.3. Yêu cầu về kỹ thuật:

- E-HSDT có Bảng so sánh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật so với yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT và tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa có thể là: hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, catalogue, tài liệu kỹ thuật chứng nhận về đặc tính, thông số kỹ thuật tiêu chuẩn chất lượng… thể hiện cụ thể, chi tiết các thông số kỹ thuật của hàng hóa chào thầu đáp ứng tối thiểu các yêu cầu kỹ thuật sau đây:

Danh mục hàng hóa mời thầu

| STT | Mã phần (lô) | Tên phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Mô tả hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | PP2500548035 | Phần số 01: Hoá chất xét nghiệm tương thích với máy xét nghiệm phân tích khí máu RAPID Point 500e | Hóa chất chạy mẫu có lactate 250 test | Hóa chất chạy mẫu có lactate trên hệ thống RAPIDPoint 500/500e, có khả năng đo pH, pO2, pCO2, Na+, K+, Ca++, Cl-, glucose, lactate, hemoglobin toàn phần, oxyhemoglobin, deoxyhemoglobin, methemoglobin, carboxyhemoglobin và bilirubin sơ sinh. Mỗi cartridge sử dụng ổn định ≥28 ngày khi được cài đặt trên hệ thống Bảo quản ở nhiệt độ 2-8°C Hộp ≥250 test. | Hộp | 10 |
| 2.1 | PP2500548036 | Phần số 02: Hoá chất xét nghiệm tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch Cobas E411 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm HE4 | HE4 Cal1: 2 chai, mỗi chai: ≥1,0 mL mẫu chuẩn 1 HE4 Cal2: 2 chai, mỗi chai: ≥1,0 mL mẫu chuẩn 2 | Hộp | 1 |
| 2.2 | PP2500548036 | Phần số 02: Hoá chất xét nghiệm tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch Cobas E411 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm AMH | AMH Cal1: 2 chai, mỗi chai: ≥1,0 mL mẫu chuẩn 1 AMH Cal2: 2 chai, mỗi chai: ≥1,0 mL mẫu chuẩn 2 | Hộp | 1 |
| 2.3 | PP2500548036 | Phần số 02: Hoá chất xét nghiệm tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch Cobas E411 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm C-peptide, ACTH, hGH… | PC MM1: 3 chai, mỗi chai: ≥2,0 mL huyết thanh chứng PC MM2: 3 chai, mỗi chai: ≥2,0 mL huyết thanh chứng | Hộp | 1 |
| 2.4 | PP2500548036 | Phần số 02: Hoá chất xét nghiệm tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch Cobas E411 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm HE4 | PC HE4 1: 2 chai, mỗi chai: ≥1,0 mL mẫu chứng huyết thanh PC HE4 2: 2 chai, mỗi chai: ≥1,0 mL mẫu chứng huyết thanh | Hộp | 1 |
| 2.5 | PP2500548036 | Phần số 02: Hoá chất xét nghiệm tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch Cobas E411 | Thuốc thử xét nghiệm Ferritin | R1: Kháng thể đơn dòng kháng ferritin đánh dấu biotin; đệm phosphate; chất bảo quản. R2: Kháng thể đơn dòng kháng ferritin đánh dấu phức hợp ruthenium; đệm phosphate; chất bảo quản | Hộp | 30 |
| 2.6 | PP2500548036 | Phần số 02: Hoá chất xét nghiệm tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch Cobas E411 | Thuốc thử xét nghiệm Vitamin D | R1: Protein gắn kết vitamin D đánh dấu ruthenium; đệm bis tris propane; albumin; chất bảo quản. R2: 25 hydroxyvitamin D đánh dấu biotin; đệm bis tris propane; chất bảo quản. | Hộp | 8 |
| 2.7 | PP2500548036 | Phần số 02: Hoá chất xét nghiệm tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch Cobas E411 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm LH | LH Cal1: 2 chai, mỗi chai: ≥1,0 mL mẫu chuẩn 1 LH Cal2: 2 chai, mỗi chai: ≥1,0 mL mẫu chuẩn 2 | Hộp | 1 |
| 2.8 | PP2500548036 | Phần số 02: Hoá chất xét nghiệm tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch Cobas E411 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Estradiol | E Cal1: 2 chai, mỗi chai: ≥1,0 mL mẫu chuẩn 1 E Cal2: 2 chai, mỗi chai: ≥1,0 mL mẫu chuẩn 2 | Hộp | 1 |
| 2.9 | PP2500548036 | Phần số 02: Hoá chất xét nghiệm tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch Cobas E411 | Hóa chất xét nghiệm định lượng IgE (Immunoglobuline E) | R1: Kháng thể đơn dòng kháng IgE đánh dấu biotin, đệm phosphate R2: Kháng thể đơn dòng kháng IgE đánh dấu phức hợp ruthenium; đệm phosphate | Hộp | 5 |
| 2.10 | PP2500548036 | Phần số 02: Hoá chất xét nghiệm tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch Cobas E411 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Testosterone | TESTO Cal1: 2 chai, mỗi chai: ≥1,0 mL mẫu chuẩn 1 TESTO Cal2: 2 chai, mỗi chai: ≥1,0 mL mẫu chuẩn 2 | Hộp | 1 |
| 2.11 | PP2500548036 | Phần số 02: Hoá chất xét nghiệm tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch Cobas E411 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm IgE | IgE Cal1: 2 chai, mỗi chai: ≥1,0 mL mẫu chuẩn 1 IgE Cal2: 2 chai, mỗi chai: ≥1,0 mL mẫu chuẩn 2 | Hộp | 1 |
| 3.1 | PP2500548037 | Phần số 03: Hóa chất xét nghiệm tương thích với máy xét nghiệm sàng lọc sơ sinh ETIMAX3000 | Bộ xét nghiệm TSH | Hộp hóa chất được thiết kế để đo nồng độ TSH để đánh giá tình trạng suy giáp bẩm sinh ở trẻ sơ sinh. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương Hộp ≥192 Test | Hộp | 6 |
| 3.2 | PP2500548037 | Phần số 03: Hóa chất xét nghiệm tương thích với máy xét nghiệm sàng lọc sơ sinh ETIMAX3000 | Bộ xét nghiệm 17-OHP (17-Alpha-Hydroxyprogesterone) | Hộp hóa chất này được thiết kế đặc biệt phù hợp để sàng lọc bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh (CAH). Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. Hộp ≥192 Test | Hộp | 2 |
| 3.3 | PP2500548037 | Phần số 03: Hóa chất xét nghiệm tương thích với máy xét nghiệm sàng lọc sơ sinh ETIMAX3000 | Bộ xét nghiệm Phenylalanine | Hộp hóa chất được thiết kế để đo nồng độ PKU ở mẫu máu trẻ sơ sinh. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. Hộp ≥288 test | Hộp | 2 |
| 4.1 | PP2500548038 | Phần số 04: Hoá chất xét nghiệm tương thích với máy xét nghiệm Hemoglobin D-10 (Thalassemia) | Bộ thuốc thử định tính và định lượng Hemoglobin | Xác định phần trăm của hemoglobin A1c, A2, F trong máu toàn phần Thành phần: chất đệm Buffer, bình chất rửa/ pha loãng, cột phân tích, đĩa mềm cài đặt, bộ chất hiệu chuẩn/ pha loãng HbA1c, bộ chất hiệu chuẩn/ pha loãng HbA2/ F/ A1c, bộ máu mồi, bộ ống mẫu và cuộn giấy in. Bộ/Hộp hóa chất đầy đủ cho ≥ 400 xét nghiệm HbA1c hoặc ≥ 200 xét nghiệm HbA2/F/ A1c | Bộ/Hộp | 8 |
| 5.1 | PP2500548039 | Phần số 05: Hóa chất xét nghiệm máy sinh hoá tự động | Hoá chất định lượng PREALBUMIN | Hoá chất định lượng PREALBUMIN | Test | 400 |
| 5.2 | PP2500548039 | Phần số 05: Hóa chất xét nghiệm máy sinh hoá tự động | Dung dịch rửa có tính kiềm | Dung dịch rửa có tính kiềm cho kim hút thuốc thử và cóng phản ứng. Thành phần: dung dịch NaOH Hộp ≥66 mL | Hộp | 10 |
| 5.3 | PP2500548039 | Phần số 05: Hóa chất xét nghiệm máy sinh hoá tự động | Dung dịch rửa cho cóng phản ứng | Dung dịch rửa có tính kiềm cho cóng phản ứng sử dụng được cho hệ thống xét nghiệm sinh hoá tự động. Thành phần: Dung dịch natri hydroxide Hộp ≥3,6L | Hộp | 8 |
| 5.4 | PP2500548039 | Phần số 05: Hóa chất xét nghiệm máy sinh hoá tự động | Hoá chất định lượng ASLO | Hoá chất định lượng ASLO | Test | 150 |
| 5.5 | PP2500548039 | Phần số 05: Hóa chất xét nghiệm máy sinh hoá tự động | Hoá chất định lượng C3 | Hoá chất định lượng C3 | Test | 100 |
| 5.6 | PP2500548039 | Phần số 05: Hóa chất xét nghiệm máy sinh hoá tự động | Hoá chất định lượng C4 | Hoá chất định lượng C4 | Test | 100 |
| 5.7 | PP2500548039 | Phần số 05: Hóa chất xét nghiệm máy sinh hoá tự động | Hoá chất định lượng ALP | Hoá chất định lượng ALP | Test | 600 |
| 5.8 | PP2500548039 | Phần số 05: Hóa chất xét nghiệm máy sinh hoá tự động | Hoá chất định lượng Amylase | Hoá chất định lượng Amylase | Test | 300 |
| 5.9 | PP2500548039 | Phần số 05: Hóa chất xét nghiệm máy sinh hoá tự động | Hoá chất định lượng Phospho | Hoá chất định lượng Phospho | Test | 750 |
| 5.10 | PP2500548039 | Phần số 05: Hóa chất xét nghiệm máy sinh hoá tự động | Hoá chất định lượng Transferrin | Hoá chất định lượng Transferrin | Test | 800 |
| 6.1 | PP2500548040 | Phần số 06: Hoá chất xét nghiệm máy đông máu tự động | Hóa chất xúc rửa trên hệ thống phân tích đông máu tự động | Hóa chất xúc rửa trên hệ thống phân tích đông máu tự động Hộp/Chai/Lọ ≥ 4000mL | Hộp/Chai/Lọ | 60 |
| 7.1 | PP2500548041 | Phần số 07: Hoá chất xét nghiệm máy Huyết Học | Dung dịch pha loãng dùng cho xét nghiệm huyết học | Dung dịch pha loãng dùng cho xét nghiệm huyết học Hộp/Thùng/Can ≥ 10 lít | Hộp/Thùng/Can | 240 |
| 7.2 | PP2500548041 | Phần số 07: Hoá chất xét nghiệm máy Huyết Học | Hóa chất ly giải hồng cầu và bảo vệ bạch cầu cho xét nghiệm huyết học | Hóa chất ly giải hồng cầu và bảo vệ bạch cầu cho xét nghiệm huyết học Hộp/Bộ ≥ (1900mL+850mL) | Hộp/Bộ | 16 |
| 8.1 | PP2500548042 | Phần số 08: Hoá chất xét nghiệm máy miễn dịch | Hoá chất xét nghiệm Mycoplasma pneumoniae IgG | Hoá chất xét nghiệm Mycoplasma pneumoniae IgG | Test | 550 |
| 8.2 | PP2500548042 | Phần số 08: Hoá chất xét nghiệm máy miễn dịch | Hoá chất xét nghiệm Mycoplasma pneumoniae IgM | Hoá chất xét nghiệm Mycoplasma pneumoniae IgM | Test | 7500 |
| 8.3 | PP2500548042 | Phần số 08: Hoá chất xét nghiệm máy miễn dịch | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm HIV Ab/Ag | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm HIV Ab/ Ag Hộp ≥(3x4,5)mL | Hộp | 2 |
| 8.4 | PP2500548042 | Phần số 08: Hoá chất xét nghiệm máy miễn dịch | Hoá chất xét nghiệm HSV-1/2 IgG | Hoá chất xét nghiệm HSV-1/ 2 IgG | Test | 200 |
| 8.5 | PP2500548042 | Phần số 08: Hoá chất xét nghiệm máy miễn dịch | Hoá chất xét nghiệm HSV-1/2 IgM | Hoá chất xét nghiệm HSV-1/ 2 IgM | Test | 200 |
| 8.6 | PP2500548042 | Phần số 08: Hoá chất xét nghiệm máy miễn dịch | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm Mycoplasma pneumoniae IgG | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm Mycoplasma pneumoniae IgG Hộp ≥(2x0,5mL+2x0,5mL) | Hộp | 1 |
| 8.7 | PP2500548042 | Phần số 08: Hoá chất xét nghiệm máy miễn dịch | Hoá chất xét nghiệm CMV IgG | Hoá chất xét nghiệm CMV IgG | Test | 300 |
| 8.8 | PP2500548042 | Phần số 08: Hoá chất xét nghiệm máy miễn dịch | Hoá chất xét nghiệm CMV IgM | Hoá chất xét nghiệm CMV IgM | Test | 300 |
| 8.9 | PP2500548042 | Phần số 08: Hoá chất xét nghiệm máy miễn dịch | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm HBsAg | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm HBsAg Hộp ≥(2x4mL+2x4mL) | Hộp | 1 |
| 8.10 | PP2500548042 | Phần số 08: Hoá chất xét nghiệm máy miễn dịch | Hoá chất xét nghiệm Chlamydia Trachomatis IgA | Hoá chất xét nghiệm Chlamydia Trachomatis IgA | Test | 200 |

* Ghi chú:

- Tên hàng hóa, yêu cầu kỹ thuật, quy cách chỉ mang tính tham khảo, nhà thầu có thể chào tương đương hoặc tốt hơn.

- Yêu cầu thông số kỹ thuật trên là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu, nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết chỉ mang tính tham khảo, minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật của hàng hóa, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp của nhà thầu nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng ”tương đương” hoặc ”ưu việt” hơn hẳn so với yêu cầu tối thiểu.

Nội hàm “tương đương” được quy định trong yêu cầu kỹ thuật được hiểu là:

(1) Được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận tương đương tiêu chuẩn

(2) Tương đương về mặt kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ

(3) Tương đương về chất lượng hình ảnh, độ chính xác màu sắc và góc nhìn.

(4) Tương tương về tính chất cơ khí và thuộc tính vật lý của vật liệu.

(5) Tương đương về tính năng cơ bản, độ tin cậy, phạm vi ứng dụng

(6) Tương đương về công suất; hiệu suất, yêu cầu thông số đầu vào; danh mục, độ chính xác kết quả đầu ra.

(7) Tương đương về giá trị đo; độ chính xác kết quả đo

(8) Tương đương về hàm lượng, nồng độ, tính chất

(9) Các yếu tố tương đương khác

Nhà thầu có thể chào hàng hóa được nêu trên hoặc loại hàng hóa khác nhưng phải chứng minh sự tương đương hoặc ưu việt so với hàng hóa được nêu trên. Để chứng minh sự tương đương nhà thầu phải có bảng so sánh chi tiết về thông số kỹ thuật, đặc tính sử dụng cùng các tài liệu kỹ thuật kèm theo để chứng minh.

Nhà thầu tham gia dự thầu các phần (lô) PP2500548039; PP2500548040; PP2500548041; PP2500548042 nếu trúng thầu, phải cung cấp thiết bị với tiêu chuẩn sau:

- Cấu hình tương thích với mã hàng trúng thầu

- Công suất phù hợp với quy mô sử dụng thực tế tại Bệnh viện

- Máy mới 100% hoặc thiết bị đã qua sử dụng phải được kiểm định an toàn chất lượng theo quy định trước khi bàn giao cho đơn vị sử dụng (thiết bị đã sử dụng ≤ 5 năm)

- Cung cấp CO. CQ

- Cung cấp giấy phép lưu hành, Hồ sơ nhập khẩu (đối với hàng hóa nhập khẩu), ...

- Trong quá trình sử dụng máy đặt, Nhà thầu chịu mọi chi phí như: Sửa chữa, thay thế, bảo dưỡng, bảo trì, kiểm định, kiểm chuẩn, đào tạo hướng dẫn sử dụng và các chi phí liên quan. Phải thực hiện bảo trì theo quy định của nhà sản xuất, Hỗ trợ kỹ thuật cho Đơn vị thụ hưởng khi có sự cố phát sinh trong quá trình vận hành (thời gian xử lý sự cố từ 72 giờ sau khi có thông báo về sự cố từ Đơn vị thụ hưởng) và Nhà thầu chịu trách nhiệm chi trả về các chi phí liên quan này.

- Nhà thầu kê khai thông tin cho thiết bị theo bảng thông tin chi tiết:

| STT | Danh mục thiết bị | Tên thương mại của thiết bị (nếu có) | Model/ Ký/ Mã hiệu/ Nhãn mác của thiết bị | Hãng, nước sản xuất | Số lượng | Đợn vị tính | Năm sản xuất | Số giấy phép lưu hành/ Số phiếu công bố | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.3. Các yêu cầu khác:

- E-HSDT đính kèm file Excel/file Word Bảng so sánh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật thể hiện các nội dung đáp ứng kỹ thuật của E-HSDT so với yêu cầu của E-HSMT và tối thiểu các thông tin sau của hàng hóa chào thầu (Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác giữa file Excel/file Word và file scan nhà thầu cung cấp):

| STT | Mã phần (lô) | Tên phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Kỹ, mã hiệu, nhãn mác của hàng hóa | Hãng, nước chủ sở hữu | Năm sản xuất | Xuất xứ | Hãng sản xuất | Mô tả hàng hóa | Quy cách đóng gói | Hạn sử dụng | Giấy phép bán hàng của nhà sản xuất | Mã 5086 | Tên 5086 | Số Phiếu công bố đủ điều kiện mua bán/ đủ điều kiện sản xuất (Ngày/tháng/năm) | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu công bố (ngày/ tháng/ năm) | Số bảng phân loại (ngày/ tháng/ năm) | Mức độ phân loại | Tiêu chuẩn chất lượng (ngày hiệu lực) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Mục 2. Bản vẽ:Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Việc kiểm tra, thử nghiệm thiết bị trước khi bàn giao được tiến hành tại địa điểm bàn giao hàng hóa hoặc cơ sở khác tùy theo thỏa thuận của 2 bên.

- Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu tiến hành kiểm tra ngoài hợp đồng nhưng cần thiết để khẳng định hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật, hiệu suất đáp ứng yêu cầu của hợp đồng, với điều kiện là các chi phí hợp lý để tiến hành thử nghiệm, kiểm tra đó được cộng thêm vào giá hợp đồng. Trường hợp thử nghiệm, kiểm tra làm chậm tiến độ sản xuất và/hoặc tiến độ thực hiện các nghĩa vụ khác của Nhà thầu theo hợp đồng, Chủ đầu tư sẽ xem xét điều chỉnh ngày giao hàng, ngày hoàn thành dịch vụ liên quan và các nghĩa vụ khác bị ảnh hưởng.

- Chủ đầu tư có quyền từ chối bất kỳ hàng hóa, bộ phận hàng hóa nào không đáp ứng yêu cầu trong các buổi kiểm tra, thử nghiệm hoặc không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng. Nhà thầu phải thay thế bằng hàng hóa, bộ phận hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để phù hợp với các đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng và phải chịu tất cả chi phí liên quan đến việc thay thế hoặc điều chỉnh này. Sau đó Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra, thử nghiệm lại và chịu tất cả chi phí phát sinh, đồng thời thông báo cho Chủ đầu tư theo quy định.