## VT 26-04
PHỤ LỤC 3: BẢNG TỔNG HỢP CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT, QUY CÁCH KỸ THUẬT CỦA GÓI VT 26-04
TT | MÃ VTTB | TÊN VTTB | ĐVT | SỐ LƯỢNG KHAI THÁC | Tiêu chí đánh giá kỹ thuật (1) | Yêu cầu kỹ thuật chung (2) | Quy cách kỹ thuật áp dụng (3) | Quy định bóc mẫu (4) | Các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu (5)
Gói thầu VT 26-04: Hộp domino và máy cắt hạ thế
1 | HPP9CUC | Hộp phân phối 9 cực (3 MCBs 100A; 6 MCBs 50A) & phụ kiện | Bộ | 1000 | Theo phu lục 1 đính kèm | Theo phu lục 2 đính kèm | - Vỏ hộp domino: Căn cứ theo nội dung "Hộp phân phối 9 cực và 6 cực " đính kèm văn bản 2600/EVNHCMC-KT ngày 01/07/2015 Trong đó, máy cắt căn cứ QCKT máy cắt hạ áp MCB theo Quyết định 99/QĐ-HĐTV ngày 05/09/2023. | Theo Quy định bóc mẫu tại mục 4.a tại Phụ lục 2 đính kèm | Thử nghiệm nghiệm thu đối với MCB: - Đặc tính cắt. - Đặc tính điện môi. - Độ tăng nhiệt. - Bảo vệ chống điện giật. - Thử độ bền cơ và độ bền điện. - Khả năng chịu nhiệt không bình thường và chịu cháy. Thử nghiệm vỏ hộp: + Đo dộ dày. + Thử nghiệm độ kín. + Thử nghiệm độ bền va đập. + Thử độ bền của cửa tủ. + Thử chống cháy.
2 | HPP6CUC | Hộp phân phối 6 cực (3 MCBs 100A; 3 MCBs 50A) & phụ kiện | Bộ | 650
3 | 3.46.02.050 | Máy cắt -1pha-2cực-230V-50A | Cái | 2000 | Theo phu lục 1 đính kèm | Theo phu lục 2 đính kèm | QCKT máy cắt hạ áp MCB theo Quyết định 99/QĐ-HĐTV ngày 05/09/2023. | Theo Quy định bóc mẫu tại mục 4.a tại Phụ lục 2 đính kèm | - Đặc tính cắt. - Đặc tính điện môi. - Độ tăng nhiệt. - Bảo vệ chống điện giật. - Thử độ bền cơ và độ bền điện. - Khả năng chịu nhiệt không bình thường và chịu cháy.
4 | 3.46.12.080 | Máy cắt -3pha-3cực-400V-80A | Cái | 1400
5 | 3.46.02.150 | Máy cắt -1pha-2cực-230V-50A & Nắp+vis+đế | Bộ | 3375 | Theo phu lục 1 đính kèm | Theo phu lục 2 đính kèm | Căn cứ theo nội dung Quy cách kỹ thuật "Máy cắt hạ thế 1 pha dùng để đóng, cắt, bảo vệ phụ tải tại các hộ sử dụng điện và nhánh mắc điện. Máy cắt hạ thế 3 pha dùng để đóng, cắt và bảo vệ nhánh mắc điện" đính kèm theo văn bản 2600/EVNHCMC-KT ngày 01/07/2015 của Tổng công ty Điện lực Tp Hồ Chí Minh. 'Trong đó máy cắt theo QCKT máy cắt hạ áp MCB theo Quyết định 99/QĐ-HĐTV ngày 05/09/2023. | Theo Quy định bóc mẫu tại mục 4.a tại Phụ lục 2 đính kèm | Thử nghiệm nghiệm thu đối với MCB: - Đặc tính cắt. - Đặc tính điện môi. - Độ tăng nhiệt. - Bảo vệ chống điện giật. - Thử độ bền cơ và độ bền điện. - Khả năng chịu nhiệt không bình thường và chịu cháy. Thử nghiệm vỏ hộp: + Đo dộ dày. + Thử nghiệm độ kín. + Thử nghiệm độ bền va đập. + Thử độ bền của cửa tủ. + Thử chống cháy.
6 | 3.46.12.110 | Máy cắt -3pha-3cực-400V-100A- hộp bảo vệ & phụ kiện | Bộ | 264 | Theo phu lục 1 đính kèm | Theo phu lục 2 đính kèm | YCKT hộp bảo vệ của QCKT "Máy cắt hạ thế 3 pha 100A, 150A, 200A, 250A I.D được căn cứ QCKT hộp bảo vệ của QCKT "Máy cắt hạ thế 3 pha 100A, 150A, 200A, 250A" đính kèm văn bản 2600/EVNHCMC-KT ngày 01/07/2015 Trong đó máy cắt căn cứ QCKT máy cắt hạ áp MCCB theo Quyết định 99/QĐ-HĐTV ngày 05/09/2023. | Theo Quy định bóc mẫu tại mục 4.a tại Phụ lục 2 đính kèm | Thử máy cắt: - Độ tăng nhiệt. - Giới hạn tác động và đặc tính tác động. - Đặc tính điện môi. - Khả năng thực hiện thao tác. - Đặc tính quá tải Thử nghiệm vỏ hộp: - Thử nghiệm độ bền điện - Thử nghiệm tải tĩnh - Thử nghiệm chống va đập - Thử chống cháy.
7 | 3.46.12.140 | Máy cắt -3pha-3cực-400V-150A & hộp bảo vệ | Bộ | 27
8 | 3.46.12.260 | Máy cắt -3pha-3cực-400V-250A- hộp bảo vệ & phụ kiện | Bộ | 61
9 | 3.46.12.210 | Máy cắt -3pha-3cực-400V-200A-hộp bảo vệ OD & phụ kiện | Bộ | 19 | Theo phu lục 1 đính kèm | Theo phu lục 2 đính kèm | YCKT hộp bảo vệ của QCKT "Máy cắt hạ thế 3 pha 100A, 150A, 200A, 250A O.D được căn cứ QCKT hộp bảo vệ của QCKT "Máy cắt hạ thế 3 pha 100A, 150A, 200A, 250A" đính kèm văn bản 2600/EVNHCMC-KT ngày 01/07/2015 Trong đó máy cắt căn cứ QCKT máy cắt hạ áp MCCB theo Quyết định 99/QĐ-HĐTV ngày 05/09/2023. | Theo Quy định bóc mẫu tại mục 4.a tại Phụ lục 2 đính kèm
10 | 3.46.12.100 | Máy cắt -3pha-3cực-400V-100A & phụ kiện | Bộ | 100 | Theo phu lục 1 đính kèm | Theo phu lục 2 đính kèm | QCKT máy cắt hạ áp MCCB theo Quyết định 99/QĐ-HĐTV ngày 05/09/2023. và Nội dung phụ kiện bổ sung. | Theo Quy định bóc mẫu tại mục 4.a tại Phụ lục 2 đính kèm | - Độ tăng nhiệt. - Giới hạn tác động và đặc tính tác động. - Đặc tính điện môi. - Khả năng thực hiện thao tác. - Đặc tính quá tải
11 | 3.46.12.150 | Máy cắt -3pha-3cực-400V-150A & phụ kiện | Bộ | 40
12 | 3.46.12.200 | Máy cắt -3pha-3cực-400V-200A & phụ kiện | Bộ | 100
13 | 3.46.12.250 | Máy cắt -3pha-3cực-400V-250A & phụ kiện | Bộ | 115