## TCDGKT
Phụ lục I Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật Áp dụng cho các gói thầu mua sắm vật tư thiết bị tại Công ty Điện lực Hóc Môn
STT | Tiêu chí | Đánh giá
1 | Tài liệu mô tả thông số kỹ thuật:
| Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các tài liệu sau: - Bảng mô tả các đặc tính kỹ thuật của hàng hóa với nội dung đầy đủ, phù hợp với nội dung yêu cầu về thông số kỹ thuật quy định trong hồ sơ mời thầu (phần Quy cách kỹ thuật - Bảng tóm tắt thông số kỹ thuật các vật tư thiết bị). Trong đó quy định phát biểu tối đa một mã hiệu cho mỗi chủng loại hàng hóa. - Catalog của hàng hóa (vật tư, thiết bị) chào thầu. | Đạt
| Không thuộc trường hợp nêu trên | Không đạt
2 | Thông số kỹ thuật
| Tất cả các thông số kỹ thuật trong bảng thông số kỹ thuật đều đáp ứng các thông số quy định trong hồ sơ mời thầu và catalog phải phù hợp với thiết bị chào thầu. | Đạt
| Không thuộc trường hợp nêu trên. | Không đạt
3 | Biên bản thử nghiệm (BBTN) của các hạng mục thử nghiệm điển hình
3a | Đơn vị gửi mẫu thử nghiệm
| Đơn vị gửi mẫu thử nghiệm phải là nhà sản xuất. | Đạt
| Không thuộc trường hợp nêu trên | Không đạt
3b | Đơn vị thử nghiệm
| Đơn vị thử nghiệm hoặc đơn vị chứng kiến thử nghiệm được chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn IEC/ISO 17025 và độc lập với nhà sản xuất. | Đạt
| Không thuộc trường hợp nêu trên | Không đạt
3c | Mẫu thử nghiệm
| Mẫu thử nghiệm điển hình phải phù hợp với cáp quy định trong hồ sơ mời thầu, phải có cùng nhà sản xuất và cùng chủng loại và cùng cấp điện áp với cáp quy định trong hồ sơ mời thầu. | Đạt
| Không thuộc trường hợp nêu trên | Không đạt
3d | Hạng mục và kết quả thử nghiệm
| - Có đầy đủ các hạng mục thử nghiệm quy định trong quy cách kỹ thuật. - Kết quả thử nghiệm đáp ứng quy định trong quy cách kỹ thuật. | Đạt
3e | Thời gian phát hành Biên bản thử nghiệm
| Thời gian ban hành các BBTN phải sau thời gian Đơn vị thử nghiệm được công nhận đạt tiêu chuẩn IEC/ISO 17025. | Đạt
| Không thuộc trường hợp nêu trên | Không đạt
4 | Khả năng thích ứng về mặt địa lý, môi trường:
| Nhà thầu cung cấp hồ sơ chứng minh1 (cung cấp một trong các hồ sơ sau: hồ sơ thuộc hợp đồng đã được nghiệm thu, văn bản xác nhận) hàng hóa đã được lắp đặt trên lưới điện công cộng thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (phải cùng chủng loại và cùng nhà sản xuất với hàng hóa chào thầu và không bắt buộc phải cùng mã hiệu với hàng hóa chào thầu). Theo đó nhà thầu phải cung cấp hồ sơ chứng minh trong HSDT hoặc có văn bản cam kết sẽ cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng minh tại thời điểm đối chiếu bảng gốc của HSDT. | Đạt
| Không thuộc trường hợp trên | Không đạt
5 | Bảo hành
| Nhà thầu phải cung cấp văn bản cam kết đáp ứng các nội dung sau: - Thời hạn bảo hành kể từ khi hàng hóa được nghiệm thu ≥ 3 năm (36 tháng). - Nhà thầu phải đảm bảo phối hợp giải quyết bảo hành trong vòng 05 ngày làm việc khi nhận được văn bản đề nghị của người mua. - Nhà thầu phải đảm bảo cơ số dự phòng số lượng hàng hóa của mỗi chủng loại khi có yêu cầu bảo hành từ người mua. - Nhà thầu phải đảm bảo phối hợp thực hiện ngay khi người mua có yêu cầu tham gia chứng kiến, điều tra, xác nhận sự cố liên quan đến hàng hóa chất lượng chào thầu. | Đạt
| Không thuộc trường hợp nêu trên | Không đạt
6 | Tiến độ cung cấp hàng hóa
| Nhà thầu phải cung cấp văn bản cam kết đáp ứng các nội dung sau: - Phải đảm bảo cung cấp hàng hóa đáp ứng tiến độ yêu cầu trong hồ sơ mời thầu. - Phải đảm bảo vật tư thiết bị giao hàng đáp ứng thời gian kể từ ngày xuất xưởng đến ngày giao hàng không quá 12 tháng. Trường hợp hàng hóa được sản xuất trước ngày ký hợp đồng, khi giao hàng phải kèm theo văn bản của nhà sản xuất xác nhận chất lượng và tất cả các thông số kỹ thuật của lô hàng đã sản xuất trước đó hoàn toàn đáp ứng quy định của hợp đồng | Đạt
| Không thuộc trường hợp nêu trên | Không đạt
7 | Yêu cầu kỹ thuật chung.
| Cung cấp đầy đủ hổ sơ, tài liệu, văn bản cam kết như yêu cầu trong Hồ sơ mời thầu - Phụ lục II. Yêu cầu kỹ thuật chung - mục 1. Yêu cầu về cung cấp tài liệu kỹ thuật trong hồ sơ dự thầu. | Đạt
| Không thuộc trường hợp nêu trên | Không đạt
Tổng hợp kết quả đánh giá:
| Các tiêu chí 1, 2, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 4, 5, 6, 7 đều được đánh giá là Đạt | Đạt
| Không thuộc trường hợp trên | Không đạt
Ghi chú:
1 Yêu cầu này được căn cứ theo nội dung tại mục “a)/1.2/Mục 1/Chương V trong Phần 2” và “mục 23: Bảo hành trong Phần 3A” của Mẫu 4A đính kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BCT ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Bộ Tài chính.