Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

| TT | Nội dung đánh giá | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đạt | Không đạt |
| I | Yêu cầu chung |  |  |
| 1 | Hàng hóa phải đảm bảo mới 100%, có nhãn với đầy đủ thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn mác hàng hóa | Có văn bản cam kết đáp ứng yêu cầu của E-HSMT | Không có văn bản cam kết đáp ứng yêu cầu của E-HSMT |
| 2 | Đề xuất về hàng hóa của nhà thầu: Chào đầy đủ cụ thể mặt hàng dự thầu, ký mã hiệu, nhãn hiệu, năm sản xuất, hãng sản xuất, xuất xứ, cấu hình tính năng kỹ thuật cơ bản, đơn vị tính, khối lượng theo mẫu số 10B. | Chào đầy đủ theo yêu cầu mẫu số 10B của E-HSMT | Không đầy đủ hoặc không chính xác theo yêu cầu mẫu số 10B của E-HSMT |
| 3 | Tiến độ cung cấp: ≤ 90 ngày | Có tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. | Không có hoặc có tiến độ cung cấp không đáp ứng yêu cầu. |
| 4 | Tính hợp pháp của hàng hóa |  |  |
| 4.1 | Bản kết quả phân loại thiết bị y tế. (chỉ áp dụng hàng hóa là thiết bị y tế) | Có tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu E-HSMT | Không có tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu của E-HSMT |
| 4.2 | Số lưu hành hoặc Giấy phép nhập khẩu: Cung cấp số lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu phù hợp với hàng hóa được xác định là thiết bị y tế dự thầu theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 22 của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP | Có tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu E-HSMT | Không có tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu của E-HSMT |
| II | Yêu cầu kỹ thuật chi tiết |  |  |
| 1 | Cấu hình, thông số kỹ thuật của hàng hóa | Đáp ứng yêu cầu chi tiết về cấu hình, thông số kỹ thuật của hàng hóa (chi tiết tại Chương V của E-HSMT) | Không đáp ứng ≥ 1 yêu cầu chi tiết về cấu hình, thông số kỹ thuật của hàng hóa (chi tiết tại Chương V của E-HSMT) |
| III | Yêu cầu khác |  |  |
| 1 | Bảo hành, bảo trì: Thời gian bảo hành, bảo trì cho hàng hóa, thiết bị của gói thầu tối thiểu: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng và cam kết cử cán bộ đến đơn vị sử dụng kiểm tra, giải quyết sự cố trong vòng ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư hoặc đơn vị sử dụng. Nhà thầu có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có đủ khả năng thực hiện bảo hành bảo trì hoặc tự cam kết có đủ khả năng thực hiện bảo hành bảo trì | Có văn bản cam kết đáp ứng yêu cầu của E-HSMT | Không có văn bản cam kết đáp ứng yêu cầu của E-HSMT |
| 2 | Cam kết thực hiện đổi trả 1:1 khi với trường hợp sau: - Hàng hóa kiểm tra và thử nghiệm không phù hợp với đặc tính kỹ thuật đã chào thầu. - Trường hợp hàng hóa có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền, bị lỗi, bị hỏng hoặc có các khuyết tật nảy sinh có thể dẫn đến những bất lợi trong quá trình sử dụng bình thường của hàng hóa do lỗi của nhà thầu, hoặc khi có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền. | Có văn bản cam kết đáp ứng yêu cầu của E-HSMT | Không có văn bản cam kết đáp ứng yêu cầu của E-HSMT |
|  | KẾT LUẬN | ĐẠT (Khi tất cả các tiêu chí được đánh giá là “Đạt”). | KHÔNG ĐẠT (Khi có bất kỳ 01 tiêu chí được đánh giá là “Không đạt”) |