Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.
1.1. Thông tin chung của gói thầu:

- Tên dự án: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông thôn Phú Khê, xã Đường An, thành phố Hải Phòng
- Tên gói thầu: Gói thầu số 05: Thi công xây dựng + Đảm bảo ATGT
- Nguồn vốn: Nguồn ngân sách xã trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và chuyển tiếp kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi (trong nước)
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 
Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 9
0 ngày.

- Địa điểm xây dựng: Thôn Phú Khê, xã Đường An, Thành phố Hải Phòng
- Phạm vi công việc: nền, mặt đường, thoát nước, điện chiếu sáng theo hồ sơ đã được được thẩm định phê duyệt.

1.2. Quy mô đầu tư và giải pháp thiết kế chủ yếu: 

- Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV.

2. Quy mô và nội dung đầu tư

2.1 Quy mô đầu tư: Các hạng mục đầu tư xây dựng bao gồm: nền, mặt đường, thoát nước; điện chiếu sáng.

- Tuyến có tổng chiều dài khoảng L=707m; điểm đầu cọc DT (bên phải hồ điều hòa sưởng sản xuất cột bê tông); điểm cuối cọc CT (giao vuốt nối đường 394B).

- Tuyến có mặt đường cắt ngang điển hình: Bn=Bm+B lề phải+B lề trái = 6,0+0,75+0,5 = 7,25m. Dốc nang mặt đường 2% hướng ra 2 bên mép đường, lề đường dốc ngang 4% hướng ra 2 bên taluy.

2.2 Nội dung đầu tư:

2.2.1. Nền, mặt đường, vuốt rẽ:

- Nền, mặt đường: Kết cấu mặt đường các lớp từ trên xuống dưới như sau: Lớp mặt BTXM M250# đá 2x4 dày 20; Lớp lót nilong; lớp cấp phối đá dăm loại II dày 25cm; Lớp cát đen đầm chặt K=0,95 dầy 50cm; Lu nèn nền đường đầm chặt K90, chiều dày ảnh hưởng 30cm.

- Vuốt rẽ: Vuốt rẽ làm mới các lớp từ trên xuống dưới như sau: Lớp mặt BTXM M250# đá 2x4 dầy 20cm; lớp lót nilong; lớp cấp phối đá dăm loại II dày 25 cm. Vuốt rẽ tăng cường trên đường cũ các lớp từ trên xuống dưới như sau: Lớp mặt BTXM M250# đá 2x4 dày 20 cm.

2.2.2. Đắp lề đường và taluy đường:

- Đắp đất lề đường và taluy đầm chặt K90; Độ dốc mái taluy đắp 1:1,5, cục bộ 1 số vị trí độ dốc mái bám theo đường hiện trạng.

2.2.3. Thoát nước

- Thoát nước dọc: Xây dựng lại một số đoạn mương B600 bên trái với tổng chiều dài L=141,9m; đã bị hư hỏng với cấu tạo như sau: Đệm móng bằng đá 2x4 dày 10cm; móng đổ BTXM M200# đá 2x4 dày 15cm; tường xây bằng gạch bê tông M100 VXM M75#; trát tường bằng VXM M75# dày 1,5cm, láng đáy bằng VXM M100# dày 2cm; đỉnh đổ giằng BTCT M250# đá 1x2 dày 15cm; cứ 2,5m bố trí 1 thanh dầm chống BTCT và 10m bố trí 1 khe lún.

- Thoát nước ngang: Trên tuyến có 02 vị trí rãnh xây ngang đường tại cọc H2 (Km 0+200) và Km 0+311,3 với chiều dài L=8,0m kết hợp với tường đầu và kết nối với mương xây hiện trạng. Sử dụng Cống trong D600 với kết cấu BTCT M300# đá 1x2 đúc sẵn, chịu tải trọng TC được đặt khối đỡ móng cống BTCT M200# đá 1x2 đúc sẵn, bản rộng 250; đóng cọc tre D6-8cm, L=2,5m gia cố móng mật độ 15 cọc/m2; đệm móng cống bằng đá 2x4 dày 10cm.Tường đầu cống xây bằng gạch bê tông M100 VXM M75#; trát tường bằng VXM M75# dày 1,5cm; móng tường đầu đổ BTXM M200# đá 2x4 dày 50cm trên lớp đệm đá 2x4 dày 10cm.
2.2.4. Điện chiếu sáng: Hệ thống điện chiếu sáng được hạ ngầm và bố trí bên phải tuyến; Nguồn điện lấy điện từ mạng khu vực tại cột điện hạ thế gần vị trí đầu tuyến cấp tới tủ điều khiển chiếu sáng; tủ điều khiển chiếu sáng sử dụng loại tủ 50A KT 1000x600x350mm; Dây nguồn cấp điện từ mạng điện tới tủ dùng cáp đồng ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x10+1x6mm2; dây cấp điện cho hệ thống chiếu sáng dùng cáp đồng ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x6+1x4mm2; dây đồng trần M10 tiếp địa liên hoàn song song cùng với dây cáp ngầm được luồn trong ống nhựa xoắn HDPE D50/40 bảo vệ và chôn trong hào cáp ngầm; hệ thống hào cáp có băng báo cáp đảm bảo an toàn báo hiệu trong quá trình sử dụng lâu dài; khoảng cách 35m/vị trí cột (21 cột), cột đèn bát giác cần đơn 8m (cột cao 6m, cần cao 2m) bằng thép mạ kẽm sau đó sơn tĩnh điện; mỗi cột lắp đặt 1 bóng đèn led ánh sáng trắng 100W; móng tủ điều khiển, cột đổ BTXM M200# đá 2x4.
2. Thời hạn hoàn thành: 
90 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng đến ngày nghiệm thu hoàn thành công trình.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện: 
90 ngày.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau (chi tiết nhà thầu cần phải căn cứ vào hồ sơ thiết kế).

1. Các tiêu chuẩn quy chuẩn tham khảo:
- Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

- Áp dụng các Quy chuẩn, TCVN, TCN được nêu trong tập Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công:
+ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Quy hoạch xây dựng QCXDVN01:2008/BXD;
+ Tổ chức thi công TCVN 4055-2012

+ Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng TCVN 5308-1991

+ Công tác đất – Quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN 4447-2012

+ Kết cấu BT và BT cốt thép toàn khối. Thi công và nghiệm thu TCVN4453-1995

+ Kết cấu BT và BTCT lắp ghép – Thi công và nghiệm thu TCVN 9115-2012

+ Kết cấu gạch đá – Thi công và nghiệm thu TCVN 4085-2011

+ Công tác hoàn thiện trong xây dựng TCVN 9377-2012

+ Nền đường ô tô – Thi công và nghiệm thu TCVN 4519-1998

+ Quyết định 1951/QĐ-BGTVT ngày 17/8/2012 của Bộ GTVT về kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường BTXM

+ Lớp kết cấu áo đường ô tô bằng cấp phối thiên nhiên. Vật liệu thi công và nghiệm thu TCVN 8857-2011.

+ Lớp móng cấp phối đá dăm trong thiết kế áo đường ô tô – vật liệu thi công và nghiệm thu TCVN 8859-2011

+ Quy trình thi công và nghiệm thu cầu cống 166-QĐ ngày 22/2/1975 củ Bộ GTVT

+ Quy trình sử dụng máy xây dựng TCVN 4087-2012

+ Cát đá sỏi, sỏi dăm sử dụng trong xây dựng TCVN 7570-2006; TCVN 10796-2015

+ Xi măng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2682-2009

+ Nước cho bê tông và vữa TCVN 4056-2012

+ Hỗn hợp bê tông trộn sẵn – yêu cầu cơ bản đánh giá chấ lượng và nghiệm thu TCVN 9340-2012
+ Kim Loại phương pháp kéo thử: TCVN 197-2014

+ Quy trình thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của đá 14TCN483,184,185-2006

+ Nghiệm thu thiết bị và lắp đặt xong TCVN 5639-1991

+ TCXDVN 259:2001 tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị
+ TCXDVN 333:2005 Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - tiêu chuẩn thiết kế

+ TCVN 13608:2023 Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và hạ tầng kỹ thuật – yêu cầu thiết kế

+ TCVN 7722-2-3:2007 phần 2 yêu cầu cụ thể - Mục 3 Đèn điện dùng cho chiếu sáng đường phố.

+ TCVN 4576:1989 Tiêu chuẩn kỹ thuật về nối đất, nối không các thiết bị điện

+ Thông tư số 15/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật (QCVN 07:2023/BXD)

+ Quyết định số 58/2008/QĐ-BCT ngày 30/12/2008 của Bộ Công thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện tập V, VI, VII (Tập I, II, III, IV ban hành theo duyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp)
+ TCXD 4419-1987: Khảo sát cho xây dựng – Nguyên tắc cơ bản;

+ TCVN 4054-2005 - Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô;

+ 22TCN 223-95 - Quy trình thiết kế áo đường cứng;

+ TCVN 9377-1:2012 - Công tác lát và láng trong xây dựng:;

+ TCVN 9757:2008 - Thoát nước: Mạng lưới và bên ngoài công trình:;
+ Một số quy trình, quy phạm của Việt Nam đang hiện hành.
2. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
a. Yêu cầu chung:
+ Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng hiện hành của Việt Nam cũng như phù hợp với điều kiện riêng của công trình và theo chỉ dẫn của cán bộ giám sát về mọi vấn đề nêu hay không nêu trong hợp đồng.

+ Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính ổn định, an toàn của tất cả các hoạt động của công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình và trong giai đoạn bảo hành công trình.

+ Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị đưa vào thi công xây dựng công trình kể từ ngày khởi công xây dựng công trình đến ngày nghiệm thu bàn giao công trình.

+ Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hư hỏng nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì nhà thầu phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính kinh phí của mình.

+ Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa vào thi công công trình.

+ Tổ chức thiện hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời hạn hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận.

+ Cung cấp danh sách Ban chỉ huy công trường có kinh nghiệm và đủ năng lực đảm bảo thực hiện đúng thời hạn và nghĩa vụ của nhà thầu.

+ Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện trong công trường trong suốt quá trình thi công.

+ Nếu chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận nhân viên của nhà thầu mà theo ý kiến của chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì nhà thầu không được phép cho người đó làm việc ở công trường nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt.

+ Nhà thầu phải báo cáo chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng, chết người, nhà thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có.

+ Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, nhà thầu phải thu dọn công trường sạch sẽ.

+ Nhà thầu phải chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công theo đúng yêu cầu của chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình.

b. Giám sát thi công:
+ Giám sát kỹ thuật thi công công trình được quyền tiếp cận các vị trí thi công để kiểm tra quá trình thi công của nhà thầu bất cứ lúc nào. Nhà thầu phải có trách nhiệm hỗ trợ giám sát kỹ thuật công trình các công tác trên.

+ Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công trường khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu, thiết bị bán thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp thuận phải chuyển ra khỏi phạm vi công trường.

+ Khi phát hiện những trường hợp bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể gây hại đến công trình hoặc thiệt hại vật chất cho chủ đầu tư phải thông báo cho tổ chức đơn vị thiết kế có biện pháp xử lý.

+ Vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản xuất và phải được tổ chức thiết kế, chủ đầu tư cho phép bằng văn bản mới được đưa vào công trường.
+ Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có biên bản nghiệm thu. Nếu không tuân thủ theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công trình do nhà thầu chịu.

+ Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được đòi hỏi bồi thường thiệt hại theo yêu cầu của giám sát thi công và chủ đầu tư trong những trường hợp sau:

+ Lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường
+ Lý do nguyên nhân thời thiết, khí hậu.

3. Yêu cầu về chủng loại vật tư:
a. Yêu cầu kỹ thuật đối với vật tư, vật liệu chính:
Nhà thầu phải cung cấp bảng tóm tắt thông số kỹ thuật vật tư, vật liệu chính (nếu có) do nhà thầu chào tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn cũng như yêu cầu của E-HSMT.

Nhà thầu phải chào theo đúng mẫu, đúng theo danh mục vật tư, thiết bị như trong hồ sơ thiết kế. Trường hợp nhà thầu phát hiện sai hoặc thiếu danh mục hoặc nhà thầu muốn đề xuất vật tư, thiết bị thay thế thì phải chào trong bảng chào riêng.

	TT
	Tên vật tư, vật liệu
	Yêu cầu kỹ thuật, chất lượng
	Nguồn gốc, xuất xứ (Nhà thầu tự đề xuất khi tham dự thầu)

	1
	Xi măng
	Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn – quy chuẩn hiện hành.
	

	2
	Bê tông thương phẩm M200#, M250#
	Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn – quy chuẩn hiện hành.
	

	3
	Ống cống, đế cống
	Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn – quy chuẩn hiện hành.
	

	4
	Thép tròn, thép xây dựng các loại
	Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn – quy chuẩn hiện hành.
	

	5
	Cấp phối đá dăm các loại
	Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn – quy chuẩn hiện hành.
	

	6
	Cát xây, trát các loại
	Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn – quy chuẩn hiện hành.
	

	7
	Gạch không nung
	Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn – quy chuẩn hiện hành.
	

	8
	Cột đèn
	Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn – quy chuẩn hiện hành.
	

	9
	Cần đèn
	Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn – quy chuẩn hiện hành.
	

	10
	Bóng đèn
	Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn – quy chuẩn hiện hành.
	

	11
	Cáp điện ngầm, dây điện
	Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn – quy chuẩn hiện hành.
	

	12
	Cọc tiếp địa
	Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn – quy chuẩn hiện hành.
	

	13
	Ống nhựa luồn dây điện
	Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn – quy chuẩn hiện hành.
	

	14
	Tủ điện
	Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn – quy chuẩn hiện hành.
	

	15
	Các vật liệu hoàn thiện khác
	Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn – quy chuẩn hiện hành
	


Trong hồ sơ dự thầu đơn vị dự thầu phải ghi rõ chủng loại, xuất xứ vật tư dự thầu. Đối với các vật tư khác không liệt kê ở đây nhà thầu cần nghiên cứu hồ sơ thiết kế và đề xuất chủng loại phù hợp với thiết kế được duyệt và các tiêu chuẩn hiện hành. Trường hợp vật tư có trong hồ sơ thiết kế dự toán được duyệt nhưng nhà thầu không đề xuất thì sẽ thống nhất theo chủng loại của dự toán được duyệt.
Chủng loại vật tư được nêu trong E-HSMT cần được hiểu rằng chỉ có mục đích cho nhà thầu tham khảo, vật tư để chào thầu có chất lượng cao hơn hoặc tương đương và đáp ứng được yêu cầu thiết kế.

4. Yêu cầu về trình tự thi công:

Nhà thầu đề xuất trình tự thi công phù hợp và hợp lý dựa trên Bản vẽ mời thầu.
Bao gồm tất cả các hạng mục theo khối lượng mời thầu.

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:
- Nhà thầu phải lập hồ sơ bản vẽ hoàn công toàn bộ công trình theo quy định trước khi tiến hành tổ chức nghiệm thu công trình. Trong hồ sơ bản vẽ hoàn công phải ghi rõ họ tên, chữ ký của người lập bản vẽ, người đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên và đóng dấu. Bản vẽ hoàn công được tư vấn giám sát thi công xây dựng kiểm tra và ký, đóng dấu.

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:
Nhà thầu phải thực hiện nghiêm về quy định phòng, chống, cháy nổ theo quy định hiện hành. Lập ban chỉ huy phòng chống cháy nổ, có phương án phòng cháy cụ thể, có thiết bị chữa cháy cục bộ, có bố trí các biển báo cấm lửa, hiệu lệnh chửa cháy tại công trường.

7.  Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
Nhà thầu phải thực hiện nghiêm về quy định về vệ sinh môi trường theo quy định hiện hành. Có biện pháp giảm bụi, tiếng ồn, chất thải rắn, chất thải sinh hoạt, nước thải sinh hoạt và thi công.

8. Yêu cầu về an toàn lao động:
- Nhà thầu phải có các biện pháp và phương tiện hữu hiệu đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và công trình trong suốt quá trình thi công.

- Cụ thể phải: Thiết kế mặt bằng thi công phù hợp: bảo đảo thi công liên tục, bảo đảm vệ sinh, an toàn gồm: nhà làm việc, lán công nhân, công trình tạm, kho bãi vật liệu, vị trí đặt máy móc thi công, đường ra vào công trường cho người và xe máy, cung cấp điện, nước và hệ thống thoát nước thải.

Các biện pháp an toàn cho từng công tác thi công như: Đào móng đóng cừ tràm, khi làm việc trên cao, khi lắp đặt các cấu kiện, thiết bị, khi vận hành máy móc.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm pháp lý trước Nhà nước cùng các phí tổn về việc để xảy ra tai nạn trên công trường.

- Tại những vị trí nguy hiểm Nhà thầu phải có các biển báo, cắm cờ, rào chắn, ban đêm có đèn.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm về an toàn thi công, an toàn lao động, an ninh khu vực, đảm bảo giao thông và vệ sinh môi trường theo quy định hiện hành của Nhà nước trong thời gian thực hiện hợp đồng.

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:

9.1. Huy động nhân lực:

- Nhà thầu thành lập ban chỉ huy công trường trực tiếp chỉ đạo thi công, bố trí đội tổ thi công các hạng mục với đội ngũ cán bộ và công nhân có trình độ và tay nghề cao.

- Lên kế hoạch huy động nhân lực trong đó các cán bộ chủ chốt điều hành thi công tại công trường như chức danh chỉ huy trưởng công trường và đội trưởng thi công phải là bắt buộc. Các cán bộ chủ chốt này phải có văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng, kinh nghiệm phù hợp với yêu cầu tính chất kỹ thuật của gói thầu.

- Nhà thầu cần khảo sát việc có hay không sử dụng nhân công địa phương để tạo việc làm cho con em trong vùng dự án.

9.2. Huy động thiết bị thi công:

Căn cứ khối lượng cần thực hiện, nhà thầu phải lập kế hoạch huy động các thiết bị thi công đầy đủ về số lượng, chất lượng, công suất, tính năng hoạt động của thiết bị để đảm bảo quá trình thi công không bị gián đoạn. Đáp ứng nhanh nhất về tiến độ và đảm bảo chất lượng thi công công trình (kể cả trường hợp thiết bị không thuộc quyền sở hữu của nhà thầu).

10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:

10.1. Nội dung quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình của nhà thầu:

a. Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô công trình xây dựng, trong đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận thi công xây dựng công trình trong việc quản lý chất lượng công trình xây dựng;

b. Thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình xây dựng theo tiêu chuẩn và yêu cầu thiết kế;

c. Lập và kiểm tra thực hiện biện pháp thi công, tiến độ thi công;

d. Lập và ghi nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định;

đ. Kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh môi trường bên trong và bên ngoài công trường;

e. Nghiệm thu nội bộ và lập bản vẽ hoàn công cho bộ phận công trình xây dựng, hạng mục công trình xây dựng và công trình xây dựng hoàn thành;

g. Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư; 

h. Chuẩn bị tài liệu làm căn cứ nghiệm thu theo quy định và lập phiếu yêu cầu chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu.

10.2. Nhà thầu thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và Pháp luật về chất lượng công việc do mình đảm nhận; bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng, sử dụng vật liệu không đúng chủng loại, thi công không bảo đảm chất  lượng hoặc gây hư hỏng, gây ô nhiễm môi trường và các hành vi khác gây ra thiệt hại.
Ghi chú: Trên đây là những chỉ dẫn kỹ thuật tổng quát, trong quá trình dự thầu, thi công Nhà thầu tìm hiểu, tham khảo và tuân thủ theo Hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật của Tư vấn thiết kế và các quy trình thi công nghiệm thu và các quy định hiện hành của Nhà nước để thực hiện
IV. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm các bản vẽ được Scan đính kèm E-HSMT:

