6

Mục 3 Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật

“Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT”

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. 

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên yêu cầu về các sản phẩm đầu ra được nêu tại Chương V, thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các yêu cầu khác nêu trong E-HSMT. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT, Chủ đầu tư phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở đánh giá về kỹ thuật bao gồm: 

· Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công;  

· Tiến độ thi công; 

· Các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động; 

· Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì; 

· Các yếu tố thân thiện môi trường (nếu có) gồm việc sử dụng các vật tư, vật liệu, biện pháp tổ chức thi công, dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu tố khác (nếu có); 

· Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP; 

· Các yếu tố cần thiết khác.

3.1. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:
Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được. 

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

3.2 Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật cụ thể như sau:

a) Biện pháp tổ chức thi công và giải pháp kỹ thuật:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	(1.1) Có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng bộ phận quản lý tiến độ, kỹ thuật, vật tư, thiết bị, an toàn, an ninh, môi trường, các đội, tổ thi công.
	Có sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng bộ phận, từng người, đặc biệt là các vị trí Chỉ huy trưởng, cán bộ kỹ thuật.
	Đạt

	
	Không có sơ đồ, hoặc sơ đồ không thể hiện rõ trách nhiệm của từng cán bộ chủ chốt.
	Không đạt

	(1.2) Mô tả các mặt công tác chuẩn bị thi công, thực hiện thi công, bao gồm cả công tác xin phép xây dựng (nếu có), thông báo với chính quyền địa phương, phối hợp với các bên liên quan như đơn vị chiếu sáng, mạng viễn thông, cây xanh, cấp – thoát nước, Công ty Dịch vụ Điện lực Tp. HCM (trường hợp có thi công bằng phương pháp live-line), …  
	Có mô tả chi tiết rõ ràng, đầy đủ và đáp ứng.
	Đạt

	
	Không mô tả hoặc mô tả sơ sài.
	Không đạt

	(1.3) Mô tả công tác tổ chức chuẩn bị vật tư thiết bị phục vụ cho thi công công trình.
	Có mô tả và đáp ứng cơ bản
	Đạt

	
	Không mô tả hoặc mô tả sơ sài
	Không đạt

	(1.4) Trình bày khả năng huy động nguồn lực về công cụ dụng cụ, trang thiết bị, máy móc cho công tác thi công như: số lượng máy thi công, công cụ dụng cụ, trang thiết bị sử dụng cho công trình trong đó thể hiện rõ số lượng sở hữu và số lượng thuê huy động cho công trình, tính năng kỹ thuật chính của từng loại.
	Trình bày đầy đủ theo nội dung yêu cầu
	Đạt



	
	Trình bày không đầy đủ hoặc không trình bày
	Không đạt

	Kết luận:
	Các tiêu chuẩn chi tiết từ (1.1) đến (1.4) được đánh giá là đạt
	Đạt

	
	Không thuộc các trường hợp trên 
	Không đạt


b) Tiến độ thi công:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	(2.1) Thời gian thi công công trình: 365 ngày.
	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá thời gian yêu cầu của E-HSMT.
	Đạt

	
	Không đề xuất hoặc đề xuất thời gian thi công vượt quá thời gian yêu cầu của E-HSMT.
	Không đạt

	(2.1) Xe máy, thiết bị, dụng cụ thi công:
- Số lượng, chủng loại xe máy, các thiết bị, dụng cụ thi công.
	Số lượng và chủng loại phù hợp với biện pháp thi công đề xuất.
	Đạt

	
	Số lượng và chủng loại không phù hợp với biện pháp thi công đề xuất.
	Không đạt

	(2.3) Tính phù hợp: 

a) Giữa huy động thiết bị với tiến độ thi công.

b) Giữa bố trí nhân lực với tiến độ thi công.
	Đề xuất đầy đủ, hợp lý và khả thi đối với cả 2 nội dung a), và b).
	Đạt

	
	Không thuộc trường hợp trên.  
	Không đạt

	Kết luận: 
	Các tiêu chuẩn chi tiết từ (2.1) đến (2.3) được đánh giá là đạt.
	Đạt

	
	Không thuộc các trường hợp trên.
	Không đạt


c) Biện pháp bảo đảm chất lượng:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	(3.1) Biện pháp đảm bảo chất lượng nguyên vật liệu, vật tư thiết bị do chủ đầu tư cấp và do nhà thầu cung cấp để phục vụ thi công:

- Công tác tiếp nhận, vận chuyển, lưu kho, bảo quản VTTB do chủ đầu tư cấp và VTTB do nhà thầu cấp (bao gồm tại kho nhà thầu, trong quá trình vận chuyển và tại công trường);

- Biện pháp bảo quản khi vào mùa mưa, bão, khi công trình tạm dừng thi công; 

- Giải pháp xử lý vật tư, vật liệu và thiết bị phát hiện không phù hợp với yêu cầu của gói thầu.
	Có thuyết minh hợp lý, đầy đủ, đạt yêu cầu.
	Đạt

	
	Không có thuyết minh hoặc thuyết minh không đầy đủ, không đạt yêu cầu các nội dung trên.
	Không đạt

	(3.2) Biện pháp đảm bảo chất lượng trong quá trình thi công:

- Sơ đồ bố trí tổ chức giám sát, kiểm tra các khâu thi công;

- Quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công: quy trình lập biện pháp thi công, thi công, kiểm tra, nghiệm thu;

- Công tác phối hợp với tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế và các bên có liên quan trong quá trình thi công; bố trí hợp lý lực lượng công nhân có tay nghề; kiểm soát chất lượng thi công phần lấp khuất; thực hiện các thí nghiệm, phục vụ thi công, ghi nhật ký thi công, chụp ảnh các khu vực thi công (bao gồm trước và sau thi công), hoàn công, nghiệm thu, quyết toán A-B, ...
- Công tác số hóa (scan) toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến nghiệm thu, hoàn công, quyết toán A-B; lưu trữ dạng file ảnh hoặc file pdf, bàn giao cho chủ đầu tư cùng với hồ sơ giấy ngay sau khi hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng.
	Có thuyết minh hợp lý, đầy đủ, đạt yêu cầu.
	Đạt

	
	Không có thuyết minh hoặc thuyết minh không đầy đủ, không đạt yêu cầu các nội dung trên.
	Không đạt

	(3.3) Hồ sơ hoàn công chụp hình 4 tấm, cập nhật tọa độ VN2000 (x, y, z, h) trên bản vẽ hoàn công theo quyết định số 5663/QĐ-EVNHCMC ngày 31/12/2021 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM cho toàn bộ các vị trí xây dựng mới, thu hồi gồm: trụ trung thế và hạ thế, đường dây trung thế và hạ thế, trạm biến áp, thiết bị.
	Có thuyết minh hợp lý, đầy đủ, đạt yêu cầu.
	Đạt

	
	Không có thuyết minh hoặc thuyết minh không đầy đủ, không đạt yêu cầu các nội dung trên.
	Không đạt

	Kết luận: 
	Các tiêu chuẩn chi tiết (3.1) đến (3.3) được đánh giá là đạt.
	Đạt

	
	Không thuộc các trường hợp nêu trên.
	Không đạt


d) An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	(4.1) Vệ sinh môi trường:

Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, chống ô nhiễm, chống ồn trong quá trình thi công, vận chuyển vật tư và vật liệu.
	Có biện pháp vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi, phù hợp cơ bản với đề xuất về biện pháp thi công.
	Đạt

	
	Không có biện pháp hoặc có biện pháp nhưng không hợp lý, khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	(4.2) An toàn lao động.


	Có biện pháp bảo đảm an toàn lao động hợp lý, khả thi, phù hợp cơ bản với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Không có biện pháp hoặc có nhưng không hợp lý, khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	(4.3) Phòng cháy, chữa cháy.
	Có biện pháp phòng cháy nổ, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp cơ bản với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm an toàn lao động hoặc biện pháp không hợp lý, khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	Kết luận: 
	Các tiêu chuẩn chi tiết từ (4.1) đến (4.3) được đánh giá là đạt.
	Đạt

	
	Không thuộc các trường hợp nêu trên.
	Không đạt


e) Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	(5.1) Bảo hành:

- Thời gian bảo hành 36 tháng kể từ ngày công trình được nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng.
	Có đề xuất thời gian bảo hành ≥ 36 tháng.
	Đạt

	
	Có đề xuất thời gian bảo hành < 36 tháng hoặc không đề xuất.
	Không đạt

	(5.2) Nhà thầu có văn bản khẳng định không bị phạt hợp đồng từ 3 lần trở lên về tiến độ hoặc chất lượng hoặc an toàn hoặc vệ sinh môi trường đối với các gói thầu trước đó đã thi công trong vòng 03 năm (thời gian tính từ 2022 đến hết năm 2024).
	Có văn bản khẳng định không có hợp đồng tương tự bị phạt về tiến độ hoặc chất lượng hoặc an toàn hoặc vệ sinh môi trường.
	Đạt

	
	Không có văn bản khẳng định.
	Không đạt

	Kết luận: 
	Các tiêu chuẩn chi tiết (5.1) và (5.2) được đánh giá là đạt. 
	Đạt

	
	Không thuộc các trường hợp nêu trên.
	Không đạt


f) Chất lượng vật tư thiết bị, vật liệu xây dựng do Nhà thầu cấp:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	(6.1) Phạm vi cung cấp 
	Cung cấp đầy đủ thông tin chủng loại, quy cách kỹ thuật chính, nguồn gốc, xuất xứ của các VTTB B cấp theo yêu cầu tại Mẫu số 09(c) – Chương V của E-HSMT.
	Đạt

	
	Không thuộc các trường hợp nêu trên.
	Không đạt

	(6.2) Yêu cầu kỹ thuật 
	Tất cả các yêu cầu quy cách kỹ thuật chính của VTTB B cấp do nhà thầu chào theo Mẫu số 09(c) – Chương V của E-HSMT và tất cả yêu cầu kỹ thuật chi tiết (Các hạng mục dấu “*”) đối với từng vật tư, thiết bị chính do Nhà thầu chào theo yêu cầu tại Mục III.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiếp đối với VTTB B cấp - Chương V của E-HSMT được đánh giá là “Đạt”.
	Đạt

	
	Không thuộc các trường hợp nêu trên.
	Không đạt

	(6.3) Biên bản thử nghiệm điển hình vật tư thiết bị chính B cấp:
	Có cung cấp đủ biên bản thử nghiệm điển hình với đầy đủ các hạng mục thử nghiệm theo yêu cầu E-HSMT.
	Đạt

	
	Không thuộc các trường hợp nêu trên.
	Không đạt

	(6.4) Tất cả VTTB B cấp đưa vào sử dụng cho công trình đều đảm bảo chất lượng, mới 100%.
	Có văn bản cam kết sử dụng VTTB đảm bảo chất lượng, mới 100% đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT trong trường hợp được trúng thầu.
	Đạt

	
	Không thuộc các trường hợp nêu trên.
	Không đạt

	Kết luận:


	Các tiêu chuẩn chi tiết từ (6.1) đến (6.4) được đánh giá là đạt.
	   Đạt

	
	Không thuộc các trường hợp nêu trên.
	Không đạt


* Lưu ý: Nhà thầu phải trình bày các giải pháp thi công một cách chi tiết, cụ thể từng nội dung công việc thi công, không trình bày chung chung. Các giải pháp trình bày phải có tính thực tế của công trình và khả thi.
Nhà thầu được đánh giá là “đạt” về yêu cầu kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5 và 6 được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5 và 6 thì được đánh giá là “không đạt” và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo. 

