# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

- Chủ đầu tư: Chi Cục Kiểm Định Hải Quan

- Tên gói thầu: Mua bảo hiểm vật chất cho trạm kiểm định di động của Chi cục Kiểm định hải quan năm 2025.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng.

- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

2. Mục tiêu của công việc:

Bảo hiểm cho 04 xe ô tô kiểm định di động thuộc sở hữu của Chi cục Kiểm Định Hải quan tại các đội như sau:

- Đội Kiểm định hải quan 1 (Đội KĐHQ 1): 162 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, TP. Hà Nội.

- Đội Kiểm định hải quan 2 (Đội KĐHQ 2): Trạm Kiểm soát liên ngành cầu Bắc Luân 2, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

- Đội Kiểm định hải quan 3 (Đội KĐHQ 3): 4A Lò Lu, Phường Long Phước, TP. Hồ Chí Minh

- Đội Kiểm định hải quan 4 (Đội KĐHQ 4): Số 10 đường Ngô Quyền, phường Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

3. Yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu (Yêu cầu Bảo hiểm):

Nhà thầu phải đáp ứng đầy đủ toàn bộ các yêu cầu kỹ thuật chi tiết, cụ thể như sau:

| STT | Danh mục | Nội dung yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1. | Người được bảo hiểm | Chi Cục Kiểm Định Hải Quan |
| 2. | Thời hạn bảo hiểm | 12 tháng từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng. |
| 3. | Đối tượng bảo hiểm | - Bảo hiểm thiệt hại vật chất cho các trạm kiểm định di động như sau: Xe International 6; Biển kiểm soát số 29A-01934; năm sử dụng 31/10/2017 Xe International CKĐ;Biển kiểm soát số 29A-01966; năm sử dụng 31/10/2017 Xe International 3; Biển kiểm soát số 29A-01956; năm sử dụng 31/10/2017 Xe International 5; Biển kiểm soát số 29A-01874; năm sử dụng 31/10/2017 |
| 4. | Địa điểm bảo hiểm | Toàn lãnh thổ Việt Nam |
| 5. | Số tiền bảo hiểm | Tổng giá trị tham gia bảo hiểm là: 46.896.115.880 đồng, trong đó: + Xe International 6 (BKS 29A-01934): 11.724.028.970 đồng + Xe International CKĐ (BKS 29A-01966): 11.724.028.970 đồng + Xe International 3 (BKS 29A-01956): 11.724.028.970 đồng + Xe International 5 (BKS 29A-01874): 11.724.028.970 đồng |
| 6. | Quy tắc bảo hiểm | -Bảo hiểm TNDS bắt buộc của chủ xe cơ giới: theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP ngày 06/09/2023 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng - Bảo hiểm thiệt hại vật chất cho các trạm kiểm định di động: theo Quy tắc bảo hiểm hiện hành của nhà thầu Và trong mọi trường hợp không được vi phạm quy định của Bộ tài chính về luật kinh doanh bảo hiểm. |
| 7. | Phạm vi bảo hiểm | - Bảo hiểm TNDS bắt buộc của chủ xe cơ giới Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc theo Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 06/09/2023 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng - Bảo hiểm thiệt hại vật chất cho các trạm kiểm định di động Công ty bảo hiểm chịu trách nhiệm bồi thường cho Chủ xe những thiệt hại vật chất do thiên tai, tai nạn bất ngờ, không lường trước được trong các trường hợp sau: - Đâm, va (bao gồm cả va chạm với vật thể khác), lật, đổ, chìm, rơi toàn bộ xe ô tô, bị các vật thể khác rơi vào, hành động ác ý không phải của Chủ xe. - Hỏa hoạn, cháy, nổ. - Những tai họa bất khả kháng do thiên nhiên gây ra. - Mất toàn bộ xe ô tô do trộm, cướp. - Hành vi ác ý, cố tình phá hoại nhưng loại trừ hành vi ác ý, cố tình phá hoại của chủ xe/Người được bảo hiểm/Bên mua bảo hiểm/Người điều khiển xe/Đại diện hợp pháp của chủ xe. Ngoài ra, Công ty bảo hiểm còn thanh toán những chi phí cần thiết và hợp lý phát sinh theo thỏa thuận tại Hợp đồng bảo hiểm để thực hiện các công việc theo yêu cầu và chỉ dẫn của Công ty bảo hiểm khi xảy ra tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm, bao gồm các chi phí: - Chi phí ngăn ngừa hạn chế tổn thất phát sinh thêm. - Chi phí cứu hộ và vận chuyển xe ô tô bị thiệt hại tới nơi sửa chữa gần nhất - Chi phí giám định - Và các điều khoản bổ sung sau: 1. Điều khoản bảo hiểm thay thế mới 2. Điều khoản bảo hiểm lựa chọn cơ sở sửa chữa 3. Điều khoản bảo hiểm thủy kích (khấu trừ 10% giá trị Bồi thường, tối thiểu 3.000.000 đồng/vụ). Và các điều khoản mở rộng có lợi cho bên mua bảo hiểm (Chủ đầu tư có quyền áp dụng/không áp dụng các điều khoản này). - Bảo hiểm người ngồi trên xe - Mức trách nhiệm: 200.000.000 Đồng/1 Người /1 Vụ |
| 8. | Trách nhiệm bảo hiểm | Trách nhiệm bảo hiểm sẽ phát sinh ngay khi Hợp đồng bảo hiểm được ký và Người bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường các tổn thất phát sinh đối với các tài sản được bảo hiểm cho Người được bảo hiểm kể từ thời điểm này. |
| 9. | Mức khấu trừ | Tối đa 500.000 VND/ vụ |
| 10. | Phí bảo hiểm | Đơn vị chào giá nêu cụ thể tỷ lệ phí bảo hiểm, số phí bảo hiểm trước thuế, thuế giá trị gia tăng (VAT) và Tổng số phí bảo hiểm sau thuế (VAT). * Lưu ý: Tỷ lệ phí bảo hiểm và mức phí bảo hiểm tương ứng mà nhà thầu chào phải bao gồm toàn bộ các khoản phí và phụ phí cho phạm vi bảo hiểm của Quy tắc bảo hiểm và toàn bộ các điều khoản bổ sung. Nhà thầu có cam kết mức phí bảo hiểm vật chất xe ô tô của nhà thầu chào không thấp hơn mức phí bảo hiểm thuần vật chất xe ô tô của nhà thầu. Nhà thầu chuẩn bị Bảng mức phí bảo hiểm thuần vật chất xe ô tô của nhà thầu đã được Bộ Tài chính chấp thuận và cung cấp khi có yêu cầu |
| 11. | Các yêu cầu khác |  |
| 11.1 |  | Cam kết cứu hộ miễn phí trong phạm vi tối thiểu 70km tính từ nơi xảy ra tai nạn đến nơi sửa chữa hoặc địa điểm hai bên thống nhất. Trường hợp còn lại hai bên cùng bàn bạc thống nhất cách giải quyết. |
| 11.2 |  | Cam kết có bộ phận trực cứu hộ giải quyết tai nạn 24/24 giờ và chi trả bồi thường (có tài liệu chứng minh). |
| 11.3 |  | Cam kết cử giám định viên của Nhà thầu đến hiện trường tiến hành giám định trong vòng 01 giờ (tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) và 08 giờ (tại các tỉnh) kể từ khi nhận được thông báo của Người được bảo hiểm (chủ đầu tư); |
| 11.4 |  | Thời hạn thanh toán bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ bồi thường thuộc trách nhiệm của chủ xe cơ giới. |
| 11.5 |  | Nhà thầu cam kết hỗ trợ các bên liên quan trong việc thực hiện các thủ tục, giấy tờ cần thiết trong khiếu nại, bồi thường bảo hiểm. |
| 11.6 |  | Có quy trình phối hợp khi xảy ra sự cố giữa các bên liên quan. |
| 11.7 |  | Nhà thầu cấp và quản lý Giấy chứng nhận (GCN) bảo hiểm Xe cơ giới bằng bản cứng (vật lý) và GCN bảo hiểm Xe cơ giới điện tử |

3.3. Thanh toán phí bảo hiểm:

1. Thời hạn thanh toán. Phí bảo hiểm được Bên A thanh toán toán cho Bên B trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thời hạn bảo hiểm và Bên A nhận được đầy đủ hồ thanh thanh toán từ Bên B, gồm:

+ Công văn đề nghị thanh toán phí bảo hiểm.

+ Giấy chứng nhận bảo hiểm.

+ Hóa đơn VAT tương ứng số tiền thanh toán.

+ Bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

2. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản qua Ngân hàng.

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2.  Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Mục này quy định về quy trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, trình tự giao nộp sản phẩm (nếu có)... để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng.

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC TRẠM KIỂM ĐỊNH DI ĐỘNG ĐỀ NGHỊ MUA BẢO HIỂM VẬT CHẤT NĂM 2025

CỦA CHI CỤC KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN

| STT | Mã tài sản | Danh mục tài sản | Năm sử dụng | Số khung | Số máy | Biển xe | Nguyên giá (đồng) | Giá trị còn lại (đồng) | Đơn vị sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 000752888 | Xe INTERNATIONAL 6 | 31/10/2017 | 3HAMMMMN8J L212485 | 74129926 | 29A-01934 | 25.134.289.500 | 11.724.028.970 | Đội KĐHQ 1 |
| 2 | 000752884 | Xe INTERNATIONAL CKĐ | 31/10/2017 | 3HAMMMMNXJ L212486 | 74129853 | 29A-01966 | 25.134.289.500 | 11.724.028.970 | Đội KĐHQ 2 |
| 3 | 000752886 | Xe INTERNATIONAL 3 | 31/10/2017 | 3HAMMMMN4J L212483 | 74129617 | 29A-01956 | 25.134.289.500 | 11.724.028.970 | Đội KĐHQ 3 |
| 4 | 000752882 | Xe INTERNATIONAL 5 | 31/10/2017 | 3HAMMMMN6J L212484 | 74129634 | 29A-01874 | 25.134.289.500 | 11.724.028.970 | Đội KĐHQ 4 |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  | 100.537.158.000 | 46.896.115.880 |  |

- Địa chỉ các đơn vị sử dụng:

+ Đội Kiểm định hải quan 1 (Đội KĐHQ 1): 162 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, TP. Hà Nội.

+ Đội Kiểm định hải quan 2 (Đội KĐHQ 2): Trạm Kiểm soát liên ngành cầu Bắc Luân 2, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

+ Đội Kiểm định hải quan 3 (Đội KĐHQ 3): 4A Lò Lu, Phường Long Phước, TP. Hồ Chí Minh

+ Đội Kiểm định hải quan 4 (Đội KĐHQ 4): Số 10 đường Ngô Quyền, phường Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

- Thông tin về trạm kiểm định di động:

+ Số tấn : 8,7 Tấn/xe    -      Số chỗ ngồi : 02 chỗ /xe

+ Mục đích sử dụng : Xe không kinh doanh vận tải, xe biển xanh

PHỤ LỤC 2: DANH MỤC CÁC THIẾT BỊ GẮN TRÊN 01 TRẠM KIỂM ĐỊNH DI ĐỘNG

ĐỀ NGHỊ MUA BẢO HIỂM VẬT CHẤT NĂM 2025 CỦA CHI CỤC KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN

| STT | Danh mục thiết bị và đặc tính kỹ thuật | Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm | Số lượng | Xuất xứ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hệ thống xe di động mobilab | 220D-01 | 1 Hệ thống | Mỹ |
|  | Hãng sản xuất: ENG - Mỹ |  |  |  |
|  | Cung cấp bao gồm: |  |  |  |
| 1 | Xe kiểm định |  | 1 |  |
| 2 | Các thiết kế cơ bản cho phòng thí nghiệm trên xe (đã được lắp cố định trên xe |  | 1 |  |
| 3 | Hệ thống điện (đã được lắp đặt chắc chắn theo thiết kế) |  | 1 |  |
| 4 | Các thiết bị hỗ trợ phòng thí nghiệm (gắn sẵn trên xe) bao gồm: |  | 1 |  |
| 4.1 | Tủ hút khí độc |  | 1 |  |
| 4.2 | Tủ lạnh |  | 2 |  |
| 4.3 | Giá cho các chai khí và các bộ chia (distribution manifold) |  | 1 |  |
| 4.4 | Tủ đựng dung môi dễ cháy |  | 1 |  |
| 4.5 | Bộ thiết bị an toàn |  | 1 |  |
| 4.6 | Tank chứa dung tích 50 lít |  | 1 |  |
| 4.7 | Máy in |  | 1 |  |
|  | Model: HP LaserJet Pro M402dn |  |  |  |
|  | Hãng sản xuất: HP |  |  |  |
|  | Xuất xứ: Philippin |  |  |  |
| 4.8 | Bộ lưu điện UPS + 3 pin dự phòng |  | 1 |  |
|  | Model: RT-10K |  |  |  |
|  | Hãng sản xuất: Delta RT |  |  |  |
|  | Xuất xứ: Trung Quốc |  |  |  |
| II | Nhóm thiết bị phân tích |  |  |  |
| 1 | Hệ thống sắc ký khí khối phổ (gắn sẵn trên xe) | Trace 1310/ISQ LT | 1 Hệ thống | Singapore |
|  | Hãng sản xuất: Thermo Scientific -Mỹ |  |  |  |
|  | Cung cấp bao gồm: |  |  |  |
| 1.1 | Máy chính (kèm đầu dò khối phổ) |  | 1 |  |
| 1.2 | Hệ thống cung cấp khí: |  |  |  |
|  | Khí Heli độ tinh khiết 99,999% dung tích, số lượng 3 chai, 41, lít/chai) với đầy đủ các loại đồng hồ, van an toàn, ống nối và dây nối, bẫy lọc (hydrocarbon, Oxy, hơi nước) đáp ứng yêu cầu khí phân tích của hệ thống |  | 1 |  |
|  | Hãng sản xuất: Messer |  |  |  |
|  | Xuất xứ: Việt Nam |  |  |  |
|  | Máy nén không khí không dầu (công suất 0,18 kW, dung tích bình chứa 15 lít) |  | 1 |  |
|  | Model: OF302 - 15B |  |  |  |
|  | Hãng sản xuất: Gast |  |  |  |
|  | Xuất xứ: Mỹ |  |  |  |
| 1.3 | Bơm mẫu tự động |  | 1 |  |
|  | Model: AS1310 |  |  |  |
| 1.4 | Dụng cụ, phụ kiện, vật tư tiêu hao |  |  |  |
|  | Cột phân tích: có thành phần pha tĩnh: 35% diphenyl/65% dimethyl polysiloxane; đường kính 0,25mm; chiều dầy phim là 0,25µm; chiều dài 30m. |  | 1 |  |
|  | Cột có thành phần pha tĩnh 90%biscynaopropyl/ 10% cynanopropyl phenyl polysiloxan; đường kính 0,25mm; chiều dầy phim là 0,2µm; chiều dài 105m. |  | 1 |  |
|  | Cột kim loại có thành phần pha tĩnh polyethylene glycol; đường kính 0,25mm; chiều dầy phim là 0,25µm; chiều dài 60 m. |  | 1 |  |
| 1.5 | Đầy đủ các dụng cụ, phụ kiện, vật tư tiêu hao kèm theo hệ thống theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất |  | 1 |  |
| 1.6 | Máy tính xách tay |  | 1 |  |
|  | Model: Inspiron 5368 |  |  |  |
|  | Hãng sản xuất: Dell |  |  |  |
|  | Xuất xứ: Trung Quốc |  |  |  |
| 1.7 | Máy tính để bàn |  |  |  |
|  | Model: Pptipples XE 2 MT |  |  |  |
|  | Hãng sản xuất: Dell |  |  |  |
|  | Xuất xứ: Mexico |  |  |  |
| 1.8 | Màn hình máy tính |  |  |  |
|  | Model: U2417H |  |  |  |
|  | Hãng sản xuất: Dell |  |  |  |
|  | Xuất xứ: Trung Quốc |  |  |  |
| 1.9 | Phần mềm điều khiển: Phần mềm điều khiển thiết bị và phân tích dữ liệu bao gồm các tính năng cơ bản. Thư viện phổ MS NIST, Wiley phiên bản mới nhất, có ít nhất 220.000 phổ; |  | 1 |  |
| 2 | Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao (gắn sẵn trên xe) | LC-2030C 3D (Prominence-i) | 1 Hệ thống | Nhật Bản |
|  | Hãng sản xuất: Shimadzu - Nhật bản |  |  |  |
|  | Cung cấp bao gồm: |  |  |  |
| 2.1 | Máy chính (kèm detector mảng diode) + bộ nâng cấp lên áp suất 66MPa (P/N: 228-58993-42) |  | 1 |  |
| 2.2 | Bộ tiêm mẫu tự động |  | 1 |  |
| 2.3 | Cột phân tích |  |  |  |
|  | + Cột chuyên dụng dùng phân tích họ carbamate, kích thước: dài 150mm, kích thước hạt 3µm, đường kính cột 3,0mm. |  | 1 |  |
|  | + Cột nhồi với pha tĩnh polymethacrylate, kích thước 4,6mm x 150mm, cỡ hạt 10µm, dung lượng (30 ± 3) µeq/ml, kèm tiền cột. (hoặc cột có đặc tính tốt hơn). |  | 1 |  |
|  | + Cột C18 chuyên dụng cho phân tích kháng sinh dòng tetracycline với kích thước 150mm x 3mm, hạt nhồi 3µm. |  | 1 |  |
| 2.4 | Bộ phụ kiện cho máy sẵn sàng hoạt động theo quy định của nhà sản xuất |  | 1 |  |
| 2.5 | Máy tính xách tay |  | 1 |  |
|  | Model: Inspiron 5368 |  |  |  |
|  | Hãng sản xuất: Dell |  |  |  |
|  | Xuất xứ: Trung Quốc |  |  |  |
| 2.6 | Phần mềm điều khiển, thu nhận và xử lý kết quả. Phần mềm bao gồm những chương trình riêng biệt cho điều khiển hệ thống, thu nhận dữ liệu và phân tích dữ liệu định tính, định lượng nhằm đảm bảo đơn giản hóa việc vận hành và có hiệu quả tối đa. |  | 1 |  |
| 3 | Máy hấp thụ nguyên tử (gắn sẵn trên xe) | AA 280FS | 1 Cái | Malaysia |
|  | Hãng sản xuất: Agilent - Mỹ |  |  |  |
|  | Cung cấp bao gồm: |  |  |  |
| 3.1 | Máy chính |  | 1 |  |
| 3.2 | Máy tính xách tay |  | 1 |  |
|  | Model: Inspiron 5368 |  |  |  |
|  | Hãng sản xuất: Dell |  |  |  |
|  | Xuất xứ: Trung Quốc |  |  |  |
| 3.3 | Bình khí C2H2 có van điều áp đã kiểm định |  | 1 |  |
|  | Hãng sản xuất: Messer |  |  |  |
|  | Xuất xứ: Việt Nam |  |  |  |
| 3.4 | Bình khí Argon có van điều áp đã kiểm định |  | 1 |  |
|  | Hãng sản xuất: Messer |  |  |  |
|  | Xuất xứ: Việt Nam |  |  |  |
| 3.5 | Máy nén khí |  | 1 |  |
|  | Model: OF302 - 15B |  |  |  |
|  | Hãng sản xuất: Gast |  |  |  |
|  | Xuất xứ: Mỹ |  |  |  |
| 3.6 | Hệ thống hút khí thải |  | 1 |  |
| 3.7 | Đèn Cathode: Các đèn đơn hoặc đa để phân tích được các nguyên tố: Cd, Pb, As, Cr, Sn, Ba, Sb, Se, Zn, Ge |  | 1 |  |
| 3.8 | Phần mềm |  | 1 |  |
| 3.9 | Lò Graphite |  | 1 |  |
|  | Model: GTA 120 |  |  |  |
| 3.1 | Bơm mẫu tự động cho lò graphit |  | 1 |  |
| 4 | Máy quang phổ XRF cầm tay | S1 TITAN 600 | 1 Cái | Mỹ |
|  | Hãng sản xuất: Bruker - Mỹ |  |  |  |
|  | Cung cấp bao gồm: |  |  |  |
| 4.1 | Máy chính |  | 1 |  |
| 4.2 | Bộ pin sạc (2 pin); bộ sạc với điện áp đầu vào là 220VAC và đầu ra phù hợp với pin |  | 1 |  |
| 4.3 | Bộ Mẫu chuẩn đảm bảo cho các đối tượng phân tích |  | 1 |  |
| 4.4 | Miếng màng chắn dự phòng (màng chắn ở cửa sổ đầu phòng tia X của máy) (10 miếng/bộ) |  | 1 |  |
| 4.5 | Bộ Cáp kết nối máy tính |  | 1 |  |
| 4.6 | Va li chống nước |  | 1 |  |
| 4.7 | Bộ gá mẫu và bộ kit (cốc và màng mylar film) để đo mẫu bột, mẫu lỏng. |  | 1 |  |
| 5 | Kính hiển vi (gắn sẵn trên xe) | CX23 | 1 Cái | Trung Quốc |
|  | Hãng sản xuất: Olympus - Nhật Bản |  |  |  |
|  | Cung cấp bao gồm: |  |  |  |
| 5.1 | Máy chính |  | 1 |  |
| 5.2 | Bộ Vật kính (gồm 4 vật kính tương ứng 4X, 10X, 40X, 100X) |  | 1 |  |
| 6 | Hệ thống chiết mẫu (gắn sẵn trên xe) | 60104-232 | 1 Hệ thống | Mỹ |
|  | Hãng sản xuất: Thermo Scientific - Mỹ |  |  |  |
|  | Cung cấp bao gồm: |  |  |  |
| 6.1 | Bộ chiết (thân chính) |  | 1 |  |
| 6.2 | Bơm chân không không dùng dầu, lưu lượng 6,0 lít/phút |  | 1 |  |
|  | Model: N86 KN.18 |  |  |  |
|  | Hãng sản xuất: KNF - Pháp |  |  |  |
|  | Xuất xứ: Pháp |  |  |  |
| 6.3 | Cột chiết pha rắn lại 3ml: |  |  |  |
|  | + Cột SPE C18- 200mg/3ml, 50 cái/hộp. |  | 1 |  |
|  | + Cột SPE C8 200mg/3ml, 50 cái/hộp |  | 1 |  |
| 7 | Thiết bị vô cơ hóa mẫu vi sóng (gắn sẵn trên xe) | C9000 | 1 Cái | Mỹ |
|  | Hãng sản xuất: Ctrl-M/ Mỹ |  |  |  |
|  | Cung cấp bao gồm: |  |  |  |
| 7.1 | Máy chính |  | 1 |  |
| 7.2 | Rotor phá mẫu 16 vị trí |  | 1 |  |
| 7.3 | Đầu đo nhiệt độ |  | 1 |  |
| 7.4 | Đầu đo áp suất |  | 1 |  |
| 7.5 | Đầy đủ phần mềm điều khiển và các dụng cụ, phụ kiện, vật tư tiêu hao kèm theo hệ thống theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất |  | 1 |  |
|  | - Dụng cụ tháo, nắp bình |  |  |  |
| 8 | Hệ thống lò nung, tủ sấy |  |  |  |
| 8.1 | Lò nung (gắn sẵn trên xe) | L3/11 | 1 Cái | Đức |
|  | Hãng sản xuất: Nabertherm/Đức |  |  |  |
|  | Cung cấp bao gồm: |  |  |  |
| 8.1.1 | Máy chính |  | 1 |  |
| 8.1.2 | Các dụng cụ, phụ kiện, vật tư tiêu hao kèm theo hệ thống theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất; |  | 1 |  |
|  | - Dây nguồn |  |  |  |
| 8.2 | Tủ sấy (gắn sẵn trên xe) | UN 30 | 1 Cái | Đức |
|  | Hãng sản xuất: Memmert - Đức |  |  |  |
|  | Cung cấp bao gồm: |  |  |  |
| 8.2.1 | Máy chính |  | 1 |  |
| 8.2.2 | Đầy đủ các dụng cụ, phụ kiện, vật tư tiêu hao kèm theo hệ thống theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất |  | 1 |  |
|  | - Dây nguồn |  |  |  |
| 9 | Máy lọc nước siêu sạch (gắn sẵn trên xe) | Synergy UV | 1 Cái | Pháp |
|  | Hãng sản xuất: Merck Millipore - Pháp |  |  |  |
|  | Cung cấp bao gồm: |  |  |  |
| 9.1 | Máy chính |  | 1 |  |
| 9.2 | Đầy đủ các dụng cụ, phụ kiện, vật tư tiêu hao kèm theo hệ thống theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất |  | 1 |  |
|  | - Dây nguồn |  |  |  |
|  | - Cột lọc chính |  |  |  |
|  | - Lọc cuối 0,22µl |  |  |  |
| 10 | Hệ thống cân phân tích, máy li tâm, khuấy từ, rửa siêu âm |  |  |  |
| 10.1 | Cân phân tích 5 số (gắn sẵn trên xe) | ES 225SM-DR | 1 Cái | Thụy Sỹ |
|  | Hãng sản xuất: Precisa – Thuỵ Sỹ |  |  |  |
|  | Cung cấp bao gồm: |  |  |  |
| 10.1.1 | Máy chính |  | 1 |  |
| 10.1.2 | Đầy đủ các dụng cụ, phụ kiện, vật tư tiêu hao kèm theo hệ thống theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất |  | 1 |  |
|  | - Dây nguồn |  |  |  |
| 10.2 | Máy ly tâm lạnh (gắn sẵn trên xe) | Mikro 220R | 1 Cái | Đức |
|  | Hãng sản xuất: Hettich - Đức |  |  |  |
|  | Cung cấp bao gồm: |  |  |  |
| 10.2.1 | Máy chính |  | 1 |  |
| 10.2.2 | Rotor cho ống ly tâm 50ml |  | 1 |  |
| 10.2.3 | Rotor cho ống ly tâm 1,5/2ml |  | 1 |  |
| 10.2.4 | Ống ly tâm 50ml (100 cái/túi) |  | 1 |  |
| 10.2.5 | Ống ly tâm 1,5/2ml (200 cái/túi) |  | 1 |  |
| 10.2.6 | Đầy đủ các dụng cụ, phụ kiện, vật tư tiêu hao kèm theo hệ thống theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất |  | 1 |  |
|  | - Dây nguồn |  |  |  |
| 10.3 | Máy khuấy từ gia nhiệt (gắn sẵn trên xe) | RET Basic | 1 Cái | Trung Quốc |
|  | Hãng sản xuất: IKA - Đức |  |  |  |
|  | Cung cấp bao gồm: |  |  |  |
| 10.3.1 | Máy chính |  | 1 |  |
| 10.3.2 | Đầy đủ các dụng cụ, phụ kiện, vật tư tiêu hao kèm theo hệ thống theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất |  | 1 |  |
|  | - Dây nguồn |  |  |  |
|  | - Thanh khuấy từ |  |  |  |
| 10.4 | Bể rửa siêu âm (gắn sẵn trên xe) | S60H | 1 Cái | Đức |
|  | Hãng sản xuất: Elma - Đức |  |  |  |
|  | Cung cấp bao gồm: |  |  |  |
| 10.4.1 | Máy chính |  | 1 |  |
| 10.4.2 | Đầy đủ các dụng cụ, phụ kiện, vật tư tiêu hao kèm theo hệ thống theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất |  | 1 |  |
|  | - Dây nguồn |  |  |  |
|  | - Nắp nhựa |  |  |  |
|  | - Giá Inox |  |  |  |
| 11 | Máy quang phổ tử ngoại khả kiến (gắn sẵn trên xe) | U3900H | 1 Cái | Nhật Bản |
|  | Hãng sản xuất: Hitachi - Nhật Bản |  |  |  |
|  | Cung cấp bao gồm: |  |  |  |
| 11.1 | Máy chính |  | 1 |  |
| 11.2 | Phần mềm |  | 1 |  |
| 11.3 | Cuvet thạch anh (bộ 4 chiếc) |  | 1 |  |
| 11.4 | Máy tính xách tay |  | 1 |  |
|  | Model: Inspiron 5368 |  |  |  |
|  | Hãng sản xuất: Dell |  |  |  |
|  | Xuất xứ: Trung Quốc |  |  |  |
| 11.5 | Adapter đầu vào 220V |  | 1 |  |
| 12 | Máy nghiền mẫu (hoa quả, thực phẩm) | HR2100/01 | 1 Cái | Trung Quốc |
|  | Hãng sản xuất: Philips - Hà Lan |  |  |  |
|  | Cung cấp bao gồm: |  |  |  |
| 12.1 | Máy chính |  | 1 |  |
| 12.2 | Đầy đủ các dụng cụ, phụ kiện, vật tư tiêu hao kèm theo hệ thống theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất |  | 1 |  |
|  | - Dây nguồn + Adapter đầu vào 220V |  |  |  |
| 13 | Máy cô mẫu bằng khí Nitơ (gắn sẵn trên xe) | MGS 2200 | 1 Cái | Nhật Bản |
|  | Hãng sản xuất: Eyela - Nhật Bản |  |  |  |
|  | Cung cấp bao gồm: |  |  |  |
| 13.1 | Máy chính |  | 1 |  |
| 13.2 | Khay để mẫu (Block nhôm) |  | 1 |  |
| 13.3 | Đầy đủ các dụng cụ, phụ kiện, vật tư tiêu hao kèm theo hệ thống theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất |  | 1 |  |
|  | - Bộ phân phối khí đến ống nghiệm |  |  |  |
|  | - Bình khí Nitơ và có van điều áp chuyên dụng đã kiểm định |  |  |  |
| 14 | Máy đồng hóa mẫu (gắn sẵn trên xe) | T18 Digital | 1 Cái | Trung Quốc |
|  | Hãng sản xuất: IKA - Đức |  |  |  |
|  | Cung cấp bao gồm: |  |  |  |
| 14.1 | Máy chính |  | 1 |  |
| 14.2 | Đầy đủ các dụng cụ, phụ kiện, vật tư tiêu hao kèm theo hệ thống theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất |  | 1 |  |
|  | - Đầu đồng hóa S18N - 19G |  |  |  |
|  | - Giá đỡ R1826 |  |  |  |
|  | - Kẹp R182 |  |  |  |
| 15 | Máy lắc Vortex (gắn sẵn trên xe) | MS3 Basic | 1 Cái | Trung Quốc |
|  | Hãng sản xuất: IKA - Đức |  |  |  |
|  | Cung cấp bao gồm: |  |  |  |
| 15.1 | Máy chính |  | 1 |  |
| 15.2 | Giá lắc dùng cho ống nghiệm, bình tam giác và giá đỡ |  | 1 |  |
| 15.3 | Đầy đủ các dụng cụ, phụ kiện, vật tư tiêu hao kèm theo hệ thống theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất |  | 1 |  |
|  | - Dây nguồn |  |  |  |