Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

a. Về an toàn lao động:

| STT | Nội dung yêu cầu | Đạt | Không đạt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | An toàn lao động: Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | 1. Người lao động phải được huấn luyện ATVSLĐ và cấp chứng nhận, thẻ an toàn lao động tại Điều 1 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 /10/2018 và Điều 24 Nghị định 44/NĐ-2016 ngày 15/5/2016; 2. Huấn luyện, sát hạch, xếp bậc và cấp thẻ An toàn điện theo quy định tại Điều 4 Thông tư 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021. 3. Nếu gói thầu có máy móc, thiết bị vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động: - Phải được kiểm định theo Điều 31 Luật an toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015; Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2019. - Có Biên bản kiểm định máy móc thiết bị thi công đối với công trình 4. Nếu gói thầu có Thiết bị, dụng cụ điện: - Phải được Kiểm định theo thông tư số 02//2025/TT-BCT ngày 01/02/2025; Thí nghiệm, thử nghiệm theo Quy trình An toàn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang hiện hành. - Có Kiểm định thiết bị, dụng cụ điện Ghi chú: nhân sự theo các quy định trên phải có chứng nhận, chúng chỉ, thẻ an toàn vệ sinh lao động, Thẻ an toàn điện: Nhà thầu có thể đính kèm hoặc không đính kèm chứng nhận, chúng chỉ, thẻ an toàn vệ sinh lao động, Thẻ an toàn điện trong E-HSDT. Trường hợp nhà thầu trúng thầu, nhà thầu phải xuất trình chứng nhận, chúng chỉ, thẻ an toàn vệ sinh lao động, Thẻ an toàn điện trước khi trao hợp đồng | Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có nhưng không đáp ứng yêu cầu nêu bên. |
| 2 | Phòng cháy, chữa cháy, phòng chống cháy nổ: Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | - Đối với người lao động đến công trường làm các công việc trực tiếp đến hàn, cắt…phải có chứng chỉ/ chứng nhận nghề hàn, cắt của đơn vị đào tạo nghề có thẩm quyền…và giấy chứng nhận được huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH (phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ). | Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có nhưng không đáp ứng yêu cầu nêu bên |
| Kết luận |  | Tiêu chuẩn chi tiết 1 và 2 được xác định là đạt | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt |

b. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt

| Bảng Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Nội dung yêu cầu | Đạt | Không đạt |
| 1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật |  |  |  |
| 1.1 | Các loại vật liệu khác : Gạch, cát, đá sỏi, ống HDPE, vật tư mạ kẽm,… vật liệu phụ, vật liệu còn lại theo yêu cầu | Có cam kết cấp hàng hoặc hợp đồng nguyên tắc. | Không có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc. |
| Kết luận |  | Tiêu chuẩn chi tiết 1.1 được xác định là đạt | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt |
| 2. Giải pháp kỹ thuật |  |  |  |
| 2.1 | Tổ chức mặt bằng công trường: Thiết bị thi công, lán trại, đơn vị thí nghiệm, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp việc tổ chức mặt bằng công trường. | Không có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp việc tổ chức mặt bằng công trường. |
| 2.2 | Giải pháp phá dỡ, tháo dỡ, vận chuyển, thu hồi các VTTB của công trình cũ. | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng… | Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. |
| 2.3 | Thi công xây mới. | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. Nêu được quá trình khảo sát tuyến, sự ảnh hưởng đến các công trình ngầm, nêu được biện pháp thi công: Đào móng, trồng cột, kéo dây, đào hào, kéo rải cáp ngầm, lắp đặt thiết bị: MBA, Trụ thép MBA, Tủ RMU, các VTTB khác …, sau khi có phương án sơ bộ biện pháp đấu nối, cắt điện và trả điện, có kế hoạch và biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường trong quá trình thi công. Nêu chi tiết phương án, giải pháp, trình tự thực hiện che phủ đường dây giao chéo (nếu có) bằng phương pháp Hotline theo đúng quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc thi công trên các đường dây giao chéo. Nêu phương án đấu nối hotline (nếu có) vào ĐDK trung áp để giảm thời gian cắt điện đấu nối. Đề xuất đơn vị thí nghiệm phần thí nghiệm điện (nếu có)… | Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không chi tiết, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. Không nêu chi tiết phương án, giải pháp, trình tự thực hiện che phủ đường dây giao chéo (nếu có) bằng phương pháp Hotline theo đúng quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc thi công trên các đường dây giao chéo. Không nêu phương án đấu nối hotline vào ĐDK trung áp để giảm thời gian cắt điện đấu nối. |
| Kết luận |  | Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. |
| 3. Biện pháp tổ chức thi công |  |  |  |
| 3.1 | Biện pháp thi công các hạng mục công việc chính | Đã nêu chi tiết phương án, giải pháp, trình tự thi công bao gồm cả việc bố trí phương tiện và nhân sự phù hợp với các giai đoạn thi công: Đào móng, trồng cột, kéo dây, đào hào, kéo rải cáp ngầm, lắp đặt thiết bị: MBA, Trụ thép MBA, Tủ RMU, các VTTB khác …, biện pháp đấu nối cắt điện và trả điện. Dự kiến số lần và thời gian cắt điện mỗi lần thi công. Có kế hoạch và biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường trong quá trình thi công phù hợp. Đề xuất chi tiết biện pháp tổ chức thi công phù hợp theo đúng yêu cầu của E-HSMT Đề xuất chi tiết biện pháp tổ chức thi công phù hợp theo đúng yêu cầu của E-HSMT - biện pháp tổ chức thi công đối với các hạng mục đường dây không (DDK) sử dụng hotline Có cam kết thực hiện lập phương án thi công và biện pháp an toàn trước khi đăng ký lịch cắt điện 30 ngày. Cam kết đảm bảo tiến độ thi công theo lịch cắt điện đã đăng ký | Không đề xuất hoặc đề xuất không đáp ứng nội dung yêu cầu ở mục bên. Không có cam kết. |
| 3.2 | Các biện pháp thi công hào cáp và đền bù hè, mặt đường | Mô tả biện pháp, công nghệ thi công hào cáp và đền bù hè, mặt đường. Cam kết xác nhận với chính quyền/đơn vị quản lý đường bộ sau khi hoàn trả (nếu có). | Không mô tả hoặc mô tả không đáp ứng yêu cầu về biện pháp thi công hào cáp và đền bù hè, mặt đường. |
| Kết luận |  | Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. |
| 4. Tiến độ thi công |  |  |  |
| 4.1 | Thời gian thi công: đảm bảo theo yêu cầu của E-HSMT | Đề xuất thời gian thi công không vượt quá thời gian yêu cầu của E-HSMT. | Đề xuất thời gian thi công vượt quá thời gian yêu cầu của E-HSMT. |
| 4.2 | Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công | Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b). | Đề xuất không đủ hoặc không hợp lý, không khả thi nội dung a) và b). |
| 4.3 | Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT | Có biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. | Không có biểu tiến độ thi công hoặc có biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với yêu cầu của E-HSMT. |
|  | Kết luận | Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. |
| 5. Biện pháp đảm bảo chất lượng |  |  |  |
| 5.1 | Quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công (đào, đắp đất, cốt thép, bê tông, dựng cột, kéo dải căng dây, lắp đặt thiết bị…) | Có biện pháp Quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công (Đào móng, trồng cột, kéo dây, đào hào, kéo rải cáp ngầm, lắp đặt thiết bị: MBA, Trụ thép MBA, Tủ RMU, các VTTB khác …) | Không có biện pháp Quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công đào, Đào móng, trồng cột, kéo dây, đào hào, kéo rải cáp ngầm, lắp đặt thiết bị: MBA, Trụ thép MBA, Tủ RMU, các VTTB khác …,) |
| 5.2 | Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công và biện pháp bảo quản vật liệu, công trình khi tạm dừng thi công, khi mưa bão | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và biện pháp bảo quản vật liệu, công trình khi tạm dừng thi công, khi mưa bão | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công hoặc không có biện pháp bảo quản vật liệu, công trình khi tạm dừng thi công, khi mưa bão |
| Kết luận |  | Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. |
| 6. Bảo hành |  |  |  |
|  | Bảo hành: Thời gian bảo hành 2 năm. | Có cam kết thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 2 năm tính từ ngày công trình được nghiệm thu, bàn giao | Có cam kết thời gian bảo hành nhỏ hơn 2 năm tính từ ngày công trình được nghiệm thu, bàn giao hoặc không có cam kết thời gian bảo hành. |
| Kết luận |  | Tiêu chuẩn được xác định là đạt. | Tiêu chuẩn đánh giá là không đạt. |
| 8. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng |  |  |  |
|  | Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP | Nhà thầu không có hoặc có nhiều nhất 01 hợp đồng bị đánh giá vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng tại “Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu” trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (áp dụng kết quả kể từ ngày đăng tải thông tin trong thời hạn 01 năm tính đến thời điểm đóng thầu) | Nhà thầu có từ 02 hợp đồng bị đánh giá vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng tại “Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu” trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (áp dụng kết quả kể từ ngày đăng tải thông tin trong thời hạn 01 năm tính đến thời điểm đóng thầu) |
| Kết luận |  | Tiêu chuẩn được xác định là đạt. | Tiêu chuẩn đánh giá là không đạt. |
| KẾT LUẬN CHUNG |  | Các tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là đạt | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. |