## Mẫu số 01B. PHẠM VI CUNG CẤP HÀ
MẪU SỐ 01B. PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HÓA VÀ BẢNG KÊ HẠNG MỤC CÔNG VIỆC
Điền thông tin số thứ tự từ 1 trở đi. | Điền thông tin mô tả công việc làm thông tin cho Nhà thầu tham khảo, nhà thầu có trách nhiệm chuẩn xác hạng mục công việc phù hợp với thiết kế và yêu cầu kỹ thuật tại Chương V.Sau khi chuẩn xác hạng mục công việc, khối lượng theo thiết kế, Nhà thầu chào giá cho từng hạng mục theo Mẫu số 11A Chương này. Hệ thống hỗ trợ tối đa 3 cấp dữ liệu. | Điền thông tin khối lượng tham khảo cho mô tả công việc. Lưu ý: Định dạng dấu chấm ngăn cách phần nghìn, dấu phẩy ngăn cách phần thập phân. Tối đa 4 số thập phân sau dấu ','. Ví dụ: 2.362,5505;… BMT nên kiểm tra lại cài đặt định dạng hiển thị trên máy trong Control panel để biết định dạng hiện tại đang dùng trong Excel: https://prnt.sc/-kDLF4BXJobx | Điền thông tin đơn vị tính.
STT | Hạng mục công việc | Đơn vị tính | Khối lượng mời thầu | Mô tả hàng hóa, hạng mục công việc | Yêu cầu về xuất xứ đối với hàng hóa (nếu có)
1 | I. HÀNG HÓA
1.1 | Tủ hợp bộ máy cắt tổng 24kV-2000A- 25kA/1s; TI 800-1200-2000/1/1/1A kèm các phụ kiện lắp đặt khác (tận dụng lại rơ le bảo vệ, công tơ) | tủ | 1 | Chương 5, E-HSMT
1.2 | Tủ hợp bộ máy cắt lộ đi 24kV-630A- 25kA/1s, TI 200-400-600/1/1/1A (tận dụng lại rơ le bảo vệ, công tơ) | tủ | 4 | Chương 5, E-HSMT
1.3 | Tủ hợp bộ máy cắt lộ đi 24kV-630A- 25kA/1s | tủ | 1 | Chương 5, E-HSMT
1.4 | Tủ biến điện áp 24kV (Tủ đo lường 22kV- 23:√3/0,11: √3/0,11:√3kV) (tận dụng lại rơ le) | tủ | 1 | Chương 5, E-HSMT
1.5 | Tủ dao cắm phân đoạn 24kV-2500A- 25kA/1s | tủ | 1 | Chương 5, E-HSMT
1.6 | Cáp Cu/PVC 0,4kV- 1x1,5mm2 | m | 100 | Chương 5, E-HSMT
1.7 | Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu Cu/PVC/PVC/Fr/PVC-0,6/1kV 2x4mm2 | m | 100 | Chương 5, E-HSMT
1.8 | Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu Cu/PVC/PVC/Fr/PVC- 4x2,5mm2 | m | 110 | Chương 5, E-HSMT
1.9 | Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu Cu/PVC/PVC/Fr/PVC- 4x4mm2 | m | 140 | Chương 5, E-HSMT
1.10 | Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu Cu/PVC/PVC/Fr/PVC- 14x1,5mm2 | m | 150 | Chương 5, E-HSMT
1.11 | Đầu cốt đồng nhị thứ M2,5 (200 cái/túi) | túi | 4 | Chương 5, E-HSMT
1.12 | Bộ khuôn mẫu đánh số và chữ | bộ | 1 | Chương 5, E-HSMT
1.13 | Dây thít nhựa 4x200 (500 cái/ túi) | túi | 1 | Chương 5, E-HSMT
1.14 | Biển báo cáp bằng nhôm | cái | 100 | Chương 5, E-HSMT
1.15 | Băng dính cách điện cỡ to | cuộn | 15 | Chương 5, E-HSMT
2 | II. XÂY LẮP
2.1 | LẮP ĐẶT VẬT LIỆU, SỬA CHỮA: Tháo+ lắp lại Rơ le KTS | cái | 6 | Chương 5, E-HSMT
2.2 | LẮP ĐẶT VẬT LIỆU, SỬA CHỮA: Lắp đặt Tủ hợp bộ máy cắt tổng 24kV-2000A- 25kA/1s; TI 800-1200-2000/1/1/1A kèm các phụ kiện lắp đặt khác (tận dụng lại rơ le bảo vệ, công tơ) | tủ | 1 | Chương 5, E-HSMT
2.3 | LẮP ĐẶT VẬT LIỆU, SỬA CHỮA: Lắp đặt Tủ hợp bộ máy cắt lộ đi 24kV-630A- 25kA/1s, TI 200-400-600/1/1/1A (tận dụng lại rơ le bảo vệ, công tơ) | tủ | 4 | Chương 5, E-HSMT
2.4 | LẮP ĐẶT VẬT LIỆU, SỬA CHỮA: Lắp đặt Tủ hợp bộ máy cắt lộ đi 24kV-630A- 25kA/1s | tủ | 1 | Chương 5, E-HSMT
2.5 | LẮP ĐẶT VẬT LIỆU, SỬA CHỮA: Lắp đặt Tủ biến điện áp 24kV (Tủ đo lường 22kV- 23:√3/0,11: √3/0,11:√3kV) (tận dụng lại rơ le) | tủ | 1 | Chương 5, E-HSMT
2.6 | LẮP ĐẶT VẬT LIỆU, SỬA CHỮA: Lắp đặt Tủ dao cắm phân đoạn 24kV-2500A- 25kA/1s | tủ | 1 | Chương 5, E-HSMT
2.7 | LẮP ĐẶT VẬT LIỆU, SỬA CHỮA: Cáp Cu/PVC 0,4kV- 1x1,5mm2 | m | 100 | Chương 5, E-HSMT
2.8 | LẮP ĐẶT VẬT LIỆU, SỬA CHỮA: Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu Cu/PVC/PVC/Fr/PVC-0,6/1kV 2x4mm2 | m | 100 | Chương 5, E-HSMT
2.9 | LẮP ĐẶT VẬT LIỆU, SỬA CHỮA: Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu Cu/PVC/PVC/Fr/PVC- 4x2,5mm2 | m | 110 | Chương 5, E-HSMT
2.10 | LẮP ĐẶT VẬT LIỆU, SỬA CHỮA: Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu Cu/PVC/PVC/Fr/PVC- 4x4mm2 | m | 140 | Chương 5, E-HSMT
2.11 | LẮP ĐẶT VẬT LIỆU, SỬA CHỮA: Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu Cu/PVC/PVC/Fr/PVC- 14x1,5mm2 | m | 150 | Chương 5, E-HSMT
2.12 | Tháo lắp công tơ đo đếm | cái | 4 | Chương 5, E-HSMT
2.13 | LẮP ĐẶT VẬT LIỆU, SỬA CHỮA Đầu cốt đồng nhị thứ M2,5 (200 cái/túi) | túi | 4 | Chương 5, E-HSMT
2.14 | LẮP ĐẶT VẬT LIỆU, SỬA CHỮA Bộ khuôn mẫu đánh số và chữ | bộ | 1 | Chương 5, E-HSMT
2.15 | LẮP ĐẶT VẬT LIỆU, SỬA CHỮA Dây thít nhựa 4x200 (500 cái/ túi) | túi | 1 | Chương 5, E-HSMT
2.16 | LẮP ĐẶT VẬT LIỆU, SỬA CHỮA Biển báo cáp bằng nhôm | cái | 100 | Chương 5, E-HSMT
2.17 | LẮP ĐẶT VẬT LIỆU, SỬA CHỮA Băng dính cách điện ngoại cỡ to | cuộn | 15 | Chương 5, E-HSMT
2.18 | THÁO THU HỒI Tháo tủ hợp bộ máy cắt tổng 24kV-2000A- 25kA/3s (Không bao gồn Rơle, công tơ) | tủ | 1 | Chương 5, E-HSMT
2.19 | THÁO THU HỒI Tháo tủ máy cắt lộ đi 24kV-630A- 25kA/3s (Không bao gồn Rơle, công tơ) | tủ | 4 | Chương 5, E-HSMT
2.20 | THÁO THU HỒI Tháo tủ tự dùng 24kV trọn bộ | tủ | 1 | Chương 5, E-HSMT
2.21 | THÁO THU HỒI Tháo tủ dao cắm phân đoạn 24kV-2000A- 25kA/1s | tủ | 1 | Chương 5, E-HSMT
2.22 | THÁO THU HỒI Tháo Cáp điều khiển các loại | m | 450 | Chương 5, E-HSMT
2.23 | THÁO THU HỒI Nhân công nhập vật tư thu hồi | công | 1 | Chương 5, E-HSMT
2.24 | PHẦN THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH - TRẠM 110KV - PHẦN NHẤT THỨ Thí nghiệm máy cắt khí 3 pha - U <=110kV | bộ (3 pha) | 6 | Chương 5, E-HSMT
2.25 | PHẦN THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH - TRẠM 110KV - PHẦN NHẤT THỨ Thí nghiệm tủ hợp bộ đo lường38,5kV- 38,5:/√3/0,11:√3/0,11:√3kV | tủ | 1 | Chương 5, E-HSMT
2.26 | PHẦN THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH - TRẠM 110KV - PHẦN NHẤT THỨ Thí nghiệm tủ dao cắm phân đoạn 38,5kV- 1250A, 25kA/1s | tủ | 1 | Chương 5, E-HSMT
2.27 | PHẦN THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH - TRẠM 110KV - PHẦN NHẤT THỨ Thí nghiệm biến điện áp cảm ứng 1 pha - U 22-35kV | máy | 1 | Chương 5, E-HSMT
2.28 | PHẦN THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH - TRẠM 110KV - PHẦN NHẤT THỨ Thí nghiệm biến điện áp cảm ứng 1 pha - U 22-35kV- từ bộ thứ 2 | máy | 2 | Chương 5, E-HSMT
2.29 | PHẦN THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH - TRẠM 110KV - PHẦN NHẤT THỨ Thí nghiệm biến dòng điện 1 pha - U 22-35kV | máy | 1 | Chương 5, E-HSMT
2.30 | PHẦN THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH - TRẠM 110KV - PHẦN NHẤT THỨ Thí nghiệm biến dòng điện 1 pha - U 22-35kV- từ bộ thứ 2 | máy | 17
2.31 | PHẦN THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH - TRẠM 110KV - PHẦN NHẤT THỨ Thí nghiệm thanh cái - U <=35kV | phân đoạn | 1
2.32 | PHẦN THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH - PHẦN NHỊ THỨ - NGĂN LỘ 431 - Rơ le kỹ thuật số bảo vệ so lệch MBA, bao gồm các chức năng: Thí nghiệm Rơle so lệch (kỹ thuật số) máy biến áp F87 | chức năng | 1
2.33 | PHẦN THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH - PHẦN NHỊ THỨ - NGĂN LỘ 431 - Rơ le kỹ thuật số bảo vệ so lệch MBA, bao gồm các chức năng: Thí nghiệm Rơle ghi sự cố, sự kiện | chức năng | 1
2.34 | PHẦN THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH - PHẦN NHỊ THỨ - NGĂN LỘ 431 - Rơ le kỹ thuật số bảo vệ so lệch MBA, bao gồm các chức năng: Chức năng đo lường | chức năng | 1
2.35 | PHẦN THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH - PHẦN NHỊ THỨ - NGĂN LỘ 431 - Rơ le kỹ thuật số bảo vệ quá dòng, bao gồm các chức năng - Bảo vệ quá dòng điện pha - pha 50/51 | chức năng | 1
2.36 | PHẦN THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH - PHẦN NHỊ THỨ - NGĂN LỘ 431 - Rơ le kỹ thuật số bảo vệ quá dòng, bao gồm các chức năng - Bảo vệ quá dòng pha - đất 50N/51N | chức năng | 1
2.37 | PHẦN THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH - PHẦN NHỊ THỨ - NGĂN LỘ 431 - Rơ le kỹ thuật số bảo vệ quá dòng, bao gồm các chức năng - Thí nghiệm Rơle ghi sự cố, sự kiện | chức năng | 1
2.38 | PHẦN THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH - PHẦN NHỊ THỨ - NGĂN LỘ 431 - Rơ le kỹ thuật số bảo vệ quá dòng, bao gồm các chức năng - Chức năng đo lường | chức năng | 1
2.39 | PHẦN THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH - PHẦN NHỊ THỨ - NGĂN LỘ 431 - Rơ le kỹ thuật số bảo vệ quá dòng, bao gồm các chức năng - Thí nghiệm đồng hồ đa chức năng KTS | cái | 1
2.40 | PHẦN THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH - PHẦN NHỊ THỨ - NGĂN LỘ 431 - Rơ le kỹ thuật số bảo vệ quá dòng, bao gồm các chức năng - Thí nghiệm mạch dòng điện | H.thống | 3
2.41 | PHẦN THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH - PHẦN NHỊ THỨ - NGĂN LỘ 431 - Rơ le kỹ thuật số bảo vệ quá dòng, bao gồm các chức năng - Thí nghiệm mạch điện áp | H.thống | 1
2.42 | PHẦN THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH - PHẦN NHỊ THỨ - NGĂN LỘ 431 - Rơ le kỹ thuật số bảo vệ quá dòng, bao gồm các chức năng - Thí nghiệm mạch tín hiệu (ngăn thiết bị) | H.thống | 1
2.43 | PHẦN THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH - PHẦN NHỊ THỨ - NGĂN LỘ 431 - Rơ le kỹ thuật số bảo vệ quá dòng, bao gồm các chức năng - Thí nghiệm mạch điều khiển máy cắt <=35kV | H.thống | 1
2.44 | PHẦN THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH - PHẦN NHỊ THỨ - NGĂN LỘ 431 - Rơ le kỹ thuật số bảo vệ quá dòng, bao gồm các chức năng - Thí nghiệm mạch bảo vệ | H.thống | 1
2.45 | PHẦN THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH - PHẦN NHỊ THỨ - NGĂN LỘ 431 - Rơ le kỹ thuật số bảo vệ quá dòng, bao gồm các chức năng - Thí nghiệm mạch điều khiển sấy, chiếu sáng tủ | H.thống | 1
2.46 | PHẦN THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH - PHẦN NHỊ THỨ - NGĂN LỘ 431 - Rơ le kỹ thuật số bảo vệ quá dòng, bao gồm các chức năng - Thí nghiệm mạch cấp nguồn AC-DC (ngăn thiết bị) | H.thống | 1
2.47 | PHẦN THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH - PHẦN NHỊ THỨ - Ngăn lộ xuất tuyến 471, 473, 475, 477, TD41 - Hợp bộ Rơ le kỹ thuật số bảo vệ quá dòng bao gồm các chức năng - Bảo vệ quá dòng F50/51/67 | chức năng | 5
2.48 | PHẦN THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH - PHẦN NHỊ THỨ - Ngăn lộ xuất tuyến 471, 473, 475, 477, TD41 - Hợp bộ Rơ le kỹ thuật số bảo vệ quá dòng bao gồm các chức năng - Thí nghiệm Rơle ghi sự cố, sự kiện | chức năng | 5
2.49 | PHẦN THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH - PHẦN NHỊ THỨ - Ngăn lộ xuất tuyến 471, 473, 475, 477, TD41 - Hợp bộ Rơ le kỹ thuật số bảo vệ quá dòng bao gồm các chức năng - Chức năng đo lường | chức năng | 5
2.50 | PHẦN THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH - PHẦN NHỊ THỨ - Ngăn lộ xuất tuyến 471, 473, 475, 477, TD41 - Hợp bộ Rơ le kỹ thuật số bảo vệ quá dòng bao gồm các chức năng - Thí nghiệm đồng hồ đa chức năng KTS | cái | 5
2.51 | PHẦN THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH - PHẦN NHỊ THỨ - Ngăn lộ xuất tuyến 471, 473, 475, 477, TD41 - Hợp bộ Rơ le kỹ thuật số bảo vệ quá dòng bao gồm các chức năng - Thí nghiệm mạch dòng điện | H.thống | 15
2.52 | PHẦN THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH - PHẦN NHỊ THỨ - Ngăn lộ xuất tuyến 471, 473, 475, 477, TD41 - Hợp bộ Rơ le kỹ thuật số bảo vệ quá dòng bao gồm các chức năng - Thí nghiệm mạch điện áp | H.thống | 5
2.53 | PHẦN THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH - PHẦN NHỊ THỨ - Ngăn lộ xuất tuyến 471, 473, 475, 477, TD41 - Hợp bộ Rơ le kỹ thuật số bảo vệ quá dòng bao gồm các chức năng - Thí nghiệm mạch tín hiệu (ngăn thiết bị) | H.thống | 5
2.54 | PHẦN THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH - PHẦN NHỊ THỨ - Ngăn lộ xuất tuyến 471, 473, 475, 477, TD41 - Hợp bộ Rơ le kỹ thuật số bảo vệ quá dòng bao gồm các chức năng - Thí nghiệm mạch bảo vệ | H.thống | 5
2.55 | PHẦN THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH - PHẦN NHỊ THỨ - Ngăn lộ xuất tuyến 471, 473, 475, 477, TD41 - Hợp bộ Rơ le kỹ thuật số bảo vệ quá dòng bao gồm các chức năng - Thí nghiệm mạch điều khiển máy cắt <=35kV | H.thống | 5
2.56 | PHẦN THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH - PHẦN NHỊ THỨ - Ngăn lộ xuất tuyến 471, 473, 475, 477, TD41 - Hợp bộ Rơ le kỹ thuật số bảo vệ quá dòng bao gồm các chức năng - TN mạch tự động đóng lặp lại máy cắt | H.thống | 4
2.57 | PHẦN THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH - PHẦN NHỊ THỨ - Ngăn lộ xuất tuyến 471, 473, 475, 477, TD41 - Hợp bộ Rơ le kỹ thuật số bảo vệ quá dòng bao gồm các chức năng - Thí nghiệm mạch điều khiển sấy, chiếu sáng tủ | H.thống | 5
2.58 | PHẦN THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH - PHẦN NHỊ THỨ - Ngăn lộ xuất tuyến 471, 473, 475, 477, TD41 - Hợp bộ Rơ le kỹ thuật số bảo vệ quá dòng bao gồm các chức năng - Thí nghiệm mạch cấp nguồn AC-DC (ngăn thiết bị) | H.thống | 5
2.59 | PHẦN THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH - PHẦN NHỊ THỨ -Ngăn tủ biến điện áp TUC41 - Hợp bộ Rơ le kỹ thuật bao gồm các chức năng - Bảo vệ điện áp 27/59 | chức năng | 1
2.60 | PHẦN THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH - PHẦN NHỊ THỨ -Ngăn tủ biến điện áp TUC41 - Hợp bộ Rơ le kỹ thuật bao gồm các chức năng - Bảo vệ tần số 81 - kỹ thuật số | chức năng | 1
2.61 | PHẦN THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH - PHẦN NHỊ THỨ -Ngăn tủ biến điện áp TUC41 - Hợp bộ Rơ le kỹ thuật bao gồm các chức năng - Thí nghiệm Rơle ghi sự cố, sự kiện | chức năng | 1
2.62 | PHẦN THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH - PHẦN NHỊ THỨ -Ngăn tủ biến điện áp TUC41 - Hợp bộ Rơ le kỹ thuật bao gồm các chức năng - Chức năng đo lường | chức năng | 1
2.63 | PHẦN THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH - PHẦN NHỊ THỨ -Ngăn tủ biến điện áp TUC41 - Hợp bộ Rơ le kỹ thuật bao gồm các chức năng - Thí nghiệm mạch điện áp | H.thống | 1
2.64 | PHẦN THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH - PHẦN NHỊ THỨ -Ngăn tủ biến điện áp TUC41 - Hợp bộ Rơ le kỹ thuật bao gồm các chức năng - Thí nghiệm mạch tín hiệu (ngăn thiết bị) | H.thống | 1
2.65 | PHẦN THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH - PHẦN NHỊ THỨ -Ngăn tủ biến điện áp TUC41 - Hợp bộ Rơ le kỹ thuật bao gồm các chức năng - Thí nghiệm mạch bảo vệ | H.thống | 1
2.66 | PHẦN THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH - PHẦN NHỊ THỨ -Ngăn tủ biến điện áp TUC41 - Hợp bộ Rơ le kỹ thuật bao gồm các chức năng - Thí nghiệm mạch điều khiển sấy, chiếu sáng tủ | H.thống | 1
2.67 | PHẦN THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH - PHẦN NHỊ THỨ -Ngăn tủ biến điện áp TUC41 - Hợp bộ Rơ le kỹ thuật bao gồm các chức năng - Thí nghiệm mạch cấp nguồn AC-DC (ngăn thiết bị) | H.thống | 1
2.68 | PHẦN THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH - PHẦN NHỊ THỨ -Ngăn tủ biến điện áp TUC41 - Hợp bộ Rơ le kỹ thuật bao gồm các chức năng - Thí nghiệm mạch liên động tiếp địa thanh cái | H.thống | 1
2.69 | PHẦN THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH - PHẦN NHỊ THỨ -Ngăn tủ biến điện áp TUC41 - Hợp bộ Rơ le kỹ thuật bao gồm các chức năng - Thí nghiệm đồng hồ Vôn (vônmet) xoay chiều | cái | 1
2.70 | THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH HỆ THỐNG SCADA Khai báo cấu hình, xây dựng cơ sở dữ liệu và màn hình hiển thị (display) - Xây dựng cơ sở dữ liệu trên RTU/GATEWAY, DCS/SAS tại trạm biến áp | ngăn | 1
2.71 | THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH HỆ THỐNG SCADA Khai báo cấu hình, xây dựng cơ sở dữ liệu và màn hình hiển thị (display) - Xây dựng cơ sở dữ liệu trên RTU/GATEWAY, DCS/SAS tại trạm biến áp (từ ngăn thứ 2) | ngăn | 7
2.72 | THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH HỆ THỐNG SCADA Khai báo cấu hình, xây dựng cơ sở dữ liệu và màn hình hiển thị (display) - Cấu hình và cài đặt CSDL cho hệ thống máy tính chủ tại Trung tâm điều khiển xa | ngăn | 1
2.73 | THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH HỆ THỐNG SCADA Khai báo cấu hình, xây dựng cơ sở dữ liệu và màn hình hiển thị (display) - Cấu hình và cài đặt CSDL cho hệ thống máy tính chủ tại Trung tâm điều khiển xa (từ ngăn thứ 2) | ngăn | 7
2.74 | THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH HỆ THỐNG SCADA Khai báo cấu hình, xây dựng cơ sở dữ liệu và màn hình hiển thị (display) - Cấu hình và cài đặt CSDL cho hệ thống máy tính chủ tại Trung tâm điều độ | ngăn | 1
2.75 | THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH HỆ THỐNG SCADA Khai báo cấu hình, xây dựng cơ sở dữ liệu và màn hình hiển thị (display) - Cấu hình và cài đặt CSDL cho hệ thống máy tính chủ tại Trung tâm điều độ (từ ngăn thứ 2) | ngăn | 1
2.76 | THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH HỆ THỐNG SCADA Kiểm tra và hiệu chỉnh Point-to-Point: Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Analog Input | tín hiệu | 1
2.77 | THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH HỆ THỐNG SCADA Kiểm tra và hiệu chỉnh Point-to-Point: Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Analog Input (từ tín hiệu thứ 2) | tín hiệu | 66
2.78 | THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH HỆ THỐNG SCADA Kiểm tra và hiệu chỉnh Point-to-Point: Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Single Input | tín hiệu | 1
2.79 | THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH HỆ THỐNG SCADA Kiểm tra và hiệu chỉnh Point-to-Point: Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Single Input (từ tín hiệu thứ 2) | tín hiệu | 102
2.80 | THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH HỆ THỐNG SCADA Kiểm tra và hiệu chỉnh Point-to-Point: Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Double Input | tín hiệu | 1
2.81 | THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH HỆ THỐNG SCADA Kiểm tra và hiệu chỉnh Point-to-Point: Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Double Input (từ tín hiệu thứ 2) | tín hiệu | 23
2.82 | THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH HỆ THỐNG SCADA Kiểm tra và hiệu chỉnh Point-to-Point: Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Single Output | tín hiệu | 1
2.83 | THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH HỆ THỐNG SCADA Kiểm tra và hiệu chỉnh Point-to-Point: Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Single Output (từ tín hiệu thứ 2) | tín hiệu | 5
2.84 | THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH HỆ THỐNG SCADA Kiểm tra và hiệu chỉnh Point-to-Point: Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Double Output | tín hiệu | 1
2.85 | THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH HỆ THỐNG SCADA Kiểm tra và hiệu chỉnh Point-to-Point: Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Double Output (từ tín hiệu thứ 2) | tín hiệu | 4
2.86 | THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH HỆ THỐNG SCADA Kiểm tra và hiệu chỉnh End-to-End về 20 TNH Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Analog Input | tín hiệu | 1
2.87 | THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH HỆ THỐNG SCADA Kiểm tra và hiệu chỉnh End-to-End về 20 TNH Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Analog Input (từ tín hiệu thứ 2) | tín hiệu | 47
2.88 | THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH HỆ THỐNG SCADA Kiểm tra và hiệu chỉnh End-to-End về 20 TNH Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Single Input | tín hiệu | 1 | Chương 5, E-HSMT
2.89 | THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH HỆ THỐNG SCADA Kiểm tra và hiệu chỉnh End-to-End về 20 TNH Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Single Input (từ tín hiệu thứ 2) | tín hiệu | 69 | Chương 5, E-HSMT
2.90 | THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH HỆ THỐNG SCADA Kiểm tra và hiệu chỉnh End-to-End về 20 TNH Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Double Input | tín hiệu | 1 | Chương 5, E-HSMT
2.91 | THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH HỆ THỐNG SCADA Kiểm tra và hiệu chỉnh End-to-End về 20 TNH Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Double Input (từ tín hiệu thứ 2) | tín hiệu | 23 | Chương 5, E-HSMT
2.92 | THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH HỆ THỐNG SCADA Kiểm tra và hiệu chỉnh End-to-End về TTĐKX Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Analog Input | tín hiệu | 1 | Chương 5, E-HSMT
2.93 | THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH HỆ THỐNG SCADA Kiểm tra và hiệu chỉnh End-to-End về TTĐKX Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Analog Input (từ tín hiệu thứ 2) | tín hiệu | 47 | Chương 5, E-HSMT
2.94 | THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH HỆ THỐNG SCADA Kiểm tra và hiệu chỉnh End-to-End về TTĐKX Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Single Input | tín hiệu | 1 | Chương 5, E-HSMT
2.95 | THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH HỆ THỐNG SCADA Kiểm tra và hiệu chỉnh End-to-End về TTĐKX Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Single Input (từ tín hiệu thứ 2) | tín hiệu | 69 | Chương 5, E-HSMT
2.96 | THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH HỆ THỐNG SCADA Kiểm tra và hiệu chỉnh End-to-End về TTĐKX Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Double Input | tín hiệu | 1 | Chương 5, E-HSMT
2.97 | THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH HỆ THỐNG SCADA Kiểm tra và hiệu chỉnh End-to-End về TTĐKX Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Double Input (từ tín hiệu thứ 2) | tín hiệu | 23 | Chương 5, E-HSMT
2.98 | THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH HỆ THỐNG SCADA Kiểm tra và hiệu chỉnh End-to-End về TTĐKX Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Single Output | tín hiệu | 1 | Chương 5, E-HSMT
2.99 | THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH HỆ THỐNG SCADA Kiểm tra và hiệu chỉnh End-to-End về TTĐKX Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Single Output (từ tín hiệu thứ 2) | tín hiệu | 4 | Chương 5, E-HSMT
2.100 | THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH HỆ THỐNG SCADA Kiểm tra và hiệu chỉnh End-to-End về TTĐKX Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Double Output | tín hiệu | 1 | Chương 5, E-HSMT
2.101 | THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH HỆ THỐNG SCADA Kiểm tra và hiệu chỉnh End-to-End về TTĐKX Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Double Output (từ tín hiệu thứ 2) | tín hiệu | 6 | Chương 5, E-HSMT
2.102 | THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH HỆ THỐNG SCADA Kiểm tra và hiệu chỉnh End-to-End về A1 Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Analog Input | tín hiệu | 1 | Chương 5, E-HSMT
2.103 | THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH HỆ THỐNG SCADA Kiểm tra và hiệu chỉnh End-to-End về A1 Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Analog Input (từ tín hiệu thứ 2) | tín hiệu | 4 | Chương 5, E-HSMT
2.104 | THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH HỆ THỐNG SCADA Kiểm tra và hiệu chỉnh End-to-End về A1 Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Single Input | tín hiệu | 1 | Chương 5, E-HSMT
2.105 | THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH HỆ THỐNG SCADA Kiểm tra và hiệu chỉnh End-to-End về A1 Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Single Input (từ tín hiệu thứ 2) | tín hiệu | 3 | Chương 5, E-HSMT
2.106 | THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH HỆ THỐNG SCADA Kiểm tra và hiệu chỉnh End-to-End về A1 Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Double Input | tín hiệu | 1 | Chương 5, E-HSMT
2.107 | THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH HỆ THỐNG SCADA Kiểm tra và hiệu chỉnh End-to-End về A1 Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Double Input (từ tín hiệu thứ 2) | tín hiệu | 1 | Chương 5, E-HSMT
2.108 | Vận chuyển | T.bộ | 1 | Chương 5, E-HSMT