# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

- Yêu cầu chung

- Nội dung công việc chính

Nhà thầu chịu trách nhiệm thực hiện sửa chữa công trình: Sửa chữa hệ thống điện kho Hà Đông với các hạng mục như sau:

1.1 hệ thống điện nhà kho X92, 93

- Tháo dỡ hệ thống điện cũ, bao gồm thiết bị chiếu sáng, thiết bị đóng ngắt, tur điện, hộp aptomat.... : 08 công

- Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính <=27mm: 720m.

- Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính <=34mm: 310m.

- Lắp đặt dây dẫn 2x1mm2: 690m

- Lắp đặt dây dẫn 2x2,5mm2: 650m.

- Lắp đặt dây dẫn 2x4mm2: 260m.

- Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 2 bóng: 40 bộ.

- Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat, diện tích hộp <= 40cm2: 74 cái.

- Lắp đặt các aptomat loại 1 pha 50A: 08 cái.

- Lắp đặt các aptomat loại 1 pha 100A: 04 cái.

- Lắp đặt ổ cắm đôi: 36 cái.

- Lắp đặt công tắc 2 hạt trên 1 công tắc: 10 cái.

1.2 hệ thống điện nhà kho.

- Tháo dỡ hệ thống điện cũ, bao gồm thiết bị chiếu sáng, thiết bị đóng ngắt, tur điện, hộp aptomat....: 08 công.

- Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính <=27mm: 48m.

- Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính <=34mm: 32m

- Lắp đặt dây dẫn 2x1mm2: 320m.

- Lắp đặt dây dẫn 2x2,5mm2: 210m.

- Lắp đặt dây dẫn 2x4mm2: 70m.

- Lắp đặt dây dẫn 2x6mm2: 20m.

- Lắp đặt các loại đèn ống dài 0,6m, loại hộp đèn 3 bóng: 10 bộ.

- Lắp đặt đèn Led Panel KT: 0,6x0,6: 02 bộ.

- Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat, diện tích hộp <= 40cm2: 13 cái.

- Lắp đặt ổ cắm đôi: 10 cái.

- Lắp đặt công tắc 2 hạt trên 1 công tắc: 03 cái.

- Quét lớp chống thấm Flinkote: 40m2

1.3 hệ thống điện trong nhà ăn, nhà bảo vệ.

- Tháo dỡ hệ thống điện cũ, bao gồm thiết bị chiếu sáng, thiết bị đóng ngắt, tur điện, hộp aptomat....: 08 công.

- Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính <=27mm: 72m.

- Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính <=34mm: 54m

- Lắp đặt dây dẫn 2x1mm2: 260m.

- Lắp đặt dây dẫn 2x2,5mm2: 170m.

- Lắp đặt dây dẫn 2x4mm2: 80m.

- Lắp đặt dây dẫn 2x6mm2: 20m.

- Lắp đặt các loại đèn ống dài 0,6m, loại hộp đèn 3 bóng: 10 bộ.

- Lắp đặt đèn Led Panel KT: 0,6x0,6: 03 bộ.

- Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 1 bóng: 02 bộ.

- Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat, diện tích hộp <= 40cm2: 17 cái.

- Lắp đặt ổ cắm đôi: 14 cái.

- Lắp đặt công tắc 2 hạt trên 1 công tắc: 03 cái.

1. 4 Hệ thống điện ngoài nhà.

- Cắt sàn bê tông bằng máy, chiều dày 15cm: 28m

- Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính <=90mm: 14m.

- Bê tông nền M250 đá 1x2: 0,42m3

- Lắp đặt tủ điện tổng kích thước 60x40x20cm: 01 cái.

2. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

2.1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;

Trong quá trình thi công, ngoài các điều kiện kỹ thuật đã nêu trong hồ sơ mời thầu này, nhà thầu cần tuân theo các TCVN hiện hành liên quan và thực hiện các tiêu chuẩn, qui phạm chủ yếu dưới đây:

| a. Tiêu chuẩn an toàn trong thi công xây dựng |  |
| --- | --- |
| TCVN 3153:1979 | Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động – các khái niệm cơ bản - thuật ngữ và định nghĩa. |
| TCVN | Quy trình, quy phạm an toàn điện |
| TCVN 3254-1989 | An toàn cháy, yêu cầu chung |
| TCVN 2622-1995 | Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình. Yêu cầu thiết kế |
| TCVN 4252:2012 | Tổ chức thi công: Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công |
| b. Tiêu chuẩn thi công nghiệm thu |  |
| Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 21/02/2024 | Quy định giám sát thi công và nghiệm thu công trình Truyền tải điện trong EVN/NPT |
| c. Tiêu chuẩn máy móc, thiết bị, dụng cụ thi công |  |
| TCVN 6052:1995 | Dàn giáo thép |
| d. Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu |  |
| TCVN 170:2007 | Kết cấu thép – Gia công, lắp đặt và nghiệm thu – Yêu cầu kỹ thuật |
| TCVN 4453: 1995 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu |
| TCVN 5308: 1991 | Kỹ thuật an toàn lao động trong xây dựng |

2.2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công cho công trình

- Điều kiện thi công : Tại kho Hà Đông.

2.2.1. Yêu cầu công tác chuẩn bị

- Nhà thầu phải nghiên cứu kỹ HSMT và tiến hành khảo sát thực tế mặt bằng thi công, nắm vững yêu cầu của thiết kế, xem xét toàn bộ và chi tiết hệ bản vẽ thi công, chi tiết cấu tạo và các hệ thống kỹ thuật. Từ đó đề xuất công nghệ xây dựng thích hợp để nâng cao hiệu quả công tác thi công xây lắp đạt chất lượng, tiến độ, an toàn và kinh tế.

- Trong quá trình nghiên cứu HSMT, nếu thấy có sự bất hợp lý về mặt kết cấu, kỹ thuật …nhà thầu tập hợp và gửi ý kiến phản hồi cho Chủ đầu tư hoặc có thể đề xuất phương án giải quyết.

a. Công tác chuẩn bị

Trước khi khởi công công trình, Nhà thầu phải triển khai ngay các công việc cụ thể sau:

- Khảo sát thực tế tại hiện trường, Lập biện pháp tổ chức thi công, biện pháp an toàn trình Chủ đầu tư phê duyệt.

- Có phương án sử dụng điện, nước phục thi công trình Chủ đầu tư chấp thuận

- Đăng ký tạm trú với chính quyền địa phương trên địa bàn thi công nhằm đảm bảo trật tự, an ninh trong thời gian thi công.

- Công trường phải có bảo vệ trực 24h/24h trong suốt thời gian thi công, đảm bảo trật tự, an ninh trong và ngoài công trường.

- Nhà thầu sẽ đăng ký danh sách ra công nhân, kỹ thuật thi công tại công trường với đơn vị quản lý vận hành. Công nhân phải có thẻ an toàn điện. Trước khi tiến hành thi công phải được đơn vị quản lý hướng dẫn về an toàn khi làm việc trong Trạm.

- Các biển báo khẩu hiệu an toàn, nội quy công trường phải theo quy định chung về an toàn lao động.

- Tất cả vật tư, thiết bị đều được bảo quản trong kho, đảm bảo không ảnh hưởng xấu đến chất lượng vật tư trong quá trình lưu trữ.

- Thống nhất với đơn vị quản lý vận hành bố trí kho bãi tập kết, bảo quản vật tư.

b. Vệ sinh môi trường:

-  Vệ sinh: Nhà thầu có biện pháp bảo đảm vệ sinh trong và ngoài khu vực thi công. Không làm ảnh hưởng đến an toàn vận hành cho các thiết bị bên cạnh

-  Xử lý nước thải và chất thải ô nhiễm môi trường: Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp hợp lý để giảm thiểu về các chất bẩn, ô nhiễm nguồn nước và không thích hợp, có ảnh hưởng xấu đến cộng đồng và đảm bảo việc xử lý nước thải theo đúng quy định của Trạm và có phương án xử lý nước thải từ các lán trại và văn phòng của mình cũng như tất cả các loại chất thải lỏng và chất thải rắn.

c. Bố trí tổng mặt bằng thi công:

- Mặt bằng thi công: Nhà thầu phải tự làm hàng rào ngăn cách khu vực trong và ngoài công trường theo đúng quy định của CĐT và phải có các biển báo để nhận biết khu vực đang thi công.

- Mặt bằng bố trí thiết bị: Yêu cầu nhà thầu lập tổng mặt bằng bố trí thiết bị thi công cho từng công đoạn thi công.

-  Kho bãi tập kết vật tư vật liệu: Nhà thầu phải có biện pháp bố trí kho bãi, tập kết vật tư, vật liệu tại công trường một cách khoa học, đảm bảo không làm ảnh hưởng công tác vận hành của Trạm.

-  Các hạng mục phụ trợ: Bố trí nhà vệ sinh, bố trí thùng rác, tránh tình trạng vứt rác bừa bãi trên hiện trường.

+ Nhà thầu có trách nhiệm xây dựng và bảo dưỡng các đường giao thông cho xe, máy vào ra, vỉa hè rãnh thoát nước và các việc tương tự cho các công tác thi công. Sau khi kết thúc thi công cần phải khôi phục lại đảm bảo như trước lúc thi công.

+ Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp hoàn trả mặt bằng, tháo bỏ các công trình tạm,  sửa chữa đường, hè rãnh sau khi kết thúc công trình.

2.2.2. Tổ chức công trường

- Nhà thầu phải trình sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý thi công ban chỉ huy công trường.

- Cán bộ công nhân viên tham gia thi công công trình thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy định của công trường nhất là an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường.

2.2.3. Chuẩn bị thiết bị, vật tư và nhân lực:

a. Chuẩn bị các vật tư chủ yếu:

- Tất cả các vật tư đưa vào công trường đều được kiểm tra chất lượng và có chứng chỉ chất lượng do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Các kết quả thí nghiệm đều được lưu vào hồ sơ thi công.

- Gia công sản xuất các tủ điều khiển đèn chiếu sáng (bao gồm cả thiết bị phụ bên trong tủ) phải được nghiệm thu trước khi chuyển bước thi công.

- Nhà thầu phải đề xuất đầy đủ, chi tiết nguồn gốc chủng loại, nhãn mác vật tư trong HSDT.

b. Chuẩn bị về nhân lực:

- Nhà thầu phải bố trí cán bộ, kỹ sư giỏi, đủ kinh nghiệm, công nhân có tay nghề cao, có ý thức trách nhiệm kỷ luật tốt.

- Nhà thầu phải gửi danh sách cán bộ Ban chỉ huy công trường và số lượng công nhân sẽ làm việc tại công trình và phải thông báo mọi sự thay đổi nhân sự cho Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát.

- Bên mời thầu có quyền quyết định bỏ hay thay thế những thiết bị hoặc bộ phận thợ nào mà cho là không phù hợp và đảm bảo an toàn với việc thi công trong khu vực kho có nhiều thiết bị.

c. Chuẩn bị về thiết bị:

- Nhà thầu phải chủ động chuẩn bị về phương tiện thi công (máy cắt bê tông, máy hàn, máy khoan, máy đầm cóc...) và phương tiện vận chuyển.

- Các vật tư, thiết bị phục vụ công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

2.3. Thời gian và tiến độ: 60 ngày.

a. Khởi công và hoàn thành:

- Thời gian khởi công và hoàn thành: Theo hợp đồng.

- Trường hợp gặp trở ngại bất khả kháng không thể khởi công công trình được theo hạn quy định thì thời gian đình trệ chỉ được ghi nhận khi Nhà thầu thông báo cho chủ đầu tư và phải được chủ đầu tư chấp nhận.

b.Thời gian làm việc: Là tất cả thời gian theo hợp đồng, không tính ngày lễ, tết được nghỉ theo qui định của Nhà nước.

c.Tiến độ thi công

- Nhà thầu phải lập bảng tiến độ thi công phải thể hiện:

+ Tiến độ thi công thể hiện trên sơ đồ ngang

+ Trình tự thực hiện công việc thi công tại công trường (thời điểm bắt đầu và kết thúc công việc)

+ Quá trình và thời gian kiểm tra, kiểm định, thí nghiệm, nghiệm thu.

+ Đối với việc gia công chế tạo phục vụ thi công hạng mục công việc phải nêu rõ danh mục/số lượng thiết bị và vật tư sử dụng, địa điểm sản xuất, tiến độ hoàn thành :

• Bắt đầu gia công chế tạo.

• Việc giám sát của Nhà thầu.

• Việc kiểm tra, thí nghiệm

• Vận chuyển và tập kế đến công trường;

3. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:

3.1. Quy định chung:

- Nhà thầu phải trình cho chủ đầu tư các biện pháp chi tiết trước khi thực hiện công việc của một hạng mục công trình.

- Nhà thầu thi công phải tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước về chất lượng cũng như an toàn.

- Nhà thầu phải thi công bằng các biện pháp không gây nguy hại đến các phần đã thi công trước.

3.2. Công tác định vị công trình:

Trên cơ sở các mốc định vị do Chủ đầu tư giao, Nhà thầu cần xác định vị trí và cao độ của công trình và các bộ phận của công trình trên cọc mốc và phải chịu trách nhiệm về độ chính xác của việc định vị này.

3.3 Công tác phá dỡ:

- Công tác phá dỡ phải được thực hiện đúng theo phương án đã được duyệt

- Trước khi phá tại các vị trí trên cao, phải chuẩn bị đầy đủ các biện phải an toàn, che chắn.

- Có biển báo trong khu vực tháo dỡ, bắc giàn giáo vững chắc, đủ độ cao không được đục phá quá chiều cao tầm với.

- Các vật tư tháo dỡ cần thu hồi phải được vận chuyển và tập kết gọn gàng vào đúng vị trí do chủ đầu tư yêu cầu.

3.4. Công tác lắp đặt điện:

- Tuân thủ Quy phạm trang bị điện 2006 và Quy chuẩn quốc gia về kỹ thuật điện do Bộ Công thương ban hành.

- Hệ thống cấp điện: Đảm bảo độ cao theo lắp đặt của các công tắc, ổ cắm. Dây dẫn điện các loại, ống kim loại, ống nhựa bảo vệ, các hộp đấu nối theo đúng yêu cầu của phương án, lắp đặt thiết bị điện theo đúng phương án đề ra.

- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư như ống PVC, hộp nối, vật tư phụ, lò xo bẻ ống, giàn giáo, thang chữ A, khoan, cưa, máy cắt, thước đo, thiết bị lấy dấu…

- Các thiết bị điện khi tiến hành thay thế, sửa chữa phải được tách, cô lập đảm bảo an toàn về điện khi sửa chữa, thay thế các thiết bị điện.

3.4.1. Lắp đặt dây dẫn trong ống bảo vệ:

+ Dây dẫn điện được luồn trong ống bảo vệ theo từng tuyến từ các điểm đấu nối đến các thiết bị ổ cắm, công tắc, hộp đấu nối và phân chia dây đến các thiết bị điện.

+ Các loại dây dẫn chỉ được phép nối tại các ổ cắm, công tắc, hộp nối, phân chia dây….và được cuốn kỹ bằng băng dính cách điện.

3.4.2. Lắp đặt đế âm, hộp nối, tủ điện:

+ Lắp đặt đế âm, hộp nối và tủ điện: Dựa vào độ cao đã được đánh dấu, dùng nivo để đảm bảo các thiết bị này đúng vị trí, thẳng hàng.

+ Các tủ điện phải được lắp đặt ở vị trí môi trường khô ráo, đảm bảo không bị các vật dẫn điện làm ngắn mạch.

3.4.3. Lắp đặt đèn, công tắc, ổ cắm:

+ Trước khi lắp đặt toàn bộ thiết bị, hệ thống dây dẫn được kiểm tra độ cách điện, sự thông dây bằng megomet. Công tác xông thử điện để kiểm tra thông mạch được tiến hành cho từng trục, từng nhánh và toàn bộ hệ thống.

+ Các thiết bị điện phải được gá lắp kiểm tra chạy thử từng đơn thiết bị trước khi chính thức lắp lên hệ thống. Các đầu dây khi đấu vào cầu đấu của thiết bị sẽ được nhà thầu xử lý để đảm bảo độ bền chắc và an tâm, quy cách đấu dây vào thiết bị được triển khai đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất, nhà thầu dùng nivo bảo đảm cho thiết bị luôn ở vị trí cân bằng. Tất cả các dây tiếp địa cho thiết bị phải được đấu nối đúng vị trí, Nhà thầu tuyệt đối cấm công nhân của mình không được phép cẩu thả sử dụng dây tiếp địa thay cho dây trung tính.

3.5. Công tác chống thấm mái, tường, sê nô, ô văng:

+ Vệ sinh sạch bề mặt mái, tường, sê nô, ô văng.

+ Xử lý các vết nứt, miệng ống thoát nước mái, tường, sê nô, ô văng bằng vật liệu chống thấm

+ Dùng vật liệu chống thấm chuyên dụng (sika, kova,..) dạng lỏng hoặc dạng màng dính phủ lên bề mặt lòng sê nô mái

+ Sau khi chống thấm phải tiến hành cho ngâm nước sê nô mái và bịt đầu dưới ống thoát để kiểm tra độ kín của đường ống và khả năng chống thấm của sê nô.

4. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;

Một số yêu cầu chính về công tác quản lý môi trường:

- Chủ động liên hệ với đơn vị quản lý:

+) Xác định đường ra vào khu vực thi công, nơi tập kết vật liệu

+) Cấp thoát nước; cấp điện phục vụ thi công công trình

- Có biện pháp giảm thiểu: tiếng ồn; bụi, khói; rung ảnh hưởng đến công tác làm việc của Khu vực kho.

- Nhà thầu có bản cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về phương án đưa ra (kể cả khi phương án nêu ra đã được BMT chấp thuận) và bồi thường mọi thiệt hại cho các bên liên quan nếu để xảy ra sự cố được xác định do lỗi Nhà thầu.

5. Yêu cầu về an toàn lao động:

Nhà thầu khi dự thầu phải lập biện pháp an toàn chi tiết gồm:

- Nhà thầu khi dự thầu phải lập biện pháp an toàn chi tiết gồm:

- Làm việc trong môi trường kho vật tư, thiết bị do đó trước khi vào thi công, Nhà thầu tổ chức đào tạo, phổ biến nội quy an toàn lao động, nội quy ra vào kho, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động, đảm bảo công tác an ninh, trận tự, PCCC.

- Các thiết bị, máy móc sử dụng phải được kiểm định theo quy định, có đủ lý lịch máy và được cấp giấy phép sử dụng theo quy phạm, đáp ứng yêu cầu kĩ thuật và an toàn vận hành. Vị trí tập kết máy xây dựng, đường đi lại của máy thi công phải theo đúng khoảng cách an toàn qui định trong qui phạm về kỹ thuật an toàn xây dựng.

- Khi làm việc phải sử dụng bảo hộ như mũ, quần áo, giầy bảo hộ lao động và đeo kính bảo vệ khi cần thiết. Khi làm việc có chênh lệch về độ cao từ 2m trở lên hoặc chưa đến độ cao đó nhưng dưới chỗ làm việc có các vật chướng ngại nguy hiểm thì phải trang bị dây an toàn cho công nhân hoặc lưới bảo vệ nếu không làm được sàn thao tác có lan can an toàn.

- Chấp hành nghiêm chỉnh chế độ kiểm tra định kì về công tác bảo hộ và an toàn lao động, phải mua bảo hiểm và đăng kí tạm trú đầy đủ theo quy định pháp luật.

- Tổ chức giao thông hợp lí, có đầy đủ biển báo công trường theo quy định, luôn có cán bộ để hướng dẫn, cảnh giới người qua lại để không gây ách tắc và đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

- Biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công đoạn thi công.

6. Các yêu cầu về phòng chống cháy nổ.

Trong Hồ sơ chào thầu, Nhà thầu cần phải:

- Nêu rõ các tiêu chuẩn về phòng chống cháy nổ sẽ được tuân thủ khi thi công trong khu vực kho có nhiều vật tư, thiết bị dễ có nguy cơ cháy, nổ.

- Do đặc thù thi công trong khu vực kho vật tư, thiết bị do vậy công tác PCCC phải tuân thủ tuyệt đối an toàn, khi các công đoạn thi công có liên quan đến công tác hàn điện, hàn hơi hoặc có gây ra nguồn lửa phải thông báo cho Đơn vị chủ quản để phối hợp giám sát và có biên pháp PCCC phù hợp đảm bảo an toàn…

- Xác định các nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra trong thi công và nguyên nhân của nó đối với từng công việc cụ thể.

- Các giải pháp phòng ngừa nguy cơ cháy nổ.

- Các giải pháp chữa cháy và khắc phục sự cố.

- Tổ chức bộ máy quản lý PCCC tại hiện trường.

7. Một số quy định về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):

7.1. Quy định chung:

- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh tiêu chuẩn của sản phẩm do nhà sản xuất phát hành hoặc các tài liệu do các cơ quan chức năng cấp theo quy định hiện hành của pháp luật cho các loại vật liệu, vật tư : cáp điện, đèn pha led chiếu sáng, aptomat,...(Catalog, chứng chỉ chất lượng, công bố tiêu chuẩn sản phẩm…).

- Nhà sản xuất và sản phẩm phải được đăng ký thương hiệu, được cấp chứng chỉ quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO; phải tuân thủ các tiêu chuẩn Việt Nam quy định.

- Trong trường hợp tại thời điểm thi công, thị trường không có loại sản phẩm đã đề xuất và tính giá trong HSDT, Nhà thầu chỉ được thay đổi sản phẩm khi được Chủ đầu tư phê duyệt, chấp thuận;

7.2. Quy định cụ thể về vật liệu/ thiết bị chính:

- Nhà thầu phải tuân thủ các tiêu chí vật tư và tiêu chí kỹ thuật này.

- Mọi vật liệu xây dựng và các trang thiết bị sử dụng trong Công trình đều phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo các Tiêu chuẩn hiện hành của Việt nam.

- Vật tư, thiết bị sử dụng cho công trình phải đảm bảo theo đúng yêu cầu của HSMT. Trước khi đưa vào công trình Nhà thầu phải thực hịên các bước sau:

+ Gửi mẫu cho bên mời thầu và đơn vị TVGS phê duyệt.

+ Thực hiện đúng chỉ dẫn sử dụng của Nhà sản xuất.

+ Thực hiện các yêu cầu kiểm nghiệm liên quan đến chất lượng vật tư thiết bị hay các bộ phận công trình khi Chủ đầu tư yêu cầu.

+ Tất cả các trang thiết bị và nguyên vật liệu ngoài bảng kê khai đã xác định trong hồ sơ thầu, khi đưa vào sử dụng trong công trình phải được sự đồng ý của thiết kế, tư vấn giám sát (nếu có) và Chủ đầu tư bằng biên bản chính thức. Nhà thầu khi thay thế một loại vật liệu hoặc thiết bị nào phải trình nguyên nhân thay đổi, cung cấp hàng mẫu, nguồn gốc sản xuất, chứng chỉ chất lượng và phải được Chủ đầu tư chấp thuận trước khi đưa vào sử dụng.

- Các loại vật tư phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và qui định, có chứng chỉ vật liệu và phải được Chủ đầu tư, tư vấn giám sát đồng ý trước khi đưa vào sử dụng.

- Phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn qui định về chất lượng của Nhà sản xuất.

- Nghiêm cấm nhà thầu đưa các hàng hoá kém chất lượng, nhái mẫu mã của các hãng không rõ tên tuổi, xuất xứ. Trong mọi trường hợp phát hiện các loại vật tư không đạt yêu cầu thì Chủ đầu tư, tư vấn giám sát do Chủ đầu tư chỉ định có quyền yêu cầu thay thế. Mọi phí tổn do nhà thầu chịu.

- Chi phí thí nghiệm được tính vào trong giá dự thầu công trình.

- Chứng chỉ của các thí nghiệm vật liệu phải do các tổ chức có tư cách pháp nhân cấp, trường hợp cần thiết phải do chủ đầu tư chỉ định đơn vị thí nghiệm.

8. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể nguồn vật liệu cung cấp chính:

a. Tiêu chuẩn áp dụng:

| STT | Tên và qui cách | Yêu cầu chất lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Dây dẫn điện bọc nhựa PVC | TCVN 2103-1994 và TCVN 2103-1994/SD1 1995. | Có chứng nhận chất lượng sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ phù hợp |
| - 2 | Dây điện CU/XLPE/PVC | TCVN 5935-2013. | Có chứng nhận chất lượng sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ phù hợp |
| - 3 | Đèn Panel Led | TCVN, IEC | Có chứng nhận chất lượng sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ phù hợp |
|  | Đèn pha Led | TCVN, IEC | Có chứng nhận chất lượng sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ phù hợp |
| - 4 | Thiết bị đóng cắt MCB | TCVN, IEC 898, IEC 60898 | Có chứng nhận chất lượng sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ phù hợp |
| - 5 | Ống nhựa các loại | TCVN 4519:1998… | Có chứng nhận chất lượng sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ phù hợp |
| - 6 | Ổ Cắm, Công tắc điện | IEC 60884, BS3676 | Có chứng nhận chất lượng sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ phù hợp |
|  | Vật liệu chống thấm | TCVN | Có nguồn gốc xuất xứ, chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất, cam kết cấp hàng |

b. Các yêu cầu khác

- Các yêu cầu khác về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về phương thức thanh toán, yêu cầu về cung cấp tài chính (nếu có), yêu cầu về dịch vụ liên quan như lắp đặt, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa ban đầu, bảo hiểm lắp đặt, bảo hiểm sửa chữa hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác như đào tạo, chuyển giao công nghệ… (nếu có). Các yêu cầu này phải được nêu chi tiết để nhà thầu chuẩn bị E-HSDT.

Nhà thầu nộp các tài liệu sau đây để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa chào:

- Giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO của Nhà sản xuất.

- Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu phục vụ công tác vận hành bao gồm ít nhất các nội dung sau:

- Tuổi thọ thiết kế trung bình của thiết bị, điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ thiết kế.

- Hướng dẫn chi tiết công tác bảo quản, vận chuyển, quy trình lắp đặt, thí nghiệm đóng điện thiết bị sau lắp đặt.

- Hướng dẫn chi tiết về tần suất, hạng mục kiểm tra, giám sát, theo dõi những chỉ thị, biểu hiện trên thiết bị để phát hiện kịp thời sự bất thường, nguy cơ hư hỏng của thiết bị.

- Hướng dẫn công tác bảo dưỡng định kỳ; Thay thế linh phụ kiện; Sửa chữa những hư hỏng của từng bộ phận để đảm bảo thiết bị đáp ứng vận hành đúng chức năng.

9. Bảng điền thông số kỹ thuật:

Nhà thầu căn cứ yêu cầu kỹ thuật, thông số thiết bị chào thầu để đáp ứng đặc tính thông số thiết bị và cung cấp thông số kỹ thuật vào bảng dưới đây. Thông số cung cấp là một trong những cơ sở để đánh giá khả năng đáp ứng thông số kỹ thuật chào thầu.

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Đèn pha Led ngoài trời |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Công suất | 400W |  |
| 5 | Điện áp (V), | 220-250VAC |  |
| 6 | Tần Số (HZ) | 50-60Hz |  |
| 7 | Hệ số công suất | 0.98 |  |
| 8 | Quang thông (lm) | >48.000lm |  |
| 9 | Tuổi thọ (h) | >50.000h |  |
| 10 | Màu | Trắng tự nhiên, trắng sáng |  |
| 11 | Nhiệt độ màu(K) | 4000-4500k, 5000-7000k |  |
| 12 | Cấp bảo vệ IP | >IP66 |  |
| II | Đèn Panel Led |  |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |  |
| 3 | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |  |
| 4 | Công suất | 100W |  |  |
| 5 | Điện áp (V) | 220-250VAC |  |  |
| 6 | Tần Số (HZ) | 50-60Hz |  |  |
| 7 | Hệ số công suất | 0.98 |  |  |
| 8 | Quang thông (lm) | >48.000lm |  |  |
| 9 | Tuổi thọ (h) | >50.000h |  |  |
| 10 | Màu | Trắng tự nhiên, trắng sáng |  |  |
| 11 | Nhiệt độ màu(K) | 4000-4500k, 5000-7000k |  |  |
| III | Dây dẫn Cu/PVC 2x6mm2 |  |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |  |
| 3 | Điện áp thử nghiệm | 3,5kV |  |  |
| 4 | Tiêu chuẩn sản xuất, thử nghiệm | IEC60502-1; IEC 60228 hoặc tương đương |  |  |
| 5 | Điện áp định mức | 0,6/ 1kV |  |  |
| 6 | Loại vật liệu | Đồng |  |  |
| 7 | Cách điện | vỏ bọc bảo vệ bằng PVC |  |  |
| 8 | Nhiệt độ làm việc lâu dài của dây dẫn | ≥ 70°C |  |  |
| 9 | Chống cháy | theo tiêu chuẩn IEC 60332 |  |  |
| 10 | Tiết diện danh định của từng lõi | 6 mm2 |  |  |
| 11 | Số lượng lõi | 2 |  |  |
| 12 | Mã hiệu | Yêu cầu mô tả |  |  |
| IV | Dây dẫn Cu/PVC 2x4mm2 |  |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |  |
| 3 | Điện áp thử nghiệm | 3,5kV |  |  |
| 4 | Tiêu chuẩn sản xuất, thử nghiệm | IEC60502-1; IEC 60228 hoặc tương đương |  |  |
| 5 | Điện áp định mức | 0,6/ 1kV |  |  |
| 6 | Loại vật liệu | Đồng |  |  |
| 7 | Cách điện | vỏ bọc bảo vệ bằng PVC |  |  |
| 8 | Nhiệt độ làm việc lâu dài của dây dẫn | ≥ 70°C |  |  |
| 9 | Chống cháy | theo tiêu chuẩn IEC 60332 |  |  |
| 10 | Tiết diện danh định của từng lõi | 4 mm2 |  |  |
| 11 | Số lượng lõi | 2 |  |  |
| 12 | Mã hiệu | Yêu cầu mô tả |  |  |
| V | Dây dẫn Cu/PVC 2x2,5mm2 |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Điện áp thử nghiệm | 3,5kV |  |
| 4 | Tiêu chuẩn sản xuất, thử nghiệm | IEC60502-1; IEC 60228 hoặc tương đương |  |
| 5 | Điện áp định mức | 0,6/ 1kV |  |
| 6 | Loại vật liệu | Đồng |  |
| 7 | Cách điện | vỏ bọc bảo vệ bằng PVC |  |
| 8 | Nhiệt độ làm việc lâu dài của dây dẫn | ≥ 70°C |  |
| 9 | Chống cháy | theo tiêu chuẩn IEC 60332 |  |
| 10 | Tiết diện danh định của từng lõi | 2.5 mm2 |  |
| 11 | Số lượng lõi | 2 |  |
| 12 | Mã hiệu | Yêu cầu mô tả |  |
| VI | Dây dẫn Cu/PVC 2x1mm2 |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Điện áp thử nghiệm | 3,5kV |  |
| 4 | Tiêu chuẩn sản xuất, thử nghiệm | IEC60502-1; IEC 60228 hoặc tương đương |  |
| 5 | Điện áp định mức | 0,6/ 1kV |  |
| 6 | Loại vật liệu | Đồng |  |
| 7 | Cách điện | vỏ bọc bảo vệ bằng PVC |  |
| 8 | Nhiệt độ làm việc lâu dài của dây dẫn | ≥ 70°C |  |
| 9 | Chống cháy | theo tiêu chuẩn IEC 60332 |  |
| 10 | Tiết diện danh định của từng lõi | 1 mm2 |  |
| 11 | Số lượng lõi | 2 |  |
| 12 | Mã hiệu | Yêu cầu mô tả |  |