Việc đánh giá về kỹ thuật áp dụng theo tiêu chí “đạt”, “không đạt”. Nội dung đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

| Stt | Nội dung yêu cầu |  | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đạt | Không đạt (Sau khi đã được Bên mời thầu yêu cầu làm rõ - nếu có) |
| 1 | Phạm vi, phương pháp thực hiện |  | Chào đúng phạm vi, phương pháp thực hiện theo yêu cầu tại khoản 3.1 và 3.4 Mục 3 Chương V E-HSMT | Chào không đúng theo yêu cầu, không đúng phạm vi hoặc chào phương pháp thực hiện không phù hợp theo yêu cầu tại khoản 3.1 và 3.4 Mục 3 Chương V E-HSMT |
| 2 | Biện pháp thi công |  | - Có thuyết minh biện pháp thi công phù hợp với phạm vi công việc của gói thầu, đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật và phù hợp với tiến độ thi công đề xuất; - Có cam kết: Cung cấp tài liệu kỹ thuật, phiếu an toàn hóa chất và hướng dẫn sử dụng cho hóa chất (khi giao vật tư đến công trường); Hóa chất sử dụng không ảnh hưởng, hư hại đến ống trao đổi nhiệt, an toàn cho con người và môi trường. - Có cam kết nhân sự thực hiện dịch vụ của nhà thầu đã được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và được trang bị trang thiết bị an toàn cần thiết cho công việc. - Có cam kết thực hiện công việc không gây ảnh hưởng đến các ống lò, không làm các ống lò bị xì/ lủng và chịu trách nhiệm - nếu có. | - Không có thuyết minh biện pháp thi công hoặc có thuyết minh nhưng biện pháp thi công không khả thi, không phù hợp với phạm vi công việc của gói thầu, không đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật hoặc không phù hợp với tiến độ thi công đề xuất; - Không cam kết cung cấp tài liệu kỹ thuật/ phiếu an toàn hóa chất/ hướng dẫn sử dụng cho hóa chất; Không cam kết hóa chất sử dụng không ảnh hưởng, hư hại đến ống trao đổi nhiệt, an toàn cho con người và môi trường hoặc có cam kết nhưng không đáp ứng yêu cầu. - Không có cam kết nhân sự thực hiện dịch vụ của nhà thầu đáp ứng theo yêu cầu (được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và được trang bị trang thiết bị an toàn cần thiết cho công việc) hoặc có cam kết nhưng không đáp ứng yêu cầu. - Không có cam kết thực hiện công việc không gây ảnh hưởng đến các ống lò, không làm các ống lò bị xì/ lủng và chịu trách nhiệm - nếu có, hoặc có cam kết nhưng không đáp ứng yêu cầu. |
| 3 | Có báo cáo, đánh giá rủi ro và đưa ra các biện pháp kiểm soát đảm bảo an toàn, môi trường trong quá trình thi công: Chống ô nhiễm môi trường trong quá trình thi công, vận chuyển vật tư, chống ồn; An toàn lao động cho công trình; Đảm bảo an toàn cho các công trình liền kề (các tổ máy phát điện đang vận hành); Phòng chống cháy, nổ, chữa cháy cho công trình. |  | Có báo cáo, đánh giá rủi ro và đưa ra các biện pháp kiểm soát đảm bảo an toàn, môi trường trong quá trình thi công: Chống ô nhiễm môi trường, chống ồn trong quá trình vận chuyển vật tư, quá trình thi công; An toàn lao động cho công trình; Đảm bảo an toàn cho các công trình liền kề; Phòng chống cháy, nổ, chữa cháy cho công trình khả thi | Không có báo cáo hoặc có báo cáo nhưng không khả thi, không đánh giá rủi ro và đưa ra các biện pháp kiểm soát đảm bảo an toàn, môi trường trong quá trình thi công: Chống ô nhiễm môi trường, chống ồn trong quá trình vận chuyển vật tư, quá trình thi công; An toàn lao động cho công trình; Đảm bảo an toàn cho các công trình liền kề; Phòng chống cháy, nổ, chữa cháy cho công trình. |
| 4 | Tiến độ thực hiện: Thời gian nhà thầu thực hiện và hoàn tất công việc là 14 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và nhà thầu nhận được thông báo thực hiện của Chủ đầu tư (thời gian tối đa để hoàn thành việc vệ sinh bên trong lò là 12 ngày). Nhà thầu có bảng tiến độ thi công chi tiết. |  | Tiến độ thực hiện ≤ 14 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và nhà thầu nhận được thông báo thực hiện của Chủ đầu tư (thời gian tối đa để hoàn thành việc vệ sinh bên trong lò là 12 ngày), nhà thầu có nộp bảng tiến độ thi công chi tiết. | Tiến độ thực hiện > 14 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và nhà thầu nhận được thông báo thực hiện của Chủ đầu tư, hoặc thời gian để hoàn thành việc vệ sinh bên trong lò > 12 ngày, hoặc nhà thầu không có bảng tiến độ thi công chi tiết. |
| 5 | Địa điểm thực hiện |  | Địa điểm theo quy định tại khoản 3.3 Mục 3 Chương V E-HSMT. | Không cam kết thực hiện theo địa điểm quy định tại khoản 3.3 Mục 3 Chương V E-HSMT. |
| 6 | Nghiệm thu |  | Nhà thầu có cam kết thực hiện nghiệm thu theo yêu cầu nghiệm thu của Chủ đầu tư quy định tại Mục 4 Chương V E-HSMT | Nhà thầu không có cam kết thực hiện nghiệm thu hoặc có cam kết nhưng không đáp ứng theo yêu cầu nghiệm thu của Chủ đầu tư quy định tại Mục 4 Chương V E-HSMT |
| 7 | Thanh toán |  | Nhà thầu có cam kết về việc xác định giá trị thanh toán theo quy định tại Mục 5 Chương V E-HSMT | Nhà thầu không có cam kết hoặc có cam kết nhưng không đáp ứng theo quy định về việc xác định giá trị thanh toán tại Mục 5 Chương V E-HSMT |
| 8 | Thời gian bảo hành |  | Cam kết bảo hành công trình đáp ứng theo quy định tại Mục 6 Chương V E-HSMT. | Không cam kết bảo hành hoặc có cam kết bảo hành nhưng không đáp ứng theo quy định tại Mục 6 Chương V E-HSMT. |
| 9 | Giá trị công việc dành cho nhà thầu phụ: Tối đa 20% giá dự thầu |  | ≤20% giá dự thầu | > 20% giá dự thầu |
| Kết luận |  | Đạt | Tất cả các nội dung yêu cầu về kỹ thuật được đánh giá đạt |  |
|  |  | Không đạt | Có bất kỳ nội dung nào trên đây được đánh giá không đạt |  |