# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Mua sắm vật tư cho các thiết bị phân tích của hãng Agilent và Thermo

- Tên dự toán: Mua sắm vật tư cho các thiết bị phân tích của hãng Agilent và Thermo;

- Chủ đầu tư: Chi cục Kiểm định hải quan

- Địa chỉ thực hiện bàn giao hàng hóa:

+ Đội Kiểm định hải quan 1 (Đội 1): Số 162 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, TP. Hà Nội;

+ Đội Kiểm định hải quan 3 (Đội 3): Số 4A đường Lò Lu, phường Long Phước, TP. Hồ Chí Minh;

+ Đội Kiểm định hải quan 4 (Đội 4): Số 10 đường Ngô Quyền, phường Sơn Trà, TP. Đà Nẵng;

+ Đội Kiểm định hải quan 5 (Đội 5): Số 1120 đường Độc Lập, phường Phú Mỹ, TP. Hồ Chí Minh và KSX Tân Định, phường Hòa Lợi, TP. Hồ Chí Minh.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước;

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng;

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi ký biên bản nghiệm thu tổng thể.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:

- Giá chào thầu đã bao gồm chi phí vận chuyển, giao hàng và thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.

- Cam kết tất cả hàng hóa cung cấp mới 100%, chưa qua sử dụng, sản xuất từ năm 2024 trở đi, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn nguyên đai, nguyên kiện theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất.

- Cam kết đóng gói, vận chuyển, bảo quản hàng hoá: Theo quy định, tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Cam kết thu hồi hàng hóa trong trường hợp bị lỗi do nhà sản xuất hoặc có thông báo thu hồi sản phẩm của cơ quan có thẩm quyền; hãng sản xuất mà nguyên nhân không do lỗi của bên sử dụng nếu được trúng thầu.

- Trong trường hợp khi tiến hành kiểm tra hàng hóa không đạt yêu cầu, Nhà thầu phải thu hồi và đảm bảo cung cấp lại hàng hóa mới đảm bảo yêu cầu của hợp đồng trong vòng tối đa 30 ngày kể từ ngày kiểm tra. Trường hợp Nhà thầu không cung cấp lại được hàng hóa đạt yêu cầu thì chịu trách nhiệm phạt và bồi thường theo yêu cầu của hợp đồng. Các bước kiểm tra theo Mục 5 Chương 5 Phần 2 E-HSMT.

- Đối với hàng hoá nhập khẩu: Nhà thầu cam kết cung cấp bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (Certificate of Origin- CO) (nếu có) (đối với hàng hoá nhập khẩu), Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm (Certificate of quality- CQ) hoặc Chứng thư chất lượng của nhà sản xuất (nếu có)... hoặc các hồ sơ chứng từ, tài liệu khác có giá trị tương đương (nếu có) khi bàn giao hàng hoá.

- Đối với các hàng hoá khác (hàng hoá thông dụng, thông thường, sản có trên thị trường, sản xuất tại Việt Nam): Nhà thầu cam kết cung cấp giấy chứng nhận xuất xưởng, giấy bảo hành của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối (nếu có) hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương (nếu có) khi bàn giao hàng hoá.

- Bảo hành vật tư: theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (có đính kèm tài liệu chứng minh của hãng sản xuất). Thời hạn bảo hành được tính kể từ khi hai bên ký biên bản nghiệm thu tổng thể.

Trong thời hạn bảo hành: Nhà thầu có cam kết khi thiết bị, vật tư có trục trặc bất thường, nhà thầu phải cử nhân sự có trình độ trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo của bên sử dụng để kiểm tra tình trạng hỏng hóc của thiết bị

b) Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:

- Nhà thầu cung cấp Catalog hoặc tài liệu kỹ thuật khác của Nhà sản xuất có đầy đủ nội dung chứng minh các đặc tính, thông số kỹ thuật đối với các hàng hóa chào thầu (Nếu là ngôn ngữ nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt công chứng) có đầy đủ nội dung chứng minh thông số kỹ thuật đối với các hàng hóa tham dự thầu theo yêu cầu của E-HSMT và chịu trách nhiệm về nội dung và tính chính xác giữa bản gốc và bản dịch). Đồng thời, nhà thầu cần đánh dấu (Highlight) thông số cụ thể của hàng hóa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại E-HSMT.

- Khi tiến hành xem xét các HSDT, Chủ đầu tư có thể đối chiếu các thông tin do các Nhà thầu cung cấp với các thông tin xác thực hiện có trên thị trường, trên website của nhà sản xuất. Các Nhà thầu phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực, chính xác của các thông tin trong HSDT.

| STT TBPT | STT Vật tư | Tên thiết bị | Mã tài sản | Ký mã hiệu (model của thiết bị) | Hãng sản xuất | Tên vật tư | Tiêu chí kỹ thuật | Số lượng | Quy cách đóng gói | Đơn vi tính | Địa điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Hệ thống HPLC | 000736114 và 862315 | 1260 INFINITY II | AGILENT |  |  |  |  |  | Đ1 |
|  | 1 |  |  |  |  | Cột C18 | Cột sắc ký C18 sử dụng cho sắc ký lỏng. - Kích thước: 250mm x 4,6mm; 5µm - pH: ≤ 2- ≥9 - Pore size: ≥80 Å - Áp suất tối đa: ≥400bar -Loại hạt nhồi: Xốp hoàn toàn. Dùng cho máy HPLC1260 Infinity II | 2 | Cái | Cái |  |
| 2 |  | Máy hấp thụ nguyên tử (gắn sẵn trên xe mobilab) | 000752886 | AA280FS | AGILENT |  |  |  |  |  | Đ3 |
|  | 2 |  |  |  |  | Kit Mk 7 O-rings aqueous complete set | (Kit mk 7 O-Rings aqueous complete set)-dùng cho máy AAS 280FS | 1 | Bộ | Bộ |  |
|  | 3 |  |  |  |  | O-ring kit for -Organic solvents | O-ring kit cho Organic solvents dùng cho máy AA 280FS | 1 | Bộ | Bộ |  |
| 3 |  | Hệ thống sắc ký khí ghép nối khối phổ ba tứ cực GC/MS/MS Agilent | 000757603 | 7890B | AGILENT |  |  |  |  |  | Đ3 |
|  | 4 |  |  |  |  | Septa BTO 11mm/50k | Septa Non-Stick BTO Inlet 11mm. Dùng cho máy 7890B | 1 | 50 cái/Hộp | Hộp |  |
|  | 5 |  |  |  |  | Liner sealing ring for SSL 5/PK. | Liner sealing ring for SSL 5/PK. Dùng cho máy 7890B | 1 | 5 cái/gói | Gói |  |
|  | 6 |  |  |  |  | Focusliner for agiment 4MMID, 78.5MM, 5/PK | Focusliner for agiment 4MMID, 78.5MM, 5/PK, dùng cho máy 7890B | 1 | 5 cái/gói | Gói |  |
|  | 7 |  |  |  |  | Focusliner for agiment 4MMID, 78.5MM, 5/PK | Focusliner for agiment 4MMID, 78.5MM, 5/PK, dùng cho máy 7890B | 1 | 5 cái/gói | Gói |  |
|  | 8 |  |  |  |  | O-ring parolour 2-005 | O-ring parolour 2-005 | 1 | Gói | Gói |  |
|  | 9 |  |  |  |  | Filament | Filament dùng cho máy 7890B | 2 | Cái | cái |  |
| 4 |  | Hệ thống khối phổ plasma cảm ứng (ICP-MS) (Agilent Technologies-Mỹ) | 000695714 | 7700 | Agilent 7700x ICPMS (Agilent Technologies/Mỹ) |  |  |  |  |  | Đ3 |
|  | 10 |  |  |  |  | Pt Skimmer cone (Ni base) x-lens, ICPMS | Pt Skimmer cone (Ni base) x-lens, ICPMS dùng cho máy 7700 ICPMS | 2 | Cái | Cái |  |
|  | 11 |  |  |  |  | Graphite gasket for Sampling cone (3/pk) | Graphite gasket for Sampling cone (3/pk) dùng cho máy 7700 ICPMS | 2 | 3 cái/túi | Túi |  |
|  | 12 |  |  |  |  | Cable, RF generator to matching box for phase signal, | Cable, RF generator to matching box for phase signal,, dùng cho máy 7700 ICP-MS | 2 | Cái | Cái |  |
|  | 13 |  |  |  |  | Torch | Torch (Quartz, 2.5mm id) dùng cho máy 7700 ICP MS | 1 | Cái | cái |  |
|  | 14 |  |  |  |  | Ni Skimmer cone for x-lens, ICPMS | Ni Skimmer cone for x-lens, ICPMS dùng cho máy 7700 ICPMS | 2 | Cái | cái |  |
|  | 15 |  |  |  |  | Basic consumables kit for 7700x | Basic consumables kit for 7700x dùng cho máy 7700 ICPMS | 2 | bộ | bộ |  |
|  | 16 |  |  |  |  | Dụng cụ tháo lắp skimmer cone (Interface wrench for skimmer cone) | Dụng cụ tháo lắp (Interface wrench for skimmer cone) dùng cho máy 7700 ICPMS | 1 | cái | cái |  |
|  | 17 |  |  |  |  | Argon Flow controller 7700x/s | Argon Flow controller 7700x/s dùng cho máy ICPMS | 1 | Cái | cái |  |
| 5 |  | Hệ thống quang phổ phát xạ Plasma (ICP-OES) Agilent | 000863150 |  | AGILENT |  |  |  |  |  | Đ3 |
|  | 18 |  |  |  |  | Polyclear MIX 30 Plus | Polyclear MIX 30 Plus dùng cho máy ICP-OES | 1 | 5 can/thùng | Thùng |  |
|  | 19 |  |  |  |  | Calibration blank solution 5% HNO3 for ICP-OES, MP-AES, and AA, Certified Reference Material, 500mL | Calibration blank solution 5% HNO3 for ICP-OES, MP-AES, and AA, Certified Reference Material, 500mL, dùng cho máy ICP-OES | 1 | Lọ | Lọ |  |
| 6 |  | Thiết bị sắc ký lỏng 2 lần khối phổ (LC/MS-MS) 1290 Infinity II Flexible Pump | 000933022 | LC-MS/MS1290 Infinity II Flexible Pump/Agilent Technologies | AGILENT |  |  |  |  |  | Đ3 |
|  | 20 |  |  |  |  | Frit for 1290 pump outlet filter 2/pk | Frit for 1290 pump outlet filter 2/pk. Dùng cho máy LC-MS/MS 1290 Infinity II Flexible Pump | 1 | 2 cái/túi | Túi |  |
|  | 21 |  |  |  |  | Solvent inlet filter 20um pore size | Solvent inlet filter 20µm pore size. Dùng cho máy LC-MS/MS1290 Infinity II Flexible Pump | 4 | Cái | Cái |  |
|  | 22 |  |  |  |  | Capilary Ti, SL/SLV | Capilary Ti 0.17mm x 500mm, SL/SLV, Dùng cho máy LC-MS/MS 1290 Infinity II Flexible Pump | 1 | Cái | Cái |  |
|  | 23 |  |  |  |  | InfinityLab Poroshell 120 EC-C18, narrow bore LC column, with column ID | InfinityLab Poroshell 120 EC-C18, 50mm x 2,1mm; 1,9µm, narrow bore LC column, with column ID. Dùng cho máy LC-MS/MS1290 Infinity II Flexible Pump. | 1 | cái | Cái |  |
|  | 24 |  |  |  |  | InfinityLab Poroshell 120 EC-C18, UHPLC guard, 3/pk | InfinityLab Poroshell 120EC-C18, 2,1mm; 1,9µm, UHPLC guard, 3/pk | 1 | 3 cái/túi | Túi |  |
|  | 25 |  |  |  |  | Big universal trap RMSN-2 | Big universal trap RMSN-2. Dùng cho máy LC-MS/MS1290 Infinity II Flexible Pump | 1 | Cái | Cái |  |
|  | 26 |  |  |  |  | Big universal trap RMSN-4 | Big universal trap RMSN-4. Dùng cho máy LC-MS/MS1290 Infinity II Flexible Pump | 2 | Cái | Cái |  |
|  | 27 |  |  |  |  | AVF 60 Gold Oil | AVF 60 Gold Oil Dùng cho máy LC-MS/MS1290 Infinity II Flexible Pump | 1 | Bình | Bình |  |
|  | 28 |  |  |  |  | Dung dịch tune ESI-L | Dung dịch tune ESI-L (ESI-L Low Concentration Tuning Mix 100ml). Dùng cho máy LC-MS/MS1290 Infinity II Flexible Pump | 1 | Lọ | Lọ |  |
|  | 29 |  |  |  |  | Needle seat assembly, 1290 vial sample vespel 0.12mm | Needle seat assembly, 1290 vial sample vespel 0.12mm. Dùng cho máy LC-MS/MS1290 Infinity II Flexible Pump | 1 | Cái | Cái |  |
|  | 30 |  |  |  |  | Capillary, FS, 0.6mm | Cappilary, FS, 0.6mm Dùng cho máy LC-MS/MS1290 Infinity II Flexible Pump | 1 | Cái | Cái |  |
| 7 |  | Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) Agilent | 000851310 | 200 Seri AA (sửa mục này là AA 280FS) | AGILENT |  |  |  |  |  | Đ3 |
|  | 31 |  |  |  |  | Kit Mk 7 O-rings aqueous complete set | (Kit mk 7 O-Rings aqueous complete set)- dùng cho máy AA 280 | 1 | Bộ | Bộ |  |
|  | 32 |  |  |  |  | Oring kit for Organic solvents | Oring kit for Organic solvents dùng cho máy AA 280 | 1 | Bộ | Bộ |  |
|  | 33 |  |  |  |  | Glass impact beads (5/pk) | Glass impact beads (5/pk) dùng cho máy AA 280 | 1 | 5 cái/túi | Túi |  |
| 8 |  | Máy sắc ký lỏng HPLC (kèm các detector) Agilent | 000851284 | G6530A | AGILENT |  |  |  |  |  | Đ3 |
|  | 34 |  |  |  |  | 1260 Iso/Quat/1220 Pump PM Kit | Bộ kit bảo dưỡng bơm LC 1260 (dùng được cho máy HPLC Agilent) | 1 | Bộ | Bộ |  |
|  | 35 |  |  |  |  | Seal Wash PM Kit for 1260 Pumps | Bộ kit rửa gioăng bảo dưỡng bơm LC 1260 (Mới 100%, dùng được cho máy HPLC Agilent) | 1 | Bộ | Bộ |  |
|  | 6 |  |  |  |  | PM Kit 1260 Inf. II Vialsampler | Bộ kit bảo dưỡng bơm mẫu tự động (dùng lắp được cho máy HPLC Agilent) | 1 | Bộ | Bộ |  |
|  | 37 |  |  |  |  | Long-Life Deuterium lamp (8-pin) with RFID tag | Đèn Deuterium (8 chân có RFID tag) (đóng gói 1 cái/hộp; mới 100%, vật liệu bằng thủy tinh, lắp được cho máy HPLC Agilent) | 1 | Cái | Cái |  |
|  | 38 |  |  |  |  | Solvent inlet filter 20um pore size | Lọc dung môi đầu vào (đóng gói 1 cái/túi; mới 100%; vật liệu bằng thủy tinh, kích thước lỗ 20µm) dùng cho máy HPLC | 4 | Cái | Cái |  |
|  | 39 |  |  |  |  | Evaporator cartridge (ELSD) | Lọc cho bộ bay hơi (ELSD) (mới 100%, lắp được cho máy HPLC Agilent) | 1 | Cái | Cái |  |
|  | 40 |  |  |  |  | Glass inlet plug assembly | Bộ nối khí đầu vào (ELSD) (mới 100%, lắp được cho máy HPLC Agilent) | 1 | Cái | Cái |  |
| 9 |  | Máy sắc ký lỏng HPLC (kèm các detector cơ bản) | 851285 | 1260 Infinity II | AGILENT |  |  |  |  |  | Đ4 |
|  | 41 |  |  |  |  | Cột phân tích đường Lactose, sucrose và các đường khác: | Xbridge BEH Amide Column, 130Ao, 3.5micromet, 4.6mm x 250mm, dùng cho máy 1260 Infinity II | 1 | Cái | Cái |  |
| 10 |  | Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV-VIS | 757590 | Cary 300 | AGILENT |  |  |  |  |  | Đ4 |
|  | 42 |  |  |  |  | Dây curoa motor điều hướng | Dây curoa motor điều hướng cho máy UV cary 300 | 2 | Cái | Cái |  |
|  | 43 |  |  |  |  | Đèn Vis | Đèn Vis, sử dụng cho thiết bị UV-VIS Cary 300 | 1 | Cái | Cái |  |
| 11 |  | Máy quang phổ tử ngoại hai chùm tia (UV-VIS) | 000735719 | Cary 300 | AGILENT |  |  |  |  |  | Đ5 |
|  | 44 |  |  |  |  | Đèn Vis | Đèn Vis, sử dụng cho thiết bị UV-VIS Cary 300 | 1 | Cái | Cái |  |
|  | 45 |  |  |  |  | Đèn UV | Đèn UV, sử dụng cho thiết bị UV-VIS Cary 300 | 1 | Cái | Cái |  |
|  | 46 |  |  |  |  | Agilent Cell, Open-top UV quartz, 10mm, 3.5ml vol | Cuvet cho máy UV ( Vật liệu Quart, có nắp đậy PTFE, đường truyền qua 10mm, thể tích 3.5ml, dùng cho máy UV-Vis Cary 300) | 2 | Cái | Cái |  |
| 12 |  | Thiết bị sắc ký lỏng 2 lần khối phổ (LC/MS-MS) 1290 Infinity II Flexible Pump | 000933018 | (LC/MS-MS) 1290 Infinity II Flexible Pump | AGILENT |  |  |  |  |  | Đ5 |
|  | 47 |  |  |  |  | Dung dịch Tune của LCMSMS | Dung dịch chuẩn máy (Tune) của LCMSMS ( 100ml/lọ; mới 100%, dùng được cho chuẩn máy LCMSMS Agilent) | 1 | Lọ | Lọ |  |
| 13 |  | Hệ thống quang phổ phát xạ plasma (ICP-OES) Agilent | 000912295 | 5110 ICP-OES | AGILENT |  |  |  |  |  | Đ5 |
|  | 48 |  |  |  |  | ICP-OES wavelength calibration, 500mL | Contains 5mg/L Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Sr, Zn và 50 mg/L K trong 5 % HNO3 | 1 | Lọ | Lọ |  |
| 14 |  | Máy sắc ký khí khối phổ - GC/MS | 851286 | ISQ 7000 | Thermo Fisher Scientific |  |  |  |  |  | Đ4 |
|  | 49 |  |  |  |  | Cột TG-WAXMS | Cột sắc ký: chiều dài cột: 60 m; Đường kính trong (ID): 0.25 mm; Độ dày lớp phủ (Film thickness): 0,50 μm, dùng cho máy ISQ 7000 | 1 | Cái | Cái |  |
| 15 |  | Hệ thống sắc kí lỏng trao đổi ion ICS-6000) | 862325 | Dionex ICS- 6000 | Thermo Fisher Scientific |  |  |  |  |  | Đ4 |
|  | 50 |  |  |  |  | Polyvial 5 ml Filter caps | Polyvial: Dung tích: 5.0 mL; 250 cái trong 1 hộp, dùng cho máy sắc ký Dionex ÍC-6000 | 1 | Gói | Gói |  |
|  | 51 |  |  |  |  | Dionex ion pac CS12A | Dionex™ IonPac™ CS12A IC Columns Chiều dài: 250 mm; đường kính: 4 mm; kích thước hạt: 8 μm | 1 | Cái | Cái |  |

Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu khác nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT đồng thời phải phù hợp với trang thiết bị hiện có và khả năng sử dụng của đơn vị sử dụng;

- Trường hợp Nhà thầu chào hàng hoá với tính năng, công nghệ “tương đương” hoặc “tốt hơn” (kể cả trường hợp khác biệt về đơn vị đo lường) so với yêu cầu của E-HSMT thì cần cung cấp nghiên cứu, trích dẫn nguồn (VD website) tham chiếu của tài liệu nghiên cứu hoặc xác nhận của Cơ quan, tổ chức đánh giá độc lập và thuyết minh tính ưu việt, tốt hơn tương ứng..

1.3. Các yêu cầu khác

1.3.3. Bảng danh mục hàng hóa dự thầu và Bảng chào đáp ứng kỹ thuật:

| STT | Tên hàng hóa theo E- HSMT | Tên hàng hóa theo tên thương mại (nếu có) | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói (nếu có) | Số lượng dự thầu | Yêu cầu thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật trong E-HSMT | Mức độ đáp ứng thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật tại E-HSDT | Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm (nếu có) | Hãng - Nước sản xuất | Hãng- nước chủ sở hữu | Xuất xứ | Tiêu chuẩn chất lượng | Tài liệu tham chiếu trong E-HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | 4) | (5) | (6 | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Loại (ISO, CE, …), hết hạn …./…/… (số trang…) | Trang ... của Catalog, tài liệu sử dụng hoặc các tài liệu khác tương đương, thuộc HSDT |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Nhà thầu phải kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu trên đây và cung cấp file scan bản in có ký, đóng dấu, hợp lệ của nhà thầu và file định dạng Excel kèm E-HSDT. Nhà thầu phải đảm bảo và tự chịu trách nhiệm về những bất lợi trong trường hợp không thống nhất giữa nội dung file Excel và file scan bản ký, đóng dấu.

- Mẫu trên đây dùng để phục vụ việc đánh giá về kỹ thuật hàng hóa dự thầu của nhà thầu. Nhà thầu phải kê khai đầy đủ và chính xác các thông tin theo mẫu này. Nhà thầu phải chịu mọi trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không làm đúng theo quy định. Việc nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

- Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan có thể là hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản của hàng hóa và dịch vụ liên quan, qua đó chứng minh sự đáp ứng cơ bản của hàng hóa, dịch vụ so với các yêu cầu của E-HSMT và một bảng kê những điểm sai khác và ngoại lệ (nếu có) so với quy định tại Chương V. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa chỉ được xem là đáp ứng yêu cầu nếu được nhà sản xuất phát hành trước thời điểm đăng tải thông báo mời thầu, là cơ sở để xem xét tính đáp ứng của hàng hóa dự thầu.

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: Chi tiết tại quá trình hoàn thiện hợp đồng