Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

1. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công. | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. Có bản vẽ tổ chức mặt bằng công trường hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | Đạt |
|  | Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. Không có hoặc có bản vẽ tổ chức mặt bằng công trường nhưng không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | Không đạt |
| 1.2. Đề xuất giải pháp kỹ thuật và biện pháp thi công các hạng mục chính | Có đề xuất giải pháp kỹ thuật hợp lý, khoa học, phù hợp với điều kiện thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trường xây dựng. | Đạt |
|  | Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | Không đạt |
| 1.3. Có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng người. | Có sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng người, đặc biệt là các vị trí Chỉ huy trưởng và cán bộ kỹ thuật. | Đạt |
|  | Không có sơ đồ tổ chức hiện trường hoặc có nhưng không hợp lý. | Không đạt |
| 1.4. Biện pháp thi công, phòng chống của nhà thầu trong thời tiết mưa bão | Có thuyết minh biện pháp khả thi. | Đạt |
|  | Không có thuyết minh biện pháp hoặc có nhưng khả thi. | Không đạt |
| Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 được xác định là đạt | Đạt |
|  | Một trong các tiêu chuẩn chi tiết 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 được xác định là không đạt. | Không đạt |

2. Tiến độ thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. Thời gian thi công: Đề xuất thời gian thi công không quá 45 ngày kể từ ngày khởi công. | Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 45 ngày kể từ ngày khởi công. | Đạt |
|  | Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 45 ngày kể từ ngày khởi công | Không đạt |
| 2.2. Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công # b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công | Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b). | ### Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên | Không đạt |
| 2.3. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT | Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT. | Đạt |
|  | Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. | Không đạt |
| Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 2.1, 2.2, 2.3 đều được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Một trong các tiêu chuẩn chi tiết 2.1, 2.2, 2.3 được xác định là không đạt | Không đạt |

3. Các biện pháp bảo đảm chất lượng:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công các hạng mục chính | Có thuyết minh biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp và đầy đủ các nội dung yêu cầu. | Đạt |
|  | Không có thuyết minh biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý hoặc không khả thi, không phù hợp và không đầy đủ với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Không đạt |
| 3.2 Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công. | Có biện pháp bảo đảm chẩt lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bào đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công. | Không đạt |
| Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 3.1, 3.2 đều được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Một trong các tiêu chuẩn chi tiết 3.1, 3.2 được xác định là không đạt. | Không đạt |

4. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. An toàn lao động |  |  |  |  |
| Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công trong công tác sử dụng xe máy thiết bị, trong việc sử dụng điện thi công. |  | Có thuyết minh biện pháp an toàn hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. |  | Đạt |
|  |  | Không có thuyết minh biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công |  | Không đạt |
| 4.2. Phòng cháy, chữa cháy |  |  |  |  |
| Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. |  |  | Có biện pháp phòng cháy chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Đạt |
|  |  |  | Không có biện pháp phòng cháy chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuẩt về biện pháp tổ chức thi công | Không đạt |
| 4.3. Vệ sinh môi trường |  |  |  |  |
| Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công |  |  | Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Đạt |
|  |  |  | Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Không đạt |
| Kết luận |  |  | Các tiêu chuẩn chi tiết 4.1, 4.2, 4.3 đều được xác định là đạt. | Đạt |
|  |  |  | Một trong các tiêu chuẩn chi tiết 34.1, 4.2, 4.3 được xác định là không đạt. | Không đạt |

5. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1. Thời gian bảo hành |  |  |
| Đề xuất thời gian bảo hành | Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng. | Đạt |
|  | Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng. | Không đạt |
| 5.2. Quy trình bảo hành |  |  |
| Đề xuất quy trình bảo hành công trình trong thời hạn bảo hành | Có đề xuất quy trình bảo hành công trình trong thời hạn bảo hành hợp lý, khả thi, phù hợp với quy định của pháp luật. | Đạt |
|  | Không có đề xuất quy trình bảo hành công trình trong thời hạn bảo hành hoặc có nhưng không hợp lý, khả thi, phù hợp với quy định của pháp luật. | Không đạt |
| Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 5.1, 5.2 đều được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết 5.1, 5.2 được xác định là không đạt. | Không đạt |

6. Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu và thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu và thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó, trong vòng 03 năm trở lại đây | + Có cam kết bằng văn bản có xác nhận của nhà thầu về Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu: - Chưa bao giờ bỏ thương thảo hợp đồng. - Chưa bao giờ có quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng. + Có cam kết bằng văn bản có xác nhận của nhà thầu về việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó không bị chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi cùa nhà thầu. | Đạt |
|  | Không có 1 trong các cam kết nêu trên | Không đạt |
| Kết luận | Tiêu chuẩn trên được xác định là đạt | Đạt |
|  | Tiêu chuẩn trên được xác định là không đạt. | Không đạt |

Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5,6 được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6 thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt  và E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.