# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự toán mua sắm: Thay thế hệ thống mạng không dây tại Trụ sở UBND tỉnh;

- Tên gói thầu: Gói thầu số 3: Mua sắm, xây lắp trang thiết bị.

- Chủ đầu tư: Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh

- Địa điểm thực hiện: Số 219, Nguyễn Văn Cừ, Phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí chi thường xuyên.

- Loại hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a. Yêu cầu chung

- Hệ thống phải đảm bảo phủ sóng toàn bộ các tầng của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh, hoạt động ổn định, tốc độ cao và bảo mật.

- Các thiết bị phải là hàng chính hãng, mới 100%, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết đã nêu trong E-HSMT, Chi phí thực hiện.

- Hệ thống phải cho phép cài đặt giám sát: giám sát tập trung, giám sát từ xa, kết nối và mở rộng các giao diện thoại hoặc các dịch vụ khác dựa trên nền Internet không dây (Wifi).

b. Yêu cầu về thông số kỹ thuật của hàng hóa:

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

| STT | Tài sản/ Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị định tuyến - CPU: 18-core ARM®v8.2 at 2 GHz - Bộ nhớ trong: 16 GB DDR4 DIMM - Networking interface: (2) 25G SFP28 ports (2) 10G SFP+ ports (2) 2.5 GbE RJ45 ports - LCM display: (1) 1.3" touchscreen - 1IDS/IPS Throughput: 12.5 Gbps Khả năng quản trị thiết bị Unifi: 500+ - Khả năng định tuyến lên tới 5.000+ thiết bị kết nối - Có khả năng hoạt động ở chế độ dự phòng VRRP - Sử dụng ứng dụng Network để quản trị hệ thống Wifi | Cái | 2 |
| 2 | Thiết bị chuyển mạch Switch - (16) cổng 10/5/2.5/1 GbE, 100/10 MbЕ RJ45 ports - (8) cổng 2.5/1 GbE, 100/10 MbE RJ45 ports - (2) cổng 25/10/1G SFP28 ports - Khả năng cấp nguồn PoE: (24) 90W PoE+++ (chuẩn 802.3bt) - Total Non-Blocking Throughput: 230 2 Gbps - Layer 3 - Switching Capacity: 460 Gbps - Forwarding Rate: 342.24 Mpps - Nguồn: (2) nguồn 600W, 100-240V AC, 50/60 Hz, có thể cấu hình chế độ dự phòng - Công suất PoE tối đa: 1,200W - Total available PoE: 1,050W - Fan method: (4) hot-swappable fan modules - Quản lý qua ứng dụng Network cùng hệ thống Wifi | Bộ | 7 |
| 3 | Bộ chuyển mạch 10 cổng Layer 3 - (10) cổng 10GbE (cấp nguồn PoE+++) - (2) cổng 10Gb SFP+ - Khả năng cấp nguồn PoE: (10) 90W PoE+++ (chuẩn 802.3bt) - Total Non-Blocking Line Rate: 120 Gbps - Switching Capacity: 240 Gbps - Forwarding Rate: 178.57 Mpps - Supported VLANs: 1,000 - MAC Address Table Size: 32,000 - Công suất cấp nguồn: 400W - Công suất tiêu thụ: 520W - Redundancy: DC Power Backup - Quản lý qua ứng dụng Network cùng hệ thống Wifi | Bộ | 1 |
| 4 | Bộ phát Wifi ốp trần - Băng tần, Tốc Độ 2.4 Ghz tốc độ 688 Mbps 5 Ghz tốc độ 8.6 Gbps 6 Ghz tốc độ 11.5 Gbps - Tổng băng thông không dây 20,788 Gbps - Chuẩn: 802.11be, tương thích 802.11a/b/g/n/ac/ax - Công suất phát: 2.4 Ghz: 23 dBm 5 Ghz: 30 dBm 6 Ghz: 24/30 dBm - Anten (MIMO): 2.4 GHz - 2 x 2 5 GHz - 4 x 4 6 GHz - 4 x 4 - Tổng 10 luồng MU-MIMO - Cổng LAN: (1) 10 GbE Port (1) 1 GbE - Port Power: PoE++ - Hỗ trợ 802.1Q - Công suất tiêu thụ tối đa: 43W - Thiết bị truy cập: 1000+ - Quản lý qua ứng dụng | Bộ | 59 |
| 5 | Bộ phát Wifi gắn tường - Băng tần, Tốc Độ 2.4 Ghz tốc độ 688 Mbps 5 Ghz tốc độ 4,3 Gbps - Tổng băng thông không dây 4,988 Gbps - Chuẩn: 802.11be, tương thích 802.11a/b/g/n/ac/ax - Công suất phát: 2.4 Ghz: 23 dBm 5 Ghz: 24 dBm - Anten: 2.4 GHz - 2 x 2 (DL/UL MU- MIMO) MIMO) 5 GHz-2x2 (DL/UL MU - Tổng 4 luồng MU-MIMO - Cổng mạng: (3) 2.5 GbE RJ45 port - Công suất tiêu thụ tối đa: 13W (Excluding PoE output) - Hỗ trợ 802.1Q - Thiết bị truy cập: 200+ - Quản lý qua ứng dụng | Chiếc | 50 |
| 6 | Module quang Ubiquiti - Phương tiện được hỗ trợ: Sợi quang đơn moda - Kiểu đầu nối: (2) LC 7 - BiDi: Không - Tốc độ dữ liệu: 10 Gbps - Công suất tiêu thụ tối đa: 1W - Khoảng cách cáp: 10 km | Cái | 2 |
| 7 | Cáp đồng gắn trực tiếp tốc độ 25Gbps chiều dài 1 mét Cáp đồng gắn trực tiếp tốc độ 25Gbps chiều dài 1 mét - Băng thông tối đa 25 Gbps - Kết nối SFP+ đến SFP+ - Cáp đồng Passive - Chiều dài: 1M | Chiếc | 10 |
| 8 | Chi phí lắp đặt | Hệ thống | 1 |
| 8.1 | Chi phí lắp đặt thiết bị Tổng số thiết bị trong báo giá là 119 thiết bị - E7:59 cải - U7 In-Wall: 50 cái - ECS-24-POE: 7 cái - USW-Pro-XG-10-POE: 1 cái - EFG: 1 cái | Cái | 119 |
| 8.2 | Chi phí đo kiểm đầu kết nối mạng, bấm lại đầu kết nỗi cũ Tổng cộng đầu kết nối: - 09 thiết bị AP * 3 đầu nổi - Thiết bị modul quang: 2 đầu - Đầu nối cáp đồng: 10 đầu | Cái | 339 |
| 8.3 | Chi phí kéo cáp quang Dành cho các kết nối từ Core xuống Access - Từ tủ Tổng nhà B xuống từ nhánh nhà B - Từ tủ Tổng nhà B sang tủ nhánh nhà A | Mét | 600 |
| 8.4 | CP cài đặt, cấu hình hệ thống Quản lý qua ứng dụng - Khảo sát & thiết kế (Site Survey & Design) - Chuẩn bị nền tảng - Lắp đặt phần cứng và đi dây tủ Rack | Gói | 1 |
| 8.5 | Chi phí bảo trì | Tháng | 12 |
| 8.6 | Chi phí xây dựng tài liệu cấu hình hệ thống | Gói | 1 |
| 8.7 | Chi phí đào tạo chuyển giao | Gói | 1 |
| 8.8 | Cáp quang 4FO | Mét | 600 |
| 8.9 | Đầu nối mạng CAT6A | Cái | 238 |

* Ghi chú:

Nhà thầu dự thầu hàng hóa theo yêu cầu có đặc tính thông số kỹ thuật quy định hoặc tương đương hoặc tốt hơn so với E-HSMT (tên và mã hiệu nếu có chỉ mang tính chất tham khảo), trường hợp hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn thì nhà thầu phải có tài liệu chứng minh và đảm bảo hàng hóa dự thầu có đặc tính kỹ thuật, có tính năng sử dụng tương đương với các hàng hóa yêu cầu. “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các hàng hóa đã nêu trên.

1.3. Các yêu cầu khác

- Cam kết Toàn bộ hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng

- Hàng hóa được coi là hợp lệ nếu có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp. Vì vậy, nhà thầu phải nêu rõ hàng hóa được chào hàng do nhà sản xuất nào cung cấp, nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa (nêu tên 01 nước cụ thể) và cam kết cung cấp các chứng từ chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa trong trường hợp nhà thầu trúng thầu và ký hợp đồng cung cấp chính thức bao gồm:

- Cam kết có mặt trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của chủ đầu tư về khắc phục sự cố hỏng hóc, lỗi (trong thời gian bảo hành).

- Cam kết thu hồi hàng hóa trong trường hợp hàng hóa không đảm bảo yêu cầu chất lượng mà không do lỗi của bên mời thầu, chủ đầu tư và cung cấp bù số lượng đảm bảo chất lượng như yêu cầu. Trong trường hợp giao hàng hóa không đảm bảo chất lượng, chủ đầu tư sẽ lập biên bản vi phạm, trường hợp vi phạm chấm dứt hợp đồng.

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- Kiểm tra, thử nghiệm sẽ được tiến hành khi hàng đến địa điểm bàn giao theo yêu cầu của E-HSMT.

- Kiểm tra kỹ thuật:

+ Đo kiểm vùng phủ sóng Wifi của toàn bộ các khu vực của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh.

+ Test lưu lượng chất lượng truy cập mạng Wifi.

+ Test kết nối các dịch vụ khác trên nền Internet.

- Kiểm tra mỹ quan:

+ Đảm bảo hệ thống thiết bị, dây dẫn gọn gàng, không ảnh hưởng đến hệ thống hạ tầng mạng hiện có.

+ Lắp đặt đảm bảo tính Mỹ thuật với tất cả các vị trí mà không ảnh hưởng đến kiến trúc của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh.

- Lập biên bản nghiệm thu:

+ Ghi nhận các thông số, tình trạng hoạt động và ký xác nhận nghiệm thu.

+ Bàn giao cho chủ đầu tư hoặc đơn vị vận hành.

- Cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm: Chủ đầu tư sẽ trực tiếp kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa với sự chứng kiến của nhà thầu