## Gói 6
PHỤ LỤC I: YÊU CẦU KỸ THUẬT
Gói 6: Mua sắm vật tư, hóa chất xét nghiệm cho chuyên ngành Chống độc tại cơ sở 1
STT phần | Tên phần | Danh mục hàng hoá | Đơn vị tính | Số lượng | Cấu hình thông số kỹ thuật
1 | Phần 001: Heptane-1-sulphonic acid sodium salt | Heptane-1-sulphonic acid sodium salt | Gam | 175 | Heptane-1-sulphonic acid sodium salt Độ tinh khiết ≥ 99%
2 | Phần 002: Acetonitril (HPLC) | Acetonitril (HPLC) | Lít | 60 | Acetonitril (HPLC) Độ tinh khiết ≥ 99,8%
3 | Phần 003: Ethanol | Ethanol | Lít | 2 | Ethanol HPLC Độ tinh khiết ≥ 99%
4 | Phần 004: Ethylene Glycol 400 P.A | Ethylene Glycol 400 P.A | ml | 1000 | Ethylene Glycol 400 P.A Độ tinh khiết ≥ 99%
5 | Phần 005: 1-Butanol | 1-Butanol | Lít | 1 | 1-Butanol Độ tinh khiết ≥ 99,5%,
6 | Phần 006: Ethyl acetate | Ethyl acetate | Lít | 6 | Ethyl acetate Độ tinh khiết ≥ 99,5%
7 | Phần 007: NaCl | NaCl | kg | 2 | NaCl Độ tinh khiết ≥ 99%
8 | Phần 008: n-Hexan | n-Hexan | Lít | 6 | n-Hexan Độ tinh khiết ≥ 95 %
9 | Phần 009: n-Hexan dùng cho GC | n-Hexan dùng cho GC | Lít | 12.5 | n-Hexan dùng cho GC Độ tinh khiết ≥ 98 %
10 | Phần 010: EDTA (Na₂EDTA.2H₂O) (natri ethylenedinitrilotetraacetate dihydrat) | EDTA (Na₂EDTA.2H₂O) (natri ethylenedinitrilotetraacetate dihydrat) | Gam | 1000 | EDTA (Na₂EDTA.2H₂O) (natri ethylenedinitrilotetraacetate dihydrat) Độ tinh khiết ≥ 99 %
11 | Phần 011: Trichloracetic acid | Trichloracetic acid | kg | 1 | Trichloracetic acid Độ tinh khiết ≥ 99 %
12 | Phần 012: Sulfuric acid 98% | Sulfuric acid 98% | Lít | 5 | Sulfuric acid Độ tinh kiết ≥ 98%
13 | Phần 013: Hydroxylammonium chloride | Hydroxylammonium chloride | kg | 10 | Hydroxylammonium chloride Độ tinh khiết ≥ 99%
14 | Phần 014: Tin (II) chloride | Tin (II) chloride | Gam | 1000 | Tin (II) chloride Độ tinh khiết ≥ 98%
15 | Phần 015: KCl | KCl | Gam | 1000 | KCl Độ tinh khiết ≥ 95%
16 | Phần 016: Acid formic | Acid formic | ml | 3000 | Acid formic Độ tinh khiết ≥ 89 %
17 | Phần 017: p-dimethylaminobenzaldehyde crystalline | p-dimethylaminobenzaldehyde crystalline | Gam | 1000 | p-dimethylaminobenzaldehyde crystalline Độ tinh khiết ≥ 99 %
18 | Phần 018: Potassium permanganate | Potassium permanganate | kg | 6 | Potassium permanganate Độ tinh khiết ≥ 95%
19 | Phần 019: Ammonium hydroxide (NH4OH) | Ammonium hydroxide (NH4OH) | Lít | 4 | Hóa chất phân tích, độ tinh khiết ≥ 25 %; kim loại nặng ≤ 0.5 ppm;
20 | Phần 020: Triethylamine | Triethylamine | mL | 500 | Triethylamine độ tinh khiết ≥ 99,5%.
21 | Phần 021: Methanol (HPLC) | Methanol (HPLC) | Lít | 25 | Methanol (HPLC) Độ tinh khiết ≥ 99,8%
22 | Phần 022: Acetic acid | Acetic acid | Lít | 5 | Acetic acid Độ tinh khiết ≥ 99,8 %
23 | Phần 023: Sodium hydroxide | Sodium hydroxide | Gam | 1000 | Sodium hydroxide Độ tinh khiết ≥ 97%
24 | Phần 024: Ammonium format | Ammonium format | Gam | 500 | Ammonium format Độ tinh khiết ≥ 96 %
25 | Phần 025: Kali dihydrophosphate | Kali dihydrophosphate | kg | 1 | Kali dihydrophosphate Độ tinh khiết ≥ 99 %
26 | Phần 026: Bản mỏng silicagel | Bản mỏng silicagel | Cái | 1200 | Bản mỏng đế nhôm, bề mặt silicagel 60 F254 Kích thước 20 cm x 20 cm ± 1 cm độ dày lớp phủ: ≥ 150 µm Diện tích bề mặt riêng: ≥ 480 m²/g
27 | Phần 027: Natridithionit | Natridithionit | kg | 1 | Natridithionit (Na2S2O4) Độ tính khiết: ≥ 80%
28 | Phần 028: Sodium 1-butanesulfonate | Sodium 1-butanesulfonate | Gam | 75 | Sodium 1-butanesulfonate Độ tinh khiết ≥ 98%
29 | Phần 029: Sodium tetraethylborate | Sodium tetraethylborate | Gam | 75 | Sodium tetraethylborate Độ tinh khiết ≥ 98%
30 | Phần 030: Triton-X100 | Triton-X100 | Lít | 10 | Triton-X100
31 | Phần 031: Ammonium pyrolidinedithiocarbamate | Ammonium pyrolidinedithiocarbamate | Gam | 100 | ammonium pyrolidinedithiocarbamate Độ tinh khiết ≥ 98%
32 | Phần 032: Chất chuẩn 50 mOsm/kg | Chất chuẩn 50 mOsm/kg | Lọ | 50 | Chất chuẩn 50 mOsm/kg
33 | Phần 033: Chất chuẩn 850 mOsm/kg | Chất chuẩn 850 mOsm/kg | Lọ | 50 | Chất chuẩn 850 mOsm/kg
34 | Phần 034: Chất chuẩn 2000 mOsm/kg | Chất chuẩn 2000 mOsm/kg | Lọ | 50 | Chất chuẩn 2000 mOsm/kg
35 | Phần 035: Chất chuẩn cận huyết thanh 290 | Chất chuẩn cận huyết thanh 290 | Lọ | 50 | Chất chuẩn cận huyết thanh 290
36 | Phần 036: Ống đo áp mẫu lực thẩm thấu và bông làm sạch cho máy đo áp lực thẩm thấu Fiske model 210 | Ống đo áp mẫu lực thẩm thấu và bông làm sạch cho máy đo áp lực thẩm thấu Fiske model 210 | cái | 10000 | Ống đo áp mẫu lực thẩm thấu và bông làm sạch cho máy đo áp lực thẩm thấu tương thích với máy tại bệnh viện
37 | Phần 037: Paraquat dichloride hydrate (chất chuẩn) | Paraquat dichloride hydrate (chất chuẩn) | mg | 100 | Paraquat dichloride hydrate (chất chuẩn) Độ tinh khiết ≥ 95%
38 | Phần 038: Diquat dibromide monohydrate (chất chuẩn) | Diquat dibromide monohydrate (chất chuẩn) | mg | 250 | Diquat dibromide monohydrate (chất chuẩn) Độ tinh khiết ≥ 95%
39 | Phần 039: Glufosinate ammonium | Glufosinate ammonium | mg | 100 | Glufosinate ammonium Độ tinh khiết ≥ 95 %
40 | Phần 040: Sodium Fluoroacetate | Sodium Fluoroacetate | mg | 50 | Sodium Fluoroacetate Độ tinh khiết ≥ 95 %
41 | Phần 041: Glyphosate | Glyphosate | mg | 250 | Glyphosate Độ tinh khiết ≥ 95 %
42 | Phần 042: Warfarin | Warfarin | mg | 250 | Warfarin Độ tinh khiết ≥ 95 %
43 | Phần 043: Diphacinone | Diphacinone | mg | 100 | Diphacinone Độ tinh khiết ≥ 95 %
44 | Phần 044: Brodifacoum | Brodifacoum | mg | 100 | Brodifacoum Độ tinh khiết ≥ 95 %
45 | Phần 045: Coumatetralyl | Coumatetralyl | mg | 250 | Coumatetralyl Độ tinh khiết ≥ 95 %
46 | Phần 046: Chlorpyrifos | Chlorpyrifos | mg | 250 | Chlorpyrifos Độ tinh khiết ≥ 95 %
47 | Phần 047: Carbofuran | Carbofuran | mg | 250 | Carbofuran Độ tinh khiết ≥ 95 %
48 | Phần 048: Carbosulfan | Carbosulfan | mg | 250 | Carbosulfan Độ tinh khiết ≥ 95 %
49 | Phần 049: Chlorpyrifos-methyl | Chlorpyrifos-methyl | mg | 250 | Chlorpyrifos-methyl Độ tinh khiết ≥ 95 %
50 | Phần 050: Dimethoate | Dimethoate | mg | 100 | Dimethoate Độ tinh khiết ≥ 95 %
51 | Phần 051: Profenofos | Profenofos | mg | 250 | Profenofos Độ tinh khiết ≥ 95 %
52 | Phần 052: Quinalphos | Quinalphos | mg | 250 | Quinalphos Độ tinh khiết ≥ 95 %
53 | Phần 053: Fenobucarb | Fenobucarb | mg | 250 | Fenobucarb Độ tinh khiết ≥ 95 %
54 | Phần 054: Cypermethrin | Cypermethrin | mg | 100 | Cypermethrin Độ tinh khiết ≥ 95 %
55 | Phần 055: Permethrin | Permethrin | mg | 250 | Permethrin Độ tinh khiết ≥ 95 %
56 | Phần 056: Nereistoxin oxalate | Nereistoxin oxalate | mg | 25 | Nereistoxin oxalate Độ tinh khiết ≥ 95 %
57 | Phần 057: Isoprocarb | Isoprocarb | mg | 100 | Isoprocarb Độ tinh khiết ≥ 95 %
58 | Phần 058: Chlorfenapyr | Chlorfenapyr | mg | 250 | Chlorfenapyr Độ tinh khiết ≥ 95 %
59 | Phần 059: Bendiocarb | Bendiocarb | mg | 250 | Bendiocarb Độ tinh khiết ≥ 95 %
60 | Phần 060: Dung dịch chuẩn Crom | Dung dịch chuẩn Crom | mL | 500 | Chất chuẩn phân tích cho AAS, ICP; nồng độ 1000 mg/L
61 | Phần 061: Dung dịch chuẩn Mangan | Dung dịch chuẩn Mangan | mL | 500 | Chất chuẩn phân tích cho AAS, ICP; nồng độ 1000 mg/L
62 | Phần 062: Dung dịch chuẩn Seleni | Dung dịch chuẩn Seleni | mL | 500 | Chất chuẩn phân tích cho AAS, ICP; nồng độ 1000 mg/L
63 | Phần 063: Dung dịch chuẩn Cadimi | Dung dịch chuẩn Cadimi | mL | 500 | Chất chuẩn phân tích cho AAS, ICP; nồng độ 1000 mg/L
64 | Phần 064: Dung dịch chuẩn Thủy Ngân | Dung dịch chuẩn Thủy Ngân | mL | 500 | Chất chuẩn phân tích cho AAS, ICP; nồng độ 1000 mg/L
65 | Phần 065: Dung dịch chuẩn chì | Dung dịch chuẩn chì | mL | 500 | Chất chuẩn phân tích cho AAS, ICP; nồng độ 1000 mg/L
66 | Phần 066: Dung dịch chuẩn Thali | Dung dịch chuẩn Thali | mL | 500 | Chất chuẩn phân tích cho AAS, ICP; nồng độ 1000 mg/L
67 | Phần 067: Dung dịch chuẩn Đồng | Dung dịch chuẩn Đồng | mL | 500 | Chất chuẩn phân tích cho AAS, ICP; nồng độ 1000 mg/L
68 | Phần 068: Dung dịch chuẩn Kẽm | Dung dịch chuẩn Kẽm | mL | 500 | Chất chuẩn phân tích cho AAS, ICP; nồng độ 1000 mg/L
69 | Phần 069: Dung dịch chuẩn Thiếc | Dung dịch chuẩn Thiếc | mL | 500 | Chất chuẩn phân tích cho AAS, ICP; nồng độ 1000 mg/L
70 | Phần 070: Dung dịch chuẩn Sắt | Dung dịch chuẩn Sắt | mL | 500 | Chất chuẩn phân tích cho AAS, ICP; nồng độ 1000 mg/L
71 | Phần 071: Dung dịch chuẩn Nhôm | Dung dịch chuẩn Nhôm | mL | 500 | Chất chuẩn phân tích cho AAS, ICP; nồng độ 1000 mg/L
72 | Phần 072: Dung dịch chuẩn Niken | Dung dịch chuẩn Niken | mL | 500 | Chất chuẩn phân tích cho AAS, ICP; nồng độ 1000 mg/L
73 | Phần 073: Dung dịch chuẩn Magie | Dung dịch chuẩn Magie | mL | 500 | Chất chuẩn phân tích cho AAS, ICP; nồng độ 1000 mg/L
74 | Phần 074: Dung dịch chuẩn Coban | Dung dịch chuẩn Coban | mL | 500 | Chất chuẩn phân tích cho AAS, ICP; nồng độ 1000 mg/L
75 | Phần 075: Meropenem (chất chuẩn) | Meropenem (chất chuẩn) | mg | 200 | Meropenem trihydrate (chất chuẩn) Độ tinh khiết ≥ 95%
76 | Phần 076: Imipenem (chất chuẩn) | Imipenem (chất chuẩn) | mg | 200 | Imipenem monohydrate (chất chuẩn) Độ tinh khiết ≥ 95%
77 | Phần 077: Cilastatin (chất chuẩn) | Cilastatin (chất chuẩn) | mg | 200 | Cilastatin (chất chuẩn) Độ tinh khiết ≥ 95%
78 | Phần 078: Rotundine (chất chuẩn) | Rotundine (chất chuẩn) | mg | 50 | Rotundine Độ tinh khiết ≥ 95 %
79 | Phần 079: Paracetamol (chất chuẩn) | Paracetamol (chất chuẩn) | mg | 250 | Paracetamol Độ tinh khiết ≥ 95 %
80 | Phần 080: Amitriptyline hydrochloride (chất chuẩn) | Amitriptyline hydrochloride (chất chuẩn) | mg | 100 | Amitriptyline hydrochloride Độ tinh khiết ≥ 95 %
81 | Phần 081: Haloperidol (chất chuẩn) | Haloperidol (chất chuẩn) | mg | 250 | Haloperidol Độ tinh khiết ≥ 95 %
82 | Phần 082: Levomepromazine Hydrochloride (chất chuẩn) | Levomepromazine Hydrochloride (chất chuẩn) | mg | 500 | Levomepromazine Hydrochloride Độ tinh khiết ≥ 95 %
83 | Phần 083: Clozapine (chất chuẩn) | Clozapine (chất chuẩn) | mg | 250 | Clozapine Độ tinh khiết ≥ 95 %
84 | Phần 084: Olanzapine (chất chuẩn) | Olanzapine (chất chuẩn) | mg | 250 | Olanzapine Độ tinh khiết ≥ 95 %
85 | Phần 085: Chlorpromazine hydrochloride (chất chuẩn) | Chlorpromazine hydrochloride (chất chuẩn) | mg | 250 | Chlorpromazine hydrochloride Độ tinh khiết ≥ 95 %
86 | Phần 086: Zopiclone (chất chuẩn) | Zopiclone (chất chuẩn) | mg | 250 | Zopiclone Độ tinh khiết ≥ 95 %
87 | Phần 087: Carbamazepine (chất chuẩn) | Carbamazepine (chất chuẩn) | mg | 250 | Carbamazepine Độ tinh khiết ≥ 95 %
88 | Phần 088: Risperidone (chất chuẩn) | Risperidone (chất chuẩn) | mg | 250 | Risperidone Độ tinh khiết ≥ 95 %
89 | Phần 089: Metformin Hydrochloride (chất chuẩn) | Metformin Hydrochloride (chất chuẩn) | mg | 250 | Metformin Hydrochloride Độ tinh khiết ≥ 95 %
90 | Phần 090: Phenformin Hydrochloride (chất chuẩn) | Phenformin Hydrochloride (chất chuẩn) | mg | 250 | Phenformin Hydrochloride Độ tinh khiết ≥ 95 %
91 | Phần 091: Promethazine Hydrochloride (chất chuẩn) | Promethazine Hydrochloride (chất chuẩn) | mg | 250 | Promethazine Hydrochloride Độ tinh khiết ≥ 95 %
92 | Phần 092: Strychnine (chất chuẩn) | Strychnine (chất chuẩn) | mg | 250 | Strychnine Độ tinh khiết ≥ 95 %
93 | Phần 093: Atropine (chất chuẩn) | Atropine (chất chuẩn) | mg | 30 | Atropine Độ tinh khiết ≥ 95 %
94 | Phần 094: Aconitine (chất chuẩn) | Aconitine (chất chuẩn) | mg | 30 | Aconitine Độ tinh khiết ≥ 95 %
95 | Phần 095: Bình khí Nitơ 5.0 | Bình khí Nitơ 5.0 | chai | 12 | Bình 40L, Độ tinh khiết ≥ 99,999%
96 | Phần 096: Bình khí Argon 5.0 | Bình khí Argon 5.0 | chai | 96 | Bình 40L, Độ tinh khiết ≥ 99,999%
97 | Phần 097: Bình khí Heli 5.0 | Bình khí Heli 5.0 | chai | 15 | Bình 40L, Độ tinh khiết ≥ 99,999%
98 | Phần 098: Bismuth Nitrate Pentahydrate | Bismuth Nitrate Pentahydrate | Gam | 50 | Bitmuth nitrat Độ tinh khiết ≥ 95,0 %
99 | Phần 099: Potassium iodide | Potassium iodide | Gam | 250 | Potassium iodide Độ tinh khiết ≥ 95,0 %
100 | Phần 100: Diphenylamin | Diphenylamin | Gam | 50 | Diphenylamin Độ tinh khiết ≥ 95,0 %
101 | Phần 101: Acid acetic | Acid acetic | Lít | 5 | Acid acetic dạng lỏng, độ tinh khiết ≥ 98%
102 | Phần 102: Tetramethylenedisulfotetramine | Tetramethylenedisulfotetramine | mL | 2 | Tetramethylenedisulfotetramine Độ tinh khiết ≥ 95 %
103 | Phần 103: Mirtazapin | Mirtazapin | mg | 250 | Mirtazapine Độ tinh khiết ≥ 95 %
104 | Phần 104: Midazolam | Midazolam | mg | 250 | Midazolam Độ tinh khiết ≥ 95 %
105 | Phần 105: Piracetam | Piracetam | mg | 100 | Piracetam Độ tinh khiết ≥ 95 %
106 | Phần 106: Fluvoxamine | Fluvoxamine | mg | 50 | Fluvoxamine Độ tinh khiết ≥ 95 %
107 | Phần 107: Eszopiclone | Eszopiclone | mg | 250 | Eszopiclone Độ tinh khiết ≥ 95 %
108 | Phần 108: Thioridazine Hydrochloride | Thioridazine Hydrochloride | mg | 100 | Thioridazine Hydrochloride Độ tinh khiết ≥ 95 %
109 | Phần 109: zopiclone-d4 | zopiclone-d4 | mg | 3 | Zopiclone-D4 Độ tinh khiết ≥ 95 %
110 | Phần 110: Sodium monofluoroacetate (¹³C₂-2,2-D₂) | Sodium monofluoroacetate (¹³C₂-2,2-D₂) | mg | 10 | Sodium monofluoroacetate (¹³C₂-2,2-D₂) Độ tinh khiết ≥ 90 %
111 | Phần 111: warfarin-d5 | warfarin-d5 | mg | 10 | warfarin-d5 Độ tinh khiết ≥ 95 %
112 | Phần 112: Glufosinate-d3 Hydrochloride | Glufosinate-d3 Hydrochloride | mg | 10 | Glufosinate-d3 Hydrochloride Độ tinh khiết ≥ 95 %
113 | Phần 113: Glyphosate-13C2,15N | Glyphosate-13C2,15N | mg | 10 | Glyphosate-13C2,15N Độ tinh khiết ≥ 95 %
114 | Phần 114: Triphenyl phosphate | Triphenyl phosphate | mg | 500 | Triphenyl phosphate Độ tinh khiết ≥ 95 %
115 | Phần 115: Chlorpyrifos D10 (Diethyl D10) | Chlorpyrifos D10 (Diethyl D10) | mg | 25 | Chlorpyrifos D10 (diethyl D10) Độ tinh khiết ≥ 95 %
116 | Phần 116: Nắp lọ đựng mẫu dùng cho máy sắc ký khí Agilent 8890GC | Nắp lọ đựng mẫu dùng cho máy sắc ký khí Agilent 8890GC | cái | 3000 | Nắp nhôm cho lọ đựng mẫu, có màng ngăn (septa) Đường kính nắp: khoảng 20 mm Septa: chất liệu PTFE/silicone Nhiệt độ chịu tối đa 180 độ C
117 | Phần 117: Test thử ma tuý | Test thử ma tuý | Test | 1000 | Que thử xét nghiệm định tính tối thiểu 5 chỉ số: Morphin, Codein, Heroin, cần sa (THC), amphetamin trong mẫu nước tiểu ở người. Độ chính xác ≥99%
118 | Phần 118: Bộ test thử xét nghiệm ma tuý | Bộ test thử xét nghiệm ma tuý | Test | 1000 | Bộ test gồm 4 chân rời hoặc gộp 4 chân làm 1: - Que thử xét nghiệm định tính Amphetamine Độ chính xác ≥99% - Que thử xét nghiệm định tính Methamphetamine Độ chính xác ≥99% - Que thử xét nghiệm định tính THC Độ chính xác ≥99% - Que thử xét nghiệm định tính Morphine Độ chính xác ≥99%
119 | Phần 119: Que thử xét nghiệm định tính MDMA | Que thử xét nghiệm định tính MDMA | Test | 1000 | Que thử xét nghiệm định tính MDMA Độ chính xác ≥99%
120 | Phần 120: Que thử xét nghiệm định tính Ketamine | Que thử xét nghiệm định tính Ketamine | Test | 1000 | Que thử xét nghiệm định tính Ketamine Độ chính xác ≥99%
121 | Phần 121: Ammonium formate | Ammonium formate | kg | 2 | Ammonium formate Độ tinh khiết ≥ 96%
122 | Phần 122: Aflatoxin B1 | Aflatoxin B1 | mg | 3 | Aflatoxin B1 Độ tinh khiết ≥ 97%
123 | Phần 123: Aflatoxin B2 | Aflatoxin B2 | mg | 3 | Aflatoxin B2 Độ tinh khiết ≥ 95%
124 | Phần 124: Aflatoxin G1 | Aflatoxin G1 | mg | 3 | Aflatoxin G1 Độ tinh khiết ≥ 95%
125 | Phần 125: Aflatoxin G2 | Aflatoxin G2 | mg | 3 | Aflatoxin G2 Độ tinh khiết ≥ 95%
126 | Phần 126: Ochratoxin A | Ochratoxin A | mg | 3 | Ochratoxin A Độ tinh khiết ≥ 98%
127 | Phần 127: Patulin | Patulin | mg | 2 | Patulin Độ tinh khiết ≥ 95%
128 | Phần 128: Deoxynivalenol | Deoxynivalenol | mg | 2 | Deoxynivalenol Độ tinh khiết ≥ 95%
129 | Phần 129: Fumonisin B1 | Fumonisin B1 | mg | 2 | Fumonisin B1 Độ tinh khiết ≥ 95%
130 | Phần 130: Zearalenone | Zearalenone | mg | 2 | Zearalenone Độ tinh khiết ≥ 95%
131 | Phần 131: Fumonisin B2 | Fumonisin B2 | mg | 2 | Fumonisin B2 Độ tinh khiết ≥ 95%
132 | Phần 132: α-amanitin | α-amanitin | mL | 2 | α-amanitin Nồng độ ≥ 10 µg/mL
133 | Phần 133: β-amanitin | β-amanitin | mL | 2 | β-amanitin Nồng độ ≥ 10 µg/mL
134 | Phần 134: γ-amanitin | γ-amanitin | mL | 2 | γ-amanitin Nồng độ ≥ 10 µg/mL
135 | Phần 135: Phallacidin | Phallacidin | mL | 2 | Phallacidin Nồng độ ≥ 10 µg/mL
136 | Phần 136: Phalloidine | Phalloidine | mg | 3 | Phalloidine Độ tinh khiết ≥ 80%
137 | Phần 137: Muscarine Chloride | Muscarine Chloride | mg | 10 | Muscarine Chloride Độ tinh khiết ≥ 95%
138 | Phần 138: Sodium Valproate | Sodium Valproate | mg | 20 | Sodium Valproate Độ tinh khiết ≥ 97%
139 | Phần 139: Salicylic acid | Salicylic acid | mg | 250 | Salicylic acid Độ tinh khiết ≥ 98%
140 | Phần 140: Ibuprofen | Ibuprofen | mg | 250 | Ibuprofen Độ tinh khiết ≥ 99%
141 | Phần 141: Colchicine | Colchicine | mg | 200 | Colchicine Độ tinh khiết ≥ 88%
142 | Phần 142: Gliclazide | Gliclazide | mg | 200 | Gliclazide Độ tinh khiết ≥ 99%
143 | Phần 143: Chlorpheniramine | Chlorpheniramine | mg | 10 | Chlorpheniramine Độ tinh khiết ≥ 98%
144 | Phần 144: Diphenhydramine hydrochloride | Diphenhydramine hydrochloride | mg | 200 | Diphenhydramine hydrochloride Độ tinh khiết ≥ 98%
145 | Phần 145: Fexofenadine hydrochloride | Fexofenadine hydrochloride | mg | 200 | Fexofenadine hydrochloride Độ tinh khiết ≥ 98%
146 | Phần 146: Loratadine | Loratadine | mg | 20 | Loratadine Độ tinh khiết ≥ 99%
147 | Phần 147: Cetirizine Dihydrochloride | Cetirizine Dihydrochloride | mg | 50 | Cetirizine Dihydrochloride Độ tinh khiết ≥ 99%
148 | Phần 148: Flunarizine dihydrochloride | Flunarizine dihydrochloride | mg | 50 | Flunarizine dihydrochloride Độ tinh khiết ≥ 95%
149 | Phần 149: Nifedipine | Nifedipine | mg | 100 | Nifedipine Độ tinh khiết ≥ 95%
150 | Phần 150: Amlodipine | Amlodipine | mg | 10 | Amlodipine Độ tinh khiết ≥ 95%
151 | Phần 151: Propranolol hydrochloride | Propranolol hydrochloride | mg | 100 | Propranolol hydrochloride Độ tinh khiết ≥ 99%
152 | Phần 152: Metoprolol Tartrate | Metoprolol Tartrate | mg | 250 | Metoprolol Tartrate Độ tinh khiết ≥ 98%
153 | Phần 153: Bisoprolol | Bisoprolol | mg | 10 | Bisoprolol Độ tinh khiết ≥ 95%
154 | Phần 154: Atenolol | Atenolol | mg | 100 | Atenolol Độ tinh khiết ≥ 98%
155 | Phần 155: Digoxin | Digoxin | mg | 100 | Digoxin Độ tinh khiết ≥ 96%
156 | Phần 156: Ethylene glycol | Ethylene glycol | mL | 15 | Ethylene glycol Độ tinh khiết ≥ 98%
157 | Phần 157: Diethylene glycol | Diethylene glycol | mL | 3 | Diethylene glycol Độ tinh khiết ≥ 98%
158 | Phần 158: Benzene | Benzene | mL | 3 | Benzene Nồng độ ≥ 20 µg/mL
159 | Phần 159: S-phenylmercapturic acid | S-phenylmercapturic acid | mg | 100 | S-phenylmercapturic acid Độ tinh khiết ≥ 95%
160 | Phần 160: Toluene | Toluene | ml | 2 | Toluene Độ tinh khiết ≥ 98%
161 | Phần 161: O-cresol | O-cresol | mg | 500 | O-cresol Độ tinh khiết ≥ 98%
162 | Phần 162: Metyl hyppuric acid | Metyl hyppuric acid | mg | 100 | Metyl hyppuric acid Độ tinh khiết ≥ 99%
163 | Phần 163: Cotinine | Cotinine | mg | 25 | Cotinine Độ tinh khiết ≥ 90%
164 | Phần 164: Heptafluorobutyric acid (HFBA) | Heptafluorobutyric acid (HFBA) | Gam | 500 | Heptafluorobutyric acid (HFBA) Độ tinh khiết ≥ 98% Dùng cho phân tích
165 | Phần 165: Bột C18 | Bột C18 | Gam | 100 | Bột C18 Chất hấp thụ C18, kích thước hạt ≥ 40 μm, kích thước lỗ xốp ≥ 50 Ǻ
166 | Phần 166: Bột PSA | Bột PSA | Gam | 100 | Bột PSA Chất hấp thụ CPSA, kích thước hạt ≥ 40 μm, kích thước lỗ xốp ≥ 50 Ǻ
167 | Phần 167: Magnesium sulfate anhydrous | Magnesium sulfate anhydrous | kg | 3 | Magnesium sulfate anhydrous Độ tinh khiết ≥ 98% Tinh khiết dùng cho phân tích
168 | Phần 168: Enzym β-glucuronidase | Enzym β-glucuronidase | KU | 400 | Enzym β-glucuronidase Dùng cho phân tích
169 | Phần 169: Sodium Acetate Anhydrous | Sodium Acetate Anhydrous | kg | 2 | Sodium Acetate Anhydrous Độ tinh khiết ≥ 98% Tinh khiết dùng cho phân tích
170 | Phần 170: N - (tert- butyldimethylsilyl)- N - methyltrifluoroacetamide | N - (tert- butyldimethylsilyl)- N - methyltrifluoroacetamide | mg | 100 | N - (tert- butyldimethylsilyl)- N - methyltrifluoroacetamide Độ tinh khiết ≥ 97%
171 | Phần 171: Acetic anhydride | Acetic anhydride | mL | 500 | Acetic anhydride Độ tinh khiết ≥ 98%
172 | Phần 172: Pyridine | Pyridine | Lít | 5 | Pyridine Độ tinh khiết ≥ 99%
173 | Phần 173: N, O - Bis (trimethylsilyl)trifluoroacetamide và trimethylchlorosilane | N, O - Bis (trimethylsilyl)trifluoroacetamide và trimethylchlorosilane | mL | 10 | N, O - Bis (trimethylsilyl)trifluoroacetamide có độ tinh khiết ≥ 93% và trimethylchlorosilane có độ tinh khiết trong khoảng 0,5 - 4,0%
174 | Phần 174: Benzoyl chloride | Benzoyl chloride | Lít | 1 | Benzoyl chloride Độ tinh khiết ≥ 98%
175 | Phần 175: Bình khí Hidro 5.0 | Bình khí Hidro 5.0 | chai | 6 | Bình khí Hidro 40L, Độ tinh khiết ≥ 99,999%
176 | Phần 176: Bình khí Oxy 5.0 | Bình khí Oxy 5.0 | chai | 6 | Bình khí Oxy 40L, Độ tinh khiết ≥ 99,999%
177 | Phần 177: Bromadiolone | Bromadiolone | mg | 200 | Bromadiolone Độ tinh khiết ≥ 94%
178 | Phần 178: Bộ hóa chất theo dõi nồng độ Thuốc hướng thần 1 | Bộ hóa chất theo dõi nồng độ Thuốc hướng thần 1 | Bộ | 10 | Kit theo dõi nồng độ Thuốc hướng thần Mẫu: Huyết thanh, huyết tương Theo dõi được tối thiểu: Oxazepam, Temazepam, Nordiazepam, Clobazam, Midazolam, Diazepam, Tetrazepam, Prazepam, Medazepam
179 | Phần 179: Bộ hóa chất theo dõi nồng độ Thuốc hướng thần 2 | Bộ hóa chất theo dõi nồng độ Thuốc hướng thần 2 | Bộ | 10 | Kit theo dõi nồng độ Thuốc hướng thần Mẫu: Huyết thanh, huyết tương theo dõi tối thiểu các chất: Bromazepam, Nitrazepam, Lorazepam, Clonazepam, Triazolam
180 | Phần 180: Bộ hóa chất theo dõi nồng độ Thuốc loạn thần kinh ( Neuroleptics) | Bộ hóa chất theo dõi nồng độ Thuốc loạn thần kinh ( Neuroleptics) | Bộ | 10 | Kit theo dõi nồng độ Thuốc loạn thần kinh (Neuroleptics) Mẫu: Huyết thanh, huyết tương Theo dõi được tối thiểu: Risperidone, Olanzapine, Norquetiapine, Haloperidol, Quetiapine, Clozapine.
181 | Phần 181: Phenobarbital (chất chuẩn) | Phenobarbital (chất chuẩn) | mg | 250 | Phenobarbital Độ tinh khiết ≥ 95 %
182 | Phần 182: Morphine | Morphine | mg | 2 | Tinh khiết phân tích, hàm lượng 1.0 mg/ml in Methanol (±1%)
183 | Phần 183: Heroin | Heroin | mg | 5 | Tinh khiết phân tích, độ tinh khiết ≥ 95 %
184 | Phần 184: Codein | Codein | mg | 2 | Tinh khiết phân tích, hàm lượng 1.0 mg/ml in Methanol (±1%)
185 | Phần 185: Methamphetamine Hydrochloride | Methamphetamine Hydrochloride | mg | 10 | Tinh khiết phân tích, độ tinh khiết ≥ 95 %
186 | Phần 186: Ketamine Hydrochloride | Ketamine Hydrochloride | mg | 100 | Tinh khiết phân tích, độ tinh khiết ≥ 95 %
187 | Phần 187: Cannabinol (CBN) | Cannabinol (CBN) | mg | 2 | Tinh khiết phân tích, nồng độ 1000 µg/ml (±10%)
188 | Phần 188: 3-Monoacetylmorphine sulfamate | 3-Monoacetylmorphine sulfamate | mg | 20 | Tinh khiết phân tích, độ tinh khiết ≥ 95 %
189 | Phần 189: Methadone Hydrochloride | Methadone Hydrochloride | mg | 250 | Tinh khiết phân tích, độ tinh khiết ≥ 95 %
190 | Phần 190: Diazepam | Diazepam | mg | 250 | Diazepam Độ tinh khiết ≥ 95 %
191 | Phần 191: Bromazepam | Bromazepam | mg | 100 | Bromazepam Độ tinh khiết ≥ 98 %
192 | Phần 192: Clonazepam | Clonazepam | mg | 250 | Clonazepam Độ tinh khiết ≥ 95 %
193 | Phần 193: Medazepam | Medazepam | mg | 250 | Medazepam Độ tinh khiết ≥ 95 %
194 | Phần 194: ( ±)- Amphetamin | ( ±)- Amphetamin | mg | 2 | ( ±)- Amphetamin hydrochloride tinh khiết phân tích, hàm lượng 1.0 mg/ml in Methanol (±1%)
195 | Phần 195: ±-MDA (±)-3,4-Methylenedioxyamphetamine | ±-MDA (±)-3,4-Methylenedioxyamphetamine | mg | 2 | ±-MDA hydrochloride ( (±)-3,4-Methylenedioxyamphetamine hydrochloride) tinh khiết phân tích, nồng độ 1000 µg/ml (±1%) trong Methanol
196 | Phần 196: Delta9-Tetrahydrocannabinol | Delta9-Tetrahydrocannabinol | mg | 2 | (±) Delta9-Tetrahydrocannabinol độ tinh khiết phân tích, nồng độ 1 mg/ml (±1%)
197 | Phần 197: (±)-Amphetamine-D5 | (±)-Amphetamine-D5 | mg | 3 | Amphetamine-D5 Độ tinh khiết ≥ 95 %
198 | Phần 198: 11-nor-9-Carboxy-Δ9-THC-D3 | 11-nor-9-Carboxy-Δ9-THC-D3 | mg | 3 | 11-nor-9-Carboxy-Δ9-THC-D3 Độ tinh khiết ≥ 95 %
199 | Phần 199: ADB-Butinaca | ADB-Butinaca | mg | 2 | ADB-Butinaca Độ tinh khiết ≥ 95 %
200 | Phần 200: ADB-4en-PINACA | ADB-4en-PINACA | mg | 2 | ADB-4en-PINACA Độ tinh khiết ≥ 95 %
201 | Phần 201: MDMB-4en-PINACA | MDMB-4en-PINACA | mg | 2 | MDMB-4en-PINACA Độ tinh khiết ≥ 95 %
202 | Phần 202: MDMB-BUTINACA | MDMB-BUTINACA | mg | 2 | MDMB-BUTINACA Độ tinh khiết ≥ 95 %
203 | Phần 203: ADB-PINACA | ADB-PINACA | mg | 2 | ADB-PINACA Độ tinh khiết ≥ 95 %
204 | Phần 204: MDMB-CHMINACA | MDMB-CHMINACA | mg | 2 | MDMB-CHMINACA Độ tinh khiết ≥ 95 %
205 | Phần 205: PB-22 | PB-22 | mg | 2 | PB-22 (Cần sa tổng hợp) Độ tinh khiết ≥ 95 %
206 | Phần 206: 3,5 - ABCHMFUPPYCA | 3,5 - ABCHMFUPPYCA | mg | 2 | 3,5 - ABCHMFUPPYCA (Cần sa tổng hợp) Độ tinh khiết ≥ 95 %
207 | Phần 207: ABFUBINACA | ABFUBINACA | mg | 2 | ABFUBINACA (Cần sa tổng hợp) Độ tinh khiết ≥ 95 %
208 | Phần 208: ADBICA | ADBICA | mg | 10 | ADBICA (Cần sa tổng hợp) Độ tinh khiết ≥ 95 %
209 | Phần 209: XLR11 | XLR11 | mg | 2 | XLR11 (Cần sa tổng hợp) Độ tinh khiết ≥ 95 %
210 | Phần 210: JWH 122 | JWH 122 | mg | 5 | JWH 122 (Cần sa tổng hợp) Độ tinh khiết ≥ 95 %
211 | Phần 211: (R) 5flouro ADB | (R) 5flouro ADB | mg | 2 | (R) 5flouro ADB (Cần sa tổng hợp) Độ tinh khiết ≥ 95 %
212 | Phần 212: 5fluoro MDMBPICA | 5fluoro MDMBPICA | mg | 2 | 5fluoro MDMBPICA (Cần sa tổng hợp) Độ tinh khiết ≥ 95 %
213 | Phần 213: JWH 018 | JWH 018 | mg | 2 | JWH 018 (Cần sa tổng hợp) Độ tinh khiết ≥ 95 %