Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

3.1. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng: |  |  |
| 1.1. Đối với các vật tư, vật liệu chính (Sắt thép các loại; Xi măng,cát; Gạch các loại; Dây cáp điện các loại, Thiết bị điện và phụ kiện ..….). | - Có cam kết cung cấp hoặc hợp đồng nguyên tắc cung cấp vật tư, vật liệu, thiết bị. | ### Đạt |
|  | - Không có cam kết cung cấp hoặc hợp đồng nguyên tắc cung cấp vật tư, vật liệu, thiết bị. | ### Không đạt |
| Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 1.1được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên. | ### Không đạt |
| 2. Giải pháp kỹ thuật: |  |  |
| 2.1. Tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc, vệ sinh, … trong quá trình thi công | Có giải pháp tổ chức mặt bằng thi công và giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng . | ### Đạt |
|  | Giải pháp tổ chức mặt bằng thi công, giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng | ### Không đạt |
| 2.2. Thi công xây dựng các hạng mục công trình | Có giải pháp kỹ thuật, phương án xử lý sự cố trong quá trình thi công các hạng mục công trình hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng | ### Đạt |
|  | Giải pháp kỹ thuật, phương án xử lý sự cố trong quá trình thi công các hạng mục công trình không hợp lý, không có hoặc không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng | ### Không đạt |
| # Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 2.2 được xác định là đạt, tiêu chuẩn chi tiết 2.1 được xác định là đạt hoặc chấp nhận được. | ### Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên. | ### Không đạt |
| 3. Biện pháp tổ chức thi công: |  |  |
| 3.1. Biện pháp thi công các hạng mục công trình | Có thuyết minh, bản vẽ biện pháp thi công, trình tự thi công cho từng hạng mục công trình đầy đủ, phù hợp với hiện trạng công trình xây dựng | ### Đạt |
|  | Thuyết minh, bản vẽ biện pháp thi công, trình tự thi công cho từng hạng mục công trình không đầy đủ, không phù hợp với hiện trạng công trình xây dựng | ### Không đạt |
| Kết luận | Mục 3.1 được xá định là đạt. | ### Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên. | ### Không đạt |
| 4. Tiến độ thi công: |  |  |
| # 4.1. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 180 ngày có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công | Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 180 ngày có tính đến điều kiện thời tiết. | ### Đạt |
|  | Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 180 ngày. | ### Không đạt |
| 4.2. Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công # b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công | Đề xuất biểu đồ tiến độ thi công, biểu đồ huy động thiết bị và biểu đồ huy động nhân lực đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b). | ### Đạt |
|  | Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b). | ### Không đạt |
| 4.3. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT | Có Biểu tiến độ thi công, biện pháp kiểm soát, đảm bảo tiến độ khi có yếu tố khách quan, phương pháp điều chỉnh tiến độ hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT. | ### Đạt |
|  | Không có Biểu tiến độ thi công, biện pháp kiểm soát, đảm bảo tiến độ khi có yếu tố khách quan, phương pháp điều chỉnh tiến độ hoặc có Biểu tiến độ thi công, biện pháp kiểm soát, đảm bảo tiến độ khi có yếu tố khách quan, phương pháp điều chỉnh tiến độ nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. | ### Không đạt |
| # Kết luận | Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |
| 5. Biện pháp bảo đảm chất lượng: |  |  |
| # 5.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công | Có biện pháp bảo đảm, kiểm soát chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công hoặc Áp dụng các quy định không phù hợp | ### Không đạt |
| # 5.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công và biện pháp quản lý tài liệu, hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán | Có biện pháp bảo đảm chất lượng, biện pháp quản lý hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng, biện pháp quản lý hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng, biện pháp quản lý nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công. | ### Không đạt |
| # Kết luận | Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |
| 6. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường: |  |  |
| 6.1. An toàn lao động |  |  |
| Biện pháp bảo đảm an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện pháp bảo đảm an toàn lao động khi thi công từng hạng mục công trình và bảo đảm an toàn cho các công trình xung quanh hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có hoặc có biện pháp bảo đảm an toàn lao động khi thi công từng hạng mục công trình và bảo đảm an toàn cho các công trình xung quanh nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| 6.2. Phòng chống cháy nổ, ngập úng trong thi công |  |  |
| Biện pháp phòng chống cháy nổ, ngập úng trong thi công hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện phòng chống cháy nổ, ngập úng trong thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| ### 6.3. Vệ sinh môi trường |  |  |
| ### Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, biện pháp kiểm soát tiếng ồn, khói bụi, rung, rác thải hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, biện pháp kiểm soát tiếng ồn, khói bụi, rung, rác thải nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| ### Kết luận | Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |
| 7. Bảo hành và uy tín của nhà thầu: |  |  |
| 7.1. Bảo hành |  |  |
| Thời gian bảo hành 12 tháng. | Có đề xuất và cam kết thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng và có cam kết sửa chữa hư hỏng, hoặc thiết bị bảo hành theo nhà sản xuất cam kết. | ### Đạt |
|  | Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng và không có cam kết sửa chữa hư hỏng | ### Không đạt |
| 7.2. Uy tín của nhà thầu |  |  |
| Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu đối với gói thầu cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chất lượng hàng hóa tương tự được công khai theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP (nếu có) | ### Không có hợp vi phạm. | ### Đạt |
|  | ### Có hợp vi phạm hoặc đang bị cấm đấu thầu. | ### Không đạt |
| ### Kết luận | ### Tiêu chuẩn chi tiết 7.1 được xác định là đạt, tiêu chuẩn chi tiết 7.2 được xác định là đạt hoặc chấp nhận được. | ### Đạt |
|  | ### Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |