# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

- Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

  - Dự toán mua sắm

Gói thầu “Sửa chữa thiết bị chuyên dùng thuộc các trạm GEW” là một trong số các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm hàng hoá, dịch vụ năm 2025 từ nguồn chi thường xuyên, không tự chủ tại Cục Tần số vô tuyến điện. Trong đó, dự toán kinh phí bố trí thực hiện gói thầu “Sửa chữa thiết bị chuyên dùng thuộc các trạm GEW” là 475 triệu đồng, sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên NSNN năm 2025.

  - Giới thiệu chung về gói thầu:

- Tên gói thầu: Sửa chữa thiết bị chuyên dùng thuộc các trạm GEW.

- Địa điểm thực hiện: Tại Cục Tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng - Phường Yên Hòa - Thành phố Hà Nội và Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VIII, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Thời gian thực hiện gói thầu: Tối đa 90 ngày.

- Công việc chính của gói thầu:

Sửa chữa thiết bị chuyển mạch ASU (SN: 09110111) tại Trạm kiểm soát VHF/UHF cố định Việt Trì với công việc cụ thể như sau:

| TT | Tên thiết bị cần sửa chữa | Thuộc hệ thống thiết bị | Địa điểm lắp đặt hệ thống thiết bị | Tình trạng hoạt động của thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị chuyển mạch ASU (SN: 09110111) | Trạm kiểm soát VHF/UHF cố định Việt Trì do Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VIII quản lý, sử dụng | Phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ | Thiết bị chuyển mạch ASU đã được tháo ra khỏi hệ thống thiết bị; được bảo quản tại Cục Tần số vô tuyến điện theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất thiết bị |

- Mục tiêu công việc:

Sửa chữa để khôi phục hoạt động bình thường của thiết bị trong phạm vi gói thầu, lắp đặt thiết bị vào hệ thống thiết bị tương ứng, kiểm tra hoạt động của thiết bị và hệ thống thiết bị sau khi lắp đặt để đảm bảo thiết bị và hệ thống thiết bị hoạt động bình thường.

- Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

- Yêu cầu chung:

Thiết bị chuyển mạch ASU (SN: 09110111) sau khi sửa chữa được lắp đặt vào Trạm kiểm soát VHF/UHF cố định Việt Trì hoặc trạm kiểm soát khác tương đương (trong trường hợp Trạm kiểm soát VHF/UHF cố định Việt Trì có phát sinh hỏng hóc khác gây khó khăn cho việc kiểm tra kỹ thuật thiết bị sau sửa chữa) và đáp ứng yêu cầu không gây báo lỗi khi kiểm tra hoạt động của hệ thống thiết bị trên phần mềm kiểm soát Skymon (Xét khi các thành phần còn lại (trừ thiết bị chuyển mạch ASU do nhà thầu sửa chữa) của trạm kiểm soát hoạt động bình thường).

- Yêu cầu cụ thể:

- Chuyển mạch được tất cả các đầu vào kiểm soát băng tần HF tới đầu ra kiểm soát băng tần HF tương ứng của chuyển mạch.

- Chuyển mạch được tất cả các đầu vào kiểm soát băng tần VHF/UHF tới đầu ra kiểm soát băng tần VHF/UHF tương ứng của chuyển mạch.

- Hệ thống thiết bị của Trạm kiểm soát VHF/UHF cố định Việt Trì có thể định hướng và hiển thị góc tới của các phát xạ trên phần mềm kiểm soát Skymon.

- Phép đo đáp tuyến tần số (đo với kênh thu kiểm soát, sử dụng máy phát chuẩn phát qua thiết bị chuyển mạch ASU (SN: 09110111)): Giá trị tuyệt đối của sai số biên độ tín hiệu ≤ 3 dB ứng với dải tần tại đầu vào máy thu từ 20 MHz tới 3 GHz.

- Trách nhiệm phối hợp trong thực hiện và kiểm tra, nghiệm thu:

| Cục Tần số vô tuyến điện (đại diện là Trung tâm Kỹ thuật) | Nhà thầu |
| --- | --- |
| - Bàn giao thiết bị chuyển mạch ASU (SN: 09110111) cho nhà thầu trúng thầu tại Cục Tần số vô tuyến điện; - Nhận bàn giao thiết bị chuyển mạch ASU (SN: 09110111) tại Cục Tần số vô tuyến điện sau khi nhà thầu có thông báo hoàn thành sửa chữa; - Giám sát nhà thầu trong quá trình lắp đặt để kiểm tra, nghiệm thu kỹ thuật thiết bị chuyển mạch ASU (SN: 09110111). | - Nhận bàn giao thiết bị chuyển mạch ASU (SN: 09110111) tại Cục Tần số vô tuyến điện; - Bàn giao thiết bị chuyển mạch ASU (SN: 09110111) tại Cục Tần số vô tuyến điện sau khi hoàn thành sửa chữa; - Lắp đặt thiết bị chuyển mạch ASU (SN: 09110111) cho Trạm kiểm soát VHF/UHF cố định Việt Trì hoặc trạm kiểm soát khác tương đương (trong trường hợp Trạm kiểm soát VHF/UHF cố định Việt Trì có phát sinh hỏng hóc khác gây khó khăn cho việc kiểm tra, nghiệm thu kỹ thuật thiết bị sau sửa chữa) để kiểm tra, nghiệm thu kỹ thuật; - Chuẩn bị các thiết bị, vật tư cần thiết và thực hiện đầy đủ các nội dung công việc theo quy định của hợp đồng. |

- Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

- Giải pháp và phương pháp luận:

- Giải pháp: Trong E-HSDT, nhà thầu cần trình bày về giải pháp thực hiện dịch vụ, trong đó cần trình bày rõ về giải pháp sửa chữa thiết bị (nhà thầu tự sửa hay thuê cá nhân, tổ chức khác sửa? phương pháp sửa chữa?).

- Phương pháp luận: Trong E-HSDT, nhà thầu cần trình bày quy trình thực hiện dịch vụ sửa chữa, bao gồm (song không giới hạn) các nội dung sau: i. Kiểm tra, đánh giá, tiếp nhận thiết bị từ Cục Tần số vô tuyến điện; ii. Quy trình sửa chữa thiết bị của nhà thầu (trong trường hợp nhà thầu tự sửa chữa) và/hoặc quy trình giao/nhận thiết bị và quy trình sửa chữa thiết bị của cá nhân, tổ chức (trong trường hợp nhà thầu thuê để sửa chữa); iii. Quy trình lắp đặt, chạy thử, nghiệm thu đáp ứng yêu cầu của Cục Tần số vô tuyến điện; iv. Năng lực, kinh nghiệm của nhân sự thực hiện sửa chữa thiết bị, lắp đặt, chạy thử, nghiệm thu để đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

- Kế hoạch công tác:

Nhà thầu cần trình bày kế hoạch công tác để đảm bảo hoàn thành hợp đồng trong thời gian thực hiện gói thầu mà nhà thầu cam kết trong hồ sơ dự thầu.

- Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Việc kiểm tra, nghiệm thu các thiết bị sẽ được thực hiện dưới dự giám sát của Trung tâm Kỹ thuật (trực thuộc Cục Tần số vô tuyến điện) khi đáp ứng yêu cầu sau đây: Thiết bị sau khi sửa chữa được nhà thầu lắp đặt lại bảo đảm hệ thống thiết bị hoạt động bình thường (xét khi các thành phần còn lại (trừ thiết bị được sửa chữa) của hệ thống thiết bị kiểm soát hoạt động bình thường), đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật được nêu tại Mục 3 Chương này.

Trong trường hợp nhà thầu có yêu cầu, Cục Tần số vô tuyến điện sẽ tổ chức để nhà thầu khảo sát tình trạng thực tế của thiết bị để phục vụ việc lập E-HSDT