Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần túy) và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT.

Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, không được nêu yêu cầu về tên, ký mã hiệu, nhãn hiệu cụ thể của hàng hóa.

Hồ sơ mời thầu được nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô đồng thời phải quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) để tạo thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình chuẩn bị E-HSDT mà không được quy định tương đương về xuất xứ.

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

Chủ đầu tư: Bệnh viện phổi Nam Định

Tên dự toán: Mua sắm Thiết bị y tế- Hóa chất xét nghiệm và Invitro dùng chung – Thiết bị y tế và Hóa chất khác sử dụng 18 tháng của Bệnh viện Phổi Nam Định

Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Mua sắm Thiết bị y tế và Hóa chất khác (5 khoản)

Nguồn vốn: Từ nguồn thu viện phí, bảo hiểm y tế và các nguồn kinh phí hợp pháp khác của bệnh viện

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng.

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày

Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025

Loại hợp đồng: Trọn gói

Thời gian thực hiện gói thầu: 18 tháng

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

- Chất lượng: Mới 100%, nguyên đai nguyên kiện, có nguồn gốc, xuất xứ, tem nhãn đầy đủ rõ ràng, hợp pháp, đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu; nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa có thông số kỹ thuật tốt hơn. Hàng hóa có đặc tính, thông số kỹ thuật về kích thước, dung tích cho phép sai số ± ≤ 5% so với yêu cầu HSMT.

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

STT; Danh mục hàng hóa/dịch vụ; Khối lượng; Đơn vị tính; Mô tả hàng hóa/dịch vụ; Quy cách. 1; Bơm kim tiêm lấy máu động mạch có sẵn chất chống đông; 180; Hộp; - Dung tích 1ml - Có tráng sẵn Heparin; 50 chiếc/ hộp. 2; Cartridge tham chiếu máy khí máu; 2; chiếc; Sử dụng tương thích với máy khí máu Prime. Tiêu chuẩn ISO: 13485; 1 chiếc/ hộp. 3; Bộ dây bơm máy khí máu; 2; Túi; Sử dụng tương thích với máy khí máu Prime. Tiêu chuẩn ISO: 13485; 1 chiếc/ túi. 4; Hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm khí máu; 26; Hộp; - Phân tích các chỉ số: pH, PCO2, PO2 - Thành phần gồm có: 3 túi hiệu chuẩn A,B,F, dung dịch tham chiếu và túi đựng nước thải; kết hợp sử dụng với: thẻ điện cực, đầu lọc máu và giấy in nhiệt - Mở hộp sử dụng trong vòng 35 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO: 13485; 300 test/ hộp. 5; Hóa chất sử dụng kiểm chuẩn cho máy xét nghiệm khí máu; 2; Hộp; - Kiểm chuẩn chất lượng trong đo lường: pH, PCO2, PO2 Đạt tiêu chuẩn ISO: 13485; 10x3x1,7ml/ hộp.

Ghi chú:

Nhà thầu dự thầu hàng hóa theo yêu cầu có đặc tính thông số kỹ thuật quy định hoặc tương đương hoặc tốt hơn so với E-HSMT (tên và mã hiệu nếu có chỉ mang tính chất tham khảo), trường hợp hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn thì nhà thầu phải có tài liệu chứng minh và đảm bảo hàng hóa dự thầu có đặc tính kỹ thuật, có tính năng sử dụng tương đương với các hàng hóa yêu cầu. “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các hàng hóa đã nêu trên. Với những loại hàng hóa mà Bệnh viện chưa từng sử dụng, khi có yêu cầu, nhà thầu cung cấp hàng để dùng thử, đảm bảo tương thích với thiết bị hiện có của đơn vị. Có kết quả, được các đơn vị sử dụng đồng thuận mới tiến hành đánh giá là đạt yêu cầu kỹ thuật.

1.3. Các yêu cầu khác

- Nộp, thực hiện các bản cam kết theo yêu cầu tại E-BDL khi chủ đẩu tư hoặc Chủ đầu tư yêu cầu Mục 2. Bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: “Không có bản vẽ”

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Hàng hóa nhà thầu cung cấp trước khi được nghiệm thu sẽ được bên mời thầu kiểm tra tại các đơn vị sử dụng. Bất cứ hàng hóa nào không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của E-HSMT và E-HSDT sẽ không được nghiệm thu