# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

Công việc duy tu hạ tầng kỹ thuật bao gồm:

- Duy tu vệ sinh: quét dọn lòng lề đường; quét dọn vỉa hè, thảm cỏ; nạo vét miệng hố ga nước mưa dọc các tuyến đường số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, đường 9 nối dài, đường nội bộ cụm nhà xưởng GĐ 2, KDC Tam An, đường nội bộ khu DV đầu cổng, đường nội bộ cụm NX giai đoạn 3 và 4, cắt cỏ chống cháy khu vực trạm dừng MeKong, khu đầu cổng, Lô đất trống đường 5 cạnh Công ty DK Vina, Đường tuần tra cạnh khu đất Thung Lũng xanh, Đường tuần tra phía sau Công ty DK đến Công ty Tiên Phong.

- Duy tu cây xanh: cắt cỏ; làm cỏ tạp; trồng dặm, bón phân và phòng trừ sâu cỏ; chăm sóc hoa lá màu; chăm sóc cây xanh; tưới cây xanh, thảm cỏ, hoa lá màu trên các tuyến đường nội bộ KCN Long Thành và chăm sóc một số cây xanh đã trồng hiện hữu trong KDC Tam An 1 (nội dung theo bảng tiên lượng);

Xử lý rác, cành lá cây khô, ni lông, bọc xốp… sau thu gom: bỏ rác vào các thùng nhựa, vận chuyển đến điểm tập kết, rác được đổ vào các xe gom rác, xe gom rác sẽ vận chuyển rác đến các trạm trung chuyển.

2. Mục tiêu công việc:

Nhà thầu phải đáp ứng các yêu cầu tại Mục 3 Chương V.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

3.1. Điều kiện về mặt bằng:

Các công việc thuộc gói thầu nằm trong khu công nghiệp đang hoạt động. Vì vậy nhà thầu cần có kế hoạch tổ chức thực hiện công việc hợp lý, phải đảm bảo:

- An toàn lao động, an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, đảm bảo vệ sinh môi trường, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của khu công nghiệp.

- Kết thúc công việc hằng ngày phải dọn dẹp mặt bằng sạch sẽ, vật tư, thiết bị phải được tập kết gọn gàng, đúng vị trí quy định.

- Không làm ảnh hưởng, làm bẩn, làm hư hỏng đến cơ sở hạ tầng của khu công nghiệp: đường giao thông, cống thoát nước, đường dây điện, điện thoại, hệ thống cấp nước, vật kiến trúc...

Nhà thầu không được sai phạm về các vấn đề nêu trên dẫn đến các khiếu nại, kiện tụng từ phía người bị hại. Nếu để xảy ra tình trạng trên thì nhà thầu phải chịu đền bù thêm về khoản thiệt hại. Nếu nhà thầu không giải quyết thỏa đáng thì chủ đầu tư được quyền trích một khoản tiền từ tiền thanh toán hợp đồng trả cho người bị hại để thay thế việc đền bù cho nhà thầu.

3.2. Định mức công việc

- Nhà thầu phải tổ chức thực hiện các công việc của gói thầu đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật quy định tại mục 3.3 Chương này trong toàn bộ thời gian thực hiện gói thầu.

- Định mức các công việc của gói thầu được xây dựng theo các văn bản sau:

+ Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải theo Quyết định số 1904/QĐ ngày 20/06/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai.

+ Định mức dự toán công tác sản xuất và duy trì cây xanh đô thị theo Quyết định số 1904/QĐ ngày 20/06/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai.

- Định mức cho từng công việc (nếu có) của gói thầu trong thời gian một năm (12 tháng liên tục) được quy định như sau:

| Stt | Nội dung công việc | Số lần/năm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Duy tu cây xanh, thảm cỏ |  |  |
| 1 | Cắt cỏ tạp (bằng máy) | 12 |  |
| 2 | Cắt cỏ thuần chủng (bằng máy) | 12 |  |
| 3 | Làm cỏ tạp | 4 |  |
| 6 | Phòng trừ sâu cỏ, bón phân thảm cỏ | 3 |  |
| 7 | Tưới hoa bằng xe bồn | 216 |  |
| 8 | Tưới hoa bằng nước máy | 216 |  |
| 9 | Tưới thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn | 110 |  |
| 10 | Tưới thảm cỏ thuần chủng bằng nước máy | 110 |  |
| 11 | Chăm sóc bồn hoa và hoa lá màu (bón phân, trừ sâu, thay hoa, thay đất, trồng dặm hoa, cắt tỉa, nhổ cỏ tạp,...) |  | Chăm sóc cây trong vòng 1 năm |
| 12 | Chăm sóc cây xanh loại 1 |  | Chăm sóc cây trong vòng 1 năm |
| 13 | Quét dọn lá cây trên mái nhà | 12 |  |
| 14 | Cắt cỏ chống cháy khu vực giáp trạm dừng Mekong, đầu cổng, lô đất trống đường số 5 cạnh công ty DK Vina. | 2 |  |
| 15 | Cắt cỏ chống cháy khu vực đường tuần tra cạnh khu đất thung lũng xanh, đường tuần tra phía sau công ty DK đến công ty Tiên Phong | 6 |  |
| II | Duy tu vệ sinh |  |  |
| 1 | Duy trì vệ sinh đường phố ban ngày bằng thủ công, đô thị loại III | 240 |  |
| 2 | Nhặt, thu gom rác và vớt rau bèo trên mặt hồ | 12 |  |
| 3 | Xử lý lá cây,cành cây, cỏ, rác sinh hoạt (ni lông, bọc xốp…) | 12 |  |

  - Yêu cầu về kỹ thuật

| Stt | Nội dung công việc | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thảm cỏ tạp | Thảm cỏ bằng phẳng, không được cao tốt, không để cỏ mọc lấn ra vỉa hè, lòng đường, thảm cỏ luôn sạch (không có cành lá cây, cỏ, rác, ni lông bọc xốp, gạch đá,…) |
| 2 | Thảm cỏ thuần chủng | - Đảm bảo thảm cỏ luôn xanh tốt và lên đều, không sâu bệnh, không lẫn cỏ tạp và cây dại. - Duy trì thảm cỏ luôn bằng phẳng, lề cỏ được xén thẳng dọc sát gờ lề, vỉa hè đảm bảo cỏ không mọc lan ra gờ lề và vỉa hè thảm cỏ luôn sạch (không có cành lá cây, cỏ, rác, ni lông bọc xốp, gạch đá,… |
| 3 | Chăm sóc bồn hoa và hoa lá màu | Đảm bảo hoa lá màu luôn xanh tốt và đẹp mắt, không sâu bệnh và không lẫn cỏ tạp và cây dại. |
| 4 | Chăm sóc cây xanh | - Cây xanh sinh trưởng tốt, không nghiêng ngả, trồng thay thế cây xanh bị chết. - Không để cành cây che khuất (biển báo giao thông, bảng tên đường, đèn chiếu sáng,…) và sà xuống vỉa hè và lề kỹ thuật, cành cây không lấn qua tường rào các nhà máy và đảm bảo khoảng cách an toàn điện theo quy định của ngành điện. |
| 5 | Vệ sinh quét dọn lòng đường, vỉa hè | - Lòng đường, vỉa hè, các cửa thu nước luôn sạch sẽ (Tuyệt đối không quét rác, cát, đất vào cửa thu nước, thảm cỏ và không để cỏ mọc trên lòng đường và vỉa hè). - Lắp đặt lại các tấm đan nước mưa nước thải bị kênh lệch trong phạm vi duy tu. |
| 6 | Thu gom, vận chuyển và xử lý: Bùn đất, cành lá cây, cỏ, rác, ni lông bọc xốp,… phát sinh trong quá trình duy tu | Phải được thu gom vận chuyển đến bãi tập kết trong ngày (tuyệt đối không để qua ngày hôm sau). Quá trình vận chuyển phải đảm bảo ATGT, không cản trở đến lưu thông cũng như quá trình hoạt động của các công ty, đơn vị trong KCN |
| 7 | Tưới cây xanh, thảm cỏ và hoa lá màu | - Thời gian tưới: - Buổi sáng: từ 6h00 đến 10h00. - Buổi chiều: từ 15h00 đến 19h00. - Nước tưới: - Tưới bằng xe bồn: Nhà thầu chịu trách nhiệm. - Tưới bằng nước máy: Hệ thống tưới cây của khu công nghiệp. - Nhà thầu có trách nhiệm quản lý sử dụng hệ thống ống, van tưới cây do Chủ đầu tư bàn giao và bảo trì, sửa chữa cụm vòi tưới để đảm bảo việc tưới cây, cỏ được liên tục. Trường hợp không đủ áp lực nước, hoặc hệ thống tưới bị hư hỏng đồng loạt, cần phải sửa chữa lớn, Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư để có phương án phối hợp kịp thời. |
| 8 | Quét dọn lá cây trên mái nhà | - Quét dọn sạch tất cả, các loại rác, lá cây, đảm bảo mái nhà, máng xối luôn sạch sẽ, không đọng nước trên mái nhà, máng xối. - Thu gom rác, cát, đá và các vật thể lạ trên mái có thể gây ảnh hưởng đến mỹ quan nhà văn phòng. Tuyệt đối không quét rác, cát, đất vào máng xối, ống thoát nước, không để rác, lá cây rơi xuống cây xanh thảm cỏ. Sau khi quét dọn, gom lại thành đống trên mái nhà phải vận chuyển ngay trong ngày đến vị trí tập kết theo chỉ định của Chủ đầu tư. - Lưu ý: rác sinh hoạt (bịch nylon, cát, đá…) phải tách riêng với rác duy tu (cành lá, cỏ…), và giao cho đơn vị có chức năng thu gom xử lý. |
| 9 | Xử lý rác sau khi thu gom | Bỏ rác, cành cây, lá cây, bọc ni lông, túi xốp vào từng loại thùng rác nhựa 120L hoặc thùng rác nhựa 240L riêng biệt theo từng nhóm rác hữu cơ, rác thải có khả năng tái chế, nhóm khác tùy vào mức độ phát sinh rác thải của từng khu vực trong KCN. Sau đó di chuyển rác đến địa điểm tập kết lấy rác bằng các xe gom rác. Rác được đổ vào xe gom rác cỡ lớn 4 mét khối, các xe gom rác sẽ vận chuyển rác đến các trạm trung chuyển. Các trạm trung chuyển sẽ sử dụng các xe chuyên dụng để cuốn ép rác vào container. Xe vận chuyển container tới bãi chôn lấp xử lý rác. |

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2.  Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Mục này quy định về quy trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, trình tự giao nộp sản phẩm (nếu có)... để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng.