CHƯƠNG V: YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Gói thầu: Chỉnh trang, thanh thải, sắp xếp đường dây, cáp viễn thông đi nổi trên cột điện thuộc địa bàn xã Phúc Thọ năm 2025

1. Giới thiệu về dự án, gói thầu:

a ) Dự án: Thi công xây lắp công trình Chỉnh trang, thanh thải, sắp xếp đường dây, cáp viễn thông đi nổi trên cột điện thuộc địa bàn xã Phúc Thọ năm 2025. Phạm vi công việc của gói thầu.

Tên gói thầu: Chỉnh trang, thanh thải, sắp xếp đường dây, cáp viễn thông đi nổi trên cột điện thuộc địa bàn xã Phúc Thọ năm 2025

Phạm vi công việc: Thanh thải, sắp xếp, chỉnh trang bó gọn cáp viễn thông trên cột điện lực với tổng chiều dài: 12.284m được treo trên cột điện ly tâm và cột điện chữ H thuộc các tuyến phố, ngõ ngách của xã Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Sơn Tây

- Nguồn vốn: Chi phí chỉnh trang năm 2025

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời hạn hoàn thành: 20 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công công trình.

b ) Địa điểm:

- Vị trí: Xã Phúc Thọ , TP Hà Nội

- Hiện trang mặt bằng:

- Hiện nay trên lưới điện hạ áp 0,4kV tại các tuyến phố của xã Phúc Thọ thành phố Hà Nội có các tuyến viễn thông sau:

- Các tuyến cáp viễn thông cần chỉnh trang có tổng chiều dài 12.284 m được treo trên 285 vị trí cột điện ly tâm và 6 vị trí cột điện chữ H thuộc các tuyến phố, ngõ ngách của xã Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, cáp chủ yếu là dây cáp quang và cáp thuê bao nhiều sợi kéo về nhà khách hàng.

- Do đặc thù các đơn vị thuê treo cáp thực hiện đã lâu thi công trong nhiều năm (mỗi năm phát triển thêm khối lượng) dẫn đến việc treo cáp không theo quy chuẩn, sợi cao, sợi thấp, thậm trí có những sợi chùng võng, có sợi bị đứt rơi xuống đường làm ảnh hưởng đến sự an toàn người tham gia giao thông cũng như an toàn vận hành lưới điện trên địa bàn.

- Tuyến cáp dây thông tin được căng lộn xộn các dây cáp cũ hỏng không được tháo dỡ bỏ treo lơ lửng gây mất mỹ quan, tiềm ẩn nguy cơ chập cháy, đổ cột do quá tải…Trên một cột điện có nhiều gông treo cáp, các dây luồn lách đan xen lẫn nhau và đan xen với cây xanh của địa phương. Tuy đã được bó lại song vẫn chưa được gọn gàng và việc quản lý các đơn vị kéo cáp viễn thông chưa được hiệu quả.

- Cáp của các đơn vị viễn thông đang treo, móc vào các cột điện hạ thế, cột điện viễn thông nhất là các vị trí đầu cột không theo một quy định, chùng võng, chồng chéo không đảm bảo mỹ quan đô thị gây khó khăn trong công tác quản lý vận hành hệ thống điện và nguy hiểm đến tính mạng của người dân sống gần khu vực có cáp.

- Cáp dịch vụ viễn thông vào nhà dân sử dụng cáp điện thoại, cáp quang từ cột đi chằng chéo, không được bó gọn thành từng bó đi vào nhà dân, làm xấu cảnh quan gây nhiều bất cập, khó kiểm tra khi sửa chữa ảnh hưởng đến an toàn lao động.

- Các tuyến cáp viễn thông không treo thẻ báo hiệu cáp do vậy mà công tác quản lý, kiểm đếm số lượng cáp và rà soát các nhà cung cấp viễn thông không thuê cột treo cáp với Công ty Điện lực Sơn Tây gặp rất nhiều khó khăn.

- Một số vị trí khoảng cột cũ quá lớn làm cho cáp viễn thông giữa khoảng bị trùng võng, không đảm bảo khoảng cách an toàn cho người và các phương tiện đi lại.

- Các cột trên tuyến chủ yếu là cột BTLT và cột chữ H.

c ) Quy mô:

Thanh thải, bó gọn cáp viễn thông đi nổi tại các tuyến phố của xã Phúc Thọ gồm các tuyến cáp sau:

- Tuyến cột thuộc địa bàn thị trấn Phúc Thọ cũ với tổng chiều dài 6,958km.

+ Tuyến đường Lạc Trị từ ngõ 34 đường Lạc Trị đến cổng xóm Chùa với tổng chiều dài 2.558m.

+ Tuyến đường xóm chùa với tổng chiều dài 1.131m.

+ Tuyến đường ngã tư ghạch với tổng chiều dài 1.342m.

+ Tuyến ngõ 250 Lạc Trị với tổng chiều dài 119m.

+ Tuyến ngõ 116 Lạc Trị với tổng chiều dài 452m.

+ Tuyến ngõ 76 Lạc Trị với tổng chiều dài 365m.

+ Tuyến ngõ 12, 34 Lạc Trị với tổng chiều dài 991m.

- Tuyến cột thuộc địa bàn xã Phục Thượng cũ với tổng chiều dài 5,326km.

+ Tuyến cột trên đường Hoàng Diệu với tổng chiều dài 480m.

+ Tuyến cột trên đường 32 với tổng chiều dài 725m.

+ Các tuyến đường thôn 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10 (xã Phụng Thượng cũ) với tổng chiều dài 4.121m.

- Thực hiện lắp đặt gông chữ G150, xà lánh, dây néo bằng cáp thép TK35 bọc nhựa cách điện;

- Thanh thải toàn bộ cáp Viễn thông đi sai quy định, cáp rác cáp thừa trên cột;

- Tách riêng cáp điện lực và cáp viễn thông, đảm bảo an toàn và mỹ quan

- Bó gọn toàn bộ cáp Viễn thông sau khi thanh thải.

2  Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

* Yêu cầu bố trí và khoảng cách:

- Khoảng cách thẳng đứng từ mặt trên hệ thống hòm công tơ đến dây dẫn cuối cùng của hệ thống dây thông tin, dây viễn thông không được nhỏ hơn 0,2m.

- Giữa các khoảng cột điện, dây thông tin phải được bố trí cùng độ võng và được bó gọn gàng. Sợi cáp quá trùng được kéo sát lên đến cột điện gần nhất, rồi tạo thành vòng buộc vào cột.

- Việc treo cáp phải đảm bảo độ trùng võng đồng đều và đảm bảo khoảng cách an toàn với mặt đất, với lưới điện như quy định. Tất cả các sợi cáp viễn thông không có chủ, không sử dụng sẽ tiến hành thanh thải, cắt bỏ.

* Phương thức bó cáp:

- Trước tiên ta tháo hạ bó cáp viễn thông hiện hữu xuống sau đó tiến hành làm sạch đầu cột, cắt tỉa, làm gọn đầu cột để lắp đặt các loại gông đỡ cáp trên các đầu cột.

- Lắp đặt gông đỡ cáp, gông đỡ dây văng, kéo cáp thép TK35 bọc nhựa cách điện dọc tuyến để treo đai bó cáp sát với các vị trí đặt gông gông đỡ cáp và cách 2m treo 1 đai để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà mạng đi cáp vào trong đai, trên cột điện.

- Thông báo cho các nhà mạng để tiến hành đưa cáp đang sử dụng vào gông đỡ cáp vào đai cáp để căng hãm lại. Treo thẻ nhận diện cáp của Đơn vị.

- Sau 7 ngày thông báo đơn vị thi công sẽ thực hiện việc cắt bỏ toàn bộ những sợi cáp rác, cáp không sử dụng, đi sai quy định, cáp không treo thẻ nhận diện và thu dọn xử lý rác theo quy định.

- Sau khi thanh thải, Đơn vị thi công sẽ tiến hành sắp xếp, căng lại cáp hoàn chỉnh và bó gọn các sợi cáp viễn thông dọc tuyến, cứ 0,5m sử dụng dây cáp thép bọc nhựa PVC 1x1.5mm2 để bó gọn các sợi cáp. Cáp sau chỉnh trang phải đảm bảo độ cao cách mặt đất ≥4,5m đối với cáp đi trên tuyến vỉa hè và ≥5,5 m đối với cáp vượt đường, đảm bảo đường giao thông cho xe chữa cháy, xe CNCH và các xe chuyên dụng khác có thể di chuyển khi có sự cố cháy nổ xảy ra theo quy định QCVN06:2022BXD. Sau khi các nhà mạng ký xác nhận số cáp của từng đơn vị xong thì sẽ thực hiện thi công bó gọn theo phương án.

- Tại mỗi vị trí cột đặt 01 gông đỡ cáp G150 treo và kẹp cáp dây văng (dùng cáp thép TK35 bọc nhựa cách điện) các sợi cáp sau khi được bó gọn sẽ phải nằm trong vòng khuyên D150 khoảng cách giữa các vòng đai là 2m và được khóa lại.

- Đối với các sợi cáp thuê bao không thể tháo dỡ để đưa về vị trí gông, vòng đai để bó gọn: Yêu cầu các Đơn vị treo cáp thực hiện việc di chuyển hoặc tháo dỡ thay thế để đảm bảo mỹ quan sau chỉnh trang, tháo dỡ thu hồi cáp thuê bao không còn sử dụng. Đối với cáp trục và cáp quang nếu không thể tháo dỡ và đưa về một độ cao thì sẽ bó thành bó và treo theo các độ cao khác nhau nhưng không được vi phạm khoảng cách đã nêu ở trên.

- Đối với các tủ, hộp đấu dây: Yêu cầu các Đơn vị viễn thông sắp xếp, nâng cao cho gọn và thẳng hàng đảm bảo kỹ thuật và mỹ quan.

- Trong khi thực hiện tháo dỡ và treo lại cáp thông tin để bó gọn phải chú ý  đảm bảo không được làm rơi, thất thoát, hư hỏng thẻ báo hiệu cáp. Nếu cần có thể tháo thẻ báo hiệu cáp để thực hiện tháo dỡ sau đó phải treo lại đúng sợi cáp đã tháo thì mới được bó lại. Việc treo cáp phải đảm bảo độ trùng võng đồng đều và đảm bảo khoảng cách an toàn với mặt đất, với lưới điện như quy định.

- Trong quá trình chỉnh trang yêu cầu các đơn vị viễn thông có biện pháp thu hồi các cáp thông tin thừa trên cột điện.

- Khi tiến hành nghiệm thu công tác thanh thải, chỉnh trang làm gọn cáp thông tin, đơn vị quản lý phải kiểm tra toàn bộ công trình, đặc biệt tính mỹ quan của từng đầu cột. Nếu các đầu cột chưa đảm bảo tính mỹ quan thì yêu cầu Đơn vị thi công hoàn thiện cho đạt trước khi nghiệm thu công trình. Các vị trí có cáp dự phòng quấn nhiều vòng sẽ yêu cầu giảm bớt tiến hành quấn lại theo chuẩn chung như sau:

+ Đường kính vòng quấn cáp 600mm.

+ Sau khi quấn xong sẽ tiến hành cố định vòng cáp bằng cách bó lại vòng cáp vào 4 vị trí đối xứng nhau và treo cố định vào thân cột.

* Phần dây điện sau công tơ

- Sau khi chỉnh trang bó gọn cáp viễn thông, phần dây ra sau công tơ sẽ được hoàn trả lại, kéo căng và bó gọn bằng dây cáp 1,5mm2 bọc nhựa để đảm bảo mỹ quan đô thị.

- Tuyệt đối không bó chung cáp điện vào cáp viễn thông (Đội quản lý điện xã, Phòng Điều độ vận hành & sửa chữa điện hỗ trợ việc đóng/cắt điện để bên thi công tách cáp điện dây sau công tơ).

- Hạn chế dây đi băng qua đường bằng cách:

+ Nếu vị trí nào nhiều dây ra đi ngang qua đường dạng hình tia thì ta sẽ bó gọn thành một tuyến và đi vuông góc sang đường (Nếu khoảng cách dây ra đủ thực hiện);

+ Những vị trí có ít dây ra đi sang đường ta sẽ kéo lại dây ra và treo trên dây cáp lụa bọc nhựa), tại mỗi vị trí cột lắp 01 bộ gông N1 hoặc N2 hoặc N3 để treo cáp lụa Fi6 bọc nhựa, đến điểm vuông góc với hộ sử dụng điện sẽ kéo sang đường.

- Yêu cầu tiêu chuẩn vật tư

Đai bó cáp D150:

a/ Tiêu chuẩn:

- TCVN 1765 – 75: Thép cacbon kết cấu thông thường.

- TCVN 1656 – 93: Thép góc cạnh đều cán nóng – Cỡ, thông số kích thước.

- TCVN 5408 – 91: Bảo vệ ăn mòn – Lớp phủ mạ kẽm nóng – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

b/ Mô tả:

- Đai được thiết kế bằng 2 thanh thép tròn uốn cong, mỗi thanh tạo thành nửa vòng tròn và liên kết bằng 2 boulon, đai được gắn cố định vào cáp thép bởi bộ định vị và liên kết giữa bộ định vị và vòng đai là thanh thép dẹp có dạng hình  số 8 không cân đối được hàn cố định.

c/ Thông số kỹ thuật:

- Vật liệu: Thép tráng kẽm nóng

- Thép tròn Ø tương ứng với đường kính trong D như sau:

D=150mm tương ứng sắt tròn Ø =10mm.

- Boulon M6-25.

- Vị trí và kích thước các lỗ phải được thực hiện phù hợp.

- Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm: 55µm.

- Khả năng chịu lực: tối thiểu 3,98kN.

- Lưu ý: bề mặt và các cạnh phải nhẵn mịn.

d/ Các hạng mục thử nghiệm:

* Thử nghiệm thường xuyên:

- Kiểm tra hình dáng bên ngoài (trơn nhẵn, không có vết xước, khuyết tật…).

- Đo kích thước.

* Thử nghiệm điển hình:

- Đo kích thước.

- Khả năng chịu lực.

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ của đai bó cáp:

+ Chất lượng bề mặt lớp phủ đánh giá bằng mắt.

+ Độ dày trung bình của lớp mạ.

* Thử nghiệm nghiệm thu:

- Kiểm tra ngoại quan, kích thước, độ bền bám dính của lớp mạ, nguồn gốc.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

| TT | Thông số Kỹ thuật | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hạng mục |  | Phải trình bày |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Phải trình bày |
| 3 | Nước sản xuất |  | Phải trình bày |
| 4 | Mã hiệu |  | Phải trình bày |
| 5 | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng |
| 6 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1765 - 75 TCVN 1656 - 93 TCVN 5408 – 91 |
| 7 | Vật liệu |  | Thép tráng kẽm nóng. Buolon Inox M6-25 |
| 8 | Vị trí và kích thước các lỗ phải được thực hiện phù hợp |  | Đáp ứng |
| 9 | Bề mặt của đai bó cáp phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |  | Đáp ứng |
| 10 | Kích thước | mm | Thép tròn: D=150mm tương ứng sắt tròn Ø =10mm. |
| 11 | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm nóng | m | 55 |
| 12 | Khả năng chịu lực | kN | ≥ 3,98 |

Cáp thép TK35  bọc nhựa cách điện:

a/ Tiêu chuẩn:

-Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60811; IEC 61089:1991

b/ Mô tả:

- Cáp được cấu tạo bởi vật liệu dây dẫn gồm nhiều sợi thép xoắn mạ kẽm bọc nhựa màu đen.

- Cáp được giữ cố định vào trụ điện để đảm bảo khả năng chịu lực của cáp thép, Cáp thép đồng thời có tác dụng nâng cao độ võng cho cáp viễn thông giữa 2 khoảng cột, đồng thời nâng cao tính an toàn khi xảy ra sự cố đứt cáp thông tin treo ở đoạn giữa khoảng cột và đoạn cáp điện lực sau công tơ vượt đường.

c/ Thông số kỹ thuật:

- Số lõi : 1x7

- Đường kính 1 sợi dây lõi thép : 2,67mm ±0,2

- Lực kéo đứt toàn sợi cáp: 41,3 kN

- Độ dãn dài tương đối sau đứt: 6%.

- Bề dày trung bình của vỏ bọc: 1,1mm.

d/ Các hạng mục thử nghiệm:

* Thử nghiệm thường xuyên:

- Kiểm tra hình dáng bên ngoài (trơn nhẵn, không có vết xước, khuyết tật…).

- Đo kích thước.

* Thử nghiệm điển hình:

- Đo kích thước.

- Khả năng chịu lực.

* Thử nghiệm nghiệm thu:

- Kiểm tra ngoại quan, kích thước, nguồn gốc.

BẢNG ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

| TT | Thông số Kỹ thuật | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất | Khẳng định rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Khẳng định rõ |
| 3 | Tiêu chuẩn áp dụng | Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60811; IEC 61089:1991 |
| 4 | Vật liệu dây dẫn | Thép xoắn mạ kẽm bọc cách điện HDPE |
| 5 | Tiết diện danh định (mm2) | ≥35 |
| 6 | Số lõi | 1x7 |
| 7 | Đường kính 1 sợi dây lõi thép | ≥ 2,65 ± 0,2 mm |
| 8 | Bề dày vỏ bọc cách điện (mm) | ≥ 1mm |
| 9 | Lực kéo đứt toàn sợi cáp | ≥ 41,3 kN |
| 10 | Các mục Thử nghiệm điển hình (Đơn vị sản xuất VTTB trong biên bản thử nghiệm là đơn vị cung cấp VTTB cho nhà thầu): Đo kích thước Độ giãn dài tương đối khi đứt >= 4% | Đáp ứng |

Cáp lụa phi 6 bọc nhựa cách điện:

a/ Tiêu chuẩn:

-Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60811; IEC 61089:1991

b/ Mô tả:

- Cáp được cấu tạo bởi vật liệu dây dẫn gồm nhiều sợi thép xoắn mạ kẽm bọc nhựa màu đen hoặc trong suốt.

- Cáp được giữ cố định vào trụ điện để đảm bảo khả năng chịu lực của cáp thép, Cáp thép đồng thời có tác dụng nâng cao độ võng cho cáp điện lực sau công tơ giữa 2 khoảng cột, đồng thời nâng cao tính an toàn khi xảy ra sự cố đứt cáp thông tin treo ở đoạn giữa khoảng cột và đoạn cáp điện lực sau công tơ vượt đường.

c/ Thông số kỹ thuật:

- Số sợi: 6x12+7FC (gồm 6 tao cáp mỗi tao cáp 12 sợi thép xoắn lại với nhau.

- Lực kéo đứt của dây: ≥ 17,3kN.

- Độ dãn dài sợi thép: 4%.

- Bề dày vỏ bọc: 1,1mm.

- Hệ số giãn nở nhiệt: 11,5x10-60C.

- Đường kính ruột: 6 mm.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

| TT | Thông số Kỹ thuật | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Phải trình bày |
|  | Nhà sản xuất |  | Phải trình bày |
|  | Nước sản xuất |  | Phải trình bày |
|  | Mã hiệu |  | Phải trình bày |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | -Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60811; IEC 61089:1991 |
|  | Cấu tạo |  | - Cáp được cấu tạo bởi vật liệu dây dẫn gồm nhiều sợi thép xoắn mạ kẽm bọc nhựa màu đen hoặc trong suốt - Cáp được giữ cố định vào trụ điện để đảm bảo khả năng chịu lực của cáp thép |
|  | Bề dày vỏ bọc | mm | 1.1 |
|  | Số sợi thép / đường kính sợi thép tương ứng với tiết diện danh định: | Sợi/mm | 6x12 +7FC |
|  | Hệ số giãn nở nhiệt |  | 11,5 x10-60C |
|  | Độ dãn dài sợi thép | % | 4 |
|  | Lực kéo đứt tối thiểu của cáp | kN | ≥ 17,3kN |

Bộ xà bắt gông G150 cột kép ngang tuyến: H1, L1:

a/ Tiêu chuẩn:

- TCVN 1765 – 75: Thép cacbon kết cấu thông thường.

- TCVN 1656 – 93: Thép góc cạnh đều cán nóng – Cỡ, thông số kích thước.

- TCVN 6283 – 3 – 97: Thép thanh cán nóng - Kích thước của thép dẹp.

- TCVN 5408 – 91: Bảo vệ ăn mòn – Lớp phủ mạ kẽm nóng – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

b/ Mô tả:

- Giá treo cáp được thiết kế bằng thanh sắt L. Trong đó, 1 thanh dùng làm thanh chính đỡ cáp, thanh còn lại được thiết kế đối diện ôm vào cột. 2 thanh liên kết với nhau bằng bulong CT3-20: 250 - 280mm.

- Giá treo cáp được sử dụng để treo cáp tại các vị trí không yêu cầu định vị trước (các sợi cáp đưa chung vào vòng đỡ) để tăng khả năng chịu lực của vật tư đối với những vị trí có nhiều cáp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi công cáp (không phải tách từng sợi cáp riêng lẻ).

- Mặt trong của giá treo cáp được hàn một tấm tole mỏng để hạn chế cáp đứt trong khi thi công và vận hành, đảm bảo an toàn cho cáp thông tin nằm bên trong gông đỡ cáp.

Bộ xà bắt gông G150 cột vuông kép dọc tuyến: H2, L2:

a/ Tiêu chuẩn:

- TCVN 1765 – 75: Thép cacbon kết cấu thông thường.

- TCVN 1656 – 93: Thép góc cạnh đều cán nóng – Cỡ, thông số kích thước.

- TCVN 6283 – 3 – 97: Thép thanh cán nóng - Kích thước của thép dẹp.

- TCVN 5408 – 91: Bảo vệ ăn mòn – Lớp phủ mạ kẽm nóng – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

b/ Mô tả:

- Giá treo cáp được thiết kế bằng thanh sắt L. Trong đó, 1 thanh dùng làm thanh chính đỡ cáp, thanh còn lại được thiết kế đối diện ôm vào cột. 2 thanh liên kết với nhau bằng bulong CT3-20: 500mm-600mm

- Giá treo cáp được sử dụng để treo cáp tại các vị trí không yêu cầu định vị trước (các sợi cáp đưa chung vào vòng đỡ) để tăng khả năng chịu lực của vật tư đối với những vị trí có nhiều cáp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi công cáp (không phải tách từng sợi cáp riêng lẻ).

- Mặt trong của giá treo cáp được hàn một tấm tole mỏng để hạn chế cáp đứt trong khi thi công và vận hành, đảm bảo an toàn cho cáp thông tin nằm bên trong gông đỡ cáp.

Bộ xà bắt gông G150 cột vuông đơn H3, L3:

a/ Tiêu chuẩn:

- TCVN 1765 - 75: Thép cacbon kết cấu thông thường.

- TCVN 1656 - 93: Thép góc cạnh đều cán nóng - Cỡ, thông số kích thước.

- TCVN 6283 - 3 - 97: Thép thanh cán nóng - Kích thước của thép dẹp.

- TCVN 5408 - 91: Bảo vệ ăn mòn - Lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

b/ Mô tả:

- Giá treo cáp được thiết kế bằng thanh sắt L. Trong đó, 1 thanh dùng làm thanh chính đỡ cáp, thanh còn lại được thiết kế đối diện ôm vào cột. 2 thang liên kết với nhau bằng bulong CT3-20: 250 - 280mm

- Giá treo cáp được sử dụng để treo cáp tại các vị trí không yêu cầu định vị trước (các sợi cáp đưa chung vào vòng đỡ) để tăng khả năng chịu lực của vật tư đối với những vị trí có nhiều cáp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi công cáp (không phải tách từng sợi cáp riêng lẻ).

- Mặt trong của giá treo cáp được hàn một tấm tole mỏng để hạn chế cáp đứt trong khi thi công và vận hành, đảm bảo an toàn cho cáp thông tin nằm bên trong gông đỡ cáp.

Gông đỡ cáp viễn thông G150:

a/ Tiêu chuẩn:

- TCVN 1765 - 75: Thép cacbon kết cấu thông thường.

- TCVN 1656 - 93: Thép góc cạnh đều cán nóng - Cỡ, thông số kích thước.

- TCVN 6283 - 3 - 97: Thép thanh cán nóng - Kích thước của thép dẹp.

- TCVN 5408 - 91: Bảo vệ ăn mòn - Lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

b/ Mô tả:

- Gông G150 được bắt vào các bộ xà tương ứng:

- Cột vuông kép ngang tuyến H1

- Cột vuông kép dọc tuyến H2

- Cột vuông đơn H3

- Cột ly tâm kép ngang tuyến L1

- Cột ly tâm kép dọc tuyến L2

- Cột ly tâm đơn L3

- Giá treo cáp được thiết kế bằng thanh sắt chữ U50*32*4.4 kết hợp với móc treo cáp bằng thép tròn Fi 12. Trong đó, khuyên D dùng làm khuyên chính đỡ cáp, thanh U còn lại được thiết kế đối diện ôm vào cột. Gông đỡ cáp chữ D được cố định vào thân cột bằng thanh bắt gông và thanh kèm đối với cột vuông. Sử dụng cổ dề đối với cột BTLT.

- Giá treo cáp được sử dụng để treo cáp tại các vị trí không yêu cầu định vị trước (các sợi cáp đưa chung vào vòng đỡ) để tăng khả năng chịu lực của vật tư đối với những vị trí có nhiều cáp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi công cáp (không phải tách từng sợi cáp riêng lẻ).

c/ Thông số kỹ thuật:

- Vật liệu: Thép tráng kẽm nóng.

- Kích thước thanh chính: L63x63x6mm-860mm.

- Kích thước vòng D; d=150mm

- Vị trí và kích thước các lỗ phải được thực hiện phù hợp.

- Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm: 55µm.

- Dung lượng: 40 sợi cáp.

Xà nánh kép đỡ cáp 1.5m:

a/ Tiêu chuẩn:

- TCVN 1765 - 75: Thép cacbon kết cấu thông thường.

- TCVN 1656 - 93: Thép góc cạnh đều cán nóng - Cỡ, thông số kích thước.

- TCVN 6283 - 3 - 97: Thép thanh cán nóng - Kích thước của thép dẹp.

- TCVN 5408 - 91: Bảo vệ ăn mòn - Lớp phủ mạ kẽm nóng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

b/ Mô tả:

- Giá treo cáp được sử dụng để treo cáp tại các vị trí không yêu cầu định vị trước (các sợi cáp đưa chung vào vòng đỡ) để tăng khả năng chịu lực của vật tư đối với những vị trí có nhiều cáp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi công cáp (không phải tách từng sợi cáp riêng lẻ).

3. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì công trình:

- Thời gian bảo hành: Nhà thầu thi công phải chịu trách nhiệm bảo hành toàn bộ công trình với thời gian là 24 tháng kể từ ngày công trình được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

- Phạm vi bảo hành: Bao gồm tất các các hư hỏng của công trình, thiết bị do lỗi chủ quan của nhà thầu, chất lượng VTTB kém không đảm bảo vận hành.

- Cách thức bảo hành: Trong thời hạn bảo hành chủ đầu tư thông báo cho nhà thầu về những hư hỏng liên quan tới Công trình do lỗi của nhà thầu gây ra, cụ thể như sau:

+ Với các hư hỏng phải khắc phục, sửa chữa không liên quan đến mất điện, chưa có nguy cơ mất an toàn, gây sự cố lưới điện: Trong vòng không quá 07 ngày kể từ khi nhận được thông tin (bằng điện thoại hoặc văn bản của chủ đầu tư), nhà thầu có trách nhiệm phối hợp khắc phục các sai sót liên quan đến việc bảo hành công trình thuộc lỗi của nhà thầu. Nhà thầu phải lập phương án tổ chức thi công chi tiết cho việc khắc phục, sửa chữa và phải được chủ đầu tư chấp thuận thì mới được triển khai thực hiện.

+ Với các hư hỏng phải khắc phục, sửa chữa không liên quan đến mất điện nhưng có nguy cơ mất an toàn, gây sự cố lưới điện: Trong vòng không quá 24 giờ kể từ khi nhận được thông tin (bằng điện thoại hoặc văn bản của chủ đầu tư), nhà thầu có trách nhiệm phối hợp khắc phục các sai sót liên quan đến việc bảo hành công trình thuộc lỗi của nhà thầu. Nhà thầu phải lập phương án tổ chức thi công chi tiết cho việc khắc phục, sửa chữa và phải được chủ đầu tư chấp thuận thì mới được triển khai thực hiện.

+ Với các hư hỏng phải khắc phục, sửa chữa (sự cố mất điện): Trong vòng không quá 1,0 giờ kể từ khi nhận được thông tin (bằng điện thoại hoặc văn bản của chủ đầu tư), nhà thầu có trách nhiệm phối hợp kiểm tra, khắc phục các sai sót liên quan đến việc bảo hành công trình thuộc lỗi của nhà thầu theo đúng quy trình vận hành hệ thống điện quốc gia và các quy trình, quy định cụ thể của Công ty Điện lực Sơn Tây về vận hành và xử lý sự cố lưới điện, đảm bảo đóng điện trở lại công trình là nhanh nhất.

+ Thời gian bảo hành công trình (phần bị sự cố hư hỏng) phải được gia hạn tiếp 24 tháng kể từ ngày nhà thầu khắc phục, sửa chữa xong các sai sót nếu có do lỗi của nhà thầu và được chủ đầu tư và nhà thầu ký biên bản nghiệm thu phần khối lượng phải khắc phục sửa chữa, bảo hành; nhà thầu phải thực hiện các biện pháp gia hạn bảo lãnh bảo hành cho phần bị sự cố, hư hỏng với giá trị và thời hạn tương ứng.

- Trường hợp nhà thầu không khắc phục sai sót trong khoảng thời gian được chủ đầu tư quy định, chủ đầu tư có thể thuê tổ chức khác khắc phục sai sót, xác định chi phí khắc phục sai sót và nhà thầu sẽ phải hoàn trả khoản chi phí này.

4. Các Yêu cầu về thu hồi VTTB:

- Nhà thầu có trách nhiệm thu dọn, làm sạch và hoàn trả lại mặt bằng mà trong quá trình thi công đã bị hư hại hoặc chiếm dụng. Tất cả các máy móc, vật tư thiết bị, các nguyên vật liệu còn dư trong quá trình thi công phải được dọn dẹp sạch sẽ, đảm bảo mỹ quan chung của khu vực. Công tác này chỉ được công nhận là hoàn tất khi được chủ đầu tư xác nhận, và phải được hoàn tất trong ngày thi công.

5. Bản vẽ kèm theo (như file đính kèm)