## Gói 4
PHỤ LỤC I: YÊU CẦU KỸ THUẬT
Gói 4: Mua sắm vật tư, hóa chất xét nghiệm theo gói cho TT Huyết học - Truyền máu tại cơ sở 1
STT phần | Tên phần / Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng | Cấu hình thông số kỹ thuật
1 | Phần 001: Hóa chất xét nghiệm huyết thanh học nhóm máu |  |  | Yêu cầu khác: Có thể thực hiện được trên hệ thống phân tích nhóm máu tự động và bán tự động: - Nguyên lý kỹ thuật: dựa trên hiện tượng ngưng kết cột gel. - Thực hiện được tối thiểu các xét nghiệm: định nhóm máu ABO/Rh, sàng lọc kháng thể bât thường, xét nghiệm Coombs trực tiếp, gián tiếp,... - Nạp mẫu liên tục, nhận mẫu tự động (đối với hệ thống tự động) - Công suất: Định nhóm ABO/Rh ≥ 60 mẫu/ giờ (đối với hệ thống tự động) - Đọc kết quả tự động với khả năng nhận diện hình ảnh độ phân giải cao (đối với hệ thống tự động) - Chức năng theo dõi quá trình xét nghiệm, cảnh báo sớm các tình huống bất thường - Có khả năng kết nối LIS để nhận chỉ định và đẩy kết quả xét nghiệm
1.01 | Thẻ chứa chất kháng globulin người sử dụng cho các xét nghiệm huyết thanh học nhóm máu | Thẻ | 16200 | Thẻ phát hiện kháng thể IgG và bổ thể C3 trong huyết thanh Nguyên lý: Kỹ thuật ngưng kết cột gel. Sử dụng cho các xét nghiệm huyết thanh học nhóm máu Thành phần AHG IgG, kháng thể đơn dòng C3d. Hàng hóa là sản phẩm IVD
1.02 | Thẻ định nhóm ABO-Rh theo 2 phương pháp huyết thanh mẫu và hồng cầu mẫu | Thẻ | 50400 | Thẻ phát hiện kháng nguyên A, B và D trên tế bào hồng cầu người, và kháng thể chống A,B trong huyết thanh Nguyên lý: Kỹ thuật ngưng kết cột gel. Thực hiện định nhóm 2 phương pháp huyết thanh mẫu và hồng cầu mẫu trên cùng một thẻ Thành phần: anti A, B, D loại IgM Hàng hóa là sản phẩm IVD
1.03 | Dung dịch đệm cho các xét nghiệm huyết thanh học nhóm máu | ml | 135000 | Dung dịch đệm lực ion thấp, với nồng độ Natri clorid thích hợp Sử dụng pha loãng hồng cầu cho các xét nghiệm huyết thanh học nhóm máu trên hệ thống tự động Hàng hóa là sản phẩm IVD
1.04 | Thẻ chứa nước muối cho các xét nghiệm huyết thanh học nhóm máu | Thẻ | 27000 | Thẻ phát hiện phản ứng kháng nguyên - kháng thể trong xét nghiệm huyết thanh học nhóm máu Nguyên lý: Kỹ thuật ngưng kết cột gel. Sử dụng cho các xét nghiệm huyết thanh học nhóm máu trong môi trường nước muối Hàng hóa là sản phẩm IVD
2 | Phần 002: Hóa chất xét nghiệm hòa hợp miễn dịch phát máu |  |  | Yêu cầu khác: - Hệ thống xét nghiệm hòa hợp miễn dịch phát máu tự động - Nguyên lý kỹ thuật: dựa trên hiện tượng ngưng kết cột gel. - Thực hiện được tối thiểu các xét nghiệm: xét nghiệm hòa hợp phát máu ở 22 và 37 độ C/Coombs - Nạp mẫu liên tục, nhận mẫu tự động - Đọc kết quả tự động với khả năng nhận diện hình ảnh độ phân giải cao. - Chức năng theo dõi quá trình xét nghiệm, cảnh báo sớm các tình huống bất thường - Có khả năng kết nối LIS để nhận chỉ định và đẩy kết quả xét nghiệm
2.01 | Thẻ định nhóm ABO-Rh theo phương pháp huyết thanh mẫu | Thẻ | 3750 | Thẻ phát hiện kháng nguyên A, B và D trên tế bào hồng cầu người .Nguyên lý: Kỹ thuật ngưng kết cột gel Thành phần: anti A, B, D loại IgM Hàng hóa là sản phẩm IVD
2.02 | Thẻ chứa chất kháng globulin người sử dụng cho các xét nghiệm hòa hợp miễn dịch phát máu | Thẻ | 19800 | Thẻ phát hiện kháng thể IgG trong huyết thanh. Nguyên lý: Kỹ thuật ngưng kết cột gel Sử dụng cho các xét nghiệm hòa hợp miễn dịch phát máu trên hệ thống tự động Thành phần Kháng globulin người, Anti - IgG Hàng hóa là sản phẩm IVD
2.03 | Thẻ chứa nước muối cho các xét nghiệm hòa hợp miễn dịch phát máu | Thẻ | 34200 | Sử dụng để xác định kháng thể kháng hồng cầu nhóm máu ABO và sàng lọc kháng thể trong các xét nghiệm hòa hợp miễn dịch phát máu. Nguyên lý: Kỹ thuật ngưng kết cột gel Sử dụng cho các xét nghiệm hòa hợp miễn dịch phát máu trong môi trường nước muối trên hệ thống tự động Hàng hóa là sản phẩm IVD
2.04 | Dung dịch đệm cho các xét nghiệm hòa hợp miễn dịch phát máu | ml | 6075 | Dung dịch đệm có nồng độ độ ion thấp Sử dụng cho pha loãng hồng cầu trong các xét nghiệm hòa hợp miễn dịch phát máu trên hệ thống tự động Hàng hóa là sản phẩm IVD
3 | Phần 003: Hóa chất xét nghiệm kiểm tra tế bào máu cho người đăng ký hiến máu
3.01 | Dung dịch pha loãng máu toàn phần | Lít | 300 | Dung dịch đệm pha loãng máu toàn phần cho xét nghiệm phân tích tế bào máu
3.02 | Dung dịch ly giải hồng cầu đo Hemoglobin | Lít | 36 | Dung dịch ly giải hồng cầu đo Hemoglobin
3.03 | Dung dịch rửa hệ thống phân tích tế bào máu | Lít | 20 | Dung dịch làm sạch máy phân tích tế bào máu
3.04 | Hóa chất kiểm chuẩn cho hệ thống phân tích tế bào máu | ml | 160 | Chất kiểm chuẩn bao gồm các mức, kiểm tra được tối thiểu các thông số RBC, PLT, WBC
3.05 | Hóa chất hiệu chuẩn cho hệ thống phân tích tế bào máu | ml | 4 | Chất hiệu chuẩn hệ thống phân tích tế bào máu
4 | Phần 004: Hóa chất cho hệ thống xét nghiệm máu lắng tự động 1 giờ
4.01 | Card quản lý số mẫu cho máy máu lắng | Test | 10000 | Card quản lý số mẫu cho máy máu lắng Quy cách >= 1000 test/card
4.02 | Dung dịch rửa máy máu lắng | ml | 56000 | Làm sach, bảo dưỡng hệ thống hút, dẫn, đo mẫu
4.03 | Chất nội kiểm cho máy máu lắng | ml | 48 | Chất nội kiểm cho máy máu lắng