Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt.

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung quy định tại Chương V, thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các yêu cầu khác nêu trong E-HSMT. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

- Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công;

- Tiến độ thi công;

- Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường; các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động;

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì;

- Các yếu tố thân thiện môi trường (nếu có) gồm việc sử dụng các vật tư, vật liệu, biện pháp tổ chức thi công, dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu tố khác (nếu có);

- Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;

- Các yếu tố cần thiết khác;

Chủ đầu tư được yêu cầu về nhãn hiệu theo nhóm nhãn hiệu cho nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác (đầu vào cho việc thi công theo quy định của pháp luật xây dựng các hạng mục công việc quy định trong hồ sơ mời thầu mà không phải là một hạng mục công việc của gói thầu). Nhà thầu được chào theo nhãn hiệu các nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác theo quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc nhãn hiệu khác có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn.

Ví du: nhóm nhãn hiệu đối với xi măng: xi măng Nghi Sơn, Bỉm Sơn, Bút Sơn, Hà Tiên, Vicem Hoàng Mai. Nhà thầu được chào theo 1 hoặc một số nhãn hiệu trong các nhãn hiệu này hoặc được chào nhãn hiệu khác có chất lượng xi măng tương đương hoặc tốt hơn. Trừ trường hợp do tính chất của gói thầu mà E-HSMT yêu cầu nhà thầu phải thực hiện theo đúng biện pháp thi công nêu trong E-HSMT, E-HSMT cần quy định nhà thầu được đề xuất biện pháp thi công khác với biện pháp thi công nêu trong E-HSMT. Chủ đầu tư không được đưa yêu cầu về khả năng huy động nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu trong yêu cầu về kỹ thuật nhằm loại bỏ nhà thầu.

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

| ## STT | Nội dung đánh giá | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhãn hiệu, xuất xứ và khả năng cung ứng các loại vật tư chính |  |  |
| 1.1 | Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và giải pháp cung ứng các vật tư chính: - Ống nhựa HDPE; - Phụ tùng nhựa HDPE; - Ống dịch vụ khách hàng; - Phụ tùng gang cầu; - Van; - Đai lấy nước (Đai lấy nước nhựa PP, Đai lấy nước gang cầu); - Van hợp kim đồng (Van cóc, van góc liên hợp). | - Có bảng đề xuất đầy đủ các loại vật tư (tại Chương V); đặc tính, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ của vật tư phải đáp ứng hoàn toàn theo yêu cầu tại chương V của E-HSMT và hồ sơ thiết kế được duyệt. - Cung cấp tài liệu chứng minh đặc tính, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ của vật tư hoàn toàn phù hợp yêu cầu tại hồ sơ thiết kế được duyệt. - Có mô tả nhãn hiệu, xuất xứ; - Có cam kết của nhà cung cấp hoặc hợp đồng nguyên tắc với nhà cung cấp | Đạt |
|  |  | - Không có bảng đề xuất đầy đủ theo yêu cầu tại chương V E-HSMT hoặc Vật tư có đặc tính, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ không đáp ứng theo yêu cầu tại Chương V và hồ sơ thiết kế được duyệt hoặc. - Không có tài liệu chứng minh hoặc Không có cam kết (kể cả sau khi bổ sung, làm rõ) | Không đạt |
| 1.2 | Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và giải pháp cung ứng các loại vật liệu: Cát các loại, Xi măng., Đá các loại, Nhũ tương, Nhựa đường, Vải địa kỹ thuật, Gạch ceramic, Gạch Terrazzo | Có bảng đề xuất đầy đủ các loại vật liệu (theo mẫu tại Chương V); đặc tính, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ (nếu có) của vật liệu phải đáp ứng hoàn toàn theo yêu cầu tại chương V của E-HSMT và hồ sơ thiết kế được duyệt. | Đạt |
|  |  | Không có hoặc có nhưng không đầy đủ, không phù hợp với hồ sơ thiết kế được duyệt (kể cả sau khi bổ sung, làm rõ) | Không đạt |
| 1.3 | Nhà thầu phải có văn bản cam kết các nội dung sau đây: 1. Tuân thủ quy trình giám định, kiểm định và nghiệm thu hàng hóa được quy định tại chương V của E-HSMT và chịu toàn bộ chi phí kiểm định, giám định lô hàng. 2. Tuân thủ quy trình lấy mẫu kiểm nghiệm chứng nhận joint cao su không độc hại khi tiếp xúc với môi trường nước uống tại các đơn vị chuyên ngành ở Việt Nam và chịu toàn bộ chi phí kiểm nghiệm. | Nhà thầu có văn bản cam kết | Đạt |
|  |  | Không có văn bản cam kết hoặc cam kết không đáp ứng đầy đủ các nội dung theo yêu cầu (kể cả sau khi bổ sung, làm rõ) hoặc Chủ đầu tư phát hiện nhà thầu cam kết không trung thực. | Không đạt |
| 2 | Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công |  |  |
| 2.1 | Tổ chức mặt bằng công trường bao gồm yêu cầu các nội dung sau: - Kho bãi tập kết thiết bị thi công, vật liệu, chất thải; - Giải pháp cấp điện, cấp thoát nước, rào chắn, biển báo, giao thông, thông tin liên lạc trong quá trình thi công. | Có thuyết minh giải pháp kỹ thuật Tổ chức mặt bằng công trường hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | Đạt |
|  |  | Không trình bày hoặc có nhưng không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng | Không đạt |
| 2.2 | Giải pháp đo đạc, định vị công trình | Có trình bày, thuyết minh Giải pháp đo đạc, định vị công trình đầy đủ, khả thi phù hợp với thuyết minh kỹ thuật, quy định hiện hành. | Đạt |
|  |  | Không trình bày hoặc có nhưng không hợp lý, không đầy đủ các nội dung, không phù hợp với các quy định hiện hành. | Không đạt |
| 2.3 | Đào, đắp nền đường | Có trình bày, thuyết minh công tác Đào, đắp nền đường đầy đủ, khả thi phù hợp với thuyết minh kỹ thuật, quy định hiện hành. | Đạt |
|  |  | Không trình bày hoặc có nhưng không hợp lý, không đầy đủ các nội dung, không phù hợp với các quy định hiện hành. | Không đạt |
| 2.4 | Giải pháp vận chuyển đất | Có trình bày, thuyết minh Giải pháp vận chuyển đất đầy đủ, khả thi phù hợp với thuyết minh kỹ thuật, quy định hiện hành. | Đạt |
|  |  | Không trình bày hoặc có nhưng không hợp lý, không đầy đủ các nội dung, không phù hợp với các quy định hiện hành. | Không đạt |
| 2.5 | - Biện pháp Lắp đặt ống và phụ tùng. - Biện pháp lắp đặt ống qua kênh, qua sông, qua cầu (nếu có) | Có trình bày, thuyết minh Biện pháp Lắp đặt ống và phụ tùng đầy đủ, khả thi phù hợp với thuyết minh kỹ thuật, quy định hiện hành. | Đạt |
|  |  | Không trình bày hoặc có nhưng không hợp lý, không đầy đủ các nội dung, không phù hợp với các quy định hiện hành. | Không đạt |
| 2.6 | Biện pháp lắp đặt các gối bêtông neo chặn phụ tùng, hầm van | Có trình bày, thuyết minh Biện pháp lắp đặt các gối bêtông neo chặn phụ tùng, hầm van đầy đủ, khả thi phù hợp với thuyết minh kỹ thuật, quy định hiện hành. | Đạt |
|  |  | Không trình bày hoặc có nhưng không hợp lý, không đầy đủ các nội dung, không phù hợp với các quy định hiện hành. | Không đạt |
| 2.7 | Biện pháp Đầu nối ống hiện hữu, các vị trí giao cắt | Có trình bày, thuyết minh Biện pháp Đầu nối ống hiện hữu, các vị trí giao cắt đầy đủ, khả thi phù hợp với thuyết minh kỹ thuật, quy định hiện hành. | Đạt |
|  |  | Không trình bày hoặc có nhưng không hợp lý, không đầy đủ các nội dung, không phù hợp với các quy định hiện hành. | Không đạt |
| 2.8 | Biện pháp cào bóc, biện pháp thi công tái lập mặt đường cho từng loại kết cấu phui đào | Có trình bày, thuyết minh Biện pháp đầy đủ, khả thi phù hợp với thuyết minh kỹ thuật, quy định hiện hành. | Đạt |
|  |  | Không trình bày hoặc có nhưng không hợp lý, không đầy đủ các nội dung, không phù hợp với các quy định hiện hành. | Không đạt |
| 2.9 | Biện pháp thử áp lực | Trình bày biện pháp thử áp lực cho từng loại vật liệu ống hợp lý, phù hợp với quy định kỹ thuật hiện hành | Đạt |
|  |  | Không trình bày hoặc có nhưng không hợp lý, không đầy đủ các nội dung, không phù hợp với các quy định hiện hành. | Không đạt |
| 2.10 | Biện pháp khử trùng, súc xả, lấy mẫu nước súc xả đường ống | Có trình bày, thuyết minh Biện pháp đầy đủ, khả thi phù hợp với thuyết minh kỹ thuật, quy định hiện hành. | Đạt |
|  |  | Không trình bày hoặc có nhưng không hợp lý, không đầy đủ các nội dung, không phù hợp với các quy định hiện hành. | Không đạt |
| 3 | Tiến độ thi công |  |  |
| 3.1 | Thời gian thi công | Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 100 ngày kể từ ngày khởi công và có tính đến điều kiện thời tiết. | Đạt |
|  |  | Đề xuất thời gian thi công vượt quá 100 ngày kể từ ngày khởi công. | Không đạt |
| 3.2 | Biểu tiến độ thi công | Có biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. | Đạt |
|  |  | Không có biểu tiến độ thi công hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật hoặc không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. | Không đạt |
| 3.3 | Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công; b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công. | Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi phù hợp với biện pháp thi công cho 02 nội dung a) và b), kèm theo biểu đồ. | Đạt |
|  |  | Đề xuất không đủ 02 nội dung a) và b) hoặc có đề xuất nhưng không phù hợp với biện pháp thi công hoặc không có biểu đồ. | Không đạt |
| 4 | Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường; các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động; |  |  |
| 4.1 | ### Sơ đồ quản lý chất lượng và bộ phận quản lý chất lượng. | - Có sơ đồ quản lý chất lượng rõ ràng, hợp lý. - Có thuyết minh quyền hạn và nghĩa vụ của bộ phận quản lý chất lượng rõ ràng. | Đạt |
|  |  | Không trình bày đầy đủ, không hợp lý hoặc không nêu. | Không đạt |
| ### 4.2 | ### Biện pháp đảm bảo chất lượng công tác thi công đào đường | Có trình bày biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với biện pháp tổ chức thi công, tiến độ và các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình quy phạm hiện hành và các văn bản pháp luật về xây dựng. | Đạt |
|  |  | Không trình bày hoặc có trình bày nhưng không đầy đủ, không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với biện pháp tổ chức thi công hoặc không phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình quy phạm hiện hành và các văn bản pháp luật về xây dựng. | Không đạt |
| ### 4.3 | ### Biện pháp đảm bảo chất lượng cho công tác lắp đặt ống và phụ tùng | Có trình bày biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với biện pháp tổ chức thi công, tiến độ và các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình quy phạm hiện hành và các văn bản pháp luật về xây dựng. | Đạt |
|  |  | Không trình bày hoặc có trình bày nhưng không đầy đủ, không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với biện pháp tổ chức thi công hoặc không phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình quy phạm hiện hành và các văn bản pháp luật về xây dựng. | Không đạt |
| ### 4.4 | ### Biện pháp đảm bảo chất lượng công tác thi công tái lập mặt đường | Có trình bày biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với biện pháp tổ chức thi công, tiến độ và các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình quy phạm hiện hành và các văn bản pháp luật về xây dựng. | Đạt |
|  |  | Không trình bày hoặc có trình bày nhưng không đầy đủ, không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với biện pháp tổ chức thi công hoặc không phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình quy phạm hiện hành và các văn bản pháp luật về xây dựng. | Không đạt |
| ### 4.5 | ### Biện pháp đảm bảo chất lượng công tác thử áp lực | Có trình bày biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với biện pháp tổ chức thi công, tiến độ và các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình quy phạm hiện hành và các văn bản pháp luật về xây dựng. | Đạt |
|  |  | Không trình bày hoặc có trình bày nhưng không đầy đủ, không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với biện pháp tổ chức thi công hoặc không phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình quy phạm hiện hành và các văn bản pháp luật về xây dựng. | Không đạt |
| ### 4.6 | ### Biện pháp đảm bảo chất lượng công tác khử trùng, súc xả, lấy mẫu nước súc xả đường ống | Có trình bày biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với biện pháp tổ chức thi công, tiến độ và các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình quy phạm hiện hành và các văn bản pháp luật về xây dựng. | Đạt |
|  |  | Không trình bày hoặc có trình bày nhưng không đầy đủ, không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với biện pháp tổ chức thi công hoặc không phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình quy phạm hiện hành và các văn bản pháp luật về xây dựng. | Không đạt |
| ### 4.7 | ### Biện pháp bảo đảm chất lượng vật tư chính, vật liệu xây dựng đầu vào để phục vụ công tác thi công | Có trình bày biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với biện pháp tổ chức thi công, tiến độ và các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình quy phạm hiện hành và các văn bản pháp luật về xây dựng. | Đạt |
|  |  | Không trình bày hoặc có trình bày nhưng không đầy đủ, không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với biện pháp tổ chức thi công hoặc không phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình quy phạm hiện hành và các văn bản pháp luật về xây dựng. | Không đạt |
| ### 4.8 | ### Biện pháp bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường; phòng cháy, chữa cháy; an toàn lao động; an toàn giao thông | Có trình bày đầy đủ các biện pháp hợp lý, rõ ràng, khả thi và phù hợp với quy định hiện hành, phù hợp với biện pháp tổ chức thi công và thực tế thi công công trình. | Đạt |
|  |  | Không trình bày hoặc có trình bày nhưng không đầy đủ, không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với quy định hiện hành, không phù hợp với biện pháp tổ chức thi công và thực tế thi công công trình. | Không đạt |
| 5 | Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì |  |  |
| 5.1 | Thời gian bảo hành | Có đề xuất thời gian bảo hành ≥ 12 tháng tính từ ngày công trình được ký biên bản bàn giao đưa vào sử dụng | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên. | Không đạt |
| 6 | Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP |  |  |
| 6.1 | Uy tín của Nhà thầu thông qua việc tham dự thầu Nhà thầu cung cấp văn bản cam kết không vi phạm về Uy tín của Nhà thầu thông qua việc tham dự thầu theo Quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Đối với liên danh thì từng thành viên trong liên danh phải đáp ứng yêu cầu này | a) Trường hợp nhà thầu không có vi phạm, nhà thầu phải cam kết không vi phạm các nội dung theo Quy định tại Khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP (Liệt kê chi tiết các cam kết); b) Trường hợp nhà thầu có vi phạm: nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 lần giá trị bảo đảm dự thầu theo yêu cầu của E-HSMT được duyệt trong thời hạn 2 năm kể từ lần cuối cùng thực hiện hành vi quy định tại Khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. | Đạt |
|  |  | Trường hợp nhà thầu không có vi phạm nhưng nhà thầu không cam kết hoặc cam kết không đầy đủ các nội dung theo Quy định tại Khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP (Kể cả sau khi làm rõ bổ sung) Hoặc trong trường hợp nhà thầu có vi phạm nhưng nhà thầu không thực hiện hoặc có thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu nhưng không đáp ứng giá trị gấp 03 lần giá trị bảo đảm dự thầu theo yêu cầu của E-HSMT được duyệt trong thời hạn 2 năm kể từ lần cuối cùng thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP | Không đạt |
| 6.2 | Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu trong 03 năm gần nhất Nhà thầu cam kết : Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có quá 01 hợp đồng vi phạm một trong các nội dung theo quy định tại Khoản 3, Điều 20, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP bị đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Đối với liên danh thì từng thành viên trong liên danh phải đáp ứng yêu cầu này. | Nhà thầu có văn bản cam kết đầy đủ nội dung theo yêu cầu (liệt kê chi tiết các nội dung cam kết) | Đạt |
|  |  | Không có văn bản cam kết hoặc cam kết không đầy đủ các nội dung theo yêu cầu (kể cả sau khi bổ sung, làm rõ) hoặc Chủ đầu tư phát hiện nhà thầu cam kết không trung thực. | Không đạt |
|  | Kết luận | Tất cả các tiêu chí chi tiết được xác định là Đạt | Đạt |
|  |  | Có từ 01 tiêu chí chi tiết trở lên được xác định là Không đạt | Không đạt |