Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí đều được đánh giá là đạt.

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công | Có các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công. | ### Đạt |  |
|  | Không có các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công. | ### Không đạt |  |
| 2. Tiến độ thi công | Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 210 ngày có tính đến điều kiện thời tiết. |  | ### Đạt |
|  | Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 210 ngày. |  | ### Không đạt |
| 3. Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường | Có tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường |  | ### Đạt |
|  | Không có tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường |  | ### Không đạt |
| 4. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công. | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công |  | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. |  | ### Không đạt |
| # 5. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công. | Có biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công |  | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công công trình. |  | ### Không đạt |
| # 6. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động | Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường; phòng cháy chữa cháy; an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công |  | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường; phòng cháy chữa cháy; an toàn lao động hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường; phòng cháy chữa cháy; an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công |  | ### Không đạt |
| # 7. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì | Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng. |  | ### Đạt |
|  | Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng. |  | ### Không đạt |
| # 8. Kết quả thực hiện hợp đồng trước đó của nhà thầu | ### Không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu. |  | ### Đạt |
|  | ### Có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu. |  | ### Không đạt |
| # Kết luận | ### Tất cả tiêu chuẩn từ 1 - 8 được xác định là đạt. |  | ### Đạt |
|  | ### Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. |  | ### Không đạt |