# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

Tên gói thầu: Mua sắm chất đốt phục vụ bếp ăn học viên chính quy năm 2026.

Tên dự toán: Mua sắm thực phẩm, chất đốt phục vụ bếp ăn học viên chính quy năm 2026 tại Học viện Chính trị Công an Nhân dân.

Chủ đầu tư: Học viện Chính trị Công an Nhân dân

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

Nguồn vốn: Kinh phí thường xuyên năm 2026.

Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

Thời gian thực hiện: Từ 01/01/2026 đến 31/12/2026

Địa điểm thực hiện: Bếp ăn học viên chính quy-  Học viên chính trị CAND

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:

- Hàng hóa phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; Đảm bảo truy xuất được nguồn gốc hàng hóa theo quy định.

- Bình mới 100% còn tem niêm phong của nhà sản xuất và mã hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa, hạn kiểm định của vỏ bình, gas khi sử dụng có ngọn lửa xanh và chưa sử dụng, đủ trọng lượng theo quy định.

- Hàng hóa có chứng nhận chất lượng, đăng ký nhãn hiệu đầy đủ theo quy định.

- Vỏ bình còn mới không bị móp, méo, rỉ sét, tróc sơn.

- Khí hóa lỏng (gas) đóng bình theo đúng quy định hiện hành của nhà nước và đảm bảo an toàn sử dụng vỏ bình gas theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về an toàn phòng cháy chữa cháy.

- Bình gas đáp ứng đấu nối với hệ thống tiêu thụ, áp suất bay hơi phải đảm bảo bình gas phải đấu trực tiếp từ bình đến hệ thống, không qua hệ thống tăng áp hay các loại máy móc hút gas khác.

- Bình gas luôn được kiểm định trước khi đưa vào sử dụng.

- Có tem chống hàng giả.

- Cơ sở kinh doanh phải đảm bảo điều kiện về kinh doanh, về cơ sở vật chất, phòng cháy chữa cháy theo quy định tại Nghị định 87/2018/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể

Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

| STT | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn tối thiểu hoặc tương đương |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bình gas LPG khí hóa lỏng (hoặc tương đương) loại 45 kg | + Loại gas khí hóa lỏng + Trọng lượng: 45kg/bình (Van an toàn theo quy định) Bình chứa gas phải đảm bảo các điều kiện tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật như áp suất thiết kế 17kg/cm² (≈ 1.7 MPa), áp suất thử 34kg/cm², nhiệt độ max 50°C, vật liệu chịu lực và chống ăn mòn, dung môi Propan+Butan, và các chỉ tiêu chất lượng môi chất (lưu huỳnh, butadien, nước tự do) để đảm bảo an toàn tuyệt đối khi vận hành, chứa nạp, với các thiết bị phụ trợ (van an toàn, áp kế, đồng hồ đo mức) hoạt động chuẩn xác, tránh rủi ro cháy nổ… Tuân thủ TCVN 8366:2010 (Bình chịu áp lực), TCVN 6008 (Bình kim loại hàn), TCVN 6486 (LPG), TCVN 7441 (Hệ thống LPG công nghiệp), hoặc ASME Section VIII (Nồi hơi và bình chịu áp lực). Bình gas phải có đầy đủ tem kiểm định, niêm phong khi giao đến Chủ đầu tư. |

c) Yêu cầu về thời gian và khối lượng dự kiến

Địa điểm giao hàng: Học viện Chính trị Công an Nhân dân

Thời gian giao hàng:

+ Thời gian giao hàng: Trong giờ hành chính các ngày trong tuần.

+ Trước khi giao hàng bên Chủ đầu tư sẽ thông báo khối lượng, địa điểm cụ thể để giao hàng theo thực tế nhu cầu.

1.3. Các yêu cầu khác

Nhà thầu phải cam kết:

-  Cam kết cung cấp và lắp đặt hoàn chỉnh đường ống dẫn gas từ cụm các bình gas đến từng bếp nấu.

- Cam kết kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ và thay thế hư hỏng hệ thống ống gas 01 lần /tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu của chủ đầu tư.

- Cam kết sẵn sàng khắc phục, sữa chữa và thay thế (nếu có) đường ống gas trong vòng 4 đến 8 giờ kể từ khi nhận được thông báo (bằng điện thoại, email, tin nhắn…) của Chủ đầu tư.

- Cam kết cung cấp kết quả của đơn vị kiểm định độc lập về đường ống dẫn gas để đảm bảo an toàn lao động và công tác phòng cháy chữa cháy.

- Cam kết cung cấp bản công bố tiêu chuẩn hàng hóa, chứng thư kiểm định.

- Cam kết bình gas được in tên thương hiệu, các thông số kỹ thuật đều được in trên thân bình, màng co niêm phong còn nguyên không bị tháo, rách.

- Cam kết có hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hàng hóa bằng điện thoại để kiểm tra nguồn gốc hàng hóa, hạn kiểm định của vỏ bình khi cần thiết.

- Cam kết nhân sự của nhà thầu khi tới Cơ sở làm việc phải tuân thủ theo quy định, nội quy của Cơ sở.

- Chứng từ: Nhà thầu phải cam kết cung cấp các tài liệu liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ, chứng nhận chất lượng sản phẩm khi Chủ đấu tư yêu cầu.

- Nhà thầu cam kết khắc phục, đổi hàng mới khi sản phẩm có sai sót do lỗi của nhà thầu.

- Nhà thầu cam kết chịu toàn bộ chi phí vận chuyển, bốc xếp trong quá trình cung ứng hàng hóa,kiểm tra, nghiệm thu và giao nhận hàng.

- Nhà thầu cam kết xử lý, bồi thường thiệt hại và chịu toàn bộ chi phí để khắc phục hậu quả (nếu có) xảy ra nếu nguyên nhân là do lỗi của nhà thầu.

Mục 2. Kiểm tra và thử nghiệm

- Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Theo quy định hiện hành
       - Bất cứ hàng hóa nào không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của E-HSMT sẽ không được nghiệm thu.