Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung quy định tại Chương V, thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các yêu cầu khác nêu trong E-HSMT. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

- Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công;

- Tiến độ thi công;

- Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường; các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động;

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì;

- Các yếu tố thân thiện môi trường (nếu có) gồm việc sử dụng các vật tư, vật liệu, biện pháp tổ chức thi công, dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu tố khác (nếu có);

- Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;

- Các yếu tố cần thiết khác;

Chủ đầu tư được yêu cầu về nhãn hiệu theo nhóm nhãn hiệu cho nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác (đầu vào cho việc thi công theo quy định của pháp luật xây dựng các hạng mục công việc quy định trong hồ sơ mời thầu mà không phải là một hạng mục công việc của gói thầu). Nhà thầu được chào theo nhãn hiệu các nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác theo quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc nhãn hiệu khác có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn.

Ví du: nhóm nhãn hiệu đối với xi măng: xi măng Nghi Sơn, Bỉm Sơn, Bút Sơn, Hà Tiên, Vicem Hoàng Mai. Nhà thầu được chào theo 1 hoặc một số nhãn hiệu trong các nhãn hiệu này hoặc được chào nhãn hiệu khác có chất lượng xi măng tương đương hoặc tốt hơn. Trừ trường hợp do tính chất của gói thầu mà E-HSMT yêu cầu nhà thầu phải thực hiện theo đúng biện pháp thi công nêu trong E-HSMT, E-HSMT cần quy định nhà thầu được đề xuất biện pháp thi công khác với biện pháp thi công nêu trong E-HSMT. Chủ đầu tư không được đưa yêu cầu về khả năng huy động nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu trong yêu cầu về kỹ thuật nhằm loại bỏ nhà thầu.

3.1. Đánh giá theo phương pháp chấm điểm:

Không áp dụng

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

# 1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Đối với các vật tư, vật liệu chính theo yêu cầu tại khoản 3, mục III, Chương V của HSMT. | - Nêu rõ chủng loại, nhãn hiệu, nguồn gốc xuất xứ, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng của các loại vật liệu vật tư chính sử dụng cho công trình. - Có cam kết (nếu nhà thầu có năng lực tự cung cấp) hoặc hợp đồng nguyên tắc cung cấp đầy đủ các loại vật tư, vật liệu chính, Hợp đồng nguyên tắc phải nêu rõ là vật tư, vật liệu cung cấp cho gói thầu này và đóng dấu giáp lai của bên cung ứng và tài liệu chứng minh đơn vị cung ứng có khả năng cung ứng kèm theo. | ### Đạt |
|  | - Không nêu rõ chủng loại, nhãn hiệu, nguồn gốc xuất xứ, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng của các loại vật liệu vật tư sử dụng cho công trình hoặc có nhưng tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng hết hiệu lực hoặc có nhưng nêu chất lượng vật liệu tương đương. - Không có cam kết (nếu nhà thầu có năng lực tự cung cấp) hoặc không có hợp đồng nguyên tắc cung cấp đầy đủ các loại vật tư, vật liệu chính hoặc hợp đồng nguyên tắc không nêu rõ là vật tư, vật liệu cung cấp cho gói thầu này hoặc HĐNT không đóng dấu giáp lai của bên cung ứng hoặc không có tài liệu chứng minh đơn vị cung ứng có khả năng cung ứng kèm theo. | ### Không đạt |
| Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 1.1 được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên. | ### Không đạt |

# 2. Biện pháp tổ chức thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị thi công, lán trại, phòng thí nghiệm, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc ... trong quá trình thi công | Có bản vẽ bố trí mặt bằng công trường và thuyết minh hợp lý, đầy đủ, phù hợp với điều kiện, biện pháp thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Đạt |
|  | Không bản vẽ bố trí mặt bằng công trường hoặc thuyết minh không hợp lý, không đầy đủ, không phù hợp với điều kiện, biện pháp thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Không đạt |
| 2.2 Tổ chức bộ máy quản lý trên công trường | Có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý trên công trường, ghi rõ trách nhiệm của từng người, đặc biệt là các vị trí Chỉ huy trưởng công trường, cán bộ KT. | ### Đạt |
|  | Không có sơ đồ, hoặc sơ đồ không thể hiện rõ trách nhiệm của từng cán bộ chủ chốt | ### Không đạt |
| 2.3 Giải pháp kỹ thuật thi công các hạng mục, công tác chính theo yêu cầu tại khoản 5, mục III, Chương V của HSMT. | Có giải pháp kỹ thuật áp dụng tiêu chuẩn hiện hành, hợp lý, đầy đủ, phù hợp với điều kiện thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. Có các bản vẽ biện pháp thi công các hạng mục, công tác thi công chính đầy đủ, hợp lý, khả thi, phù hợp với thuyết minh biện pháp thi công, phù hợp với hồ sơ thiết kế BVTC được duyệt. | ### Đạt |
|  | Giải pháp kỹ thuật không hợp lý hoặc không đầy đủ (nêu chung chung hoặc sơ sài hoặc thiếu hạng mục chính hoặc hạng mục chính không đầy đủ hoặc thiếu công tác thi công chính hoặc công tác thi công chính không đầy đủ) hoặc không phù hợp với điều kiện thi công hoặc áp dụng tiêu chuẩn hết hiệu lực hoặc áp dụng sai tiêu chuẩn hoặc không phù hợp với tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. Hoặc các bản vẽ biện pháp thi công các hạng mục, công tác thi công chính không đầy đủ hoặc không hợp lý, khả thi hoặc không phù hợp với thuyết minh biện pháp thi công hoặc không phù hợp với hồ sơ thiết kế BVTC được duyệt. | ### Không đạt |
| # Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

3. Tiến độ thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 3.1 Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 60 ngày kể từ ngày khởi công | Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 60 ngày. | ### Đạt |
|  | Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 60 ngày. | ### Không đạt |
| 3.2 Biểu đồ tiến độ thực hiện gói thầu | Có biểu tiến độ thực hiện hợp lý, khả thi, phù hợp với phương án bố trí máy móc, nhân công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Đạt |
|  | Không có biểu tiến độ hoặc có biểu tiến độ thực hiện nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với phương án bố trí máy móc, nhân công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Không đạt |
| # Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

4. Biện pháp bảo đảm chất lượng:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 4.1 Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công các hạng mục công trình. | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, áp dụng tiêu chuẩn hiện hành | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công hoặc áp dụng tiêu chuẩn hết hiệu lực hoặc áp dụng sai tiêu chuẩn | ### Không đạt |
| # 4.2 Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công. | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, áp dụng tiêu chuẩn hiện hành | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công hoặc áp dụng tiêu chuẩn hết hiệu lực hoặc áp dụng sai tiêu chuẩn | ### Không đạt |
| # 4.3. Đề xuất phòng thí nghiệm hiện trường | Có đề xuất và sở hữu phòng thí nghiệm hiện trường đủ khả năng để thực hiện các phép thử (có Quyết định công nhận khả năng thực hiện các phép thử của cơ quan có thẩm quyền còn hiệu lực) hoặc có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị để bố trí phòng thí nghiệm hiện trường để thực hiện các phép thử (có Quyết định công nhận khả năng thực hiện các phép thử của cơ quan có thẩm quyền còn hiệu lực). | ### Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên | ### Không đạt |
| # Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

5. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 An toàn lao động | Có biện an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| 5.2 Phòng cháy, chữa cháy | Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| ### 5.3 Vệ sinh môi trường | Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| ### Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

6. Bảo hành:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 Bảo hành | Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng. | ### Đạt |
|  | Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng. | ### Không đạt |
| ### Kết luận | ### Tiêu chuẩn chi tiết 7.1 được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | ### Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

7. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP | Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có từ 02 hợp đồng trở lên (xây lắp, EPC, EC, PC, chìa khóa trao tay) bị chấm dứt hợp đồng do lỗi của nhà thầu. | ### Đạt |
|  | Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu có từ 02 hợp đồng trở lên (xây lắp, EPC, EC, PC, chìa khóa trao tay) bị chấm dứt hợp đồng do lỗi của nhà thầu. | ### Không đạt |
| ### Kết luận | ### Tiêu chuẩn chi tiết 7.1 được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | ### Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ khoản 3.2 Mục 3 Chương này.

Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ khoản 3.1 Mục 3 Chương này.