## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Mua sắm linh, phụ kiện sửa chữa, thay thế cho máy móc, thiết bị tại Bệnh viện Bưu điện năm 2025 (lần 5);

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm linh, phụ kiện sửa chữa, thay thế cho máy móc, thiết bị tại Bệnh viện Bưu điện năm 2025 (lần 5);

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Bưu Điện;

- Địa chỉ thực hiện bàn giao hàng hóa:

+ Cơ sở 1: Số 49 phố Trần Điền, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội.

+ Cơ sở 2: Số 1 phố Yên Bái II, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

- Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh của Bệnh viện;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng, không sơ tuyển, chia phần;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025;

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 03 tháng.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu chung: Nhà thầu cam kết trong E-HSDT các nội dung sau:

- Toàn bộ hàng hóa mới 100% chưa sử dụng, các kiện hàng nguyên trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E-HSDT).

- Đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E- HSDT).

- Bảo hành, bảo trì tối thiểu 90 ngày theo tiêu chuẩn nhà sản xuất tính từ ngày nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng (nêu cụ thể trên biên bản nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng).

- Cung ứng đủ hàng hóa nếu trúng thầu. Hàng hóa được giao bảo đảm kỹ thuật, chất lượng theo yêu cầu của E-HSMT.

- Tiến độ giao hàng: trong vòng 03 tháng kể từ ngày hợp đồng kinh tế có hiệu lực.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 03 tháng;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng kể từ ngày hợp đồng kinh tế có hiệu lực.

- Cam kết cung cấp đủ số lượng theo phạm vi cung cấp tại chương IV của E-HSMT.

1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Catalogue và các tài liệu có liên quan như: Catalogue; tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue và tài liệu kỹ thuật bản gốc và bản dịch. Nhà thầu chào các TSKT của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật.

- Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt:

| STT | Mã phần (lô) | Tên phần (lô) | Tên hàng hóa | ĐVT | Số lượng kế hoạch | Yêu cầu kỹ thuật đã duyệt | Yêu cầu vùng lãnh thổ | Phân loại hàng hóa | Tên thiết bị cần sửa chữa, thay thế | Thẻ tài sản | Model | Hãng sản xuất | Xuất xứ | Đơn vị sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP2500590207 | Linh, phụ kiện thay thế, sửa chữa cho Máy hấp tiệt trùng nhanh statim 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Khay hấp statim 5000 loại dài | Cái | 1 | - Chất liệu thép không gỉ - Kích thước: Dài 56,5 cm (bao gồm tay cầm) x Rộng 19,5 cm x Cao 8 cm - Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhanh Statim 5000 | Không yêu cầu | Linh, phụ kiện sửa chữa máy móc, thiết bị y tế | Máy hấp tiệt trùng nhanh statim 5000 | 001303 | Dent4You AG (Scican) | Dent4You AG (Scican) | Canada | Khoa Gây mê hồi sức |
| 1.2 |  |  | Khay hấp statim 5000 loại dài | Cái | 1 | - Chất liệu thép không gỉ - Kích thước: Dài 56,5 cm (bao gồm tay cầm) x Rộng 19,5 cm x Cao 8 cm - Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhanh Statim 5000 | Không yêu cầu | Linh, phụ kiện sửa chữa máy móc, thiết bị y tế | Máy hấp tiệt trùng nhanh statim 5000 | 001761 | Dent4You AG (Scican) | Dent4You AG (Scican) | Canada | Khoa Gây mê hồi sức |
| 1.3 |  |  | Khay hấp statim 5000 loại dài | Cái | 1 | - Chất liệu thép không gỉ - Kích thước: Dài 56,5 cm (bao gồm tay cầm) x Rộng 19,5 cm x Cao 8 cm - Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhanh Statim 5000 | Không yêu cầu | Linh, phụ kiện sửa chữa máy móc, thiết bị y tế | Máy hấp tiệt trùng nhanh statim 5000 | 001633 | Dent4You AG (Scican) | Dent4You AG (Scican) | Canada | Khoa Gây mê hồi sức |
| 1.4 |  |  | Khay hấp tiệt trùng loại dài | Cái | 2 | - Chất liệu thép không gỉ - Kích thước: Dài 56,5 cm (bao gồm tay cầm) x Rộng 19,5 cm x Cao 8 cm - Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhanh Statim 5000 | Không yêu cầu | Linh, phụ kiện sửa chữa máy móc, thiết bị y tế | Máy hấp tiệt trùng nhanh | 001698 | Dent4You AG (Scican) | Dent4You AG (Scican) | Canada | khoa Gây mê - Hồi sức cấp cứu |
| 2 | PP2500590208 | Linh, phụ kiện thay thế, sửa chữa cho Hệ thống chụp cộng hưởng từ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Hệ thống chiler làm lạnh nước, giải nhiệt gió (Hệ thống máy giải nhiệt cho COOLHEAD) | Hệ thống | 1 | Thay thế, sửa chữa Hệ thống chiler làm lạnh nước, giải nhiệt gió cho Hệ thống chụp cộng hưởng từ GE Signa 1.5T, gồm: - Chiller Water làm lạnh nước giải nhiệt gió, gas R410a: 01 cái Công suất làm lạnh: ≥ 14 kW Điều khiển nhiệt độ nước: 7/12 độ C Công suất điện: ≤ 5 KW Điện áp: 220V/380V/ 50Hz - Bơm chiller (Bơm nước): 01 cái Lưu lượng (Q) tối đa: ≥ 2,4 m3/h Cột áp (H) tối đa: ≥ 13 m Công suất (P): ≥ 1,5 kW Điện áp: 220V/380V/50Hz - Tủ điện nguồn và điều khiển cho bơm, Chiller: 01 bộ - Phụ kiện lắp đặt hệ thống (đường ống nước, dây điện): 01 bộ | Không yêu cầu | Linh, phụ kiện sửa chữa máy móc, thiết bị y tế | Hệ thống chụp cộng hưởng từ | 001087 | Signax 1.5T | GE | Mỹ | Khoa Chẩn đoán hình ảnh cơ sở 1 |
| 3 | PP2500590209 | Linh, phụ kiện thay thế, sửa chữa cho Máy siêu âm màu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Đầu dò convex | Cái | 1 | - Dải tần (-20dB): từ 2 - 5 MHz - Số chấn tử: 128 - Bán kính Convex: 60 mm - FOV (max): 81 độ - Thiết diện: 68,7 x 18,3 mm - Độ sâu khảo sát: tối đa 42 cm - Tần số trung tâm 3,1 MHz - Tần số B-Mode 2,5 - 3,7 MHz - Tần số Doppler 2,0 - 3,23 MHz - Tần số Harmonic 2,0 - 2,08 Mhz Đầu dò tương thích với máy siêu âm màu model: Voluson P6; hãng sản xuất: GE | Không yêu cầu | Linh, phụ kiện sửa chữa máy móc, thiết bị y tế | Máy siêu âm màu | 001640 | Volusion P6 | GE | Hàn Quốc | Trung tâm Hỗ trợ sinh sản |
| 4 | PP2500590210 | Linh, phụ kiện thay thế, sửa chữa cho Hệ thống nước RO cho TNT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  | Than hoạt tính | Kg | 75 | - Công dụng: Khử dư lượng Chlorine, Flouide, các tạp chất có nguồn gốc hữu cơ trong nước - Chỉ số Iodine: ≥ 800 - Khả năng hấp thụ Methylene blue: 19g/100g - Kích thước hạt: 0,71-3,15mm | Không yêu cầu | Linh, phụ kiện sửa chữa máy móc, thiết bị y tế | Hệ thống nước RO cho TNT | 001476 |  |  | Việt Nam | khoa Thận - Lọc máu |
| 4.2 |  |  | Hạt trao đổi ION | Lít | 175 | - Công dụng: Trao đổi Ion, khử độ cứng của nước (khử Ca++, Mg++ làm mềm nước) - Kích thước hạt: 0,55-0,65mm - Lượng trao đổi: ≥ 2 Meq/ml - Hệ số đồng nhất: ≤ 1,1 - Yêu cầu xuất xứ: thuộc nhóm nước G7 | Không yêu cầu | Linh, phụ kiện sửa chữa máy móc, thiết bị y tế | Hệ thống nước RO cho TNT | 001476 |  |  | Việt Nam | khoa Thận - Lọc máu |
| 4.3 |  |  | Cát lọc nước | Kg | 250 | - Công dụng: loại bỏ các chất lơ lửng trong nước - Kích thước hạt: 0,8-1,2mm | Không yêu cầu | Linh, phụ kiện sửa chữa máy móc, thiết bị y tế | Hệ thống nước RO cho TNT | 001476 |  |  | Việt Nam | khoa Thận - Lọc máu |
| 4.4 |  |  | Màng RO | Cái | 6 | - Chiều dài màng: 40 inch (± ≤ 1 inch) - Áp suất vận hành tối đa: ≥ 600 Psi - Khả năng loại bỏ muối tối đa: ≥ 99% - Lưu lượng nước tối đa: ≥ 9,5 m3/ngày - Lưu lượng nước cấp tối đa: ≥ 3,5 m3/h - Yêu cầu xuất xứ: thuộc nhóm nước Đông Nam Á | Không yêu cầu | Linh, phụ kiện sửa chữa máy móc, thiết bị y tế | Hệ thống nước RO cho TNT | 001476 |  |  | Việt Nam | khoa Thận - Lọc máu |
| 4.5 |  |  | Phin lọc 20 inch, 5µm | Cái | 30 | - Chiều dài: 20 inch (±≤ 1 inch) - Kích thước lỗ lọc: ≤ 5 µm | Không yêu cầu | Linh, phụ kiện sửa chữa máy móc, thiết bị y tế | Hệ thống nước RO cho TNT | 001476 |  |  | Việt Nam | khoa Thận - Lọc máu |
| 4.6 |  |  | Phin lọc 20 inch, 10µm | Cái | 30 | - Chiều dài: 20 inch (±≤ 1 inch) - Kích thước lỗ lọc: ≤ 10 µm | Không yêu cầu | Linh, phụ kiện sửa chữa máy móc, thiết bị y tế | Hệ thống nước RO cho TNT | 001476 |  |  | Việt Nam | khoa Thận - Lọc máu |
| 5 | PP2500590211 | Linh, phụ kiện thay thế, sửa chữa cho Máy rửa và dùng lại quả lọc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  | Than hoạt tính | Kg | 35 | - Công dụng: Khử dư lượng Chlorine, Flouide, các tạp chất có nguồn gốc hữu cơ trong nước - Chỉ số Iodine: ≥ 800 - Khả năng hấp thụ Methylene blue: 19g/100g - Kích thước hạt: 0,71-3,15mm | Không yêu cầu | Linh, phụ kiện sửa chữa máy móc, thiết bị y tế | Máy rửa và dùng lại quả lọc | 000360 | RO 1000V |  |  | phòng Vật tư - TBYT cơ sở 1 |
| 5.2 |  |  | Hạt trao đổi ION | Lít | 200 | - Công dụng: Trao đổi Ion, khử độ cứng của nước (khử Ca++, Mg++ làm mềm nước) - Kích thước hạt: 0,55-0,65mm - Lượng trao đổi: ≥ 2 Meq/ml - Hệ số đồng nhất: ≤ 1,1 - Yêu cầu xuất xứ: thuộc nhóm nước G7 | Không yêu cầu | Linh, phụ kiện sửa chữa máy móc, thiết bị y tế | Máy rửa và dùng lại quả lọc | 000360 | RO 1000V |  |  | phòng Vật tư - TBYT cơ sở 1 |
| 5.3 |  |  | Cát lọc nước | Kg | 250 | - Công dụng: loại bỏ các chất lơ lửng trong nước - Kích thước hạt: 0,8-1,2mm | Không yêu cầu | Linh, phụ kiện sửa chữa máy móc, thiết bị y tế | Máy rửa và dùng lại quả lọc | 000360 | RO 1000V |  |  | phòng Vật tư - TBYT cơ sở 1 |
| 5.4 |  |  | Phin lọc 20 inch, 5µm | Cái | 30 | - Chiều dài: 20 inch (±≤ 1 inch) - Kích thước lỗ lọc: ≤ 5 µm | Không yêu cầu | Linh, phụ kiện sửa chữa máy móc, thiết bị y tế | Máy rửa và dùng lại quả lọc | 000360 | RO 1000V |  |  | phòng Vật tư - TBYT cơ sở 1 |
| 5.5 |  |  | Phin lọc 20 inch, 10µm | Cái | 30 | - Chiều dài: 20 inch (±≤ 1 inch) - Kích thước lỗ lọc: ≤ 10 µm | Không yêu cầu | Linh, phụ kiện sửa chữa máy móc, thiết bị y tế | Máy rửa và dùng lại quả lọc | 000360 | RO 1000V |  |  | phòng Vật tư - TBYT cơ sở 1 |
| 6 | PP2500590212 | Linh, phụ kiện thay thế, sửa chữa cho Dao mổ điện ESG-400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  | Bo tạo dao động | Cái | 1 | Tương thích với Dao mổ điện, Model: ESG-400, HSX: Olympus/Nhật Bản | Không yêu cầu | Linh, phụ kiện sửa chữa máy móc, thiết bị y tế | Dao mổ điện | 001806 | ESG-400 | Olympus | Nhật Bản | khoa Gây mê hồi sức |
| 6.2 |  |  | Cổng kết nối lưỡng cực | Cái | 1 | Tương thích với Dao mổ điện, Model: ESG-400, HSX: Olympus/Nhật Bản | Không yêu cầu | Linh, phụ kiện sửa chữa máy móc, thiết bị y tế | Dao mổ điện | 001806 | ESG-400 | Olympus | Nhật Bản | khoa Gây mê hồi sức |
| 7 | PP2500590213 | Linh, phụ kiện thay thế, sửa chữa cho Máy laser súng kép điều trị thẩm mỹ da |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  |  | Tay cầm điều trị Laser | Cái | 1 | Sử dụng nguồn Laser Er: YAG trong điều trị thẩm mỹ Tạo ra các vi điểm chính xác, điều chỉnh độ sâu. Tần số 50Hz Tác dụng: điều trị sẹo, tái tạo bề mặt da Tay cầm điều trị Laser sử dụng tương thích với máy Laser súng kép điều trị thẩm mỹ da; model: M021-4AF/3; hãng sản xuất FOTONA; xuất xứ Slovenia | Không yêu cầu | Linh, phụ kiện sửa chữa máy móc, thiết bị y tế | Máy laser súng kép điều trị thẩm mỹ da | 001914 | Fotona Sp Dynamis/M021-4AF/3/20101888 | Fotana | Slovenia | Khoa Phẫu thuật tạo hình & Thẩm mỹ |

Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt” hơn hẳn so với yêu cầu tối thiểu. Tương đương quy định trong yêu cầu kỹ thuật được hiểu là:

+ Chứng nhận tiêu chuẩn: Tương đương về hệ thống quản lý chất lượng.

+ Vật liệu, thành phần: Tương đương về tính chất; thuộc tính, công năng.

+ Hàm lượng, nồng độ, tính chất: Tương đương về công năng sử dụng.

+ Tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ.

1.3. Các yêu cầu khác

a. Nhà thầu phải nộp Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu sau (Nhà thầu đính kèm bản cứng ký đại diện hợp pháp và bản excel dữ liệu kèm theo E-HSDT):

| STT Nhà thầu chào | Tên hàng hóa theo HSMT | Tên hàng hóa theo tên thương mại (nếu có) | Đơn vị tính | Số lượng dự thầu | Yêu cầu thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật trong HSMT | Mức độ đáp ứng thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật tại HSDT | Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm (nếu có) | Cơ sở- hãng sản xuất/ Chủ sở hữu | Quy cách đóng gói | Xuất xứ | Tiêu chuẩn chất lượng | Số Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu (nếu có) hoặc tương đương | Mã HS (nếu có) | Tài liệu tham chiếu trong HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Trang ... của Catalog, tài liệu sử dụng hoặc các tài liệu khác tương đương, thuộc HSDT |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu nêu trên cùng tài liệu kỹ thuật chứng minh là cơ sở đánh giá về mặt kỹ thuật của Hàng hóa dự thầu.

1.3.2. Biểu mẫu cam kết:

TÊN NHÀ THẦU                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CAM KẾT

THUỘC HỒ SƠ DỰ THẦU

Kính gửi: Bệnh viện Bưu điện

(Ghi Tên nhà thầu) …….. xin cam kết về hồ sơ dự thầu và hàng hóa dự thầu gói thầu: [Ghi tên gói thầu] của Bệnh viện Bưu điện như sau:

- Nhà thầu cam kết "Nhà thầu là tổ chức hạch toán tài chính độc lập”.

- Nhà thầu cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin trong E-HSDT.

- Cam kết cung cấp đầy đủ giấy chứng nhận xuất xứ (CO) (nếu có), chất lượng (CQ) (nếu có), Tờ khai hải quan, Invoice, Packing list, Vận đơn, giấy phép nhập khẩu của hàng hóa (nếu có) đối với hàng hóa nhập khẩu.

- Cam kết cung cấp Phiếu kiểm định chất lượng hoặc tương đương của hàng hóa đối với Nhà thầu tự sản xuất khi có yêu cầu.

- Cam kết đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu.

- Cam kết có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT (trong trường hợp nhà thầu dùng cam kết để chứng minh Khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác).

- Cam kết từ ngày 01/01/2022 đến ngày có thời điểm đóng thầu không có hợp đồng cung cấp hàng hóa vi phạm theo quy định tại khoản 3, 5, 6 Điều 20 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 (Đối với hợp đồng không hoàn thành do lỗi của nhà thầu: Nhà thầu phải có <02 hợp đồng).

- Cam kết toàn bộ hàng hóa mới 100% chưa sử dụng, các kiện hàng nguyên trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện, đóng gói và bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Cam kết đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Cam kết có nhãn với đầy đủ các thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn hàng hóa.

- Cam kết có hướng dẫn sử dụng của thiết bị y tế bằng tiếng Việt;

- Cam kết có thông tin về cơ sở bảo hành trừ trường hợp thiết bị y tế sử dụng một lần theo quy định của chủ sở hữu thiết bị y tế.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 03 tháng.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng kể từ ngày hợp đồng kinh tế có hiệu lực hoặc đến khi cả hai bên hoàn thành nghĩa vụ quy định trong hợp đồng.

- Cam kết bảo hành, bảo trì tối thiểu 90 ngày theo tiêu chuẩn nhà sản xuất tính từ ngày nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng (nêu cụ thể trên biên bản nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng).

- Cam kết cung cấp đủ số lượng theo phạm vi cung cấp tại chương IV của E-HSMT.

Hà Nội, ngày  tháng  năm 2025

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Mục 2. Kiểm tra và thử nghiệm: Không yêu cầu.