## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về gói thầu

1.1.1. Tên dự án: Kế hoạch Sửa chữa thường xuyên năm 2025

1.1.2. Tên gói thầu: “SCTX-2025-40 Cung cấp thiết bị đánh lửa các vòi đốt dầu, Rắc co dầu thủy lực và bộ điều khiển do mức than trên bunke DC2”.

1.1.3. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.

1.1.4. Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh

1.1.5. Địa điểm: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.

1.1.6. Quy mô gói thầu: 827.898.840VNĐ

1.1.7. Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng. Một giai đoạn một túi hồ sơ.

1.1.8. Loại hợp đồng: Trọn gói.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Bảng Thông số kỹ thuật:

| STT | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật, ký mã hiệu và các tiêu chuẩn | Yêu cầu cung cấp khi nghiệm thu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Thiết bị đánh lửa PN: 05000001 | PN: 05000001 | CO, CQ, TLKT, TKHQ |
|  | Rắc co quay điều chỉnh dầu thủy lực PN: 7100 739 | PN: 7100 739 | CO, CQ, TLKT, TKHQ |
|  | Bộ điều khiển đo mức than trên bunke lò hơi gồm bộ điều khiển AWRD34SUXXXX; 2 Sensor đo mức AWRT10T4XXXC6XX, 2 Mặt bích và hộp đấu nối | Bộ điều khiển đo mức than trên bunke lò hơi gồm bộ điều khiển AWRD34SUXXXX; 2 Sensor đo mức AWRT10T4XXXC6XX, 2 Mặt bích và hộp đấu nối | CO, CQ, TLKT, TKHQ |

* Ghi chú: Ký mã hiệu hàng hoá nêu trên là vật tư thiết bị đang sử dụng tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại để Nhà thầu tham khảo. Nhà thầu có thể chào vật tư thiết bị tương đương hoặc tốt hơn (tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng và kích thước lắp đặt với các hàng hóa đã nêu). Nhà thầu phải có Tài liệu kỹ thuật của Nhà sản xuất để chứng minh.

CO - chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ hàng hoá, CQ - Chứng chỉ chất lượng hàng hoá, TLKT – Tài liệu kỹ thuật, TKHQ – Tờ khai hải quan.

1.2.1. Yêu cầu chung

- Hàng hoá chào thầu phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; Nêu rõ hãng và nước sản xuất;

- Thông số kỹ thuật yêu cầu tất cả các hàng hóa và vật liệu, vật tư sử dụng cho hàng hóa phải mới 100%, chưa qua sử dụng, sử dụng toàn bộ các cải tiến mới nhất về thiết kế và vật liệu; được sản xuất từ năm 2025 trở lại đây, phải phù hợp với các quy định về tiêu chuẩn ghi trong bảng Thông số kỹ thuật của E-HSMT, phải tuân thủ theo các quy định về tiêu chuẩn hiện hành tại Quốc gia mà hàng hóa có xuất xứ.

- Hàng hoá chào thầu phải có ký mã hiệu, nhãn mác đầy đủ rõ ràng;

- Hàng hoá chào thầu phải có tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất kèm theo trong E-HSDT chứng minh đáp ứng các đặc tính và thông số kỹ thuật theo yêu cầu của E-HSMT và phải phù hợp với xuất xứ hàng hóa chào thầu. Nhà thầu phải có chỉ dẫn cụ thể trong tài liệu kỹ thuật cho từng hạng mục hàng hóa (số thứ tự), đánh dấu model và các thông số kỹ thuật chính trong tài liệu.

- Các tài liệu kèm theo E-HSDT phải có đầy đủ tính pháp lý, được sử dụng tiếng Việt hoặc tiếng Anh; Trường hợp tài liệu sử dụng ngôn ngữ khác phải được dịch sang tiếng Việt và chứng thực theo đúng quy định hiện hành.

- Nhà thầu phải đáp ứng đủ về số lượng của từng mục hàng hoá theo yêu cầu của E-HSMT.

1.2.2. Yêu cầu riêng

- Đối với hàng hoá chào thầu là hàng hoá nhập khẩu, Nhà thầu phải cam kết cấp đầy đủ các chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ hàng hoá (CO), chứng chỉ chất lượng hàng hoá (CQ) và xuất trình tờ khai Hải quan (bản gốc) nếu là nhà thầu trực tiếp nhập khẩu hoặc tờ khai Hải quan (bản sao) được đóng dấu và xác nhận sao y bản chính của đơn vị nhập khẩu nếu là hàng hoá nhà thầu mua thông qua các đại lý.

- Nhà thầu phải cam kết cung cấp tài liệu kỹ thuật bản in của hàng hóa khi bàn giao nghiệm thu.

- Đối với hàng hoá chào thầu là hàng hoá sản xuất trong nước, Nhà thầu phải cam kết cấp chứng chỉ chất lượng sản phẩm hàng hoá (CQ).

- Hàng hoá trong E-HSDT phải đảm bảo tính đồng bộ, tương thích về công nghệ và kích thước lắp đặt với các thiết bị đang sử dụng tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.

- Nhà thầu phải cam kết trong E-HSDT về việc không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa nhà thầu cung cấp. Cam kết miễn trừ trách nhiệm và bồi thường toàn bộ thiệt hại, chi phí phát sinh (nếu có) cho Bên mời thầu trong trường hợp có khiếu nại của bên thứ ba về quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa do nhà thầu cung cấp.

Đối với hàng hóa chào tương đương nhà thầu phải cam kết hỗ trợ lắp đặt, hướng dẫn vận hành và bảo trì; đồng thời phải chứng minh các yêu cầu sau:

Nhà thầu cần lập bảng so sánh để chứng minh tính tương đương của hàng hóa chào thầu là tương đương hoặc tốt hơn theo các tiêu chí sau:

- Chức năng của thiết bị, vật tư, phụ tùng;

- Môi trường, điều kiện làm việc của thiết bị, vật tư, phụ tùng;

- Thông số kỹ thuật đặc trưng của hàng hóa, vật tư, phụ tùng;

- Tiêu chuẩn chế tạo, quy trình sản xuất, quy trình thử nghiệm, nghiệm thu, theo dõi, đánh giá, thu thập số liệu vận hành;

1.2.3. Thời hạn bảo hành hàng hoá

Nhà thầu phải cam kết và bảo hành hàng hoá tối thiểu 18 tháng kể từ khi nhập kho hoặc 12 tháng kể từ khi đưa vào sử dụng tùy theo điều kiện nào đến trước.

Trong trường hợp nhà thầu không thực hiện trách nhiệm bảo hành, bên mời thầu buộc phải sửa chữa, xử lý thì Nhà thầu phải chịu chi phí sửa chữa đó, kể cả chi phí đó vượt quá giá trị bảo lãnh bảo hành.

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày Chủ đầu tư gửi văn bản yêu cầu Nhà thầu sửa chữa hoặc thay thế vật tư, thiết bị theo trách nhiệm bảo hành mà Nhà thầu không tới thực hiện thì Chủ đầu tư tự tổ chức thực hiện hoặc thuê bên thứ ba thực hiện khi đó mọi trách nhiệm và chi phí có liên quan do Nhà thầu chịu.

1.2.4. Giao nhận kiểm tra và thử nghiệm

1.2.4.1. Công tác chuẩn bị

- Nhà thầu phải có đầy đủ các phương tiện, quy trình, biện pháp an toàn cho người, vật tư và tự chịu trách nhiệm liên quan trong quá trình bốc xếp, vận chuyển, bảo quản và giao nhận hàng hoá. Trong trường hợp do lỗi của nhà thầu làm thiệt hại đến sản xuất của bên mời thầu thì nhà thầu phải có trách nhiệm bồi hoàn thiệt hại hoặc chịu trách nhiệm trước các cơ quan chức năng, tuỳ theo mức độ thiệt hại gây nên (nếu có).

- Tổ chức giao nhận hàng hoá tại địa điểm giao hàng là kho vật tư Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, Hải Dương.

- Nhà thầu phải xuất trình các văn bản, tài liệu sau đây:

+ Các văn bản, chứng chỉ và tài liệu kỹ thuật như yêu cầu.

+ Hóa đơn GTGT.

+ Chứng chỉ chất lượng hàng hoá (CQ), chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ hàng hoá (CO) (bản gốc) nếu là nhà thầu trực tiếp nhập khẩu hoặc (bản sao) được đóng dấu và xác nhận sao y bản chính của đơn vị nhập khẩu nếu là hàng hoá nhà thầu mua thông qua các đại lý (áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu). Đối với hàng hoá chào thầu là hàng hoá sản xuất trong nước, Nhà thầu phải cấp chứng chỉ chất lượng sản phẩm hàng hoá (CQ). Đối với hàng hoá chào thầu là hàng hoá sản xuất trong nước, Nhà thầu phải cam kết cấp chứng chỉ chất lượng sản phẩm hàng hoá (CQ).

+ Tờ khai Hải quan (bản gốc) nếu là nhà thầu trực tiếp nhập khẩu hoặc tờ khai Hải quan (bản sao) được đóng dấu và xác nhận sao y bản chính của đơn vị nhập khẩu nếu là hàng hoá nhà thầu mua thông qua các đại lý (áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu).

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ toàn bộ các văn bản liên quan nêu trên của hàng hoá cung cấp cho bên mời thầu trước khi tổ chức nghiệm thu.

1.2.4.2. Tổ chức kiểm tra chất lượng và nghiệm thu, giao nhận hàng hóa.

- Bên Mời thầu kiểm tra các thông số kỹ thuật, mác, mã, quy cách căn cứ vào tiêu chuẩn kỹ thuật của E-HSMT quy định đối với hàng hoá do Nhà thầu cung cấp, hàng hóa phải đúng với E-HSDT;

- Biên bản nghiệm thu hàng hóa làm căn cứ tính thời gian bảo hành và làm căn cứ cho hồ sơ thanh toán được quy định theo các điều kiện của Hợp đồng.

Mục 2. Bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

“Không có bản vẽ”

| Danh mục bản vẽ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bản vẽ số | Tên bản vẽ | Mục đích sử dụng |

Trường hợp có bản vẽ thì phải đính kèm theo bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Trong trường hợp cần tiến hành kiểm tra thử nghiệm làm căn cứ xác định chất lượng nghiệm thu hàng hóa, nếu kết quả đạt yêu cầu kỹ thuật thì bên mời thầu chịu mọi chi phí thử nghiệm. Nếu kết quả kiểm tra thử nghiệm không đạt yêu cầu kỹ thuật thì Nhà thầu chịu chi phí thử nghiệm và các chi phí phát sinh khác, bên mời thầu từ chối không nghiệm thu hàng hoá.