Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư:  Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Mua sắm vật tư y tế, hóa chất, thiết bị y tế năm 2026 của Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên .

- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Cung cấp vật tư y tế, hóa chất, thiết bị y tế (Gói thầu bao gồm 274 mặt hàng chia thành 07 phần)

- Giá gói thầu: 9.586.890.657 VNĐ 

- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

- Phương thức: Một giai đoạn một túi hồ sơ

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định

- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày.

- Tùy chọn mua thêm: Có
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật


1.2.1. Yêu cầu chung:

- Hàng hóa phải có xuất xứ rõ ràng bao gồm (tên hàng hóa, ký mã hiệu đơn vị sản xuất, xuất xứ).

- Hàng hóa phải mới 100% nguyên đai, nguyên kiện, đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, sản xuất từ năm 2025 trở về sau.

1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể

	STT
	Mã phần (lô)
	Tên phần (lô)
	Danh mục hàng hóa
	Yêu cầu về tính năng/ kỹ thuật tối thiểu

	1
	PP2500584537
	Phần 1: Phim X Quang (04 mặt hàng)
	
	

	1.1 
	
	
	Phim khô Laser kích thước 25x30cm  
	Phim khô Laser kích thước 25x30 cm dùng cho máy in phim khô laser Carestream Dryview 5950 của bệnh viện. Hình ảnh đạt tối đa 650 ppi (pixels per inch) với máy in tương thích
Phim nền PET có lớp muối bạc (1+) dày 7-mil (177.8 µm) polyester

	1.2 
	
	
	Phim X Quang y tế  kích thước 35x43
	Công nghệ in nhiệt kỹ thuật số trực tiếp. Đậm độ quang học tối đa ≥ 3.2. Phim gồm 4 lớp: lớp nền PET dày 168 μm, lớp muối bạc hữu cơ hàm lượng khoảng 1.0 g/m², lớp bảo vệ trong suốt và lớp nền dưới. Độ dày phim: 200 - 210 μm.
Dùng cho máy in Agfa Drystar 5302 của Bệnh viện
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc tương đương.
Có 2 FSC của châu Âu, Mỹ, Nhật, Úc, Canada

	1.3 
	
	
	Phim X Quang Kích thước: 25 x 30cm
	Phim khô laser cỡ 25x30 cm dùng cho máy in phim khô laser Fujifilm Drypix 6000 của Bệnh viện, sử dụng công nghệ Eco Dy thân thiện môi trường, phim gồm 4 lớp: lớp bảo vệ, lớp nhạy sáng, lớp phim, lớp bảo vệ. Mật độ tối đa 3.3.
Đạt tiêu chuẩn CE hoặc tương đương.

	1.4 
	
	
	Phim X Quang Kích thước: 35 x 43cm 
	Phim khô laser cỡ 35x43 cm dùng cho máy in phim khô laser Fujifilm Drypix 6000 của Bệnh viện,, sử dụng công nghệ Eco Dry thân thiện môi trường, phim gồm 4 lớp: lớp bảo vệ, lớp nhạy sáng, lớp phim, lớp bảo vệ. Mật độ tối đa 3.3.
XĐạt tiêu chuẩn CE hoặc tương đương.

	2
	PP2500584538
	Phần 2: Thiết bị chẩn đoán invitro (15 mặt hàng)
	
	

	2.1 
	
	
	Test Ma túy 5 trong 1 (MOP/COD/HER/THC/AMP) 
	Dạng khay. Là xét nghiệm miễn dịch sắc ký nhanh để phát hiện định tính và đồng thời các loại chất gây nghiện (AMP, COD, HER, MOP, THC) dưới dạng các phức hợp khác nhau có trong nước tiểu ở người.

	2.2 
	
	
	Rubella IgG/IgM
	Dạng khay.
Độ nhạy: 94%
Độ đặc hiệu: 98%

	2.3 
	
	
	Test nhanh bệnh hô hấp 5 trong 1
	Khay thử xét nghiệm định tính phát hiện kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2, cúm A/B, RSV và Adenovirus trong mẫu dịch mũi hoặc dịch tỵ hầu của người.
Ngưỡng phát hiện (LoD):
SARS-CoV-2: 1,60 × 10² TCID₅₀/mL
Flu A: 6,88 × 10² TCID₅₀/mL
Flu B: 1,88 × 10² TCID₅₀/mL
RSV: 1,58 × 10² TCID₅₀/mL
Adenovirus: 4,35 × 10⁴ TCID₅₀/mL
Hiệu quả chẩn đoán đối với mẫu dịch tỵ hầu:
- SARS-CoV-2: Độ nhạy tương quan: 96.04%; Độ đặc hiệu tương quan: 99.50%; Độ chính xác tương quan: 98.81%
- Cúm A: Độ nhạy tương quan: 100%; Độ đặc hiệu tương quan: 99.37% Độ chính xác tương quan: 99.40%
- Cúm B: Độ nhạy tương quan: 96.77%; Độ đặc hiệu tương quan: 99.58%; Độ chính xác tương quan: 99.40%
- RSV: Độ nhạy tương quan: 100%; Độ đặc hiệu tương quan: 99.37%; Độ chính xác tương quan: 99.40%
- Adenovirus: Độ nhạy tương quan: 96.88%; Độ đặc hiệu tương quan: 99.36%; Độ chính xác tương quan: 99.21%

	2.4 
	
	
	Test nhanh chẩn đoán EV 71 ( chân tay miệng)
	 Dùng mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần. 
- Độ nhạy: 96.8% ; Độ đặc hiệu: 99.4% 
Thành phần Kit thử:
1. Kháng thể EV71 (EV71 antibody): 20 µg/ml; 
2. Kháng nguyên EV71 (EV71 antigen): 0.175 mg/ml;
3. Kháng thể kháng chuỗi µ-IgM người (Anti-human IgM µ-chain antibody): 1.5 mg/ml
4. Kháng thể đa dòng kháng IgG chuột (Anti-mouse polyclonal antibody): 2.0 mg/ml
- Không phản ứng chéo với HBV-IgM, HIV-IgG, HCV-IgG

	2.5 
	
	
	Test nhanh chẩn đoán HBeAg
	Dạng khay. Dùng mẫu máu, huyết tương hoặc huyết thanh. 
Độ nhạy tương quan: 100%
Độ đặc hiệu tương quan: 98.8%,
Độ chính xác tương quan: 99.14%.

	2.6 
	
	
	Test nhanh Plasmodium Ag (Ký sinh trùng sốt rét)
	Dạng khay. Sử dụng mẫu máu, huyết thanh, huyết tương. Phát hiện phân biệt giữa HRP2 (protein II giàu histidine) đặc hiệu cho Plasmodium falciparum và pLDH (Plasmodium lactate dehydrogenase) đặc hiệu cho Plasmodium vivax trong máu toàn phần của người

	2.7 
	
	
	Test nhanh phát hiện kháng nguyên virut cúm AB
	Dạng khay. Dùng dịch mũi, dịch họng, dịch tỵ hầu. 
Độ nhạy tương quan: 100%
Độ đặc hiệu tương quan: 98.8%,
Độ chính xác tương quan: 99.14%.

	2.8 
	
	
	Test thử xét nghiệm định tính HbsAg
	 Phát hiện định tính kháng nguyên HBsAg trong mẫu huyết thanh, huyết tương người.
- Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: 100% 
 - Thời gian trả kết quả: 20 phút
- Thể tích mẫu sử dụng: huyết thanh/huyết tương: 100 µL;
- Ngưỡng phát hiện: 2 IU/ml
 - Nhiệt độ bảo quản: 1 – 30 °C

	2.9 
	
	
	Test thử xét nghiệm định tính kháng nguyên NS1 vi rút Dengue
	Dùng mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần của người.
- Độ nhạy 92,4% và độ đặc hiệu 98,4% so với RT-PCR. Không cần dung dịch pha loãng. Các mẫu bệnh phẩm huyết tán, nhiễm mỡ, mật và những mẫu có chứa các yếu tố dạng thấp không gây nhiễu cho sản phẩm. Tác nhân gây Bệnh viêm não Nhật Bản, Sốt vàng da, Malaria P. falciparum, Malaria P. vivax không ảnh hưởng đến kết quả của test thử.
- Thanh thử ổn định ít nhất 72 giờ sau khi mở túi nhôm. Giới hạn phát hiện các serotype DENV Type 1: 1.95x10^1.375 TCID50/ml
- Đạt tiêu chuẩn  CE hoặc tương đương

	2.10 
	
	
	Test thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút Rôta nhóm A
	  Dùng mẫu phân. Độ nhạy: 94%; Độ đặc hiệu: 98.3% và tương quan là 96.9% vớI RT-PCR.
Ngưỡng phát hiện: 3.9X10^2.0 TCID50/ml
 Thời gian trả kết quả: 10-20 phút
 Không có phản ứng chéo với  E. coli; liên cầu đường ruột, virus Adeno

	2.11 
	
	
	Test thử xét nghiệm định tính kháng thể IgG và IgM kháng HAV
	Dùng huyết thanh hoặc huyết tương người với  3 vạch được phủ sẵn trên bề mặt màng: “G” (vạch thử HAV IgG), “M” (vạch thử HAV IgM) và “C” (vạch chứng).
- Độ nhạy 97.6%  và độ đặc hiệu là 98% 
-Thể tích sử dụng huyết thanh hoặc huyết tương chỉ là 5 µL và thời gian đọc kết quả là 20 phút- Đạt tiêu chuẩn  CE hoặc tương đương
- CFS tại EU

	2.12 
	
	
	Test thử xét nghiệm định tính kháng thể IgG và IgM kháng vi rút Dengue
	    Dùng mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người
- Độ nhạy 94,6% , Độ đặc hiệu 96,5% so với phương pháp ELISA.
- Các mẫu bệnh phẩm huyết tán, nhiễm mỡ, mật và những mẫu có chứa các yếu tố dạng thấp không gây nhiễu cho sản phẩm
- Đọc kết quả trong 15-20 phút
- Thể tích mẫu sử dụng: 5 μl
- Giới hạn phát hiện ở nồng độ pha loãng 256 lần mẫu huyết thanh có kháng thể IgG kháng Dengue

	2.13 
	
	
	Test thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng HEV
	-  Mẫu thử: huyết thanh, huyết tương.
- Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc tương đương, đáp ứng chỉ thị 98/79/EC hoặc tương đương  
- Độ nhạy tương quan: 98,1%; Độ đặc hiệu tương quan: 99,2% 
- Kit thử bảo quản nhiệt độ thường

	2.14 
	
	
	Test thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HCV
	Dùng mẫu huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần người. Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu:  99.4% so với RT-PCR. Thời gian trả kết quả: 5 – 20 phút
- Thể tích mẫu sử dụng: 10µl với mẫu máu toàn phần, huyết thanh và huyết tương người
- Ngưỡng phát hiện ở nồng độ pha loãng gấp 4096 lần với huyết thanh dương tính kháng Anti-HCV
- Độ ổn định sau khi mở túi nhôm ít nhất 72 giờ
- Không có phản ứng chéo với các mẫu Kháng thể HBs, CMV, HIV, Giang mai, Xoắn khuẩn Borrelia burgdorferi, EBV, HTLV, Ký sinh trùng Toxoplasma, Chlamydia, HBsAg, Cúm, Trypanosoma cruzi I /II

	2.15 
	
	
	Test thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HIV
	Dùng mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần.  Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: 99.8% so với ELISA. Thể tích mẫu sử dụng: huyết thanh/huyết tương: 10 uL; máu toàn phần: 20uL
 Không có phản ứng chéo với các mẫu thẩm tách máu, mẫu rối loạn đông máu, mẫu dương tính với kháng thể kháng HCV.
- Thời gian trả kết quả: 10 – 20 phút 

	3
	PP2500584539
	Phần 3: Vật tư dùng cho phẫu thuật, thủ thuật (102 mặt hàng)
	
	

	3.1 
	
	
	Ambu bóp bóng
	Bóng bóp PVC có tay cầm, dung tích 1600ml tích hợp van giảm áp an toàn, phổi giả 2500 ml, mask thở oxy người lớn, dây oxy sử dụng một lần dài 2m, airway có chiều dài từ 80mm đến 100mm. 

	3.2 
	
	
	Ambu bóp bóng trẻ em
	Bóng bóp PVC có tay cầm, dung tích 550ml tích hợp van giảm áp an toàn, phổi giả 1600 ml, mask thở oxy trẻ em, dây oxy sử dụng một lần dài 2m, airway có chiều dài từ 60mm đến 80mm.

	3.3 
	
	
	Bản cực trung tính
	Làm bằng cao su , dây dài 3m

	3.4 
	
	
	Bộ dụng cụ khâu cắt dùng trong cắt trĩ Longo sử dụng 1 lần
	Số 32; 34. Có 2 hàng Ghim Titan chứa 32- 34 ghim cao 4 mm

	3.5 
	
	
	Bộ đo kết nối IBP (đo huyết áp động mạch xâm lấn)
	 - Chíp có độ nhạy cao, truyền dữ liệu chính xác, tương thích với tất cả các loại cáp.
 - Dùng cho động mạch và tĩnh mạch
 - Tốc độ 2-5cc/h
  - Sản phẩm được tiệt trùng

	3.6 
	
	
	Bộ xông hút đờm kín
	Các số. Vòng ngắt kết nối để đảm bảo sự tách biệt nhanh và an toàn giữa hệ thống và ống dẫn. Van điều khiển hút có chức năng đóng khóa/ mở khóa.
Lớp vỏ bằng TPU. Những đầu nối được in màu. Núm xoay

	3.7 
	
	
	Cán dao mổ
	Chất liệu thép không gỉ

	3.8 
	
	
	Canuyn mở khí quản 2 nòng 
	Các số.  Đầu nối xoay theo mọi góc. Thiết kế ống nòng trong tháo lắp dễ dàng bằng khoá cài dạng bóp.- Ống làm bằng nhựa polyurethane (PU), có chất cản quang.- Bóng chèn siêu mỏng có thể tích cao, áp lực thấp được làm từ vật liệu PU.  - Sử dụng được trong khi chụp MRI- Có thể lưu ≥29 ngày. Chiều dài từ 66mm-79mm, các số- Ống cong 90 độ- Bộ bao gồm: Ống mở khí quản, 2 cannula thay thế, đai đeo cổ, miếng chêm, nắp ống. 
- Đạt tiêu chuẩn CE hoặc tương đương

	3.9 
	
	
	Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng
	Chất liệu PU tương thích sinh học mềm chống xoắn. Thiết kế thanh trượt với đầu dạng chữ J, không độc, không chất cao su. Kim Y dẫn đường sắc bén. Nút đậy an toàn có van 1 chiều, không dùng kim bơm thuốc. Tốc độ chảy 3 nhánh 16G: 60 ml/ min, 18G: 25 ml/ min, 18G: 25 ml/ min, cản quang. Tiệt trùng.  Đầu nối catheter có van 2 chiều, tránh nhiễm khuẩn; có dây cáp để định vị đầu catheter bằng sóng ECG; 

	3.10 
	
	
	Catheter động mạch
	Catheter động mạch dùng để đo khí máu, theo dõi áp lực động mạch xâm lấn. Có thể sử dụng truyền thuốc và truyền dịch qua tĩnh mạch. Bao gồm: 01 catheter chất liệu Polyethylene kích cỡ 20G, chiều dài 8cm, tốc độ truyền dịch 24ml/phút; 01 kim đâm da cỡ 20G; 01 Guidewire dài 20cm.

	3.11 
	
	
	Cây dũa ống tủy
	Trâm H-File không đục lỗ - Dùng nong dũa ống tủy bằng tay.
Chất liệu thép không gỉ.
Mặt cắt thiết diện tròn.
Chiều dài làm việc: 21mm, 25mm
Độ thuôn 2% không đổi..
Kích cỡ: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40

	3.12 
	
	
	Cây nong ống tủy
	Trâm K-File không đục lỗ - Dùng nong dũa ống tủy bằng tay.
Chất liệu thép không gỉ.
Mặt cắt thiết diện tròn.
Chiều dài làm việc: 21mm, 25mm
Độ thuôn 2% không đổi.
Vòng chặn bằng silicone.
Kích cỡ: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40

	3.13 
	
	
	Clip Polymer kẹp mạch máu các cỡ
	Chất liệu: polymer không tiêu. Dùng để kẹp các cấu trúc mô dạng ống hoặc mạch máu trong quá trình phẫu thuật để cầm máu khi cần sử dụng các clip không tiêu.
- Kẹp được mạch máu cỡ 3 mm đến 16 mm.  
- Chiều dài chân clip ngoài lần lượt: 9,5-13-17,8mm. Độ dày chân clip: 0,83-1,29mm. Đường kính phần lồi của Clip khi đóng: 1,1-1,2-1,3mm, khi mở: 7,5-10,2-14mm
- Có các răng nhọn - gập góc hai bên sắp xếp so le nghiêng về phía mô bị kẹp. Kiểu khớp động
- Đạt tiêu chuẩn CE hoặc tương đương

	3.14 
	
	
	Clip Titan kẹp cắt mô các cỡ
	- Độ dài (bên ngoài) sau khi cài vào kìm bấm 8,00mm. Độ rộng (bên trong) sau khi cài vào kìm bấm 5,20mm. Độ dài Clip sau khi bấm 9,00 mm.
- Nguyên liệu: Titan;  Clip hình chữ V kiểu WK

	3.15 
	
	
	Chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu (liền kim vô trùng dùng trong y tế) 
	Chỉ tiêu tự nhiên liền kim, chất liệu Collagen tinh khiết, cấu trúc đơn sợi tan chậm, giữ vết khâu tốt nhất trong vòng 14 - 21 ngày, độ tan 90 ngày. Dài chỉ 75 cm, kim tròn, cong 1/2. Chỉ số 1 và 1/0  vòng kim 40mm  

	3.16 
	
	
	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamid 6/66  số 6/0
	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamid 6/66 Copper Phtalocyanine , số 6/0, dài 45cm, kim tam giác, 3/8 vòng tròn dài 12mm, kim Easyslide  làm bằng hợp kim AISI 300 series (304) Niken 11% theo tiêu chuẩn ASTM f899-20 hoặc tương đương,  phủ silicon. Lực căng kéo nút thắt 3.04N. Tiêu chuẩn FDA, EC hoặc tương đương.

	3.17 
	
	
	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamid 6/66 số 2/0; 3/0; 4/0
	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamid 6/66 Copper Phtalocyanine, số 2/0; 3/0; 4/0 dài 75cm, kim tam giác, 3/8 vòng tròn dài 24mm; 24mm; 19mm, kim Easyslide  làm bằng hợp kim AISI 300 series (304) Niken 11% theo tiêu chuẩn ASTM f899-20 hoặc tương đương, phủ silicon. Lực căng kéo nút thắt 31.39N; 15.50N; 9.81N. Tiêu chuẩn FDA, EC hoặc tương đương.

	3.18 
	
	
	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamid 6/66 số 5/0
	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamid 6/66 Copper Phtalocyanine, số 5/0, dài 75cm, kim tam giác, 3/8 vòng tròn dài 16mm, kim Easyslide  làm bằng hợp kim AISI 300 series (304) Niken 11% theo tiêu chuẩn ASTM f899-20 hoặc tương đương,  phủ silicon. Lực căng kéo nút thắt 6.67N. Tiêu chuẩn FDA, EC hoặc tương đương.

	3.19 
	
	
	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polypropylene số 3/0
	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 3/0 dài 90cm, 2 kim tròn đầu tròn SH, dài 26mm 1/2 vòng tròn. 
- Kim làm bằng hợp kim thép Ethalloy có chứa (Niken, Titanium, Chromium, Molypden và Ferric), giới hạn độ bền kéo > 2.750 MPa (có tài liệu chứng minh bởi tổ chức độc lập), được phủ bởi lớp silicone cải tiến, vùng kẹp kim phẳng và có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim giúp cố định kìm kẹp kim tốt hơn.
- Đường kính kim ≤ 0.56mm
- Đạt tiêu chuẩn CE và CFG-FDA  hoặc tương đương.

	3.20 
	
	
	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polypropylene số 5/0
	- Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 5/0 dài 75cm, 2 kim tròn đầu tròn BB, dài 17mm 3/8C vòng tròn.
- Kim làm bằng hợp kim thép Ethalloy có chứa (Niken, Titanium, Chromium, Molypden và Ferric), giới hạn độ bền kéo > 2.750 MPa (có tài liệu chứng minh bởi tổ chức độc lập), được phủ bởi lớp silicone cải tiến.
- Đường kính kim ≤ 0.36mm
- Đạt tiêu chuẩn CE và CFG-FDA  hoặc tương đương.

	3.21 
	
	
	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polypropylene số 6/0
	Dài 60cm 2 kim tròn 3/8 dài 10mm. Kim bằng thép không rỉ 300 phủ silicone.

	3.22 
	
	
	Chỉ không tan tổng hợp Nylon số 4/0
	Chỉ không tiêu tổng hợp Nylon Monofilement Polyamid. Chỉ dài 75cm, kim tam giác, kim được làm bằng thép không gỉ 302, phủ silicon, cong 3/8. Chỉ số 4/0 vòng kim 20mm  

	3.23 
	
	
	Chỉ không tan tổng hợp Nylon số 7/0
	Chỉ không tan tổng hợp nylon số 7/0 dài 75m kim tam giác 3/8C dài 12mm. Thành phần : Polyamide 6.0 hoặc 6.6.  Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai chống rách ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 300, 302 phủ silicone.  Tiêu chuẩn CE hoặc tương đương.

	3.24 
	
	
	Chỉ Lin
	Chỉ khâu 100% bằng sợi cotton, sợi chỉ rất bền, màu đặc biệt rất dai và bề mặt sáng bóng, size 50 chiều dài 260m; size 80 chiều dài 360m, trọng lượng 20gram/cuộn. 

	3.25 
	
	
	Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 1
	Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 áo bao poly (glycolide-co-l-lactid 30/70) 50% + 50% CaSt, số 1, chỉ dài 90 cm, kim tròn thân dày, 1/2 vòng tròn dài 40mm, kim Easyslide  làm bằng hợp kim AISI 300 series (304) Niken 11% theo tiêu chuẩn ASTM f899-20, phủ silicon. Lực căng kéo nút thắt 66.30N. tan hoàn toàn sau 56 đến 70 ngày . Tiêu chuẩn FDA, EC hoặc tương đương.  

	3.26 
	
	
	Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, dạng bện số 2/0
	- CChỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, được bọc bởi 50% polyglactin 370 và 50% Calcium Stearate, có chất kháng khuẩn Irgacare MP số 2/0 dài 70cm, kim tròn đầu tròn SH, dài 26mm 1/2 vòng tròn. Kim làm bằng hợp kim thép Ethalloy có chứa (Niken, Titanium, Chromium, Molypden và Ferric), giới hạn độ bền kéo > 2.750 MPa, phủ silicone, vùng kẹp kim phẳng và có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim.
- Thời gian tiêu hoàn toàn: 56 - 70 ngày.
- Đường kính kim ≤ 0.67mm
- Đạt tiêu chuẩn CFG-FDA hoặc tương đương

	3.27 
	
	
	Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, số 3/0
	Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, được bọc bởi 50% polyglactin 370 và 50% Calcium Stearate, có chất kháng khuẩn Irgacare MP số 3/0 dài 70cm, kim tròn đầu tròn SH, dài 26mm 1/2 vòng tròn. - Kim làm bằng hợp kim thép Ethalloy có chứa (Niken, Titanium, Chromium, Molypden và Ferric), giới hạn độ bền kéo > 2750 MPa, phủ lớp silicone, vùng kẹp kim phẳng và có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim.- Thời gian tiêu hoàn toàn: 56 - 70 ngày.- Đường kính kim ≤ 0.61mm
- Đạt tiêu chuẩn CFG-FDA hoặc tương đương

	3.28 
	
	
	Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, số 4/0
	-- Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, được bọc bởi 50% polyglactin 370 và 50% Calcium Stearate, có chất kháng khuẩn Irgacare MP số 4/0 dài 70cm, kim tròn đầu tròn SH-1,  dài 22mm 1/2 vòng tròn.
- Kim làm bằng hợp kim thép Ethalloy có chứa (Niken, Titanium, Chromium, Molypden và Ferric), giới hạn độ bền kéo > 2750 MPa, phủ lớp silicone.
- Thời gian tiêu hoàn toàn: 56 - 70 ngày.
- Đường kính kim ≤ 0.46mm
- Đạt tiêu chuẩn CFG-FDA hoặc tương đương

	3.29 
	
	
	Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, số 5/0. 
	- Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, được bọc bởi 50% polyglactin 370 và 50% Calcium Stearate, có chất kháng khuẩn Irgacare MP số 5/0 dài 70cm, kim tròn đầu tròn RB-1, dài 17mm 1/2 vòng tròn. Kim làm bằng hợp kim thép Ethalloy có chứa (Niken, Titanium, Chromium, Molypden và Ferric), giới hạn độ bền kéo > 2.750 MPa, phủ silicone. Thời gian tiêu hoàn toàn: 56 - 70 ngày. Đường kính kim ≤ 0.41mm
- Đạt tiêu chuẩn CFG-FDA hoặc tương đương

	3.30 
	
	
	Chỉ thép liền kim số 5
	Dài 4x45cm (±2cm) ( kim 1/2 kim tam giác hoặc kim tròn đầu cắt. Loại sợi đơn, thành phần: Sắt, Niken và hợp kim Crom. Kim thép không gỉ AISI302 phủ silicone.

	3.31 
	
	
	Chổi rửa kênh ống nội soi 
	Chổi rửa kênh ống nội soi dùng nhiều lần. Tương thích với các ống soi có  đường kính kênh dụng cụ: 2,0-4,2mm

	3.32 
	
	
	Dao lạng da
	Chất liệu bằng thép không gỉ, tay cầm bằng nhôm nhẵn và cố định, Chiều dài: 320 mm. Độ sâu có thể điều chỉnh: 0.1 mm – 1.5 mm

	3.33 
	
	
	Dây cáp cao tần đơn cực (dùng cho phẫu thuật nội soi ổ bụng)
	Chiều dài: 5m. Đường kính chân cắm vào dao điện: 4mm. Đường kính đầu cắm kết nối với dụng cụ: 4mm/12mm.

	3.34 
	
	
	Dây cáp cao tần lưỡng cực
	Chiều dài: 5m. Đường kính chân cắm vào dao điện: 4mm. Đường kính đầu cắm kết nối với dụng cụ: 4mm/12mm.

	3.35 
	
	
	Dây Garo cầm máu
	Chất liệu cao su co giãn, Chiều dài ≥250mm, rộng 23mm 

	3.36 
	
	
	Dây Garo dùng trong phẫu thuật
	Chất liệu: Cao su. Kích thước 6cm x 100cm (±3%)

	3.37 
	
	
	Dây hút dịch phẫu thuật
	Chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. Đường kính ngoài ống: 7.7/9.9/10.5 mm. Đường kính trong ống: 5/6.3/7.7 mm. Chiều dài ống 2m, có hai đầu nối giúp kết nối chặt chẽ vào thiết bị. Bề ngoài thân ống dây dẫn có rãnh chống bẹp, dẻo dai và độ đàn hồi cao, chịu được áp lực âm cao (-75kpa) không bị bóp méo 
Đạt tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014 hoặc tương đương; FDA hoặc tương đương

	3.38 
	
	
	Dây hút đờm nhớt
	Các số 5-6-8-10-12-14-16-18. Sản phẩm được kết cấu 02 phần. Khóa van và dây dẫn. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh không chứa DEHP, nhựa trong, nhẵn bóng, đầu dây hút có 2 mắt phụ để hút.Dây có độ dài ≥ 55cm. 2 loại có nắp và không nắp. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng
Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE hoặc tương đương, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014 hoặc tương đương

	3.39 
	
	
	Dây nối bơm tiêm điện
	- vô trùng, mềm dẻo, trong suốt, chống xoắn. 
- Đường kính trong ≤0,9 mm 
- Đường kính ngoài ≤l,9mm
- Chiều dài dây có đủ các cỡ 30,75,140,150cm
- Tốc độ ≥ 0,9ml/phút; áp lực ≥ 2 bar 
- Đầu nối Luer Lock, chịu áp lực cao, chống rò rỉ; có khóa áp lực dương chống trào ngược dịch (có khóa bấm chặn dòng) 
- Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014  hoặc tương đương  

	3.40 
	
	
	Dây nối dài dùng trong truyền dịch, bơm thuốc
	 Mềm dẻo, trong suốt, chống xoắn, không chứa Latex
- Đường kính trong: 0.9 mm. Đường kính ngoài: 1.9mm
- Thể tích mồi dịch 0.6 ml đối với dây 75cm, 1ml đối với dây 140cm
- Tốc độ 0,9ml/m dưới áp lực 2 bar
- Đầu nối Luer Lock, có khóa dừng
- Chất liệu PVC, Không có chất phụ gia DEHP , thay thế bằng DEHT an toàn
- Chứng nhận CE MDR
- Có 2 CFS thuộc G7; Úc

	3.41 
	
	
	Dây thở Oxy
	- Chất liệu nhựa PVC y tế, bao gồm dây dẫn và gọng mũi
- Ống dây mềm, chống vặn xoắn. Bề mặt trơn nhẵn.
- Đầu thở mềm, có 2 ống thẳng đưa vào mũi màu trắng trong, không có chất tạo màu
- Ống dây dẫn chính có chiều dài ≥2000mm, đường kính ngoài ≥5mm, lòng ống có khía chống gập.
- Ống dây nhánh có chiều dài ≥500mm.
- Các cỡ: trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn
- Đóng gói 1 cái/ túi và tiệt trùng bằng khí EO
- Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN ISO 11135:2014 hoặc tương đương  

	3.42 
	
	
	Dây truyền dịch kim cánh bướm
	Chiều dài dây 155cm Đường kính ống bên ngoài  3,8mm và độ dày từ 0,45mm đến 0,55mm, làm bằng nhựa PVC. Dung tích buồng nhỏ giọt 6ml có màng lọc dịch kích thước 15 micromet. Khóa điều chỉnh dòng chảy: máng với con lăn. Bầu cao su tiếp thuốc Đầu nối : khóa vặn xoắn với kim có 2 cánh bướm, tiệt trùng, không độc, không gây dị ứng, sử dụng một lần. 

	3.43 
	
	
	Dây truyền đếm giọt
	Dây truyền dịch có bộ điều chỉnh tốc độ truyền ổn định, có thể cài đặt tốc độ truyền từ 5ml/h-250ml/h, có khoá chặn dòng. Buồng nhỏ giọt thể tích ≥ 8.5ml. Độ dài dây dẫn ≥ 1500mm. 
Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn TCVN 6591-4:2008, EN ISO 11135:2014 hoặc tương đương
 

	3.44 
	
	
	Dây truyền máu
	Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh; Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn; Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch. Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng;
Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay giúp cho việc gắn kết với kim luồn chắc chắn và dễ thao tác khi sử dụng. 
Dây dài ≥1800mm làm từ chất liệu PVC y tế, không gây sốt, không độc hại, tiệt trùng bằng khí EO. Kim cỡ 18Gx1 1/2'. Màng lọc ở bầu có kích thước lỗ lọc 200µm, tốc độ dòng chảy 20 giọt/ml

	3.45 
	
	
	Găng tay dài sản
	Sản xuất từ cao su thiên nhiên, có phủ bột chống dính, không gây kích ứng da.Tiệt trùng bằng khí EO, đóng gói mỗi túi/ đôi. Có cỡ 7.0-7.5. Chiều dài: 450mm, chiều rộng lòng bàn tay size 7: 89±5mm, 7.5: 95 ± 5 mm; cường lực khi đứt trước lão hoá min 12.5N, sau lão hoá min 9.5N. Độ giãn đứt trước lão hoá min 700%, sau lão hoá min 550%. lượng bột max 80mg /đôi. Lượng protein max 200g/dm2. TCVN 6344 (ISO 10282:2014) hoặc tương đương

	3.46 
	
	
	Găng tay khám bệnh
	Được sản xuất từ cao su thiên nhiên. Dùng được cả hai tay, bề mặt ngón tay nhám, không tiệt trùng. Bột phủ đạt tiêu chuẩn Dược điển Hoa Kỳ. Kích cỡ: XS, S, M, L, XL. Chiều rộng lòng bàn tay (XS: 70 ± 10mm; S: 80 ± 10mm; M: 95 ± 10mm; L: 111 ± 10mm; XL: ≥ 111mm). Độ dày tối thiểu: 0,08mm. Sức căng cơ trước/sau lão hóa: Min 18/14 Mpa. Độ dãn dài trước/sau lão hóa: 650%/500%. Hàm lượng bột tối đa 10mg/dm2. Hộp 50 đôi. Hàm lượng Protein: Tối đa 200 µg/g. 

	3.47 
	
	
	Găng tay phẫu thuật tiệt trùng các số
	Sản xuất từ cao su thiên nhiên. Dày trung bình 0,15÷0,20mm, Chiều dài min 275mm, Chiều rộng lòng bàn tay: Size 61/2: 83±5mm, Size 7: 89±5mm, Size 71/2: 95±5mm. Cường lực khi đứt trước lão hóa: min 12,5N, sau lão hóa: min 9,5N. Độ giãn đứt trước lão hóa: min 700%, sau lão hóa: min 550%. Lượng bột: max 80mg/đôi.  Lượng protein: max 200μg/dm2, mức độ nhiễm tĩnh điện dưới 100V. Tiệt trùng bằng khí EO. Có tiêu chuẩn Việt Nam. TCVN 6344 (ISO 10282:2014) hoặc tương đương

	3.48 
	
	
	Kéo thẳng nhọn các cỡ
	Chất liệu thép không rỉ, kéo thẳng, nhọn, kích thước 16cm

	3.49 
	
	
	Kẹp mạch máu thằng không mấu
	Làm bằng thép chất liệu Inox, không gỉ sét

	3.50 
	
	
	Kẹp phẫu tích không mấu, nhám it
	Chất liệu thép Có mấu đan xen, kẹp giữ mô chắc chắn Tay cầm được khắc rãnh

	3.51 
	
	
	Kẹp rốn
	Sản xuất từ chất liệu nhựa PP nguyên sinh, độ trơn láng cao. Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN ISO 11135: 2014 hoặc tương đương

	3.52 
	
	
	Kim bơm rửa nội nha
	Kim bơm rửa nha khoa, đầu vát, lực 27 gauge, sử dụng 1 lần

	3.53 
	
	
	Kim châm cứu dùng 1 lần
	Kim châm cứu vô trùng dùng một lần. Thân kim được làm bằng sợi thép y tế không gỉ, đốc kim được cuốn bằng thép, Các cỡ. Đạt tiêu chuẩn CE hoặc tương đương

	3.54 
	
	
	Kim chọc dò tủy sống
	Kim được làm bằng thép không rỉ, với đầu nhọn K-3. đốc kim làm bằng nhựa trong suốt dễ dàng quan sát được dịch chảy ra. Có rãnh chống trơn trượt khi mang găng. Cỡ kim thể hiện bằng mầu sắc trên đốc kim, chiều dài kim 90mm. Các cỡ: 18G, 20G, 22G, 25G, 27G. Riêng kim 27G có kèm kim dẫn đường 22G x 38mm. 

	3.55 
	
	
	Kim chọc dò tủy sống số 20
	Kim được làm bằng thép không rỉ, với đầu nhọn K-3. đốc kim làm bằng nhựa trong. Chiều dài kim 90mm. Cỡ:  20G 

	3.56 
	
	
	Kim luồn tĩnh mạch an toàn không có cổng tiêm thuốc
	Chất liệu Catheter ETFE (Ethylen Tetra Flour Ethylen), có chứa chất cản quang, lưu Catheter được 72h, được tiệt trùng bằng công nghệ chùm điện tử (EB); Các cỡ 14Gx2 1/2" (I.D.1.73 x64mm, 16G x2"(I.D.1. 30x51mm), 18G x 2"(I.D.0.95x51mm),  20G x2" (I.D.0.80 x51mm), 22G x 1" (I.D. 0.60 x25mm), 24G x3/4" (I.D.0.47x19mm).
Có 2 FSC thuộc G7; Úc; Bỉ

	3.57 
	
	
	Kim luồn tĩnh mạch các số
	Có đầu bảo vệ bằng kim loại dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn bắt chéo nhau/ Đầu kim 3 mặt vát. Cathether nhựa Có 4 đường cản quang ngầm. vật liệu FEP-Teflon.
- Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016; Chứng nhận CE; ISO 10555
*Kim G24: Kim luồn có cánh, không cửa, tốc độ chảy 22ml/phút, Tốc độ chảy 1320 ml/giờ
- Đường kính và độ dài catheter: 0.7mm x 19mm
- Chứng nhận 510 của FDA cho kim G24
*Kim G18,20,22: Kim luồn có cánh, có cửa bơm thuốc
Độ dài từ kim đến đầu catheter < 1mm.
Kim 18G: Đường kính và độ dài catheter: 1.3mm x 45mm
Kim 20G: Đường kính và độ dài catheter: 1.1mm x 33mm
Kim 22G: Đường kính và độ dài catheter: 0.9mm x 25mm
có 2 CFS thuộc G7; Úc

	3.58 
	
	
	Kim phẫu thuật các cỡ
	 - Chất liệu: thép không gỉ, mũi kim sắc nhọn hình tam giác, hình tròn, kim hình bán nguyệt có lỗ thủng hình dẹt

	3.59 
	
	
	Kim quang dẫn laser nội mạch
	Kim laser nội mạch số 22G. Kim mềm, dẻo, được làm từ vật liệu đại phân tử. Lõi và lớp bọc được cố định. Có thể  lắp vừa với ống thông tĩnh mạch.
Khử trùng bằng Ethylene Oxide

	3.60 
	
	
	Khoá 3 chạc
	- Thân trục bằng nhựa Microcrystalline Polyamide không có chất hóa dẻo DEHP
- Góc xoay linh hoạt,có nấc hãm ở các góc xoay 45 độ.
- Thể tích mồi 0.26ml
- Chịu áp lực tới 4 bar
- Thời gian sử dụng ≥ 96h
- Chứng nhận EC hoặc tương đương
- Có 2 CFS thuộc G7; Úc

	3.61 
	
	
	Khóa 3 chạc không dây
	- Khóa ba ngã gồm 2 đầu kết nối có nắp vặn khóa đóng mở được và khóa luer-lock. 
 - Chạc ba có nòng trơn nhẵn, đảm bảo dòng chảy, góc xoay 360 độ. 
- Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN ISO 11135: 2014 hoặc tương đương

	3.62 
	
	
	Lưỡi dao lạng da
	Làm bằng thép không gỉ, sắc bén.

	3.63 
	
	
	Lưỡi dao mổ
	Được làm bằng thép không gỉ hoặc thép cacbon. Tiệt trùng bằng tia gama. Các số.

	3.64 
	
	
	Màng mổ vô trùng
	Chất liệu Polyurethane trong suốt được phủ keo acrylic và được dán lên tấm giấy phủ silicone một mặt màu. Kích thước ngoài 60cm x 45cm. Kích thước trong 50cm x 45cm. Tiệt trùng

	3.65 
	
	
	Mặt nạ thở Oxy có túi
	- Mặt nạ thở oxy có túi bao gồm: Dây dẫn, mặt nạ nẹp mũi, màng silicone, dây chun, đầu nối túi khí, túi khí, đầu nối dây dẫn. 
- Mặt nạ và dây dẫn được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh màu trắng trong, không có chất tạo màu. Dây dẫn có chiều dài ≥2.1 m, lòng ống có khía chống gập
- Các cỡ: S, M, L, XL. 
- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)

	3.66 
	
	
	Miếng dán thay băng vô khuẩn 60mm x 70mm
	- Cấu tạo gồm: Màng polyurethane film (PU film) phủ keo acrylic  không chứa latex,  lớp pad thấm hút (viscose+polyester) phủ polyethylene (PE) chống dính và lớp giấy lót (phủ silicone, PE..) chống dính.
- Lớp màng PU mỏng, trong suốt, bán thấm, co giãn, ngăn nước, ngăn vi sinh vật, vi khuẩn, vi rút với đường kính >27 nm (HIV-1, HBV,…) xâm nhập vào vết thương.
- khả năng hút dịch ≥ 6 g dịch/ g gạc (~ ≥ 0.12 ml/cm2).
- Không thấm nước
- Sản phẩm tiệt trùng, đảm bảo vô khuẩn.
- Kích thước: 60mm x 70mm.

	3.67 
	
	
	Miếng dán thay băng vô khuẩn  90mm x 200mm.
	- Cấu tạo gồm: Màng PET/PE có đường S-line, màng polyurethane film (PU film) phủ keo acrylic  lớp pad thấm hút (viscose+polyester) phủ polyethylene (PE) chống dính và lớp giấy lót (phủ silicone, PE..) chống dính.- Lớp màng PU mỏng, trong suốt, bán thấm, thoáng khí, co giãn, ngăn nước, ngăn vi sinh vật, vi khuẩn, vi rút với đường kính >27 nm (HIV-1, HBV,…) xâm nhập vào vết thương- khả năng hút dịch ≥ 6 g dịch/ g gạc (~ ≥ 0.12 ml/cm2).- Không thấm nước- Sản phẩm tiệt trùng, đảm bảo vô khuẩn.- Kích thước: 90mm x 200mm.

	3.68 
	
	
	Mũ  phẫu thuật 
	Sản phẩm làm từ vải không dệt Polypropylen, có thiết kế lỗ nhỏ thoáng
khí, đảm bảo sự thông thoáng. Sản phẩm được thiết kế có vành chun co giãn
tốt, phù hợp kích cỡ đầu khác nhau
- Độ giãn tối đa: 53cm ( khoảng 21 inch)
- Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)

	3.69 
	
	
	Mũi khoan răng các loại, các cỡ
	Túi 1 cái

	3.70 
	
	
	Mũi khoan xương đường kính các loại
	Chất  liệu  thép  không  gỉ.  Đường kính  từ  1,5mm đến 4.5mm, chiều dài 13cm. Đạt tiêu chuẩn Châu Âu

	3.71 
	
	
	Nong dũa ống tuỷ các số
	Trâm thăm dò ống tủy trước khi dùng tram quay tay và trâm máy. Có kích thước chiều dài khác nhau để phù hợp điều trị các ca khác nhau
Kích cỡ: 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40
Chiều dài: 21mm, 25mm.

	3.72 
	
	
	Nút đậy kim luồn
	Có cổng chích thuốc không chứa latex
- Đầu nối Luer Lock
- Thể tích mồi dịch 0.16ml
- Chứng nhận CE hoặc tương đương

	3.73 
	
	
	Nhang ngải cứu
	- Lá ngải cứu phơi khô, tán thành bột mịn bỏ cọng đi và được ve thành mồi ngải có kích thước dưới dạng điếu thuốc lá dài khoảng 20cm.
 - Loại đại , cháy lâu, nóng bền, không rớt tàn.
 Có giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

	3.74 
	
	
	ống chống cắn lưỡi các số
	Duy trì đường thở không bị cản trở trong quá trình gây mê. Chất liệu Polyethylen không độc hại, không gây dị ứng, hình dạng ống cong 30 độ, có chế độ ngáng miệng. Tiệt trùng. 

	3.75 
	
	
	Ống đặt nội khí quản
	Chất liệu nhựa PVC dùng trong y tế: không độc hại, không gây sốt, trong suốt, mềm, nhạy cảm với nhiệt, chống xoắn và gãy gập. Co nối tiêu chuẩn màu trắng và dày, chiều dài 15mm có thể tháo lắp được: giúp đảm bảo sự kết nối an tooàn giữa các khớp nối
Bóng thể tích lớn, áp lực nhỏ. Đầu bo tròn mềm mại.
Thân ống mềm mại không có gờ sắc.
Ống kín: Thiết kế hình trụ và thành ống dày.
Có đường cản quang tia X: chạy dọc thân ống. Có mắt (lỗ) Murphy
Có 2 vạch đánh dấu độ sâu thanh môn từ vị trí đầu xa.
Các size số từ 2.0mm đến 10mm (Đường kính bóng: 12mm – 30mm) 
Đóng gói từng cái riêng biệt, sử dụng 1 lần. Được khử trùng bằng khí EO

	3.76 
	
	
	Ống hút dịch nhựa cứng
	Chất liệu PVC. Đầu hút dạng trơn, hình cầu, chụm, có các lỗ điều chỉnh áp lực. Đầu hút rỗng và cứng; Ống thông được thiết kế theo hình cong. Tiệt trùng

	3.77 
	
	
	Ống nối dây máy thở
	Ống nối dây máy thở được làm từ chất liệu polypropylen (PP), chiều dài 15cm, thiết kế đa hướng có thể co giãn dễ điều chỉnh. Co nối xoay có cổng lấy khí với nắp cố định trên co nối. 

	3.78 
	
	
	Ống ngậm giấy đo chức năng hô hấp
	Ống ngậm cho máy đo chức năng hô hấp dùng 1 lần, giấy trắng mịn, dạng ống, có kích thước, đường kính phù hợp với thiết bị đo chức năng hô hấp.Đường kính: Ø24-Ø28.

	3.79 
	
	
	Phin lọc máy thở
	Chất liệu: Nhựa PVC y tế cao cấp không mùi, gồm dây nối oxy và gọng mũi
• Ống thông mềm, được làm từ nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, không gây kích ứng với bệnh nhân
• Có màu trắng và màu xanh trong suốt.
• Dùng 1 lần và không chứa DEHP, không gây các hiệu ứng phụ.
• Ống không bị tác động bởi oxy hay thuốc, không bị tắc nghẽn, đảm bảo đủ lượng oxy cần thiết đưa vào phổi bằng đường mũi cho người bệnh.
• Đầu thở mềm, có 2 ống thẳng đưa vào mũi màu trắng trong, không có chất tạo màu, lòng ống có khía chống gập
• Tiệt trùng bằng khí EO. Đóng gói 1 cái/ túi
Dây nối oxy:
• Chiều dài 2.0m hoặc 2.2m
• Đường kính trong 5mm và 6mm
• Dây mềm, bề mặt nhẵn và chống xoắn
• Dây với lòng dẫn bên trong chống đứt và uốn cong
• Có kết nối dạng trượt hoặc luer lock
Gọng mũi:
• Có dạng gọng mũi thẳng, gọng mũi cong.
• Ống thông mũi cong đầu mềm
• Có size nhỏ, dành cho trẻ sơ sinh,trẻ em và người lớn
 Tiêu chuẩn: CE, FDA hoặc tương đương

	3.80 
	
	
	Quả dẫn lưu áp lực âm kín kích cỡ 200ml+10FR+T5
	Buồng chân không thể tích 200ml với 4 lò xo, dây dẫn lưu dịch PVC, đầu nối chữ Y, trocar kích thước 10Fr

	3.81 
	
	
	Quả dẫn lưu áp lực âm kín kích cỡ 400ml+14FR+T5
	Buồng chân không thể tích 400ml với 4 lò xo, dây dẫn lưu dịch PVC, đầu nối chữ Y, trocar kích thước 14Fr

	3.82 
	
	
	Ruột kẹp đốt lưỡng cực
	Hàm bản rộng 3mm, cỡ 5mm, chiều dài 33cm

	3.83 
	
	
	Sáp cầm máu xương
	 Tiệt trùng bằng tia gama từng miếng.  Thành phần: Sáp ong; sáp paraffin và Isopropyl Palmitate

	3.84 
	
	
	Sond chữ T
	Làm từ cao su tự  nhiên. Có dải cản quang nằm dọc thân ống. Các số

	3.85 
	
	
	Sond dạ dày
	Sản xuất từ nhựa PVC y tế nguyên sinh không chứa DEHP. Kết cấu gồm 02 phần, phễu có nắp và ống dây. Một đầu dây được gắn phễu có nắp, đầu còn lại được bo tròn. Có 04 mắt phụ nằm đối xứng hai bên thành ống dây, cách đầu bo một khoảng lần lượt là 30mm, 50mm, 70mm, 90mm . Trên ống dây có 04 vạch cách đầu bo một khoảng lần lượt là 45cm, 55cm, 65cm, 75cm. Phễu có các mầu tương ứng với các số khác nhau. Dây có chiều dàì 1250mm mềm mại, nhắn bóng không gây tổn thương niêm mạc. Tiệt trùng bằng khí EO. . Các số 12,14,16,18

	3.86 
	
	
	Sond dạ dày người lớn
	Chất liệu PVC mềm, dẻo, trơn giảm tổn thương niêm mạc. có đường cản quang chạy dọc thân ống
 Các số 12, 14, 16, 18: không có nắp dài 125cm, vạch đánh dấu tại 45, 55, 65, 75 cm tính từ đầu cuối ống cho ăn, có 4 mắt phụ.
 Đầu ống được mài nhẵn để làm giảm tổn thương cho bệnh nhân khi đặt ống
 Kích cỡ: Đường kính trong từ 4-6 mm, chiều dài ≥ 125cm

	3.87 
	
	
	Sond dạ dày  trẻ em
	Chất liệu PVC mềm, dẻo, trơn giảm tổn thương niêm mạc. có đường cản quang chạy dọc thân ống
 Các số 12, 14, 16, 18: không có nắp dài 125cm, vạch đánh dấu tại 45, 55, 65, 75 cm tính từ đầu cuối ống cho ăn, có 4 mắt phụ.
 Đầu ống được mài nhẵn để làm giảm tổn thương cho bệnh nhân khi đặt ống
 Kích cỡ: Đường kính trong từ 4-6 mm, chiều dài ≥ 125cm

	3.88 
	
	
	Sond dẫn lưu Silicon lồng ngực
	Chất liệu nhựa y tế 100%, Silicon mềm mại, có đường dẫn sáng, có lỗ, cỡ 32Fr, dài 48,5cm có thể tùy chỉnh. Tiệt trùng bằng EO.Gas. 

	3.89 
	
	
	Sond hậu môn các số
	Ống thông hậu môn các số 22,24,26,28. Dây dẫn dài 400mm được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo. Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014 hoặc tương đương  

	3.90 
	
	
	Sond hoa thị các số
	Chất liệu cao su, độ cong thích hợp. Tráng silicon trơn láng không gây tổn thương, không gây kích ứng da, không dể vỡ, đứt gãy. Tiệt trùng

	3.91 
	
	
	Sond tiểu các số
	Chất liệu: cao su y tế. Chiều dài của ống 40mm. Các cỡ. Vô trùng

	3.92 
	
	
	Sonde Foley 2 chạc các cỡ
	Sonde Foley 2 nhánh các số. Sản xuất từ cao su tự nhiên, phủ Silicon. Tráng silicon trong lòng ống.

	3.93 
	
	
	Sonde Foley 3 nhánh các số
	Bề mặt: nhẵn mịn, 100% chất liệu cao su dùng trong y tế chất lượng cao phủ dầu silicon, lòng ống được tráng silicon. Thành ống dày chống gãy gập, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt, độ mềm vừa phải, dễ đặt Phủ Hydrophilic, đầu ống ngắn
Bóng: Không có chất DEHP gây ung thư, không gây dị ứng,
Lỗ thông tiểu ở đầu ống thông lớn và trơn nhẵn bóng, lòng ống tráng silicon. Bóng đối xứng, đàn hồi tốt, hình trụ(đồng tâm) bóng căng đều được thiết kế chống vỡ,tránh bị dính khỉ đặt lâu và giảm kích thích bàng quang
Chiều dài: 400mm. Dung tích bóng 30ml
Van bơm bóng và loại van: Có loại van cao su (van mềm)
Kích thước: 3 nhánh cỡ Fr 16-30
Tiệt trùng bằng khí EOTiêu chuẩn CE hoặc tương đương

	3.94 
	
	
	Tay dao mổ điện sử dụng một lần
	Lưỡi dao bằng thép không gỉ rộng 2.4mm, lưỡi dao có thể tháo rời.  Điều khiển trên tay dao: Điều khiển bằng 2 nút bấm: Cắt và đốt.
 Chiều dài điện cực: 70mm. Chiều dài cáp: 3m
 Chiều dài tay cầm: 155mm
 Loại chân cắm: 3 chân tròn (3 x 4mm)
 Tiệt trùng bằng khí EO

	3.95 
	
	
	Tấm trải nylon vô trùng
	Tiệt trùng. Kích thước: 100cm x 130cm. Đóng gói 1 miếng/túi

	3.96 
	
	
	Túi camera vô trùng
	Ống nylon 18 x 230 cm. Dây buộc 2 ly 2 x 60 cm. Túi nylon 9 x 14 cm. Dây buộc 2 ly 2 x 30cm.

	3.97 
	
	
	Túi chườm lạnh
	 

	3.98 
	
	
	Túi chườm nóng
	 

	3.99 
	
	
	Túi dự trữ Ôxy
	Bao gồm túi oxy, ngõ ra oxy, ống mềm, van điều chỉnh áp suất - Áp suất làm việc: 10.6 kPa - Áp suất nổ: 16 kPa - Kích thước:  760 x 500 (mm) 

	3.100 
	
	
	Túi nước tiểu
	Chất liệu: nhựa y tế PVC, không độc hại. Kích cỡ 2000ml, độ dày 1.2mm, phân vạch rõ ràng. Có vạch dung tích mỗi 100ml. Đảm bảo kín không rò rỉ. Có bảng chia vạch nghiêng cho phép theo dõi lượng nước tiểu cực ít (25ml) trong những trường hợp bệnh nhân thiểu niệu. 
- Van xả thoát đáy chữ T, chống trào ngược, ống đầu vào 90cm. Có quai treo bằng nhựa PVC.
- Thân túi có bảng ghi thông tin cơ bản về bệnh nhân: Họ tên, số giường, số phòng.
Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)

	3.101 
	
	
	Thước đo áp lực tĩnh mạch trung tâm
	- Độ từ +35 đến -15 cm H2O
- Khả năng đọc tốt giá trị đo vì hiệu ứng phóng đại
- Chỉ báo vị trí số, không có thể di chuyển sang hai bên
- Nhựa chống vỡ
- Có thể tái sử dụng
- Với hai kẹp cố định đa năng

	3.102 
	
	
	Thước đo nội nha
	Chất liệu nhựa

	4
	PP2500584540
	Phần 4: Bơm, kim tiêm, bông, gạc và vật tư khác (119 mặt hàng)
	
	

	4.1 
	
	
	Bao cao su
	Làm bằng latex tự nhiên, trong mờ, không màu, không mùi. Chiều dài:  170 mm; Chiều rộng: 52 mm ± 2 mm. Độ dày: 0,065mm ±0,015mm. Độ nhớt: 200-350 CS. 

	4.2 
	
	
	Bao đo huyết áp
	Tương thích với phần lớn các dòng Monitor theo dõi bệnh nhân trên thế giới: Nihon Kohden, Philips, BCI, Infinium, Spacelabs, Goldway, Mindray,….
 Sử dụng cho người lớn, 
 Sử dụng nhiều lần, loại 2 dây dài 35cm
 Dễ dàng vệ sinh
 Chất liệu: Nylon TPU mềm cho loại dùng nhiều lần,

	4.3 
	
	
	Băng cuộn y tế 10cm x 5m
	Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao, không có độc tố.  Hai đầu cuộn băng bằng, không lệch, không xơ. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%.  Được đóng gói bằng 2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng giấy. Kích thước: 10cm x 5m
- Đạt Chứng nhận QCVN 01:2017/BCT hoặc tương đương.

	4.4 
	
	
	Băng cuộn y tế 5cm x 2,5m
	Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao, không có độc tố.  Hai đầu cuộn băng bằng, không lệch, không xơ. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%.  Được đóng gói bằng 2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng giấy. Kích thước: 5cm x 2,5m
- Đạt Chứng nhận QCVN 01:2017/BCT hoặc tương đương.

	4.5 
	
	
	Băng dính giấy 1.25cm x 5m
	Băng dính màu trắng, không đan dệt, nền 100% Vicose. 
 - Keo acrylic phủ đều. Lực dính 0.5-4.0 N/cm. Trọng lượng khối phủ 56-70g/m².
 - Băng có nhiều lỗ nhỏ thông thoáng, êm dịu cho da nhạy cảm.
 - Có kiểm tra vi sinh.
 - Nguyên liệu: G7. Được lưu hành tối thiếu tại 1 trong các nước ( Anh, Nhật, Úc, Mỹ).
 - Kích thước 1.25cm x 5m.

	4.6 
	
	
	Băng dính lụa 1.25cm x 5m
	Vải lụa Taffeta trắng,  100% sợi cellulose acetate đánh thành cuộn. keo oxide kẽm không dùng dung môi, lực dính 1,8-5,5 N/cm. 
 -  Lõi nhựa liền cánh bảo vệ.
 - Có kiểm tra vi sinh.
 - Được lưu hành tối thiểu tại 2 trong số các nước sau( Nhật, Úc, Bungari, Pháp..)
 - Kích thước 1,25cm x 5m
 - Tiêu chuẩn CE hoặc tương đương

	4.7 
	
	
	Băng dính lụa 2,5cm x 5m
	Vải lụa Taffeta trắng,  100% sợi cellulose acetate đánh thành cuộn. keo oxide kẽm không dùng dung môi, lực dính 1,8-5,5 N/cm. 
 -  Lõi nhựa liền cánh bảo vệ.
 - Có kiểm tra vi sinh.
 - Được lưu hành tối thiểu tại 2 trong số các nước sau( Nhật, Úc, Bungari, Pháp..)
 - Kích thước 2,5cm x 5m
 - Tiêu chuẩn CE hoặc tương đương

	4.8 
	
	
	Băng rốn
	Gồm: Băng rốn trẻ sơ sinh 1 cái, Gạc đắp rốn 5cm x 5cm x 12 lớp vô trùng: 1 cái
 Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Chứng nhận đăng ký FDA hoặc tương đương

	4.9 
	
	
	Băng thun 3 móc kích cỡ 10cm x 4,5m
	dệt từ sợi Polyester và sợi cao su. Băng không được phép lẫn các loại sợi khác và các tạp chất cứng. Băng mềm mịn, có độ đàn hồi, màu trắng hoặc màu trắng ngà.

	4.10 
	
	
	Bóng đèn đá muối
	Gồm sợi đốt, bóng thủy tinh và đuôi đèn
- Sợi đốt làm bằng Vonfram
- Bóng đèn được làm bằng thủy tinh chịu nhiệt
- Đuôi đèn đuôi xoáy E14 được làm bằng đồng hoặc sắt tráng kẽm
Công suất: 15V x 40W

	4.11 
	
	
	Bóng đèn gù
	Túi 1 cái

	4.12 
	
	
	Bóng đèn Halogen có chóa 15V-150W
	Điện áp: 15V. Công suất: 150W. Đuôi 2 chân cắm GZ6.35.

	4.13 
	
	
	Bóng đèn Halogen không chóa 24V - 250W
	Điện áp: 24V. Công suất: 250W. Loại đuôi đèn: G6.35. Loại bóng: Halogen

	4.14 
	
	
	Bóng đèn hồng ngoại
	Túi 1 cái

	4.15 
	
	
	Bóng đèn tia cực tím
	- Bóng đèn cực tím ( UV) chuyên dùng trong y tế, hình dạng như bóng tuýp gia đình, thuỷ tinh trong suốt.
- Nguồn điện: 220V
- Công suất: 40W, 
- Phát ra tia UVC có bước sóng 254nm
- Kích thước 120cm
- Tuổi thọ tối đa: 9000 giờ

	4.16 
	
	
	Bộ dây và mask khí dung dùng 1 lần
	Bao gồm: dây dẫn khí, cốc đựng thuốc, mặt nạ. Chất liệu nhựa PVC y tế nguyên sinh cứng trong, không độc hại
 - Dây đeo đàn hồi, chiều dài dây nối 2m đến 2.1m, được tiệt trùng bằng khí EO
 - Bề mặt nhãn mịn, không gây dị ứng và không gây tổn thương 
 - Không chứa DEHP
 - Tiêu chuẩn CE hoặc tương đương

	4.17 
	
	
	Bông hút loại I
	100% bông xơ tự nhiên, không pha sợi Polyester, có khả năng tự huỷ.

	4.18 
	
	
	Bông viên y tế loại 1
	Được làm từ 100% bông xơ tự nhiên,có khả năng tự huỷ. Khả năng thấm hút dưới 10s. Đường kính 1,5;2cm;3cm;4cm 

	4.19 
	
	
	Bơm cho ăn 50ml
	- Xy lanh được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via.
- Đốc xy lanh to lắp vừa dây cho ăn.
- Bơm có có thiết kế lỗ vòng ngón tay ở cuối giúp cầm, kéo chắc chắn chống trượt. Thang chia thể tích được chia theo oz và cc.
- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).
- Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc tương đương 
 Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN ISO 11135: 2014 hoặc tương đương  

	4.20 
	
	
	Bơm tiêm  20ml
	Xy lanh dung tích 20ml chất liệu nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét.
- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via.
- Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim cỡ 23Gx1".
- Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE hoặc tương đương, TCVN 5903:1995 hoặc tương đương, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014 hoặc tương đương  

	4.21 
	
	
	Bơm tiêm 10ml
	- Xy lanh dung tích 10ml chất liệu nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét.
- Có thang chia dung tích hút tối đa đến 12ml, vạch chia nhỏ nhất ≤0,2ml
- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via.
- Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1"
- Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE hoặc tương đương, TCVN 5903:1995 hoặc tương đương, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014 hoặc tương đương 

	4.22 
	
	
	Bơm tiêm 1ml
	- Xy lanh dung tích 1ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét.
- Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim 26Gx1/2".
Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)
- Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE hoặc tương đương, TCVN 5903:1995 hoặc tương đương, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014 hoặc tương đương 

	4.23 
	
	
	Bơm tiêm insulin 1ml
	Bơm tiêm dung tích 1ml dùng để tiêm insulin, có nắp chụp bảo vệ đầu kim và nắp chụp pít tông để ngăn dị vật vào lòng bơm khi sử dụng.
- Bơm tiêm có 2 loại phù hợp với 2 loại thuốc 40UI và 100UI.
- Đầu  kim có  vát  3 cạnh  giúp  tiêm  sắc nhọn, không có gờ. Thân kim làm bằng thép không gỉ
- Kim được  đúc  liền  với  vỏ  xylanh, không thể tháo rời
- Kim tiêm bao gồm các cỡ: 31Gx6mm, 32Gx6mm
- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).

	4.24 
	
	
	Bơm tiêm sử dụng một lần 50ml
	- Xy lanh dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét.
- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via.
- Đốc xy lanh nhỏ, gắn chắc chắn với tất cả các cỡ kim, an toàn khi sử dụng.
- Đầu côn lệch tâm giúp cho việc đuổi khí dễ dàng, thuận tiện
- Bơm có vạch chia thể tích tối đa 60ml, vạch chia nhỏ nhất ≤ 1ml để tiện sử dụng cho trẻ em
- Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE hoặc tương đương, TCVN 5903:1995 hoặc tương đương, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014 hoặc tương đương   

	4.25 
	
	
	Bơm tiêm sử dụng một lần 5ml
	- Xy lanh dung tích 5ml, được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét.
- Có thang chia dung tích hút tối đa đến 6ml
- Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1".
- Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE hoặc tương đương, TCVN 5903:1995 hoặc tương đương, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014 hoặc tương đương 

	4.26 
	
	
	Buồng đệm, buồng hít hen suyễn
	Van một chiều . Mặt sau có thể được sử dụng với tất cả các ống hít đo liều thông thường. Miếng đệm chống tĩnh điện. Mặt nạ silicon mềm và dẻo . Có nắp ống ngậm .Không chứa mủ cao su và không chứa BPA. Thể tích buồng: 175ml

	4.27 
	
	
	Cable điện tim
	Tương thích với các dòng Monitor theo dõi bệnh nhân và máy điện tim: Nihon Kohden, Philips, BM, BCI, Omni III, Mindray.........
- Có các chuẩn AHA và IEC
 Cáp điện tim nối trực tiếp vào máy có các chuẩn Banana, loại kẹp (Pinch), loại bấm (Snap), loại thẳng (needle).  Dễ dàng vệ sinh và sửa chữa
 Chất liệu: Lõi cáp làm bằng đồng bọc nhựa , chiều dài dây cáp 3m, dây màu xám; 
 Kẹp đầu ngón tay làm bằng vât liệu PVC y tế chống kéo dãn;

	4.28 
	
	
	Cảm biến đo SPO2
	Tương thích với phần lớn các dòng Monitor theo dõi bệnh nhân: Nihon Kohden, Philips, BCI, Infinium, Spacelabs, Goldway, Mindray,….
 Đầu cắm vào máy là loại 5 chân 1 khía và 6 chân 1 khía. 
 • Sử dụng cho người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh
 • Độ chính xác cao và đáp ứng nhanh
 Tiêu chuẩn an toàn: IEC 60601-1-1, tương thích với MDD 93/42/EEG và EN9919:2005
 Công nghệ đo: LED 3 bước sóng và bộ thu nhận quang học
 Bước sóng LED: 660nm / 880nm / 940nm
 Độ chính xác SpO2: ±3% (70-100%); Không xác định (0-69%)
 Dải đo nhịp mạch: 20 - 250 nhịp / phút
 Độ chính xác đo nhịp mạch: ±3 (20 - 250 nhịp / phút)
 Chất liệu: Vỏ bằng Silicon

	4.29 
	
	
	Cuộn túi đựng thuốc sắc đông y
	Mặt trước có chữ thuốc sắc đóng túi, mặt sau có ghi hướng dẫn sử dụng. Kích thước: 400m x 10cm (DxR). Đóng túi loại: 180ml/túi. Chất liệu: PET/PE chịu nhiệt, đảm bảo vệ sinh, an toàn, tiện lợi khi sử dụng, bảo quản.

	4.30 
	
	
	Đầu Col vàng
	Chất liệu nhựa PP, thể tích tối đa 200 ul, kích thước 6*50mm. 

	4.31 
	
	
	Đầu Col xanh
	Chất liệu nhựa PP, thể tích tối đa 1000 ul, kích thước 8*69mm.

	4.32 
	
	
	Đè lưỡi gỗ
	Sấy khô, đánh bóng, tiệt trùng, bọc màng linon. Kích thước 150mm x 20mm x 2mm, dung sai kích thước: ± 10%.

	4.33 
	
	
	Điện cực cắt hình vòng, gập góc, 24Fr
	Điện cực cắt đốt dạng vòng cắt, gập góc, cỡ 24 Fr, 02 chân cắm

	4.34 
	
	
	Điện cực tim
	Đường kính trong 32mm, đường kính ngoài 55mm. 

	4.35 
	
	
	Điện cực tim trẻ em
	Tổng bề mặt điện cực 1017mm2, vùng chất gen 401mm2, vùng dán 606mm2, vùng phân tử nhậy 78,5 mm2, độ dày sản phẩm 0,8mm
Bền mặt tiếp xúc: dạng gel. Đầu giắc nối với máy: Kim loại phủ bạc. Miếng dán dạng Foam bền, dính chặt ổn định, dễ dàng dán vào, tháo ra

	4.36 
	
	
	Đinh Kirschner hai đầu nhọn
	Đường kính từ 1.0 mm đến 3.0mm 
- hai đầu nhọn, chất liệu thép không gỉ, tiêu chuẩn ASTM F138 (62.8% Fe; 17.52% Cr; 14.27% Ni) hoặc tương đương

	4.37 
	
	
	Đồng hồ đo áp lực bóng chèn
	Đồng hồ đo áp lực bóng chèn khí quản:
Mặt đồng hồ đo 68 mm có móc treo
Đồng hồ có 2 khu vực màu xanh là:
- Cho ống NKQ ( 22- 32 cmH2O)
- Cho ống NKQ và Mask khí quản (32-60 cmH2O)

	4.38 
	
	
	Đồng hồ ôxy
	Chất liệu đồng thau có chất lượng cao, không bị oxy hóa.Cấu hình gồm: Đồng hồ đo lượng oxy trong bình, cột đo lưu lượng khí Oxy ra, bình tạo ẩm khí Oxy, dây thở.

	4.39 
	
	
	Gạc cố định kim luồn
	 Lớp màng polyurethane film (PU film) bán thấm, mỏng, trong suốt (phủ keo acrylic,  không chứa latex, ngăn vi sinh vật, vi khuẩn, vi rút với đường kính >27 nm (HIV-1, HBV,…) xâm nhập vào vết thương; được xẻ rãnh phù hợp, dán cố định kim luồn có cổng tiêm và lớp Pad thấm hút (viscose + polyester) phủ Polyethylene (PE) chống dính. Khung viền giấy để cầm khi dán băng, dễ dàng bóc ra. Co giãn tốt, thoáng khí, tốc độ thoát hơi MVTR (moisture vapor transmission rate) ≥600 g/m2.24h. Có nhãn dán ghi ngày, giờ kèm theo.
Băng bo 4 góc tránh bung mép. Tiệt trùng, đóng gói riêng biệt từng miếng. Kích thước: 60 x 70mm.

	4.40 
	
	
	Gạc dẫn lưu 1,5cm x 100cm x 4 lớp vô trùng
	Vải  không dệt, xốp mịn, không có hóa chất tẩy trắng, không có độc tố, không chứa chất gây dị ứng, không có xơ mùn hoà tan trong nước và dịch phủ tạng, ít bám vào vết thương khô.
- Độ trắng ≥ 80%
- Độ ẩm (Mất khối lượng do sấy khô) ≤ 8%
- Khả năng hút nước: ≥10 g nước/g gạc;
- Tốc độ hút nước (Thời gian chìm): ≤ 5 s;
- Hàm lượng chất tan trong nước: ≤ 0,5%
- Hàm lượng chất béo < 0,1%
- Giới hạn acid và kiềm: Đạt trung tính;
- Chất màu: Dịch chiết không màu
- Thôi nhiễm kim loại: không quá hàm lượng cho phép theo TCVN 6238-3:2011
- Tiệt trùng bằng EO Gas
- Đạt chứng nhận CE, FDA, cGMP; EN ISO 11135:2014 hoặc tương đương

	4.41 
	
	
	Gạc Meche 3,5cm x 75cm x 6 lớp vô trùng
	Không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Được đóng gói bằng 2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế. Kích thước: 3,5cm x 75cm x 6 lớp vô trùng
Đạt tiêu chuẩn ISO 11135:2014; Chứng nhận QCVN 01:2017/BCT hoặc tương đương

	4.42 
	
	
	Gạc miếng vô trùng 10cm x 10cm x 8 lớp vô trùng
	Không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Được đóng gói bằng 2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế. Kích thước: 10cm x 10cm x 8 lớp vô trùng
Đạt tiêu chuẩn ISO 11135:2014; Chứng nhận QCVN 01:2017/BCT hoặc tương đương.

	4.43 
	
	
	Gạc phẫu thuật 5cm x 5cm x 8 lớp vô trùng
	Không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Được đóng gói bằng 2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế. Kích thước: 5cm x 5cm x 8 lớp vô trùng.
Đạt tiêu chuẩn ISO 11135:2014; Chứng nhận QCVN 01:2017/BCT hoặc tương đương.

	4.44 
	
	
	Gạc phẫu thuật ổ bụng
	Vải dệt hút nước 100% cotton màu trắng tự nhiên, không ố vàng, không xơ sợi không có độc tố, không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng.
- Độ trắng ≥ 80%
- Độ ẩm (Mất khối lượng do sấy khô) ≤ 8%
- Khả năng hút nước: ≥10 g nước/g gạc;
- Tốc độ hút nước (Thời gian chìm): ≤ 5 s;
- Hàm lượng chất tan trong nước: ≤ 0,5%
- Hàm lượng chất béo < 0,1%
- Giới hạn acid và kiềm: Đạt trung tính;
- Tinh bột và dextrin: Không phát hiện. 
- Chất màu: Dịch chiết không màu
- Thôi nhiễm kim loại: không quá hàm lượng cho phép theo TCVN 6238-3:2011
- Kích thước: 30 x 40cm x 6 lớp 
- Tiệt trùng bằng EO Gas
- Đạt chứng nhận CE, FDA, cGMP; EN ISO 11135:2014 hoặc tương đương

	4.45 
	
	
	Gạc thận nhân tạo
	Kích thước: 3,5cm x 4,5cm x 80 lớp  (±2%). Mật độ 23x16 sợi/inch  (±2%). Sản xuất từ gạc hút nước 100% cotton có độ thấm hút cao. Không có hóa chất tẩy trắng, không có độc tố, không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước ≥5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: ≥ 80% ±10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Tiệt trùng.

	4.46 
	
	
	Gutta Percha các cỡ
	Côn dùng trám bít ống tủy, độ thuôn 4%
Các cỡ 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
Tương thích sinh học với mô, thành ngà, không gây kích ứng. Kết dính với các vật liệu trám bít ống tủy (Resin, Bioceramic,...)

	4.47 
	
	
	Giấy cắn
	Mềm, mịn, không dính, cho dấu răng rõ ràng. Độ dai cao, kháng rách. Độ dày 101.6µm. Hộp 100 tờ

	4.48 
	
	
	Giấy điện tim 3 cần
	Giấy điện tim 3 cần dùng cho máy Nihon Kohden, Fukuda Denshi, có kẻ sọc lưới, dạng cuộn
Kích thước: 63mm x 30m x 16mm.

	4.49 
	
	
	Giấy điện tim 6 cần
	Kích thước: 110mm x 20m (dạng cuộn) kẻ sọc lưới, sử dụng trên máy điện tim Philips.

	4.50 
	
	
	Giấy điện tim Nihon Kohden FQW110-2-140
	Giấy điện tim màu trắng không dòng kẻ kích thước 110mm x 140mm x 143 tờ/ tập dùng cho máy điện tim 6 kênh Nihon Kohden

	4.51 
	
	
	Giấy in ảnh màu mặt bóng
	Giấy in màu kỹ thuật số khổ A4 (210 x 297mm); định lượng 260gsm

	4.52 
	
	
	Giấy in ảnh siêu âm màu
	Hộp 108 tờ, khổ 100mm x 148mm và 3 khay mực in, dùng cho máy in ảnh Canon.

	4.53 
	
	
	Giấy in điện tim 6 cần
	Chất liệu: giấy chuyên dụng.
Kích thước: 110mm x 20m (dạng cuộn) kẻ sọc lưới, sử dụng trên máy điện tim Philips.

	4.54 
	
	
	Giấy in máy siêu âm
	Kích thước: 110mm x 20m. Dùng cho máy in Sony

	4.55 
	
	
	Giấy in nhiệt 5.0 cm
	Kích thước: 50mm x 30m (trắng trơn) dùng cho máy Monitor, sinh hóa, huyết học, nước tiều.

	4.56 
	
	
	Giấy in nhiệt 8.0 cm
	Giấy in nhiệt dùng cho máy khí máu GEM
Kích thước rộng 80 mm x 30 m 

	4.57 
	
	
	Hộp đựng bông cồn tròn Inox
	Được làm bằng Inox, không gỉ sét, có móc cài khóa nắp hộp

	4.58 
	
	
	Hộp hấp bông gạc các cỡ
	Được làm bằng Inox, không gỉ sét, có móc cài khóa nắp hộp

	4.59 
	
	
	Hộp Inox có nắp 25cm x 10cm
	Chất liệu Inox. Kích thước: 25cm x 10cm

	4.60 
	
	
	Huyết áp điện tử bắp tay
	Bộ chuyển điện xoay chiều tùy chọn: IP22 đối với IHP-OH01, IHP-BH01 và IHP-BFH01, IP21 đối với IHP-CM01. Nhiệt độ tối đa của phụ tùng áp dụng: Dưới +43°C. Điện áp: DC6 V 4 W
Nguồn điện: 4 pin "AA" 1,5 V hoặc Bộ chuyển điện xoay chiều tùy chọn (DÒNG XOAY CHIỀU ĐẦU VÀO 100 - 240 V 50 - 60 Hz 0,12 - 0,065 A). Vòng bít: Khoảng 146 mm × 466 mm (ống khí: 610 mm). Chu vi vòng bít có thể áp dụng cho máy đo huyết áp: 17 đến 42 cm (bao gồm vòng bít: 22 đến 32 cm). Bộ nhớ: Lưu trữ ≥ 100 kết quả đo

	4.61 
	
	
	Huyết áp kế đồng hồ người lớn
	Đồng hồ đo có quả bóp làm bằng chất liệu cao su, van xả khí được mạ Crom, mặt đồng hồ được làm bằng kính chịu lực cao cấp.
Đồng hồ hiển thị kết quả chính xác, vạch chia từ 20 ~ 300mmHg.
Gồm: 01 Đồng hồ; 01 Bao đo; 01 quả bóp

	4.62 
	
	
	Kim tiêm sử dụng một lần
	Kim các số 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 23Gx1", Vỉ đựng kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim. Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE hoặc tương đương, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014 hoặc tương đương

	4.63 
	
	
	Khay Inox đựng nước tiểu
	Khay sâu 2cm, chất liệu Inox 304 dày dặn, sáng bóng, bo góc mịn. Các cỡ 30x15cm, có quai xách cao 30±2cm

	4.64 
	
	
	Khẩu trang y tế
	Được sản xuất từ 2 lớp vải không dệt PP; một lớp giấy kháng khuẩn (giấy vi lọc) ; khẩu trang có dây buốc; Không thấm nước, không độc hại, Không kích ứng da, có tác dụng lọc khí , ngăn cản bị vi khuẩn, nẹp mũi

	4.65 
	
	
	Lamen 22 x 40
	Kích thước: 22 x 40 mm. Độ dày: 0,13 ~ 0,17 mm
Đóng gói: 1000 miếng/hộp.  

	4.66 
	
	
	Lamen 22x22mm
	Kích thước 22x22mm. 

	4.67 
	
	
	Lèn điều trị tủy
	Lèn ngang nội nha.Chất liệu thép không gỉ
Chiều dài: 21 mm, 25 mm. Kích cỡ: 15, 20, 25, 30, 35, 40. 6 cây/vỉ/hộp

	4.68 
	
	
	Lentulo
	Lentulo - trâm máy chống gãy Paste Filler đánh thuốc trám bít ống tủy. Chất liệu: Thép không gỉ
Kích thước: size 25. Chiều dài 21 mm, 25 mmm, 29 mm

	4.69 
	
	
	Lọ bệnh phẩm (lọ nhựa dùng để dựng mẫu bệnh phẩm)
	Lọ nhựa PS, có thìa lấy mẫu bệnh phẩm, dung tích 50ml, có nhãn. 

	4.70 
	
	
	Ống nghiệm chống đông EDTA K2 nắp cao su
	Chất liệu PET. Kích thước:13x75mm. Nắp cao su bọc nhựa LDPE, có thể tháo rời. Có vạch lấy mẫu riêng biệt trên nhãn ống. Ống nghiệm chân không. Nồng độ hóa chất bên trong 1,2-2mg EDTA trên 1ml máu.

	4.71 
	
	
	Ống nghiệm EDTA (K2)
	Ống được làm bằng nhựa y tế PP , kích thước ống 12x75mm, nắp bằng nhựa LDPE mới 100% đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của ống. Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2) kháng đông cho 1ml hoặc 2ml máu với vạch lấy mẫu 1ml hoặc 2ml riêng biệt trên nhãn ống.  

	4.72 
	
	
	Ống nghiệm Heparin (Lithium)
	Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100% đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của ống. Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông Lithium Heparin  dưới dạng hạt sương, Kích thước ống 12x75mm. 

	4.73 
	
	
	Ống nghiệm máu Citrate 3,8%
	Ống được làm bằng nhựa y tế PP, kích thước 12x75mm, nắp bằng nhựa LDPE mới 100% đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của ống. Nắp màu xanh lá cây. Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate 3.8% kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml máu trên nhãn ống. 

	4.74 
	
	
	Ống nghiệm máu chân không Citrate 3,2% 1.28ml
	Nắp cao su và thân bằng thủy tinh kích thước: 8 x 120mm
- Thể tích lấy máu: 1.28ml
- Hóa chất bên trong: Sodium Citrate 3.2%
- Có vạch thể tích trên thân ống cho dung tích lấy máu chính xác
- Đóng gói: 100 ống/ khay
- Sử dụng kim lấy máu chân không và ống giữ kim lấy máu để đưa vào ống. 

	4.75 
	
	
	Ống nghiệm nhựa PP có nắp
	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, kích thước 12 -13x75mm, có nắp, có nhãn

	4.76 
	
	
	Ống nghiệm đường huyết Inhigly
	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của ống, Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông NaF-Heparin. Kích thước ống 12x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu xám, có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan kiểm định .  Có chứng nhận CE (đạt chuẩn IVDR) hoặc tương đương. 

	4.77 
	
	
	Ống nhựa hút nước bọt dùng 1 lần 
	Ống hút nước bọt trong đầu màu xanh, không gỉ sét, dễ dàng tạo hình, bên trong có lõi bằng kim loại để dễ uốn cong, đầu hút không có cạnh bén.
Đầu ống trơn láng và mềm mại

	4.78 
	
	
	Phim X-quang nha khoa rửa nhanh
	Gồm phim và thuốc rửa vừa đủ cho từng phim, không gây kích ứng khi chụp và đảm bảo chất lượng thuốc rửa được bảo quản một cách tốt nhất không bị oxi hóa theo thời gian.
Kích thước film 30,5mm × 40,5mm.

	4.79 
	
	
	Quả bóp huyết áp
	Chất liệu: cao su y tế chất lượng tốt, đóng gói riêng từng quả. Đạt tiêu chuẩn G7

	4.80 
	
	
	Quả lọc nước RO
	Dùng cho máy lọc nước RO xét nghiệm 100G-200G. 

	4.81 
	
	
	Que lấy mẫu bệnh phẩm cán gỗ
	Chất liệu ống PP, nắp bằng nhựa PE, que bằng gỗ, đầu cotton, kích thước 12 x 175mm (±2%). Thể tích mẫu 0.15ml. Đóng gói riêng từng chiếc, tiệt trùng. 

	4.82 
	
	
	Que lấy tế bào và niêm dịch cổ tử cung
	Tiệt trùng bằng tia phóng xạ Gamma. Kích thước: 180 x 18 x 2 mm (±5%), được làm từ gỗ chất lượng cao

	4.83 
	
	
	Tai nghe tim phổi
	Phần ống dẫn của tai nghe được làm bằng chất liệu cao su dẻo có khả năng chống lại oxy hóa cao.
Bộ phận khuếch đại âm thanh được làm bằng chất liệu Aluminum. Mặt nghe : 2 mặt. Dây ống nghe: lồng ống đơn, càng tay nghe góc mở rộng.
Chiều dài dây nghe: 52-60cm.
Đạt tiêu chuẩn các nước G7

	4.84 
	
	
	Tăm bông
	Thân tăm bông được làm từ nhựa, hai đầu được quấn bằng 100% bông tự nhiên đã được tinh chế. 100 cái/ gói. 

	4.85 
	
	
	Trâm gai
	Trâm gai nội nha, bằng thép không gỉ 
- Kích cỡ: 20, 25, 30, 35
- Chiều dài 31mm

	4.86 
	
	
	Vòng đeo tay bệnh nhân
	Chất liệu: PVC. Màu sắc: xanh, đỏ, hồng, trắng.  Size: Người lớn và trẻ em

	4.87 
	
	
	Acid Etching
	Axit soi mòn răng, nồng độ 37% Acid phosphoric (H3PO4), độ nhớt cao, dễ kiểm soát soi mòn và rửa sạch. Tuýp 2,5ml

	4.88 
	
	
	Anti Human Globulin
	Độ đặc hiệu 100%. Độ chính xác 100%. Lọ 10ml

	4.89 
	
	
	Băng chỉ thị nhiệt
	Chỉ thị nhiệt được dùng trong hấp ướt.  Kích thước 24mm x 55m có vạch mực chỉ thị hóa học. Dùng đế dán cố định bên ngoài các gói dụng cụ cần tiệt khuẩn. Mực chỉ thị hóa học vạch sẵn trên băng keo sẽ chuyển sang  đen hơn nếu đã qua tiếp xúc với quá trình tiệt khuẩn

	4.90 
	
	
	Bột talc
	Túi 1kg, bao 25kg

	4.91 
	
	
	Calci Hydroxyde (Lọ  ≥10 gram)
	Bột canxi hydroxit là vật liệu nha khoa đa dụng. Lọ ≥ 10gram

	4.92 
	
	
	Composite lỏng
	Vật liệu trám răng. Thành phần chính: hạt Hybrid NANO có độ bền cao, cứng chắc, nhiều màu. Tỷ lệ hạt Hybrid NANO > 65%. Dạng lỏng, màu A1; A2; A3; A3,5; A4. Tuýp ≥2 gam

	4.93 
	
	
	Cồn 90 độ
	Cồn 90 độ, không màu, trong có mùi cồn đặc trưng.

	4.94 
	
	
	Chất hàn ống tủy
	Thành phần: Prednisolone acetate 1,1%; Diiodothymol; kẽm oxit; Bari sunfat; tá dược. Lọ 23g.

	4.95 
	
	
	Chất hàn tạm
	Dạng kem mịn dễ dàng đặt vào chỗ răng sâu
Có độ bám tốt trên răng
Không cần trộn
Vật liệu cứng nhanh, dễ tháo gỡ thành mảng lớn
Độ khít sát lớn, không bị rò rỉ, không bị bội nhiễm
Không chất Eugenol, không ảnh hưởng tới miếng trám composite sau này
Quy cách: Lọ 38g. 

	4.96 
	
	
	Chỉ thị kiểm soát gói hơi nước
	Chỉ thị hóa học loại 5 kiểm soát chất lượng tiệt khuẩn hơi nước, tiêu chuẩn EN ISO 11140-1 hoặc tương đương. Đánh giá 3 thông số: Nhiệt độ, thời gian, hơi nước. Phù hợp chương trình tiệt khuẩn 121°C tới 134°C. 20 chỉ thị/ tờ. Kích thước chỉ thị: 65 * 14 mm. Sự đổi màu từ vàng sang đen. 

	4.97 
	
	
	Dung dịch đệm Liss
	Lọ 10ml

	4.98 
	
	
	Dung dịch khử khuẩn mức độ cao
	Glutaraldehyde 2,55 % (w/w), Chất chống ăn mòn, chất đệm phosphate, nước tinh khiết.
Hệ đệm pH= 5-6.
Hiệu quả sau thời gian ngâm tối thiểu 10 phút. 
Hiệu quả vi sinh (phase 2, step 2) 
Vi khuẩn : EN 14561 
Nấm, mốc : EN 14562
Mycobacterium (Trực khuẩn lao): EN 14563
Thời gian đổ ra chậu ngâm: Tối đa 30 ngày 
Test thử đi kèm tương thích với sản phẩm, nồng độ hoạt chất có tác dụng tối thiểu: 1,5%(w/w).

	4.99 
	
	
	Dung dịch rửa tay nhanh (Chai ≥500ml)
	- Hoạt chất: Ethanol 73,5% (w/w), Isopropanol 2,5% (w/w), Chlorhexidine digluconate (chlorhexidine gluconate) 0,5% (w/w).
- Hệ dưỡng ẩm:  Glycerine, Caprylic/Capric triglyceride, Cyclopentasiloxane, Glycereth-26, Olive Oil PEG-7 Esters, Dipropylene glycol,…
- Chất tạo màu, hương liệu.
- Nước tinh khiết.
Hàm lượng Methanol: ≤ 2000 (mg/l)

	4.100 
	
	
	Dung dịch sát khuẩn CPC
	 Lọ 15ml

	4.101 
	
	
	Dung dịch sát trùng tủy răng
	Thành phần: Parachlorophenol và Camphor. Lọ 15ml

	4.102 
	
	
	Dung dịch tẩy rửa và làm sạch dụng cụ y tế
	- Enzyme:  Protease subtilisin 5,0 % (w/w); Lipase 0,2% (w/w); Amylase 0,15% (w/w); Mannanase 0,05% (w/w); Cellulase 0,05% (w/w).
- Chất hoạt động bề mặt anionic và non-ionic: Fatty alcohol alkoxylate… 
- Chất chống ăn mòn: Benzotriazole.
- Chất điều chỉnh pH: Triethanolamine.
- Chất khóa ion kim loại nặng.
- Chất tạo màu, chất phá bọt, chất bảo quản nhóm Isothiazolinone, hương liệu.
- Dung môi: Glycerin, Nước tinh khiết
pH trung tính: 7-8 (ở 20°C); dễ dàng tương thích với nhiều loại vật liệu, không gây ăn mòn kim loại

	4.103 
	
	
	Đường Glucose 
	Túi  500 gram

	4.104 
	
	
	Eugenol 
	Vật liệu trám tạm thời (Cement tạm thời loại II để trám lót và phục hồi tạm thời). Xi măng không gây kích ứng và bịt kín xoang trám mà không bị hở 
Quy cách Lọ 30 ml

	4.105 
	
	
	Gel bôi trơn 
	Trong suốt, không màu, không mùi.Tan trong nước và rửa sạch bằng nước thường. Thành phàn chính:Water cất, Hydroxyethyl cellulose, glycerine, natri hydroxid, sodium benzoat.Giới hạn nhiễm khuẩn:-Mẫu thử phải không có sự hiện diện của các vi khuẩn sau:Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans.Tổng số nấm trong 1g (ml) mẫu thử, nhỏ hơn 10¹ (CFU/g hoặc CFU/ml).Tổng số vi sinh vật hiếu khí: < 10² (CFU/g hoặc CFU/ml). Tuyp 82gram

	4.106 
	
	
	Gel bôi trơn ống tủy
	Thành phần: Ethylenediaminetetraacetic Acid (EDTA) và carbamide peroxide được đóng gói trong syring sử dụng nhiều lần. Tuýp ≥3g

	4.107 
	
	
	Gel điện tim 
	Tuýp ≥250 ml

	4.108 
	
	
	Gel siêu âm
	Gel siêu âm gồm các thành phần: Carbomer, nước, Propylen Glycol, Glycerin, chất bảo quản (Sodium Benzoate).
Không có formaldehyde, vô khuẩn. Can 5 lít

	4.109 
	
	
	Huyết thanh mẫu (Anti A-B-AB)
	Kháng thể đơn dòng Anti A,B,AB. Bộ 3 lọ 10ml, Dung tích: ≥ 10ml/Lọ

	4.110 
	
	
	Huyết thanh Rh (Anti D) (Lọ ≥10ml)
	Thành phần: Hộp: 100ml; Thuốc thử (Calcium Acetate, MES đệm pH 6.0 tại 25 độ C, CNPG3, Potassium thiocyanate, NaCl, Chất bảo quản).
Dải tuyến tính: từ 6 đến 2000 IU/L. C.V= 1.7% (mức cao) Quy cách: R1: 2 x 50 ml

	4.111 
	
	
	Javen (NaClO)
	Thành phần: Sodium hypoclorite và Sodium hydroxide, nước và các phụ gia khác.

	4.112 
	
	
	Keo dán dùng trong nha khoa
	Có thành phần nền là ethanol. Có chứa nhiều monomer. Có tính ưa nước. Có chứa các hạt độn nano. Có chứa Flour. Độ kết dính cao, tương tự như các loại bonding 2 bước khác (optibond, single bond). Độ hở rìa thấp, tương tự single bond 2 (<83%). Có độ ổn định với thời gian cao (không bị ê buốt, không bị đổi màu viền miếng trám và đường viền miếng trám không bị nứt). Lọ ≥5 ml

	4.113 
	
	
	Oxy già (Hydrogen Peroxide)
	Chai 500ml. Nồng độ ≥ 30%

	4.114 
	
	
	Thuốc diệt tủy
	- Không chứa Arsenic
- Thành phần: Paraformaldehyde
- Dạng bột nhão tác dụng nhanh và giảm đau 
- Quy cách: Hộp/ống 3 gam

	4.115 
	
	
	Vật liệu composite đặc dạng tuýp
	Vật liệu trám răng. Thành phần chính: hạt Hybrid NANO có độ bền cao, cứng chắc, nhiều màu. Tỷ lệ hạt Hybrid NANO 75%. Dạng đặc, màu A1; A2; A3; A3,5; A4. 4gram/ Tuýp

	4.116 
	
	
	Viên khử khuẩn 2,5g
	Mỗi viên 5g chứa 2,5g hoạt chất
Thành phần: Natri Dichloroisocyanutrale khan 50%

	4.117 
	
	
	Vôi soda
	Thành phần chính Ca(OH)2. NaOH, hạt màu trắng, sáng hoặc hồng nhạt. 
 - Can  4,5 kg

	4.118 
	
	
	Xi măng gắn cầu mão
	Hộp/15g+8ml

	4.119 
	
	
	Xi măng trám răng
	Lọ  15g.

	5
	PP2500584541
	Phần 5: Khí Y tế (03 mặt hàng)
	
	

	5.1 
	
	
	Khí Oxy (Oxy dược dụng)
	Chất lượng (Độ tinh khiết )  ≥ 99,6% 
Khí được nạp vào bồn chứa của bệnh viện bằng xe chuyên dụng
Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2017

	5.2 
	
	
	Khí Oxy bình 10 lít (Oxy dược dụng)
	 Chất lượng (Độ tinh khiết )  ≥ 99,6% 
Dung lượng khí chứa trong bình : 10L
Áp suất sử dụng: ≥ 130 bar
Trên thân bình có đầy đủ nhãn mác (nhà sản xuất, tên sản phẩm, chất lượng và ngày sản xuất).
Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2017
Bình đạt kiểm định

	5.3 
	
	
	Khí Oxy bình 40 lít (Oxy dược dụng)
	Chất lượng (Độ tinh khiết )  ≥ 99,6% 
Dung lượng khí chứa trong bình : 40L
Áp suất sử dụng: ≥ 130 bar
Trên thân bình có đầy đủ nhãn mác (nhà sản xuất, tên sản phẩm, chất lượng và ngày sản xuất).
Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2017
Bình đạt kiểm định

	6
	PP2500584542
	Phần 6: Hóa chất ngoại kiểm (02 mặt hàng)
	
	

	6.1 
	
	
	Hóa chất ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm HbA1c
	DDạng đông khô, bảo quản ở nhiệt độ 2- 8°C. Mẫu có chưa máu người. Tần suất phân tích hóa chất: 1 lần/ tháng. Thông số phân tích: 2 thông số HbA1c; Total Haemoglobin. Cung cấp cáo cáo so sánh hàng tháng cho mỗi thiết bị cùng với tệp csv. Báo cáo chứa biểu đồ Điểm đích giúp đánh giá hiệu suất phòng xét nghiệm cho 20 mẫu gần nhât, kể cả chu kỳ trước đó. Báo cáo so sánh đa thiết bị trên 1 biểu đồ, đảm bảo xác định ngay lập tức bất kỳ sự khác biệt nào về hiệu suất các thiết bị báo cáo so sánh liên phòng. Số thiết bị đăng ký ≥5 thiết bị. Hộp 6x0,5ml

	6.2 
	
	
	Hóa chất ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm hoá sinh
	Dạng đông khô. Mẫu dựa trên huyết thanh người. Tần suất phân tích hóa chất: 1 lần/ tháng. Thông số phân tích: 56 thông số, trong có có chứa các thông số ACE, D-3-Hydroxybutyrate, Fructosamine, GLDH, HBDH, NEFA. Quy cách đóng gói: 6x5ml/ hộp. Bảo quản ở nhiệt độ 2- 8°C.
Cung cấp cáo cáo so sánh hàng tháng cho mỗi thiết bị cùng với tệp csv. Báo cáo chứa biểu đồ Điểm đích giúp đánh giá hiệu suất phòng xét nghiệm cho 20 mẫu gần nhât, kể cả chu kỳ trước đó. Báo cáo so sánh đa thiết bị trên 1 biểu đồ, đảm bảo xác định ngay lập tức bất kỳ sự khác biệt nào về hiệu suất các thiết bị báo cáo so sánh liên phòng. Số thiết bị đăng ký ≥5 thiết bị.

	7
	PP2500584543
	Phần 7: Băng, bột bó (29 mặt hàng)
	
	

	7.1 
	
	
	Băng bột bó 10cm x 3,65m
	Làm từ bột thạch cao liền gạc. Vỏ là giấy bạc chống ẩm, lõi nhựa 4 cạnh, 2 cạnh phình to ở  giữa giúp thấm nước đều và giữ băng bột. Bột đảm bảo độ cứng, độ trắng, độ mịn. Thời gian đông kết từ 2-4 phút, rộng 10cm (±2%), chiều dài  3,65m (±2%). 

	7.2 
	
	
	Băng bột bó 15cm x 2,7m
	Làm từ bột thạch cao liền gạc(Thạch cao ≥ 97%, gạc 100% cotton). Vỏ là giấy bạc chống ẩm, lõi nhựa 4 cạnh, 2 cạnh phình to ở  giữa giúp thấm nước đều và giữ băng bột. Bột đảm bảo độ cứng, độ trắng, độ mịn. Thời gian đông kết từ 2-4 phút, rông 15cm, chiều dài = 270cm. 

	7.3 
	
	
	Băng Bột bó sợi thủy tinh 10cm x 3,6m
	Chất liệu: Vải sợi thủy tinh tẩm nhựa Polyurethane và tạo ra phản ứng hóa học làm cứng miếng băng bột khi tiếp xúc với độ ẩm hoặc nước trong thời gian nhất định Trọng lượng nhẹ, thoáng khí, độ cứng cao, tương thích để chụp X- Quang
 - Kích thước : 10cm x 3,6m
- Thời gian đông kết khoảng từ 2-4 phút, đông kết hoàn toàn sau 20 phút. 

	7.4 
	
	
	Băng Bột bó sợi thủy tinh 5cm x 3,6m
	Chất liệu: Vải sợi thủy tinh tẩm nhựa Polyurethane và tạo ra phản ứng hóa học làm cứng miếng băng bột khi tiếp xúc với độ ẩm hoặc nước trong thời gian nhất định Trọng lượng nhẹ, thoáng khí, độ cứng cao, tương thích để chụp X- Quang
- Kích thước : 5cm x 3,6m
- Thời gian đông kết khoảng từ 2-4 phút, đông kết hoàn toàn sau 20 phút. 

	7.5 
	
	
	Băng Bột bó sợi thủy tinh 7,6cm x 3,6m
	Chất liệu: Vải sợi thủy tinh tẩm nhựa Polyurethane và tạo ra phản ứng hóa học làm cứng miếng băng bột khi tiếp xúc với độ ẩm hoặc nước trong thời gian nhất định Trọng lượng nhẹ, thoáng khí, độ cứng cao, tương thích để chụp X- Quang
- Kích thước : 7.5cm x 3,6m
- Thời gian đông kết khoảng từ 2-4 phút, đông kết hoàn toàn sau 20 phút. 

	7.6 
	
	
	Băng cố định khớp vai
	- Đặc điểm: Đai cố định khớp vai A10 cố định khớp vai ở tư thế cánh tay ôm sát cơ thể, cẳng tay ngang với mặt đất (nằm ngang), bàn tay ngang với khuỷu tay
- Chỉ định: Trật khớp vai, cố định sau mổ vùng khớp vai.
- Ưu điểm: Phần khớp vai hoàn toàn được để thoáng tạo thoải mái khi sử dụng trong thời gian dài
- Tiêu chuẩn an toàn: hàm lượng formaldehyt ≤ 75mg/kg, hàm lượng axit thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm ≤ 30mg/kg

	7.7 
	
	
	Băng thun gối 
	- Đặc điểm: Sản phẩm được làm từ chất liệu Neoprene co giãn 4 chiều.
Tiêu chuẩn an toàn: hàm lượng formaldehyt ≤ 75mg/kg, hàm lượng axit thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm ≤ 30mg/kg

	7.8 
	
	
	Băng thun khuỷu tay Cỡ UNI
	Chất liệu: neoprene mỏng, co giãn 4 chiều. 
Tiêu chuẩn an toàn: hàm lượng formaldehyt ≤ 75mg/kg, hàm lượng axit thơm chuyển hóa từ thuốcnhuộm ≤ 30mg/kg

	7.9 
	
	
	Bông lót bó bột cỡ 15cm x 2,7m
	Kích thước 15cm x 2,7m

	7.10 
	
	
	Đai cổ chân 
	Cỡ UNI. Gồm hai lớp: phần thân làm từ vãi neoprnen co giãn 4 chiều, dây đai cố đính bằng vải thun lưới
Tiêu chuẩn an toàn: hàm lượng formaldehyt ≤ 75mg/kg, hàm lượng axit thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm ≤ 30mg/kg

	7.11 
	
	
	Đai cổ chân các cỡ
	Các cỡ: S/M, L/Xl
Dạng ống. Chất liệu neoprene co giãn bốn chiều
Tiêu chuẩn an toàn: hàm lượng formaldehyt ≤ 75mg/kg, hàm lượng axit thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm ≤ 30mg/kg

	7.12 
	
	
	Đai cổ tay Cỡ UNI
	Chất liệu: Vải neoprene mỏng nhất và co giãn 4 chiều. 
Tiêu chuẩn an toàn: hàm lượng formaldehyt ≤ 75mg/kg, hàm lượng axit thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm ≤ 30mg/kg
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng 

	7.13 
	
	
	Đai số 8 
	LLàm từ đệm mút, vải cotton, da, dây đai và băng nhám dính, thiết kế định hình ôm quanh phần xương đòn và nách

	7.14 
	
	
	Đai thắt lưng các cỡ
	Các cỡ:  S,M,L,Xl,XXl. Chất liệu: Kết hợp giữa vải lưới mềm và chun lưới, gồm 5 thanh nẹp đàn hồi,  gọn nhẹ ôm sát vòng eo, thoải mái khi sử dụngTiêu chuẩn an toàn: hàm lượng formaldehyt ≤ 75mg/kg, hàm lượng axit thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm ≤ 30mg/kg

	7.15 
	
	
	Đai Xương Sườn Cỡ UNI
	Chất liệu: Vải thun latex free co giãn
Tiêu chuẩn an toàn: hàm lượng formaldehyt ≤ 75mg/kg, hàm lượng axit thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm ≤ 30mg/kg

	7.16 
	
	
	Nẹp bóng chày 
	Thanh nẹp được làm bằng hợp kim nhôm dẻo, lót bên trong  một lớp mút xốp PU mềm.
Dễ uốn cong để giữ ngón tay ở đúng vị trí chức năng khi sử dụng

	7.17 
	
	
	Nẹp cánh tay
	Các cỡ. Vật liệu: Vải dệt kim cotton/polyester, mút xốp PU, vải có lỗ thoáng khí. Khóa Velcro. Nẹp hợp kim nhôm uốn định hình, được anod hóa bề mặt.

	7.18 
	
	
	Nẹp cẳng tay Trái/phải các cỡ
	Các cỡ  S,M,L,XL.
Gồm một thanh hợp kim nhôm uốn theo đường cong sinh lý cổ tay từ lòng bàn tay đến cẳng tay và được tạo rãnh ở giữa phần dưới cổ tay đến cẳng tay.
 Phần thân được làm từ vải lưới mỏng nhẹ
Tiêu chuẩn an toàn: hàm lượng formaldehyt ≤ 75mg/kg, hàm lượng axit thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm ≤ 30mg/kg

	7.19 
	
	
	Nẹp cổ cứng
	Làm từ chất liệu EVA gồm 2 mảnh riêng biệt được gắn với nhau bởi băng nhám dính

	7.20 
	
	
	Nẹp cổ tay trái phải cỡ Uni
	Gồm một thanh nẹp hợp kim nhôm uốn theo đường cong sinh lý cổ taykết hợp với vải neoprene và cố định vào cổ tay bằng khóa Velcro
Tiêu chuẩn an toàn: hàm lượng formaldehyt ≤ 75mg/kg, hàm lượng axit thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm ≤ 30mg/kg

	7.21 
	
	
	Nẹp chống xoay dài cỡ
	Các cỡ. Vật liệu:  Vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí, mút xốp PU.  Khóa Velcro. Bản nẹp hợp kim nhôm uốn theo độ cong bàn chân, kết hợp với 2 thanh nẹp hợp kim nhôm đặc biệt có gân chịu lực.

	7.22 
	
	
	Nẹp chống xoay ngắn 
	Các cỡ. Vật liệu:  Vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí, mút xốp PU.  Khóa Velcro. Bản nẹp hợp kim nhôm uốn theo độ cong bàn chân, kết hợp với 2 thanh nẹp hợp kim nhôm đặc biệt có gân chịu lực.

	7.23 
	
	
	Nẹp Đêm các cỡ 
	Các cỡ: S,M,L
Gồm hai phần: Phần khung nhựa nguyên khối ôm toàn bộ cẳng chân, phần lót bằng vải ghép foam. Cố định cẳng chân bằng dây đai và 3 khóa nhựa.
Tiêu chuẩn an toàn: hàm lượng formaldehyt ≤ 75mg/kg, hàm lượng axit thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm ≤ 30mg/kg

	7.24 
	
	
	Nẹp gối các cỡ 
	Các cỡ: S, M,L,XL
Gồm 4 thanh nẹp hợp kim nhôm định hình theo đường cong đùi cẳng chân. Hệ thống khóa velcro đan xen có tác dụng bó chặt sản phẩm giúp cố định vùng quanh khớp gối, đùi cẳng chân.
Tiêu chuẩn an toàn: hàm lượng formaldehyt ≤ 75mg/kg, hàm lượng axit thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm ≤ 30mg/kg

	7.25 
	
	
	Nẹp ngón chân cái 
	Chất liệu: Hiprene kết hợp với thanh nhôm có thể uốn cong ôm trọng ngón chân cái.

	7.26 
	
	
	Nẹp ngón tay Cỡ UNI
	 Gồm 1 thanh nhôm có thể uốn cong, được bao bọc bởi vải neoprene, sử dụng cho ngón trỏ, ngón giữa, ngón nhẫn
Thích hợp cho cả tay trái và tay phải
Tiêu chuẩn an toàn: hàm lượng formaldehyt ≤ 75mg/kg, hàm lượng axit thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm ≤ 30mg/kg

	7.27 
	
	
	Nẹp ngón tay cái Cỡ UNI
	 Gồm 1 thanh nhôm ôm ngón tay cái kết hợp với vải neoprene. Cố định ngón tay cái trong khi các ngón tay còn lại không hạn chế cử động
Tiêu chuẩn an toàn: hàm lượng formaldehyt ≤ 75mg/kg, hàm lượng axit thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm ≤ 30mg/kg

	7.28 
	
	
	Túi treo tay các cỡ
	Các cỡ: XS,S,M,L,Xl
Hình túi, nâng đỡ tay khi bị chấn thương.
Tiêu chuẩn an toàn: hàm lượng formaldehyt ≤ 75mg/kg, hàm lượng axit thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm ≤ 30mg/kg

	7.29 
	
	
	Vớ lót bó bột cỡ 2 inch x 10m
	Băng thun bó bột gồm vải thun và vải cotton, có hình lỗ tổ ong (mắt lưới).
 Kích cỡ: 5cm x 10m 
Chất liệu: vải polyester 100% /màu trắng, co giãn


Ghi chú

- Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì vậy, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt hơn” so với các yêu cầu tối thiểu. Trong trường hợp đó, nhà thầu phải giải trình, chứng minh mặt hàng dự thầu có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn so với yêu cầu của E-HSMT.

- Nhà thầu cung cấp hàng hóa theo đúng thông số kỹ thuật quy định hoặc tương đương hoặc tốt hơn. 

- “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật, có tính năng sử dụng là tương đương với các hàng hóa đã nêu trên (kèm theo tài liệu, catalogue để chứng minh).  

1.3. Các yêu cầu khác

Nhà thầu thực hiện yêu cầu theo các mục dưới đây và nộp kèm E-HSDT 

1.3.1 Bảng cam kết:
Nhà thầu phải nộp kèm E-HSDT bảng cam kết đúng mẫu, đầy đủ và đúng các nội dung theo mẫu dưới đây. Trường hợp còn các nội dung khác mà nhà thầu muốn cam kết với Trung tâm thì nhà thầu thực hiện Bảng cam kết khác, không làm thay đổi nội dung bảng cam kết này.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___, ngày ____ tháng ____ năm ____

BẢNG CAM KẾT
Kính gửi: Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên

Sau khi nghiên cứu E -HSMT gói thầu _____[ghi chính xác tên của gói thầu] và văn bản sửa đổi E - HSMT số ____[ghi chính xác số của văn bản sửa đổi (nếu có)], ngoài các nội dung cam kết trong đơn dự thầu, chúng tôi,____[ghi chính xác tên nhà thầu], cam kết thực hiện gói thầu theo đúng yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu với các nội dung sau:

1. Hạch toán tài chính độc lập; 

2. Độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các bên sau đây: Chủ đầu tư, bên mời thầu, thẩm định hồ sơ mời thầu; đánh giá hồ sơ dự thầu; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

3. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật; Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;

4. Không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở hợp đồng do lỗi của nhà thầu. 

5. Cam kết số liệu tài chính kê khai trong E-HSDT đúng với số liệu đã kê khai với cơ quan thuế. Sẵn sàng cử cán bộ mang theo token để đối chiếu với số liệu đã kê khai trên Hệ thống thuế điện tử khi có yêu cầu của bên mời thầu.

6. Cam kết sẵn sàng cung cấp bản gốc các tài liệu để đối chiếu khi có yêu cầu của Bên mời thầu

7. Cam kết các tài liệu trong hồ sơ dự thầu này đều trung thực, hợp pháp. Nếu có dấu hiệu gian lận hoặc không trung thực thì E-HSDT xem như không hợp lệ; 

8. Cam kết cung cấp hàng hóa trúng thầu đảm bảo chất lượng, kỹ thuật đáp ứng hồ sơ mời thầu và đúng với hồ sơ dự thầu, cũng như các giấy tờ pháp lý liên quan đến chất lượng hàng hóa hợp lệ và đúng quy định. 

9. Cam kết hàng hóa cung cấp phải đảm bảo mới 100%, còn hạn sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất đáp ứng yêu cầu E-HSMT.
10. Cam kết hàng hóa có nhãn với đầy đủ thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn mác hàng hóa.

11. Cam kết Đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
12. Cam kết Bảo quản hàng hóa: Theo quy định của nhà sản xuất.
13. Cam kết thu hồi và thay thế, đổi trả 1:1 khi với trường hợp sau:
- Hàng hóa kiểm tra và thử nghiệm không phù hợp với đặc tính kỹ thuật đã chào thầu. 

- Trường hợp hàng hóa bị lỗi, bị hỏng hoặc có các khuyết tật nảy sinh có thể dẫn đến những bất lợi trong quá trình sử dụng bình thường của hàng hóa do lỗi của nhà thầu, hoặc khi có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền.

14. Cam kết hạn dùng của hàng hóa tại thời điểm giao hàng: Hạn sử dụng của hàng hóa tính từ thời điểm cung ứng đến cơ sở y tế phải đảm bảo:

· Tối thiểu còn ≥ 12 tháng đối với hàng hóa có hạn sử dụng quy định của nhà sản xuất từ 24 tháng trở lên;

· Tối thiểu còn ≥ 6 tháng đối với hàng hóa có hạn sử dụng quy định của nhà sản xuất từ ≥ 12 tháng đến < 24 tháng;

· Tối thiểu còn 1/4 hạn dùng đối với hàng hóa có hạn dùng < 12 tháng;

· Trong các trường hợp đặc biệt khác, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản. Đối với hàng hóa không ghi hạn sử dụng phải được sản xuất từ năm 2025 trở về sau. 

15. Cam kết bảo đảm khả năng cung ứng đầy đủ hàng hóa nếu trúng thầu.

16. Cam kết về tiến độ cung cấp ≤ 05 ngày kể từ khi tiếp nhận thông tin yêu cầu của Chủ đầu tư (email hoặc điện thoại). Nhà thầu cam kết chịu trách nhiệm trong việc bàn giao, hướng dẫn sử dụng để bảo đảm hiệu quả, chất lượng, an toàn cho người bệnh và nhân viên sử dụng.

17. Cam kết cử cán bộ kỹ thuật khi được yêu cầu.

18. Cam kết cung cấp Bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ); Bản sao tờ khai hải quan, vận đơn, packing list đối với hàng hóa nhập khẩu (khi giao hàng lần đầu tiên đối với mỗi lô hàng);

19. Cam kết cung cấp Giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng đối với các thiết bị sản xuất trong nước đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam (khi giao hàng lần đầu tiên đối với mỗi lô hàng);

20. Giấy chứng nhận chất lượng và tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ cung cấp hàng hóa: Nhà thầu cam kết cam kết cung cấp bản gốc (nếu có) hoặc bản đã được hợp pháp hoá lãnh sự khi có yêu cầu của bên mời thầu để đối chiếu.

21. Cam kết có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT
22. Cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung khác đã được cam kết trong E-HSDT và yêu cầu của E-HSMT. 

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tài liệu trong E-HSDT này (kể cả tài liệu nộp dư), nếu có dấu hiệu gian lận hoặc không trung thực thì E-HSDT xem như không hợp lệ.


Đại diện hợp pháp của nhà thầu






            [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

1.3.2 Tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa dự thầu:

1. Catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất (cung cấp cả bản gốc và bản dịch) nêu rõ đối với từng loại hàng hóa: 

· Model, ký mã hiệu, nhãn hiệu sản phẩm (theo quy định của nhà sản xuất); 

· Tên hãng sản xuất, hãng chủ sở hữu;

· Xuất xứ;

· Thông số kỹ thuật hàng hóa; 

· Quy cách hàng hóa (nếu có);

2. Nhà thầu chọn một trong hai trường hợp 2.1 hoặc 2.2 để cung cấp tài liệu chứng minh:

2.1 Hàng hóa là trang thiết bị y tế: cung cấp các tài liệu sau

· Bản phân loại trang thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP; Nghị định số 04/2025/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành. (Đính kèm phiếu tiếp nhận đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế của đơn vị phân loại)

· Giấy chứng nhận nhà sản xuất/cơ sở sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 (còn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm đóng thầu).

· Nhà thầu chọn một trong hai trường hợp (i) hoặc (ii) để cung cấp tài liệu:

(i) Đối với hàng hóa nhập khẩu: số lưu hành còn hạn hoặc được cấp phép nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP; Nghị định số 04/2025/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:

· Đối với trang thiết bị y tế loại A, B: Số công bố và Phiếu tiếp nhận (hoặc Phiếu thông tin) Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế (dmec.moh.gov.vn),

· Đối với trang thiết bị y tế loại C, D: Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế theo quy định.

(ii) Đối với hàng hóa sản xuất trong nước: số công bố và Phiếu tiếp nhận (hoặc Phiếu thông tin) hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước, theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP; Nghị định số 04/2025/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành.

 2.2 Hàng hóa không phải là trang thiết bị y tế: cung cấp tài liệu sau

· Giấy chứng nhận nhà sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương (còn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm đóng thầu).

* Ghi chú:

· Các tài liệu phải đáp ứng yêu cầu sau:

+ Nhà thầu phải cung cấp file scan (màu) từ bản gốc hoặc bản chụp được chứng thực của cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật. Nếu tài liệu được cấp trực tuyến thì phải là bản được tải trực tiếp từ website/cổng thông tin và có đường dẫn để tra cứu hoặc bản có dấu xác nhận của nhà thầu/đơn vị liên quan, nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của tài liệu.

+ Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt Nam và nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của nội dung dịch thuật khi phát hành. Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Bên mời thầu sẽ đánh giá dựa vào bản gốc.

1.3.3 Bảng kê khai tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa dự thầu:

Nhà thầu phải nộp kèm E-HSDT bảng kê khai tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa dự thầu theo mẫu dưới đây.

BẢNG KÊ KHAI TÀI LIỆU CHỨNG MINH TÍNH HỢP LỆ CỦA HÀNG HÓA DỰ THẦU

	Tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa dự thầu theo yêu cầu tại Mục 1.3.2 Chương V

	STT
	Tên hàng hóa
	Tên thương mại
	Hãng sản xuất, Hãng chủ sở hữu, model, mã hàng (nếu có)
	Xuất xứ 
	Kết quả phân loại TTBYT
	Số lưu hành hoặc số GPNK
	Tiêu chuẩn chất lượng
	Phiếu tiếp nhận Hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán/sản xuất TTBYT (nếu có)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	 (Nhà thầu nhập STT hàng hóa theo E-HSMT)
	(Nhà thầu nhập danh mục hàng hóa theo E-HSMT)
	(Nhà thầu nhập thông tin liên quan)
	(Nhà thầu nhập thông tin liên quan)
	(ghi tên quốc gia, vùng lãnh thổ)
	(Ghi cụ thể kết quả phân loại TTBYT: A/B/C/D, do đơn vị nào phân loại)
	(Ghi cụ thể số lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu, ví dụ:
- Số công bố: .../PCBB-HCM ngày ..., hoặc:
- Số Giấy phép nhập khẩu: ...NK/BYT-TB-CT ngày …, hoặc:
- Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành TTBYT thuộc loại C, D số ...ĐKLH/BYT… ngày ...)
	(Ghi cụ thể thông tin, ví dụ:
ISO 13485:2016 cấp cho hãng … ngày …, có hiệu lực đến …; ISO 9001 …)
	(Ghi cụ thể thông tin, ví dụ:
- Phiếu tiếp nhận Hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán/sản xuất TTBYT số … ngày …
	(Đối với hàng hóa không phải TTBYT, nhà thầu kê khai: “Hàng hóa không phải TTBYT“ vào cột (9) và nhập thông tin có liên quan vào cột (5) và (8)


Mục 2. Bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Không có bản vẽ. 
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Thiết bị được kiểm tra, nghiệm thu, chạy thử theo quy định của pháp luật trước khi đưa vào sử dụng.

Bên mời thầu có quyền yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm:


+ Địa điểm: Tại đơn vị sử dụng.


+ Thời gian: do các bên thỏa thuận;


+ Nội dung kiểm tra: kiểm tra toàn bộ hàng hóa theo yêu cầu của hợp đồng;


+ Chi phí tổ chức thực hiện: do nhà thầu chi trả.

- Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Bên mời thầu có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Bên mời thầu có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Bên mời thầu không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ 
