
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt bao gồm:

- Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công; 

- Tiến độ thi công;

- Các biện pháp bảo đảm chất lượng;

- Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động;

- Tiêu chí đấu thầu bền vững (nếu có);

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì;

- Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu (không thương thảo hợp đồng, có quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng) và thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó. Không yêu cầu mức điểm tối thiểu đối với tiêu chí này;

- Các yếu tố cần thiết khác.

1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	1.1. Đối với các vật tư, vật liệu chính xi măng, sắt thép, gạch xây, cát, đá, ống cống và các cấu kiện đúc sẵn
	Có cam kết của nhà cung cấp hoặc hợp đồng nguyên tắc.
	Đạt

	
	Không có cam kết của nhà cung cấp hoặc hợp đồng nguyên tắc.
	Không đạt

	1.2. Phòng thí nghiệm trong đó có chức năng thực hiện đầy đủ các thí nghiệm cho gói thầu…
	Có tài liệu chứng minh sở hữu phòng thí nghiệm, nếu đi thuê phải có hợp đồng nguyên tắc và bên cho thuê có tài liệu chứng minh sở hữu.
	Đạt

	
	Không có tài liệu chứng minh sở hữu hoặc không có hợp đồng nguyên tắc đi thuê phòng thí nghiệm hoặc bên cho thuê không chứng minh được sở hữu phòng thí nghiệm.
	Không đạt

	1.3 Đối với cốt liệu cấp phối đá dăm, cốt liệu đá sản xuất hỗn hợp bê tông nhựa
	Có hợp đồng nguyên tắc đối với mỏ đá đạt yêu cầu để sản xuất cấp phối đá dăm, kèm theo Hồ sơ năng lực của mỏ đá, giấy phép khai thác, đăng ký kinh doanh và các kết quả thí nghiệm đối với cấp phối đá dăm (Cường độ nén của đá gốc, độ hao mòn khi va đập trong máy Los Angeles, hàm lượng hạt thoi dẹt....đảm bảo theo quy định theo các tiêu chuẩn hiện hành).
	

	
	Không có hợp đồng nguyên tắc đối với mỏ đá đạt yêu cầu hoặc có hợp đồng nguyên tắc nhưng không kèm theo Hồ sơ năng lực của mỏ đá, giấy phép khai thác, đăng ký kinh doanh của mỏ đá hoặc có hợp đồng nguyên tắc đối với mỏ đá nhưng không có các kết quả thí nghiệm đối với cấp phối đá dăm  hoặc có hợp đồng nguyên tắc đối với mỏ đá nhưng các kết quả thí nghiệm đối với cấp phối đá dăm (Cường độ nén của đá gốc, độ hao mòn khi va đập trong máy Los Angeles, hàm lượng hạt thoi dẹt.... không đảm bảo theo quy định tại các tiêu chuẩn hiện hành
	

	1.4 Đối với vật tư, vật liệu sản xuất hỗn hợp BTN
	Có trạm trộn hoặc hợp đồng nguyên

tắc thuê trạm trộn (bê tông nhựa) công

suất ≥80 Tấn/h. Hợp đồng nguyên tắc phải ghi rõ tên công trình cung cấp và được ký trong khoảng thời gian từ thời điểm phát hành E-HSMT đến trước thời điểm đóng thầu. Khoảng cách giữa trạm trộn bê tông nhựa nóng đến công trường phải phù hợp, có phương án và bản vẽ trình bày sơ đồ vận chuyển hỗn hợp bê tông nhựa từ trạm trộn đến công trường phù hợp để đảm bảo nhiệt độ hỗn hợp bê tông nhựa đảm bảo theo quy định.
	Đạt

	
	Không có trạm trộn (bê tông nhựa)

hoặc có trạm trộn nhưng công suất

dưới 80 Tấn/h hoặc không có hợp

đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp

bê tông nhựa thương phẩm (công suất

trạm trộn ≥80 Tấn/h) hoặc Hợp đồng nguyên tắc không ghi rõ tên công trình cung cấp, không được ký trong khoảng thời gian từ thời điểm phát hành E-HSMT đến trước thời điểm đóng thầu hoặc Khoảng cách giữa trạm trộn bê tông nhựa nóng đến công trường không phù hợp (quá xa) hoặc không có phương án và bản vẽ trình bày sơ đồ vận chuyển hỗn hợp bê tông nhựa từ trạm trộn đến công trường phù hợp để đảm bảo nhiệt độ hỗn hợp bê tông nhựa đảm bảo theo quy định
	Không đạt

	1.5 Đối với bóng đèn, tấm pin, giá đỡ, cột đèn khung móng
	Cung cấp giấy tờ liên quan đến bóng đèn, cột đèn, khung móng
	

	
	Không có một trong các loại giấy tờ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ của các sản phẩm
	

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Không thuộc các trường hợp nêu trên.
	Không đạt


2.  Giải pháp kỹ thuật:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	2.1. Tổ chức mặt bằng công trường: Thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công.
	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. 
	Đạt

	
	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng nhưng thiếu giải pháp kỹ thuật về lán trại.
	Chấp nhận được

	
	Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	Không đạt

	2.2. Đề xuất giải pháp kỹ thuật thi công các công tác, các hạng mục theo đúng bản vẽ thiết kế thi công đính kèm E-HSMT.
	Có thuyết minh giải pháp thi công đủ các nội dung công việc, hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	Đạt

	
	Giải pháp thi công không đủ các nội dung công việc, không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	Không đạt

	2.3 Biện pháp bảo đảm chất lượng vật liệu đầu vào để phục vụ thi công, đảm bảo hợp lý, khả thi và chất lượng công trình.
	Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt:

- Có nêu về Hệ thống quản lý chất lượng, mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng công trình của nhà thầu (bao gồm: sơ đồ tổ chức của Ban điều hành, thể hiện trách nhiệm và mối quan hệ liên hệ giữa các chức danh, phân công trách nhiệm của từng bộ phận và các tổ đội thi công; kế hoạch và biện pháp đảm bảo chất lượng, tiến độ; khắc phục sai sót về chất lượng, tiến độ).- Có nêu về cách thức và biện pháp kiểm soát chất lượng vật liệu và hỗn hợp vật liệu đầu vào khi đưa đến công trình và trước khi sử dụng, trong đó bao gồm các vật liệu chính như:(Ví dụ: Nhựa đường, nhũ tương, xi măng, đá các loại, cát, sơn dẻo nhiệt phản quang…) thể hiện tính hợp lý, khả thi để đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình (nguồn gốc mỏ, giải pháp xử lý khi phát hiện vật liệu không phù hợp với yêu cầu ...).
	

	
	Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt:

- Không đáp ứng một trong các tiêu chí đạt nêu trên.

- Hoặc có nêu về cách thức và biện pháp kiểm soát chất lượng vật liệu và hỗn hợp vật liệu đầu, tuy nhiên đối với các vật liệu, hỗn hợp đặc thù như: (Ví dụ: Nhựa đường, nhũ tương, xi măng, đá các loại, cát, sơn dẻo nhiệt phản quang…) không thể hiện được các nội dung quan trọng cần quản lý để đảm bảo chất lượng hoặc không khả thi hoặc sai so với yêu cầu của tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật/ thuyết minh thiết kế và quyết định phê duyệt thiết kế.
	

	2.4 Hiểu về mục tiêu, quy mô của dự án; tính chất đặc thù của gói thầu.
	Có bản vẽ, thuyết minh về am hiểu về mục tiêu, quy mô của dự án; tính chất đặc thù của gói thầu.
	Đạt

	
	Không Có bản vẽ, thuyết minh về về mục tiêu, quy mô của dự án; tính chất đặc thù của gói thầu.
	Không đạt

	2.5 Thuyết minh những yêu cầu mà nhà thầu xây lắp phải tuân thủ khi thi công để đảm bảo an ninh, an toàn
	Có Thuyết minh những yêu cầu mà nhà thầu xây lắp phải tuân thủ khi thi công để đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân tham gia giao thông
	Đạt

	
	Không Có Thuyết minh những yêu cầu mà nhà thầu xây lắp phải tuân thủ khi thi công để đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân tham gia giao thông
	Không đạt

	Kết luận
	Tiêu chuẩn chi tiết 2.1, được xác định là đạt hoặc chấp nhận được

Tiêu chuẩn chi tiết 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Không thuộc các trường hợp nêu trên.
	Không đạt


3. Biện pháp tổ chức thi công:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	3.1. Có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng người.
	Có sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng người, đặc biệt là các vị trí Chỉ huy trưởng công trường và cán bộ kỹ thuật.
	Đạt

	
	Không có sơ đồ tổ chức hiện trường hoặc có nhưng không hợp lý.
	Không đạt

	3.2. Biện pháp thi công, phòng chống của nhà thầu trong mùa mưa bão.
	Có thuyết minh biện pháp khả thi.
	Đạt

	
	Không có thuyết minh biện pháp khả thi.
	Không đạt

	3.3 Biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công đảm bảo hợp lý, khả thi và chất lượng công trình.
	Đáp ứng tất cả các nội dung nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt:

- Có nêu về cách thức và biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công đối với các hạng mục công trình (Cào bóc, xử lý hư hỏng mặt đường; thi công tưới dính bám; bù vênh, rải thảm mặt đường BTN; hệ thống ATGT, …) hợp lý, khả thi, phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật của gói thầu.
	Đạt

	
	Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt:

- Không đáp ứng một trong các tiêu chí nêu trên.

- Có nêu về cách thức và biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công, tuy nhiên không thể hiện được các nội dung quan trọng cần quản lý để đảm bảo chất lượng hoặc không khả thi hoặc sai so với yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật và hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

- Hoặc có nêu về cách thức và biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công, tuy nhiên thiếu, không thể hiện được đối với các hạng mục chính của công trình.
	Không đạt

	3.4 Biện pháp giảm thiểu mọi vấn đề xảy ra trong quá trình thi công làm ảnh hưởng đến người dân và môi trường
	Có thuyết minh biện pháp khả thi và phù hợp
	Đạt

	
	Không có thuyết minh biện pháp khả thi.
	Không đạt

	3.5. Giải pháp kỹ thuật thi công công tác tưới dính bám, thấm bám, rải thảm bê tông nhựa, hệ thống thoát nước, an toàn giao thông, vận chuyển, đổ thải.
	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	Đạt

	
	Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	Không đạt

	3.6. Biện pháp thi công móng cấp phối đá dăm (loại I, loại II)
	Có thuyết minh và bản vẽ đầy đủ phù hợp với các tiêu chuẩn hiện hành
	Đạt

	
	Không có thuyết minh hoặc không có bản vẽ hoặc có thuyết minh và bản vẽ nhưng sơ sài, không đầy đủ, không phù hợp với các tiêu chuẩn hiện hành
	Không đạt

	3.7. Biện pháp thi công móng cột đèn, lắp dựng cột đèn, lắp đặt đèn năng lượng mặt trời
	Có thuyết minh và bản vẽ đầy đủ phù hợp với các tiêu chuẩn hiện hành
	Đạt

	
	Không có thuyết minh hoặc không có bản vẽ hoặc có thuyết minh và bản vẽ nhưng sơ sài, không đầy đủ, không phù hợp với các tiêu chuẩn hiện hành
	Không đạt

	3.8 Biện pháp bảo quản và vận chuyển cột, bóng đèn, khung móng và các thiết bị liên quan đến đèn
	Có thuyết minh và bản vẽ đầy đủ phù hợp với các tiêu chuẩn hiện hành
	Đạt

	
	Không có thuyết minh hoặc không có bản vẽ hoặc có thuyết minh và bản vẽ nhưng sơ sài, không đầy đủ, không phù hợp với các tiêu chuẩn hiện hành
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 được xác định là đạt 
	Đạt

	
	Không thuộc các trường hợp nêu trên.
	Không đạt


4. Tiến độ thi công: 

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	4.1. Thời gian thi công: 360 ngày kể từ ngày khởi công.
	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 360 ngày.
	Đạt

	
	Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 360 ngày.
	Không đạt

	4.2. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT
	Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt:

Có Biểu tiến độ thi công chi tiết cho các hạng mục chính của công trình, tương ứng với các hạng mục thi công. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với kế hoạch, biện pháp thi công và đáp ứng yêu cầu.

Quá trình lập biểu tiến độ có phân tích điều kiện thời tiết khu vực ảnh hưởng bất lợi tới tiến độ thi công (như: mùa mưa bão) và có biểu huy động nhân lực, thiết bị, đảm bảo phù hợp với biểu tiến độ thi công chi tiết.
	Đạt

	
	Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt:

- Không đáp ứng tiêu chí trên.

- Có lập Biểu tiến độ nhưng không đầy đủ các hạng mục chính của các công trình thuộc gói thầu hoặc không khả thi.
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết 4.1, 4.2 đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Không thuộc các trường hợp nêu trên.
	Không đạt


5. Biện pháp bảo đảm chất lượng: 

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	5.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong công tác thi công các hạng mục phù hợp với giải pháp kỹ thuật thi công ở trên theo đúng bản vẽ thiết kế thi công đính kèm E-HSMT
	Đáp ứng tất cả các nội dung nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt:

- Có nêu về cách thức và biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công đối với các hạng mục công trình theo quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP hợp lý, khả thi, phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật của gói thầu.
	Đạt

	
	Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt:

- Không đáp ứng một trong các tiêu chí nêu trên.
- Có nêu về cách thức và biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công, tuy nhiên không nêu cụ thể các tiêu chuẩn hoặc nêu sai so với yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật và hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

- Hoặc có nêu về cách thức và biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công, tuy nhiên thiếu, không thể hiện được
đối với các hạng mục chính của công trình
	Không đạt

	5.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phuc vụ công tác thi công. 
Biện pháp an toàn cho quá trình lắp dựng đèn
	Đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt:

- Có nêu về Hệ thống quản lý chất lượng, mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng công trình của nhà thầu (bao gồm: sơ đồ tổ chức của Ban điều hành, thể hiện trách nhiệm và mối quan hệ liên hệ giữa các chức danh, phân công trách nhiệm của từng bộ phận và các tổ đội thi công; kế hoạch và biện pháp đảm bảo chất lượng, tiến độ; khắc phục sai sót về chất lượng, tiến độ).

- Có nêu về cách thức và biện pháp kiểm soát chất lượng vật liệu và hỗn hợp vật liệu đầu vào khi đưa đến công trình và trước khi sử dụng, trong đó bao gồm các vật liệu chính như: xi măng, đá các loại, thép, cát... thể hiện tính hợp lý, khả thi để đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình (giải pháp xử lý khi phát hiện vật liệu không phù hợp với yêu cầu).
	Đạt

	
	Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt:

- Không đáp ứng một trong các tiêu chí đạt nêu trên.

- Hoặc có nêu về cách thức và biện pháp kiểm soát chất lượng vật liệu và hỗn hợp vật liệu đầu vào, tuy nhiên đối với các vật liệu,
hỗn hợp đặc thù như: xi măng, đá các loại, thép, cát... không thể hiện được các nội dung cụ thể quan trọng cần quản lý để đảm bảo chất lượng hoặc không khả
thi hoặc sai so với yêu cầu của tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật/thuyết minh thiết kế và quyết định phê duyệt thiết kế.
	Không đạt

	5.3. Phòng thí nghiệm hợp chuẩn
	Đáp ứng tất cả các nội dung nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt:

- Nhà thầu phải bố trí phòng thí nghiệm, trạm thí nghiệm hiện trường đủ tiêu chuẩn (là phòng thí nghiệm, trạm thí nghiệm có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng hoặc quyết định công nhận phòng thí nghiệm LAS-XD theo quy định còn hiệu lực theo Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2026 và Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023, kèm theo danh mục được thực hiện các phép thử). Phòng thí nghiệm LAS-XD có đầy đủ các danh mục phép thử đáp ứng yêu cầu công tác thí nghiệm của gói thầu. 
- Trường hợp nhà thầu không có phòng thí nghiệm đủ tiêu chuẩn hoặc có nhưng không thực hiện đầy đủ các phép thử của gói thầu thì phải có hợp đồng nguyên tắc thuê một hoặc nhiều đơn vị tư vấn chuyên ngành thí nghiệm đủ năng lực theo quy định (Trường hợp tổng hợp các danh mục phép thử không có đầy đủ các phép thử của gói thầu thì nhà thầu phải cung cấp hợp đồng nguyên tắc bổ sung phòng thí nghiệm đáp ứng yêu cầu theo yêu cầu bổ sung, làm rõ E-HSDT của Bên mời thầu).
- Trước khi thi công phải bố trí lực lượng và cơ sở thí nghiệm phù hợp với gói thầu tại hiện trường đủ thiết bị, nhân sự thí nghiệm theo yêu cầu của gói thầu để phục vụ kiểm tra chất lượng thi công xây dựng. Các thiết bị thí nghiệm đủ điều kiện được sử dụng nhằm tránh sử dụng thiết bị quá thời hạn, thiết bị không được hiệu chỉnh theo quy định.
	Đạt

	
	Không bố trí phòng thí nghiệm hiện trường hoặc có bố trí nhưng không thực hiện đầy đủ các phép thử của gói thầu và không cung cấp hợp đồng nguyên tắc bổ sung phòng thí nghiệm đáp ứng yêu cầu theo yêu cầu bổ sung, làm rõ E-HSDT của Bên mời thầu.
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết 5.1, 5.2, 5.3 đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


6. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	6.1. An toàn lao động
	

	Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công trong công tác sử dụng xe máy thiết bị; trong việc sử dụng điện thi công;....
	Có thuyết minh biện pháp an toàn hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Không có thuyết minh biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	6.2. An toàn lao động:

Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đáp ứng tất cả các nội dung nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt:

- Có biện pháp đảm bảo an toàn lao động, an toàn thiết bị thi công tại công trường xây dựng theo Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng, Chỉ thị số 01/CT-BGTVT ngày 19/01/2023 của Bộ GTVT về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông của Bộ Giao thông vận tải bao gồm: Trang bị an toàn; Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động; Biện pháp bảo đảm an toàn lao động cho từng công đoạn thi công, an toàn giao thông ra vào công trường, quản lý an toàn cho công trình và cư dân xung quanh công trường, đảm bảo an toàn thiết bị thi công...; đảm bảo hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt:

- Không đáp ứng một trong các tiêu chí Đạt nêu trên.

- Có biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	6.2. Phòng cháy, chữa cháy
	

	Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Có biện pháp phòng cháy chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Không có biện pháp phòng cháy chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuẩt về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	6.3. Vệ sinh môi trường

	Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	Vệ sinh môi trường: Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, tiếng ồn, bụi và khói, rung, kiểm soát nước thải, kiểm soát đổ thải, vệ sinh
	Đáp ứng tất cả các nội dung nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt:

- Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý và khả thi, phù hợp với nội dung quy định tại Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Chỉ thị số 01/CT-BGTVT ngày 19/01/2023 của Bộ GTVT, đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và yêu cầu của hồ sơ thiết kế được duyệt và các quy định hiện hành.

- Có Bản cam kết bảo vệ môi trường theo mẫu tại file đính kèm.
- Không có hoặc có bản cam kết bảo vệ môi trường nhưng không đầy đủ nội dung theo mẫu tại tại file đính kèm và có thực hiện bổ sung, làm rõ đảm bảo yêu cầu theo yêu cầu bổ sung, làm rõ E-HSDT của Bên mời thầu.
	Đạt

	
	Vi phạm một trong các tiêu chí nêu dưới đây được đánh giá là Không đạt:

- Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với nội dung quy định tại Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Chỉ thị số 01/CT-BGTVT ngày 19/01/2023 của Bộ GTVT, đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và yêu cầu của hồ sơ thiết kế được duyệt và các quy định hiện hành.

- Không có hoặc có Bản cam kết bảo vệ môi trường nhưng không đầy đủ nội dung theo mẫu tại file đính kèm.
	Không đạt

	Kết luận
	Tất Cả tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


7. Bảo hành và uy tín của nhà thầu:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	7.1. Bảo hành

	

	Thời gian bảo hành lớn hơn 12 tháng.
	Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn 12 tháng.
	Đạt

	
	Có đề xuất thời gian bảo hành bằng hoặc nhỏ hơn 12 tháng.
	Không đạt

	7.2. Uy tín của nhà thầu trong việc tham dự thầu

	Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu trong vòng 05 năm trở lại đây (tính từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm đóng thầu). 
	- Chưa bao giờ bỏ thương thảo hợp đồng.

- Chưa bao giờ có quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng.
	Đạt

	
	Không thương thảo hợp đồng hoặc có quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng.
	Không đạt

	7.3. Uy tín của nhà thầu trong việc thực hiện các hợp đồng trước đây

	Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó trong vòng 05 năm trở lại đây (tính từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm đóng thầu).
	Không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu.
	Đạt

	
	Có một hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu nhưng lại có một hợp đồng tương tự khác được giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng.
	Chấp nhận được

	
	Có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu và không có hợp đồng tương tự nào được giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng.
	Không đạt

	Kết luận
	Tiêu chuẩn chi tiết 7.1; 7.2 được xác định là đạt, tiêu chuẩn chi tiết 7.3 được xác định là đạt hoặc chấp nhận được.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt

	8. Các yếu tố cần thiết khác:

	8.1. Mức độ đáp
ứng các yêu cầu về
vật liệu: Đối với các vật tư, vật liệu chính: xi măng, cát, đá các loại, thép.
	Đáp ứng tất cả các nội dung nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt:

- Có bảng liệt kê danh sách vật tư, vật liệu chủ yếu sử dụng thi công gói thầu như xi măng, đá các loại, xi măng cho các hạng mục công trình trong đó nêu rõ: Chủng loại, xuất xứ, nguồn cung cấp.

- Có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc từ Nhà sản xuất/Nhà cung cấp vật liệu.
	Đạt

	
	Không đáp ứng một trong các tiêu chí Đạt nêu trên được đánh giá là Không đạt.
	Không đạt

	8.2. Cam kết về “huy động đúng, đầy đủ nhân sự chủ chốt đã đề xuất trong E HSDT cho gói thầu nếu trúng thầu”
	- HSDT có đính kèm cam kết được ký đóng dấu bởi nhà thầu;

- Nội dung cam kết về “huy động đúng, đầy đủ nhân sự chủ chốt đã đề xuất trong E-HSDT cho gói thầu nếu trúng thầu”.
	Đạt

	
	- Không đáp ứng một trong hai yêu cầu trên
	Không đạt

	8.3. Cam kết về
“huy động đúng, đầy đủ thiết bị thi công đã đề xuất trong E HSDT cho gói thầu nếu trúng thầu”.
	- HSDT có đính kèm cam kết được ký đóng dấu bởi nhà thầu;

- Nội dung cam kết về “huy động đúng, đầy đủ thiết bị thi công đã đề xuất trong E HSDT cho gói thầu nếu trúng thầu”.
	Đạt

	
	- Không đáp ứng một trong hai yêu cầu trên
	Không đạt

	8.4. Cam kết về
“thi công đảm bảo ATLĐ, thực hiện đầy đủ biện pháp đảm bảo ATGT, VSMT theo đúng quy định nếu trúng thầu”.
	- HSDT có đính kèm cam kết được ký đóng dấu bởi nhà thầu;

- Nội dung cam kết về “thi công đảm bảo ATLĐ, thực hiện đầy đủ biện pháp đảm bảo ATGT, VSMT theo đúng quy định nếu trúng thầu”.

- Nội dung cam kết về thực hiện đầy đủ biện pháp bảo hộ lao động (giầy, mũ, dây an toàn).
	Đạt

	
	- Không đáp ứng một trong ba yêu cầu trên
	Không đạt

	8.5. Cam kết “Nhà
thầu có trách nhiệm
bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên thứ ba bị ảnh hưởng do hoạt động thi công xây dựng của nhà thầu gây ra. Việc ảnh hưởng này không được làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện gói thầu (trừ trường hợp bất khả kháng) nếu trúng thầu”.
	- HSDT có đính kèm cam kết được ký đóng dấu bởi nhà thầu;

- Nội dung cam kết về “Nhà thầu có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên thứ ba bị ảnh hưởng do hoạt động thi
công xây dựng của nhà thầu gây ra. Việc ảnh hưởng này không được làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện gói thầu (trừ trường hợp bất khả kháng) nếu trúng thầu”.
	Đạt

	
	- Không đáp ứng một trong hai yêu cầu trên.
	Không đạt

	Kết luận
	- Cả 5 tiêu chuẩn chi tiết 8.1, 8.2, 8.3, 8.4  và 8.5 được đánh giá là Đạt.
	Đạt

	
	- Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là Không đạt.
	Không đạt


Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.

Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính: Áp dụng phương pháp giá thấp nhất2
:

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:

Bước 1. Xác định giá dự thầu;

Bước 2. Hiệu chỉnh sai lệch thừa (thực hiện theo quy định tại Mục 28 E-CDNT);

Bước 3. Xác định giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có);

Bước 4. Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 29 E-CDNT

Bước 5. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), sau ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.[image: image1.wmf]
2 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ khoản 4.2 Mục 4 Chương này.





