
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
       1. Phạm vi công việc của gói thầu.






        - Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp sân, tường rào, hạng mục phụ trợ và nhà lớp học trường Tiểu học và THCS Chí Tân
- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xã Chí Minh
2.  Địa điểm xây dựng: Xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên.
3. Quy mô xây dựng:
3.1: Quy mô đầu tư:
a- Tường rào:

- Tường rào hoa Inox dài 126,97 m;

- Tường rào xây đặc dài 127,29 m;

b- Rãnh thoát nước, sân: 

- Hệ thống thoát nước trong sân gồm: rãnh dài 421,0m;

- Sân diện tích 2431,72 m2;

c- Cổng ra vào: 

Gồm cổng chính rộng 5,38m và 02 cổng phụ, mỗi cổng rộng 2,165m;

d- Nhà để xe: gồm 02 nhà để xe

- Nhà để xe số 6: Chiều dài: 19,50 m; chiều rộng: 5,08m;

- Nhà để xe số 7: Chiều dài: 30,60 m; chiều rộng: 5,08m;

e- Nhà vệ sinh: 

- Nhà hình chữ nhật, chiều dài 8,57m; chiều rộng 7,78m; chiều cao 5,50 m; Diện tích xây dựng 70,32 m2; diện tích chiếm đất 85,90 m2;

f- Hệ thống đèn chiếu sáng sân vườn: 

- Gồm 07 bộ đèn cao áp chiếu sáng;

g- Mái vòm: 

- Hệ thống mái, vì kèo, cột thép hình, mái lợp tôn dày 0,47mm;

h- Nhà hiệu bộ 02 tầng:

- Mái thay xà gồ thép, mái lợp tôn màu dày 0,47mm;

- Thay mới hệ thống cửa đi, cửa sổ cửa nhôm kính màu dày 6,38mm. Hoa sắt Inox hộp. Vách kính cửa nhôm kính màu dày 10,38mm;

- Thay mới thiết bị vệ sinh tầng 1, tầng 2;

- Lắp điều hòa;

- Sơn lại toàn bộ sơn 01 nước lót, 02 nước màu;
9.2. Giải pháp kết cấu: 

a- Tường rào: Đáy đóng cọc tre D60-D80; chiều dài cọc L=2,5m; mật độ 25 cọc/m2. Cát đen đệm đầu cọc dày 100. Lót móng bằng bê tông lót mác 100; Giằng móng, giằng tường bê tông cốt thép mác 250; Móng, tường rào xây tường bằng gạch không nung xi măng cốt liệu vữa xi măng mác 75; Trát tường rào bằng vữa xi măng mác 75, sơn 03 nước màu; Ốp tường gạch thẻ màu vàng KT 10x20cm. Hoa sắt tường rào inox.

b- Rãnh thoát nước, sân:  Lót đáy rãnh bằng bê tông lót mác 100; Rãnh xây bằng gạch không nung xi măng cốt liệu vữa xi măng mác 75; Trát, láng lòng rãnh và ga bằng vữa xi măng mác 75; Mặt rãnh được đậy tấm đan bê tông cốt thép đúc sẵn mác 250. Sân san lấp bằng cát đen K=0,95 dày 100, cấp phối đá dăm loại I K=0,98, nilông chống mất nước xi măng, bê tông lót M150 dày 100, lát gạch Tezazo KT 400x400;

c- Cổng ra vào: Lót móng bằng bê tông mác 100; Đế trụ, thân trụ, dầm, sàn cổng bê tông cốt thép mác 250; Móng trụ, trụ cổng, xây tường bằng gạch không nung xi măng cốt liệu vữa xi măng mác 75; Trát trụ, tường, dầm, sàn cổng bằng vữa xi măng mác 75; Sơn 03 nước màu; Mái dán ngói loại 22 viên/m2; Cánh cổng bằng tổ hợp thép Inox;

d- Nhà xe: Lót đế cột bằng bê tông lót mác 100; Móng cột bê tông mác 250; Cột, vì kèo, xà gồ thép hình; Mái lợp tôn sóng màu dày 0,47mm; Tôn nền bằng cát đen san lấp đầm chặt k=0.95; Nilông chống mất nước xi măng ; Mặt nền đổ bê tông M250 dày 200;


e- Nhà vệ sinh:- Giải pháp móng: Sử dụng kết cấu móng băng BTCT, gia cố móng bằng cọc tre; tường móng xây gạch không nung vữa xi măng mác 75#; trên có giằng cổ móng; Lót móng bê tông mác 100; Đế móng, giằng móng, cột cổ móng BTCT mác 250#; T​ường móng xây gạch không nung xi măng cốt liệu vữa xi măng mác 75;

- Giải pháp kết cấu phần thân: Kết cấu hệ khung BTCT, cột, dầm, sàn đổ BTCT liền khối đá 1x2cm mác 250#; tường nhà xây chèn bằng gạch không nung, VXM mác 75#; 

- Giải pháp hoàn thiện:

+ Trát dầm, trần, tường, cột vữa xi măng mác 75#; sơn 03 nước màu có bả chống kiềm;

+ Nền nhà, lót bê tông mác 150#; Mặt nền lát gạch chống trơn kích thước 300x300mm, tường ốp gạch Granite KT 300x600;

+ Bậc tam cấp xây gạch không nung vữa xi măng mác 75#, mặt bậc gạch chống trơn kích thước 300x300mm.

+ Mái lợp tôn vòm dày 0,47 mm;

+ Cửa: Sử dụng cửa nhôm hệ, các thiết bị đi kèm đồng bộ chuyên dụng;

+ Hệ thống điện, cấp thoát nước: theo quy định hiện hành.

- Bể phốt: Xây mới bể phốt khoảng 12m3, đáy bể BTCT đá 1x2 mác 250; tường xây bằng gạch không nung VXM mác 75, trát và láng đáy bể VXM mác 100.

- Lắp đặt: Lắp đặt thiết bị vệ sinh, thiết bị điện, hệ thống cấp thoát nước, cấp điện.

f- Hệ thống đèn chiếu sáng sân vườn: Lót móng bằng bê tông lót mác 100; Đế cột đèn chiếu sáng bằng bê tông cốt thép mác 200; Hệ thống dây điện sử dụng dây điện vỏ bọc PVC luồn trong nhựa xoắn HDPE bảo vệ dây dẫn chôn ngầm dưới đất; Cột đèn bằng cột bát giác tròn côn mạ kẽm cao 8,0m loại D78x3,5mm; Bóng đèn Led cao áp chiếu sáng 150w;

g- Mái vòm:

- Phần móng: Bê tông lót móng đá 4x6 M100. Bê tông móng đá 1x2 M200. Bu lông liên kết M16.

- Phần cột: Thép hộp mạ kẽm 40x40x2,0mm liên kết hàn.

- Phần mái: Vì kèo thép ống D60x2mm, D48x2,0mm liên kết hàn. Mái lợp tôn dày 0,47mm

h- Nhà hiệu bộ 02 tầng:

- Mái thay xà gồ thép, mái lợp tôn màu dày 0,47mm;

- Thay mới hệ thống cửa đi, cửa sổ cửa nhôm kính màu dày 6,38mm. Hoa sắt Inox hộp. Vách kính cửa nhôm kính màu dày 10,38mm;

- Thay mới thiết bị vệ sinh tầng 1, tầng 2;

- Lắp điều hòa; 

- Sơn lại toàn bộ sơn 01 nước lót, 02 nước màu;
(Các nội dung khác trong hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật đã lập)
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng theo ngày/tuần/tháng.

Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.

	STT
	Hạng mục công trình
	Ngày bắt đầu
	Ngày hoàn thành

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
1. Quy trình. quy phạm áp dụng cho việc thi công. nghiệm thu công trình;

- Tổ chức thi công: TCVN 4055 – 2012;

- Công tác đất. Quy phạm thi công nghiệm thu: TCVN 4447-2012;

- Kết cấu gạch đá - quy phạm thi công nghiệm thu: TCVN 4085 – 2011;

- Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. quy phạm thi công và nghiệm thu: TCVN 4453-1995;

- Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép. Quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN 9115:2019;

- Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên TCVN 8828:2011;

- Thi công và nghiệm thu công tác nền móng TCVN 9361:2012;

- Xi măng Pooclăng: TCVN 2682-2020;

- Xi măng - Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử TCVN 4787-2009;

- Xi măng xây. trát TCVN 9202:2012;

- Nước cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật: TCVN 4506-2012;

- Vữa xây dựng – yêu cầu kỹ thuật TCVN4314-2003;

- Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 7570:2006;

- Cốt thép dùng cho bê tông TCVN 1651:2018;

- Thép các bon cán nóng dùng cho xây dựng TCVN 5709 : 2009.

- Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu TCVN 9377:2012.

- Qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng: QCVN 18: 2014/BXD;

- Nghiệm thu các công trình xây dựng: TCVN 4091 – 1985;

- Bàn giao công trình xây dựng – Nguyên tắc cơ bản TCVN5640-1991;

- Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – trang bị. bố trí. kiểm tra. bảo dưỡng TCVN 3890:2009;

- Hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật TCVN 5738:2000;

- Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình – Quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN 4519 – 1988;

- Nghiệm thu chất lượng thi công xây dựng công trình TCXDVN 371-2006;

- Quản lý chất lượng và bảo trì công trình theo Nghị định số: 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ.
- Các tiêu chuẩn các còn hiệu lực hiện hành...

2. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị:  Tất cả các loại vật liệu, vật tư đưa vào sử dụng đều phải mới 100% và được thí nghiệm kiểm tra trước khi đưa vào thi công công trình và phải đáp ứng các yêu cầu dưới đây.

a.Vật liệu chính

* Xi măng: Sử dụng xi măng Pooc lăng tuân theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2682-2020. Nhà thầu phải chỉ sử dụng xi măng Mác PC30, kèm theo có các chứng chỉ xuất xưởng của lô hàng, nhãn mác của nhà máy sản xuất, phiếu kiểm định KCS; Ximăng Poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 6260:2020;

* Cốt liệu cho bê tông và vữa:

Yêu cầu tuân thủ theo :

- Vữa xây dựng – yêu cầu kỹ thuật TCVN 4314-2003;

- Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 7570:2006

Hỗn hợp Bê tông trộn sẵn - Các yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu: TCVNXD 9340:2012

* Cát: Yêu cầu kỹ thuật. yêu cầu kỹ thuật: TCVN 7570-2006, sử dụng cát sạch đúng cấp phối hạt, độ bẩn dưới 3%.

  Cát vàng dùng để đổ bê tông và xây lát phải là loại cát thô có đường kính hạt từ 0.14 đến 5mm và thoả mãn các yêu cầu sau:

  Hàm lượng sỏi có đường kính 5 đến 10mm không quá 10% trọng lượng hạt.

  Trước khi sử dụng vào công trình, cát phải được sàng, nếu bẩn phải rửa sạch theo đúng yêu cầu kỹ thuật quy phạm hiện hành.

* Đá dăm:

Sử dụng làm cốt liệu trong bê tông thoả mãn các yêu cầu kỹ thuật trong đồ án thiết kế và Tuân theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVNXD 7570:2006: 

 + Mỗi cỡ hạt hoặc hỗn hợp vài cỡ hạt phải có đường biểu diễn thành phần hạt theo tiêu chuẩn TCVNXD 7570:2006.

 + Cường độ chịu nén của nham thạch làm ra đá dăm > 1.5 lần mác của bê tông cần chế tạo (với bê tông có mác < 250).

+ Khối lượng của đá dăm không được nhỏ hơn 2,3 tấn/m3.

+ Hàm lượng hạt thoi dẹt trong đá dăm không được vượt quá 35% theo khối lượng.

+ Hàm lượng hạt mềm và phong hoá trong đá dăm < 1% theo khối lượng. Không cho phép có cục đất sét, gỗ mục, lá cây, rác rưởi và lớp màng đất sét bao quanh viên đá dăm.Tuân theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVNXD 7570:2006

* Ván khuôn: Tuân theo tiêu chuẩn Việt Nam  TCVN 9342-2012.

* Nước:
+Tuân theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4506-2012.

 Thoả mãn các yêu cầu sau đây:

 + Không có váng dầu, mỡ khi dùng cho bê tông và vữa hoàn thiện.

 + Lượng hợp chất hữu cơ <= 15mg/lít, có độ PH không nhỏ hơn 4 và không lớn hơn 12,5.

 + Tổng lượng muối hoà tan và lượng ion sunphát, lượng ion clo và lượng cặn bã không tan không vượt quá trong quy định TCVN 4506 – 2012.

* Cốt thép: Tuân theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1651:2018.

Thép cốt bê tông - Thép vằn : TCVN 1651-2:2018

Thép được chia thành hai loại:

      
+ AI có Ra = 2100kg/cm2.

      
+ AII có Ra = 2700kg/cm2

Thép trước khi dùng phải được thí  nghiệm để xác định cường độ thực tế.

Thép đủ yêu cầu kỹ thuật và được sự đồng ý của chủ Đầu tư mới đưa vào sử dụng.

- Các vật tư khác: Chỉ  sử dụng khi có sự đồng ý của cán bộ giám sát và chủ đầu tư.

b. Máy móc, thiết bị

 ( Đáp ứng các tiêu chí đã kê khai theo mẫu yêu cầu trên hệ thống)

- Phải phù hợp với thuyết minh biện pháp thi công đã đề xuất trong E-HSDT

- Di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và những tài sản khác của mình ra khỏi công trường sau khi công trình đã được nghiệm thu, bàn giao

3. Yêu cầu về nhân lực: Ngoài nhân sự chủ chốt nhà thầu phải bố trí theo yêu cầu của Bảng số 02: Yêu cầu về nhân sự chủ chốt – Chương III của E-HSMT.  Nhà thầu phải bố trí thêm các công nhân kỹ thuật khác có tay nghề đảm bảo thi công các kết cấu của công trình theo thiết kế và đảm bản tiến độ chất lượng;

4. Yêu cầu về giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công

Nhà thầu phải trình bầy đầy đủ biện pháp thi công chi tiết cho các hạng mục theo bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công.

Nhà thầu phải đưa ra phương án thi công phù hợp. Biện pháp thi công phải phù hợp với tiến độ hoàn thành, tính chất kỹ thuật của từng hạng mục công việc, điều kiện thời tiết trong khu vực, điều kiện địa chất công trình, mặt bằng thi công;

Trình tự các bước thi công, công nghệ thi công, công nghệ thi công các công tác cơ bản để công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ, giá thành, an toàn. Biện pháp tổ chức thi công phải được đại diện chủ đầu tư phê duyệt trước khi triển khai thi công (vẽ biểu đồ tiến độ, biện pháp thi công chi tiết theo công trình và biểu đồ tiến độ thi công tổng thể cho toàn bộ gói thầu);

- Trong mọi trường hợp, nhà thầu phải xây dựng biểu tiến độ thi công tổng thể của gói thầu phù hợp với yêu cầu của thực tế

5. Yêu cầu về chất lượng công trình:

Nhà thầu phải có hệ thống quản lý chất lượng đảm bảo để thực hiện theo đúng quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Trong hồ sơ dự thầu cũng như trong quá trình thi công sau này, nhà thầu phải trình bày cụ thể biện pháp tổ chức thi công, biện pháp đảm bảo kiểm tra chất lượng thi công của mình.  

6, Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ: 

- Tuân thủ triệt để theo các qui định về phòng hỏa, chống sét, bảo vệ môi trường, an toàn lao động mà nhà nước và chính quyền địa phương quy định, Các vật liệu dễ cháy như: Xăng, dầu, gas, nhiên liệu, hóa chất… phải có kho, nơi chứa đựng và phải có sẵn các dụng cụ cứu hỏa: Thùng đựng cát khô, bình bọt dập lửa, bể nước… Các kho phải để xa khu dân cư và nơi ở của công nhân,

Nhà thầu phải đưa ra các biện pháp để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công gói thầu,

- Nêu rõ các tiêu chuẩn về phòng chống cháy nổ hiện hành

- Xác định các nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra trong thi công và nguyên nhân của nó

- Các biện pháp phòng ngừa nguy cơ cháy nổ

- Tổ chức bộ máy quản lý PCCC tại hiện trường,

7, Yêu cầu về vệ sinh môi trường: 

- Nhà thầu phải có biện pháp chống ồn, chống bụi, không gây ô nhiệm cho môi trường xung quang và khu dân cư;

-Vật liệu xây dựng được tập kết từng khu vực riêng lẻ, gọn gàng và hợp lý, vận chuyển ra, vào công trình

- Biển báo, rào chắn công trường tại những vị trí đang thi công, Bố trí nhân sự chuyên trách thực hiện kiểm tra đôn đốc an toàn lao động vệ sinh môi trường khu vực thi công
- Nêu lên các biện pháp vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, chống ồn, chống bụi, các công tác chính không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, làm việc của khu vực lân cận, 

- Đề xuất biện pháp xử lý chất thải sinh hoạt và quản lý chất thải trong quá trình thi công

8, Yêu cầu về an toàn lao động: 

- Chịu trách nhiệm về an toàn của tất cả mọi người có mặt trên công trường, thực hiện, bảo vệ công trường (khi công trường còn ở dưới sự kiểm soát của Nhà thầu) và công trình (khi công trình chưa được hoàn thiện hoặc chưa bàn giao cho Bên mời thầu) an toàn

-  Đề xuất về An toàn về điện, An toàn về cháy, nổ

-  Bảo hiểm, bảo hộ cho công nhân xây dựng,

- Tổ chức tập huấn và học tập cho công nhân trên công trường\

- Liệt kê và phân tích nguyên nhân nguy cơ thiếu an toàn

- Đề xuất biện pháp phòng ngừa,  giải pháp khắc phục sự cố

- Nêu rõ chương trình về công tác an toàn, vệ sinh lao động cho từng công việc, hạng mục công việc, vệ sinh công trường trước khi bàn giao

9, Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng (nếu có); Nhà thầu phải thực hiện công tác bảo hành công trình theo quy định của Nhà nước và theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu  hoặc được nêu trong hợp đồng thi công ký kết (thời gian bảo hành, kế hoạch bảo hành...)

IV. Các bản vẽ

Khi nhận E-HSMT trên hệ thống nhà thầu sẽ nhận kèm theo bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công đầy đủ do bên mời thầu cung cấp trên hệ thống.
[image: image1.wmf]
