| Nội dung đánh giá |  | Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt |
| --- | --- | --- |
| 1. Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ |  |  |
| Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ | Hàng hóa có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ phù hợp đáp ứng yêu cầu được nêu tại Chương V, mục 2 – Yêu cầu về kỹ thuật (Nhà thầu cung cấp catalog hoặc các tài liệu tương đương để chứng minh (bản tiếng việt)) | Đạt |
|  | Hàng hóa có từ 01 đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ trở lên không đáp ứng yêu cầu được nêu tại Chương V, mục 2 – Yêu cầu về kỹ thuật | Không đạt |
| 2. Biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa |  |  |
| Biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa | Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa hợp lý và hiệu quả kinh tế | Đạt |
|  | Không có giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa, hoặc Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa không hợp lý, không mang lại hiệu quả về kinh tế. | Không đạt |
| 3. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì |  |  |
| 3.1. Thời gian bảo hành | - Nhà thầu cam kết bảo hành thiết bị theo quy định của Nhà sản xuất nhưng không ít hơn 12 tháng. - Cam kết sửa chữa các hư hỏng trong thời gian 48 giờ kể từ thời điểm nhận được thông báo từ Chủ đầu tư. | Đạt |
|  | Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên | Không đạt |
| 3.2. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì | Có kế hoạch cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì; năng lực cung cấp các dịch vụ sau bán hàng; cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế; khả năng lắp đặt thiết bị, hàng hoá | Đạt |
|  | Không có kế hoạch cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì; năng lực cung cấp các dịch vụ sau bán hàng; cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế; khả năng lắp đặt thiết bị, hàng hoá hoặc Kế hoạch cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì; năng lực cung cấp các dịch vụ sau bán hàng; cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế; khả năng lắp đặt thiết bị, hàng hoá không hợp lý. | Không đạt |
| 4. Các yếu tố về điều kiện thương mại; Đào tạo, hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ |  |  |
| 4.1. Chủng loại, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, | Hàng hóa dự thầu phải ghi rõ xuất xứ, tên nhà sản xuất hàng hóa. | Đạt |
|  | Hàng hóa dự thầu không ghi rõ xuất xứ, tên nhà sản xuất hàng hóa. | Không đạt |
| 4.2 Đào tạo, hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ | Có thuyết minh về công tác Đào tạo, hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ phù hợp với tính chất của gói thầu. | Đạt |
|  | Không có thuyết minh về công tác Đào tạo, hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ. | Không đạt |
| 5. Tiến độ cung cấp hàng hóa |  |  |
| Tiến độ cung cấp hàng hóa | Tối đa 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. | Đạt |
|  | Nhiều hơn 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. | Không đạt |
| Kết luận |  | Đạt/Không đạt |