## Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó.

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

3.1. Giải pháp kỹ thuật

- E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật tư:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Đối với các vật tư: - Dầu máy biến thế, sứ cách điện, Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc, , bìa cách điện, dây đồng tráng men, tôn silic… | - Có bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa quy định tại chương V của HSMT. - Có 02 giấy xác nhận của khách hàng về việc sử dụng thành công hàng hóa, chứng minh hàng hoá chào thầu đã được sử dụng thành công tối thiểu 02 năm trên lưới điện Việt Nam. - Biên bản thí nghiệm mẫu (type test) theo quy định của TCVN, IEC hoặc tương đương. - Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 của nhà sản xuất còn hiệu lực hoặc tương đương. - Cam kết bằng văn bản về việc không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm cung cấp. | ### Đạt |
|  | Không có hoặc có nhưng không đạt | ### Không đạt |
| 1.2. Đối với các vật tư khác | - Có bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa quy định tại chương V của HSMT. | ### Đạt |
|  | Không có hoặc có nhưng không đạt |  |
| Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 1.1, 1.2, được xác định là đạt | ### Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên. | ### Không đạt |

2. Giải pháp kỹ thuật:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| - 1. Hiểu biết về điều kiện tự nhiên, vị trí và nhận thức đầy đủ về mặt bằng . | - Hiểu về điều kiện tự nhiên; vị trí của công trình; Biết về thuận lợi và khó khăn mặt bằng vận chuyển, và có các phương án phối hợp giải quyết giữa địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu để phục vụ quá trình vận chuyển ... | Đạt/Chấp nhận được |
|  | Không am hiểu địa bàn, không có phương án phối hợp giữa địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu trong quá trình vận chuyển, mặt bằng vận chuyển. | Không đạt |
| - 2. Tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị vận chuyển, liên lạc trong quá trình vận chuyển. | - Có giải phương án tổ chức mặt bằng, giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp vận chuyển, tiến độ vận chuyển. Có đầy đủ kế hoạch bố trí kho bãi, lán trại trong biện pháp vận chuyển được nêu trong HSDT của nhà thầu. | Đạt/Chấp nhận được |
|  | Không trình bày tổ chức công trường, hoặc giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp vận chuyển, tiến độ vận chuyển hữa và hiện trạng hạng mục. | Không đạt |
| - 3. Nội dung: - Giải pháp kỹ thuật sửa chữa bao gồm: - Sửa chữa MBA bao gồm (Vệ sinh, tháo lắp, rút ruột kiểm tra, rút nạp dầu, thay thế vật tư phụ kiện, sơn máy…). - - Quấn lại cuộn cao và hạ thế. - - Lọc dầu | - - Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp sữa chữa MBA. | Đạt |
|  | - - Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp sữa chữa MBA. | Không đạt |
| - 4. Giải pháp thí nghiệm xuất xưởng máy biến | - Có phòng thử nghiệm đủ năng lực thực hiện đầy đủ các hạng mục xuất xưởng MBA tại nhà xưởng, với các thiết bị thử nghiệm được cơ quan thẩm quyền cấp chứng nhận hiệu chuẩn. Cung cấp chứng chỉ ISO/IEC 17025:2017 của đơn vị thử nghiệm hoặc của đơn vị chứng kiến và xác nhận kết quả thử nghiệm - Có các sơ đồ thuyết minh các hạng mục thí nghiệm xuất xưởng (FAT) | Đạt |
|  | - Không có phòng thử nghiệm đủ năng lực thực hiện đầy đủ các hạng mục xuất xưởng MBA tại nhà xưởng; hoặc các thiết bị thử nghiệm không được cơ quan thẩm quyền cấp chứng nhận hiệu chuẩn, hoặc đã hết hạn; hoặc không có các sơ đồ thuyết minh các hạng mục thí nghiệm xuất xưởng (FAT) | Không đạt |
| Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 2.1, 2.2 được xác định là đạt hoặc chấp nhận được; 2.3, 2.4 được xác định là đạt . | Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên. | Không đạt |

3. Biện pháp tổ chức thi công

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đánh giá |  |
| --- | --- | --- |
| - 3.1. Biện pháp đảm bảo tiến độ cung cấp vật tư, thiết bị | - Có nêu biện pháp đảm bảo tiến độ cung cấp vật tư, thiết bị bố trí nhân sự đầy đủ, chi tiết và hợp lý | Đạt |
|  | Không nêu biện pháp bảo đảm tiến độ cung cấp vật tư, thiết bị và công tác bố trí nhân sự. | Không đạt |
| - 3.2. Sửa chữa MBA: - + Sửa chữa MBA - + Thu hồi vật tư, thiết bị nhập kho Công ty Điện lực Nghệ AN. | - Có nêu biện pháp tháo dỡ, sửa chữa, lắp đặt, thí nghiệm MBA, thu hồi vật tư chi tiết theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật. | Đạt |
|  | Không nêu biện pháp tháo dỡ, sửa chữa, lắp đặt, thí nghiệm MBA, thu hồi vật tư chi tiết theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật. | Không đạt |
| Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 3.1, 3.2 được xác định là đạt . | Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên. | Không đạt |

4. Tiến độ thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| # 4.1. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 60 ngày có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công | Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 60 ngày có tính đến điều kiện thời tiết. | Đạt |
|  | Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 60 ngày | Không đạt |
| 4.2. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT | Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT. | Đạt |
|  | Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. | Không đạt |
| # Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 4.1, 4.2 được xác định là đạt . | Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên. | Không đạt |

5. Biện pháp bảo đảm chất lượng:

| - Nội dung yêu cầu | - Mức độ đánh giá |  |
| --- | --- | --- |
| - 5.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công: có hệ thống quản lý chất lượng, mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng công trình; hệ thống quản lý chất lượng phải phù hợp qui mô công trình trong đó nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân đối với công tác quản lý chất lượng công trình; có biện pháp quản lý hồ sơ chất lượng công trình.. | - Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi, có đề xuất đầy đủ nội dung yêu cầu phù hợp với đề xuất biện pháp tổ chức thi công. | - Đạt |
|  | - Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất biện pháp tổ chức thi công. | - Không đạt |
| - 5.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình | - Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất biện pháp tổ chức thi công | Đạt |
|  | - Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất tiến độ thi công | Không đạt |
| - 5.3. Cam kết về tổn hao (hiệu suất năng lượng) của MBA sau sửa chữa: Đạt tiêu chuẩn TCVN 8525:2015 | - Có cam kết về tổn hao (hiệu suất năng lượng) của MBA sau sửa chữa, đạt tiêu chuẩn TCVN 8525:2015 | Đạt |
|  | - Không có cam kết hoặc cam kết không đáp ứng yêu cầu | Không đạt |
| - 5.4. Cam kết các thông số của MBA sau sửa chữa: Đáp ứng tiêu chuẩn cơ sở TCCS 01:2023/EVN (có tiêu chuẩn kèm theo HSMT) | - Có cam kết đáp ứng yêu cầu | Đạt |
|  | - Không có cam kết hoặc cam kết không đáp ứng yêu cầu | Không đạt |
| - 5.5. Năng lực của đơn vị sửa chữa: Đã từng có biên bản thử nghiệm hạng mục khả năng chịu ngắn mạch của MBA phân phối cấp điện áp ≤35kV, do Tổ chức thử nghiệm thuộc Hiệp hội STL thực hiện (tính tại thời điểm cấp biên bản) | - Cung cấp đầy đủ biên bản theo yêu cầu | Đạt |
|  | - Không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ biên bản theo yêu cầu | Không đạt |
| - Kết luận | Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt . | - Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên. | - Không đạt |

6. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. An toàn lao động |  |  |
| Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thực hiện | Có biện an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thực hiện | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thực hiện | ### Không đạt |
| 2. Phòng cháy, chữa cháy |  |  |
| Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thực hiện | Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thực hiện. | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thực hiện. | ### Không đạt |
| 3. Vệ sinh môi trường |  |  |
| ### Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thực hiện | Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thực hiện. | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thực hiện. | ### Không đạt |
| ### Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 1, 2, 3 được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên. | ### Không đạt |

3.7 . Thời gian bảo hành

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| Thời gian bảo hành | Có cam kết thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 24 tháng kể từ ngày đóng điện đưa vào sử dụng hoặc 36 tháng kể từ ngày bàn giao tùy điều kiện nào đến trước | - Đạt |
|  | Không có cam kết hoặc có cam kết thời gian bảo hành nhỏ hơn 24 tháng kể từ ngày đóng điện đưa vào sử dụng hoặc 36 tháng kể từ ngày bàn giao tùy điều kiện nào đến trước. | - Không đạt |

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.