# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 05: Mua sắm bông, băng, bơm kim tiêm, các loại dung dịch sát khuẩn, khử khuẩn phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả (mỗi danh mục là một phần của gói thầu)

- Dự toán: Mua sắm VTYT-HC năm 2025-2026 phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả,

- Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả

- Quy mô gói thầu: Gồm 59 danh mục bông, băng, bơm kim tiêm, các loại dung dịch sát khuẩn, khử khuẩn

- Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ khám, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả (Địa chỉ: số 371 đường Trần Phú, Phường Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh).

- Giá gói thầu: 3.378.265.820 đồng.

Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, phí, lệ phí (nếu có) và các chi phí khác.

- Thời gian thực hiện gói thầu là: 12 tháng kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV- Năm 2025

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

- Tuỳ chọn mua thêm: Tối đa 30%

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung:

Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu; nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. Nhà thầu có văn bản giải trình, cung cấp tài liệu để chứng minh thông số kỹ thuật nhà thầu chào là tương đương hoặc tốt hơn. Trường hợp nhà thầu không có văn bản giải trình, cung cấp tài liệu chứng minh thì Chủ đầu tư sẽ đánh giá theo đúng tài liệu kỹ thuật trong E-HSDT của nhà thầu đã chào.

(Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu tương đương nhưng phải đảm bảm tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT kèm tài liệu chứng minh và phù hợp với chuyên môn sử dụng của bệnh viện).

Nhà thầu có thể tham gia từng phần (một hoặc nhiều phần hoặc toàn bộ gói thầu).

Nhà thầu phải điền đầy đủ thông tin vào bảng kê khai dữ liệu hàng hóa dự thầu (Mẫu đính kèm).

Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ tài liệu, tài liệu do nhà sản xuất phát hành, hoặc được xác nhận từ nhà nhập khẩu hoặc xác nhận từ chủ sở hữu số đăng ký lưu hành theo Mục 15 Chương I để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa, dịch vụ liên quan so với Mục 10 Chương I và Chương V của E-HSMT (và phải có bảng ghi chú rõ tài liệu chứng minh này chứng minh cho thông số nào của E-HSMT vào cột ghi chú của Mẫu đính kèm). Đối với tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật, phân loại đề nghị nhà thầu ghi chú vào tên hàng hóa, thông tin đáp ứng trên tài liệu so với yêu cầu của E-HSMT.

1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

Hàng hóa dự thầu phải có Số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021, Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023, Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2025 (Kèm tài liệu chứng minh).

| STT | Mã phần lô | Tên hàng hoá | Cấu hình, thông số kỹ thuật cơ bản | Xuất xứ | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP2500504159 | Bơm tiêm nhựa 1ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 1ml Bơm làm bằng nhựa y tế nguyên sinh hoặc tương đương. | Các nước Đông Nam Á | Hộp 100 cái | Cái | 24.000 |
| 2 | PP2500504160 | Bơm tiêm nhựa 5 ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 5ml Bơm làm bằng nhựa y tế nguyên sinh hoặc tương đương. | Các nước Đông Nam Á | Hộp 100 cái | Cái | 240.000 |
| 3 | PP2500504161 | Bơm tiêm nhựa 10ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 10ml Bơm làm bằng nhựa y tế nguyên sinh hoặc tương đương. | Các nước Đông Nam Á | Hộp 100 cái | Cái | 150.200 |
| 4 | PP2500504162 | Bơm tiêm nhựa 20ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 20ml Bơm làm bằng nhựa y tế nguyên sinh hoặc tương đương. | Các nước Đông Nam Á | Hộp 50 cái | Cái | 4.000 |
| 5 | PP2500504163 | Bơm tiêm nhựa 50ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 50ml Bơm làm bằng nhựa y tế nguyên sinh hoặc tương đương. | Các nước Đông Nam Á | Hộp 25 cái | Cái | 10.400 |
| 6 | PP2500504164 | Bơm cho ăn 50ml | Bơm cho ăn 50ml Bơm làm bằng nhựa y tế nguyên sinh hoặc tương đương. | Các nước Đông Nam Á | Hộp 25 cái | Cái | 1.000 |
| 7 | PP2500504165 | Bơm tiêm nhựa 100ml | Cấu hình cung cấp/ 01 bộ gồm: 01 bơm 100 ml + 01 dây áp lực cao dài ≥180 cm + 01 ống lấy thuốc nhanh | Các nước Đông Nam Á | Thùng 50 cái | Cái | 50 |
| 8 | PP2500504166 | Kim cánh bướm các số | - Dây dẫn: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, mềm dẻo, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng. - Dây dài ≥ 300mm - Cỡ kim tối thiểu bao gồm 23G , 25G. - Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | Các nước Đông Nam Á | Hộp 50 cái | Cái | 6.200 |
| 9 | PP2500504167 | Kim lấy thuốc các số | - Thân kim chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương - Kim bao gồm tối thiểu các số: 18G ; 23G , 25G ; 26G | Các nước Đông Nam Á | Hộp 100 cái | Cái | 119.600 |
| 10 | PP2500504168 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn các số | - Chất liệu: thép không gỉ hoặc tương đương - Có đầu bảo vệ bằng kim loại lò xo - Có tính năng như cơ chế tự động bảo vệ kim sau khi sử dụng - Ống catheter: có vạch cản quang, làm từ chất liệu PTFE hoặc tương đương - Kim có cánh có cổng bơm thuốc bổ xung, đầu kim 3 mặt vát. - Tối thiểu các cỡ bao gồm: 14G;16G; 18G; 20G; 22G; 24G, | Các nước Đông Nam Á |  | Cái | 22.000 |
| 11 | PP2500504169 | Kim luồn dạng bút | Kim luồn dạng bút, các số |  |  | Cái | 2.000 |
| 12 | PP2500504170 | Dây truyền dịch có kim bướm | Chiều dài: ≥ 1500mm từ đầu kim chai tới kim truyền Có van thoát khí, có kim cánh bướm Thể tích bầu nhỏ giọt ≥ 6,5ml Tiệt trùng. Đạt Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Các nước Đông Nam Á |  | Bộ | 72.500 |
| 13 | PP2500504171 | Dây truyền máu | Dây truyền máu dài ≥160cm, có màng lọc. Có kim truyền không cánh tối thiểu các cỡ 18G, 21G, được tiệt trùng. | Các nhóm nước G7 hoặc Châu Âu, Đông Nam Á | Túi 1 bộ | Bộ | 1.000 |
| 14 | PP2500504172 | Dây nối bơm tiêm điện | Dây nối bơm tiêm điện với khóa kết nối Luer lock.. Ống chống xoắn. Độ dài của dây nối là ≥140cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |  | Cái | 15.600 |
| 15 | PP2500504173 | Khóa ba chạc có dây | Khóa ba chạc dây nối ≥ 25cm với 1 khóa ren chính và hai khóa ren phụ. Có mũi tên chỉ hướng dòng chảy. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |  | Cái | 2.400 |
| 16 | PP2500504174 | Khóa ba chạc không dây | Khóa ba chạc không dây nối với 1 khóa ren chính và hai khóa ren phụ.Mũi tên chỉ hướng dòng chảy.Khóa ren dạng đai xoay.Thân khóa xoay 360 độ không giới hạn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |  | Cái | 1.300 |
| 17 | PP2500504175 | Kim chích lấy máu đo đường huyết mao mạch | Chất liệu thép không rỉ hoặc tương đương. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Hộp 100 cái | Cái | 23.000 |
| 18 | PP2500504176 | Kim chọc dò tủy sống | Kim gây tê tủy sống đầu kiểu Quinck. Quan sát được dịch chảy ra. Que thông nòng có nhiều màu. Tối thiểu các cỡ G18, G20, G22, G25, G27. |  |  | Cái | 600 |
| 19 | PP2500504177 | Kim cấy chỉ | Được làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương, sắc nhọn đã tiệt trùng tối thiểu có kim số 7 |  |  | Chiếc | 900 |
| 20 | PP2500504178 | Kim châm cứu | Kim châm cứu sử dụng một lần Chất liệu: thép không gỉ có tay cầm Đường kính: trong khoảng ≥0,1mm - 0,4mm Chiều dài: Trong khoảng từ ≥13mm - 75mm |  |  | Cái | 500.000 |
| 21 | PP2500504179 | Kim quang laser nội mạch | Kết hợp với kim luồn, dùng trong laser nội mạch. Đóng gói tiệt trùng. |  |  | Cái | 2.000 |
| 22 | PP2500504180 | Bông y tế không thấm nước | 100% cotton, không hút nước |  |  | Kg | 10 |
| 23 | PP2500504181 | Bông y tế thấm nước | 100% cotton, có độ thấm hút cao. Dùng trong lĩnh vực y tế Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |  | Kg | 290 |
| 24 | PP2500504182 | Bông ép sọ não 1,5cm x 5 cm | Nguyên liệu: 100% Cotton; Không dùng chất tạo màu trắng; Kích thước ≥1,5cmx≥5cm. |  |  | Cái | 100 |
| 25 | PP2500504183 | Bông ép sọ não 4cm x 5cm | Nguyên liệu: 100% Cotton; Không dùng chất tạo màu trắng; Kích thước ≥ 4cmx≥5cm. |  |  | Cái | 400 |
| 26 | PP2500504184 | Băng bột bó (10cm x 2,7m) | Chất liệu tối thiểu bao gồm: bột liền gạc, gạc 100% cotton, lõi nhựa, bột thạch cao. Vỏ giấy bạc chống ẩm. |  |  | Cuộn | 1.000 |
| 27 | PP2500504185 | Băng bột bó (15cm x 2,7m) | Chất liệu tối thiểu bao gồm: bột liền gạc, gạc 100% cotton, lõi nhựa, bột thạch cao. Vỏ giấy bạc chống ẩm. |  |  | Cuộn | 800 |
| 28 | PP2500504186 | Bột bó thủy tinh (kích thước ≤ 10cm x 360cm) | Chất liệu bột thủy tinh. (Làm từ vải sợi thủy tinh dệt kim hoạt hóa trong nước). Kích thước: ≤ 10cm x 360 cm |  |  | Cuộn | 200 |
| 29 | PP2500504187 | Bột bó thủy tinh (kích thước ≤ 12,5cm x 360cm) | Chất liệu bột thủy tinh. (Làm từ vải sợi thủy tinh dệt kim hoạt hóa trong nước). Kích thước: ≤ 12,5cm x 360 cm |  |  | Cuộn | 300 |
| 30 | PP2500504188 | Bông lót bó bột 10cm | Bông lót bó bột được sản xuất từ sợi bông 100% polyester, bông lót bó bột không thấm nước. Kích thước: ≤10cm x 3,65m |  |  | Cuộn | 800 |
| 31 | PP2500504189 | Bông lót bó bột 15cm | Bông lót bó bột được sản xuất từ sợi bông 100% polyester, bông lót bó bột không thấm nước. Kích thước: ≤15cm x 2,7m |  |  | Cuộn | 600 |
| 32 | PP2500504190 | Tất lót bó bột | Băng bó bột được làm bằng sợi thủy tinh. Sử dụng trong việc băng bó chỉnh hình. Kích thước: ≤15cm x 20m. |  | 1 cuộn/ túi | Cuộn | 100 |
| 33 | PP2500504191 | Băng cuộn y tế (10cm x 5m) | Thành phần: Gạc được dệt từ sợi 100% Cotton. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Detrix, Kích thước ≤10cm x 5m. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương. |  |  | Cuộn | 5.700 |
| 34 | PP2500504192 | Băng cuộn y tế (5cm x 5m) | Chất liệu: 100% sợi cotton |  |  | Cuộn | 660 |
| 35 | PP2500504193 | Băng ngón tay (19mm x 72mm) | Băng vải, chất liệu tối thiểu bao gồm: Viscose, Polyamide hoặc tương đương. Sản phẩm được tiệt trùng. |  |  | Cái | 34.000 |
| 36 | PP2500504194 | Băng dính (5cm x 5m) | Băng vải lụa. Kích thước ≥5cm x 5m. | Các nước Đông Nam Á |  | Cuộn | 3.400 |
| 37 | PP2500504195 | Băng phin dính y tế trong suốt cố định kim luồn, catheter tĩnh mạch, catheter động mạch | Kích thước tối thiểu 10x12cm. Không thấm nước, vô khuẩn |  |  | Miếng | 700 |
| 38 | PP2500504196 | Gạc cầu đường kính 30 mm x1 lớp, vô trùng | Thành phần tối thiểu bao gồm: Gạc cầu được làm từ vải dệt hút nước (100% cotton), màu trắng, không bụi bẩn và bông hút nước. Gạc có độ thấm hút cao. - Kích thước: đường kính ≥30 mm x1 lớp |  |  | Cái | 30 |
| 39 | PP2500504197 | Gạc mét | Thành phần: 100% Cotton. . Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Detrix. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương |  |  | Mét | 34.000 |
| 40 | PP2500504198 | Gạc phẫu thuật | Thành phần: 100% Cotton. . Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Detrix. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương - Kích thước: ≥10cm x 10cm x 8 lớp |  |  | Cái | 250.000 |
| 41 | PP2500504199 | Gạc phẫu thuật không dệt | Thành phần: Chất liệu vải không dệt. Kích thước ≥7,5cm x 7,5cm x 6 lớp. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương |  |  | Cái | 6.080 |
| 42 | PP2500504200 | Gạc phẫu thuật ổ bụng | Cấu tạo: Gạc phẫu thuật ổ bụng được làm từ 100% cotton đã tiệt trùng, độ thấm hút cao. Không chứa Dextrin và tinh bột. - Kích thước: ≥30 cm x 40 cm x 8 lớp |  | Gói 05 miếng | Gói | 2.950 |
| 43 | PP2500504201 | Gạc băng mắt | Nguyên liệu: 100% Cotton; Kích thước ≥5cm x 7cm x 8 lớp. |  |  | Cái | 100 |
| 44 | PP2500504202 | Viên ngâm khử khuẩn | Viên nén khử khuẩn bề mặt, Khử khuẩn chất thải y tế Thành phần tối thiểu: Sodium Dichloroisocyanurate, Citric Acid. |  |  | Viên | 6.500 |
| 45 | PP2500504203 | Chloramin B | Bột tinh thể Chloramin B dùng để pha dung dịch sát khuẩn. Đạt tiêu chuẩn: ISO hoặc tương đương |  |  | Kg | 175 |
| 46 | PP2500504204 | Cồn 70 độ | Thành phần tối thiểu bao gồm: Ethanol, nước Hàm lượng Ethanol: ≥70% (±10%) |  | Can 30 lít | Lít | 1.500 |
| 47 | PP2500504205 | Cồn 96 độ | Thành phần tối thiểu bao gồm: Ethanol, nước Hàm lượng Ethanol: ≥90% (±10%) |  | Can 20 lít | Lít | 180 |
| 48 | PP2500504206 | Cồn tuyệt đối | Chất lỏng, không màu, Ethanol ≥ 99.9% |  | Chai 1L | Chai | 20 |
| 49 | PP2500504207 | Dung dịch rửa vết thương | Thành phần: NaCl 0,9%. Dung dịch dùng để rửa vết thương. Đạt tiêu chuẩn: ISO hoặc tương đương |  | Chai 500ml | Chai | 4.790 |
| 50 | PP2500504208 | Dung dịch rửa tay phẫu thuật | Hoạt chất tối thiểu bao gồm: Chlorhexidine digluconate ≥ 4%. Có chất dưỡng ẩm. Nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương |  | Chai 500ml | Chai | 80 |
| 51 | PP2500504209 | Dung dịch rửa tay thường quy | Hoạt chất: Chlorhexidine digluconate ≥2,0 % (w/w). Có chất dưỡng ẩm. Nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương |  | Chai 500ml | Chai | 1.110 |
| 52 | PP2500504210 | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh | Thành phần tối thiểu bao gồm: Ethanol ≥75% Chlohexidine Digluconate ≥0,5% |  | Can 5 lít | Can | 1.200 |
| 53 | PP2500504211 | Dung dịch làm sạch dụng cụ y tế | Thành phần tối thiểu bao gồm: Chất hoạt động bề mặt non ionic Chất bảo quản Chất chống ăn mòn |  | Chai 1 lít | Chai | 48 |
| 54 | PP2500504212 | Dung dịch khử khuẩn và tiệt khuẩn dụng cụ nội soi | Thành phần tối thiểu gồm: glutaraldehyde. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương |  | Can 5 lít | Can | 25 |
| 55 | PP2500504213 | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao cho dụng cụ y tế | Thành phần tối thiểu bao gồm: Ortho Phthalaldehyde Hiệu quả sau thời gian ngâm tối thiểu ≥5 phút. |  | Can 5 lít | Can | 70 |
| 56 | PP2500504214 | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ y tế | Thành phần tối thiểu bao gồm: hoạt tính enzym |  | Chai 1000ml | Chai | 72 |
| 57 | PP2500504215 | Dung dịch Javel | Dung dịch khử trùng Javel |  | Can 30 lít | Lít | 150 |
| 58 | PP2500504216 | Dung dịch Lugol 3% | Thành phần tối thiểu bao gồm: Iodine, Kali Iodua. Dùng trong sản phụ khoa. |  | Chai 500ml | Chai | 34 |
| 59 | PP2500504217 | Dung dịch Acidacetic | Thành phần tối thiểu bao gồm: Acidacetic. |  | 500ml/ chai | chai | 10 |

Lưu ý: Trong trường hợp E-HSMT có nêu cụ thể tên một hàng hóa nào đó thì nó chỉ mang tính chất tham khảo nhà thầu có thể chào các hàng hóa khác có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn kèm theo tài liệu chứng minh..

1.3. Yêu cầu khác:

1.3.1. Có Bảng đề xuất thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu (gửi kèm file excel).

1.3.2. Có Biểu kê khai dữ liệu hàng hóa dự thầu (mẫu đính kèm), Nhà thầu kê khai các mã chi tiết của hàng hóa dự thầu (gửi kèm file excel).

1.3.3. Tài liệu chứng minh về tính hợp lệ của hàng hóa:

- Hàng hóa dự thầu phải ghi rõ xuất xứ (hãng và nước sản xuất), ký mã hiệu của hàng hóa và từng chi tiết độc lập cấu thành lên hàng hóa (nếu hàng hóa được cấu thành từ nhiều chi tiết ghép lại) (kê khai chi tiết vào Bảng kê khai dữ liệu hàng hóa dự thầu tại Chương V của E-HSMT)

- Giấy phép lưu hành tại Việt Nam, giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế theo quy định hiện hành của pháp luật và cơ quan có chức năng.

- Tài liệu phân loại theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021  và các thông tư, hướng dẫn liên quan.

- Tài liệu chứng minh tiêu chuẩn kỹ thuật của hàng hóa.

- Các giấy tờ khác (nếu có).

1.3.4. Cam kết:

+ Tiến độ cung cấp: Cung cấp thành nhiều đợt trong thời gian thực hiện hợp đồng; Thời gian cung cấp tối đa 05 ngày, đột xuất trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được dự trù của Bệnh viện.

+ Địa điểm cung cấp: Tại Kho Vật tư- Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả, Địa chỉ: số 371 đường Trần Phú, Phường Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.

+ Trong vòng 48 tiếng kể từ khi nhà thầu nhận được thông báo của Chủ đầu tư về lô hàng không đảm bảo chất lượng, hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của Chủ đầu tư nhà thầu phải thu hồi và thay thế bằng hàng hóa khác đáp ứng đúng hoặc cao hơn chất lượng của hàng hóa theo thông báo của Chủ đầu tư.

+ Trong quá trình cung ứng hàng hóa (nếu trúng thầu), Nhà thầu phải cung cấp các giấy tờ xác nhận về xuất xứ, chất lượng, Tờ khai hải quan và các giấy tờ khác liên quan đến hàng hóa… (Các giấy tờ trên phải là bản gốc hoặc bản sao được chứng thực của đơn vị có chức năng, đối với tờ khai hải quan và các tài liệu khác trường hợp nhà thầu không nộp bản gốc hoặc bản sao công chứng thì nhà thầu phải nộp tài liệu có đóng dấu của nhà nhập khẩu, nhà thầu và kèm tài liệu giải thích cụ thể lý do không cung cấp được khi Bên mua hàng hoặc Chủ đầu tư yêu cầu).

+ Hàng hóa mới 100%. Hạn sử dụng của hàng hóa tối thiểu là 1/4 tuổi thọ của hàng hóa hoặc trên 12 tháng kể từ ngày giao nhận. Nếu hàng hóa có thời hạn sử dụng ngắn hơn thời hạn nêu trên Nhà thầu thông báo bằng văn bản cho Bệnh viện và phải được Bệnh viện chấp thuận mới giao hàng.

+ Thông tin, số điện thoại của đại lý đại diện cung cấp dịch vụ sau bán hàng:

Tên đơn vị: ………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ: …………………………………………………………….

Mẫu A

Tên nhà thầu: ...........................

Địa chỉ: ..............................................

Số điện thoại: .....................................

BIỂU KÊ KHAI DỮ LIỆU HÀNG HÓA DỰ THẦU

Gói thầu: ...........................

| STT E- HSMT | Tên hàng hóa | Chủng loại, ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Cấu hình tính năng kỹ thuật cơ bản | Số, ngày đăng ký lưu hành / giấy phép nhập khẩu | Hãng sản xuất | Xuất xứ | Hãng/Nước Chủ sở hữu | Số/ngày văn bản phân loại | Loại trang thiết bị y tế | Mã HS | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (vnđ) | Thành tiền (vnđ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ........ | ........ Tên theo danh mục mời thầu | ........ Nhà thầu phải kê khai đầy đủ, cụ thể các mã hàng hóa dự thầu - Chủng loại sản phẩm - Mã sản phẩm ….. | ........ Nhà thầu phải kê khai cụ thể nhãn hiệu của hàng hóa | …... | …... Kê khai thông số kỹ thuật của nhà sản xuất phát hành | ........ Ghi số công bố tiêu chuẩn áp dụng (đối với TTBYT loại A, B); số đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế loại (C,D) và ngày của văn bản; Số giấy phép và ngày của giấy phép (nếu có) | ........ Ghi đầy đủ tên theo GPNK hoặc Số lưu hành (bao gồm cả giấy chứng nhận đăng ký lưu hành) hoặc CFS và giấy chứng nhận ISO 13485. (Không viết tắt, rút gọn) | ........ Ghi đầy đủ tên theo GPNK hoặc Số lưu hành (bao gồm cả giấy chứng nhận đăng ký lưu hành) hoặc CFS và giấy chứng nhận ISO 13485. (Không viết tắt, rút gọn) | ........ | ........ Ghi số và ngày của văn bản phân loại trang thiết bị y tế | ........ (Kê khai và nộp cùng bảng phân loại TTBYT; chứng nhận đủ điều kiện phân loại của đơn vị phân loại theo quy định của Nghị định 98/2021/NĐ-CP) | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
| Tổng tiền |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |
| Bằng chữ: ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung đã kê khai, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của E-HSMT và pháp luật về đấu thầu khi có sự sai khác so với tài liệu của cơ quan có chức năng và nhà sản xuất phát hành.

|  | ....................., ngày.........tháng..........năm ...... Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

Mục 2. Bản vẽ

Không yêu cầu

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Chủ đầu tư có quyền yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm:

+ Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả; Địa chỉ: Số 371 đường Trần Phú, Phường Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh .

+ Thời gian: Do các bên thỏa thuận;

+ Nội dung kiểm tra: Kiểm tra toàn bộ hàng hóa theo yêu cầu của hợp đồng;

+ Chi phí tổ chức thực hiện: Do nhà thầu chi trả.