## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự toán mua sắm: Nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm tài sản chuyên dùng phục vụ hoạt động Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.

- Tên gói thầu: Mua sắm tài sản chuyên dùng phục vụ hoạt động Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.

- Tên Chủ đầu tư: Trung tâm Ứng dụng Khoa học – Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ninh

- Nguồn vốn: Nguồn ngân sách nhà nước.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 50 ngày

- Địa điểm thực hiện: Phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a) Phạm vi công việc:

Phạm vi công việc của nhà thầu chào sản phẩm đã bao gồm tất các các chi phí sau:

- Cung cấp, vận chuyển hàng hóa tới địa điểm theo yêu cầu của Chủ đầu tư;

- Lắp đặt, kiểm định hàng hóa, bảo quản, nghiệm thu, hướng dẫn sử dụng, bàn giao hàng hóa;

- Bàn giao hàng hóa phải thỏa mãn các yêu cầu của E-HSMT. Chịu mọi chi phí nghiệm thu và vận chuyển hàng hóa;

- Bảo hành hàng hóa và các dịch vụ sau bán hàng theo hợp đồng.

b) Yêu cầu về kỹ thuật chung

Hàng hóa do các nhà thầu cung cấp phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật sau:

- Nhà thầu Phải cam kết hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, hợp pháp, mới 100%, nguyên đai nguyên kiện, đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Có đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng.

- Sản phẩm phải được Chủ đầu tư kiểm tra bằng phương pháp cảm quan, đo kích thước sản phẩm so với tiêu chuẩn kỹ thuật của hàng hóa tại E-HSMT.

- Yêu cầu về vận chuyển: Hàng hóa phải được vận chuyển đến đơn vị và được sắp xếp theo đúng theo quy định.

- Nhà thầu phải cung cấp các giấy tờ liên quan đến xuất xứ vật tư, hàng hoá thiết bị (CO) và các biên bản chất lượng (CQ) thí nghiệm, catalogue hàng hoá thiết bị (nếu có)

- Khi phát hiện có sự thay đổi về nguồn gốc, chủng loại, mẫu mã hàng hoá, hoặc các loại vật tư, linh kiện của nhà thầu cung cấp không đảm bảo chất lượng thì Chủ đầu tư có quyền ngừng sử dụng để kiểm tra, nếu không đạt yêu cầu, Nhà thầu có trách nhiệm chuyển toàn bộ số vật tư, linh kiện, thiết bị không đảm bảo đó về sửa chữa, thay thế thiết bị và chịu mọi phí tổn có liên quan.

- Nhà thầu có trách nhiệm tư vấn kỹ thuật miễn phí cho chủ đầu tư trong việc sửa chữa thay thế vật tư, linh kiện thiết bị trong suốt vòng đời của hàng hóa;

c) Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết

Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

| Stt | Tên hàng hóa | Yêu cầu hàng hóa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Máy quay chuyên dụng | Model: Z280T - Hãng SX/Xuất xứ: Sony/ Japan - xx: China hoặc tương đương |
| 1.1 | Túi đứng máy quay | Hãng SX/Xuất xứ: Sony/ Japan- xx: China hoặc tương đương |
| 1.2 | Chân quay | Model: V12 Carbon- Hãng SX/Xuất xứ: Sachtler/EU hoặc tương đương |
| 1.3 | Pin máy quay | Model: U100- Hãng SX/Xuất xứ: Sony/ Japan - xx: Singapore hoặc tương đương |
| 1.4 | Đèn Led VIDEO | Model: CN-20FC - Hãng SX/Xuất xứ: Nanguang/ China hoặc tương đương |
| 1.5 | Micro không dây | Model: EW 100 ENG G4- Hãng SX/Xuất xứ: Sennheiser/ Germany - xx: USA hoặc tương đương |
| 1.6 | Micro Phỏng vấn sử dụng dây | Model: SR-TM7 -Hãng SX/Xuất xứ: SARAMONIC/China hoặc tương đương |
| 1.7 | Thẻ nhớ cho máy quay | Model: SBS 128G - Hãng SX/Xuất xứ: Sony/Japan - xx: Japan hoặc tương đương |
| 2 | Bộ dựng phi tuyến - Máy trạm | Model: Precision 7960 Tower Hãng SX/Xuất xứ: Dell / Malaysia hoặc tương đương - Intel Xeon w5-3423 (30MB Cache,12 cores, 24 threads, 2.1GHz to 4.2GHz Turbo 220W) - 64GB, 2x32GB, DDR5, 4800MHz, RDIMM ECC Memory - Nvidia RTX 2000 Ada, 16 GB GDDR6, 4 mDP to DP - 1TB Performance SSD, SED Ready for OS - 2TB, 3.5" 7200rpm SATA AG-Enterprise Hard Drive Bao gồm màn hình 24 inch |
| 3 | Thiết bị Flycam DJI Mavic 4 Classic (DJI RC) | Model: Mini 4 Pro Hãng SX/Xuất xứ: DJI |
| 4 | Máy tính xách tay cấu hình cao | Model: A14 FA401KM-RG010WS Hãng SX/Xuất xứ: Asus/China hoặc tương đương Laptop ASUS Gaming V16 V3607VM-RP044W (Intel Core 7 240H ¦ RTX 5060 8GB ¦ 16 inch WUXGA 144Hz ¦ 16GB ¦ 1TB ¦ Win 11 ¦ Đen) |

Yêu cầu nhà thầu tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn dưới đây hoặc có thông số kỹ thuật tương đương. Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu nào nếu có trong bảng yêu cầu kỹ thuật đều mang tính chất minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ “tương đương” hoặc tốt hơn so với các yêu cầu cụ thể ở dưới và cung cấp tài liệu chứng minh sự đáp ứng tốt hơn của hàng hóa chào thầu so với yêu cầu của HSMT.

Ghi chú: Nhà thầu có thể đề xuất hàng hóa có chất lượng, thông số kỹ thuật, tính năng tương đương hoặc tốt hơn nhưng phải có đầy đủ tài liệu kỹ thuật để chứng minh.

Mục 2. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Chủ đầu tư và Nhà thầu thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa trong các trường hợp sau:

- Khi các bên tiến hành bàn giao, nghiệm thu hàng hóa.

- Khi có các nghi vấn về đặc tính, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa được cung cấp.

- Trước khi nghiệm thu đưa vào sử dụng,

- Các hàng hóa được thay thế khi thực hiện bảo hành, thay thế.

Các bước kiểm tra và thử nghiệm như sau:

Bước 1: Kiểm tra hồ sơ gốc của lô hàng. Trường hợp thiếu hồ sơ hoặc hồ sơ không đúng, trong biên bản xác nhận giữa hai bên sẽ phải quy định thời gian mà Nhà thầu phải bổ sung đầy đủ hồ sơ thông tin lô hàng.

Bước 2: Kiểm tra, đối chiếu tính năng kỹ thuật tại hồ sơ kỹ thuật của hàng hoá với tính năng kỹ thuật quy định trong hợp đồng.

Bước 3: Kiểm tra chất lượng 100% số lượng hàng hóa của lô hàng về chủng loại, nhãn mác, năm sản xuất, nơi sản xuất và các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định trong hợp đồng.

Trong trường hợp hai bên không thống nhất về kết quả kiểm tra thử nghiệm, Chủ đầu tư có thể yêu cầu kiểm định độc lập về chất lượng hàng hóa.