## Mẫu số 03A (hidden)
Mẫu số 03A
ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT
(Sử dụng phương pháp chấm điểm)
Gói thầu: Gói thầu số 02 Mua sắm VTTB + Thi công xây lắp Dự án/dự toán mua sắm: Nâng cao năng lực lưới điện trung áp tỉnh Hà Giang (MDMC), bổ sung năm 2025 Nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN EXTEX VIỆT NAM
STT | Nội dung đánh giá(1) | Mức điểm quy định trong E-HSMT(2) |  | Kết quả đánh giá của chuyên gia(3)
|  | Điểm tối đa | Điểm tối thiểu | Điểm đánh giá | Nhận xét của chuyên gia
1 | - | - | - | -
TỔNG CỘNG
KẾT LUẬN(4)
Người đánh giá (Ký và ghi rõ họ tên)
Ghi chú: (1), (2) Theo quy định trong E-HSMT. (3) Đối với từng nội dung đánh giá, phải ghi rõ số điểm tại cột Điểm đánh giá. E-HSDT có nội dung sai khác, đặt điều kiện hay bỏ sót nội dung cơ bản dẫn đến E-HSDT bị loại thì không phải tiếp tục đánh giá các tiêu chí khác. Trường hợp nhà thầu không đáp ứng một tiêu chí đánh giá cụ thể thì không phải đánh giá tiếp đối với các tiêu chí còn lại. (4) Nhà thầu được kết luận là ĐẠT hoặc KHÔNG ĐẠT theo quy định của E-HSMT trên cơ sở số điểm của nhà thầu.

## Mẫu số 03B (3)
Mẫu số 03B
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung quy định tại Chương V, thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các yêu cầu khác nêu trong E-HSMT. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm: - Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công; - Tiến độ thi công; - Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường; các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động; - Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì; - Các yếu tố thân thiện môi trường (nếu có) gồm việc sử dụng các vật tư, vật liệu, biện pháp tổ chức thi công, dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu tố khác (nếu có); - Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP; - Các yếu tố cần thiết khác; Chủ đầu tư được yêu cầu về nhãn hiệu theo nhóm nhãn hiệu cho nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác (đầu vào cho việc thi công theo quy định của pháp luật xây dựng các hạng mục công việc quy định trong hồ sơ mời thầu mà không phải là một hạng mục công việc của gói thầu). Nhà thầu được chào theo nhãn hiệu các nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác theo quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc nhãn hiệu khác có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn.
STT | Nội dung đánh giá(1) | Tiêu chí đánh giá E-HSMT
1 | Mức độ đáp ứng yêu cầu của thiết bị
1.1 | Đối với các vật tư, vật liệu chính: DCL, FCO, CSV, dây cáp điện, cách điện, cột điện, bột gem, phụ kiện…(Theo các yêu cầu trong chương V yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT)
| - Nêu rõ chủng loại, nhà sản xuất, thông số kỹ thuật và đạt yêu cầu kỹ thuật qui định của E-HSMT này. - Cung cấp đầy đủ chứng chỉ ISO 9001 hoặc tài liệu tương đương của nhà sản xuất - Có xác nhận của khách hàng về việc sử dụng thành công hàng hóa chào thầu,chứng minh hàng hoá chào thầu đã được sử dụng thành công trên lưới điện Việt Nam. - Nhà thầu chào một hãng sản xuất cho một đơn vị tính của hàng hóa có cùng đơn giá (một cái, một chiếc…) - Cam kết Bảo hành tối thiểu 720 ngày, kể từ ngày nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng. | Đạt
| Không có hoặc có nhưng không đạt |  | Không đạt
2 | Giải pháp kỹ thuật
2.1 | Hiểu biết về vị trí và nhận thức đầy đủ về mặt bằng thi công
| Hiểu về vị trí của công trình; về thuận lợi và khó khăn mặt bằng thi công, có các phương án phối hợp giải quyết giữa địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu để phục vụ quá trình thi công, phương án đền bù do ảnh hưởng thi công… | Đạt/Chấp nhận được
| Không am hiểu địa bàn, không có phương án phối hợp giữa địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu trong quá trình thi công, mặt bằng thi công |  | Không đạt
2.2 | Tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị thi công, lán trại, vị trí lấy mẫu và biện pháp bảo quản thí nghiệm, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công
| Có giải phương án tổ chức mặt bằng, giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. Có đầy đủ kế hoạch bố trí kho bãi, làn trại trong biện pháp thi công được nêu trong HSDT của nhà thầu | Đạt/Chấp nhận được
| Không trình bày tổ chức công trường, hoặc giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng |  | Không đạt
2.3 | Thi công xây dựng: + XD và cải tạo đường dây 0,4kV. + Đấu nối đóng điện. + Thu hồi VTTB.
| Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng | Đạt
| Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng |  | Không đạt
2.4 | Giải pháp phá dỡ, tháo dỡ các công trình cũ, thu hồi VTTB (nếu có)
| Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng | Đạt
| Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng |  | Không đạt
3 | Biện pháp tổ chức thi công
3.1 | Biện pháp đảm bảo tiến độ cung cấp vật tư, thiết bị
| Có nêu biện pháp đảm bảo tiến độ cung cấp vật tư, thiết bị bố trí nhân sự đầy đủ, chi tiết và hợp lý | Đạt
| Không nêu biện pháp bảo đảm tiến độ cung cấp vật tư, thiết bị và công tác bố trí nhân sự |  | Không đạt
3.2 | Biện pháp thi công: + XD và cải tạo đường dây 0,4kV. + Đấu nối đóng điện. + Thu hồi VTTB.
| Có nêu biện pháp thi công đầy đủ, chi tiết theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật. Có các bản vẽ thể hiện rõ các phương án thi công | Đạt
| Không nêu biện pháp thi công các hạng mục công việc chính theo yêu cầu |  | Không đạt
4 | Tiến độ thi công
4.1 | Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 120 ngày có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công
| Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 120 ngày có tính đến điều kiện thời tiết | Đạt
| Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 120 ngày |  | Không đạt
4.2 | Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT
| Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT | Đạt
| Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật |  | Không đạt
5 | Biện pháp bảo đảm chất lượng
- Quản lý chất lượng vật tư: các quy trình kiểm tra chất lượng vật tư, tiếp nhận, lưu kho, bảo quản. - Quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công (đào, đắp đất, cốt thép, bê tông, chống thấm, lắp đặt thiết bị….): quy trình lập biện pháp thi công, thi công, kiểm tra, nghiệm thu, lập hồ sơ hoàn công. - Tổ chức phòng thí nghiệm, thiết bị kiểm tra. - Biện pháp bảo quản vật liệu, công trình khi tạm dừng thi công, khi mưa bão. - Sửa chữa hư hỏng và bảo hành công trình
| Trình bày đầy đủ các yêu cầu về quản lý bảo đảm chất lượng trong công tác thi công đúng quy trình, quy phạm | Đạt
| Không nêu các biện pháp bảo đảm chất lượng trong công tác thi công ở biện pháp thi công công trình |  | Không đạt
6 | An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường
6.1 | An toàn lao động
| Có biện an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Đạt
| Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công |  | Không đạt
6.2 | Phòng cháy, chữa cháy
| Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Đạt
| Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công |  | Không đạt
6.3 | Vệ sinh môi trường
| Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Đạt
| Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công |  | Không đạt
7 | Bảo hành công trình: Thời hạn bảo hành tối thiểu 720 ngày, kể từ ngày nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng.
| Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng nội dung yêu cầu bảo hành | Đạt
| Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn nội dung yêu cầu bảo hành |  | Không đạt
8 | Uy tín của nhà thầu
| Nhà thầu không bị đánh giá về uy tín trong việc tham dự thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP trong vòng 02 năm tính đến thời điểm đóng thầu; Nhà thầu không có hợp đồng bị đánh giá “Không đạt” hoặc không có từ hai (02) hợp đồng bị đánh giá “Cảnh báo” | Đạt
| Nhà thầu bị đánh giá về uy tín trong việc tham dự thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP trong vòng 02 năm tính đến thời điểm đóng thầu hoặc nhà thầu có hợp đồng bị đánh giá “Không đạt” hoặc có từ hai (02) hợp đồng bị đánh giá “Cảnh báo” |  | Không đạt
Ghi chú: (1) Theo quy định trong E-HSMT. (2) Đối với từng nội dung đánh giá, nếu được đánh giá là "đạt" hoặc "chấp nhận được" hoặc "không đạt" thì đánh dấu “X” vào ô tương ứng và nêu rõ lý do tại cột Nhận xét của chuyên gia. Tiêu chí “Chấp nhận được” chỉ áp dụng trong trường hợp tiêu chuẩn đánh giá thuộc E-HSMT có quy định về nội dung “Chấp nhận được”. E-HSDT có nội dung sai khác, đặt điều kiện hay bỏ sót nội dung cơ bản dẫn đến E-HSDT bị loại thì không phải tiếp tục đánh giá các tiêu chí khác. Trường hợp nhà thầu không đáp ứng một tiêu chí đánh giá cụ thể thì không phải đánh giá tiếp đối với các tiêu chí còn lại. (3) E-HSDT được kết luận là ĐẠT hoặc KHÔNG ĐẠT theo quy định trong E-HSMT.

## Mẫu số 04 (hidden)
Mẫu số 04
XÁC ĐỊNH ΔG (Đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá đánh giá)
Gói thầu: Gói thầu số 02 Mua sắm VTTB + Thi công xây lắp Dự án/dự toán mua sắm: Nâng cao năng lực lưới điện trung áp tỉnh Hà Giang (MDMC), bổ sung năm 2025 Nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN EXTEX VIỆT NAM
STT | Công thức xác định ΔG | ΔG(1)
1
2
3
TỔNG CỘNG
Người đánh giá (Ký và ghi rõ họ tên)
Ghi chú: (1) ΔG tại biểu này chưa bao gồm ΔƯĐ phải cộng thêm đối với đối tượng không được hưởng ưu đãi theo quy định tại Mẫu số 05. Không cần xác định ΔG nếu chỉ có 1 nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

## Mẫu số 05 (hidden)
Mẫu số 05
XÁC ĐỊNH DANH MỤC HÀNG HÓA THUỘC VÀ KHÔNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI CỦA GÓI THẦU (Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, EPC, EP, PC)
Gói thầu: Gói thầu số 02 Mua sắm VTTB + Thi công xây lắp Dự án/dự toán mua sắm: Nâng cao năng lực lưới điện trung áp tỉnh Hà Giang (MDMC), bổ sung năm 2025
Trường hợp hàng hóa do nhà thầu chào thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi thì tổ chuyên gia tiến hành kiểm tra, tính toán lại về tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước để xác định mức ưu đãi nhà thầu được hưởng. Danh mục hàng hóa thuộc, không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi trong tổng số các loại hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT để làm cơ sở xác định ΔƯĐ như sau:
Stt | Hàng hoá(1) | Nhà thầu 1(2) |  |  | ... | Nhà thầu N(2)
|  | Loại hàng hóa(3) | Giá của hàng hóa sau khi trừ đi giảm giá (nếu có)(4) | ΔƯĐ(5) |  | Loại hàng hóa(3) | Giá của hàng hóa sau khi trừ đi giảm giá (nếu có)(4) | ΔƯĐ(5)
Hàng hóa 1
Hàng hóa 2
Tổng cộng
Người đánh giá (Ký và ghi rõ họ tên)
Ghi chú: (1) Ghi tên các hàng hóa của gói thầu; (2) Ghi tên các nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật; (3) Ghi loại hàng hóa theo quy tắc như sau: - Ghi số “0” với hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi; - Ghi số “1” với hàng hóa có xuất xứ Việt Nam có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước dưới 50%; - Ghi số “2” với hàng hóa có xuất xứ Việt Nam có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước dưới 50% mà cơ sở sản xuất có từ 50% lao động là người khuyết tật, thương binh, dân tộc thiểu số có hợp đồng lao động với thời gian thực hiện hợp đồng từ 03 tháng trở lên và đến thời điểm đóng thầu hợp đồng vẫn còn hiệu lực; - Ghi số “3” với hàng hóa có xuất xứ Việt Nam có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước từ 50% trở lên; - Ghi số “4” với hàng hóa có xuất xứ Việt Nam có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước từ 50% trở lên mà cơ sở sản xuất có từ 50% lao động là người khuyết tật, thương binh, dân tộc thiểu số có hợp đồng lao động với thời gian thực hiện hợp đồng từ 03 tháng trở lên và đến thời điểm đóng thầu hợp đồng vẫn còn hiệu lực; - Ghi số “5” với hàng hóa là sản phẩm đổi mới sáng tạo có xuất xứ Việt Nam, sản phẩm quy định tại điểm i khoản 1 Điều 10 của Luật Đấu thầu (4): Ghi giá dự thầu của hàng hóa trong E-HSDT sau khi trừ đi giảm giá (nếu có). Đối với chào giá trực tuyến theo quy trình thông thường, ghi giá chào cuối cùng (bao gồm thuế, phí, lệ phí, nếu có) không bao gồm chi phí dự phòng sau khi kết thúc chào giá trực tuyến (5) ΔƯĐ được tính tương ứng theo quy định tại E-HSMT; Không cần xác định ưu đãi nếu chỉ có 1 nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật hoặc tất cả các nhà thầu cùng chào hàng hóa được hưởng ưu đãi như nhau hoặc cùng chào hàng hóa không được hưởng ưu đãi.

## Mẫu số 07A (hidden)
Mẫu số 07A
TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VỀ TÀI CHÍNH (Phương pháp giá đánh giá)
Gói thầu: Gói thầu số 02 Mua sắm VTTB + Thi công xây lắp Dự án/dự toán mua sắm: Nâng cao năng lực lưới điện trung áp tỉnh Hà Giang (MDMC), bổ sung năm 2025 Nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN EXTEX VIỆT NAM
STT | Nội dung | Giá trị
1 | Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá, nếu có) | 18.586.897.200 VND
2 | Giá trị hiệu chỉnh sai lệch thừa(1) | Giá trị T theo Mẫu số 06
3 | Giá trị giảm giá (nếu có)
4 | Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa, trừ giá trị giảm giá (nếu có)
5 | ΔG(2) | Theo Mẫu số 04
6 | ΔƯĐ (nếu có)(3) | Theo Mẫu số 05
7 | Giá đánh giá(4)
Người đánh giá (Ký và ghi rõ họ tên)
Ghi chú: (1) Chỉ áp dụng đối với gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC sử dụng loại hợp đồng trọn gói (nếu có) (2) Đối với gói thầu áp dụng hình thức chào giá trực tuyến theo quy trình thông thường sử dụng phương pháp giá đánh giá, việc xác định giá đánh giá thực hiện trên cơ sở giá chào cuối cùng (bao gồm cả thuế, phí, lệ phí, nếu có) không bao gồm chi phí dự phòng sau thời điểm kết thúc chào giá trực tuyến . (3) ΔƯĐ: Giá trị ưu đãi theo quy định tại E-HSMT (nếu có) (4) Đối với gói thầu hàng hóa, hỗn hợp yêu cầu nhà thầu chào không tách thuế, việc so sánh, xếp hạng E-HSDT được xác định trên cơ sở giá dự thầu bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có). Đối với gói thầu yêu cầu nhà thầu chào tách thuế thì không xem xét và không đưa vào để so sánh, xếp hạng nhà thầu đối với chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có) Trường hợp chủ đầu tư đưa ra các khoản tạm tính thì phần Chi phí cho các khoản tạm tính, trong đó bao gồm Chi phí công nhật sẽ được tách riêng và không được xem xét trong quá trình đánh giá E-HSDT để so sánh, xếp hạng các E-HSDT. Không cần xác định giá đánh giá nếu chỉ có 1 nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.