Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Giới thiệu về công trình

a) Công trình

- Tên công trình: Đấu nối bổ sung lưu lượng cho Khu nhà ở Hoàng Hảo và Khu vực bệnh viện Lao, Phổi - Rạch Cái Chuối, phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cấp Nước Vĩnh Long

- Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu

b) Địa điểm xây dựng:

- Khóm Hưng Quới, phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long (đoạn từ đường ĐH20 đến Bệnh viện Lao, Phổi)

- Khu nhà ở Hoàng Hảo, khóm Thanh Sơn + khóm Long Hưng, phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long Phường Long Châu, phường Tân Hạnh, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long

- Hiện trạng mặt bằng: Mặt bằng đủ điều kiện thi công

- Hạ tầng kỹ thuật hiện có cho địa điểm: Cấp nước, thoát nước, cấp điện, đường giao thông…

c) Quy mô xây dựng

- Lắp đặt 1.362 mét ống HDPE D160

- Loại công trình và chức năng: Công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III

2. Giới thiệu về gói thầu

2.1. Phạm vi công việc của gói thầu: Lắp đặt 1.362 mét ống HDPE D160. Thực hiện xây dựng các hạng mục công trình thuộc gói thầu xây lắp nêu trên phải đạt chất lượng, mỹ quan theo thiết kế, đạt tiến độ, đảm bảo an toàn vận hành, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường,… theo yêu cầu của E-HSMT.

2.2. Thời hạn hoàn thành: 60 ngày (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực)

2.3 Lưu ý:

Giá dự thầu phải bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có) trong đó thuế VAT là 8%.

II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

Nhà thầu phải thi công đúng với yêu cầu của thiết kế, tuân thủ đúng các quy phạm kỹ thuật thi công và nghiệm thu công trình theo đúng Tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, giao thông (trường hợp trong quá trình thực hiện có các tiêu chuẩn hoặc quy phạm mới thì nhà thầu phải áp dụng các tiêu chuẩn quy chuẩn hiện hành):

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- TCVN 9398- 2012: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung;

- TCVN 4055 - 2012: Tổ chức thi công;

- TCVN 5573- 2011: Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép;

- TCVN 4087 - 1985: Sử dụng máy xây dựng;

- TCVN 9350 - 2012: Đất xây dựng - Phương pháp phóng xạ xác định độ ẩm và độ chặt của đất tại hiện trường;

- TCVN 9114 - 2012: Bê tông và vữa xây dựng;

- TCVN 5574 - 2018: Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép

- TCXD 9361- 2012: Nền móng;

- TCVN 2287 - 1987: Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động – Quy định cơ bản.

- TCXDVN 9340 - 2012: Nước trộn bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật;

- TCVN 2682 - 2009: Ximăng pooclăng – Yêu cầu kỹ thuật;

- TCVN 570- 2006: Cát xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật;

- TCVN 4453-1995: Đá dăm, sỏi dăm trong xây dựng;

- TCVN 4314: 2003: Vữa xây dựng- Yêu cầu kỹ thuật;

- TCXD 170 - 2007: Cấu kiện thép, gia công và nghiệm thu – Yêu cầu kỹ thuật;

- TCXDVN 325 - 2004: Phụ gia hóa học cho bêtông;

- TCVN 6834-2-2001: Đặc tính kỹ thuật và sự chấp nhận các quy trình hàn vật liệu kim loại;

- TCVN 4086 - 1985: An toàn điện trong xây dựng;

- TCXD 33 - 2006: Cấp nước. Mạng lưới bên ngoài và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 7957 - 2008: Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế;

- Các TCVN và TCXD khác nhằm bảo đảm tính pháp lý cho chất lượng công trình xây dựng;

Lưu ý:

- Nhà thầu phải thực hiện bắt buộc các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành;

- Nhà thầu phải phổ biến và hướng dẫn cho cán bộ kỹ thuật, kỹ sư thi công cũng như cán bộ quản lý trực tiếp tại công trường xây dựng thực hiện.

2. Nhà thầu phải tuân thủ các yêu cầu như sau:

PHẦN I: CÁC YÊU CẦU CHI TIẾT CỦA CÔNG TÁC CUNG CẤP VẬT TƯ, THIẾT BỊ

Phần này nêu những yêu cầu chi tiết về những vật tư, thiết bị mà nhà thầu sẽ cung cấp để thực hiện dự án bao gồm những nguyên liệu chế tạo bán thành phẩm phục vụ trong công tác xây dựng và những vật tư thành phẩm chế tạo sẵn, máy móc thiết bị trong dây chuyền sản xuất.

1. Yêu cầu chung:

Khi dự thầu nhà thầu phải nêu rõ các chủng loại vật tư thiết bị bao gồm đầy đủ các thông tin gồm: Các thông số kỹ thuật và nguồn gốc xuất xứ của vật tư thiết bị, không được ghi “hoặc tương đương”

2. Các yêu cầu chi tiết về nguyên vật liệu trong công tác xây lắp:

Toàn bộ các nguyên vật liệu dùng để chế tạo bán thành phẩm xây dựng công trình đều phải phù hợp với quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm Việt Nam hiện hành cụ thể phải thoả mãn những tiêu chuẩn được nêu sau đây:.

2.1. Các tiêu chuẩn về vật liệu

| STT | TÊN TIÊU CHUẨN | MÃ HIỆU |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thép cốt bê tông | TCVN 1651-2018 |
| 2 | Thép tấm kết cấu cán nóng | TCVN 4399-2008 |
| 3 | Thép cacbon cán nóng dùng cho xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 5709-2009 |
| 4 | Que hàn điện dùng cho thép cacbon thấp và thép hợp kim thấp. | TCVN 3223-2000 |
| 5 | Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 7570:2006 |
| 6 | Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 4506-2012 |
| 7 | Ximăng Pooclăng Ximăng Pooclăng hỗn hợp | TCVN 2682-2020 TCVN 6260-2020 |
| 8 | Xi măng xây trát | TCVN 9202-2012 |

Tất cả các vật liệu trứơc khi thi công đều phải được nghiệm thu. Cơ sở để tiến hành nghiệm thu dựa vào kết quả thí nghiệm của các đơn vị làm thí nghiệm, các đơn vị làm nhiệm vụ tư vấn hoặc cơ quan có chức năng tư vấn.

2.2. Một số yêu cầu về vật liệu xây dựng khác

- Xi măng: Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng xi măng XD theo TCVN9035-2011.

- Cốt liệu cho bê tông và vữa - yêu cầu kỹ thuật: TCVN 7570:2006.

- Nước cho bê tông và vữa: theo yêu cầu kỹ thuật TCVN 4506-2012.

- Phụ gia hóa học cho bê tông : Theo TCVN8826-2011

- Phụ gia tăng dẻo KDT2 cho vữa và bê tông xây dựng: Theo TCXD 173-1989.

2.2.1. Bê tông:

- Mác Bê tông: bê tông phải tuân thủ theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn TCVN 5574:2018.

- Toàn bộ bê tông dùng để thi công Nhà thầu phải sử dụng máy trộn để pha trộn bê tông. Máy trộn là loại máy có dung tích thùng trộn mỗi mẻ trộn được ít nhất 50kg ximăng (1 bao).

- Bê tông được pha trộn với liều lượng cấp phối tuân thủ theo định mức dự toán xây dựng công trình được ban hành tại thông tư số 12/2021/TT/-BXD, ngày 31/08/2021và sẽ tiến hành thử nghiệm cường độ trước khi thi công bê tông đại trà.

- Xi măng: Xi măng phải phù hợp theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9035-2011, TCVN 2682-BXD mác xi măng từ PC 30 trở lên. Phải có chứng nhận chất lượng hợp chuẩn quốc gia và có nguồn gốc rõ ràng. Xi măng đưa vào công trình đảm bảo đầy đủ giấy chứng nhận xuất xưởng hoặc phiếu kiểm tra cường độ xi măng. Thời hạn lưu kho xi măng không quá 03 tháng.

- Thành phần cốt liệu:

- Các cốt liệu phải là những vật liệu tự nhiên cứng, lành lặn, bền và không phản ứng với bất cứ các thành phần khác của bê tông.

- Trừ khi được quy định khác, các cốt liệu phải đáp ứng theo những yêu cầu của tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7570:2006.

2.2.2. Nước:

Nước phải theo tiêu chuẩn nước sạch không chứa các chất hữu cơ lơ lửng hay hòa tan, không chứa dầu, chất kềm và các chất hữu cơ có hại. Đảm bảo theo các tiêu chuẩn TCVN 4506:2012.

2.2.3. Ván khuôn:

- Tất cả ván khuôn phải thiết kế để chịu được tải trọng tác dụng lên khuôn bởi bê tông ướt mới trộn mà không bị méo mó hoặc oằn vênh, hay rò rỉ vữa qua các chỗ nối giữa các tấm kế cận nhau.

- Các thiết kế của tất cả các loại ván khuôn phải đựơc trình cho Giám đốc dự án, Kỹ sư giám sát duyệt trước khi tiến hành chế tạo

- Ngoại trừ ván khuôn thép, các loại ván khuôn còn lại phải được làm bằng vật liệu mới và phải tạo được bề mặt nhẵn cho các mặt cấu kiện lộ thiên sau khi hoàn thành. Với các mặt cấu kiện khuất, cho phép bề mặt thô ráp, nhưng phải đặc biệt chú ý đảm bảo không rò rỉ vữa bê tông tại những mối nối ván khuôn.

- Ván khuôn ở những cấu kiện bê tông không tô trát (thành, vách bể chứa, khu xử lý…) phải đảm bảo bề mặt đạt tính thẩm mỹ. Bề mặt phải đảm bảo được tạo nhẵn cho các mặt cấu kiện lộ thiên sau khi hoàn thành.

- Ván khuôn có thể được tái sử dụng trong quá trình thi công, nếu Nhà thầu tuân theo các quy định sau đây: Ván khuôn phải được làm sạch, tái tạo và chỉnh đốn lại, sau đó được quét một lớp dầu chống dính được chấp thuận trước mỗi lần tái sử dụng, đồng thời ván khuôn phải đảm bảo có khả năng tạo đượcbề mặt hoàn tất tốt cho các mặt cấu kiện lộ thiên sau khi hoàn thành, cũng như không để lại các vết rỗ, bọng hay những khuyết tật khác có thể xảy ra do việc tái sử dụng ván khuôn.

2.2.4. Cốt thép:

Cốt thép đảm bảo yêu cầu theo tiêu chuẩn TCVN 1651:2018 và TCVN 5574:2018,

- Loại A-II cho thép gân, D ≥ 10.

- Loại A-I cho thép trơn, D < 10.

3. Yêu cầu đối với vật tư ống và phụ kiện

3.1 Yêu cầu chung:

Tất cả ống và phụ kiện đường ống phải có in nhản mác ghi rõ các thông tin sau:

- Vật liệu chế tạo, lớp sơn bảo vệ.

- Số hiệu tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm.

- Áp lực làm việc, bề dày thành ống, cấp áp lực.

- Tên, thương hiệu của nhà sản xuất, nơi sản xuất, năm sản xuất.

- Chủng loại vật tư.

- Cung cấp phiếu chứng nhận chất lượng đạt tiêu chuẩn đã nêu.

- Phiếu bảo hành (nếu có).

- Đường kính ống và phụ kiện ghi trong hồ sơ là đường kính danh nghĩa.

3.2 Các yêu cầu riêng

3.2.1 Ống HDPE và phụ kiện

- Sử dụng ống HDPE  – PE100.

- Ống được sản xuất theo tiêu chuẩn AS 1159, ISO 4427, ISO 4437.

- Phụ kiện sản xuất đạt tiêu chuẩn AS 1460, ISO 4427, ISO 4437.

- Áp lực làm việc:

+ Ống HDPE D63, dầy 4,7 mm áp lực làm việc PN12,5

+ Ống HDPE D110, dầy 6,6 mm áp lực làm việc PN10

+ Ống HDPE D160, dầy 7,7 mm áp lực làm việc PN8

+ Phụ kiện HDPE- áp lực ≥ 12,5 bar

- Độ bền kéo đứt 18-23 (MPa), mô đun đàn hồi:1000-1200(Mpa)

- Chịu được các loại axít, dung dịch kiềm và các loại dung môi yếu.

- Nối ống và phụ kiện bằng phương pháp hàn nhiệt nóng chảy. Mối nối chảy ra chịu được lực kéo đứt tương đương với áp lực tác động lên ống sử dụng.

3.2.2 Van gang D50 FF:

- Áp lực làm việc: PN16;

- Dãy nhiệt độ vận hành: -10 ºC ÷ 70 ºC;

- Tiêu chuẩn thiết kế: BS EN 1074-1

- Kiểu kết nối: Ngàm giữ ren đồng

- Sơ phủ: Epoxy độ dầy 250um

- Vật liệu:

- + Thân, Nắp chụp, Cái nêm, Vô lăng, Nắp: Gang cầu GJS-500-7;

- + Trục van: Thép không rỉ SS420

- + Đĩa van: Chất đàn hồi/EPDM; gang cầu

- + Bạc ren đĩa van, Bạc ren cổ van, Bạc ren cổ trục, Ren đồng: Đồng thau

- + Bu long: Inox 304

- + Gioăng phớt, đệm thân, gioăng rãnh: cao su (EPDM)

- - Nhà sản xuất có chứng nhận ISO 9001:2015 và ISO 14001: 2015

- - Hảng sản xuất: HCL/Việt Nam hoặc tương đương (tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ như nêu trên)

3.2.3 Van gang 2 chiều: 90BB, 100BB, 150BB:

- Áp lực làm việc: PN16;

- Dãy nhiệt độ vận hành: -10 ºC ÷ 80 ºC;

- Niêm phong: tỷ lệ hao hụt theo tiêu chuẩn EN 12266-1

- Kích thước mặt đối mặt theo tiêu chuẩn: EN 558-1 cột 14, 15 và ISO 5752 cột 14, 15;

- Mặt bích khoan lỗ theo tiêu chuẩn EN 1092-2/ISO 2531, cụ thể như sau:

+ ISO PN10/16 đối với đường kính DN40-DN150

+ ISO PN10 hoặc PN16 đối với đường kính DN200-DN500

- Van cổng sản xuất thử nghiệm đầy đủ theo tiêu chuẩn NF EN 1074-2 và quy tắc chứng nhận của NF 197 Brand;

- Vật liệu:

- + Thân, Nắp chụp, Cái nêm: Gang dẻo/EN-GJS-500-7;

- + Trục van cố định: Inox 304

- + Lớp phủ nêm: Chất đàn hồi/EPDM;

- + Thân đinh tán: Thép không gỉ/ X20Cr13 ;

- + Ốc khóa nêm: DN40÷DN150 hợp kim đồng/CW718R (CuZn39Mn1AlPbSi) và DN>300 hợp kim đồng/ CW721R (CuZn40Mn1AlPbSi);

- + Thân/ Nắp miếng đệm/Vòng đệm kín: Chất đàn hồi/EPDM ;

- + Vành đai cố định: hợp kim đồng/ CW721R (CuZn40Mn1AlPbSi);

- + Vòng chữ O (thân đinh tán): Chất đàn hồi/EPDM;

- + Nút chặn: Chất đàn hồi/EPDM;

- + Vòng chữ O (Nút chặn): Chất đàn hồi/EPDM;

- + Thân nắp bu long: thép/ thép 8.8;

- + Nắp che bụi: Chất đàn hồi/EPDM;

- - Nhà sản xuất có chứng nhận ISO 9001:2015 và ISO 14001: 2015

- - Hảng sản xuất: Bayard hoặc tương đương (tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ như nêu trên)

- 3.2.4 Phụ kiện gang (Bu gang, Côn gang, Mối mềm gang, Tê gang):

- Sử dụng gang dẻo theo tiêu chuẩn ISO 2531 hoặc tương đương.

- Lớp phủ bên ngoài bằng bitum theo tiêu chuẩn ISO 8179 hoặc tương đương.

- Lớp vữa xi măng bên trong là loại ximăng bền sunfat theo tiêu chuẩn ISO 4179-2005 hoặc tương đương.

- Gioăng cao su làm kín: theo tiêu chuẩn ISO 4633-2002 hoặc tương đương.

- Kiểu lắp ghép: kiểu mặt bích.

- Bu lông đai ốc: ISO 4016 và ISO 4034 hoặc tương đương.

- Cấp áp lực: PN16

PHẦN II: CÁC YÊU CẦU CHI TIẾT CỦA CÔNG TÁC THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

1. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát

1.1. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công

Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng hiện hành của Việt Nam cũng như phù hợp với các điều kiện riêng của công trình và theo sự chỉ dẫn của cán bộ giám sát. Nhà thầu phải tuân thủ và làm đúng các chỉ dẫn của cán bộ giám sát về mọi vấn đề có nêu hay không nêu trong hợp đồng.

Nhà thầu phải có biện pháp đảm bảo an toàn cho sản xuất của Nhà máy nước hiện trạng hoạt động ổn định trong suốt thờ gian thi công.

Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả các hoạt động ở công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình và trong giai đoạn bảo hành, Nhà thầu phải:

- Quan tâm đầy đủ đến sức khoẻ an toàn của người lao động trên công trường. Đảm bảo trật tự an toàn cho công trình không để xảy ra tình trạng nguy hiểm cho người lao động.

- Bằng mọi biện pháp hợp lý, Nhà thầu phải bảo vệ môi trường ở trong và ngoài công trường nhằm tránh gây thiệt hại về tài sản và người ở công trường và khu vực lân cận.

+ Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên vật liệu và máy móc thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công công trình kể từ ngày khởi công công trình đến ngày cấp giấy chứng nhận nghiệm thu bàn giao công trình.

+ Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì Nhà thầu phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính chi phí của mình.

+ Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa vào thi công công trình.

+ Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời hạn hoàn thành công trình đã nêu trong Hồ sơ dự thầu được chấp thuận.

+ Cung cấp những cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, trợ lý kỹ thuật lành nghề có kinh nghiệm và đủ năng lực đảm bảo thực hiện đúng đắn và đúng thời hạn nghĩa vụ của Nhà thầu theo hợp đồng.

+ Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện ở công trường trong thời gian thi công và ngay cả trong thời gian bảo hành công trình.

+ Nếu Chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận những đại diện của Nhà thầu mà theo ý kiến của Chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực hay không thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì Nhà thầu không được phép cho người đó làm việc ở công trường nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt.

+ Nhà thầu phải báo cáo các chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng hay chết người, Nhà thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có.

+ Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, Nhà thầu phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được sạch sẽ.

+ Nhà thầu chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo đúng yêu cầu của Chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình.

1.2. Yêu cầu kỹ thuật thi công một số công tác chính

Căn cứ các chỉ dẫn tại E-HSMT (phần Thiết kế bản vẽ thi công), các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm nêu trên và các yêu cầu của gói thầu, Nhà thầu đề xuất phương án thi công chi tiết cho từng hạng mục công việc chính của gói thầu.

1.3. Yêu cầu tổ chức quản lý thi công

Việc tổ chức quản lý thi công của nhà thầu được thực hiện tuân thủ Nghị định của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và các văn bản có liên quan.

  - Công trường:

Chủ đầu tư sẽ chịu trách nhiệm xin cấp giấy phép thi công cho các hạng mục như trong bản vẽ. Phạm vi công trường cho nhà thầu được chỉ ra trong bản vẽ. Nhà thầu chỉ được phép tiến hành các công tác trong phạm vi chỉ ra đó.

  - Phạm vi công việc:

- Phạm vi công việc của nhà thầu:

+ Chuẩn bị cơ sở để tập kết thiết bị, phương tiện, nhân lực thi công tại hiện trường công trình.

+ Nhà thầu phải tự cung cấp nguyên vật liệu, trang thiết bị, nhiên liệu, dụng cụ và các điều kiện bảo đảm thi công khác để thực hiện thi công đúng yêu cầu kỹ thuật, tiến độ và chất lượng.

+ Tiến hành thi công xây dựng gói thầu theo đúng hồ sơ thiết kế, quy trình, quy phạm kỹ thuật đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn trong quá trình thi công.

+ Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khác tham gia thi công trên công trình để thi công các phần việc liên quan và chuyển tiếp giữa hai đơn vị nhằm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và tiến độ chung của công trình.

+ Nhà thầu phải lập Hồ sơ thi công và bảo hành công trình theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Khối lượng công việc:

+ Khối lượng công việc được nêu chi tiết ở tại bảng tiên lượng - và  bản vẽ thiết kế thi công kèm theo.

  - Hàng rào:

- Nhà thầu phải dựng rào chắn tạm thời khu vực mà nhà thầu đảm nhận thi công theo đúng qui định. Việc tập kết vật liệu, máy móc, thiết bị và các thứ khác phục vụ thi công công trình chỉ được phép tập kết phía trong hàng rào.

- Nhà thầu không được thanh toán riêng mà sẽ bao gồm trong các hạng mục đã thi công.

  - Giao thông công cộng:

Tất cả các hoạt động cần thiết cho việc thực hiện công tác của công trình và thi công các công tác tạm thời, phù hợp với yêu cầu của hợp đồng sẽ phải đảm bảo không làm cản trở một cách không đúng hoặc không cần thiết tới giao thông công cộng trong khu vực Chủ đầu tư hoặc bất kỳ bên nào khác quản lý. Nhà thầu sẽ phải đền bù lại cho Chủ đầu tư khi có khiếu nại, yêu cầu, kiện cáo, thiệt hại, chi phí phát sinh ngoài hoặc có liên quan đến việc này.

  - An ninh công trường:

- Nhà thầu sẽ phải chịu trách nhiệm về an ninh công trường và sẽ phải trả mọi chi phí cho công tác này. Nếu thấy cần thiết phải có thêm bảo vệ cho công trình, TVGS sẽ yêu cầu bằng văn bản và Nhà thầu cũng phải trả lại chi phí đó.

- Nhà thầu phải tuân thủ theo mọi yêu cầu về an ninh của bất cứ chủ sở hữu nào trên đất công trình sẽ được thi công. Chi phí bảo vệ Nhà thầu phải chịu.

  - Hợp tác tại công trường:

Tất cả mọi công tác được tiến hành theo phương pháp sao cho thuận tiện đi lại cho mọi phương tiện, cho các Nhà thầu, nhân viên của Nhà thầu hoặc của Chủ công trình và bất cứ người nào khác có thể được tuyển dụng vào để thực hiện hoặc vận hành công trình.

  - Kế hoạch tiến độ công việc:

- Nhà thầu sẽ phải lập chương trình làm việc chi tiết dưới dạng biểu đồ. TVGS có thể yêu cầu Nhà thầu sửa đổi chương trình này trong quá trình tiến hành hợp đồng. Nhà thầu bất cứ lúc nào cũng phải tiến hành theo chương trình được thông qua mới nhất.

- Nhà thầu phải chỉ rõ trong lịch trình rằng các công tác được tiến hành trong giờ hành chính hay ngoài giờ hoặc cần thiết phải làm theo ca để hoàn thành công trình.

- Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư báo cáo tuần nêu chi tiết nhân sự, đơn đặt hàng và quá trình gửi máy móc, nguyên vật liệu và thiết bị.

  - Hạn chế tiếng ồn:

Nhà thầu phải cố gắng hoặc bằng công tác tạm thời hoặc bằng việc sử dụng các máy móc hoặc thiết bị giảm thanh phù hợp để đảm bảo mức độ tiếng ồn do việc tiến hành công tác thi công gây ra không vượt mức cho phép. Mức độ tiếng ồn phải phù hợp với TCVN hiện hành quy định mức độ tiếng ồn tối đa cho phép ở khu vực công cộng và vùng dân cư.

  - Kiểm soát an toàn giao thông:

Tất cả các biện pháp cần thiết cho an toàn giao thông trong khi thi công sẽ được thực hiện bằng việc lắp dựng, bảo dưỡng các rào chắn, biển báo đường, cờ báo, đèn, vv...theo yêu cầu của TVGS và tuân theo luật pháp giao thông. Rào chắn phải chắc và được sơn với màu dễ nhận. Đèn báo được đặt ở trên rào chắn vào buổi đêm và thắp sáng cho đến khi trời sáng.

  - Đường và khu vực cần được giữ sạch:

Nhà thầu phải chú ý tuyệt đối với các biện pháp phòng ngừa tối đa để đảm bảo tất cả các đường mà Nhà thầu sử dụng hoặc cho mục đích thi công hoặc cho mục đích vận chuyển máy móc, nhân công, vật liệu ...không bị bẩn do quá trình thi công đó gây nên hoặc do việc vận chuyển các vật liệu thừa và trong trường hợp các đường bị bẩn theo ý kiến của TVGS thì Nhà thầu phải tiến hành các biện pháp cần thiết và ngay lập tức để dọn với chi phí của Nhà thầu.

  - Đền bù thiệt hại đối với tài sản:

- Nhà thầu phải hoàn trả lại tất cả các tài sản của công hay tư bị thiệt hại do công việc của Nhà thầu gây ra như công việc tạm thời, máy móc thi công, nhân công, vật liệu hoặc vận chuyển cho đến khi trở lại trạng thái ít nhất là như ban đầu.

- Nếu theo ý kiến của TVGS, Nhà thầu đã không tiến hành các công tác hợp lý và nhanh chóng để thực hiện nghĩa vụ của mình trong việc hoàn trả thì TVGS báo cho Nhà thầu bằng văn bản ý kiến của TVGS, và khi đó Chủ đầu tư được quyền tự tiến hành hoàn trả hoặc sắp xếp để đơn vị khác tiến hành hoàn trả hoặc thanh toán cho chủ tài sản về những thiệt hại này.

- Việc thanh toán cho nhà thầu sẽ phải trừ đi khoản tiền cho việc hoàn trả trên. Nhà thầu sẽ không được thanh toán riêng cho công việc hoàn trả, mà phải chịu hoàn toàn các phí tổn của việc đó.

  - An toàn:

- Ngay khi bắt đầu tiến hành thi công, Nhà thầu phải trình TVGS bản biện pháp an toàn lao động. Biện pháp này bao gồm cả huấn luyện an toàn cho toàn nhân viên, người chỉ huy việc thực hiện gói thầu này.

- Nhà thầu phải có trách nhiệm báo cho TVGS về các tai nạn xẩy ra trong hoặc ngoài hiện trường mà nhà thầu có liên quan trực tiếp, dẫn đến thương tật cho bất cứ người nào liên quan trực tiếp đến công trường hoặc bên thứ ba. Đầu tiên thông báo được thực hiện bằng lời, sau đó lập biên bản chi tiết trong vòng 24 giờ sau khi tai nạn xẩy ra.

- Nhà thầu phải tiến hành các biện pháp phòng ngừa và bảo vệ cần thiết để đảm bảo cho nhân viên hoặc bất cứ người nào khác trong hoặc ngoài công trường khỏi bị hiểm nguy do các phương pháp làm việc của Nhà thầu.

- Nhà thầu luôn luôn cung cấp và duy trì tại các vị trí thuận tiện các dụng cụ cứu trợ y tế khẩn cấp đầy đủ và phù hợp, dễ lấy trong hoặc xung quanh công trường và đảm bảo luôn có đủ đội ngũ nhân viên được đào tạo đúng chuyên ngành để có mặt đúng lúc dù công trình được thi công ở bất cứ nơi nào.

- Nhà thầu sẽ không được thanh toán riêng cho phần đảm bảo an toàn lao động mà sẽ được thanh toán trong mục tương tự trong giá dự thầu.

  - Thiết bị thi công:

- Nhà thầu phải cung cấp, vận hành, duy trì và đưa dời khỏi công trường tất cả các loại máy thi công phù hợp. Đặc biệt Nhà thầu phải cung cấp các thiết bị chỉ ra tại phụ lục của Hướng dẫn Nhà thầu. Nhà thầu không được sử dụng các loại máy móc thiết bị làm hư hại mặt đường mà phải dùng các loại máy móc và các thiết bị chạy bằng bánh lốp để thi công các hạng mục công việc của hợp đồng;

- Nhà thầu không được di chuyển máy móc thi công khỏi công trường trừ khi có văn bản phê duyệt của TVGS. TVGS có thể yêu cầu các nhà thầu để lại một số máy thi công lại trong thời gian bảo hành;

- Tất cả các chi phí liên quan đến việc vận hành, bảo dưỡng, khấu hao và dời chuyển các máy móc thi công phải được tính trong giá dự thầu;

  - Nhật ký công trình:

Nhà thầu phải có nhật ký công trình cho từng công việc, hạng mục, có ảnh chụp các công việc và được xếp sắp đúng thứ tự thực hiện để nộp cho Chủ đầu tư. Trong nhật ký được ghi đầy đủ nội dung như: ngày tháng bắt đầu thực hiện, ngày tháng hoàn thành, các ý kiến nhận xét về chất lượng cho từng công đoạn.

  - Bản vẽ:

- Bản vẽ hoàn công: Nhà thầu phải chuẩn bị các bản vẽ hoàn công đối với các hạng mục công việc đã được hoàn thành. Những bản vẽ này có thể được chuẩn bị từ những bản vẽ thi công kết hợp với những thay đổi được phép đã được thực hiện trong quá trình thi công, trên cơ sở đúng hiện trạng thi công. Hình thức của bản vẽ hoàn công sẽ được TVGS phê duyệt.

- Trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi nhận được chứng chỉ nghiệm thu, nhà thầu sẽ nộp đồng thời cho cả Chủ đầu tư và TVGS một bộ bản vẽ hoàn công mà bản vẽ này phải được soát lại kỹ càng và cập nhật mới nhất về công trình lâu dài đã thi công thực tế.

- Nhà thầu không được thanh toán riêng cho phần này mà đã được tính trong giá dự thầu.

  - Báo cáo tiến độ:

Chủ đầu tư sẽ qui định thời gian, trước ngày đó hàng tháng, Nhà thầu phải nộp bản copy báo cáo tiến độ theo mẫu cho Chủ đầu tư và TVGS, chi tiết tiến độ công việc đã được hoàn thành trong tháng trước. Báo cáo sẽ bao gồm nội dung sau:

- Mô tả chung các công việc đã được thực hiện trong suốt thời gian làm báo cáo và những vấn đề đáng chú ý đã gặp phải.

- Số phần trăm của hạng mục công việc chính đã hoàn thành so với biểu đồ tiến độ tính đến cuối giai đoạn báo cáo, giải trình sự khác biệt giữa tiến độ thực hiện và biểu đồ.

- Số lượng và tỉ lệ phần trăm các hạng mục công việc chính đã hoàn thành so với biểu đồ tiến độ thi công trong tháng với những giải trình phù hợp sự khác biệt giữa tiến độ thực hiện và biểu đồ tiến độ, biện pháp khắc phục.

- Danh sách nhân công được sử dụng thực hiện công việc đó.

- Bảng kê tổng số các loại vật liệu xây dựng chủ yếu đã dùng trong thời gian làm báo cáo, số lượng vật liệu đã chuyển đến công trình và số còn lại tính đến thời điểm báo cáo.

- Bảng kê các thiết bị máy móc, thực trạng của chúng, thời gian để phục hồi lại hoạt động nếu chúng phải sửa chữa.

- Mô tả chung về thời tiết, lượng mưa và nhiệt độ mỗi ngày.

- Báo cáo về hiệu quả việc thực hiện chương trình an toàn và danh sách các tai nạn phải đi bệnh viện hay gây tử vong đối với bất cứ ai. Một danh sách các tai nạn mà trong đó thiết bị bị phá hỏng một phần hoặc phá hỏng toàn bộ và bất cứ vụ cháy nào xẩy ra (nếu có).

- Một báo cáo về hiệu quả của việc bảo vệ công trường và danh sách các vật tư, thiết bị bị mất (nếu có).

- Một danh sách các yêu cầu của Nhà thầu: số lượng yêu cầu và thời gian yêu cầu trong thời gian làm báo cáo.

  - Lịch công tác tuần:

Vào mỗi ngày thứ 6 hàng tuần, nhà thầu phải nộp 2 bản copy kế hoạch thi công hàng tuần đối với các công việc đã được hoàn thành trong thời gian cuối tuần. Kế hoạch thi công được làm theo mẫu được phê duyệt của TVGS và phải kèm theo những lời thuyết minh phù hợp để đánh giá các hạng mục công việc chủ yếu như đào đất, cốt thép, bê tông.

  - Họp tiến độ:

TVGS và Nhà thầu sẽ tổ chức họp một tuần một lần do hai bên thoả thuận về thời gian. Mục đích của cuộc họp này là để thảo luận về tiến độ đạt được, công việc đề ra cho tuần tiếp đó và những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động hiện tại. Chủ đầu tư có thể tham dự các cuộc họp hoặc tổ chức các cuộc họp riêng.

  - Cao độ:

- Nhà thầu sẽ lập ra, xây dựng và bảo vệ mốc chuẩn cần thiết trong suốt quá trình thi công và các mốc chuẩn đó sẽ được kiểm tra định kỳ hoặc bất cứ lúc nào nếu có yêu cầu. Khi hoàn tất công trình, các mốc chuẩn sẽ được để lại làm mốc lâu dài. Cốt mốc sẽ được xác định và nhất thiết phải được TVGS chấp thuận.

- Trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng. Nhà thầu phải cung cấp tất cả các thiết bị đo đạc, địa hình, thước đo và các vật liệu cần thiết khác để phục vụ cho mục đích sử dụng của riêng TVGS trong việc kiểm tra và làm rõ các toạ độ và mức.

  - Kiểm tra thiết bị và nguyên vật liệu:

Nguyên vật liệu, máy móc và thiết bị do Nhà thầu mua được hoàn trả theo hợp đồng sẽ phải được kiểm tra, xem xét và thử nghiệm vào bất cứ lúc nào và trong bất cứ tình trạng nào cả trong và ngoài hiện trường. Chỉ những nguyên vật liệu được xác định dành để thực hiện dự án và đã được TVGS thông qua mới được đưa đến thực địa và khi không được sự đồng ý của TVGS, Nhà thầu không được di chuyển từng bộ phận hoặc cả máy móc ở đó.

  - Dự trữ vật liệu:

Yêu cầu Nhà thầu phải luôn luôn dự trữ vật liệu và máy móc xây dựng đủ cho các hoạt động thi công của Nhà thầu. Việc Nhà thầu không dự trữ được vật liệu được coi là rủi ro của Nhà thầu. TVGS sẽ không xem xét bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào đối với việc kéo dài thêm thời gian do những khó khăn của việc mua vật liệu hoặc thiết bị ngoài khả năng của Nhà thầu. Nhà thầu phải nộp báo cáo hàng tháng giải trình rõ số vật liệu còn lại mua theo tiền của hợp đồng và sẽ được hoàn trả lại theo hợp đồng cùng với số vật liệu sử dụng cho công tác thi công trong tháng đó.

  - Hoàn trả lại những bề mặt bị hư hỏng trong quá trình thi công:

- Nhà thầu phải giới hạn công tác trong phạm vi chỉ ra trong bản vẽ. Nhà thầu phải hoàn trả lại bề mặt đường bị hư hỏng, kể cả khu vực bên ngoài phạm vi thi công đã được chỉ định bị hư hại do các hoạt động của Nhà thầu theo đúng hiện trạng ban đầu với chi phí của Nhà thầu.

- Việc thanh toán cho phần hoàn trả lại các bề mặt bị hư hỏng nằm trong phạm vi khu vực làm việc sẽ được trả cho Nhà thầu nếu được TVGS chấp thuận theo các khoản chi phí tương ứng trong bảng giá dự thầu.

  - Biển báo công trường:

- Nhà thầu phải cung cấp và lắp dựng ít nhất là 01 biển báo cho khu vực công trường với chiều ngang 2,5 m, rộng 1,8 m bằng tiếng Việt, nội dung do thoả thuận với TVGS.

- Biển làm bằng tôn tráng kẽm. Chữ và viền mầu đen trên nền vàng. Mép dưới của bảng phải cao 1,22 m so với mặt đất và được đặt ở vị trí phù hợp, chân chôn bằng móng xi măng. Sơn đươc dùng là loại không phai màu do nắng.

- Nhà thầu phải có trách nhiệm sửa chữa và bảo dưỡng các biển báo cho đến khi hoàn thiện mọi công tác.

- Vị trí và việc đặt biển do TVGS hướng dẫn.

- Nhà thầu không được thanh toán trực tiếp cho phần này mà sẽ được thanh toán gộp cùng với các hạng mục khác trong bảng giá dự thầu.

  - Phương tiện cấp cứu:

- Nhà thầu có trách nhiệm bảo đảm các dịch vụ sơ cứu cho nhân viên và công nhân, những nhân viên của Chủ đầu tư, nhân viên của TVGS hay bất cứ người nào làm việc dưới sự điều hành của TVGS. Các dịch vụ cấp cứu phải được cung cấp miễn phí đối với tất cả các nhân viên.

- Tất cả các chi phí liên quan đến việc hoạt động và cung cấp các phương tiện cứu thương sẽ không được thanh toán riêng mà sẽ góp cùng với các hạng mục khác trong bảng giá dự thầu.

  - Thoát nước và vệ sinh:

- Nhà thầu sẽ phải cung cấp, duy trì và dỡ bỏ hệ thống và các thiết bị thoát nước và vệ sinh cho người lao động của Nhà thầu trên công trường. Nhà thầu đề xuất kế hoạch và kế hoạch đó phải được TVGS phê duyệt. Các thiết bị cho rác thải và vệ sinh phải được duy trì sạch sẽ theo yêu cầu của TVGS.

- Nhà thầu không được thanh toán riêng cho phần này mà sẽ được thanh toán trong bảng giá dự thầu.

  - Yêu cầu kỹ thuật công trình:

- Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, chính xác và đúng trình tự các yêu cầu kỹ thuật đã được chỉ ra trong các bản vẽ thi công và các qui phạm thi công hiện hành của Nhà nước.

- Các yêu cầu về vật tư, về kỹ thuật không thể hiện trong bản vẽ thì phải trao đổi với Chủ đầu tư và sẽ thực hiện theo các tiêu chuẩn đã nêu trong Hồ sơ mời thầu và các tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam.

- Vật liệu trước khi đem sử dụng cho công trình phải được kiểm tra và được Chủ đầu tư chấp nhận.

  - Đảm bảo chất lượng

- Nhà thầu phải đảm bảo chất lượng của mọi công tác liên quan tới công trình. Bắt đầu từ công tác chuẩn bị mặt bằng, trắc địa công trình, độ chính xác của các kích thước xây dựng, chất lượng vật liệu xây dựng và hoàn thiện công trình, chất lượng gia công sẵn ...Toàn bộ chất lượng các công việc này được đảm bảo bằng các chứng chỉ của nhà sản xuất, chứng chỉ thí nghiệm, chứng chỉ nghiệm thu, bản vẽ hoàn công sẽ được nêu chi tiết dưới đây.

- Nhà thầu phải làm tốt công tác thí nghiệm và đảm bảo chất lượng với các vật tư cần thiết. Mọi nhận xét về chất lượng công trình phải được ghi đầy đủ vào nhật ký theo dõi công trình.

- Nhà thầu không được phép tự ý thay đổi các loại vật liệu và quy cách kỹ thuật nêu trong bản thiết kế và Hồ sơ mời thầu cũng như đã đưa ra trong bảng giá dự thầu. Mọi thay đổi phải được sự chấp thuận của cơ quan thiết kế và Bên mời thầu bằng văn bản chính thức.

- Đối với các phần công việc khuất, phải có biện pháp nghiệm thu kỹ thuật, chất lượng, khối lượng và phải được giám sát thi công cho phép tiến hành che khuất.

- Các vật liệu sử dụng cho công trình này phải tuân theo các tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật hiện hành của Nhà nước.

  - Tiến độ thi công

Cùng với việc đàm phán ký hợp đồng giao thầu xây dựng. Nhà thầu phải trình Bên mời thầu tiến độ thi công chi tiết cho từng loại công việc. Dựa trên cơ sở đó bên Bên mời thầu bổ sung thêm các điều kiện của mình. Sau đó hai bên cùng thống nhất và phê duyệt tiến độ và coi đó là căn cư pháp lý để thực hiện tiến độ thi công công trình.

  - Điện nước cho thi công và hạ tầng kỹ thuật khác

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho thi công (đường thi công, chỗ ở cho CBCNV tại công trường, điện, nước thi công ...) thuộc trách nhiệm và chi phí của Nhà thầu.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm về đường phục vụ thi công, giấy phép cho các loại xe, máy và các vấn đề liên quan khác.

- Nhà thầu phải chịu mọi khoản chi phí để được phép đi qua đặc biệt hoặc tạm thời đến công trường. Nhà thầu cũng phải tự đài thọ khoản chi để có thêm điều kiện thuận lợi ở ngoài công trường cần thiết phục vụ công trình.

- Nhà thầu phải tự khai thác nguồn điện, nguồn nước phục vụ cho việc thi công của mình. Trường hợp Bên mời thầu cung cấp nguồn điện, nguồn nước thì Nhà thầu phải chịu các chi phí về đấu nối và chi phí sử dụng điện, nước cho thi công.

- Việc triển khai điện nước phục vụ thi công phải đảm bảo an toàn tuyệt đối. Mọi tai nạn có liên quan Nhà thầu phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.

- Hàng rào tạm, bao che, bảng hiệu nhằm đảm bảo an ninh, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và mỹ quan khu vực.

- Chi phí làm những phần việc trên là do Nhà thầu chịu. Nhà thầu phải có thiết kế tính toán chính xác cho kết cấu, vật liệu của hàng rào và bao che.

- Nhà thầu không được quảng cáo trên hàng rào, bao che và các bảng hiệu khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền.

  - An toàn lao động, Bảo vệ môi trường

Trong suốt thời kỳ thi công, hoàn thiện công trình và sửa chữa sai sót, Nhà thầu phải:

- Tự chịu trách nhiệm về an toàn của tất cả mọi người có mặt trên công trường, thực hiện, bảo vệ công trường (chừng nào công trường còn ở dưới sự kiểm soát của Nhà thầu) và công trình (chừng nào công trình chưa được hoàn thiện hoặc chưa giao cho chủ công trình) an toàn;

- Cung cấp và bảo quản bằng chi phí của Nhà thầu tất cả các hệ thống đèn bảo vệ, hàng rào, hệ thống báo động và canh gác ở những nơi ra vào những lúc cần thiết hoặc do kỹ sư hoặc bất kỳ nhà chức trách có thẩm quyền nào yêu cầu nhằm bảo vệ công trình hoặc vì lý do an toàn và tiện lợi cho công chúng hoặc những người khác;

- Tiến hành những biện pháp hợp lý nhằm bảo vệ môi trường ở trong và ngoài công trường, tránh gây thiệt hại hoặc làm phiền hà đến người hoặc tài sản của công hoặc những người khác làm ô nhiễm, làm ồn ào hoặc những nguyên nhân khác do kết quả của phương thức hoạt động của mình gây ra.

- Nhà thầu phải đưa ra trong E-HSDT của mình các biện pháp an toàn lao động trong suốt quá trình thi công và biện pháp khắc phục khi có sự cố xảy ra. Trong đó cần nêu rõ biện pháp an toàn lao động trong từng loại công việc, biện pháp an toàn cho các khu vực có mạng điện nước và các xe, máy của Nhà thầu đi qua. Nhà thầu phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa hợp lý nhằm tránh những tác hại đến môi trường sống và môi trường làm việc. Những biện pháp phòng ngừa gồm:

+ Chuẩn bị các phương tiện vệ sinh công cộng nhằm ngăn ngừa sự ô nhiễm về sinh thái hoặc ô nhiễm về công nghiệp tại hiện trường.

+ Nghiêm cấm việc làm ảnh hưởng hoặc phá hoại cây cối xung quanh công trường.

+ Có biện pháp hạn chế khí thải, khói của thiết bị và các hoạt động khác tại công truờng.

+ Không gây tiếng động khó chịu hoặc quá mức.

Nếu Chủ đầu tư thấy các biện pháp phòng ngừa của Nhà thầu vẫn chưa thích hợp thì Nhà thầu phải tuân thủ biện pháp chỉ đạo của Bên mời thầu

  - Định vị công trình

Nhà thầu chịu trách nhiệm:

- Định vị chính xác công trình so với điểm gốc, so với tuyến cao độ quy định.

- Hiệu chỉnh vị trí, cao độ, tuyến, kích thước toàn bộ công trình.

- Cung cấp toàn bộ thiết bị, lao động, phụ kiện cần thiết liên quan đến trách nhiệm trên.

- Trong quá trình thi công, nếu xuất hiện bất kỳ những sai lệch nào về vị trí, cao độ, tuyến hoặc kích thước của phần thi công thì Nhà thầu phải khắc phục ngay những sai lệch đó bằng chi phí của mình theo yêu cầu của giám sát thi công. Trừ trường hợp những sai lệch này là do Bên mời thầu cung cấp sai số liệu.

- Việc kiểm tra công tác định vị của giám sát thi công không làm thay đổi trách nhiệm của Nhà thầu về công tác định vị. Do đó Nhà thầu phải bảo vệ toàn bộ các cọc dấu, cọc mốc và các vị trí sử dụng được trong khi định vị công trình.

  - Công trình hiện có, công trình công cộng và kế cận

- Toàn bộ hoạt động để hoàn thành xây dựng công trình và sửa chữa sai sót phải đảm bảo không làm hư hỏng các công trình hiện có, công trình công cộng và công trình kế cận.

- Mọi sự cố xảy ra, Nhà thầu đều phải tự xử lý bằng kinh phí của mình và vẫn phải đảm bảo tiến độ thi công đã thoả thuận.

  - Sửa chữa hư hỏng và sai sót

Trong quá trình thi công xây dựng, Bên mời thầu có quyền ra lệnh bằng văn bản yêu cầu Nhà thầu sửa chữa những hư hỏng sai sót sau:

- Đưa ra khỏi công trường bất kỳ loại vật tư nào không tuân theo các văn bản hợp đồng và thay thế bằng loại phù hợp.

- Dỡ bỏ và làm lại cho đúng bất kỳ phần việc nào chưa đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật và chất lượng.

- Toàn bộ chi phí cho việc sửa chữa do Nhà thầu chịu.

  - Bảo hành và sửa chữa khuyết tật

- Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành công trình theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Bằng kinh phí của mình Nhà thầu phải sửa chữa những khuyết tật của công trình do lỗi của mình trong suốt thời gian bảo hành công trình.

- Nếu Nhà thầu không thực hiện những công việc được nêu trên chậm nhất sau 15 ngày kể từ khi Bên mời thầu thông báo bằng văn bản thì Bên mời thầu có quyền thuê Nhà thầu khác thực hiện, mọi chi phí cho công việc đó sẽ do Nhà thầu chịu.

  - Giải tỏa công trường sau khi hoàn thành

Sau khi bàn giao công trình, nhà thầu phải thanh lý hoặc di chuyển hết tài sản của mình ra khỏi khu vực xây dựng công trình và trả lại đất mượn hoặc thuê tạm để phục vụ thi công theo quy định của hợp đồng, chịu trách nhiệm theo dõi, sửa chữa các hư hỏng của công trình cho đến khi hết thời hạn bảo hành công trình.

1.4. Giám sát thi công

Giám sát kỹ thuật công trình được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận các vị trí thi công để kiểm tra công tác của Nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ giám sát kỹ thuật công trình trong công tác trên.

Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công trình sau khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp nhận phải chuyển khỏi phạm vi công trường.

Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể gây tổn hại tới công trình hoặc thiệt hại vật chất cho Chủ đầu tư thì nhà thầu phải thông báo cho tổ chức thiết kế có biện pháp xử lý.

Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản xuất và phải được tổ chức thiết kế, Chủ đầu tư cho phép bằng văn bản mới được đưa vào công trường.

Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có biên bản nghiệm thu. Nếu không tuân theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công trình do nhà thầu chịu.

Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được đòi hỏi bồi hoàn thiệt haị theo yêu cầu của giám sát thi công và Chủ đầu tư trong những trường hợp sau:

- Do lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường

- Do nguyên nhân thời tiết khí hậu.

2. Các tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu bắt buộc áp dụng: Toàn bộ các hạng mục công trình được thi công phải đúng quy chuẩn xây dựng, đúng quy trình, quy phạm và tuân thủ các tiêu chuẩn được nêu trong bảng sau:

  - Các tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu bắt buộc áp dụng

| Stt | Loại công tác | Tiêu chuẩn yêu cầu áp dụng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đào đất | TCVN 9361:2012: Công tác nền móng – Thi công và nghiệm thu. TCVN 4447:2012: Công tác đất – Thi công và nghiệm thu. |
| 2 | Gia cố nền | TCVN 4447:2012: Công tác đất – Thi công và nghiệm thu. TCXD 190-1996 : Móng cọc tiết diện nhỏ TCXD 286-2003: Đóng và ép cọc tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu TCVN 9393:2012: Cọc – Phương pháp thử nghiệm tại hiện trường bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục. |
| 3 | Thi công bê tông | TCVN 5574:2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép TCVN 5718-1993: Mái và sàn bê tông cốt thép trong công trình xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật chống thấm nước TCVN 8828:2011 Bê tông – Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên. |
| 4 | Công tác xây gạch đá | TCVN 4085:2011 Kết cấu gạch đá. Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu. TCVN 4314:2003: Vữa xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật |
| 5 | Công tác lắp đặt máy móc thiết bị | TCVN 5639-1991 : Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong – Nguyên tắc cơ bản |
| 6 | Công tác sản xuất và gia công kết cấu thép | TCVN 10307:2014: Kết cấu thép– Yêu cầu kỹ thuật chung về chế tạo, lắp ráp và nghiệm thu |
| 7 | Công tác lắp đặt mạng lưới tuyến ống | Thực hiện theo tiêu chuẩn ngành 20 TCN– 33– 85 và các tiêu chuẩn xây dựng có liên quan |
| 8 | Nghiệm thu công trình | TCVN 4091-1985: Nghiệm thu công trình xây dựng |
| 14 | Bàn giao công trình | TCVN 5640-1991: Bàn giao công trình xây dựng. |
| 15 | Các tiêu chuẩn áp dụng chung khác | TCVN 12041:2017: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu chung về thiết kế độ bền lâu và tuổi thọ trong môi trường xâm thực. TCVN 4055:2012: Tổ chức thi công. TCVN 4087:2012: Sử dụng máy xây dựng – Yêu cầu chung. TCVN 4252:2012: Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công. TCVN 5637-1991: Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng – Nguyên tắc cơ bản TCVN 5672-1992: Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Hồ sơ thi công. Yêu cầu chung |

  - Các tiêu chuẩn an toàn lao động trong thi công xây lắp bắt buộc áp dụng

| Stt | Số hiệu tiêu chuẩn | Nội dung tiêu đề tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | TCVN 5308 - 91 | Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng |
| 2 | TCVN 3985:1999 | Về âm học - mức ồn cho phép tại các vị trí làm việc |
| 3 | TCVN 4086 - 95 | An toàn điện trong xây dựng – Yêu cầu chung |
| 4 | TCVN 3890:2021 | Phòng cháy chữa cháy |
| 5 | TCVN 5279:1990 | An toàn cháy nổ. Bụi cháy. Yêu cầu chung |
| 6 | TCVN 3146 – 86 | Công việc hàn điện – Yêu cầu chung về an toàn |
| 7 | TCVN 4245 - 1996 | Yêu câu kỹ thuật an toàn trong sản xuất, sử dụng oxi, axetylen |
| 8 | TCVN 3147 - 90 | Quy phạm an toàn trong công tác xếp dỡ – Yêu cầu chung |
| 9 | TCVN 2293 - 78 | Gia công gỗ – Yêu cầu chung về an toàn |
| 10 | TCVN 2292 - 78 | Công việc sơn – Yêu cầu chung về an toàn |
| 11 | QPVN 2 - 1975 | Quy phạm kỹ thuật an toàn về bình chịu áp lực |
| 12 | TCVN 4244:2005 | Thiết bị nâng |

V. Các bản vẽ

| STT | Tên bản vẽ | Ký hiệu | Phiên bản / ngày phát hành |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Đoạn từ đường ĐH20 đến bệnh viện Lao, Phổi, khóm Hưng Quới, phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long |  |  |
| 1 | Mặt bằng, mặt cắt | 1/5 | 01/12/2025 |
| 2 | Trắc dọc, chi tiết cọc, mương đặt ống | 2/5 | 01/12/2025 |
| 3 | Chi tiết hố súc rửa | 3/5 | 01/12/2025 |
| 4 | Chi tiết hố súc xả cặn | 4/5 | 01/12/2025 |
| 5 | Chi tiết HTMB, thống kê vật tư | 5/5 | 01/12/2025 |
| II | Khu nhà ở Hoàng Hảo khóm Thanh Sơn + khóm Long Hưng, phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long |  |  |
| 1 | Mặt bằng tổng thể | 1/8 | 01/12/2025 |
| 2 | Mặt bằng, mặt cắt | 2/8 | 01/12/2025 |
| 3 | Mặt bằng, mặt cắt | 3/8 | 01/12/2025 |
| 4 | Trắc dọc tuyến ống | 4/8 | 01/12/2025 |
| 5 | Mương đặt ống, chi tiết cọc | 5/8 | 01/12/2025 |
| 6 | Chi tiết hố súc rửa | 6/8 | 01/12/2025 |
| 7 | Chi tiết hố xả cặn | 7/8 | 01/12/2025 |
| 8 | Chi tiết HTMB, bục đỡ, thống kê vật tư | 8/8 | 01/12/2025 |