# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

#### - Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Duy trì hệ thống chiếu sáng.

- Giá gói thầu: 1.619.581.945 đồng (Thuế VAT là 10%)

- Tên dự toán: Thực hiện cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công phường Bắc Kạn năm 2026, bao gồm các hạng mục.

- Thời gian thực hiện: 365 ngày (Bắt đầu từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2026).

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND phường Bắc Kạn.

- Chủ đầu tư: Trung tâm dịch vụ tổng hợp phường Bắc kạn.

- Địa điểm thực hiện: Phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên.

- Căn cứ pháp lý:

+  Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ về việc Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

+ Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc Ban hành quy định  xác định và quản lý dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc;

+ Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2023 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Ban Quản lý dịch vụ công ích đô thị thành phố Bắc Kạn;

+ Quyết định số 2857/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2024 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc phê duyệt dự toán thực hiện cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công thành phố Bắc Kạn năm 2025;

+ Văn bản số 3200/UBND-TCKH ngày 27 tháng 11 năm 2024 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc dự kiến nguồn vốn thực hiện cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công thành phố Bắc Kạn năm 2025;

+ Quyết định số 3036/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2024 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Thực hiện cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công thành phố Bắc Kạn năm 2025;

#### 2. Mục tiêu công việc:

- Tổ chức thực hiện dịch vụ Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn phường Bắc Kạn theo quy định của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bắc Kạn, UBND phường Bắc Kạn và các văn bản về quản lý vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng hiện hành.

- Tổ chức đóng ngắt, vận hành hệ thống điện trang trí được đấu nối chung với hệ thống chiếu sáng.

- Công tác vận hành bao gồm các biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả của công tác vận hành hệ thống điện chiếu sáng, các biện pháp nhằm tiết kiệm điện năng và đảm bảo hiệu quả chiếu sáng theo điều kiện thời tiết, công tác kiểm tra tín hiệu tủ điều khiển, lưới đèn, xử lý sự cố chiếu sáng.

- Lập và thực hiện quy trình của công tác dịch vụ duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị bao gồm các công việc hàng ngày, hằng tuần, hàng tháng, hằng quý để thực hiện gói thầu.

- Tổ chức công tác bảo vệ thiết bị và bảo vệ hệ thống chiếu sáng công cộng được giao, các xâm phạm đến phạm vi an toàn của lưới điện chiếu sáng, các hư hỏng do các tai nạn giao thống gây nên, các hành vi câu móc trộm điện.

- Phối hợp với chính quyền địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan tổ chức phát quang hành lang các tuyến đường dây, vị trí che khuất bóng đèn.

- Xây dựng kế hoạch quản lý, vận hành hằng tháng báo cáo chủ đầu tư trước khi triển khai thực hiện.

- Báo cáo về công tác quản lý, vận hành hàng tuần, hàng tháng và đột xuất.

#### 3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

3.1. Khối lượng công việc

3.1.1. Trạm biến áp chiếu sáng

| Stt | Tên trạm | Đơn vị | Khối lượng | Chủng loại |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trạm biến áp chiếu sáng Sông Cầu | Trạm | 1 | Treo |
| 2 | Trạm biến áp chiếu sáng đường Nông Quốc Chấn | Trạm | 1 | Treo |
|  | Cộng | Trạm | 2 |  |

3.1.2. Tủ điều khiển chiếu sáng hẹn giờ:

| STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐƠN VỊ | KHỐI LƯỢNG | CHỦNG LOẠI | Chiều dài Tuyến trạm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đường Phùng Chí Kiên | Tủ | 1 | Tự động | 500-1000m |
| 2 | Đường Thái Nguyên | Tủ | 1 | Tự động | 500-1000m |
| 3 | Khu Trung tâm UBND phường Xuất Hóa | Tủ | 1 | Tự động | 500-1000m |
| 4 | Tổ Thác Giềng, phường Xuất Hóa | Tủ | 1 | Tự động | <500m |
| 5 | Đường Nguyễn Văn Tố | Tủ | 4 | Tự động | <500m |
| 6 | Đường Nông Quốc Chấn | Tủ | 1 | Tự động | 500-1000m |
| 7 | Hoàng Trường Minh | Tủ | 1 | Tự động | <500m |
| 8 | Đường Bàn Văn Hoan | Tủ | 1 | Tự động | 500-1000m |
| 9 | Đường Nông Văn Quang | Tủ | 1 | Tự động | <500m |
| 10 | Cầu Dương Quang | Tủ | 1 | Tự động | <500m |
| 11 | Đường Đội Kỳ + Phố Quang Sơn | Tủ | 1 | Tự động | 500-1000m |
| 12 | Đường Thanh Niên | Tủ | 1 | Tự động | 500-1000m |
| 13 | Phố đi bộ Sông Cầu | Tủ | 2 | Tự động | <500m |
| 14 | Dương Mạc Hiếu | Tủ | 1 | Tự động | <500m |
| 15 | Nguyễn Văn Thoát | Tủ | 1 | Tự động | <500m |
| 16 | KDC 244 | Tủ | 1 | Tự động | <500m |
| 17 | Khu dân cư phía nam tổ 5a | Tủ | 2 | Tự động | <500m |
| 18 | Đường lên Tỉnh ủy | Tủ | 1 | Tự động | <500m |
| 19 | Đường chánh Tỉnh uỷ | Tủ | 1 | Tự động | <500m |
| 20 | Nhà khách Tỉnh uỷ | Tủ | 1 | Tự động | <500m |
| 21 | Đảo tròn ngã ba Chợ Đồn | Tủ | 1 | Tự động | <500m |
| 22 | Đường vào tổ 11 ( Đường rừng mơ) | Tủ | 1 | Tự động | 1500-3000m |
| 23 | Vườn hoa tổ 5a | Tủ | 1 | Tự động | <500m |
| 24 | Vườn hoa tổ 11b | Tủ | 1 | Tự động | <500m |
| 25 | Cầu đội kỳ mới | Tủ | 1 | Tự động | <500m |
| 26 | Khu dân cư Thôm Dầy | Tủ | 1 | Tự động | 500-1000m |
| 27 | Đường N9 -N10 | Tủ | 1 | Tự động | <500m |
| 28 | Trạm biến áp Đức Xuân 13 (cấp điện chiếu sáng cho khu vực sau UBND phường) | Tủ | 1 | Tự động | <500m |
| 29 | Trạm biến áp Đức Xuân 14 (cấp điện chiếu sáng cho tổ 7a) | Tủ | 1 | Tự động | <500m |
| 30 | Trạm biến áp Đức Xuân 15 (cấp điện chiếu sáng cho tổ 5a) | Tủ | 1 | Tự động | <500m |
| 31 | Trạm biến áp Đức Xuân 26 (cấp điện chiếu sáng cho tổ 8b) | Tủ | 1 | Tự động | <500m |
| 32 | Đường lên đồi chánh sứ | Tủ | 1 | Tự động | <500m |
| 33 | Trạm biến áp Đức Xuân 9 (cấp điện chiếu sáng cho tổ 8b) |  | 1 | Tự động | <500m |
|  | Cộng |  | 38 |  |  |

+ Chiều dài tuyến trạm <500m: 29 trạm

+  Chiều dài tuyến trạm 500-1000m: 8 trạm

+ Chiều dài tuyến trạm 1500-3000m: 01 trạm

3.1.3. Bóng đèn chiếu sáng:

| STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐƠN VỊ | KHỐI LƯỢNG |  |  |  | Chủng loại | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đèn cao áp |  | Đèn trang trí | Khung trang trí |  |  |
|  |  |  | Bóng cao áp | Bóng đèn led |  |  |  |  |
| 1 | Đường Phùng Chí Kiên | Bóng | 77 |  |  |  | 150W | cần đôi |
| 2 | Đường Thái Nguyên | Bóng | 210 |  |  | 2 | 150W | cần đôi |
| 3 | Khu vực trung tâm Xuất Hóa | Bóng | 33 |  |  |  | 250W | cần đơn |
| 4 | Khu vực Ngã ba Thác Giềng | Bóng | 15 |  |  |  | 250W | cần đơn |
| 5 | Đường Nguyễn Văn Tố | Bóng | 105 |  |  |  | 250W | cần đơn |
| 6 | Đường Nông Quốc Chấn | Bóng | 85 |  |  | 1 | 250W | cần đơn |
| 7 | Đường Hoàng Trường Minh | Bóng | 34 |  |  |  | 250W | cần đơn |
| 8 | Đường Bàn Văn Hoan | Bóng | 25 |  |  |  | 250W | cần đơn |
| 9 | Đường Nông Văn Quang | Bóng | 20 |  |  |  | 250W | cần đơn |
| 10 | Cầu Dương Quang | Bóng | 5 |  |  |  | 250W | cần đơn |
| 11 | Phố Quang Sơn | Bóng | 8 |  |  |  | 250W | cần đơn |
| 12 | Đường Đội Kỳ | Bóng | 26 |  |  |  | 250W | cần đơn |
| 13 | Đường Thanh Niên + phố đi bộ | Bóng | 20 | 18 | 101 |  | 250W; led 120w | cần đơn |
| 14 | Đường Dương Mạc Hiếu | Bóng | 38 |  |  |  | 250W | cần đôi |
| 15 | Đường Nguyễn Văn Thoát | Bóng | 38 |  |  |  | 250W | cần đôi |
| 16 | Khu dân cư 244 | Bóng | 20 |  |  |  | 250W | cần đơn |
| 17 | Khu dân cư phía nam tổ 5a | Bóng | 21 |  |  |  | 250W | cần đơn |
| 18 | Đường lên Tỉnh Ủy | Bóng |  | 8 |  | 7 | 108w | đèn led |
| 19 | Đường chánh tỉnh uỷ | Bóng |  | 19 |  |  | 108w | đèn led |
| 20 | Nhà khách tỉnh uỷ | Bóng |  | 16 |  |  | 108w | đèn led |
| 21 | Đảo tròn ngã ba Chợ Đồn, Cầu Đen | Bóng |  | 16 |  |  | 300W | đèn led |
| 22 | Đường vào tổ 11 ( Đường rừng mơ) | Bóng |  | 60 |  |  | 120w | đèn led |
| 23 | Vườn hoa tổ 5a | Bóng |  | 16 | 28 |  | 20w; 250w | bóng trang trí; bóng đèn rọi |
| 24 | Vườn hoa tổ 11b | Bóng |  | 6 | 28 |  | 200w; 20w | đèn led |
| 25 | Cầu Đội Kỳ mới | Bóng |  | 16 | 42 |  | 120w; 250w | đèn led |
| 26 | Khu dân cư Thôm Dầy | Bóng |  | 30 |  |  | 120w | đèn led |
| 27 | Đường N9 - N10 | Bóng |  | 5 |  |  | 90w | đèn led |
| 28 | Trạm biến áp Đức Xuân 13 (cấp điện chiếu sáng cho khu vực sau UBND phường) | Bóng | 19 |  |  |  | 250W | cần đơn |
| 29 | Trạm biến áp Đức Xuân 14 (điện chiếu sáng tổ 7a) | Bóng | 19 | 2 |  |  | 250W | cần đơn |
| 30 | Trạm biến áp Đức Xuân 15 ( điện chiếu sáng tổ 5a) | Bóng | 21 |  |  |  | 250W | cần đơn |
| 31 | Trạm biến áp Đức Xuân 26 ( điện chiếu sáng tổ 8b) | Bóng | 24 |  |  |  | 250W | cần đơn |
| 32 | Đường lên đồi chánh sứ | Bóng |  | 6 |  |  | 120w | đèn led |
| 33 | TBA Đức Xuân 9 | Bóng | 10 |  |  |  | 250W | cần đơn |
|  | Cộng |  | 863 | 218 | 199 | 10 |  |  |

3.2. Yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu

Nhà thầu phải am hiểu về phạm vi công việc phải thực hiện, tính chất đặc thù của  gói thầu, bao gồm những nội dung sau:

| Stt | Nội dung yêu cầu | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Duy trì choá đèn cao áp, kính đèn cao áp, đèn cầu, đèn lồng bằng máy, chiều cao cột H<12m | - Chuẩn bị mặt bằng, tháo choá, kiểm tra tiếp xúc; - Vệ sinh choá đèn cao áp, vệ sinh kính đèn cao áp; vệ sinh đèn cầu, đèn lồng; - Lắp choá, giám sát an toàn; - Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường. |
| 2 | Duy trì trạm 2 chế độ | - Hàng ngày đóng, ngắt, kiểm tra lưới đèn; - Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị điện, kiểm tra máy, kiểm tra tín hiệu trực máy; - Kiểm tra lưới đèn, ghi chép kết quả đèn sáng, đèn tối; - Xử lý sự cố nhỏ: tra chì, đấu tiếp xúc, báo công tơ điện mất nguồn; - Đọc chỉ số đồng hồ công tơ điện; - Kiến nghị sửa chữa thay thế. |

Nhà thầu nộp cùng E-HSDT bản trình bày về giải pháp và phương pháp luận để thực hiện dịch vụ phi tư vấn theo mẫu dưới đây:

#### 4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2.  Kế hoạch công tác.

#### 5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Kiểm tra và nghiệm thu chất lượng thực hiện cung cấp dịch vụ hàng ngày hoặc đột xuất theo các nội dung về chất lượng, khối lượng công việc quy định cụ thể theo hợp đồng.